|  |  |
| --- | --- |
| futer logo | УРЕДБА  **О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНОГ ГАСОВОДА "ЈУЖНИ ТОК"**  **("Сл. гласник РС", бр. 119/2012)** |

## ПРОСТОРНИ ПЛАН

**ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНОГ ГАСОВОДА „ЈУЖНИ ТОК”**

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

## Обухват и опис граница подручја Просторног плана

Одлуком о изради Просторног плана подручја посебне наме- не транснационалног гасовода „Јужни ток” („Службени гласник РС”, број 8/12) у складу са одредбама члана 46. став 2. тачка 3) За- кона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 89/09 – исправка, 64/10 – УС и 24/11) одређена је оквирна грани- ца Просторног плана1 по границама катастарских општина преко чијих територија се простире коридор транснационалног гасовода

„Јужни ток” кроз Србију, и то на подручју:

– градова:

* + 1. Зајечара (КО: Прлита, Грљан, Грлиште, Лесковац, Горња Бела Река и Леновац);
    2. Јагодине (КО: Дражимировац, Глоговац и Добра Вода);
    3. Смедерева (КО: Сараоци, Лугавчина, Осипаоница, Ско- баљ, Мала Крсна, Враново, Липе I, Шалинац и Смедерево);
    4. Панчева (КО: Панчево, Качарево, Јабука и Глогоњ);
    5. Београда (општина Палилула, КО: Бесни фок);
    6. Зрењанина (КО: Чента и Книћанин);
    7. Новог Сада (КО: Ковиљ);
    8. Сомбора (КО: Кљајићево, Сомбор II, Гаково, Бездан, Ко- лут и Бачки Брег);
    9. Шапца (КО: Дреновац, Мачвански Причиновићи, Табано- вићи, Штитар, Змињак, Рибари, и Прњавор); и
    10. Лознице (КО: Ново Село).

– општина:

* + 1. Бољевац (КО: Врбовац, Бачевица, Добро Поље, Добрује- вац, Илино, Мирово, Јабланица, Луково и Криви Вир);
    2. Параћин (КО: Клачевица, Извор, Доња Мутница, Ми- риловац, Давидовац и Бошњане), Ћуприја (КО: Батинац, Ћуприја (ван града), Супска, Исаково, Влашка и Крушар);
    3. Деспотовац (КО: Богава, Брестово и Јасеново);
    4. Свилајнац (КО: Тропоње, Врлане, Грабовац, Дубље, Цр- квенац, Свилајнац и Кушиљево);
    5. Жабари (КО: Породин, Жабари, Симићево и Ореовица);
    6. Велика Плана (КО: Доња Ливадица, Трновце, Милоше- вац, Лозовик и Марковац);

– – – – – – – – – – – – – – –

1 Тачком 2. Одлуке дефинисано је да се коначна граница планског документа утврђује у фази израде Нацрта просторног плана.

* + 1. Ковин (КО: Ковин, Скореновац, Плочица и Баваниште);
    2. Ковачица (КО Црепаја);
    3. Опово (КО: Сефкерин, Опово и Баранда);
    4. Тител (КО: Тител, Лок, Вилово, Гардиновци и Шајкаш);
    5. Жабаљ (КО: Ђурђево, Жабаљ и Госпођинци);
    6. Темерин (КО: Темерин);
    7. Србобран (КО: Турија и Србобран);
    8. Врбас (КО: Бачко Добро Поље, Кућура, Врбас II, Равно Село и Савино село);
    9. Кула (КО: Кула, Црвенка и Сивац);
    10. Стара Пазова (КО: Сурдук, Белегиш, Стара Пазова и Го- лубинци);
    11. Инђија (КО: Нови Карловци и Љуково);
    12. Сремске Митровице (КО: Јарак);
    13. Рума (КО: Путинци, Добинци, Краљевци, Рума и Хрт- ковци);
    14. Богатић (КО: Белотић, Дубље, Клење, Очаге и Бадовинци);
    15. Бачка Паланка (КО: Деспотово, Пивнице, Силбаш, Пара- ге, Гајдобра, Товаришево и Младеново);
    16. Бач (КО: Бачко Ново Село).

Oбухват Просторног плана промењен је у односу на оквирну границу из Одлуке и представља коридор система трансевропског гасовода укупне ширине 600 m који се, по потреби, порширује об- ухватом припадајућих надземних објеката гасовода. У оквиру по- јаса од 600 m дефинисани су појасеви заштите гасовода.

Граница Просторног плана утврђена је графички на реферал- ним картама Просторног плана.

Биланс обухваћених површина за посебну намену дат је у Та- бели 1.1

Табела 1.1: Обухват Просторног плана

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Територија општине/града | Укупна површина планског обухвата (ha) | Деоница гасовода (Стационажа km-km) |
| Зајечар | 1518,35 | km 0+000 – km 25+326 |
| Бољевац | 2294,50 | km 25+326 – km 63+553 |
| Параћин | 1233,00 | km 63+553 – km 84+002 |
| Ћуприја | 1149,00 | km 84+002 – km 103+302 |
| Јагодина | 375,85 | km 103+302 – km 109+215  km 111+822 – km 111+886 |
| Деспотовац | 421,85 | km 109+215 – km 111+822  km 111+886 – km 116+581 |
| Свилајнац | 1219,75 | km 116+581 – km 130+667  km 136+162 – km 142+677 |
| Велика Плана | 1016,20 | km 130+667 – km 136+162  km 147+219 – km 148+489  km 148+526 – km 149+073  km 149+426 – km 149+641  km 153+649 – km 153+691  km 155+282 – km 164+841 |
| Жабари | 666,00 | km 142+677 – km 147+219  km 148+489 – km 148+526  km 149+073 – km 149+426  km 149+641 – km 153+649  km 153+691 – km 155+282 |
| Смедерево | 1596,50 | km 164+841 – km 191+470 |
| Београд, општина Па- лилула | 289,4 | km 254+619 – km 259 + 395 |
| Централна Србија Укупно | 11780,4 | oд km 0+000 до km 191+470  и km 254+619 – km 259 + 395 |
| Ковин | 1237,50 | km 191+470 – km 212+115 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Територија општине/града | Укупна површина планског обухвата (ha) | Деоница гасовода (Стационажа km-km) |
| Панчево | 1718,60 | km 212+115 – km 234+089  km 234+313 – km 241+116 |
| Ковачица | 20,10 | km 234+089 – km 234+313 |
| Опово | 807,50 | km 241+116 – km 254+619 |
| Зрењанин | 692,40 | km 259+395 – km 270+973 |
| Тител | 1451,40 | km 270+973 – km 289+740  km 289+846 – km 295+791 |
| Нови Сад | 35,00 | km 289+740 – km 289+846 |
| Жабаљ | 1031,10 | km 295+791 – km 312+991 |
| Темерин | 664,30 | km 312+991 – km 323+958 |
| Србобран | 595,20 | km 323+958 – km 334+194 |
| Врбас | 1096,30 | km 334+194 – km 352+399 |
| Кула | 1658,60 | km 352+399 – km 375+902  km 377+195 – km 381+289 |
| Сомбор | 2169,00 | km 375+902 – km 377+195  km 381+289 – km 416+304 |
| АП Војводина Укупно | 13177,40 | km 191+470 – km 416+304 |
| Република Србија Укупно | 24957,8 | km 0+000 – km 416+304 |
| Одвојак – Република Српска | 6287,80 | km 0 – km 105 |
| Одвојак – Република Хрватска | 3139,70 | km 0 – km 52 |
| УКУПНО ПРОСТОРНИ ПЛАН | 34385,3 |  |

## Обавезе, услови и смернице из планских докумената

* + 1. *Просторни план Републике Србије 2010–2020. („Службени гласник РС”, број 88/10)*

Визија просторног развоја Републике Србије садржи међу оперативним циљевима побољшање енергетске ефикасности и ко- ришћење еколошки прихватљивих ресурса – извора енергије.

Основу гасоводног система Републике Србије чини маги- стрални гасовод Хоргош – Сента – Госпођинци – Батајница – Ве- лика Плана – Параћин – Појате – Ниш са системом доводних и разводних гасовода и градских дистрибутивних мрежа средњег и ниског притиска. Актуелни транспортни гасоводни систем Репу- блике Србије омогућава транспорт око 15 милиона m³/дан, у шта је укључено и 2 милиона m³ за Босну и Херцеговину. Данас је на гасоводни систем прикључено око 800 индустријских и преко

240.000 индивидуалних потрошача. У наредном периоду предви- ђа се градња нових гасовода у Војводини (420 km) и у централној Србији (више стотина km). Потписани меморандум о изградњи транспортног гасовода „Јужни ток” преко територије Републике Србије у дужини од око 500 km, капацитета минимум 30 милиона m³/дан природног гаса треба да се реализује до 2015. године чиме ће се остварити и други правац снабдевања.

Стратешки приоритети у периоду до 2014. године у енерге- тици Републике Србије у сектору гасне привреде су: завршетак изградње ПСГ Банатски Двор; започињање градње новог склади- шта природног гаса (Итебеј или Острoво) и других потенцијалних складишта (Мокрин, Тилва, Међа и др); градња гасовода „Јужни ток”; гасификација градова Републике Србије и повезивање са га- соводним системима суседних држава.

* + 1. *Просторни план подручја посебне намене система продук­ товода кроз Републику Србију*

*(„Службени гласник РС”, број 19/11)*

Просторни план подручја посебне намене система продукто- вода кроз Републику Србију обухвата делове територија следећих градова и општина Сомбор, Нови Сад, Зрењанин, Панчево, Бео- град, Смедерево, Јагодина, Кула, Врбас, Тител, Опово, Ковин, Те- мерин, Велика Плана, Свилајнац, Ћуприја и Параћин.

Продуктовод се углавном води испод пољопривредног зе- мљишта на прописаном растојању од објеката, водотока, путева, гасовода, нафтовода и железничког колосека. Коридор продукто- вода се приближава коридору гасовода само на деоницама на под- ручју општина Тител и Кула.

* + 1. *Просторни план пoдручja инфрaструктурнoг кoридoрa, граница Хрватске – Београд (Добановци)*

*(„Службени гласник РС”, број 102/10)*

На пoдручjу инфрaструктурнoг кoридoрa aутoпутa E-70, нa дeoници oд Бeoгрaдa дo грaницe сa Хрвaтскoм, пoстojeћи гaсoвo- ди су: РГ 05-04 (Бaтajницa – Звoрник); РГ 05-04, MГ-04/11 (Инђиja

– Срeмскa Mитрoвицa); РГ 05-06 (РГ 04-17-ГMРС Румa); РГ 05-05 (Никинци – Срeмскa Mитрoвицa), и плaнирaни гaсoвoди: РГ 05-04 (Бaтajницa – Прњaвoр (Звoрник)); РГ 04-17/I (Срeмскa Mитрoвицa

– Шид); РГ 05-10 Пeћинци.

* + 1. *Просторни план пoдручja инфрaструктурнoг кoридoрa аутопута Е­75, деоница Београд – Ниш („Службени гласник РС”, број 102/10)*

Магистрални гасовод на подручју овог просторног плана чи- не: МГ-05, МГ-07, МГ-08 и МГ-09 од Београда (главни разводни чвор-ГРЧ „Батајница”) до Ниша (ГРЧ „Ниш”), и магистрални га- совод МГ-11 од Ниша према Прокупљу. Положај коридора маги- стралног гасовода у инфраструктурном коридору у највећој мери прати коридор аутопута Београд – Ниш. На траси магистралног гасовода планирано је комплетирање разводне гасоводне мреже, чиме ће се знатно повећати број гасифицираних градова и насеља. Изграђени су разводни гасоводи за Београд, Смедерево, Велику Плану, Крагујевац, Лапово, Баточину, Краљево, Чачак, Г. Милано- вац, Ћићевац, Сталаћ, Крушевац и Ниш. У изградњи су системи према Сопоту, Свилајнцу, Деспотовцу, Ћуприји, Параћину, Попов- цу, Појатама, Алексинцу, Ражњу и Нишу. Планирани су разводни гасоводи према Крњеву, Милошевцу, Марковцу и Свилајнцу.

* + 1. *Просторни план пoдручja инфрaструктурнoг кoридoрa аутопута Е­75, Суботица – Београд (Батајница)*

*(„Службени гласник РС”, број 102/10)*

Мрежу магистралних гасовода обухваћених овим простор- ним планом чиниће следећи гасоводи: MГ 04/II Гoспoђинци – Бaтajницa (Ø 762 mm); MГ 05 Бaтajницa –Aвaлa (Ø 609,6 mm); MГ 02 ГРЧ Гoспoђинци-Нoви Сaд (Ø 219,1 mm); MГ 04/I Сeнтa –ГРЧ Гoспoђинци (Ø 762 mm); MГ 07 Хoргoш –ГРЧ Гoспoђинци (Ø 762 mm) – плaнирaни; MГ 08 Гoспoђинци – Бaчкa Пaлaнкa (Ø 508 mm)

– плaнирaни; MГ 06 Хoргoш –ГРЧ Сeнтa Ø 711 mm). Мрежу раз- водних гасовода обухваћених овим просторним планом чиниће следећи гасоводи: РГ 04-07 Бaтajницa –Пaнчeвo (Ø 508 mm); РГ 05-04/I Бaтajницa –Шaбaц (Ø 406,4 mm); РГ 04-24 MГ 04/II – Нoвa Пaзoвa (Ø 219,1 mm); РГ 04-17 MГ 04/II – Срeмскa Mитрoвицa (Ø 323,8 mm); РГ 04-05, РГ 04-17 – Инђиja (Ø 168,3 mm); РГ 04-04/II MГ 04/II – TETO Нoви Сaд (Ø 323,8 mm); РГ 04-04 ГРЧ

Гoспoђинци-Нoви Сaд (Ø 323,8 mm); РГ 04-11, РГ 04-04 Нoви Сaд

– РЧ Футoг (Ø 219,1 mm); РГ 04-11/II ГРЧ Гoспoђинци –РЧ Футoг (Ø 406,4 mm); РГ 04-15 ГРЧ Гoспoђинци –Сoмбoр (Ø 406,4 mm); РГ 04/15 – ГMРС Врбaс (Ø 219,1 mm); РГ 04-15 – ГMРС Србoбрaн (Ø 114,3 mm); РГ 04-15-ГMРС Бaнoвци (Ø 114,3 mm); РГ 06-02 MГ

06 – Субoтицa (Ø 219,1 mm); ДГ 02-02 Србoбрaн –ГРЧ Гoспoђинци (Ø 323,8 mm); РГ 06-01 MГ 06 – Кaњижa (Ø 114,3 mm); ДВ 04-18

ГРЧ Гoспoђинци –Бaнaтски Двoр – плaнирaни, и др.

Постојећи нaфтoвoди су: JA –НA (Jaдрaнски нaфтoвoд) Хрвaтскa –Teрминaли Нoви Сaд –Рaфинeриja Пaнчeвo; Aдoрjaн – Нoви Сaд; Eлeмир – Нoви Сaд; а планиран је „Jугoистoчни eврoп- ски нaфтoвoд СEEП”.

* + 1. *Регионални просторни план административног подручја града Београда*

*(„Службени лист града Београда”, број 10/04, измене и допуне 2011)*

Предвиђена је изградња деонице магистралног гасовода „Ју- жни ток” преко територије АП Београда.

Гасоводни систем на подручју АП Београда изведен је као систем са два нивоа притиска: магистрални систем са радним при- тиском до 50 бара и примарни градски систем са притиском до 12 бара. Магистрални систем гасовода Београда, је као део гасовод- ног система Србије изведен везама Батајница –Панчево и Батајни- ца –Младеновац. Од магистралног гасног прстена око Београда из

постојећих главних мерно-регулационих станица, одвајају се при- марни градски гасоводи притиска до 12 бара до мерно-регулацио- них станица.

* + 1. *Регионални просторни план Тимочке крајине („Службени гласник РС”, број 51/11)*

Ограничење представља чињеница да подручје Тимочке кра- јине још увек нема могућност да користи природни гас, за шта је предуслов изградња магистралног гасовода „Јужни ток”. Снабде- вање општина источне Србије природним гасом зависи од реали- зације снабдевања из правца Бугарске (магистрални гасовод Со- фија –Димитровград –Ниш или магистрални гасовод „Јужни ток”), са изузетком општине Сокобања, која има могућност прикључења на већ изграђени магистрални гасовод Појате-Ниш.

Нови концепт снабдевања из правца Бугарске је везан за из- градњу међународног гасовода „Јужни ток”. Према првим анали- зама, магистрални гасовод би ушао у Србију код Зајечара и наста- вио према Параћину. Предвиђа се да Параћин буде раскрсница за северну (према Београду) и јужну Србију и даље за АП Косово и Метохију и Македонију. Магистрални гасовод је притиска 100 бара, тако да су за његово повезивање са постојећим гасоводним системом неопходне мерно-регулационе станице за смањење при- тиска на 50 бара. Из Зајечара би се снабдевале општине Тимочке крајине путем разводних магистралних гасовода и то: крак према Књажевцу, крак према Бору и даље према Мајданпеку и Доњем Милановцу, и крак према Неготину и Прахову и даље према Кла- дову.

* + 1. *Регионални просторни план АП Војводине („Службени лист АП Војводине”, број 22/11)*

Један од приоритета развоја енергетске инфраструктуре је изградња интерконективних веза са суседним државама, као и из- градња транзитних гасовода. У сектору гасне привреде у будућој структури потрошње енергената предвиђа се приметни пораст учешћа природног гаса (са 20 на 24%). Као оперативни циљ дефи- нише се изградња магистралних и разводних гасовода а посебно изградња гасовода Јужни ток.

Изградњом транзитног гасовода „Јужни ток” за алтернативно снабдевање руским гасом земаља југоисточне и западне Европе, Србија постаје важно чвориште гасног тржишта региона и Евро- пе. Планирана реализација Споразума о изградњи гасовода „Ју- жни ток” подразумева завршетак изградње и његово пуштање у рад до краја 2015. године.

Значај изградње гасовода „Јужни ток” огледа се у обезбеђе- њу алтернативног правца снабдевања руским гасом Европе и ве- ћој могућности развоја земаља југоисточне Европе, као најмање развијеног и изолованог гасног тржишта у односу на окружење, где ће Србија имати значајну улогу. Овим се у Србији обезбеђу- је: већа стабилност снабдевања; даљи развој гасоводног система Србије; интерконекција са гасоводним системима земаља у окру- жењу и диверсификација извора снабдевања; могућност развоја и реализација заједничких стратешких инвестиција у региону; бољи тржишни услови и конкурентнија цена природног гаса; позитиван утицај на целокупну привреду и заштиту животне средине.

Дужина трасе кроз Републику Србију је око 450 km, од чега 50% иде преко територије Војводине, а капацитет гасовода резер- висан за потрошаче у Србији је 4,4 милијарде m³/год.

Планирано повезивање са гасоводом „Јужни ток” на терито- рији АП Војводине је чвориште (ГРЧ) Госпођинци са капацитетом 2,2 милијарде m³/год.

* + 1. *Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара” („Службени лист АП Војводине”, број 8/06)*

Специјални резерват природе „Делиблатска пешчара” се на- лази на простору јужног Баната. У границама СРП Делиблатска пешчара данас су издвојена два IBA подручја и то IBA „Делиблат- ска пешчара” и IBA „Рам – Дубовац”. Резерват је уврштен на на- ционалну листу подручја за резервате биосфере и као највећа оаза пешчарско-степске и шумске вегетације један је од најважнијих центара биодиверзитета у Србији и Европи.

Просторним планом није планирана траса гасовода „Јужни ток” нити се он помиње, јер у току израде Просторног плана ни- је постојала иницијатива и елементи за планирање овог гасовода. И поред тога, извршена је анализа проласка планираног гасово- да кроз подручје обухваћено Просторним планом. Констатовано је да планирана траса гасовода пролази ван границе Специјалног резервата природе, кроз КО Долово (територија града Панчева) уз део југозападне границе катастарске општине која чини и гра- ницу обухвата Просторног плана. Простор у обухвату плана ван границе Резервата дефинисан је у Просторном плану као „утицај- но подручје” међутим, чињеница да траса гасовода пролази уз са- му границу обухвата Просторног плана и ван границе Резервата потврђује да изградњом гасовода заштићено подручје неће бити угрожено. Коридор гасовода се углавном пружа на пољопривред- ном земљишту и укршта се са постојећим локалним путем.

* + 1. *Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Стари Бегеј–Царска бара”*

(„Службени лист АП Војводине”, број 8/09)

Специјални резерват природе „Стари Бегеј –Царска бара” спада у I кaтeгoриjу – природно добро од изузетног значаја на те- риторији града Зрењанина. Проглашено је за Рамсарско, IBA и IРA подручје, Подручје од посебне важности за заштиту природе (Are- as of Special Conservation Interest – ASCI) и као такво обрађено је и имплементирано у EMERALD мрежу станишта и врста.

Овим просторним планом није предвиђена изградња гасово- да „Јужни ток” нити се он помиње, јер у току израде Просторног плана није постојала иницијатива и елементи за планирање овог гасовода. И поред тога, извршена је анализа проласка планираног гасовода кроз подручје обухваћено Просторним планом. Конста- товано је да планирана траса гасовода пролази ван границе Спе- цијалног резервата природе и заштитне зоне, што потврђује да из- градњом гасовода заштићено подручје неће бити угрожено.

Траса гасовода највећим делом прелази преко пољопривред- ног земљишта, а мањим преко шумског и водног земљишта, укр- шта се са општинским путем и атарским путевима, реком Тисом и одбрамбеним насипом уз Тису. Прелази преко примарне и секун- дарне каналске мреже и дренажног поља.

* + 1. *Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Ковиљско – Петроварадински рит”* („Службени лист АП Војводине”, број 3/12)

Специјални резерват природе „Ковиљско-петроварадински рит” стављен је под заштиту као подручје I категорије. Предста- вља међународно значајно IPA и IBA подручје, део је EMERALD мреже и подручја посебне важности за заштиту природе (ASCI). Резерват се налази на територији града Новог Сада и општина Ин- ђија, Сремски Карловци и Тител. У Просторном плану, коридор транснционалног гасовода „Јужни ток”, пролази ван граница Спе- цијалног резервата природе „Ковиљско-Петроварадински рит”.

У границама Просторног плана, планирана траса гасовода се укршта са постојећом инфраструктуром и то: државним путем другог реда број 110, државним путем другог реда број 122, оп- штинским путем Гардиновци-Вилово, регионалном железничком пругом, РР коридорима, 400 kV и 220 kV далеководом, као и 20 kV водом Гардиновци-Вилово. Планирана траса се укршта и са пла- нираном инфраструктуром и то: планираним општинским путем Ковиљ-Вилово и планираним 20 kV водом Ковиљ –Шајкаш.

У односу на постојећу и планирану термоенергетску инфра- структуру, планирана траса гасовода се простире једним делом паралелно са постојећим гасоводом високог притиска, а другим делом паралелно са постојећим нафтоводом ДН-1, планираном трасом паневропског нафтовода (Југоисточни европски нафтовод) SEEP, као и планираном трасом продуктовода.

* + 1. *Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Горње Подунавље”*

*(„Службени лист АП Војводине”, број 3/12)*

Специјални резерват природе „Горње Подунавље” је зашти- ћено природно добро од изузетног значаја I категорије, које је

издвојено као IBA, IPA и PBA подручје. Уписан је у Рамсарску ли- сту као значајно влажно подручје, део је EMERALD мреже и пред- ставља потенцијални резерват биосфере (UNESCO MaB). Горње Подунавље чини део националне еколошке мреже која је дефини- сана Уредбом о еколошкој мрежи („Служебни гласник РС”, број 102/10).

Према Просторном плану, планирана траса транснационал- ног гасовода „Јужни ток” пролази ван граница Специјалног резер- вата природе.

Траса гасовода прелази већим делом преко пољопривредног земљишта, а мањим преко водног земљишта, пресеца постојећи општински пут Бачки Брег –Растина и планирану трасу међуме- сног оптичког кабла Бачки Брег – Растина.

* + 1. *Просторни плана подручја посебне намене*

*за инфраструктурни коридор за ДВ 2х400kV ТС „Панчево 2”*

*– граница Румуније („Службени лист АП Војводине”, број 3/12)*

Просторним планом подручја посебне намене за инфраструк- турни коридор за ДВ 2Х400kV ТС „Панчево 2” – граница Румуни- је се стварају плански услови за изградњу интерконективног дале- ковода 2x400kV између Републике Србије и Републике Румуније.

Планиран коридор транснационалног гасовода „Јужни ток” се налази у обухвату Просторног плана и приказана је оријентаци- оно, прелази преко две катастарске општине на територији града Панчева (КО Панчево и КО Долово) и укршта се са планираним 2х400kV далеководом.

Након израде комплетне техничке документације за далеко- вод, потребно је ЈП „Србијагас”, уз захтев за сагласност на тех- ничку документацију, доставити извод из Главног пројекта са детаљима паралелног вођења и укрштања гасовода и 2х400kV да- лековода, као и елаборат утицаја електроенергетских постројења. За добијање коначне сагласности за изградњу ДВ 400kV на месту укрштања са челичним гасоводима, инвеститор далековода се оба- везује да уради елаборате утицаја укрштања далековода и сваког појединачног гасовода према Техничким условима заштите под- земних металних цевовода од утицаја електроенергетских постро- јења СРПС Н.Ц0105 (1986).

На предметном далеководу постоји веома мала вероватноћа за појаву акцидената. Најтежи акцидент је рушење стуба и кидање ужади под напоном. Због сигурности од акцидената, пројектом се предвиђају одговарајуће мере заштите, као што су удаљење цево- вода од стуба далековода на минималној раздаљини од 1,5h сту- ба далоковода, правила за укрштање – распон углова, минимална удаљеност од места укрштања и сл.

* + 1. *Остали плански документи*

Нацрт Региона лног про сторног плана за подручје Подунавског и Браничевског управног округа ( 2011 )

На простору Подунавског управног округа изграђени су и у експлоатацији следећи магистрални гасоводи: МГ 07, деоница Бели Поток –В.Орашје (Ø609,6 mm) и МГ 08, деоница В. Ораш- је – Баточина (пречника Ø457 mm), као и разводни гасоводи: РГ 01-10, деоница Панчево-Смедерево (Ø 323 mm), РГ 01-10, деони- ца Смедерево-В.Орашје (Ø 323 mm), РГ 07-03, деоница до ГМРС

,,Смедеревска Паланка”, деоница РГ 01-10/1 до ГМРС,,Смедере- во” и деоница РГ 08-08 до ГМРС ,,Свилајнац”. На простору Бра- ничевског управног округа нема изграђених гасовода и гасовод- них објеката.

На предметном простору планирана је изградња челичних гасовода за радни притисак до 50 бара и гасоводних објеката и то деонице разводног гасовода Осипаоница –Пожаревац, Кусадак –То- пола, Осипаоница –Пожаревац (од реке Велика Морава), Пожаре- вац –Острово, ГРЧ Пожаревац –М. Црнуће –Кучево, М. Црнуће –Пе- тровац, М. Црнуће –В. Градиште и Голубац.

На простору од Свилајнца до Смедерева (Дунава) на делови- ма општина В. Плана, Жабари и Смедерево планирано је провође- ње магистралног гасовода „Јужни ток”, високог радног притиска, пречника до 1420 mm.

Нацрт Про сторног плана подручја по с ебне намене природног добра Бељаница – Кучај ( 2012 )

Просторним планом подручја посебне намене природног до- бра „Бељаница –Кучај”, планиран је гасовод високог притиска који би од Зајечара преко Бољевца ишао ка Параћину, чија изградња за- виси од реализације снабдевања гасом из правца Буграске, тј. ме- ђународног гасовода „Јужни ток”.

Трасе трансевропског и магистралног гасовода су ван грани- ца природног добра Кучај –Бељаница.

1. ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНОГ ГАСОВОДА

## Принципи и циљеви планирања и изградње гасовода

**„Јужни ток”**

Планирање и функционисање система транснационалног га- совода „Јужни ток” засниваће се на следећим принципима:

– **Принцип одрживог просторног развоја енергетске ин­ фраструктуре** који промовише *коришћење* еколошки прихватљи- вих извора енергије, посебно ресурса природног гаса који пред- стављају део европске енергетске мреже; један од приоритета у спровођењу овог принципа јесте транспорт гаса са подручја Руске Федерације, преко Србије ка ЕУ, уз економску оправданост, еколо- шку одрживост и социјалну прихватљивост за Републику Србију;

– *Принцип смањивања штетног утицаја на животну среди­ ну* који подразумева очување безбедности и унапређење квалитета животне средине, односно примену мера заштите и превенције од негативних утицаја и ризика за животну средину у зони коридора гасовода; приоритет у спровођењу овог принципа јесте спречава- ње и ублажавање штетних утицаја функционисања система и обје- ката гасовода на животну средину;

– *Принцип заштите природних ресурса, природног и културног наслеђа* који подразумева адекватну заштиту и очување постојећих екосистема и атрактивности подручја ширег коридора, спречавање нарушавања естетске и туристичко-рекреационе вредности, као и презентацију и јачање регионалног и локалног идентитета и др.

Основни принципи изградње великог система као што је транснационални гасовод „Јужни ток” кроз Србију, ослањају се на стандарде Руске Федерације и ЕУ, уз поштовање принципа про- сторног развоја Србије, и обухватају:

– *Поштовање европских стандарда* и добре праксе планира- ња, изградње и коришћења гасовода;

– *Стабилност система,* који омогућава дугорочно функцио- нисање и задовољавање основних циљева његове реализације;

– *Еколошка поузданост,* којом се обезбеђује заштита од нега- тивних утицаја на животну средину, природу, природне и културне вредности у коридору гасовода и контактном појасу;

– *Безбедност,* којом се са високим степеном поузданости гарантује сигурност људских живота и материјалних добара од евентуалне хаварије на систему;

– *Економска исплативост,* која доказује да ће власници и ко- рисници система „Јужни ток” бити у ситуацији која је у складу са проценама дефинисаним у Студији оправданости.

За потребе имплементације планских решења од посебног значаја је примена принципа хоризонталне интеграције који под- разумева конзистентност и координацију субјеката имплемента- ције у коришћењу политичких, финансијских и других средстава у имплементацији планских одлука; и принципа вертикалне инте- грације који се односи на потребну сарадњу различитих институ- ционалних нивоа у процесу имплементације.

## Општи и оперативни циљеви

**Општи циљ** јесте изградња и функционисање дела коридора транснационалног гасовода „Јужни ток” кроз Србију који ће до- принети просторној и енергетској интеграцији Србије у европско окружење редовним, стабилном и еколошки оправданом снабде- вању гасом потрошача у Србији, као и транзиту гаса ка државама средње и западне Европе.

Просторни развој подручја коридора транснационалног гасо- вода засниваће се на остваривању следећих **оперативних циљева:**

– резервисању простора за реализацију објеката система транснационалног гасовода;

– установљавању зона заштите и спровођењу режима зо- на заштите гасовода, а у циљу спречавања негативних утицаја на окружење и могућих последица хазарда на систему;

– одржавању функционалности и омогућавању планског раз- воја свих инфраструктурних система који су у непосредном кон- такту са објектима система гасовода;

– измештању мањег броја објеката из уже зоне заштите гасо- вода, уз просторни развој система којим се расељавања своде на најмању могућу меру;

– максималном очувању и мониторингу утицаја на биодивер- зитет, природне ресурсе и заштићена природна и непокретна кул- турна добра у коридору гасовода и његовој контактној зони;

– минимизирању негативних утицаја и ризика у насељима на подручју коридора и његове контактне зоне; и унапређењу квали- тета животне средине у насељима са повећањем коришћења гаса као основног енергента;

– јачању привредне конкурентности и територијалне кохези- је са реализацијом транснационалног гасовода и развојем остале планиране гасоводне инфраструктуре.

Реализација транснационалног гасовода допринеће оствари- вању следећих **посебних циљева регионалног развоја** следећих просторних целина у окружењу коридора гасовода:

– унапређење трансграничне сарадње Тимочке крајине, као регионалне потцелине региона Источна/Јужна Србија, са сусед- ним регионима у Бугарској и подршка бржем привредном развоју урбаних центара у окружењу коридора (у првом реду Зајечара и других градова на Тимочкој развојној осовини); и

– унапређење трансграничне сарадње региона Западне Србије са суседним регионима у БиХ и посебно Републиком Српском, као и региона Војводине са суседним регионима у Хрватској уз подр- шке бржем привредном развоју урбаних центара у окружењу кори- дора (у првом реду Шапца, Панчева, Новог Сада, Сомбора и др.).

## Општа концепција реализације


Транспорт природног гаса гасоводима високог притиска до 50 бара, обавља се у Србији дуже од 50 година што је резултовало изградњом око 2000 km гасовода. Развој система започео је тран- спортом домаћег природног гаса у Војводини, а после 80-тих го- дина 20. века гасификација је обухватила и централну Србију (до Ниша и Лесковца) са гасом из Русије, који се увози преко Мађар- ске (као тренутно јединог правца снабдевања).

Транснационални гасовод ,,Јужни ток” представља страт- шки пројекат, како по дужини гасовода, тако и по капацитетима који се транспортују према јужној и централној Европи. Реализа- ција и експлоатација овог система (због велике дистанце и тран- спортоване количине гаса) предвиђа високи радни притисак до 98 бара.

гасним системима врши се редукција и мерење протока гаса. Сви гасоводи и гасни објекти, повезани системима веза и оптичким ка- бловима, фунционишу независно и аутоматизовано са пословним филијалама/командним центрима у Параћину и Новом Саду. Енер- гетска ефикасност целог гасног система (коефицијент пропусне способности) је на веома високом нивоу, зато што је и вероватноћа отказа линијског система и компресорских станица веома мала.

## Међународни и регионални значај гасовода „Јужни ток”

Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. го- дине утврђен је циљ развоја енергетске инфраструктуре са основ- ном идејом активног учешћа Републике Србије у планирању и изградњи стратешке-регионалне и паневропске енергетске ин- фраструктуре за пренос енергената из нових извора снабдевања. Ово се нарочито односи на изградњу нових магистралних систе- ма снабдевања односно транспорта гаса, укључујући и изградњу складишта за гас. Споразум о изградњи гасовода Јужни ток из- међу Владе Републике Србије и стратешког партнера из Русије, потписан 25. јануара (Влада Републике Србије) 2008. односно 25. фебруара 2008. (Газпром), и ратификован у Народној скупштини Републике Србије 9. септембра 2008, отворио је пут ка изградњи овог магистралног гасовода европског значаја и кроз Србију уз изградњу подземног складишта гаса у Банатском двору капаци- тета 850 милиона m³. Изградњом овог гасовода Србија остварује јаку везу у оквиру европског система, у правцу истока са Руси- јом и другим земљама кроз које гасовод треба да прође (Грчка, Бу- гарска), и у правцу запада са земљама ка којима је гасовод циљ- но упућен (Мађарска, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Италија и Аустрија).

Слика 1. Потребе за гасом у Европи

Реализација транснационалног гасовода „Јужни ток” омогу- ћиће: (а) увођење савременог транспорта и дистрибуције, (б) сма- њење транспортних тарифа у односу на друге правце снабдевања; (в) повећање запослености (у току изградње и у току експлоатаци- је), (г) стварања нове друштвене вредности и ефикасности пове- ћањем друштвене нето садашње вредности и друштвене интерне стопе рентабилности, (д) виши степен еколошке безбедности уз већу ефикасност и поузданост транспорта.

Веза гасовода ,,Јужни ток” и националног гасног система Србије оствариће се на два места, и то код планираног гасног чво- ра ,,Параћин” и постојећег гасног чвора ,,Госпођинци”, што ће до- принети диверсификацији у снабдевању природног гаса, односно снабдевање из другог правца. Транзит преко територије Републике Србију и остварење веза са транснационалним гасоводом „Јужни ток” представља капиталну добит за енергетику и привреду Ср- бије.


Технологија транспорта је на највишем нивоу за овакву вр- сту објеката. Гасовод је потпуно независан од других утицаја у простору (временских услова, утицаја других инфраструктурних система, ширег саобраћајног окружења и др.) и потпуно је ауто- матизован са безбедносним факторима који су на првом месту. У комерцијалном смислу сви протоци гаса мере се и на основном гасоводу и на одвајањима (примопредајне станице и мерне стани- це на крацима за друге државе: Босну и Херцеговину – Републику Српску и Републику Хрватску). На гасним везама са националним

Извор: Global Insight, 2007.

Систем „Јужни ток”, паралелно са системом „Северни ток”, гради се са циљем да ојача енергетску безбедност Европе. Тиме се остварују и циљеви руске компаније, на једној страни, као снабде- вача и низа европских земаља, међу којима је и Србија, на другој страни, као потрошача гаса, веома значајног енергента који тре- ба да обезбеди и већу одрживост развоја северног и јужног дела Европе. Рачуна се да ће увоз гаса у земљама Европске уније у на- редној деценији нарасти на око 80 млрд. m³ до 2020. године, одно- сно да ће прећи 140 млрд. m³ до 2030. године.

„Јужни ток”, капацитета 63 млрд. m³ годишње, планиран је на правцу преко дна Црног мора дужином од око 900 km, са поти- ском гаса из компресорске станице Починки на територији Русије, укупног капацитета од око 30 млрд. m³ гаса. Изласком из Црног мора гасовод се усмерава у два правца: (а) од Плевена у Бугарској према Грчкој са крајњим циљем у Игуменици и даљој вези према Бриндизију у Италији, и (б) од Плевена у Бугарској према Зајечару у Србији и даље према Дунаву са преласком код Ковина у правцу Сомбора и даље према Мађарској, Словенији, са крајњим циљем у Арнолдштајну у Аустрији. Поред магистралне трасе кроз Србију предвиђена су у перспективи и три крака, један од Параћина пре- ма Нишу и Македонији, други од Београда према Босни и Херце- говини и трећи од Врбаса ка Хрватској.

Слика 2. Генерални положај система Јужни ток у Европи




Изв[ор: http://south-stream.info](http://south-stream.info/)

Према обављеним проценама, потрошња гаса ће у делу којим пролази „Јужни ток” порасти. Досадашња ограничена потрошња гаса ће, захваљујући најпре систему „Јужни ток”, у значајној мери заменити потрошњу угља, нафте и других фосилних енергената који изузетно угрожавају животну средину и који врше утицај на формирање феномена „стаклене баште” , то јест на климатске про- мене у глобалном смислу. Тиме ће природни гас за дуже време по- стати поуздани основ европског енергетског сектора, а самим тим и енергетског сектора у Србији. Планирана реиндустријализација Србије ће захтевати веће ангажовање гаса који може да задовољи очекиване нарасле потребе за енергентима. Од посебног значаја је квалитет утицаја природног гаса на животну средину. Ово се пре свега односи на пролаз гасовода кроз Црно море, а потом и кроз вођење гасовода преко европског континента. Међу фосилним енергетским изворима, природни гас се сматра најмање штетним по природу и животну средину, са процентом емисије угљен-ди- оксида (СО2) који је за 20% мањи у односу на нафту. У том погле-

ду „Јужни ток” задовољава међународне конвенције (ЕSPОО кон-

венција) које обавезују и Србију и њено законодавство по питању стандарда животне средине.

Слика 3. Расподела светских резерви гаса



Извор: BP – Statistical Review of World Energy, 2005. Међународни и регионални значај система „Јужни ток” за

Србију је посебно истакнут у смислу њеног дугорочног развоја и енергетских капацитета које обезбеђује руска страна. Огромне количине гаса са лежиштима у пољима Бованенково и Штокман (које има процењених 3,8 трилиона m³ гаса, уз обезбеђених 23,7 млрд. m³ у првој фази експлоатације), обезбеђују дугорочно снаб- девање и овог дела Европе. Бованенково има могућност да сада- шњу производњу од 115 млрд. m³ дугорочно повећа на 140 млрд. m³ гаса уз претпоставку и услов изградње 2500 km дугог система гасовода, укључујући и 1100 km дуг транспортни коридор Бова- ненково –Укта. Очекиване резерве гаса у пољу Јужно-Руское, сме- штеном у Аутономној покрајини Јамал-Ненец, су преко 1 трилио- на m³ гаса. Садашњи ангажовани капацитет је већ достигао ниво од 25 млрд. m³ гаса.

Системом „Јужни ток” (као и „Северни ток”) везе између Ру- сије и европских земаља, укључујући и Србију, се у значајној мери шире и учвршћују, уз узајамне користи једне и друге стране преко енергетског сектора, односно географског приближавања једних ка другима преко енергетске инфраструктуре магистралних гасо- вода. Уз то је решено и питање односа између „Јужног тока” и си- стема „Набуко”. Према оцени руске стране, ова два система нису

конкуренција, нити један искључује потребу за другим. Европске нарастајуће потребе за гасом ће бити веће од укупне понуде „Ју- жног тока”, „Набука” и „Северног тока”. Чак се очекује и коопе- рација система „Јужни ток” са системом „Набуко” како би се оп- тимизирало поуздано снабдевање гасом јужног дела Европе. Ово ће свакако подстакнути и ширу кооперацију земаља које ће да се снабдевају из ова два система са дугорочним економским и по- литичким последицама за све партнере ових система. За Србију ће од посебног значаја бити кооперација са земљама у окружењу преко који ће да прелази „Јужни ток” (Бугарска, Македонија, Хр- ватска, Босна и Херцеговина, те Мађарска), ради координираног планирања и, у наставку, оперисања снабдевања гасом.

У погледу интеррегионалних односа у Србији, линеарни си- стем „Јужни ток” може у значајној мери да допринесе јачању те- риторијалне кохезије Републике Србије што представља један од пет основних циљева њеног просторног развоја. Коридор гасовода повезује два региона Србије (Војводина, Источна/Јужна Србија), десет управних округа (области), 11 градова и 21 општину. На тај начин омогућује одређене ефекте економског (реиндустријализа- ција) и социјалног (запошљавање) развоја као и ефекте на побољ- шању квалитета животне средине, што укупно може да допринесе смањењу разлика између развијенијих и мање развијених делова територије Србије.

1. ПЛАНСКА РЕШЕЊА

## Опис коридора и зоне заштите система гасовода

* + 1. *Опис коридора гасовода „Јужни ток”*

Коридор гасовода „Јужни ток” на територији Републике Ср- бије одређен је графички (реферална карта 1) и описно, на следећи начин:

Почетна тачка описа коридора гасовода налази се на држав- ној граници Републике Србије и Републике Бугарске, око 1020 m јужно од граничног прелаза Вршка чука.

Од државне границе улазни део коридора, **на територији града Зајечара,** пружа се у правцу северозапада до источног обо- да локалитета „Тимочко поље” (к.о. Грљан) одакле скреће ка југо- западу, дуж десне долинске стране реке Велики Тимок у правцу ушћа Грлишке реке. Западно од локалитета „Јонов чукар” траса скреће ка југозападу, пресеца реку Бели Тимок, око 450 m узвод- но од ушћа Грлишке реке, а затим и ДП IБ реда број 14. Коридор наставља ка југозападу у правцу локалитета „Љиљачишће” (к.о. Грлиште) одакле скреће ка западу, заобилази са јужне стране, на удаљености од око 1 km, постојеће грађевинско подручје насеља Грлиште, а затим, такође са јужне стране, на удаљености од око 1,3 km и постојећу акумулацију „Грлиште”. Задржавајући основни правац ка северозападу, коридор наставља дуж локалног побрђа и узвишења, око 1,3 km јужно од насеља Лесковац и око 870 m од насеља Леновац, до Бачевичке реке где прелази на територију оп- штине Бољевац.

**На територији општине Бољевац,** коридор гасовода наста- вља у правцу запада, пролази око 210 m северно од грађевинског подручја насеља Бачевица, затим северно од локалног узвишења

„Стрњак” кота 551 (к.о. Бачевица) скреће у правцу југозапада, пресеца реку Арнауту, око 200 m низводно од ушћа Прекостенске реке, а потом и државни пут II реда број 173, (деоница Бољевац – Књажевац), одакле скреће ка северозападу, пролази између гра- ђевинског подручја насеља Добрујевац и Илино и задржавајући основни правац ка локалитету „Рујак” (к.о. Мирово) пресеца ДП IБ реда број 24, око 250 m источно од прикључка општинског пу- та из насеља Мирово, затим скреће ка западу на удаљености од око 260 –280 m од државног пута. Након укрштања са Мировском реком, коридор се удаљава од државног пута, настављајући до ло- калитета „Шашки део” (к.о. Јабланица), где скреће ка југозападу заобилази Луковско врело и даље наставља ка западу, пролази око 1 km северно од насеља Луково, у правцу локалитета „Големо бр- до” (к.о. Луково) и даље ка насељу Криви Вир. Источно од насеља Криви Вир коридор пресеца реку Црни Тимок и пролази јужно, а потом и југозападно од насеља, на минималној удаљености од око 300 m од грађевинског подручја насеља Криви Вир, скреће ка западу и поново пресеца ДП IБ реда број 24. Након 650 m од пре- ласка држaвног пута, коридор гасовода скреће ка северозападу, где

на удаљености од око 480 m јужно од локалитета „Столице” пре- лази на територију општине Параћин.

**На територији општине Параћин,** коридор гасовода наста- вља ка западу, пролази северно од локалитета „Врлетница” (к.о. Клачевица), затим скреће ка југозападу заобилазећи са јужне стра- не насеље Извор, пролази северно од узвишења „Крајњи рид” (ко- та 514) одакле скреће ка северозападу, поново пресеца државни пут IБ реда број 24 у делу између грађевинског подручја насеља Извор и Д. Мутница, око 26 m од прикључка општинског пута из правца Д. Мутнице. Након 480 m од преласка државног пута, ко- ридор гасовода скреће ка западу између државног пута и реке Гр- зе, затим северно од насеља Д. Мутница скреће ка северозападу, пресеца реку Грзу и након 900 m од преласка реке скреће ка запа- ду, пресеца општински пут Лешје –Мутница, скреће ка североза- паду преко локалитета „Крушар” (к.о. Д. Мутница) пролази око 370 m јужно од грађевинског подручја насеља Бошњане, и наста- вља ка северозападу, где прелази на територију општине Ђуприја.

**На делу општине Ђуприја,** задржавајући генерални правац ка северозападу, коридор гасовода прелази преко локалитета „Ве- зирово брдо” (к.о. Батинац) око 670 m јужно од грађевинског под- ручја насеља Батинац, пресеца реку Раваницу код ушћа са Бати- начким потоком одакле скреће ка северозападу преко локалитета

„Ордиште” (к.о. Ћуприја), око 1,0 km источно од аутопута, одакле постепено скреће ка северу, преко локалитета „Старо брдо” (к.о. Ћуприја), пресеца државни пут II реда број 130 (деоница Деспото- вац –Ћуприја), затим пролази око 90 m западно, односно низводно од круне бране на акумулацији Мућава и око 1,0 km источно од грађевинског подручја насеља Супска до локалног пута Супска – Исаково. Од локалног пута траса скреће ка северозападу, пролази између грађевинског подручја насеља Крушар и Исаково и даље наставља ка територији града Јагодина.

**На територији града Јагодина,** задржавајући основни пра- вац ка северозападу, коридор пролази око 650 m источно од гра- ђевинског подручја насеља Глоговац и наставља ка локалитету

„Господарско брдо” (к.о. Глоговац), где скреће ка северу на тери- торију општине Деспотовац.

У делу општине Деспотовац, коридор прати са источне стра- не границу града Јагодине и општине Деспотовца, односно гра- ницу к.о. Добра Вода и к.о. Богава до границе к.о. Брестово, где скреће ка северозападу, северно од тромеђе к.о. Добра Вода, Бре- стово и Јасеново ка локалном узвишењу „Грнчарица”, на граници општина Деспотовац и Свилајнац.

**На територији општине Свилајнац,** коридор гасовода у правцу северозапада, пролази на око 700 m западно од грађевин- ског подручја насеља Трпоње, затим наставља око 320 m источно од грађевинског подручја насеља Врлане, пролази око 370 m југо- западно од грађевинског подручја насеља Грабовац, одакле скреће ка западу, а потом и ка северозападу заобилазећи на минималној удаљености од око 280 m грађевинско подручје насеља Дубље и Црквенац, затим пре пресецања локалног пута Црквенац –Свилај- нац скреће ка западу ка реци Велика Морава, где у делу приобаља оштро скреће ка северозападу и пресеца корито Велике Мораве, око 1 km југоисточно од ТЕ „Морава” и прелази на територију оп- штине Велика Плана.

**На делу територије општине Велика Плана,** коридор пресе- ца колосек индустријске пруге, око 700 m западно од моста на Мора- ви, наставља ка северозападу где непосредно пре пресецања држав- ног пута II реда број 150 (деоница Марковац –Свилајнац) скреће ка североистоку у правцу тромеђе к.о. Свилајнац, Марковац и Кушиље- во, поново пресеца реку Велику Мораву, пролази са западне стране насеља Кушиљево на око 1,8 km од грађевинског подручја, наставља ка каналу Булинак, где прелази на територију општине Жабари.

**На територији општине Жабари,** коридор благо скреће ка северу, пролази око 2,6 km западнo од грађевинског подручја на- сеља Породин, код локалитета „Породински салаши” (к.о. Поро- дин) скреће ка северозападу, пресеца државни пут II реда број 129 (деоница В. Плана – Жабари) и наставља ка тромеђи к.о. Жабари, Породин и Д. Ливадица, где прелази поново на територију општи- не Велика Плана.

**Улазећи поново на територију општине Велика Плана,** у западном делу к.о. Д. Ливадица коридор гасовода прати са западне стране међуопштинску границу Велике Плане и Жабара, затим се код локалитета „Бучје” (к.о. Симићево) поново враћа на територи- ји општине Жабари.

**Улазећи поново на територију општине Жабари,** коридор од локалитета „Бучје” (к.о. Симићево) наставља ка тромеђи к.о Трновче, Ореовица и Милошевац, где пресеца реку Велику Мора- ву и враћа се на територију општине Велика Плана.

**Улазећи поново на територију општине Велика Плана** ко- ридор пролази око 530 m источно од грађевинског подручја насе- ља Милошевац и око 1 km од насеља Лозовик, одакле благо скреће ка северозападу ка територији града Смедерева.

**На територији града Смедерева,** коридор гасовода поста- вљен је између корита реке Велика Морава, односно одбрамбеног насипа и државног пута II реда број 132. Коридор је постављен ис- точно од грађевинског подручја локалних насеља и то: од насеља Сараоци на 2,2 km, Лугавчине на 2,0 km, Осипаоница на 2,3 km и Скобаљ на 3,4 km. У делу к.о Скобаљ коридор се укршта са пругом (деоница М. Крсна –Пожаревац) око 6,6 km од железничке станице М. Крсна. Од укрштања са пругом коридор скреће ка северозапа- ду, где након 5,6 km пресеца државни пут IБ реда број 22, затим заобилази напуштен мајдан и наставља ка северу у правцу локали- тета „Јасеновац” (к.о. Липе) где оштро скреће ка западу, пресеца локални канал, затим наставља ка северозападу, пролази са источ- не стране, око 0,7 –0,8 km од грађевинског подручја насеља Липе, наставља ка северозападу, преко локалитета „Козјак” (к.о. Липе) и „Жупанац” (к.о. Смедерево), око 1,1 km западно од насеља Ша- линац, ка реци Дунав после које прелази на територију општине Ковин, односно АП Војводине.

**На територији општине Ковин** коридор гасовода „Јужни ток” преласком реке Дунав обилази насеље Ковин где се укршта са ДП I реда бр. 24, даље настављајући у генералном правцу, про- лази између грађевинског подручја насеља Скореновац и Плочи- ца укрштајући се са локалним путем Плочица –Ковин одакле даље иде кроз локалитете „Ливаде” (к.о. Плочица) и „Војловска доли- на” (к.о. Баваниште), затим пролази на око 1,2 km западно од гра- ђевинског подручја насеља Баваниште где прелази преко локалног пута Омољица –Баваниште. На око 3,3 km северозападно од грађе- винског подручја насеља Баваниште коридор кратко мења правац ка истоку у дужини од око 750 m где се укршта са ДП I реда бр. 24 након чега поново мења правац и наставља у генералном правцу северозапада ка територији града Панчева.

**На територији града Панчева** коридор гасовода, задржа- вајући генерални правац, пролази преко поља „Велики Веровац”, укршта се са реком Бегеј на око 2,2 km и локалним путем Панче- во-Долово на око 4 km од границе града Панчева, затим прелази преко локалитета „Српске ливаде” и „Борчанско поље” (к.о. Пан- чево) одакле благо мења правац ка западу укрштајући се са ДП I реда бр. 1.9, даље прелази преко локалитета „Аеродром” (к.о. Качарево) након чега се на око 1,3 km југозападно од грађевин- ског подручја насеља Качарево укршта са локалним путем Панче- во –Качарево, затим на око 4 km од грађевинског подручја насеља Јабука коридор мења правац ка југозападу где се укршта са ДП I реда бр. 24, након 600 m коридор поново мења правац ка северо- западу и прелазећи преко локалитета „Црепајски виногради” (к.о. Јабука) улази на територију општине Ковачица.

**На територији општине Ковачица** коридор гасовода про- лази само крајњим југозападним делом општине у дужини од око 400 m одакле се поново враћа на територију града Панчева.

**Улазећи поново на територију града Панчева** коридор га- совода, задржавајући генерални правац северозапада, пролази на око 3,5 km источно и североисточно од грађевинског подручја на- сеља Глогоњ, затим се укршта са локалним путем Глогоњ –Црепаја и даље наставља ка територији општине Опово.

**На територији општине Опово** коридор гасовода, задржава- јући генерални правац, пролази преко локалитета „Краћине” (к.о. Сефкерин) и локалног пута Сефкерин –Црепаја, затим локалитета

„Полутине” (к.о. Сефкерин) 3,5 km источно од грађевинског подруч- ја насеља Сефкерин и локалитета „Доњи угар” (к.о. Опово) на око 715 m источно од грађевинског подручја насеља Опово где прелази преко локалног пута Опово –Дебељача, мења правац ка северу у ду- жини од око 615 m после чега се поново враћа на генерални пра- вац према северозападу где се укршта са ДП II реда бр. 124, прелази преко локалитета „Трновачка греда” (к.о. Баранда) на око 1,1 km од грађевинског подручја насеља Баранда где опет мења правац ка југо- западу и наставља у том правцу ка територији града Београда.

**На територији града Београда** коридор гасовода прола- зи кроз атар к.о. Бесни Фок у општини Палилула. Од границе

катастарске општине коридор гасовода пружа се у правцу југоза- пада око 1 km прелазећи преко канала Караш, затим мења правац ка северозападу, где је и одвајање за планирани крак гасовода ка Босни и Херцеговини, а даље коридор наставља ка северозападу укршта се са ДП I реда бр. 24.1 после чега поново прелази канал Караш и улази на територију града Зрењанина.

**На територији града Зрењанина** коридор гасовода пролази преко локалитета „Орловатске ледине” (к.о. Чента) и западно на око 700 m од локалитета „Мали Кулпин” (к.о. Чента), затим прола- зи између локалитета „Репиште” и „Житно поље” (к.о. Книћанин), даље прелази реку Тису и наставља ка територији општине Тител.

**На територији општине Тител** коридор гасовода пружа се у правцу северозапад, прелази преко Канала бр. 1, мења правац ка западу и прелази преко Канала бр. 2 и Великог Канала након чега поново мења правац ка северозападу пратећи Велики Канал у дужини од око 5 km, поново прелази преко Великог Канала на око 300 m од грађевинског подручја насеља Лок, затим прелази преко локалитета „Сигет” (к.о. Вилово), укршта се са локалним путем Гардиновци –Вилово, прелази преко локалитета „Леје” (к.о. Гар- диновци) и „Просине” (к.о. Шајкаш) и улази на територију града Новог Сада.

**На територији града Нови Сад** коридор гасовода пролази само крајњим источним делом к.о. Ковиљ у дужини од око 130 m. **Улазећи поново на територију општине Тител** коридор гасовода прелази преко локалитета „Џанак” (к.о. Шајкаш), затим мења правац ка северу укршта се са железничком пругом Нови Сад –Орловат и ДП II реда бр. 110 на око 1,5 km западно од грађе- винског подручја насеља Шајкаш, и даље пружајући се у правцу

севера улази на подручје општине Жабаљ.

**На територији општине Жабаљ** коридор гасовода, пружају- ћи се у правцу севера, обилази грађевинско подручје насеља Ђур- ђево, затим се укршта са и ДП I реда бр. 7, даље у правцу севера пролази на око 1,7 km западно од грађевинског подручја насеља Жабаљ, где мења правац ка северозападу пролазећи на око 850 m јужно од грађевинског подручја насеља Госпођинци, даље опет ме- ња правац ка северу, укршта се са ДП II реда бр. 104, затим поново мења правац ка северозападу и наставља ка општини Темерин.

**На територији општине Темерин** коридор гасовода задр- жавајући генерални правац, обилази са североисточне и северне стране грађевинско подручје насеља Темерин, затим се укршта са ДП II реда бр. 120, након чега на око 1,5 km северозападно прела- зи преко реке Јегричка бара и даље преко локалитета „Тулабарски салаши” (к.о. Темерин) улази на територију општине Србобран.

**На територији општине Србобран** коридор гасовода пру- жајући се у генералном правцу прелази преко локалитета „Туриј- ски салаши” (к.о. Турија), затим се укршта са ДП I реда бр. 22.1 и пролазећи југоисточно од локалитета „Топнице” улази на терито- рију општине Врбас.

**На територији општине Врбас,** на самом уласку на подруч- је к.о. Бачко добро поље коридор гасовода мења правац ка западу, прелази ДП I реда бр. 22 (Е-75) и наставља у истом правцу још око 1,5 km, затим мења правац ка северу у дужини од око 1,4 km, даље опет мења правац ка западу прелазећи ДП II реда бр. 27 одакле се након 300 m одваја планирани крак гасовода ка Републици Хрват- ској, затим након 1,4 km коридор поново мења правац ка северо- западу где прелази преко Канала ДТД, даље у правцу северозапа- да обилази са југозападне и западне стране грађевинско подручје насеља Врбас, укрштање са ДП II реда бр. 118, преко локалитета

„Ковиљак” (к.о. Кућура) ка општини Кула.

**На територији општине Кула** коридор гасовода задржава- јући генерални правац, пролази преко локалитета „Бела пустара” (к.о. Кула) где се укршта са ДП II реда бр. 119 и железничком пру- гом Бачка Паланка-Кула, затим обилази на око 2 km грађевинско подручје насеља Кула са западне стране, где се укршта са ДП I реда бр. 3, даље у правцу северозапада прелази преко локалитета

„Зелено поље” (к.о. Црвенка) и обилази на око 900 m грађевинско подручје насеља Црвенка где се укршта са локалним путем Кру- шчић –Црвенка, затим пружајући се у генералном правцу пролази на око 2,3 km југозападно и западно од грађевинског подручја на- сеља Сивац где кратко мења правац ка западу и улази на територи- ју града Сомбора.

**На територији града Сомбора** коридор гасовода пролази кроз к.о. Стапар, прелази преко Малог канала, затим мења правац ка североистоку и враћа се на територију општине Кула.

**Улазећи поново на територију општине Кула** коридор га- совода пружа се у правцу севера и северозапада преко локалитета

„Мали Стапар” (к.о. Сивац) у дужини од око 4,5 km и враћа се на територију града Сомбора.

**Улазећи поново на територију града Сомбора** коридор га- совода, задржавајући генерални правац, пролази преко локалитета

„Градина” (к.о. Кљајићево) западно од грађевинског подручја на- сеља Кљајићево, затим се укршта са ДП II реда бр. 101 и даље у правцу северозапад, обилази са источне и североисточне стране грађевинско подручје града Сомбора где се укршта са: локалним путем Сомбор –Чонопља, железничком пругом Сомбор –Суботи- ца, ДП I реда бр. 17.1 (Е-662) и локалним путем Ранчево –Сомбор, даље мења правац ка северу и прати локални пут Сомбор –Гаково у дужини од око 6,5 km, затим кратко мења правац ка западу где пресеца исти локални пут (Сомбор-Гаково), поново мења правац ка северозападу и прелази преко „Чубићевог брда” (кота 97) и уз- вишења „Баћан” (кота 96), даље прелази преко реке Плазовић и у правцу северозапада наставља ка државној граници са Републи- ком Мађарском и излази са територије Републике Србије.

## Линијски део и објекти транснационалног гасовода Линијски део система транснационалног гасовода „Ју­

**жни ток”** има следеће карактеристике:

– гасовод представља једноцевни систем пречника ДН 1400 и радног притиска до 98 бара;

– гасовод улази из Бугарске код Вршке Чуке (град Зајечар) и излази у Мађарску ког Бачког Брега (град Сомбор);

– улазни капацитет у Србију је око 40,5 млрд. m³, а излазни капацитет из Србије је око 32,7 млрд. m³ (у Србији се дистрибуира око 7,8 млрд. m³);

– гасовод има два крака од главне трасе који су у функцији снабдевања: Хрватске – одвајањем код Бачког Доброг Поља (оп- штина Врбас); и Босне и Херцеговне (Републике Српске) – одваја- њем код насеља Бесни фок (Град Београд); и

– повећања капацитета и повезивање са постојећим подзем- ним складиштем гаса (у даљем тескту: ПСГ) ,,Банатски Двор” и планираним ПСГ ,,Итебеј”, те транспортовање у суседне државе, чиме Србија постаје енергетски лидер у окружењу.

## Основни објекти на линијском систему транснационал­ ног гасовода „Јужни ток” су:

– компресорска станица (у даљем тексту: КС) у којој се поди- же радни притисак и омогућава пројектовани транспорт природ- ног гаса;

– мерна станица (у даљем тексту: МС) где се мери проток природног гаса на истом радном притиску на примопредајним ме- стима, на граничним прелазима и на одвајањима кракова гасовода од основне трасе кроз Србију;

– мерно регулациона станица (у даљем тексту: МРС) где се редукује притисак и мери проток гаса на местима повезивања основне тресе гасовода (98 бара) са постојећим националним га- сним системом високог радног притиска (45 –50 бара);

– блок станица (у даљем тексту: БС) којима се на укрштањи- ма са значајнијим објектима инфраструктуре и по секцијама га- совода обезбеђује контролисано и аутоматско затварање протока гаса на делу трасе/секције у случају хаварије; и

– уређаји катодне заштите (у даљем тексту: УКЗ) линијског дела гасовода, у циљу оптимизације количине неопходне опреме, постављају се заједно са блок станицама и врше функцију регули- сања и контроле параметара катодне заштите и обезбеђења зоне заштите током целог пројектованог периода експлоатације.

**Објекти на линијском систему транснационалног гасово­ да** имају следеће карактеристике:

1. **БС** се предвиђају дуж трасе гасовода на сваких 30 km и имају подземне славине са електро-хидрауличким погоном на рад- ном притиску 100 бара. На овим местима, где су делови обила- зног гасовода и арматура са инструментима постављени надземно, простор је ограђен ради спречавања неконтролисаног приступа;
2. **КС** се лоцирају према хидрауличком прорачуну и капа- цитетима који се транспортују према Мађарској и даље према Европи, као и према капацитетима који се одвајају за Републику Хрватску и Босну и Херцеговину (Републику Српску); планира- не су две локације КС и то у централној Србији – КС 1 ,,Велика Плана” на оријентационој стационажи km 147+600 (к.о. Породин,

општина Жабари) и у Војводини КС 2 ,,Бачко Добро Поље” на оријентационој стационажи km 343+430 (к.о. Бачко Добро Поље, општина Врбас); на КС су поред компресорских група, уграђени техничко-сервисни објекти, објекти за смештај особља, помоћни објекти за пречишћавање отпадних вода, саобраћајне површине и др.; објекти се ограђују и повезују системом веза и оптичким каблом са пословним филијалама/командним центрима у Параћи- ну и Новом Саду, међусобно и са другим гасним објектима како би се обезбедио технолошки режим рада целог система у потпуно безбедним условима. За локације ових објеката мора се утврдити трајно коришћење земљишта; локације за КС дефинисане су за ва- ријанту снабдевања Републике Хрватске и Босне и Херцеговине преко Републике Србије;

1. Примопредајне **MС** су гасни објекти на граничним прела- зима, и то: улазна станица на граници са Бугарском (Вршка Чука, град Зајечар) код оријентационе стационаже km 0+260 са модулом за прикључење капацитета 40,3 млрд. m³ годишње на радном при- тиску 98 бара и излазна станица са Мађарском (Бачки Брег, град Сомбор) код оријентационе стационаже km 422+040 капацитета 32,7 млрд. m³ годишње на радном притиску 98 бара; у комплексу МС се, поред мерних линија, налазе филтерски уређаји и уређаји за издвајање кондензата, објекат контроле блока, енергетски блок са ТС и др.; објекти се ограђују и повезују системом веза и оптич- ким каблом са пословним филијалама.
2. **МС** на одвајању за Републику Српску (код насеља Бесни Фок, Град Београд) са модулом МС ,,Чента” капацитета 0,5 млрд. m³ годишње и Републику Хрватску (гасни чвор Бачко Добро По- ље код Врбаса) са модулом МРС ,,Госпођинци 2” капацитета 2,7 млрд. m³ годишње; на местима одвајања потребна је изградња МС за мерење протока гаса на истом улазном и излазном радном при- тиску (67 –95 бара); на овим МС се, поред мерних група, уграђује и отпремна чистачка станица гасовода, објекти се ограђују и пове- зују системом веза и оптичким каблом са командним центрима; и
3. **МРС** су гасни објекти у којима се обавља мерење, пре- чишћавање, загревање и редукција притиска у гасоводу са 98 ба- ра на 45 бара и мери проток гаса у деоници или код корисника; постављају се на местима повезивања гасовода са постојећим на- ционалним гасним системом и то на два места: МРС ,,Параћин” код Параћина, на km 86+620 (проток гаса 1,7 млрд. m³ годишње) и МРС ,,Бачко Добро Поље” код Врбаса на km 345+000 (проток га- са 2,9 млрд. m³ годишње), уз обезбеђење везе са постојећим ПСГ

,,Банатски Двор” и планираним ПСГ ,,Итебеј”; локације МРС су издвојене од трасе основног гасовода и прелиминарних су димен- зија, објекти се ограђују и повезују системом веза и оптичким ка- блом са командним центрима (поред технолошких делова опреме, станице имају објекат контролне собе, ТС и котларницу за загре- вање гаса).

## Остали објекти у функцији транснационалног гасовода

Остали објекти у функцији гасовода су:

1. **Приступни путеви,** планирани ка локацијама гасних објеката као колски приступ на јавну саобраћајну мрежу; најзах- тевнији су путеви до ППС (МС), КС и МРС и до водоводних кап- тажа-бунара; регулационе ширине приступних путева су од 5,5 до 10 m, а застор је у зависности од потреба тежине транспорта, од средње тешког до тешког саобраћаја;
2. **Електроенергетско снабдевање,** планирано до КС, (ППС) МС, МРС и БС (УКЗ), а у случају великих снага потребна је изградња и одговарајућих далековода, кабловских водова и при- падајућих трафостаница.

За потребе снабдевања електричном енергијом КС потребна је изградња спољне средњенапонске мреже далеководима напона 35 kV или 20 kV од регионалних електродистрибутивних преду- зећа, изградњом разводних постројења 35/20 kV и припадајућих трафостаница ТС 10(20)/0,4 kV за добијање нисконапонске мреже 0,4 kV за задовољење свих потреба, од електромоторног погона, покретања компресора, до осветлења и других потреба, па су и предвиђене значајне површине за изградњу истих у саставу лока- ције КС. За КС са четири основна и једним резервним компресо- ром потребна снага је 2х1000 kW.

За снабдевање електричном енергијом МС и МРС предвиђена је изградња спољне средњенапонске мреже далеководима напона 10 kV (у централној Србији) или кабловима 20 kV (на територији

Војводине) од регионалних електродистрибутивних предузећа, из- градњом трафостаница ТС 10(20)/0,4 kV за електромоторни погон и технички блок. Потребна снага по локацији је 35 kW.

За снабдевање електричном енергијом БС и уређаја катодне заштите на целом линијском објекту гасовода предвиђена је из- градња спољне средњенапонске мреже далеководима напона 10 kV (у централној Србији) или 20 kV (на територији Војводине) од регионалних електродистрибутивних предузећа, изградњом стуб- них блок трафостаница ТС 10(20)/0,4 kV. Потребна снага по лока- цији је до 10 kW. Ради рационалног снабдевања електроенергијом за потребе катодне заштите извршиће се концентрација напајања заједно са напајањем БС.

Због сигурности у систему снабдевања електричном енерги- јом планирано је снабдевање из два правца.

1. **Даљински надзор и управљање, за** шта је предвиђен независни оптички кабл (са 24 влакна који се полаже паралелно гасоводу на растојању до 6 m) за пренос података дуж целе трасе и повезивање свих гасних објеката (КС, ППС, МРС, БС и припа- дајућих чворишта са пословним филијалама) које ће обављати ли- нијско пословно управљање гасоводом; и
2. **Пословне филијале/командни центри** су објекти изван граница Просторног плана, а планирано је да се изграде у Параћи- ну за деоницу гасовода од границе са Бугарском до реке Дунав, и у Новом Саду за деоницу од реке Дунав до границе са Мађарском; центри ће бити повезани међусобно и са свим гасним објектима, како би се обезбедио технолошки режим рада целог система у пот- пуно безбедним условима; у центрима се обавља процес операто- ра система у управљању транспортом гаса, праћење и контрола свих сигурносних параметара рада и стања система.

## Зоне заштите гасовода

Планским решењем утврђује се енергетски коридор трансна- ционалног гасовода у укупној ширини од 600 m, која представља границу обухвата овог просторног плана. У оквиру овог енергет- ског коридора утврђују се следећи појасеви – зоне заштите гасо- вода:

– **појас непосредне заштите** обострано од осе гасовода и гра- нице грађевинских парцела објеката гасовода је ширине 10 m на шумском земљишту, односно 25 m на пољопривредном земљишту;

– **појас уже заштите** обострано од границе појаса непосред- не заштите је ширине 90 m на шумском земљишту, односно 75 m на пољопривредном земљишту, то јест граница појаса уже зашти- те је на 100 m од осе коридора;

– **појас шире заштите** (појас детаљне разраде) обострано од границе појаса уже заштите је ширине 100 m, то јест граница поја- са шире заштите је на 200 m од осе коридора;

– **појас контролисане изградње** јесте појас између грани- це појаса шире заштите и границе коридора, то јест границе Про- сторног плана.

У току изградње гасовода успоставља се радни појас у шири- ни од 32 m до 45 m од осе коридора гасовода.

У границама појаса уже заштите утврдиће се тачна траса га- совода у главном пројекту, и може се утврдити јавни интерес за потребе извођења, експлоатације и одржавања планираних објека- та и инсталација гасовода.

Просторним планом се утврђује и резервише простор за ко- ридор укупне ширине од 600 m, са претходно наведеним појасеви- ма, тако да је могуће транслаторно померање појасева у односу на трасу гасовода у главном пројекту. Ово померање не може бити ве- ће од 84 m, имајући у виду да ће се тачна траса гасовода са припа- дајућим радним појасом налазити у границама појаса уже зашти- те, а да минимална ширина радног појаса износи 16 m обострано.

Појасеви заштите из првог става дела 3.4. успостављају се по завршетку изградње гасовода.

Режими коришћења и уређења простора зона заштите гасо- вода у енергетском коридору су:

– у непосредном појасу заштите забрањена је садња вишего- дишње вегетације са дубоким корењем, док је могуће обрађивање земљишта техником плитког орања (до 50 cm) и гајење једногоди- шњих биљака (житарице, крмно биље и сл.);

– у појасу уже заштите забрањена је изградња објеката за бора- вак људи, док ће се постојећи објекти уклонити. Постојећа путна и друга инфраструктура се задржава као стечено стање уз могућност

усаглашавања/измештања, што се решава кроз пројектну документа- цију гасовода и уз сагласност власника/управљача предметне инфра- структуре. Изградња нове путне и друге инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сарадње са управљачем гасовода;

– у појасу шире заштите дозвољена је реконструкција, адап- тација и санација постојећих објеката, као и изградња путне и дру- ге инфраструктуре. У овој зони се не планира нова изградња, од- носно није могуће планом вршити промену класе локације, која се за потребе израде Просторног плана и идејног пројекта дефинише као постојеће стање;

– у појасу контролисане изградње забрањује се изградња објеката и површина јавне намене, а спратност осталих објека- та се ограничава на максимум приземље са 4 спрата. Изградња

надземних објеката инфраструктурних и комуналних система је могућа, уз обавезну процену могуће угрожености. У свему оста- лом спроводе се урбанистички планови и просторни планови једи- ница локалне самоуправе.

Појас уже заштите одређен је графички (Реферална карта 2) и пописом обухвађених катастарских парцела (део 5.1.1. Простор- ног плана), док је појас шире заштите одређен графички (Реферал- на карта 2) пописом координатама темена преломних тачака.

За коридоре крака транснационалног гасовода резервише се простор и утврђује режим коришћења који одговара режиму кори- шћења и уређења простора за појас шире заштите гасовода.

У Табели 3.1. дат је приказ биланса површина јединица ло- калне самоуправе према појасевима заштите гасовода.

Табела 3.1: Биланс обухвата јединица локалне самоуправе према појасевима заштите гасовода

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Територија општине/града | Планиране намене и режими коришћења | | | | | Деоница гасовода (Стационажа km-km) |
| Укупна површина планског обухвата (ha) | Грађевинска површина дела надземних постројења и објеката гасовода  (ha 0,00) | Површине са посебним режими коришћења | | |
| Појас уже заштите | Појас шире заштите | Појас контролисане изградње (2х100m) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зајечар | 1518,35 | 3,00 | 503,00 | 506,35 | 506,00 | km 0+000 – km 25+326 |
| Бољевац | 2294,50 | 0,70 | 764,40 | 764,40 | 765,00 | km 25+326 – km 63+553 |
| Параћин | 1233,00 | 0,80 | 408,50 | 412,00 | 411,70 | km 63+553 – km 84+002 |
| Ћуприја | 1149,00 | - | 385,55 | 381,85 | 381,60 | km 84+002 – km 103+302 |
| Јагодина | 375,85 | - | 120,15 | 121,70 | 134,00 | km 103+302 – km 109+215  km 111+822 – km 111+886 |
| Деспотовац | 421,85 | - | 144,25 | 144,60 | 133,00 | km 109+215 – km 111+822  km 111+886 – km 116+581 |
| Свилајнац | 1219,75 | - | 409,80 | 406,50 | 403,45 | km 116+581 – km 130+667  km 136+162 – km 142+677 |
| Велика Плана | 1016,20 | - | 336,60 | 341,80 | 337,80 | km 130+667 – km 136+162  km 147+219 – km 148+489  km 148+526 – km 149+073  km 149+426 – km 149+641  km 153+649 – km 153+691  km 155+282 – km 164+841 |
| Жабари | 666,00 | 22,00 | 200,20 | 216,20 | 227,60 | km 142+677 – km 147+219  km 148+489 – km 148+526  km 149+073 – km 149+426  km 149+641 – km 153+649  km 153+691 – km 155+282 |
| Смедерево | 1596,50 | 0,50 | 531,80 | 532,20 | 532,00 | km 164+841 – km 191+470 |
| Београд, општина Палилула | 289,4 | 0,27 | 96,54 | 96,29 | 96,30 | km 254+619 – km 259 + 395 |
| Централна Србија Укупно | 11780,4 | 27,27 | 3900,79 | 3923,89 | 3928,45 | oд km 0+000 до km 191+470  и km 254+619 – km 259 + 395 |
| Ковин | 1237,50 |  | 412,90 | 412,50 | 412,10 | km 191+470 – km 212+115 |
| Панчево | 1718,60 |  | 574,60 | 572,50 | 571,50 | km 212+115 – km 234+089  km 234+313 – km 241+116 |
| Ковачица | 20,10 |  | 5,40 | 7,10 | 7,6 | km 234+089 – km 234+313 |
| Опово | 807,50 |  | 269,80 | 269,10 | 268,60 | km 241+116 – km 254+619 |
| Зрењанин | 692,40 |  | 230,90 | 230,80 | 230,70 | km 259+395 – km 270+973 |
| Тител | 1451,40 |  | 493,30 | 485,90 | 472,30 | km 270+973 – km 289+740  km 289+846 – km 295+791 |
| Нови Сад | 35,00 |  | 2,70 | 9,50 | 22,8 | km 289+740 – km 289+846 |
| Жабаљ | 1031,10 | 0,7 | 343,30 | 343,90 | 343,50 | km 295+791 – km 312+991 |
| Темерин | 664,30 |  | 219,20 | 220,40 | 224,70 | km 312+991 – km 323+958 |
| Србобран | 595,20 |  | 204,40 | 199,40 | 191,40 | km 323+958 – km 334+194 |
| Врбас | 1096,30 | 15,70 | 348,20 | 365,70 | 366,70 | km 334+194 – km 352+399 |
| Кула | 1658,60 |  | 551,90 | 552,70 | 554,00 | km 352+399 – km 375+902  km 377+195 – km 381+289 |
| Сомбор | 2169,00 | 1,80 | 722,70 | 723,00 | 721,50 | km 375+902 – km 377+195  km 381+289 – km 416+304 |
| АП Војводина Укупно | 13177,40 | 18,20 | 4379,30 | 4392,50 | 4387,40 | km 191+470 – km 416+304 |
| Република Србија Укупно Јужни ток | 24957,8 | 45,47 | 8280,09 | 8316,39 | 8315,85 | km 0+000 – km 416+304 |
| Одвојак -Република Српска | 6287,80 |  |  | 6287,80 |  | km 0 – km 105 |
| Одвојак –Република Хрватска | 3139,70 |  |  | 3139,70 |  | km 0 – km 52 |
| УКУПНО ПЛАН | 34385,3 | 45,47 | 8280,09 | 17743,89 | 8315,85 |  |

## Утицај гасовода на функционисање насеља

Одређивање положаја коридора гасовода извршено је по принципу максималног могућег просторног усклађивања са постојећим и планираним зонама заштићених природних и културних добара, инфраструктурних система, а посебно са грађевинским подручјима постојећих насеља.

Коридор гасовода у највећој мери пролази кроз сеоске атаре, ван гушће насељених зона и ван грађевинских рејона градова, на доминантно пољопривредном земљишту. Гасовод има делимичан негативан утицај на развој, уређење и функционисање сеоских на- сеља услед заузимања дела пољопривредног земљишта изградњом објеката гасовода и изузимањем дела пољопривредног земљишта из производње. Такође, током извођења радова на изградњи гасово- да очекују се привремени негативни утицаји услед буке и загађење ваздуха насталих радом механизације и транспортних средстава у насељима која су у непосредној близини коридора гасовода.

У непосредном окружењу коридор гасовода, на удаљености мањој од око 500 m налазе се делови компактно изграђених делова свега 11 насеља: Бачевица и Криви Вир (општина Бољевац); Бо- шњане и Доња Мутница (општина Параћин); Врлане, Грабовац, Дубље и Црквенац (општина Свилајнац); Милошевац (општина Велика Плана), Лок (општина Тител) и Ђурђево (општина Жабаљ). Основни критеријум за дефинисање правила уређења и гра- ђења по појасима заштите гасовода јесте густина насељености. Густина насељености одређује се за све појасе заштите гасовода (укупне ширине 200 m обострано од осе гасовода) у дужини је- динице појаса гасовода од 1 km. Овим просторним планом, према критеријуму густине насељености, дефинишу се следеће класе ло-

кације кроз које пролази коридор гасовода:

1. **Класа локације I** – појас гасовода у којем се на јединици ду- жине налази до 6 (шест) стамбених зграда нижих од 4 (четири) спрата;
2. **Класа локације II** – појас гасовода у којем се на једини- ци дужине налази више од 6 (шест), а мање од 28 (двадесетосам) стамбених зграда нижих од 4 (четири) спрата;
3. **Класа локације III** – појас гасовода у којем се на једини- ци дужине налази 28 (двадесетосам) или више стамбених зграда нижих од 4 (четири) спрата, или на коме се налазе пословне, ин- дустријске, услужне, школске, здравствене и сличне зграде и јавне површине (игралишта, шеталишта, рекреациони терени, отворене позорнице, спортски терени, сајмишта, паркови и др.), на којима се трајно или повремено задржава више од 20 (двадесет) људи, а налазе се на удаљености мањој од 100 m од осе коридора;
4. **Класа локације IV** – појас гасовода у којем на јединици дужине преовлађују четвороспратне или вишеспратне зграде.

Режими коришћења и уређења простора зона заштите гасо- вода у енергетском коридору дати су у тачки 3.4. овог просторног плана и обавезујући су за сва планска документа јединица локал- них самоуправа кроз које пролази коридор гасовода. Са аспекта функционисања насеља утврђују се следећа правила грађења и уређења по појасевима заштите гасовода:

– у непосредном и ужем појасу заштите уклањају се сви по- стојећи објекти и забрањена је израдња свих објеката који нису у функцији система гасовода;

– у појасу шире заштите дозвољена је реконструкција, адап- тација и санација постојећих објеката. У овој зони се не плани- ра нова изградња, односно није могуће планом вршити промену класе локације, која се за потребе израде овог просторног плана и идејног пројекта гасовода дефинише као постојеће стање;

– у појасу контролисане изградње забрањује се изградња објеката и површина јавне намене на којима се окупља и задржава више од 40 људи, а спратност осталих објеката се ограничава на максимум приземље са 4 спрата.

Успоставља се безбедоносно растојање од 350 m између гра- нице појаса непосредне заштите и следећих зона и објеката: насе- љених места и градова, железничких и аутобуских станица, аеро- дрома, речних лука и пристаништа, мостова са распоном вeћим од 20 m, складишта лакозапаљивих течности запремине веће од 1000 m³ и места окупљања више од 100 људи. Ово безбедносно расто- јање примењује се у спровођењу овог Просторног плана и обаве- зујуће је за усклађивање свих постојећих и израду нових простор- них и урбанистичких планова.

1. АСПЕКТИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОКРУЖЕЊА

## Заштита природних добара

* + 1. *Концепт и пропозиције заштите природних вредности*

На основу националних прописа из области заштите приро- де, међународних конвенција и програма и других докуменaта, природне вредности у непосредном окружењу (целе КО на чијој територији се пружа коридор гасовода) и ширем окружењу Про- сторног плана стекле су статус заштићених природних добара, као заштићена подручја и заштићене врсте дивље флоре и фауне, и/ или статус подручја и врста од међународног значаја за заштиту природе.

У непосредном и ширем окружењу Просторног плана налазе се у целости или делом своје површине 23 заштићена подручја, од којих је 11 подручја са површином мањом од једног хектара (1 ha) и представљају појединачна стабла или групе стабала заштићене као споменици природе. Проглашење и управљање 8 заштићених подручја (Стара планина, Ртањ, Мала Јасенова глава, Царска Ба- ра, Тителски брег, Ковиљско-петроварадински рит, Карађорђево и Горње Подунавље) је у надлежности Владе Републике Србије, а остала подручја су у надлежности јединица локалне самоуправе. Укупна површина заштићених подручја је око 148.200 ha, док по- вршина тих заштићених подручја у границама KО дуж којих се пружа коридор гасовода износи око 12.500 ha (Табела 4.1).

Табела 4.1: Заштићена подручја у обухвату и непосредном окружењу Просторног плана

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назив и врста заштићеног подручја | Општина/Град (на подручју Плана) | Катастарска општина | Надлежност проглаше- ња и управљања | Еколошки татус 2) |
| 1. | Парк природе Стара планина | Зајечар | Вратарница | Влада РС | IBA, IPA, PBA,  Emerald, Cp EMS |
| 2. | Строги резерват природе Ртањ | Бољевац | Луково | Влада РС | Emerald |
| 3. | Строги резерват природе Мала Јасенова глава | Бољевац | Криви Вир | Влада РС | Emerald |
| 4. | Споменик природе Породински запис | Жабари | Породин | Локална самоуправа |  |
| 5. | Споменик природе Радојковића раст | Велика Плана | Доња Ливадица | Локална самоуправа |  |
| 6. | Споменик природе Група стабала Лозовик | Велика Плана | Лозовик | Локална самоуправа |  |
| 7. | Споменик природе Стабло храста лужњака Липе | Смедерево | Липе | Локална самоуправа |  |
| 8. | Споменик природе Шалиначки луг | Смедерево | Шалинац | Локална самоуправа | Emerald |
| 9. | Споменик природе Стабло храста лужњака Платнара | Смедерево | Смедерево | Локална самоуправа |  |
| 10. | Споменик природе Карађорђев дуд | Смедерево | Смедерево | Локална самоуправа |  |
| 11. | Споменик природе Стабло липе Мира | Богатић | Бадовинци | Локална самоуправа |  |
| 12. | Споменик природе Три стабла белог јасена | Панчево | Долово | Локална самоуправа |  |
| 13. | Специјални резерват природе Царска Бара | Зрењанин | Книћанин | Влада РС | IBA, IPA, Ramsar Emerald, Cp EMS |
| 14. | Специјални резерват природе Тителски брег | Тител | Тител, Лок, Вилово | Влада РС | IBA, IPA, Cp EMS |
| 15. | Специјални резерват Природе Ковиљско-петроварадински рит | Нови Сад Тител | Ковиљ Гардиновци | Влада РС | IBA, IPA, Ramsar Emerald, Cp EMS |
| 16. | Споменик природе Бели дуд | Тител | Гардиновци | Локална самоуправа |  |
| 17. | Споменик природе Јуришина хумка | Жабаљ | Жабаљ | Локална самоуправа | IPA, |
| 18. | Специјални резерват природе Јегричка | Жабаљ Темерин Врбас  Бачка Паланка | Жабаљ, Госпођинци Темерин, Сириг, Зма- јево,  Равно Село, Деспотово | Локална самоуправа | IBA, IPA, Cp EMS |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назив и врста заштићеног подручја | Општина/Град (на подручју Плана) | Катастарска општина | Надлежност проглаше- ња и управљања | Еколошки татус 2) |
| 19. | Споменик природе Стари парк у Темерину | Темерин | Темерин | Локална самоуправа |  |
| 20. | Споменик природе Чарнок | Врбас | Бачко Добро Поље | Локална самоуправа |  |
| 21. | Споменик природе Бела топола | Врбас | Савино Село | Локална самоуправа |  |
| 22. | Специјални резерват природе Карађорђево | Бачка Паланка | Младеново | Влада РС | IBA, Emerald CpEMS |
| 23. | Специјални резерват природе Горње Подунавље | Сомбор | Бездан, Колут, | Влада РС | IBA, IPA, PBA,  Emerald, Ramsar, Cp EMS |
|  | Укупно: 23 | | | |  |

1. У табели нису наведене површине мање од 1 ha
2. Еколошки статус: IBA – Међународно значајна подручја за птице (Important Bird Areas), IPA – Међународно значајна подручја за биљке (Important Plant Areas), PBA – Под- ручја одабрана за дневне лептире (Prime Butterfly Areas), Emerald – Подручја идентификована на основу Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернске конвенције) као потенцијална подручја тзв. Емералд мреже, Ramsar – Подручја уписана у Рамсарску листу на основу Конвенције о мочварама које су од међународног значаја нарочито као станишта птица мочварица (Рамсарска конвенција), CpEMS – Централна подручја Еколошке мреже Србије која се утврђена Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10).

У непосредном и ширем окружењу Просторног плана налазе се следећа заштићена подручја у поступку проглашења и истражи- вања, или подручја чије је установљење планирано одговарајућим стратешким документима, првенствено просторним плановима: 1) Тупижницa, 2) Марков камен – Буково, 3) Ртањ, 4) Кучај, 5) Горње

Поморавље, 6) Цер 7) Станиште мале чигре, 8) Подриње, 9) По- тамишје, 10) Дунавски лесни одсек, 11) Бељанска бара, 12) Лесне долине Криваје, 13) Дорословске слатине и 14) Слатине северне Бачке. У поступку истраживања/валоризације или проглашења су подручје Ртња, Кучаја, Бељанске баре и Лесних долина Криваје. Такође, у току је ревизија заштите резервата Мала Јасенова глава и проширење СРП Карађорђево за око 1300 ha, на простор Шарен- градске аде и водоток Мостонге.

Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10), оквирно се утврђују еколошки значајна односно централ- на подручја те мреже и еколошки коридори. Централна подручја (CpEM) меродавна за подручје овог Просторног плана у његовом непосредном и ширем окружењу су: Стара планина, Ртањ, Кучај, Мала Јасенова глава, Горње Поморавље, Шалиначки луг, Цер, До- ње Подриње, Потамишје, Дунавски лесни одсек, Ковиљско-петро- варадински рит, Царска бара, Тителски брег, Јегричка, Карађорђе- во, Лесне долине Криваје, Дорословске слатине, Слатине северне Бачке и Горње Подунавље. Осим тих подручја, националној еколо- шкој мрежи припадају и подручје Панчевачких ада и еколошки ко- ридори међународног значаја, као и еколошки коридори регионал- ног и локалног значаја идентификовани на територији Војводине регионалним просторним планом.

Еколошки коридори међународног значаја су водотоци Вели- ке Мораве, Дрине, Дунава, Саве, Тамиша, Тисе и Бегеја са обал- ским појасом, а регионални еколошки коридори су канал ДТД Бачка, Велики бачки канал, Бајски канал, река Плазовић, Киђош, Мостонга, Мали канал, канал Каравуково –Бачки Петровац, канал Нови Сад – Савино Село и река Криваја, као и слатинско-степски коридор који повезује пашњаке и ливаде северозападне Бачке.

На основу идентификације и картирања станишта, прецизно и детаљно ће се одређивати границе еколошки значајних подручја и коридора у саставу националне еколошке мреже.

Подручја са међународним заштитним статусом од значаја за овај просторни план су:

* 1. Међународно значајна подручја за птице, IBA подручја (Important Bird Areas), установљена по програму BirdLife Interna- tional – Стара планина, Горње Поморавље, Цер, Доње Подриње, Потамишје, Царска бара, Тителски брег, Дунавски лесни одсек, Ковиљски рит, Јегричка, Карађорђево и Горње Подунавље;
  2. Међународно значајна биљна подручја, IPA подручја (Im- portant Plant Areas), установљена по програму Plantlife Internatio- nal – PlantEuropa – Стара планина, Ртањ, Царска бара, Тителски брег, Дунавски лесни одсек, Ковиљско-петроварадински рит, Јури- шина хумка, Јегричка, Слатинска подручја око Дорослова, Слати- не северне Бачке и Горње Подунавље;
  3. Oдабрана подручја за дневне лептире, PBA подручја (Pri- me Butterfly Areas) по програму *Butterfly Conservation Europe* – Стара планина, Ртањ, Горње Подунавље;
  4. ЕМЕРАЛД подручја, идентификована/установљена као део мреже подручја (*Emerald Network of Areas of Special Conserva­ tion Interest – АsCI*) значајних са становишта примене Конвенције

o очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернска конвенција) у Србији – Стара планина, Ртањ, Кучај, Ма- ла Јасенова глава, Шалиначки луг, Царска бара, Ковиљско-петро- варадински рит, Карађорђево и Горње Подунавље;

* 1. Рамсарска подручја која су уписана у листу Рамсарских подручја (*List of Wetlands of International Importance of the Conven­ tion on Wetlands*) на основу Конвенције о мочварама које су од ме- ђународног значаја нарочито као станишта птица мочварица (Рам- сарска конвенција) – Царска бара, Ковиљско-петроварадински рит Горње Подунавље;
  2. Резервати биосфере, подручја планирана за установљење рeзервата биосфере по програму UNESCO „Човек и биосфера” (MaB) – Стара планина и Горње Подунавље;
  3. Подручја прекограничне сарадње – Горње Подунавље (по- себно у оквиру активности на формирању прекограничног резер- вата биосфере Дунав-Драва-Мура);
  4. Подручја европске еколошке мреже NATURA 2000, под- ручја примене Директиве о стаништима (*Council Directive 92/43/ EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora*), на основу које се идентификују и штите тзв. *Special Areas of Conservation (SACs)* и Директиве о птицама (*Coun­ cil Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds*), на основу које се идентификују и штите тзв. *Special Protec­ tion Areas (SPAs).* Подлогу за ову мрежу, коју на основу посебних критеријума треба засновати до приступања Републике Србије ЕУ, чине подручја националне еколошке мреже (EMS).

На подручју Просторног плана и његовог непосредног и ши- рег окружења живи велики број врста дивље флоре и фауне утвр- ђене Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10 и 47/11). Строго заштићене дивље врсте су биљке, животиње и гљиве које су ишчезле са територије Републи- ке Србије или њених делова, па враћене програмима реинтродук- ције, крајње угрожене, угрожене, реликтне, локално ендемичне, стеноендемичне, међународно значајне и заштићене дивље врсте од посебног значаја за очување биолошке разноврсности Републи- ке Србије. На подручју Просторног плана и његовог непосредног и ширег окружења налази се укупно око 30 врста биљака (укључу- јући и гљиве, лишајеве и маховине) и око 150 врста животиња из наведеног правилника, највише птица. Заштита ових врста спрово- ди се забраном предузимања активности којима се могу угрозити оне и њихова станишта. Заштићене дивље врсте биљака, животи- ња и гљива су дивље врсте које у природи тренутно нису угрожене у мери да им прети опасност да нестану или постану критично угрожене, а то су рањиве, ендемичне, индикаторске, кључне и ки- шобран врсте, реликтне, међународно значајне и заштићене дивље врсте, као и врсте које нису угрожене али се због њиховог изгледа могу лако заменити са строго заштићеним врстама. На подручју Просторног плана и његовог непосредног и ширег окружења на- лази се око 70 заштићених врста биљака и преко 90 заштићених врста животиња, највише птица, инсеката и сисара. Врсте са међу- народним статусом заштите од значаја за овај просторни план су: 1). CITES врсте – представници дивље флоре и фауне обухваћени Међународном конвенцијом о трговини угроженим биљним и жи- вотињским врстама, којих има око 30 и 2) миграторне врсте ди- вљих животиња и европска дивља флора и фауна – врсте биљака и

животиња обухваћене Конвенцијом о очувању миграторних врста дивљих животиња (Бонска конвенција) и Конвенцијом о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта (Бернска конвенција), којих има преко 150, највише птица, али и велики број сисара (међу њима и све врсте слепих мишева).

Планска концепција је коришћење заштићених подручја и других природних вредности на начин који истовремено обезбе- ђује еколошки јавни интерес и одрживи привредни и демографски развој, на првом месту изградњу и експлоатацију транснационал- ног гасовода „Јужни ток”.

За потребе даљег пројектовања и дефинисања мера заштите у пројектној документацији транснационалног гасовода „Јужни ток”, користиће се налази студија заштите природног наслеђа, које ће бити урађене од стране надлежних завода за заштиту природе1.

* + 1. *Утицај гасовода на природне вредности*

Коридор гасовода минимално се просторно преклапа са зона- ма посебних природних вредности, односно заштићеним подруч- јима и подручјима националне еколошке мреже.

Коридор гасовода пролази на удаљености већој од 1000 m од спољних граница проглашених заштићених подручја. Изузе- так представљају Парк природе „Јегричка”, који коридор гасовода пресеца на дужини 145 метара и Споменик природе „Чарнок”, чија је граница удаљена око 150 m од осе коридора гасовода и споме- ници природе „Радојковића раст” у Доњој Ливадици код Велике Плане и стабло храста у селу Липе код Смедерева, који су на уда- љености 500 –1000 m.

Коридор гасовода пролази на кратким деоницама кроз под- ручја Подриња, Потамишја, Дунавског лесног одсека и Карађор- ђева (пресеца водоток Мостонге), која су планирана за заштиту.

Коридор гасовода пролази и кроз подручја националне еко- лошке мреже односно еколошки значајна (првенствено IBA под- ручја), чије су границе на неким местима шире од граница зашти- ћених подручја (Стара планина, Ртањ, Кучај, Горње Подунавље), и на више места пресеца еколошке коридоре (Дунав, Сава, Тамиш, Тиса и др.).

Наведени просторни/физички однос коридора гасовода и зо- на посебних природних вредности прихватљив је прелиминарно и формално, односно са становишта прописа који регулишу режи- ме заштите у заштићеним подручјима или утврђују мере очувања подручја еколошке мреже.

Усмеравање, усклађивање и контролу планерских и пројект- них активности са циљевима и потребама очувања природних вредности спровешће се кроз поступак издавања услова заштите природе и прибављање мишљења на техничку документацију, што је у надлежности завода за заштиту природе као законом овлашће- них стручних установа.

Мере за избегавање или ублажавање неповољних ефеката на природне вредности који се могу јавити у току изградње и екс- плоатације гасовода биће утврђене кроз техничку документацију (генерални/идејни пројекат) и студију утицаја на животну средину, засновано на условима заштите природе. Основни захтеви зашти- те природе у вези тих мера су:

– избегавати станишта строго заштићених врста,

– обезбедити пролазе/прелазе за кретање животиња,

– избегавати или на минималну меру свести прављење про- сека кроз шуму,

– објектима гасовода што мање заузимати обале водотока и осетљива влажна, степска и слатинска станишта,

– очувати појасеве природне и полуприродне вегетације на међама парцела, групе стабала или шумарке у оквиру пољопри- вредних површина,

– избегавати или умањити утицаје на режим вода.

## Заштита непокретних културних добара

У обухвату Просторног плана нема заштићених културних добара. Једино културно добро од великог значаја које је у непо- средној близини коридора гасовода, на удаљености од око 250m од осе коридора, јесте археолошко налазиште „Чарнок” келтско утвр- ђење, у општини Врбас.

– – – – – – – – – – – – – – –

1 Студије заштите природног наслеђа биће урађене на основу уговора са предузе- ћем „South Stream” д.о.о., Нови Сад.

У непосредном окружењу (целе КО на чијој територији је планиран коридор) и ширем окружењу подручја Просторног пла- на утврђено је шест непокретних културних добара од изузетног значаја, 42 од великог значаја и 32 културна добра, док се под претходном заштитом налази укупно 176 добара.

Поред наведеног, на простору коридора гасовода „Јужни ток” могу се очекивати остаци насеља, некропола из свих праисториј- ских и историјских епоха. Долином река Тимок, Морава и Дунав пролазио је Via militaris, војни и трговачки пут у римском периоду, док се на територији Војводине могу очекивати остаци насеља и некропола сарматских, словенских и аварских народа. Због слабе истражености, нема тачних података о броју и положају ових ар- хеолошких локалитета и других објеката (поготово објеката нетра- диционалне изградње ван насељених места).

Планска концепција је заштита и одрживо коришћење кул- турног наслеђа на подручју Просторног плана и његовог непо- средног окружења. То подразумева интегралну заштиту непо- кретних културних добара и њихове заштићене околине и њихово коришћење (посебно археолошких локалитета) као развојно нена- докнадивог ресурса, дела културно-туристичке понуде и елемента одрживог просторног развоја, које траса транснационалног гасо- вода „Јужни ток” не би смела да угрози.

Непокретна културна добра се одрживо користе и штите као интегралан део културног предела којим пролази транснационал- ни гасовод, у складу са важећим домаћим и међународним про- писима (пре свих Европском конвенцијом о заштити археолошког наслеђа, Конвенцијом о културним пределима, Оквирном конвен- цијом Савета Европе о вредности културног наслеђа за друштво и др.).

Мере заштите утврђених непокретних културних добара (НКД) и добара под претходном заштитом, и њихове заштићене околине на подручју Просторног плана и његовог непосредног окружења су:

– техничка решења гасовода, морају се усагласити са мера- ма заштите које су утврђене актом о заштити појединачних НКД, водећи рачуна о томе да се не угрозе категорисана добра, њихова сигурност и могућност коришћења (посебно археолошких локали- тета од изузетног и великог значаја);

– обавеза инвеститора и извођача радова јесте прибављање претходних услова и мера техничке заштите НКД и њихове зашти- ћене околине за израду техничке документације, као и сагласности на техничку документацију од стране територијално надлежних установа заштите;

– обавеза инвеститора и извођача радова јесте обављање претходних археолошких испитивања и рекогносцирање терена пре почетка изградње линијског дела и објеката транснационалног гасовода на подручју Просторног плана;

– с обзиром на постојање великог броја археолошких локали- тета и других културних добара на траси гасовода и у њеној непо- средној близини, обавезно је спроводити стални надзор и праћење радова на изградњи гасовода од стране стручних служби терито- ријално надлежних установа заштите (првенствено археолога);

– ако се у току извођења грађевинских и других радова на- иђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести надлежни завод за заштиту споменика културе, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен; и

– не може се вршити раскопавање, рушење, преправљање или било какви радови који могу да наруше својства културног до- бра и његове заштићене околине, без претходно утврђених услова и сагласности од стране стручних служби територијално надле- жних установа заштите.

## Заштита животне средине

Квалитет животне средине на подручју Просторног плана је на задовољавајућем нивоу. Транснационални гасовод носи одре- ђени степен ризика са становишта негативних утицаја на живот- ну средину. У току изградње гасовода утицај ће бити локалног и привременог карактера, док се у току експлоатације гасовода уз примену прописаних мера, не очекује негативан утицај на квали- тет животне средине.

Са становишта заштите животне средине на планском под- ручју се издвајају следеће целине:

1. *подручја под пољопривредним земљиштем* (ратарско-сто- чарска производња) – представљају подручја кроз која највећим делом пролази траса гасовода;
2. *подручја под водним земљиштем* (алувијалне равни река)

– могу бити од посебног значаја због постојања услова високе во- допропусности и постојања изворишта подземних вода. У зонама непосредне санитарне заштите изворишта водоснабдевања биће потребно обезбедити рад енергетског система са вишим нивоом мониторинга и примене превентивних мера заштите;

1. *подручја заштићених природних и непокретних културних добара* – неопходна је примена утврђених мера заштите добара.

Утицај гасовода на животну средину испољава се кроз три фазе:

1. изградња гасовода у којој су могућа загађења земљишта, ваздуха, подземних и површинских вода,
2. редовног рада гасовода у којој су потенцијални ризици ве- зани за акцидентне ситуације које могу довести до цурења гаса, и
3. затварања објекта, након које стање животне средине оста- је непромењено.

Утицај рада надземних објеката (компресорска станица, мер- но-регулациона станица, примопредајне станице, блок станице и пријемна и отпремна чистачка места) представља засебну целину. Приликом извођења грађевинских радова може доћи до ло- калног и привременог загађења ваздуха честицама прашине услед рада грађевинске и транспортне механизације, заваривачких радо- ва и рада дизел агрегата, пресипања туцаника и шљунка, бојења и приликом сушења обојених површина, и сл., док се у току експло- атације гасовода уз примену прописаних мера, не очекује утицај

на квалитет ваздуха.

Укрштање гасовода и водених препрека решава се подбуши- вањем испод корита. Стајаће водене површине, баре, језера и мо- чварна земљишта се начелно заобилазе, као и водене акумулаци- је и изворишта воде. Изградња и редовна експлоатација гасовода неће имати утицај на ниво подземних и површинских вода, јер се при укрштању гасовода са водотоцима не сме изазивати поремећај у режиму протока површинских и подземних вода. Утицај ће би- ти локалног и привременог карактера у виду замућења приликом изградње.

За време извођења радова при изградњи гасовода доћи ће до промена на површинском слоју земљишта (услед копања ро- ва, монтаже цевовода, КС, БС, ОЧМ, ПЧМ и ГМРС). Грађевинске радове је потребно што квалитетније изводити да би се спречило покретање егзогених процеса у речним долинама и на обронци- ма планина. Редовна експлоатација гаса неће утицати на постојећи квалитет земљишта кроз које пролази, а по изградњи гасовода оба- везна је рекултивација земљишта у зони свих остварених радова.

У периоду изградње гасовода, буку и вибрације дуж трасе узроковаће механизација која се користи за извођење земљаних и других грађевинских радова. Активности које производе буку су рашчишћавање терена, ископ ровова, повезивање цеви и заварива- ње, полагање цеви и затрпавање ровова. С обзиром да је траса га- совода удаљена од насељених места (сем мањег броја појединач- них објеката) бука највише утиче на животиње и птице. Највећи удео у стварању буке имају компресорске станице које раде током целе године и без прекида. Компресорске станице су изван насе- љених места и процењује се да на растојању од 2 –3 km бука неће прелазити 40 dB, што је у оквирима дозвољеног нивоа.

Приликом обављања радова изградње објеката гасовода грађевински и други отпад настајаће у фази припреме терена за градњу и током изградње. Током изградње гасовода, односно при- ликом извођења грађевинских радова настајаће различите врсте грађевинског и комуналног отпада, који се мора одлагати на за то предвиђене локације. Приликом експлоатације самог гасовода не настаје отпад. Током процеса експлоатације линијског дела гасо- вода отпад настаје само као резултат периодичног чишћења уну- трашњости гасовода. Процес чишћења гасовода се обавља једном годишње при чему се отпад одлаже под контролисаним условима.

У погледу **сеизмичности,** може се оценити да део гасовода који иде долином Велике Мораве спада у подручје са максимал- ним сеизмолошким ризицима, док део трасе који пролази кроз рав- ничарски део територије има мањи ризик од сеизмолошких про- цеса, који доводе до хаваријских ситуација. Због тога, приликом

пројектовања и избора технолошких решења треба имати у виду перманентни утицај сеизмолошких вибрација, а често и потреса.

Најзначајнији и наjјачи негативни ефекти на **биљне заједнице** испољавају се у фази припреме терена за градњу и током изградње. На деоницама на којима линијски део гасовода прелази преко пољо- привредног земљишта ови утицаји су привременог карактера, а не- што дужи утицај је на деоницама где гасовод прелази преко ливада и пашњака. Највећи негативан утицај испољиће се на деоницама где траса гасовода пролази кроз шумски појас. На том коридору се вр- ши „тотална сеча”. Због безбедности гасовода, дрвеће у појасу не- посредне заштите гасовода не сме се више обновити, чак се морају вршити сталне контроле и редукција изниклог младог дрвећа да не би дошло до постепеног сукцесивног обнављања шуме.

У фази изградње доћи ће до угрожавања **фауне** због буке и кретања механизације која ће уништити део станишта нарочито ситне дивљачи која ће се повући са ових терена. По завршетку из- градње и формирања биљних заједница полако ће се вратити и део животињског света.

Природни гас није токсичан гас па се у редовном режиму ра- да и поштовањем технолошких процедура неће јавити утицаји од значаја на **здравље и безбедност људи.** У случају удеса експлозије и пожара угрожени су људи који су запослени и сви који се нађу у зони утицаја ширине око 100 m. Друга врста утицаја се односи на настанак гасова који се јављају потпуним или непотпуним сагоре-

вањем природног гаса (угљен-диоксид (CO2) и угљен –моноксид (CO)). Не постоји реална опасност од ефеката ових гасова пошто се траса гасовода и објекти у систему налазе на довољној удаље- ности од већих насеља.

Утицаји деонице гасовода и гасних система који пролазе те- риторијом Републике Србије, емисијом загађујућих материја или буке немају **прекограничне** утицаје. Прекогранични утицаји по- тенцијално се могу осетити у случају удеса већих размера, (вели- ки пожар) и то ако би се десио у пограничној зони. Могући ефекти значајнијег удеса би био само краћи прекид у испоруци гаса.

Објекат гасовода за транспорт гаса карактерише низак ризик од загађења у периоду експлоатације, а висок у условима хаварија **(акцидентних ситуација).** При раду са гасовима треба бити оба- зрив, јер се манипулација са природним гасом убраја у делатности са повећаном опасности, имајући у виду његове хемијске и физич- ке особине, као што су запаљивост и експлозивност. Из тог разло- га неопходно је у даљој разради пројектне документације као и у оквиру Стратешке процене утицаја на животну средину предвиде- ти мере за елиминисање и ублажавање пожарних опасности, удеса и еколошких несрећа.

*4.3.1. Mерe заштите животне средине*

Заштита и унапређење квалитета животне средине оствари- ваће се спровођењем следећих мера:

## – Мере предвиђене законским и подзаконским актима

У мере предвиђене законима и другим прописима и стандар- дима подразумева се њихова примена при пројектовању, примена норматива и стандарда код избора и набавке уређаја и опреме за предложени производни процес, као и примена свих мера у то- ку изградње и експлоатације, које су дефинисане у општим тех- ничким условима градње. Мере обухватају и услове које утврђују надлежни државни органи и организације код издавања одобрења и сагласности за изградњу објеката, извођење радова и употребу објекта, односно отпочињање процеса експлоатације објекта.

## – Мере заштите ваздуха

1. *током изградње објекта*

– најзначајнији извор антропогеног загађења атмосфере то- ком изградње овог објекта је емисија издувних гасова из механи- зованих средстава рада који учествују у изградњи објекта. Како се ради о само периодичном утицају ограниченог обима није потреб- но спроводити мере заштите животне средине осим у случају, ако надлежне институције наложе другачије;

*б) за време експлоатације објекта*

– пуштањем објекта у рад и постизања устаљеног рада ових објеката, прописано је обавезно контролно мерење емисије једном годишње, осим ако инспекција не наложи другачије;

– предвидети одвођење димних гасова са критичних места на безбедну висину, како не би дошло до ширења и преноса загађују- ћих материја на велике удаљености;

– сагоревање гаса треба да буде потпуно како би било безбед- но и по запослене и животну средину са емисијом штетних гасова NO2 и CО2 испод дозвољеног нивоа;

– у случају акцидента – пожара, или експлозије долази до за-

гађења ваздуха, које се у том случају не може спречити нити сма- њити. С тога су неопходне превентивне мере, како би се смањила вероватноћа акцидентних ситуација;

*в) након затварања објекта*

– објекат нема никакав утицај на квалитет ваздуха.

## – Мере заштите воде

* 1. *током изградње објекта*

– потребно је водити рачуна о очувању плавних шума и плав- не зоне око река током изградње и експлоатације гасовода, као и о максимално могућем очувању влажних подручја око река;

– посебну пажњу треба обратити на планирано проширење акумулације Грлиште;

– изградња компресионих и блок станица на фрагилним аква- тичким екосистемима није дозвољена;

– при извођењу крајње неопходних радова на регулацији и уређењу водотока у зони трасе, потребно је избегавати бетонира- ње обала и корита водотока (употребити камен и сличне материја- ле), максимално очувати само корито река и обала са постојећом вегетацијом. У случају измештања корита, као и при формирању новог корита и обала, водити рачуна да се очува, колико је то мо- гуће, њихов изворни и аутентични изглед и намена (тзв. натурални начин уређења);

– спречити уношење у воде опасних и отпадних штетних материја одговарајућим мерама за отицање воде-каналисањем, дренирањем или одвођењем црпним пумпама. Могуће негатив- не последице при изградњи објекта (проливање горива и других хемијских супстанци у воде; растурање амбалаже и сл.) спречити евакуацијом отпада са места настанка, као и санацијом загађене површине;

– отпадне воде спроводити у постојећу канализациону мрежу, а ако је то неизводљиво поставити мобилне санитарне системе;

– приликом испуштања отпадних вода (уколико је то потреб- но) мора се водити рачуна да се не прекораче максималне количи- не опасних материја у складу са законском регулативом;

*б) за време експлоатације објекта*

– слободно испуштање фекалних вода је строго забрањено. Евакуацију фекалних вода из компресорских станица организова- ти преко прикључења ових објеката на канализациону мрежу или преко непропусних септичких јама;

– потребан је сталан мониторинг утицаја на квалитет воде у случају реализације проширења акумулације Грлиште;

– при испуштању отпадних вода у водотокове мора се води- ти рачуна о максималним количинама опасних материја које се не смеју прекорачити у складу са законском регулативом;

*в) након затварања објекта*

– објекат нема никакав утицај на воде.

## – Мере заштите земљишта

*a) током изградње објекта*

– дефинисати зоне утицаја и количине загађивача који могу доспети у земљиште и воду током изградње и експлоатације, и на основу тога утврдити мере и препоруке за коришћење земљишта;

– за формирање одлагалишта материјала и приступних и ма- нипулативних саобраћајница потребно је одабрати површине на земљишту ниже категорије;

– приликом ископа тла за трасу планираног гасовода, потреб- но је грађевинске радове изводити када је тло довољно суво, како не би дошло до збијања и нарушавања структуре тла;

– извођач радова је дужан да, чврсти отпад који ће настати при изградњи, одложи на за то прописано место у складу са закон- ском регулативом;

– послове одржавања грађевинских машина и допуне горива не треба обављати у радној зони, а у случају да је то неопходно користити заштитне посуде. Плановима тј. пројектом организа- ције градилишта, за сваку деоницу трасе треба да се дефинишу и обезбеде привремене локације за складиштење потребног грађе- винског материјала и опреме, привремене локације за сакупљање комуналног отпада и њихову редовну евакуацију од стране локал- них комуналних служби;

– извођач мора извести привремене пропусте у свим дрена- жним јарковима, каналима и другим дренажним објектима који ће

бити затворени за време извођења радова, као и тамо где због зау- стављене дренаже може доћи до штете;

– уколико током извођења радова на припреми локације дође до хаваријског изливања горива, уља и других опасних и штетних материја и супстанци, неопходно је загађено земљиште евакуиса- ти, на место и под условима надлежне комуналне службе и одмах извршити санацију терена;

– за извођење радова максимално користити постојеће путе- ве, стазе и већ коришћена подручја како се не би нарушавале при- родне површине;

– све складишне локације, одлагалиште, депоније и приступ- не путеве лоцирати удаљено од заштићених подручја, насеља и ре- креативних зона;

– привремене путеве и пролазе који нису потребни за дуго- рочно одржавање затворити и вратити у стање које је одговарајуће околном коришћењу земљишта или у договору са органима локал- не самоуправе;

– све завршне земљане радове треба ускладити са постоје- ћим контурама (геопластиком) терена;

– формирање одлагалишта материјала није дозвољено на те- риторији или у близини заштићених природних добара;

*б) за време експлоатације објекта*

– у појасу непосредне заштите гасовода – на пољопривред- ним површинама препоручује се гајење култура са кратким коре- ном, који не нарушава структуру земљишта око цеви; док се ви- соко растиње (због последица које може изазвати корење) мора посећи, а сви остаци извадити из земље (пањеви и остаци корења), уклонити из овог појаса и одложити на за то предвиђено место;

– забрањено је трајно депоновање отпада у свим појасевим заштите коридора гасовода, као и у близини насеља у појасу кон- тролисане изградње;

– неопходно је предвидети редовну контролу ерозионих про- цеса и правовремено реаговати у смислу хитних интервенција на санирању проблема;

– слободно испуштање фекалних вода у земљиште је строго забрањено. Евакуацију фекалних вода из компресорских станица организовати преко прикључења ових објеката на канализациону мрежу или преко непропусних септичких јама;

*в) након затварања објекта*

– објекат нема никакав утицај на земљиште. Опрема (гасо- вод) може да остане у земљи, јер је у том случају загађење земљи- шта занемарљиво. Инветитор ће донети одлуку, у зависности од стања опреме, да ли ће опрему оставити у земљи или ће монти- рати на некој другој локацији, да ли ће је продати, или ће поднети захтев (уколико опрема није за даље коришћење) за категоризаци- ју отпада надлежној установи,

– по демонтирању опреме, земљиште је потребно вратити у првобитно стање, тако да га је могуће привести другој намени.

## – Мере заштите од буке и вибрација

*a) током изградње објекта*

– предвидети мере заштите за умањење ефекта буке током из- градње на деоницама планираног гасовода у близини насеља (дозво- љени ниво буке дању износи 65 dB, а ноћу 55 dB), као што су поди- зање заштитних конструкција различитих апсорпционих својстава (који умањују буку и за 1/3, у зависности од удаљености), као и аде- кватном организацијом дневно-ноћних активности на градилишту;

– извођење радова није дозвољено у ноћним сатима у зони руралних и урбаних насеља и у близини фрагилних екосистема (плавне шуме, мочваре, мртваје итд.);

*б) за време експлоатације објекта*

– инвеститор је у обавези да се придржава упутстава произ- вођача опреме која је димензионисана тако да не прелази законске оквире буке. Уколико ниво буке пређе дозвољену границу потреб- но је применити неку од мера за смањење буке.

– вибрације треба да се сведу на меру која не угрожава бора- вак и рад запослених, применом техничко-технолошких решења;

– уколико је пројекат ГМРС капацитета већег од 30.000 сm³/s мора се предвидети посебно обрађен прорачун буке као и мере за снижавање нивоа буке;

*в) након затварања објекта*

– објекат нема никакав утицај.

## – Мере заштите шума

– потребно је предвидети минимално уклањање постојеће шумске вегетације у радном појасу гасовода, као и ревитализацију

вегетације у појасу уже заштите гасовода (изван појаса непосред- не заштите) након завршетка радова на изградњи гасовода, с тим да се за пошумљавање користе саднице аутохтоних дрвенастих и жбунастих врста дрвећа, сходно присутном типу шуме;

– у појасевима уже и шире заштите гасовода и појасу кон- тролисане изградње забрањује се уклањање примерака аутохтоних врста дрвећа импозантних димензија који не угрожавају реализа- цију и експлоатацију објеката у функцији гасовода (приступних путева и електроенергетских објеката);

## Мере заштите флоре и фауне

– ради слободног кретања јединки између очуваних субпо- пулација на очуваним природним стаништима неопходно је фор- мирање еколошких коридора који ће поново повезати изоловане просторне јединице природних станишта;

– очување проходности еколошких коридора ће се постићи реконструкцијом и ревитализацијом предеоног и станишног мо- заика најприближнијег затеченом, сукцесивно током реализације изградње појединих фаза гасовода, дуж целе трасе.

## Мере заштите објеката и људи у коридору гасовода

– у току изградње гасовода успоставиће се радни појас, а по завршетку изградње појаси заштите гасовода и спроводити режи- ми њиховог коришћења и уређења установљени овим просторним планом;

– „Southstream” д.о.о., у сарадњи са управама обухваћених јединица локалне самоуправе, информисаће становништво о ка- рактеристикама гасовода, дефинисати им неуобичајене појаве уз гасовод и обавестити их о дежурним телефонским бројевима;

– обавезно је постављање одговарајућих ознака и знакова опасности дуж појаса уже заштите гасовода;

– обавезно је постављање заштитних ограда око надземних делова објеката гасовода;

– у периоду изградње и експлоатације гасовода, када се врши транспорт хемијских запаљивих, експлозивних и на други начин опасних или штетних материја, обавезно је дефинисати одговара- јуће поступке и мере за заштиту људи, животне средине, превен- цију акцидента и умањење негативних ефеката у случају истих.

## Организационе мере заштите и мониторинга животне средине

Организационе мере заштите треба да су регулисане интер- ним актима предузећа који су урађени у сагласности са важећом законском регулативом, која прописује област заштите животне средине.

За обезбеђивање еколошке безбедности у свим етапама реа- лизације пројекта неопходно је да се врши еколошки мониторинг. Еколошким мониторингом контролисаће се утицај објекта гасово- да на различите компоненте природне средине. Еколошки монито- ринг вршиће се у периоду изградње (грађевински мониторинг) и у периоду експлоатације система транснационалног гасовода.

## 4.4. Мере заштите од удеса

У спречавању настанка и поступању у случају удеса гасне компаније сарађују са управама обухваћених јединца локалних са- моуправа, комуналним предузећима, полицијом и ватрогасцима на координираној акцији одговора на евентуални удес.

Обавеза оператера је да изради извештај о безбедности, пла- нове заштите од удеса и планове заштите од пожара са планом интервенције за све деонице гасовода (који се даје на мишљење МУП-у, Управи за спасавање и противпожарну заштиту).

Планови заштите од пожара са планом интервенције се до- стављају надлежним ватрогасним службама да би, у случају по- требе, могле ефикасно да интервенишу.

Планом заштите од удеса дефинишу се поступци одговора на удес. Поступци одговора на удес почињу да се спроводе од пр- вог тренутка уочавања ситуација које нису саставни део редовног технолошког процеса и које практично представљају акцидентне ситуације, нпр. неконтролисано цурење гаса, поремећаји или пре- киди у функционисању система услед догођеног земљотреса и др. Посебне организационе мере, дефинисане Планом заштите од уде- са, односе се на организациону структуру оператера постројења у току редовног рада и на организациону структуру у случају удеса.

Техничке мере заштите од удеса се спроводе током целог периода експлоатације, а подразумевају: редовно испитивање, проверу исправности уређаја и инсталација на сваком сегменту

система у складу са прописима и стандардима; перманентну кон- тролу станица, вентила и свих делова система за регулисање при- тиска и протока гаса; повремену проверу могуће појаве корозије; повремену визуелну контролу трасе транспортног цевовода; ква- литетно одржавање свих елемената система и редовне ремонте; одоризацију и детекцију гаса; перманентан мониторинг (опреме, сигурности постројења у свим фазама рада, посебно на мести- ма или зонама где се могу десити хаварије и откази на систему); забрану приступа нестручним и неовлашћеним лицима; редовну проверу и одржавање табли забране и упозорења.

Основне мере елиминисања пожарних опасности и пожара ће се спровести кроз формирање дежурних диспечерских центра и дежурних екипа. Дежурни диспечерски центар треба да ради не- прекидно 24 часа и да располаже одговарајућим средствима везе, преко којих прима и шаље информације везане за рад и пожарне опасности на гасоводу. Основни задатак дежурне екипе, у ситуа- цији удеса или пожара на гасоводу, је да: прекине доток природ- ног гаса на месту акцидента затварањем секцијских вентила; ели- минише узроке пожарне опасности, уколико за то постоје услови; пружи потребну помоћ ватрогасној јединици; и евакуише људе из зоне потенцијално угрожене експлозијом на безбедно одстојање.

Мере које се спроводе након удеса односе се на обнављање радне и животне средине, поправке и реконструкцију свих инста- лација страдалих у удесу и успостављање безбедног наставка рада система. После акцидента – пожара, или експлозије последице се отклањају као и после сваког пожара који није изазван паљењем пиродног гаса: врши се санација оштећеног дела гасовода, укла- њају се изгорели објекти, високо растиње и слично и одвозе на за то намењену депонију. Мере санације угрожене животне средине обухватају: заштиту земљишта од ерозије; обнављање вегетације и станишта; и пошумљавање.

Информисање и едукација јавности је од изузетне важности за спречавање и поступање у случају настанка удеса. Образовни програми заштите и безбедности трасе гасовода и заштите живота и здравља људи, треба да се фокусирају на едукацију и упозорења о опасностима од недозвољених ископавања у појасу непосредне заштите коридора гасовода. Искуства других земаља указују да су у програм информисаности јавности о „доброј пракси” очувања система безбедности укључени сви медији (телевизија, радио и штампа и штампане поруке-директне поште и школског матери- јала) и јавне презентације. Пољопривреднике и комуналне службе треба упознати са ограничењима у заштитним коридорима и са значајем очувања свих гасних компоненти на траси гасовода као што су одушци, луле, табле упозорења и сл.

* 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

## Обухват детаљне разраде

* + 1. *Списак координата преломних тачака*

Обухват Просторног плана подручја посебне намене тран- снационалног гасовода „Јужни ток” дефинисан је координатама преломних тачака одређених осовином основне трасе гасовода и појасем од 200 m обострано од осовине.

Табела 5.1: Списак координата преломних тачака обухвата детаљне разраде

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| 1 | 7610960.39 | 4855853.54 | 294 | 7344287.90 | 5088530.90 |
| 2 | 7608908.79 | 4856509.92 | 295 | 7343425.57 | 5088666.15 |
| 3 | 7608746.97 | 4856820.91 | 296 | 7343241.67 | 5089143.08 |
| 4 | 7608239.32 | 4856710.60 | 297 | 7343614.89 | 5089286.98 |
| 5 | 7607497.09 | 4857187.86 | 298 | 7343715.70 | 5089025.54 |
| 6 | 7606835.18 | 4856851.76 | 299 | 7344406.88 | 5088917.12 |
| 7 | 7606421.51 | 4856986.31 | 300 | 7344578.03 | 5088890.28 |
| 8 | 7606204.58 | 4856918.62 | 301 | 7344812.12 | 5088283.17 |
| 9 | 7605993.45 | 4856515.96 | 302 | 7350942.90 | 5081542.52 |
| 10 | 7605869.24 | 4856237.20 | 303 | 7351079.55 | 5081416.37 |
| 11 | 7606133.14 | 4855909.43 | 304 | 7351529.83 | 5081552.77 |
| 12 | 7605599.65 | 4855179.48 | 305 | 7352766.52 | 5080405.42 |
| 13 | 7604985.50 | 4853905.56 | 306 | 7353101.47 | 5079869.34 |
| 14 | 7604954.29 | 4853756.70 | 307 | 7354416.17 | 5076256.73 |

# 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| 15 | 7604778.08 | 4852916.24 | 308 | 7354487.66 | 5075969.95 |
| 16 | 7603970.21 | 4852028.93 | 309 | 7355775.05 | 5075594.95 |
| 17 | 7602328.44 | 4851270.38 | 310 | 7356804.98 | 5074798.37 |
| 18 | 7601301.82 | 4850676.90 | 311 | 7357159.97 | 5074752.12 |
| 19 | 7599124.26 | 4850675.69 | 312 | 7357325.66 | 5074625.56 |
| 20 | 7598071.79 | 4850878.90 | 313 | 7359017.03 | 5073951.54 |
| 21 | 7596996.53 | 4850690.54 | 314 | 7359110.19 | 5073337.01 |
| 22 | 7595294.05 | 4850243.84 | 315 | 7361411.86 | 5072435.93 |
| 23 | 7591531.52 | 4850731.48 | 316 | 7362717.73 | 5071138.16 |
| 24 | 7591356.26 | 4850747.87 | 317 | 7362722.77 | 5070622.96 |
| 25 | 7590700.91 | 4850619.27 | 318 | 7362883.05 | 5070559.73 |
| 26 | 7589667.68 | 4850975.69 | 319 | 7365922.91 | 5069107.97 |
| 27 | 7588678.38 | 4850775.40 | 320 | 7367834.29 | 5066296.88 |
| 28 | 7586944.59 | 4850336.13 | 321 | 7368758.19 | 5065426.11 |
| 29 | 7585547.15 | 4850592.59 | 322 | 7369221.75 | 5063894.98 |
| 30 | 7585015.26 | 4851045.24 | 323 | 7368976.93 | 5062805.00 |
| 31 | 7583151.00 | 4850381.38 | 324 | 7371398.53 | 5062261.09 |
| 32 | 7581581.25 | 4849740.41 | 325 | 7372002.49 | 5061305.42 |
| 33 | 7580812.04 | 4849842.77 | 326 | 7372094.38 | 5061015.32 |
| 34 | 7579752.64 | 4850646.13 | 327 | 7372648.44 | 5060733.35 |
| 35 | 7574704.49 | 4852532.34 | 328 | 7373432.36 | 5059936.28 |
| 36 | 7574314.34 | 4852836.19 | 329 | 7373579.80 | 5059769.78 |
| 37 | 7572968.79 | 4852679.23 | 330 | 7374684.72 | 5059702.66 |
| 38 | 7571720.94 | 4852986.38 | 331 | 7377309.02 | 5057950.40 |
| 39 | 7569830.44 | 4852939.53 | 332 | 7380032.09 | 5056450.76 |
| 40 | 7568905.44 | 4852383.73 | 333 | 7379772.20 | 5055396.03 |
| 41 | 7568108.54 | 4852143.99 | 334 | 7380466.60 | 5054225.34 |
| 42 | 7567560.07 | 4852139.62 | 335 | 7381254.57 | 5053781.16 |
| 43 | 7566325.06 | 4852047.28 | 336 | 7382603.22 | 5052222.16 |
| 44 | 7564924.53 | 4851931.54 | 337 | 7383119.67 | 5051311.59 |
| 45 | 7564394.84 | 4851869.13 | 338 | 7384231.27 | 5050124.49 |
| 46 | 7564281.15 | 4851725.83 | 339 | 7385184.26 | 5049691.77 |
| 47 | 7563841.74 | 4851790.92 | 340 | 7385825.52 | 5049634.02 |
| 48 | 7562335.79 | 4852219.30 | 341 | 7386191.65 | 5048843.62 |
| 49 | 7560177.32 | 4852040.92 | 342 | 7386502.43 | 5048729.61 |
| 50 | 7559602.41 | 4852882.85 | 343 | 7386650.37 | 5048626.35 |
| 51 | 7559151.22 | 4853096.59 | 344 | 7386829.96 | 5048609.45 |
| 52 | 7558936.01 | 4853331.32 | 345 | 7390895.58 | 5047117.96 |
| 53 | 7558006.79 | 4853125.05 | 346 | 7392685.84 | 5046240.57 |
| 54 | 7556010.22 | 4854396.24 | 347 | 7393299.66 | 5045600.74 |
| 55 | 7554279.47 | 4855337.71 | 348 | 7394168.60 | 5045812.75 |
| 56 | 7553306.49 | 4855467.64 | 349 | 7394603.04 | 5045550.10 |
| 57 | 7551706.06 | 4855577.99 | 350 | 7395977.34 | 5043608.25 |
| 58 | 7549492.73 | 4856158.38 | 351 | 7396815.35 | 5043683.99 |
| 59 | 7548259.84 | 4855427.64 | 352 | 7398909.79 | 5043689.99 |
| 60 | 7547475.59 | 4855868.55 | 353 | 7399287.51 | 5042296.33 |
| 61 | 7546794.06 | 4857018.41 | 354 | 7400059.35 | 5042090.94 |
| 62 | 7545863.92 | 4857007.77 | 355 | 7401019.23 | 5042349.91 |
| 63 | 7545525.61 | 4857035.39 | 356 | 7401705.62 | 5041665.88 |
| 64 | 7544250.24 | 4857903.85 | 357 | 7404784.02 | 5040084.07 |
| 65 | 7543909.70 | 4857739.62 | 358 | 7405939.24 | 5039977.78 |
| 66 | 7542897.13 | 4857814.92 | 359 | 7409881.80 | 5037638.16 |
| 67 | 7542819.61 | 4857820.68 | 360 | 7411100.00 | 5037368.13 |
| 68 | 7541183.78 | 4858428.73 | 361 | 7411477.70 | 5037170.06 |
| 69 | 7539802.49 | 4858733.57 | 362 | 7411760.94 | 5037255.86 |
| 70 | 7539664.51 | 4858764.02 | 363 | 7414239.94 | 5034932.15 |
| 71 | 7539489.11 | 4858802.73 | 364 | 7415627.12 | 5034431.95 |
| 72 | 7539141.66 | 4858973.65 | 365 | 7415992.01 | 5033696.89 |
| 73 | 7538628.66 | 4859226.02 | 366 | 7418031.26 | 5030493.04 |
| 74 | 7538184.41 | 4859661.47 | 367 | 7418742.24 | 5029959.28 |
| 75 | 7536776.00 | 4860639.46 | 368 | 7418595.59 | 5028746.82 |
| 76 | 7535740.32 | 4862245.68 | 369 | 7420415.89 | 5028030.02 |
| 77 | 7533485.02 | 4864146.96 | 370 | 7423023.56 | 5027421.80 |
| 78 | 7532232.90 | 4866723.51 | 371 | 7423674.76 | 5027116.34 |
| 79 | 7532398.13 | 4867688.78 | 372 | 7424341.50 | 5026216.77 |
| 80 | 7532136.26 | 4868058.82 | 373 | 7424728.04 | 5023152.71 |
| 81 | 7532017.34 | 4868255.94 | 374 | 7424896.74 | 5022682.46 |
| 82 | 7532009.22 | 4868678.02 | 375 | 7425343.19 | 5019255.53 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| 83 | 7531701.58 | 4868970.63 | 376 | 7425733.25 | 5019093.35 |
| 84 | 7531644.74 | 4871238.60 | 377 | 7426100.29 | 5018613.66 |
| 85 | 7531300.70 | 4871796.99 | 378 | 7426979.65 | 5015483.45 |
| 86 | 7530440.42 | 4872991.04 | 379 | 7427039.10 | 5013829.30 |
| 87 | 7530365.27 | 4873386.09 | 380 | 7427660.40 | 5013495.42 |
| 88 | 7529920.16 | 4873714.97 | 381 | 7427968.89 | 5013092.79 |
| 89 | 7529596.63 | 4874457.64 | 382 | 7430002.93 | 5011810.05 |
| 90 | 7526607.84 | 4877720.52 | 383 | 7433302.11 | 5009646.47 |
| 91 | 7526415.38 | 4878296.62 | 384 | 7433773.16 | 5009523.26 |
| 92 | 7525870.67 | 4879367.81 | 385 | 7439661.75 | 5006666.95 |
| 93 | 7524774.19 | 4880631.49 | 386 | 7440794.43 | 5006421.65 |
| 94 | 7525018.15 | 4884075.04 | 387 | 7441943.19 | 5005629.04 |
| 95 | 7525160.62 | 4885008.56 | 388 | 7443942.75 | 5005468.01 |
| 96 | 7524685.63 | 4886245.21 | 389 | 7445461.28 | 5002269.37 |
| 97 | 7523906.63 | 4887304.59 | 390 | 7446504.10 | 5001113.62 |
| 98 | 7523487.28 | 4887492.55 | 391 | 7446979.79 | 5000959.60 |
| 99 | 7523125.66 | 4888463.08 | 392 | 7447369.04 | 5000528.20 |
| 100 | 7522982.58 | 4888677.90 | 393 | 7448593.79 | 4998063.37 |
| 101 | 7522722.12 | 4888891.85 | 394 | 7448646.87 | 4997565.49 |
| 102 | 7522571.15 | 4889295.63 | 395 | 7449264.58 | 4996713.41 |
| 103 | 7522317.56 | 4889676.39 | 396 | 7450047.03 | 4995138.70 |
| 104 | 7522280.17 | 4889881.79 | 397 | 7451151.76 | 4994021.35 |
| 105 | 7521976.93 | 4890091.64 | 398 | 7451973.85 | 4994014.12 |
| 106 | 7521814.22 | 4890435.62 | 399 | 7452219.01 | 4993868.50 |
| 107 | 7521022.71 | 4891636.32 | 400 | 7453382.17 | 4992961.15 |
| 108 | 7520674.28 | 4892040.66 | 401 | 7453772.00 | 4992819.60 |
| 109 | 7520590.03 | 4892364.91 | 402 | 7455423.73 | 4993112.14 |
| 110 | 7520389.30 | 4892482.84 | 403 | 7456085.59 | 4992324.57 |
| 111 | 7520014.44 | 4892933.49 | 404 | 7456840.54 | 4992050.44 |
| 112 | 7519459.57 | 4893600.52 | 405 | 7456924.15 | 4991578.39 |
| 113 | 7518440.28 | 4894290.50 | 406 | 7456927.23 | 4991409.29 |
| 114 | 7517196.80 | 4894381.60 | 407 | 7458541.35 | 4990516.10 |
| 115 | 7516693.35 | 4894723.61 | 408 | 7459475.35 | 4989615.64 |
| 116 | 7516025.12 | 4895330.25 | 409 | 7467425.06 | 4984231.55 |
| 117 | 7515775.51 | 4896009.35 | 410 | 7470294.23 | 4982066.28 |
| 118 | 7514041.42 | 4896309.45 | 411 | 7471037.66 | 4981114.70 |
| 119 | 7513027.46 | 4896199.52 | 412 | 7471654.26 | 4981039.92 |
| 120 | 7512431.13 | 4897014.67 | 413 | 7472893.81 | 4980104.47 |
| 121 | 7512377.84 | 4897038.19 | 414 | 7473450.01 | 4980348.84 |
| 122 | 7512018.44 | 4897142.82 | 415 | 7474230.09 | 4979754.04 |
| 123 | 7511206.04 | 4898636.41 | 416 | 7475031.96 | 4978994.98 |
| 124 | 7511511.25 | 4899143.43 | 417 | 7477362.13 | 4977829.56 |
| 125 | 7512069.20 | 4900450.21 | 418 | 7477815.65 | 4977808.25 |
| 126 | 7513164.06 | 4902875.47 | 419 | 7479328.81 | 4976830.72 |
| 127 | 7513201.38 | 4903719.12 | 420 | 7479921.31 | 4976417.95 |
| 128 | 7513908.00 | 4905205.24 | 421 | 7482014.31 | 4971989.73 |
| 129 | 7514363.33 | 4906878.67 | 422 | 7483511.56 | 4970086.46 |
| 130 | 7514391.51 | 4908164.91 | 423 | 7483603.08 | 4969464.39 |
| 131 | 7514079.86 | 4908164.07 | 424 | 7485985.88 | 4966486.19 |
| 132 | 7514188.59 | 4908348.94 | 425 | 7486230.09 | 4966166.99 |
| 133 | 7514098.72 | 4908456.24 | 426 | 7485942.79 | 4965476.14 |
| 134 | 7514047.04 | 4908629.44 | 427 | 7486245.03 | 4965081.11 |
| 135 | 7514088.71 | 4908727.96 | 428 | 7487716.47 | 4963423.97 |
| 136 | 7514234.57 | 4908858.66 | 429 | 7487772.04 | 4963153.36 |
| 137 | 7514407.95 | 4908915.19 | 430 | 7488034.18 | 4963066.17 |
| 138 | 7514457.44 | 4911174.02 | 431 | 7490082.59 | 4960759.25 |
| 139 | 7513441.60 | 4913749.03 | 432 | 7491501.22 | 4957112.58 |
| 140 | 7510637.11 | 4920858.03 | 433 | 7491846.19 | 4956663.59 |
| 141 | 7510130.56 | 4923499.00 | 434 | 7495432.11 | 4953900.97 |
| 142 | 7510600.82 | 4925681.19 | 435 | 7497429.31 | 4952817.41 |
| 143 | 7508779.46 | 4931340.88 | 436 | 7500037.57 | 4949566.42 |
| 144 | 7506819.19 | 4936259.17 | 437 | 7501399.30 | 4946719.48 |
| 145 | 7506856.75 | 4936734.33 | 438 | 7501799.54 | 4945942.68 |
| 146 | 7506280.60 | 4937131.17 | 439 | 7501757.62 | 4945066.95 |
| 147 | 7505888.22 | 4937955.96 | 440 | 7502433.02 | 4944632.67 |
| 148 | 7505210.03 | 4939137.26 | 441 | 7502942.56 | 4943624.90 |
| 149 | 7504566.35 | 4939881.82 | 442 | 7503672.25 | 4943584.39 |
| 150 | 7503935.31 | 4942172.73 | 443 | 7504310.41 | 4942317.21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| 151 | 7503419.06 | 4943197.83 | 444 | 7504928.00 | 4940075.10 |
| 152 | 7502689.80 | 4943238.32 | 445 | 7505537.78 | 4939369.77 |
| 153 | 7502125.16 | 4944355.07 | 446 | 7506242.80 | 4938141.74 |
| 154 | 7501347.04 | 4944855.40 | 447 | 7506595.76 | 4937399.80 |
| 155 | 7501394.88 | 4945854.75 | 448 | 7507273.68 | 4936932.86 |
| 156 | 7501041.01 | 4946541.54 | 449 | 7507225.30 | 4936320.63 |
| 157 | 7499696.66 | 4949352.14 | 450 | 7509156.06 | 4931476.35 |
| 158 | 7497167.74 | 4952504.25 | 451 | 7511014.42 | 4925701.69 |
| 159 | 7495213.29 | 4953564.62 | 452 | 7510538.74 | 4923494.35 |
| 160 | 7491560.77 | 4956378.54 | 453 | 7511022.91 | 4920970.06 |
| 161 | 7491149.17 | 4956914.24 | 454 | 7513813.69 | 4913895.82 |
| 162 | 7489735.83 | 4960547.33 | 455 | 7514859.11 | 4911245.84 |
| 163 | 7487806.23 | 4962720.44 | 456 | 7514798.98 | 4908501.42 |
| 164 | 7487426.66 | 4962846.69 | 457 | 7514792.20 | 4908191.90 |
| 165 | 7487346.20 | 4963238.53 | 458 | 7514762.16 | 4906820.92 |
| 166 | 7485936.22 | 4964826.45 | 459 | 7514284.59 | 4905065.74 |
| 167 | 7485484.78 | 4965416.50 | 460 | 7513597.41 | 4903620.51 |
| 168 | 7485772.08 | 4966107.35 | 461 | 7513560.27 | 4902780.97 |
| 169 | 7485670.83 | 4966239.68 | 462 | 7512435.46 | 4900289.37 |
| 170 | 7483223.10 | 4969299.04 | 463 | 7511868.24 | 4898960.87 |
| 171 | 7483131.32 | 4969922.86 | 464 | 7511666.86 | 4898626.34 |
| 172 | 7481671.98 | 4971777.94 | 465 | 7512290.22 | 4897480.31 |
| 173 | 7479605.22 | 4976150.66 | 466 | 7512515.09 | 4897414.84 |
| 174 | 7479105.89 | 4976498.52 | 467 | 7512690.68 | 4897337.35 |
| 175 | 7477689.16 | 4977413.75 | 468 | 7513213.94 | 4896622.08 |
| 176 | 7477258.85 | 4977433.98 | 469 | 7514054.22 | 4896713.18 |
| 177 | 7474800.02 | 4978663.74 | 470 | 7516071.28 | 4896364.11 |
| 178 | 7473970.59 | 4979448.89 | 471 | 7516366.69 | 4895560.41 |
| 179 | 7473395.00 | 4979887.77 | 472 | 7516941.39 | 4895038.68 |
| 180 | 7472840.02 | 4979643.94 | 473 | 7517332.92 | 4894772.70 |
| 181 | 7471499.23 | 4980655.79 | 474 | 7518576.04 | 4894681.63 |
| 182 | 7470824.67 | 4980737.60 | 475 | 7519730.80 | 4893899.95 |
| 183 | 7470011.36 | 4981778.64 | 476 | 7520321.95 | 4893189.29 |
| 184 | 7467192.28 | 4983906.10 | 477 | 7520652.15 | 4892792.34 |
| 185 | 7459222.53 | 4989303.77 | 478 | 7520935.51 | 4892625.87 |
| 186 | 7458301.62 | 4990191.59 | 479 | 7521038.03 | 4892231.30 |
| 187 | 7456531.50 | 4991171.11 | 480 | 7521342.51 | 4891877.95 |
| 188 | 7456524.79 | 4991539.63 | 481 | 7522163.73 | 4890632.19 |
| 189 | 7456486.95 | 4991753.28 | 482 | 7522292.69 | 4890359.57 |
| 190 | 7455848.32 | 4991985.17 | 483 | 7522644.04 | 4890116.43 |
| 191 | 7455266.08 | 4992677.99 | 484 | 7522696.29 | 4889829.34 |
| 192 | 7453736.22 | 4992407.04 | 485 | 7522929.66 | 4889478.95 |
| 193 | 7453186.10 | 4992606.80 | 486 | 7523059.12 | 4889132.67 |
| 194 | 7451992.96 | 4993537.53 | 487 | 7523282.49 | 4888949.20 |
| 195 | 7451862.39 | 4993615.09 | 488 | 7523484.29 | 4888646.21 |
| 196 | 7450983.29 | 4993622.82 | 489 | 7523803.65 | 4887789.09 |
| 197 | 7449717.41 | 4994903.17 | 490 | 7524166.43 | 4887626.49 |
| 198 | 7448921.18 | 4996505.59 | 491 | 7525039.75 | 4886438.84 |
| 199 | 7448260.42 | 4997417.06 | 492 | 7525572.04 | 4885053.02 |
| 200 | 7448203.65 | 4997949.62 | 493 | 7525416.00 | 4884030.66 |
| 201 | 7447035.27 | 5000301.02 | 494 | 7525184.90 | 4880768.50 |
| 202 | 7446754.61 | 5000612.07 | 495 | 7526204.97 | 4879592.88 |
| 203 | 7446278.92 | 5000766.08 | 496 | 7526785.37 | 4878451.49 |
| 204 | 7445125.05 | 5002044.90 | 497 | 7526960.27 | 4877927.96 |
| 205 | 7443680.45 | 5005087.84 | 498 | 7529936.68 | 4874678.60 |
| 206 | 7441804.25 | 5005238.94 | 499 | 7530244.07 | 4873972.99 |
| 207 | 7440632.41 | 5006047.47 | 500 | 7530728.95 | 4873614.72 |
| 208 | 7439530.27 | 5006286.15 | 501 | 7530816.80 | 4873152.92 |
| 209 | 7433633.93 | 5009146.22 | 502 | 7531633.68 | 4872019.10 |
| 210 | 7433137.53 | 5009276.07 | 503 | 7532041.91 | 4871356.52 |
| 211 | 7429786.55 | 5011473.61 | 504 | 7532097.30 | 4869146.28 |
| 212 | 7427694.94 | 5012792.66 | 505 | 7532405.94 | 4868852.73 |
| 213 | 7427395.24 | 5013183.81 | 506 | 7532415.21 | 4868370.79 |
| 214 | 7426647.60 | 5013585.59 | 507 | 7532471.21 | 4868277.95 |
| 215 | 7426581.63 | 5015421.30 | 508 | 7532820.35 | 4867784.60 |
| 216 | 7425735.96 | 5018431.56 | 509 | 7532648.85 | 4866782.73 |
| 217 | 7425480.71 | 5018765.15 | 510 | 7533807.70 | 4864398.10 |
| 218 | 7424976.37 | 5018974.85 | 511 | 7536043.99 | 4862512.85 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| 219 | 7424505.67 | 5022588.00 | 512 | 7537069.23 | 4860922.82 |
| 220 | 7424336.69 | 5023059.02 | 513 | 7538440.29 | 4859970.76 |
| 221 | 7423957.76 | 5026062.76 | 514 | 7538862.82 | 4859556.61 |
| 222 | 7423413.51 | 5026797.07 | 515 | 7539318.23 | 4859332.57 |
| 223 | 7422891.76 | 5027041.80 | 516 | 7539622.40 | 4859182.94 |
| 224 | 7420296.54 | 5027647.12 | 517 | 7539750.71 | 4859154.62 |
| 225 | 7418161.35 | 5028487.92 | 518 | 7539888.69 | 4859124.17 |
| 226 | 7418317.41 | 5029778.04 | 519 | 7541297.11 | 4858813.34 |
| 227 | 7417732.90 | 5030216.85 | 520 | 7542905.82 | 4858215.38 |
| 228 | 7415643.17 | 5033500.02 | 521 | 7542926.80 | 4858213.82 |
| 229 | 7415340.29 | 5034110.17 | 522 | 7543832.48 | 4858146.47 |
| 230 | 7414026.60 | 5034583.87 | 523 | 7544284.49 | 4858364.46 |
| 231 | 7411655.88 | 5036806.09 | 524 | 7545663.44 | 4857425.47 |
| 232 | 7411436.95 | 5036739.77 | 525 | 7545877.94 | 4857407.95 |
| 233 | 7410961.42 | 5036989.14 | 526 | 7547020.41 | 4857421.02 |
| 234 | 7409732.73 | 5037261.49 | 527 | 7547765.04 | 4856164.70 |
| 235 | 7405812.72 | 5039587.73 | 528 | 7548254.56 | 4855889.49 |
| 236 | 7404670.16 | 5039692.85 | 529 | 7549432.54 | 4856587.68 |
| 237 | 7401467.39 | 5041338.57 | 530 | 7551771.12 | 4855974.45 |
| 238 | 7400900.45 | 5041903.56 | 531 | 7553346.76 | 4855865.82 |
| 239 | 7400060.06 | 5041676.83 | 532 | 7554405.68 | 4855724.40 |
| 240 | 7398961.77 | 5041969.10 | 533 | 7556213.44 | 4854741.05 |
| 241 | 7398604.01 | 5043289.11 | 534 | 7558081.86 | 4853551.45 |
| 242 | 7396833.96 | 5043284.04 | 535 | 7559074.78 | 4853771.86 |
| 243 | 7395783.91 | 5043189.14 | 536 | 7559393.18 | 4853424.58 |
| 244 | 7394324.72 | 5045250.95 | 537 | 7559871.62 | 4853197.93 |
| 245 | 7394102.98 | 5045385.00 | 538 | 7560376.38 | 4852458.74 |
| 246 | 7393170.56 | 5045157.51 | 539 | 7562375.30 | 4852623.93 |
| 247 | 7392446.22 | 5045912.55 | 540 | 7563926.13 | 4852182.78 |
| 248 | 7390738.25 | 5046749.61 | 541 | 7564111.32 | 4852155.35 |
| 249 | 7386740.86 | 5048216.07 | 542 | 7564184.08 | 4852247.07 |
| 250 | 7386507.91 | 5048237.99 | 543 | 7564884.65 | 4852329.60 |
| 251 | 7386316.00 | 5048371.93 | 544 | 7566293.67 | 4852446.05 |
| 252 | 7385898.33 | 5048525.16 | 545 | 7567543.54 | 4852539.50 |
| 253 | 7385559.64 | 5049256.34 | 546 | 7568048.12 | 4852543.52 |
| 254 | 7385080.73 | 5049299.47 | 547 | 7568742.31 | 4852752.36 |
| 255 | 7383993.58 | 5049793.12 | 548 | 7569714.95 | 4853336.79 |
| 256 | 7382795.20 | 5051072.89 | 549 | 7571764.56 | 4853387.59 |
| 257 | 7382274.82 | 5051990.39 | 550 | 7572994.22 | 4853084.91 |
| 258 | 7380997.56 | 5053466.86 | 551 | 7574430.80 | 4853252.49 |
| 259 | 7380177.08 | 5053929.36 | 552 | 7574901.91 | 4852885.58 |
| 260 | 7379344.65 | 5055332.77 | 553 | 7579947.60 | 4851000.30 |
| 261 | 7379570.28 | 5056248.44 | 554 | 7580969.55 | 4850225.34 |
| 262 | 7377101.11 | 5057608.26 | 555 | 7581528.54 | 4850150.95 |
| 263 | 7374552.53 | 5059309.95 | 556 | 7583008.23 | 4850755.14 |
| 264 | 7373390.16 | 5059380.56 | 557 | 7585098.63 | 4851499.54 |
| 265 | 7373139.83 | 5059663.27 | 558 | 7585724.77 | 4850966.67 |
| 266 | 7372408.95 | 5060406.42 | 559 | 7586930.95 | 4850745.31 |
| 267 | 7371763.64 | 5060734.82 | 560 | 7588589.52 | 4851165.52 |
| 268 | 7371636.76 | 5061135.39 | 561 | 7589695.11 | 4851389.36 |
| 269 | 7371149.02 | 5061907.16 | 562 | 7590729.55 | 4851032.52 |
| 270 | 7368656.30 | 5062467.05 | 563 | 7591335.95 | 4851151.51 |
| 271 | 7368560.19 | 5062774.84 | 564 | 7591575.86 | 4851129.08 |
| 272 | 7368808.39 | 5063879.87 | 565 | 7595268.05 | 4850650.56 |
| 273 | 7368406.25 | 5065208.15 | 566 | 7596911.11 | 4851081.67 |
| 274 | 7367528.11 | 5066035.79 | 567 | 7598075.31 | 4851285.61 |
| 275 | 7365652.94 | 5068793.63 | 568 | 7599162.41 | 4851075.71 |
| 276 | 7362723.27 | 5070192.76 | 569 | 7601194.42 | 4851076.84 |
| 277 | 7362325.42 | 5070349.71 | 570 | 7602144.07 | 4851625.83 |
| 278 | 7362319.36 | 5070970.13 | 571 | 7603728.94 | 4852358.08 |
| 279 | 7361188.76 | 5072093.71 | 572 | 7604408.95 | 4853104.96 |
| 280 | 7358749.32 | 5073048.73 | 573 | 7604562.81 | 4853838.78 |
| 281 | 7358655.92 | 5073664.85 | 574 | 7604604.02 | 4854035.35 |
| 282 | 7357126.53 | 5074274.32 | 575 | 7605255.18 | 4855386.05 |
| 283 | 7357002.19 | 5074369.30 | 576 | 7605629.09 | 4855897.65 |
| 284 | 7356645.92 | 5074415.72 | 577 | 7605404.38 | 4856176.74 |
| 285 | 7355590.35 | 5075232.13 | 578 | 7605633.27 | 4856690.42 |
| 286 | 7354155.13 | 5075650.18 | 579 | 7605927.27 | 4857251.11 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број тачке | Y | X | Број тачке | Y | X |
| 287 | 7354033.11 | 5076139.64 | 580 | 7606424.02 | 4857406.12 |
| 288 | 7352739.96 | 5079693.04 | 581 | 7606801.59 | 4857283.31 |
| 289 | 7352455.48 | 5080148.36 | 582 | 7607520.51 | 4857648.36 |
| 290 | 7351426.08 | 5081103.40 | 583 | 7608316.30 | 4857136.66 |
| 291 | 7350976.42 | 5080967.18 | 584 | 7608960.73 | 4857276.69 |
| 292 | 7350658.74 | 5081260.46 | 585 | 7609187.59 | 4856840.69 |
| 293 | 7344465.83 | 5088069.41 | 586 | 7611082.28 | 4856234.52 |

* + 1. *Списак парцела детаљне разраде Просторног плана1*

## ГРАД ЗАЈЕЧАР

КО Горња Бела Река

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

2780, 2781, 2784, 2077, 2086, 2078, 2079, 2085, 2080, 2084,

2083, 2082, 2081, 2786, 2785, 10846, 10845, 344, 340, 339, 341, 338,

337, 336, 334, 333, 303, 291, 127, 130/2, 131, 135, 111, 110, 125, 128,

126, 123, 121, 120, 119, 118, 116, 117, 115, 30, 29, 10839, 31, 11/2,

32, 33, 34, 40, 41, 42, 83, 102, 103, 108, 43/3, 59, 61, 62, 43/2, 66, 67,

72, 71, 70, 908, 77, 78, 76, 75, 79, 80, 65, 63, 81, 82, 86, 87, 88, 98, 99,

73, 74, 907, 112, 113, 114, 106, 107, 105, 104, 100, 101, 85, 84, 10840,

135, 129, 124, 10791.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

2088, 2089, 2071, 2076, 2779, 2782, 2783, 2780, 2781, 2784,

2077, 2086, 2078, 2079, 2085, 2080, 2084, 2083, 2082, 2081, 2786,

5787, 2785, 2087, 10846, 10845, 362, 363, 364, 359, 351, 345, 348,

347, 346, 343, 342, 344, 340, 339, 341, 338, 337, 336, 334, 333, 303,

332, 291, 127, 206, 295, 294, 293, 297, 298, 299, 283, 300, 301, 304,

322, 323, 282, 284, 285, 288, 289, 130/1, 292, 130/2, 131, 134, 152,

150, 148, 147, 136/2, 136/1, 137, 135, 111, 110, 125, 128, 126, 290,

123, 121, 120, 119, 118, 116, 117, 115, 30, 29, 122, 10839, 31, 11/2,

32, 33, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 83, 102, 103, 108, 43/3, 54,

55, 56, 59, 58, 60, 61, 62, 43/2, 66, 67, 72, 71, 70, 69, 68, 908, 924/2,

924/1, 927, 999, 925, 906, 905, 885, 886, 887, 888, 904, 903, 889, 890,

891, 902, 901, 900, 897, 837, 91, 90, 89, 77, 78, 76, 75, 79, 80, 65,

63, 81, 82, 86, 87, 88, 96/1, 92, 93, 95, 98, 99, 140, 139, 138, 97, 109,

73, 74, 907, 112, 113, 114, 106, 107, 105, 104, 100, 101, 85, 84, 365,

10840, 135, 129, 124, 10791, 349, 350, 352, 328, 329, 358/2, 132, 133,

154, 153, 149, 96/2.

КО Грлиште

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

18647, 18646, 18645, 18642, 18641, 18640, 18639, 18638,

18637, 18636, 18634, 18633, 18632, 18631, 18630, 18629, 18628,

18627, 18626, 18625, 18624, 18623, 18622, 18621, 18620, 18619,

18618, 18617, 18595/1, 18589/1, 18590, 18591, 15892, 18593, 18594,

19667, 19662, 19663, 19525, 19666, 18672, 18586, 18588, 19638,

19522, 19657/2, 18587, 18585, 18584/2, 18584/1, 18583, 18582,

18581/2, 18577, 18576, 18575, 18523, 18524, 18525, 18526, 18527,

18530, 18531, 18532, 18533, 18534, 18536, 18545, 18547, 18548,

18553, 18554, 18555, 18574, 18557, 18556, 18552, 18288, 18289/2,

18289/3, 18290, 18289/1, 18291, 18292, 19636, 18293, 19674, 18303,

18302, 18366, 18367, 18369, 19520, 18371, 18409, 18406, 18407,

18408, 18405, 19625, 18400, 18401, 18402, 19626, 19622, 19627,

18433, 18432/2, 19521, 19622, 18431, 18430, 18420, 18419, 18418,

18417, 18416, 18415, 18414, 18412, 18424, 18426, 18427, 18428,

18429, 19675, 19658, 18535, 19659, 19655, 19654, 19524/1, 19653,

19652, 19620, 19628, 18368, 19629, 19630, 19623, 18404, 18403,

19524/2, 14347, 14346, 14345, 14344, 14343, 14342, 17406, 14332,

14331, 14317, 14330, 14329, 14328, 14327, 14326, 14325, 14324,

14321, 14320, 14319, 14318, 14316, 14315, 14314, 14308, 14309,

14310, 14313, 14312, 15131, 14311, 14298, 14299, 14300, 15129,

15130, 15128, 15127, 15126, 15124, 15125, 15123, 15142, 15141,

15137, 15138, 15139, 15140, 15136, 15113, 15118, 15117, 15116,

15135, 14294, 15143, 15173, 15144, 15170, 15171, 15172, 15174,

15196, 15175, 15176, 15177, 15178, 15179, 14293, 15132, 14296,

15134, 15133, 14297, 14292, 14290/2, 14291, 14290/1, 14278, 15180,

– – – – – – – – – – – – – – –

1 Списак парцела детаљне разраде Просторног плана за поједине катастарске оп- штине (Велики Извор, Вратарница; Горња Мутница, Мириловац; Мали Попо- вић, Шалинац, Леновац, Лесковац, Прлита, Бачевица, Добро Поље, Добрујевац, Јабланица, Криви Вир, Мирово, Ћуприја, Исаково, Глоговац, Грабовац, Свилај- нац, Марковац, Долово, Глогоњ, Качерево, Панчево и Куцура), услед недостата- ка у катастру непокретности и недовољно читких подлога, идентификоваће се накнадно у сарадњи са службама надлежним за катастар (уговорна обавеза На- ручиоца плана са ЈП „Србијагасом”).

14277, 14274, 15182, 14276, 14275, 14272, 14271, 15181, 15183,

15184, 14270, 14261, 15188/2, 15188/1, 15186, 15187, 15194, 15195,

15198, 15197, 15199, 15203, 15202, 15201, 15205, 15206, 15207,

15208, 15213, 15200, 15193, 15189, 15190, 15191, 14256, 14255,

14254, 14253, 14248, 14250, 14220, 14221, 14251, 14252, 14232,

14228, 14229, 14230, 14227, 14234, 14238, 14235, 14239, 14245,

14240, 14247/1, 14242, 14243, 14241, 14240, 14244, 15937, 15936,

15939, 15938, 15940, 15915, 15916, 15914, 15913, 15935, 15934,

15933, 14237, 14235, 14236, 15214, 15215, 15209, 15192, 14226,

12121, 12120, 12119, 11694/3, 11693, 11692, 11691, 11686, 11685,

11683, 11673, 11684, 11676, 11682, 11681, 11680, 11675, 11674,

11694/1, 11706, 11710, 11740, 11652, 11651, 11650, 11653, 11664,

11663, 11656, 11657, 11602, 11658, 11660, 11661, 11659, 11647,

11646, 11640, 11639, 11645, 11642, 11644, 11643, 11641, 11635,

11634, 11633, 11636, 11632, 11631/1, 11629/1, 11629/2, 11631/2,

11638/2, 11637, 11638/1, 11649, 11648, 11655, 11654, 11741, 11623,

11627, 11620, 11621, 11628, 11630, 11619, 11618, 11617, 11616,

11615, 11678, 11677, 11709/2, 11708, 11707, 11622, 11787/2, 11787/1,

11786, 11785, 11784, 11792, 11789, 11790, 11791, 11788, 11411/1,

11605, 11607, 11606, 11609, 11610, 11611, 11604, 11613/2, 11613/1,

11612/2, 11612/1, 11794, 11795, 11816, 11817, 11818, 11821, 10488/1,

10488/3, 10488/2, 17416, 10327, 10328, 10333, 10334, 10335, 10338,

10337, 10336, 10332, 10330, 10320/1, 10329/1, 10324, 10323, 10060,

10041, 10042, 10043, 10044, 10056, 10057, 10055, 10058, 10054,

10048, 10047, 10046, 10045, 10049, 10050, 10053, 10052, 10037,

10038, 10342, 10341, 10347, 10346, 10344, 9786, 9787, 10011, 10010,

10033, 10036, 10035, 10034, 10032, 10051, 10031, 10029, 10059,

17440, 9997, 9998, 10013, 10012, 10008, 10009, 10007, 10006, 9782,

9783, 9781, 9780, 9779, 9778, 9736, 9735, 9776/1, 9785, 9790, 9788,

9789, 9791, 9792, 9794, 9793, 9996/2, 10005, 10001, 10030, 9999,

9795, 9796, 10004/2, 10004/1, 10003/1, 10002/1, 9806, 9803, 9802,

9804, 9805, 9801, 9800, 9797, 9798, 9734, 9808, 9809, 9810, 9811,

9823, 9824, 9692, 9799/1, 9799/2, 9705, 9704, 9703, 9709, 9708,

9713, 9706, 9702, 9701, 9700, 9698, 9697, 9694, 9693, 9691, 9825,

9699, 17384, 9688, 9687, 9689, 9686, 9690, 9826, 9685, 9684, 9683/1,

9678, 9677, 17424, 17385, 17405, 15119, 14295, 14233, 14237, 15185,

15147, 17417, 14260, 17409, 11695, 11689, 11688, 11687, 11690,

11665, 11679, 11666, 11667, 11668, 11670, 11669, 11672, 17359/2,

10040, 10039, 9776/2, 17415/1, 9695, 9696, 9683/2.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

18658, 18657, 18659, 18660, 18662, 18647, 18646, 18645,

18644, 18643, 18642, 18641, 18640, 18639, 18638, 18637, 18636,

18635, 18634, 18663, 18666, 18665, 18664, 18633, 18632, 18631,

18630, 18629, 18628, 18627, 18626, 18625, 18624, 18623, 18622,

18621, 18620, 18619, 18618, 18617, 18616, 18615, 18614, 18613,

18612, 18611, 18610, 18609, 18608, 18607, 18606, 18605, 18604,

18596/2, 18595/2, 18595/1, 18596/1, 18589/1, 18590, 18591, 15892,

18593, 18594, 19667, 19665, 19664, 19662, 19663, 19525, 19666,

19661, 18672, 18673, 18586, 18588, 19638, 19522, 19657/2, 18587,

18585, 18584/2, 18584/1, 18583, 18582, 18581/1, 18581/2, 18580,

18577, 18576, 18575, 18523, 18524, 18525, 18526, 18501, 18503,

18504, 18505, 18509, 18508, 18510, 18511, 18512, 18529/1, 18527,

18528, 18530, 18531, 18532, 18533, 18534, 18536, 18537, 18546,

18538, 18539, 18541, 18540, 18543, 18542, 18545, 18547, 18548,

18553, 18554, 18555, 18574, 18573, 18570, 18569/2, 18568, 18566,

18571, 18572, 18567, 18569/1, 18562, 18559, 18560, 18558, 18557,

18556, 18552, 18288, 18289/2, 18289/3, 18290, 18289/1, 18291,

18292, 18287, 18286, 18284, 19636, 18293, 18294, 18295, 18296,

18297, 18298, 18299, 18301, 19632, 19674, 18529/2, 18544, 18307,

18306, 18303, 18302, 18305, 18366, 18367, 18369, 19520, 19621,

18363, 18370, 18364, 18365, 18362, 18361, 18371, 18410, 18409,

18406, 18407, 18408, 18405, 18399, 19625, 18400, 18401, 18402,

18398, 18397, 19626, 19622, 19627, 18433, 18434/1, 18434/2, 18413,

18432/1, 18432/2, 19521, 18437, 19622, 18431, 18430, 18420, 18419,

18418, 18417, 18416, 18415, 18414, 18412, 18425, 18424, 18426,

18427, 18428, 18429, 18423, 18422, 19675, 19658, 19668, 18535,

19659, 19655, 19654, 19524/1, 19653, 19652, 18304, 19620, 19628,

18368, 19629, 19630, 19623, 18404, 18403, 19524/2, 14353, 14347,

14348, 14341, 14346, 14345, 14344, 14343, 14342, 14334, 14335,

14336, 17406, 14332, 14333, 14331, 14317, 14330, 14329, 14328,

14327, 14326, 14325, 14324, 14321, 14320, 14319, 14318, 14316,

14315, 14314, 14339, 14338, 14337, 14305, 14306, 14307, 14308,

14309, 14310, 14313, 14312, 15131, 14311, 14298, 14299, 14300,

14301, 14302, 14303, 14286, 14285, 14284, 15129, 15130, 15128,

|  |  |
| --- | --- |
| 15127, 15126, 15124, 15125, 15123, 15122, 15121, 15120, 15112, | 11670, 11669, 11672, 17359/2, 10319, 10040, 10039, 10351, 9776/2, |
| 15110, 15106, 15105, 15104, 15103, 15102, 15146, 15145, 15142, | 17415/1, 9979/2, 9984/1, 9985/1, 9983, 9982/1, 9991/1, 9984/2, 9695, |
| 15141, 15137, 15138, 15139, 15140, 15136, 15113, 15118, 15117, | 9696, 9683/2. |
| 15116, 15135, 14294, 15143, 15173, 15144, 15166, 15161, 15160, | КО Грљан |
| 15159, 15158, 15162, 15163, 13165, 15167, 15168, 15169, 15170, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 15171, 15172, 15174, 15157, 15156, 15155, 15300, 15299, 15298, | 14666, 19528/2, 14656, 14662, 14649, 14640, 13145, 13146, |
| 15297, 15296, 15295, 15294/2, 15293, 15292, 15290, 15291, 15196, | 13147, 13148, 13149, 13150, 14641, 13152, 13151, 13210, 13211, |
| 15175, 15176, 15177, 15178, 15179, 14293, 15132, 14296, 15134, | 13133/1, 14646, 14645, 13115, 13124, 13116, 13117, 13123, 13122, |
| 15133, 14297, 14292, 14290/2, 14288, 14289, 14291, 14290/1, 14278, | 13118, 13121, 13120, 13134/2, 13134/1, 13135, 13136, 13137, 13119, |
| 15180, 14277, 14274, 14273, 14280, 14281, 14282, 14283, 15182, | 13138, 13139, 13140, 13141, 13142, 13143, 13144, 14642, 14623, |
| 14276, 14275, 14272, 14271, 15181, 15183, 15184, 13977, 13978/1, | 14606, 13402, 13401, 13400, 13399, 13398, 13397, 14648, 13425, |
| 13980, 13988, 13985, 14268, 14269, 14267, 14266, 14265, 14270, | 13424, 13423, 13422, 13420, 13419, 14647, 13403, 13404, 13405, |
| 14264, 14263, 14262, 14261, 15188/2, 15188/1, 15186, 15187, 15194, | 13386, 13385, 13382, 13384, 13383, 13381, 14639, 13387, 13388, |
| 15195, 15198, 15197, 15199, 15204, 15203, 15202, 15201, 15205, | 13390, 13389, 13392, 13394, 13396, 14652, 14608, 14655, 13429, |
| 15206, 15207, 15208, 15213, 15200, 15193, 15189, 15190, 15191, | 14654, 13431, 13432, 13433, 13434, 13435, 13436, 14653, 13470, |
| 14257, 14258, 14256, 14255, 14254, 14253, 14225, 14222, 14219, | 13459, 13471/1, 13471/2, 13537, 13541, 13542, 13545, 13546, |
| 14216, 14211, 14210, 14206, 14205, 14203, 14247/2, 14249, 14248, | 13548, 13550, 13553, 13486, 13487, 13485, 13491, 13492, 13493, |
| 14250, 14220, 14221, 14251, 14252, 14232, 14228, 14229, 14230, | 13494, 13495, 14663, 13554, 13558, 13559, 13562, 13563, 13496, |
| 14227, 14234, 14238, 14235, 14239, 14245, 14240, 14247/1, 14242, | 13497, 13498, 13499, 13500, 13501, 12458, 12452/2, 12459, 14695, |
| 14243, 14241, 14240, 14244, 15937, 15936, 15939, 15938, 15940, | 13519, 14611, 14696, 13838, 13800/1, 13800/2, 13799, 13798, 13797, |
| 15915, 15916, 15914, 15913, 15912, 15918, 15919, 15917, 15930, | 13795, 13788, 13787, 13789, 13790, 13794, 13792, 13791, 14694, |
| 15920, 15931, 15932, 15935, 15934, 15933, 15929, 15928, 15908, | 14561/2, 13518, 13520, 13521, 13522, 13523, 13524, 13525, 13526, |
| 15907, 15909, 15911, 15927, 14237, 14235, 14236, 15214, 15215, | 13527, 13528, 13529, 13530, 13531, 13532, 13772, 13770/2, 13779, |
| 15223, 15926, 15925, 15924, 15923, 15922, 15921, 15221, 15220, | 13778, 13777, 13776, 13775, 13774, 14610, 13845, 13844, 13842, |
| 15218, 15211, 15212, 15210, 15216, 15217, 15209, 15192, 14226, | 13841, 14605, 13840, 13839, 14703, 13802, 13837, 13836, 14704, |
| 12139, 12130, 12129, 12128, 12124, 12127, 12126, 12125, 12121, | 14612, 14692, 13807, 13806, 13805, 13803, 13804, 13808, 13809, |
| 12120, 12119, 12118, 12115, 12123, 12122, 12117, 11699, 11705, | 13810, 13811, 13814, 13816, 13813, 13812, 13833, 13835/1, 14614, |
| 11694/2, 11694/3, 11693, 11692, 11691, 11686, 11685, 11683, 11673, | 14706, 13834, 14705, 13832, 13831, 13830, 13501, 14252, 13502/17, |
| 11684, 11676, 11682, 11681, 11680, 11675, 11674, 11694/1, 11706, | 13502/16, 13502/15, 13502/14, 14254, 14255, 13525, 13524, 13523, |
| 11710, 11719, 11718, 11713, 11715, 11716, 11717, 11720, 11721, | 13522, 14257, 14256, 13584, 13583, 13582, 13581, 13580, 13579, |
| 11722, 11723, 11731, 11732, 11733, 11734, 11735, 11736, 11737, | 13578, 13577/1, 13576, 13575, 13595, 13594, 13593, 13592, 13591, |
| 11738, 11739, 11740, 11652, 11651, 11650, 11653, 11664, 11663, | 13590, 13589, 13588, 14251, 14245/1, 17923, 19605, 17922, 17924, |
| 11656, 11657, 11602, 11658, 11660, 11661, 11659, 11647, 11646, | 17925, 17926, 17927, 17928, 17929 |
| 11640, 11639, 11645, 11642, 11644, 11643, 11641, 11635, 11634, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 11633, 11636, 11632, 11631/1, 11629/1, 11629/2, 11631/2, 11638/2, | 13770/1, 14666, 14691, 19528/2, 14656, 14662, 14649, 14640, |
| 11637, 11638/1, 11649, 11648, 11655, 11654, 11741, 11742, 11743, | 13154, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 13153, 14641, |
| 11744, 11745, 11746, 11761, 11762, 11763, 11764, 11623, 11626, | 13152, 13151, 13210, 13211, 13212, 13213/3, 13214, 13215, 13133/2, |
| 11625, 11624, 11766, 11767/2, 11767/1, 11627, 11620, 11621, 11628, | 13133/1, 14646, 13131/1, 13132, 14645, 13111, 13112, 13113, 13114, |
| 11630, 11619, 11618, 11617, 11616, 11615, 11678, 11677, 11711, | 13115, 13124, 13116, 13117, 13123, 13122, 13118, 13121, 13120, |
| 11709/2, 11708, 11707, 11622, 11787/2, 11787/1, 11783, 11786, | 13134/2, 13134/1, 13135, 13136, 13137, 13119, 13138, 13139, 13140, |
| 11785, 11784, 11792, 11789, 11790, 11791, 11788, 11768, 11770, | 13141, 13142, 13143, 13144, 14642, 14623, 14606, 13402, 13401, |
| 11774, 11411/1, 11605, 11607, 11606, 11609, 11610, 11611, 11604, | 13400, 13399, 13398, 13397, 14648, 13421, 13426, 13425, 13424, |
| 11608, 11614/1, 11614/2, 11613/2, 11613/1, 11612/2, 11612/1, 11794, | 13423, 13422, 13418, 13420, 13419, 14647, 13403, 13407, 13406, |
| 11795, 11816, 11817, 11818, 11819, 11821, 11820, 11822, 11823, | 13404, 13405, 13386, 13385, 13382, 13384, 13383, 13381, 13380, |
| 11824/1, 11824/2, 11826, 11829, 11828, 11827, 10503, 10494, 10493, | 13379, 13378, 14639, 13387, 13388, 13390, 13389, 13392, 13391, |
| 10490, 10492, 10491, 10489, 10488/1, 10488/3, 10488/2, 17416, | 13393, 13394, 13396, 13395, 14652, 14608, 14657, 13602, 13601, |
| 10321, 10326, 10325, 10322, 10075, 10327, 10328, 10333, 10334, | 14655, 13430, 13429, 14654, 13431, 13432, 13433, 13434, 13435, |
| 10335, 10338, 10337, 10336, 10332, 10330, 10320/1, 10329/1, | 13436, 13437, 13438, 13439, 14653, 13466, 13467, 13468, 13470, |
| 10324, 10323, 10074, 10073, 10077, 10072, 10061, 10060, 10041, | 13459, 13471/1, 13471/2, 13537, 13538, 13541, 13539, 13540, 13544, |
| 10042, 10043, 10044, 10056, 10057, 10055, 10058, 10054, 10048, | 13543, 13542, 13545, 13552, 13551, 13547, 13546, 13549, 13548, |
| 10047, 10046, 10045, 10049, 10050, 10053, 10052, 10037, 10038, | 13550, 13553, 13486, 13487, 13485, 13484, 13483, 13482, 13481, |
| 10342, 10341, 10347, 10346, 10348, 10345, 10349, 10350, 9774/2, | 13488, 13489, 13490, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 14663, |
| 9774/1, 10368, 10369, 10370, 10371, 10344, 10343, 9786, 9787, | 13554, 13558, 13555, 13556, 13557, 13560, 13565, 13559, 13562, |
| 10011, 10010, 10033, 10036, 10035, 10034, 10032, 10051, 10030, | 13563, 13561, 13564, 13567, 13570/1, 13570/2, 13571, 13572, 13536, |
| 10031, 10029, 10059, 10026, 10027, 10017, 10018/2, 10016, 10014, | 14661/1, 13535, 13533, 13496, 13497, 13498, 13502, 13499, 13500, |
| 9988, 17440, 9986/1, 9987/2, 9989, 9990, 9994/2, 9997, 9998, 10013, | 13501, 12450, 9241, 9779/1, 9195, 9190/2, 9193/3, 9194, 9193, 9206, |
| 10012, 10008, 10009, 10007, 10006, 9782, 9783, 9781, 9780, 9779, | 9207/1, 9207/2, 9207/4, 9207/3, 9779/2, 9780, 9778, 9777, 9776, |
| 9778, 9736, 9735, 9733, 9777, 9737, 9776/1, 9785, 9790, 9788, 9789, | 12448, 12451, 12452/1, 12454, 12455, 12453, 12456, 12457, 12458, |
| 9784, 9791, 9792, 9794, 9793, 9991/2, 9985/2, 9996/2, 9905/2, 10005, | 12452/2, 12459, 12447, 12436, 12437, 12441, 12449, 12460, 12461, |
| 10001, 10030, 9999, 9795, 9796, 10004/2, 10004/1, 10003/1, 10002/1, | 12440, 12438, 12428, 12429, 12427, 14695, 13519, 14611, 14696, |
| 9996/1, 9995/1, 9994/1, 9993, 9992, 9981, 9980, 9979/1, 9924, 9923, | 13838, 13707, 13801, 13800/1, 13800/2, 13799, 13798, 14697, 13796, |
| 9925, 9806, 9803, 9802, 9804, 9805, 9801, 9800, 9797, 9798, 9734, | 13797, 13795, 13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 13788, 13787, |
| 9732, 9740, 9741, 9742, 9743, 9807, 9922, 9921, 9808, 9809, 9810, | 13789, 13790, 13794, 13792, 13791, 14694, 14664, 13859/2, 13771, |
| 9920, 9926/1, 9811, 9812, 9813, 9814, 9815, 9816, 9817, 9822, 9823, | 14561/2, 13513, 13514, 13515, 13516, 13517, 13518, 13520, 13521, |
| 9824, 9692, 9799/1, 9799/2, 9705, 9704, 9703, 9709, 9708, 9707, | 13522, 13523, 13524, 13525, 13526, 13527, 13528, 13529, 13530, |
| 9711, 9710, 9745, 9731, 9736, 9727, 9726, 9713, 9712, 9706, 9702, | 13531, 13532, 13534, 13772, 13770/2, 13780, 13779, 13778, 13777, |
| 9701, 9700, 9698, 9697, 9694, 9693, 9691, 9825, 9699, 9728, 9719, | 13776, 13775, 13774, 14610, 13858, 13856, 13855, 13854, 13853, |
| 9720/1, 9718, 9716, 9715, 9714, 17384, 9688, 9687, 9689, 9686, | 13845, 13844, 13842, 13841, 14022, 14024, 14025, 14026, 14027, |
| 9690, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9685, 9684, 9683/1, 9678, 9677, | 14028, 14029, 14032, 14031, 14030, 14605, 13840, 13839, 14703, |
| 9674/1, 9674/2, 9676, 9667, 9666, 9665, 9679, 9680, 9681, 9682, | 13802, 13837, 13836, 14704, 14612, 14692, 13807, 13806, 13805, |
| 17424, 17385, 9721, 9722, 9723, 9724, 9725, 17405, 15119, 14295, | 13803, 13804, 13808, 13809, 13810, 13811, 13814, 13816, 13813, |
| 15164, 15294/1, 13978/2, 14233, 15222, 14237, 17407, 15185, 15147, | 13812, 13815, 13817, 13818, 13833, 13835/1, 14614, 14706, 13834, |
| 17417, 14260, 145259, 11700, 17409, 11698, 11697, 11696, 11695, | 14705, 13832, 13831, 13815, 13820, 13821, 13823, 13824, 13825, |
| 11689, 11688, 11687, 11690, 11665, 11679, 11666, 11667, 11668, | 13828, 13829, 13830, 13501, 14252, 13502/17, 13502/16, 13502/15, |

|  |  |
| --- | --- |
| 13502/14, 14254, 14255, 13525, 13524, 13523, 13522, 13521, 13520, | 4469, 4391, 4483, 4488, 4489, 4499, 4495, 4497, 4498, 7951, 4502, |
| 14257, 14256, 13584, 13583, 13582, 13581, 13580, 13579, 13578, | 4501, 4500, 4499, 4496, 4494, 4493, 7969, 4489, 4468, 4466, 4465, |
| 13577/2, 13577/1, 13576, 13575, 13574, 13573/1, 13597, 13596, | 4463, 4462, 7975, 7971, 7974, 7973, 7977/1, 7976, 7978, 7980, 7979, |
| 13595, 13594, 13593, 13592, 13591, 13590, 13589, 13587, 13588, | 4461, 4460, 8039, 8038, 8004, 8002, 8001, 7999, 8000, 7997, 7996, |
| 14251, 14245/1, 17923, 19605, 17920, 17921, 17922, 17924, 17925, | 7995, 7994, 7993, 7989, 7990, 7988, 7986, 7985, 7984, 7983, 7981, |
| 17926, 17927, 17928, 17929, 17930, 17931, 17932. | 7982, 7977/2, 7972, 7970, 7968, 7960, 7961, 7958, 7955, 7953, 7954, |
| КО Леновац | 7952, 7950, 7949, 7948, 7946, 7945, 7924, 7944, 7947, 4518, 4519, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 4520, 4529, 4528, 4531, 4534, 4545, 4546, 4547, 4557, 4558, 7889, |
| 11478, 11468, 8050, 4456, 4453, 4441, 4442, 4478, 4464, 4492, | 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 4533, 4532, 4526, 4521, 4525, |
| 4491, 7915, 4550, 7846, 11475, 7270, 7296, 7841, 7840, 7343, 7266, | 4521, 4522, 4523, 4524, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7926, |
| 11476, 7129, 7079/2, 7886, 4577, 4584, 4588/1, 4586, 4585, 4572, | 7917, 7907, 7916, 7890, 7888, 7882, 7883, 7891, 7906, 7905, 7881, |
| 4576, 4575, 4565, 4564, 4563, 4562, 4561, 4560, 4559, 4555, 4553, | 7892, 7899, 7893, 7879, 7880, 7884, 7885, 4603, 4602, 4578, 4579, |
| 4549, 4556, 4546, 4552, 4551, 4535, 4536, 4544, 4543, 4542, 4537, | 4580, 4581, 4582, 4583, 4598, 4601, 4600, 4599, 7309, 5604, 7541, |
| 4541, 4539, 4540, 4530, 4503, 4517, 4516, , 4514, 4512, 4513, 4427, | 7543, 11454, 7560, 7556, 7555, 7554, 7553, 7552, 7551, 7591, 5734, |
| 4426, 4434, 4439, 4442, 4443, 4438, 4435, 4436, 4446, 4445, 4444, | 5629, 5631/3, 7272, 7267, 7264, 7263, 7273, 7546, 7548, 7545, 5613, |
| 4452, 4449, 4451, 4450, 8061, 8062, 8063, 8064, 8070, 8060, 8059, | 5611, 5605, 5541, 5612, 5530, 5531, 5609, 5610, 5529, 5542, 5546, |
| 8052, 8051, 8049, 8048, 8046, 8047, 8045, 8042, 8041, 8040, 4507, | 5547, 5500, 5501, 11452, 5490, 5491, 5510, 5492, 5493, 5502, 5498, |
| 4506, 4504, 4404/2, 4454, 4455, 4458, 4457, 4459, 4473, 4470/2, | 5484, 5485, 5486, 5496, 5487, 5488, 5489, 4637, 4647, 4649, 4648, |
| 4467, 4470, 4471, 4478, 4484, 4469, 4483, 4488, 4489, 4499, 4495, | 4650, 4651, 4652, 4654, 5653, 4557, 7278, 7279, 7283, 7310, 7280, |
| 4497, 4498, 7951, 4502, 4501, 4499, 4496, 4494, 4493, 7969, 4489, | 5548/1, 7281, 7282, 5527, 5528/2, 5504, 5505, 5518, 5512, 5503, |
| 4468, 4466, 4465, 4463, 4462, 7975, 7974, 7973, 7977/1, 7976, 7978, | 5506, 5495, 5497, 5507, 5519, 5515, 5515, 5508, 5494, 5509, 5514, |
| 7980, 7979, 4461, 4460, 8039, 7948, 7947, 4518, 4519, 4520, 4529, | 5521, 5520, 5526, 5525, 7311, 5524, 5523, 5522, 5513, 5512, 7332, |
| 4528, 4531, 4534, 4545, 4546, 4547, 4557, 4558, 7889, 7909, 7910, | 7331, 5511, 7330, 7845, 4635, 4636, 4634, 7847, 4638/3, 7850, 4633, |
| 7911, 7912, 7913, 7914, 4533, 4532, 4526, 4521, 4525, 4521, 4524, | 7848, 7851, 7843, 7337, 7838, 7844, 7341, 7339, 7340, 7335, 7334, |
| 7890, 7888, 7882, 7883, 7891, 7881, 7884, 7885, 4603, 4602, 4578, | 7833, 7348, 7349, 7347, 7346, 7336, 7345, 7344, 7842, 7342, 7356, |
| 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4598, 4601, 4600, 4599, 7309, 11454, | 7357, 7864/2, 7868, 7871, 7870, 7869, 7861, 4604, 7863, 7860, 4605, |
| 5734, 5629, 5631/3, 7272, 7267, 7264, 7263, 7273, 7546, 7548, 7545, | 4606, 4608, 4607, 4610, 4609, 4618, 4617, 4616, 4623, 4625, 4624, |
| 5613, 5611, 11452, 5490, 5491, 5510, 5492, 5493, 5489, 7278, 7279, | 4646, 4640, 4641, , 4643, 4638/1, 4638/2, 4639, 4632, 4631, 4630, |
| 7283, 7310, 7280, 5548/1, 7281, 7282, 5527, 5528/2, 5518, 5506, | 4613, 4614, 4612, 4626, 4629, 7854, 7855, 4627, 4628, 4611, 7856, |
| 5495, 5497, 5507, 5519, 5515, 5515, 5508, 5494, 5509, 5514, 5521, | 7857, 7858, 7862, 7860, 7864/1, 7865/2, 7869, 7839, 7838, 11485, |
| 5520, 5526, 5525, 7311, 5524, 5523, 5522, 5513, 5512, 7332, 7331, | 7865/1, 7828, 7837, 7835, 7836, 7834, 7355, 7394, 7360, 7358, 7359, |
| 5511, 7330, 7845, 4635, 4636, 4634, 7847, 4638/3, 7850, 4633, 7848, | 7362, 7363, 7364, 7350, 7366, 7365, 7312, 7370, 7369, 7368, 7324, |
| 7851, 7843, 7337, 7838, 7844, 7341, 7339, 7340, 7335, 7334, 7833, | 7329, 7314, 7313, 7322, 7321, 7325, 7326, 7319, 7320, 7315, 7307, |
| 7348, 7349, 7347, 7346, 7336, 7345, 7344, 7842, 7342, 7356, 7861, | 7308, 7316, 7317, 7318, 7305, 7306, 7304, 7530, 7531, 7532, 7537, |
| 4604, 7863, 7860, 4605, 4606, 4608, 4607, 4610, 4609, 4638/1, | 7303, 11484, 7302, 7542/2, 7544, 7542/1, 7538, 7296, 7297, 7301, |
| 4638/2, 4632, 4631, 4630, 4614, 4612, 4626, 4629, 7854, 7855, 4627, | 7299, 7300, 7298, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7297, 7288, |
| 4628, 4611, 7856, 7857, 7858, 7862, 7839, 7838, 11485, 7865/1, | 7286, 7274, 7285, 7284, 7277, 7076, 7275, 5616, 5614, 5607, 5608, |
| 7828, 7365, 7312, 7307, 7308, 7316, 7544, 7542/1, 7538, 7297, 7301, | 5606, 5621, 5622, 5620, 5615, 5617, 5618, 5619, 5624, 5623, 5625, |
| 7299, 7300, 7298, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7297, 7288, | 5627, 5626, 5628, 7260, 5631/1, 7268/2, 7268/1, 5632, 5630, 5631/2, |
| 7286, 7274, 7285, 7284, 7277, 7076, 7275, 5616, 5614, 5615, 5617, | 5733, 5732, 5731, 5729, 5730, 5727/2, 5737, 5736, 7138, 7137, 5844, |
| 5618, 5619, 7260, 5631/1, 7268/2, 5631/2, 5733, 5730, 5727/2, 7138, | 5841, 5840, 5839/1, 5837, 5833, 5832, 5855, 7135, 5831, 5832, 5829, |
| 7137, 7135, 5831, 5832, 5836, 5854, 5833, 5835, 7107, 7104, 7103, | 5830, 5836, 5854, 5833, 5835, 5839/2, 7105, 7106, 7107, 7104, 7103, |
| 7109, 7110, 7108, 7119, 7121, 7120, 5836, 5834, 7132, 7133, 7131, | 7109, 7110, 7108, 7119, 7121, 7120, 5836, 5834, 7132, 7133, 7131, |
| 7134, 7139, 7140, 7141, 7130, 7125, 7117, 7118, 7122, 7124, 7123, | 7134, 7139, 7140, 7141, 7130, 7125, 7117, 7118, 7122, 7124, 7123, |
| 7126, 7127, 7128, 7142, 7143, 7144, 7149, 7150, 7061, 7115, 7113, | 7126, 7127, 7128, 7142, 7143, 7144, 7145, 7593, 7261, 7146, 7147, |
| 7111, 7062, 7112, 7102, 7101, 7097, 7088, 7089, 7091, 7093/2, 7094, | 7148, 7149, 7150, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7169, 7170, |
| 7087, 7092, 7093/1, 7096, 7095, 7078, 7077, 7075, 7064, 7074, 7076, | 7200, 7176, 7116, 7183, 7177, 7184, 7185, 7182, 7114, 7179, 7180, |
| 7079/1, 11477, 6756, 6755, 6754, 6753, 6752, 6751, 6750, 6749, 6663, | 7181, 7061, 7115, 7113, 7111, 7062, 7112, 7102, 7101, 7100, 5842, |
| 6664/2, 6687, 6701, 6718, 6717, 6719, 6748, 6742, 6743, 6744, 6741, | 5935, 5936, 7099, 5940, 5939, 5941, 7097, 7088, 7089, 7090, 7093/3, |
| 6779, 6778, 6777, 6773, 6799, 6771, 6772, 6758, 6757, 6655, 6656, | 7091, 7093/2, 7094, 7087, 7092, 7093/1, 7096, 7095, 7078, 7077, |
| 5947, 7085, 7086, 7084, 7083, 70821/1, 7082/2, 6761, 7081, 6763, | 7075, 7063, 7064, 7074, 7076, 7079/1, 11477, 6756, 6755, 6754, 6753, |
| 6762, 6759, 6760, 6793, 6767, 6765, 7080, 7072, 6766, 6792, 6780/1, | 6752, 6751, 6750, 6749, 6663, 6660, 6662, 6664/1, 6674, 6672/2, |
| 6746, 6745, 6740, 6739, 6737, 6789, 6724, 6710, 6726, 6725, 6738, | 6679, 6681, 6680, 6685, 6664/2, 6687, 6700, 6701, 6718, 6717, 6719, |
| 6723, 6747, 6722, 6721, 6720, 6716, 6715, 6714, 6713, 6712, 6711, | 6748, 6742, 6743, 6744, 6741, 6779, 6778, 6777, 6773, 6799, 6771, |
| 6709, 6708, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707. | 6772, 6758, 6757, 6655, 6654, 6656, 6651, 6652, 6653, 6649, 6648, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 5942, 5950, 5949, 5948, 5947, 7085, 7086, 7084, 7083, 70821/1, |
| 11478, 11468, 7549, 6795, 11489, 8050, 4456, 4453, 4441, 4442, | 7082/2, 6761, 7081, 6763, 6762, 6759, 6760, 6793, 6767, 6765, 7080, |
| 4478, 4464, 11467, 4492, 7959, 4491, 7915, 4550, 4544, 4621, 7846, | 7059, 7069, 7068, 7073, 7072, 7071, 7069, 7070, 6796, 6766, 6769, |
| 11475, 7270, 7296, 7841, 7840, 7343, 7367, 7592, 7547, 7550, 7266, | 6770, 6792, 6794, 6791, 6790, 6774, 6780/1, 6776, 6775, 6782, 6783, |
| 11476, 7129, 6695, 7079/2, 6768, 6728, 7908, 7886, 4577, 4584, 4591, | 6784, 6746, 6745, 6740, 6739, 6737, 6736, 6735, 6734, 6785, 6789, |
| 4589, 4590, 4594, 4595, 4576, 4597, 4588/1, 4588/2, 4587, 4586, | 6786, 6733/1, 6730, 6731, 6724, 6727, 6729, 6710, 6726, 6725, 6738, |
| 4585, 4572, 4576, 4575, 4574, 4573, 4570, 4567, 4571, 4566, 4565, | 6723, 6747, 6722, 6721, 6720, 6716, 6715, 6714, 6713, 6712, 6711, |
| 4564, 4563, 4562, 4561, 4560, 4559, 4316, 4318, 4307, 4324, 4323, | 6709, 6708, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6696, 6688/1, 6699, |
| 4322, 4320, 4321, 4319, 4555, 4553, 4549, 4556, 4546, 4552, 4551, | 6698, 6697. |
| 4535, 4568, 4536, 4544, 4543, 4542, 4537, 4541, 4539, 4540, 4530, | КО Лесковац |
| 4503, 4517, 4516, , 4514, 4512, 4513, 4511, 4510/2, 4510/1, 4509, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 4508, 4331, 4430, 4428, 4427, 4426, 4434, 4440, 4439, 4442, 4443, | 5316, 5284, 5176, 4795, 4957/1, 4957/2, 4512, 4513, 4806, 4794, |
| 4438, 4435, 4436, 4446, 4445, 4444, 4452, 4449, 4451, 4450, 8061, | 4793, 4535, 4544, 4538, 4470, 4471, 5199, 3330, 5261, 5248, 5247, |
| 8062, 8063, 8064, 8069, 8070, 8071, 11509/2, 11509/1, 8074, 8072, | 5279, 4554, 5287, 4761, 4769, 4742, 4745, 4757/2, 4764, 4765, 4766, |
| 8008, 8066, 8063, 8058, 8053, 8060, 8059, 8052, 8050, 8051, 8043, | 4780, 4779, 4778, 4777, 4770, 4774, 4773, 4772, 4775, 4776, 4768, |
| 8044, 8049, 8048, 8046, 8047, 8045, 8042, 8041, 8040, 4388, 4339, | 4767, 4766, 4782, 4781, 4783, 4784, 4791, 4792, 4797, 4801, 4804, |
| 4338, 4507, 4506, 4504, 4505, 4486, 4487, 4390, 4392, 4397, 4422, | 4859, 4858, 4857, 4861, 4860, 4863, 4862, 4864, 4854, 5258, 4835, |
| 4425, 4424/1, 4404/2, 4454, 4455, 4458, 4457, 4459, 4474, 4473, | 4830, 4831, 4829, 4328, 4818, 4816, 4817, 4846, 4847, 4805, 4845/2, |
| 4470/2, 4467, 4470, 4475, 4471, 4477, 4478, 4476, 4480, 4479, 4484, | 4845/1, 4841, 4834, 4832, 4833, 4824, 4823, 4822, 4821, 4820, 4819, |

|  |  |
| --- | --- |
| 4818, 4816, 4815, 4814, 4808, 4807, 4809, 4803, 4802, 4800, 4779, | 5076, 5078, 5079, 5080, 5081/1, 5182, 5179, 5178, 5174, 5313, 5168, |
| 4778, 4796, 4810, 4811, 4812, 4813, 4790, 4786, 4787, 4788, 4660, | 5170, 5169, 5173, 5171, 5172, 5176, 5177, 5180, 5181, 5194, 5184, |
| 4662, 4663, 4649, 4648, 4817, 4647, 4639, 4637, 4638, 4636, 4635, | 5183, 9195, 5196, 3703, 3696, 3697, 5197, 5198, 5232, 3692, 3693, |
| 4634, 4602, 4954/2, 4954/3, 4956, 4958, 4954/1, 4968, 4560/2, 4559, | 3694, 3695, 3688, 3348, 3691, 5204, 3345, 3346, 5211, 3338/1, 3342, |
| 4557, 4558, 4560/1, 4562, 4561, 4563/1, 4563/2, 4563/3, 4567, 4568, | 5215, 5213, 5212, 5210, 5209, 5208, 5207, 5205, 5206, 5216, 5203, |
| 4591, 4588, 4589, 4590, 4587, 4583, 4584, 4585, 4586, 4533, 4528, | 5202, 5200, 5192, 5193, 5314, 5241, 3326, 3325, 3323, 3324, 3322, |
| 4527, 4526, 4515, 4502, 4503, 4505, 4509, 4508, 4507, 4498, 4492/1, | 3321, 3336, 5282, 3291, 3292, 3317, 3337, 3335, 3334, 3327, 3328, |
| 4501, 4490, 4489, 4481, 4488, 4487, 4506/2, 4514/1, 4525/2, 4525/3, | 3333, 3339, 3338/2, 3332, 3329, 3331, 5217, 5218, 5219, 5220, 5201, |
| 4524, 4525/1, 4529, 4532, 4595, 4594, 4593, 4592, 4573, 4572/1, | 5221, 5191, 5190, 5185, 5186, 5189, 5187, 5188, 5222, 5223, 5224, |
| 4572/2, 4570, 4571, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, | 5225, 5240, 5229, 5238, 5230, 5229, 5226, 5227, 5235/2, 5231, 5232, |
| 4581, 4582, 4565, 4569, 4566, 4564, 4555, 4556, 4553, 4969, 4552, | 5233, 5234, 5235/1, 5236, 5237, 5243, 5242, 5244, 5245, 5246, |
| 4551, 4550, 4539, 4500, 4499, 4496, 4497, 4563, 4537, 4536, 5025, | 5257/1, 5257/2, 5256, 5254, 5262, 5253, 5252, 5249, 5250, 5251, |
| 4495, 4493, 4492/2, 4493, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 4483, | 3320, 3319, 3318, 3290, 5263/1, 5263/2, 5265, 5264, 5260, 5255, |
| 4464, 4463, 4465, 4467, 4472, 4474, 4473, 4469, 4468, 4475, 4476, | 5253, 5259, 3226, 3289, 3277/1, 3276, 3286, 3288, 3287, 3268, 3263, |
| 5290, 5283, 5060, 5061, 5064, 5065, 5066, 5071, 5072, 4466, 4461, | 3265, 3264, 3266, 3267, 3269, 3273, 3270, 3271, 3272, 3274, 3275, |
| 4462, 4460, 4459, 4458, 4455, 4456, 4454, 4457, 4453, 4437, 4452/3, | 3278, 3279, 3260, 3261, 3256/1, 3257, 3258, 3259, 3262. |
| 5077, 5073/1, 5073/2, 5075, 5076, 5078, 5079, 5080, 5081/1, 5182, | КО Прлита |
| 5179, 5178, 5172, 5176, 5177, 5180, 5181, 5194, 5184, 5183, 9195, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 5196, 5197, 5198, 5207, 5205, 5206, 5216, 5202, 5200, 5192, 5193, | 5284, 5283, 5282, 5281, 5280, 5279, 5318, 5277/2, 5277/3, |
| 5314, 5241, 3326, 3325, 3323, 3324, 3322, 3321, 3335, 3334, 3327, | 5277/4, 5306, 5277/1, 5319, 5278, 5307, 5317, 5270, 5271, 5272, 5273, |
| 3328, 3331, 5217, 5218, 5219, 5220, 5201, 5221, 5191, 5190, 5185, | 5274/1, 5274/2, 5275, 5276, 5266, 5315, 5267, 5268, 5269, 5260, 5261, |
| 5186, 5189, 5187, 5188, 5222, 5223, 5224, 5225, 5240, 5229, 5238, | 5314, 5257, 5258, 5259, 5213, 5249, 5248, 5247, 5246, 5245, 5312, |
| 5230, 5229, 5226, 5227, 5235/2, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235/1, | 5244, 5243, 5242, 5241/2, 5241/1, 5316, 2282, 4971/1, 2284, 2283, |
| 5236, 5237, 5243, 5242, 5244, 5245, 5246, 5257/1, 5257/2, 5256, | 2203, 2306, 2302, 2204, 2327, 2322, 2326, 2321, 2325, 2320/2, 2323, |
| 5254, 5262, 5253, 5252, 5249, 5250, 5251, 3320, 3319, 3318, 5263/1, | 4972/1, 2320/3, 2329, 2397, 2399, 2398, 2390, 2389, 2391, 2394/1, |
| 5263/2, 5265, 5264, 5260, 5255, 5253, 5259, 3289, 3276, 3286, 3288, | 2522, 2521, 2520, 2524, 2523, 2378, 2525, 2516, 2518, 2517, 2515, |
| 3287, 3268, 3263, 3265, 3264, 3266, 3267, 3269, 3273, 3270, 3271, | 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2381, 2548, |
| 3272, 3274, 3275, 3262. | 2552, 2555, 2563, 2550, 2550, 2547, 2558, 2561, 1808, 1807, 1806, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 1805, 1804, 1803, 1794, 1793, 1792, 2600, 1780, 1777, 1776, 1775, |
| 5316, 5232, 3708/2, 4423, 4731, 4888, 5284, 5176, 4430, 4795, | 1774, 1771, 1772, 1773, 2625, 1778, 2626, 2645/2, 2647, 4988, 2648, |
| 4957/1, 4957/2, 4512, 4513, 5033, 5317, 4806, 4794, 4793, 5308, | 1331, 1332, 1335, 1345, 1338, 1337, 1330, 1380, 1322, 1323, 1324, |
| 4962, 4535, 4544, 4538, 4470, 4471, 5199, 3349, 3330, 5261, 5248, | 1325, 1328, 1329, 1330, 2649, 1810, 1811/6, 1811/7, 1811/8, 1811/9, |
| 5247, 5279, 3277/2, 5207, 3253, 4664, 4655, 5253, 4554, 5287, 4672, | 1815, 2557, 1816, 1817/1, 1817/3, 1817/4, 2546/2, 2546/1, 2546/3, |
| 4840, 4839, 4838, 4761, 4769, 4763, 4761, 4758, 4760, 4759, 4754, | 2495, 2497, 2493, 2492, 2489, 2488, 2485, 2484, 2535, 2543, 2549, |
| 4756, 4757/1, 4755, 4746, 4747, 4748, 4735, 4734, 4739, 4740, 4741, | 4976/1, 2386, 2324, 2551, 4973/1, 4975, 4966, 2396/1, 1291, 1326, |
| 4738, 4736, 4737, 4744, 4743, 4742, 4745, 4757/2, 4764, 4765, 4766, | 1327, 1319, 1318, 1295, 1296, 1294, 1293, 1292, 1297, 1150, 1151, |
| 4780, 4779, 4778, 4777, 4770, 4774, 4773, 4772, 4775, 4776, 4768, | 1152, 1149, 1148, 1153, 1157, 1161/1, 1156, 1155, 1170, 1169, 1167, |
| 4767, 4766, 4782, 4781, 4783, 4784, 4791, 4792, 4797, 4801, 4804, | 1172, 1171, 1173, 1174, 1175, 1179, 1298, 1136, 1299, 1137, 1301, |
| 4859, 4858, 4857, 4861, 4860, 4863, 4862, 4864, 4865, 4866, 4867, | 1303, 1300, 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1144, 1146, 1349, |
| 4856, 4872, 4871, 4869, 4874, 4878, 4877, 4878, 4878, 4855, 4854, | 1801, 1812, 1811/2, 1811/3, 1811/1, 1811/4, 1811/5, 1802, 1798, 1797, |
| 5258, 4883, 4886, 4852, 4851/1, 4851/2, 4649, 4850, 4848, 4835, | 1796, 1795, 1768, 1769, 1770, 1317, 1316, 1131, 1130, 4964, 1128, |
| 4830, 4831, 4829, 4328, 4818, 4816, 4817, 4846, 4847, 4805, 4845/2, | 1129, 1112/2, 1112/1, 1121, 1100, 1102/4, 1105, 1106/1, 1104, 1123, |
| 4844, 4843, 4842, 4837, 4836, 4845/1, 4841, 4834, 4832, 4833, 4824, | 1124, 1125, 1126, 1127, 1106/3, 1106/2, 1154, 1060, 1062, 1061, 1059, |
| 4823, 4822, 4821, 4820, 4819, 4818, 4816, 4815, 4814, 4808, 4807, | 1058, 1057, 1036, 1035, 1034, 1033, 1032, 1024, 1019, 1018, 1021, |
| 4809, 4803, 4802, 4800, 4779, 4778, 4796, 4810, 4811, 4812, 4813, | 1020, 1194, 122, 1023, 1193, 1195, 1191, 1168, 1181, 1190, 1189, 1199, |
| 4790, 4786, 4787, 4788, 4660, 4662, 4663, 4666, 4665, 4787, 4733, | 1196, 1197, 1207, 1198, 1202, 1201, 1200, 1203, 1206, 1209, 1213, |
| 4732, 4694, 4693, 4691, 4690, 4667, 4668, 4673, 4671, 4670, 4669, | 1212, 1211, 1210/1, 3295, 3294, 3301, 3297/1, 1204, 1185, 1180, 4959, |
| 4658, 4659, 4657, 4656, 4650, 4646, 4645, 4644, 4643, 4642, 4649, | 1314, 1320, 1351, 1348, 1346, 1347, 1342, 1341, 1334, 1321, 1147, |
| 4648, 4817, 4647, 4639, 4637, 4638, 4636, 4635, 4634, 4640, 4641, | 1109, 1108, 1163, 1214, 1205, 1208, 1156, 1156, 1156, 1039/1. |
| 4630, 4631, 4629, 4632, 4622, 4633, 4621, 4619, 4620, 4618, 4609, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 4603, 4600, 4602, 4601, 4598, 4599, 4597, 4159/2, 4596, 4531, | 5179, 5285, 5284, 5191, 5283, 5282, 5281, 5280, 5279, 5318, |
| 4954/2, 4954/3, 4956, 4955, 4948, 4949, 4952, 4953, 4961, 4960, | 5277/2, 5277/3, 5277/4, 5306, 5192, 5194, 5195, 5196, 5277/1, 5197, |
| 4959, 4958, 4954/1, 4968, 4560/2, 4559, 4557, 4558, 4560/1, 4562, | 5198, 5300, 5199, 5286, 5299, 5319, 5278, 5307, 5317, 5270, 5271, |
| 4561, 4563/1, 4563/2, 4563/3, 4567, 4568, 4591, 4588, 4589, 4590, | 5272, 5273, 5274/1, 5274/2, 5275, 5276, 5264, 5265, 5266, 5315, 5267, |
| 4587, 4583, 4584, 4585, 4586, 4533, 4528, 4527, 4526, 4515, 4502, | 5268, 5269, 5260, 5261, 5314, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, |
| 4503, 4505, 4509, 4508, 4507, 4498, 4492/1, 4501, 4490, 4489, 4481, | 5213, 5251, 5250, 5249, 5248, 5247, 5246, 5245, 5312, 5244, 5243, |
| 4488, 4484, 4487, 4485, 4486, 4420, 4421, 4506/2, 4506/1, 4514/2, | 5242, 5241/2, 5241/1, 5240, 5316, 2263, 2264, 2261, 2259, 2258, 2257, |
| 4514/1, 4525/2, 4525/3, 4524, 4523, 4522, 4517, 4516, 4518, 4519, | 2256, 2255, 2252, 2278, 2250, 2249, 2248, 2282, 2281, 2280, 2279, |
| 4521, 4520, 4530, 4525/1, 4529, 4532, 4595, 4594, 4593, 4592, 4573, | 2277, 2276, 2251, 4971/1, 2275, 2287, 2288, 2285, 2284, 2283, 2203, |
| 4572/1, 4572/2, 4570, 4571, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, | 2202, 2303, 2305, 2309, 2307, 2308, 2306, 2302, 2204, 2327, 2322, |
| 4580, 4581, 4582, 4565, 4569, 4566, 4564, 4555, 4556, 4963, 4964, | 2326, 2321, 2325, 2320/2, 2323, 2330, 2312, 4972/1, 2313, 2314, 2315, |
| 4965, 4967/1, 4966, 4973, 4974, 4975, 4972, 4553, 4971, 4970, 4969, | 2316, 2317, 2318, 2310, 2331, 2320/3, 2329, 2334, 2333, 2332, 2387, |
| 4552, 4551, 4550, 4549, 4546, 4976, 4549, 4978, 4977, 4548, 4545, | 2388, 2397, 2399, 2398, 2390, 2389, 2391, 2393, 2394/1, 2382, 2385, |
| 4542, 4541, 4540, 4539, 4500, 4499, 4496, 4497, 4563, 4985, 4984, | 2522, 2521, 2520, 2524, 2523, 2378, 2525, 2516, 2518, 2517, 2515, |
| 4988, 4989, 4537, 4536, 4536/2, 5024, 5025, 4495, 4494, 5026, 4493, | 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2381, 2792, |
| 4492/2, 4493, 4492/3, 5027, 5028, 5029, 5032, 5031, 5030, 5037, | 2788, 2790, 2798, 2795, 2794, 2548, 2791, 2779, 2552, 2778, 2581, |
| 5036, 5035, 5034, 5045, 5046, 5047, 5048, 5054, 5055, 5056, 5057, | 2580, 2579, 2570, 2573, 2574, 2588, 2569, 2565, 2566, 2567, 2554, |
| 5058, 5059, 5038, 5051, 5050, 5049, 4462, 4483, 4464, 4463, 4465, | 2555, 2563, 2550, 2550, 2547, 2558, 2561, 2562, 2589, 2596, 2595, |
| 4467, 4472, 4474, 4473, 4469, 4468, 4475, 4476, 4477, 4478, 4480, | 2594, 2591, 2593, 2592, 2590, 2598, 2599, 1809, 1808, 1807, 1806, |
| 4479, 4431, 5290, 4448, 4447, 5283, 5081/2, 5082, 5070, 5069, 5087, | 1805, 1804, 1803, 1794, 1793, 1792, 2600, 1791, 1790, 1789, 1768, |
| 5068, 5063, 5062, 5060, 5061, 5064, 5065, 5066, 5071, 5072, 4466, | 1784, 1785, 1783, 1782, 1781, 1780, 1777, 1776, 1775, 1774, 1771, |
| 4461, 4462, 4460, 4459, 4458, 4455, 4456, 4454, 4457, 4453, 4437, | 1772, 1773, 2625, 2624, 2623, 1779, 1778, 2622, 2609, 2608, 2621, |
| 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4445, 4446, 4452/1, 4452/2, | 2626, 2629, 2645/2, 2646, 2647, 4988, 2648, 1331, 1332, 1335, 1345, |
| 4452/3, 4451, 4450, 3706, 3707, 3705, 5077, 5073/1, 5073/2, 5075, | 1338, 1337, 1330, 1380, 1322, 1323, 1324, 1325, 1328, 1290, 1329, |

|  |  |
| --- | --- |
| 1330, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 1288, 1289, 1810, 1811/6, 1811/7, | 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3413, 3412, 3417, |
| 1811/8, 1811/9, 1815, 2557, 1816, 1817/1, 1817/2, 1817/3, 1817/4, | 3420, 3423, 3419, 3418, 3226, 3225, 3224, 3223, 3429/1, 3193/2, |
| 1828, 1827, 1820/1, 1826, 2546/2, 2546/1, 2536, 2545, 2544, 2540, | 3193/1, 3192, 3190, 3209/1, 3211, 3216, 3217, 3222, 3227, 3219, 3218, |
| 2541, 2546/3, 2542, 2536, 2483, 2486, 2487, 2490, 2491, 2494, 2495, | 3221, 3220, 3212, 3230/1, 3230/2, 3229, 3228, 3231, 3350, 3349, 3351, |
| 2498, 2497, 2493, 2492, 2489, 2488, 2485, 2484, 2535, 2543, 2549, | 3251, 3252, 3253, 3254, 3256, 3257, 3255, 3258, 1284, 3270, 3259, |
| 2539, 2537, 4976/1, 2386, 2324, 2551, 4973/1, 4975, 4966, 2396/1, | 3289, 3290, 3260, 3288, 3287, 3286, 3278, 3276, 3277/2, 3277/1, |
| 1291, 1326, 1327, 1319, 1318, 1295, 1296, 1294, 1293, 1292, 1297, | 3279/2, 3279/1, 3280, 3284, 3283, 4729, 4726, 4730, 4731, 4764, 4732, |
| 1150, 1151, 1152, 1149, 1148, 1153, 1160, 1159, 1156, 1157, 1161/2, | 4733, 3274, 3273, 3272, 3271, 4734, 4735, 3269, 3261, 3268, 1283, |
| 1161/1, 1156, 1155, 1170, 1169, 1167, 1172, 1171, 1173, 1174, 1175, | 3266, 7328, 733, 3265, 3264, 4737, 732, 4738, 4736, 4243, 4745, 4742, |
| 1176, 1179, 1177, 1178, 1248, 1273, 1276, 1274, 1298, 1136, 1299, | 4741, 4740, 4766, 4765, 4739, 731/1, 731/2, 4825, 730. |
| 1137, 1301, 1303, 1300, 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1144, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 1146, 1145, 1134, 1133, 866, 867, 868, 861, 862, 868, 864, 865, 1312, | 3502, 7322, 7329, 7331, 531, 462, 649, 676, 696, 568/1, 569, |
| 1358, 1356, 1313, 1357, 1353, 1355, 1354, 1350/1, 1350/2, 1349, | 7320, 4890, 4863, 481, 480, 749, 515, 512/2, 470/2, 512/1, 511, 510, |
| 1361, 1764, 1763/1, 1762, 1759, 1760, 1727, 1801, 1812, 1811/2, | 506, 509, 508, 478, 7315, 494, 493, 492, 495, 499, 496, 497, 489, 488, |
| 1811/3, 1811/1, 1811/4, 1811/5, 1802, 1799, 1798, 1797, 1796, 1795, | 491, 490, 485, 483, 484, 448, 482, 479, 475, 474, 466, 472, 469, 471, |
| 1768, 1769, 1770, 1767, 1766, 1800, 1763/2, 1317, 1316, 1315, 4966, | 468, 467, 470, 473, 477/1, 477/2, 476/1, 518, 517, 516, 514, 521, 522, |
| 1135, 1131, 1130, 4964, 1128, 1129, 1120, 1119, 1118, 1117, 1116, | 523, 524, 525, 520, 519, 7319, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 549, |
| 1115, 1114, 1113, 1112/2, 1112/1, 1121, 1111, 1110, 1099, 1101, 1100, | 548, 545, 546, 547, 721, 552, 550, 551, 553, 554, 555/2, 585, 719, 564, |
| 1092, 1091, 1093, 1089, 1090, 1102/3, 1088, 1087, 1098, 1085, 1102/1, | 557, 558, 566, 565, 563, 562, 559, 561, 560, 555/1, 461, 460, 465, 464, |
| 1065, 1066, 1064, 1063, 1102/4, 1105, 1106/1, 1104, 1123, 1124, 1125, | 463, 459, 458, 457, 456, 453, 438, 437, 428, 426, 427, 429, 436, 435, |
| 1126, 1127, 1106/3, 1106/2, 1154, 1060, 1062, 1061, 1059, 1058, 1057, | 434, 455, 454, 433, 432, 568/2, 567/1, 567/2, 570, 698, 431, 430, 697, |
| 1036, 1038, 1037, 1040, 1035, 1034, 1033, 1032, 1031, 1024, 1030, | 690, 689, 7376, 687, 686, 688, 679, 677, 655, 654, 651, 650, 653, 652, |
| 1041, 1045, 1047, 1028, 1019, 1026, 1027, 1018, 1021, 1020, 1194, | 656, 673, 658, 659, 657, 666/1, 664, 663, 660, 661, 662, 669, 4902/1, |
| 122, 1023, 1193, 1195, 1191, 1168, 1181, 1190, 1189, 1199, 1196, 1197, | 4903, 4902/2, 4900, 4897, 672, 671, 4895, 4898, 4899, 674, 4901, 675, |
| 1207, 1198, 1202, 1201, 1200, 1203, 1206, 1209, 1213, 1212, 1211, | 685, 691/2, 691/1, 693/1, 692, 682, 684, 683, 694, 693, 699, 701, 4888, |
| 1210/1, 926, 925/1, 3296, 3297/2, 3295, 3294, 3299, 3300, 3302, 3301, | 4887, 4889, 700, 695, 702, 703, 704/1, 707, 708, 709, 705, 704/2, 706, |
| 1215, 1217, 3297/1, 1218, 1219, 1220, 1204, 1187, 1188, 1186, 1185, | 710, 4862, 4861, 4860, 712, 713, 718, 714, 720, 723, 722, 535, 534/2, |
| 1183, 1182, 1184, 1247, 1180, 1252/2, 1252/1, 1253, 1254, 4959, 1352, | 534/1, 736, 735, 734, 737, 536, 537, 526, 527, 528, 529, 530, 533, 532, |
| 1314, 1320, 1351, 1348, 1346, 1347, 1342, 1341, 1334, 1765, 1321, | 744, 3583, 1670, 7387, 1547, 1765, 3060, 7324, 3504, 4021, 4021, |
| 1147, 1109, 1108, 1132, 1162, 1163, 3298, 1214, 1205, 1208, 1029, | 3429/2, 3214, 7339, 7341, 3275/1, 3275/2, 3456, 3172, 3149, 3847/2, |
| 1156, 1156, 1156, 1050, 1039/1, 1039/2, 1039/3, 1039/4. | 3016, 1713, 7381, 1609, 1608, 1596, 1591, 1590, 1616, 1592, 1593, |
| **ОПШТИНА БОЉЕВАЦ** | 1594, 1595, 1607, 1606, 1605, 1604, 1603, 1602, 1601, 1600, 1599, |
| КО Бачевица | 1598, 1597, 1587, 1555, 1586, 1583, 1584, 1585, 1582, 1589, 1588, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 1581, 1618, 1617, 1579, 1578, 1577, 1576, 1580, 1686, 1573, 1574/1, |
| 7322, 7329, 462, 696, 568/1, 569, 7320, 480, 482, 479, 475, 474, | 1575, 1556, 1557, 1558, 1553, 1552, 1516, 1517, 1523, 1525, 1520, |
| 466, 472, 469, 471, 468, 467, 470, 473, 477/1, 476/1, 518, 517, 516, | 1521, 1522, 1524, 1526, 1527, 1544, 1543/2, 1543/1, 1545, 1546, |
| 514, 521, 522, 523, 520, 519, 7319, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, | 1551, 1550, 1549, 1548, 1561, 1560/1, 1559, 1560/2, 1572/2, 1563, |
| 549, 545, 546, 552, 550, 551, 553, 554, 555/2, 585, 719, 564, 557, 558, | 1571, 1572/1, 1570, 1690/2, 1692/1, 1699, 1565, 1712, 1711, 1710, |
| 566, 565, 563, 562, 559, 561, 560, 555/1, 461, 460, 465, 464, 459, 458, | 1709, 1708, 1564, 1566, 1569, 1568, 1540/1, 1540/2, 1535, 1536, |
| 457, 456, 429, 455, 454, 433, 432, 568/2, 567/1, 567/2, 570, 698, 431, | 1537, 1538, 1539, 1540/2, 1541/1, 1542, 1528, 1529/1, 1519, 1518, |
| 430, 697, 689, 7376, 655, 653, 652, 656, 673, 658, 659, 657, 4902/1, | 1530, 1531, 1532, 1529/2, 1729, 1730, 1731, 1567, 1732, 1733, 1734, |
| 4902/2, 4895, 4899, 674, 4901, 675, 685, 691/2, 691/1, 693/1, 692, | 1735, 7330, 1736/1, 1737, 1534, 1533, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, |
| 682, 684, 683, 694, 693, 699, 695, 702, 720, 722, 535, 534/2, 534/1, | 1774, 1797, 1796, 1795, 1818, 1803, 1802, 1801, 1800, 1798, 1819, |
| 736, 735, 734, 737, 536, 537, 526, 527, 533, 3583, 7387, 1547, 3060, | 1515, 1490, 1820, 1825, 1489, 1494, 1493, 1492, 1491, 1514, 1513, |
| 7324, 3504, 3429/2, 7339, 3275/1, 3275/2, 1596, 1591, 1590, 1595, | 1512, 1511, 1510, 1509, 1508, 1507, 1506, 1505, 1504, 1503, 1502, |
| 1607, 1606, 1605, 1604, 1603, 1602, 1601, 1600, 1599, 1598, 1597, | 1501, 1498, 1499, 1495, 1500, 1496, 1497, 1488, 1829, 4850, 1828, |
| 1587, 1555, 1586, 1583, 1584, 1585, 1582, 1589, 1588, 1581, 1580, | 1827, 1822, 1826, 1810, 1805, 1811, 1809, 1808, 1817, 1816, 1815, |
| 1556, 1557, 1558, 1553, 1552, 1516, 1517, 1526, 1527, 1544, 1543/2, | 1814, 1813, 1812, 1807, 1806, 1842, 1843, 1853, 1854, 1855, 1856, |
| 1543/1, 1545, 1546, 1551, 1550, 1549, 1548, 1561, 1560/1, 1559, | 1857, 1858, 7330/2, 1859, 1851, 1852, 1849, 1848, 1847, 1846, 1844, |
| 1560/2, 1540/1, 1540/2, 1537, 1538, 1539, 1540/2, 1541/1, 1542, 1528, | 1845, 1841, 1840, 1839, 1837, 1836, 1439/2, 1447/2, 1835/4, 1835/1, |
| 1529/1, 1519, 1518, 1530, 1531, 1532, 1529/2, 7330, 1818, 1800, 1798, | 1835/3, 1835/2, 1472, 1473, 1474, 1475, 1480/2, 1487, 1486, 1485, |
| 1819, 1515, 1490, 1820, 1825, 1489, 1494, 1493, 1492, 1491, 1514, | 1484, 1483, 1482, 1480/1, 1479/1, 1479/2, 1478/1, 1478/2, 1476, |
| 1513, 1512, 1511, 1510, 1509, 1508, 1507, 1506, 1505, 1503, 1502, | 1469, 1465, 1453/5, 1453/1, 1471, 1834, 1831, 1833, 1832, 1450, |
| 1501, 1495, 1500, 1496, 1488, 1829, 4850, 1828, 1827, 1822, 1826, | 1453/3, 1453/4, 1452/1, 1452/2, 1448, 1449, 1451, 1453/2, 1446, |
| 1817, 1816, 1842, 1843, 1853, 1854, 1855, 1851, 1852, 1849, 1848, | 1440, 1438, 1447/1, 1439/1, 1432/1, 1432/2, 1868/3, 1868/2, 1868/1, |
| 1847, 1846, 1844, 1845, 1841, 1840, 1839, 1837, 1836, 1447/2, 1835/4, | 1862, 1863, 1865, 1866, 1867, 1870, 1872, 1869, 1874, 1875, 1878/2, |
| 1835/1, 1835/3, 1835/2, 1472, 1473, 1474, 1475, 1480/2, 1487, 1476, | 1876/2, 1876/1, 1877, 1878/1, 1882, 1881/2, 1884, 1888, 1891, 3024, |
| 1471, 1834, 1831, 1833, 1832, 1452/2, 1868/3, 1868/2, 1868/1, 1867, | 3025, 3027, 1414, 1415, 1416, 1412, 1410, 1408, 1407/3, 1409, |
| 1875, 3024, 3025, 3027, 1414, 1415, 1416, 1412, 1408, 1407/2, 1413/1, | 1407/1, 1407/2, 1413/1, 1413/2, 1413/3, 3028/2, 3028/1, 3019, 3020, |
| 1413/2, 1413/3, 3028/2, 3028/1, 3019, 3020, 3553/1, 3013, 3072/1, | 3017, 3018, 3553/1, 3013, 3072/1, 3012/3, 3012/4, 3012/1, 3012/2, |
| 3595, 3594, 3593/2, 3593/1, 3589/1, 3589/2, 3590, 3577, 3578, 3572, | 3609, 3595, 3594, 3593/2, 3593/1, 3589/1, 3589/2, 3590, 3577, 3578, |
| 3573, 3574, 3575, 3576/2, 3576/1, 3568, 3565, 3032, 3566, 3567, 3029, | 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/2, 3576/1, 3568, 3565, 3032, 3566, |
| 3033, 3030, 3034, 3035/1, 3036, 3037, 3043, 3063, 3061, 3564, 3569, | 3567, 3029, 3033, 3030, 3034, 3035/2, 3035/1, 3036, 3037, 3043, |
| 3570, 3563, 3562, 3031, 3038, 3039, 3042, 3041, 3592, 3591, 3588, | 3044, 3045, 3046, 3049, 3050, 3068, 3066, 3065, 3052, 3053, 3054/2, |
| 3587, 3581, 3580, 3579, 3571, 3582, 3586, 7323, 3584, 3537/2, 3553/2, | 3054/1, 3055/1, 3055/2, 3057, 3056, 3064, 3063, 3061, 3062, 3858/2, |
| 3552, 3559, 3555, 3558, 3560, 3561, 3554, 3100, 3101, 3099, 3117, | 3059, 3058/1, 3564, 3569, 3570, 3563, 3562, 3031, 3038, 3039, 3042, |
| 3511, 3512, 3513, 3514, 3116, 3115, 3114, 3113, 3112, 3110, 3111, | 3041, 3598, 3600, 3599, 3604, 3605, 3606, 3616, 3603, 3601, 3602, |
| 3109, 3105, 3108, 3107, 3106, 3510, 3104, 3103, 3102, 3509, 3508, | 3597/1, 3597/2, 3596/2, 3596/1, 3592, 3591, 3588, 3587, 3581, 3580, |
| 3507, 3506, 3505, 3515, 3516, 3518, 3483, 3476, 3475, 3474, 3477, | 3579, 3571, 3582, 3586, 7323, 3585, 3584, 3534, 3551, 3543, 3544, |
| 3481, 3479, 3480, 3482, 3485, 3484, 3715, 3852, 3853, 3854, 3461, | 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3541, 3536/1, 3536/1, 3537/1, |
| 3460, 3459, 3458, 3457, 3445, 3160, 3470, 3471, 3472, 3473, 3478, | 3537/2, 3535, 3553/2, 3538, 3540, 3539, 3552, 3556, 3557, 3559, |
| 3469, 3468, 3467, 3466, 3465, 3464, 3463, 3446, 3462, 3456, 3455, | 3555, 3558, 3560, 3561, 3554, 3100, 3101, 3099, 3090, 3094/1, 3095, |
| 3454, 3453, 3451, 3452, 3167, 3168, 3161, 3162, 3163, 3166, 3164, | 3098, 3097, 3096, 3093, 3094/2, 3091/1, 3091/2, 3092, 3083, 3082, |
| 7303, 3450, 3448, 3449, 3432, 3433, 3447, 3431, 3434, 3435, 3436, | 3081, 3080, 3155, 3154, 3153, 3152, 3150, 3151, 3128, 3125, 3126, |

|  |  |
| --- | --- |
| 3127, 3121, 3120, 3122, 3119, 3118, 3117, 3511, 3512, 3513, 3514, | 4298, 4371, 4299, 4300, 7854, 4306, 4320/2, 4323/1, 4321/2, 4321/1, |
| 3116, 3115, 3114, 3113, 3112, 3110, 3111, 3109, 3105, 3108, 3107, | 4318, 4317, 4316, 4315, 4292, 4268, 4264, 4311, 4319, 4314, 4310, |
| 3106, 3510, 3104, 3103, 3102, 3509, 3508, 3507, 3506, 3505, 3515, | 4309, 4312, 4107, 4261, 4262, 4266/1, 4269, 4267, 4273, 4291, 4290, |
| 3516, 3518, 3500, 3501, 3503, 3517, 3519, 3520, 3521, 3522, 3525, | 4280, 4258, 4270, 4271, 4272, 4258, 4259, 4256, 4257, 4207, 4211, |
| 3524, 3523, 3499, 3488, 3489, 3490, 3491, 3487, 3483, 3476, 3475, | 4251, 4250, 4249, 4246, 4245, 4212, 4247, 4208, 4206, 4202, 4205, |
| 3474, 3477, 3481, 3479, 3480, 3482, 3486, 3485, 3484, 3841, 3840, | 4203, 4209, 4204, 4118, 4117, 4116, 4119, 4115, 4125, 4126, 4127, |
| 3839/2, 3839/1, 3838, 8837/1, 3843, 3847/1, 3846, 3849, 3848, 3850, | 4128, 4159, 4164, 4169, 4173, 4172, 4171, 4170, 4166, 4167, 4175, |
| 3858, 3842, 3715, 3851, 3852, 3853, 3854, 3461, 3460, 3459, 3458, | 4176, 4181, 4178, 4179, 4201/2, 4201/1, 4180, 4198, 4195, 4199, |
| 3457, 3445, 3157, 3158, 3159, 3160, 3470, 3471, 3472, 3473, 3478, | 4197, 4196, 4194, 7834, 4534, 4531, 4529, 4530, 4554, 4553, 4552, |
| 3469, 3468, 3467, 3466, 3465, 3464, 3463, 3446, 3462, 3456, 3455, | 7831, 4547, 4544, 4558, 4557/1, 4557/2, 4556, 4531, 4546, 4545, |
| 3454, 3453, 3451, 3452, 3167, 3168, 3161, 3162, 3163, 3166, 3169, | 4532, 4533, 4543, 4541, 4542, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, |
| 3164, 3165, 3170, 3173/1, 3171, 3176, 3175, 7303, 3178, 3177, 3450, | 4566/4, 4165, 7833, 4566/1, 4562, 4561, 4560/1, 4559, 4560/2, 4564, |
| 3448, 3449, 3432, 3433, 3447, 3431, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, | 4563, 4566/3, 4565, 4599, 4604, 4711, 3333, 4725, 4721, 4722, 4715, |
| 3439, 3440, 3441, 3407, 3442, 3443, 3444, 3855, 3859/1, 3857/3, | 4713, 4712, 4714, 4707, 4716/2, 4716/1, 4717, 4719, 4704, 4693, |
| 3856, 3857/1, 3857/2, 3859/2, 3868, 3406, 3405, 3404, 3402, 3401, | 4705, 4620, 4612, 4611, 4610, 4621/1, 46211, 4621/2, 4620/2, 4622/1, |
| 3400, 3408, 3413, 3412, 3411, 3409, 3410, 3414, 3415, 3416, 3399, | 4690, 4689, 4623, 4637, 4608, 4607, 4606, 4605, 4625, 4628, 4629, |
| 3398, 3397, 3395, 3394, 3368/1, 3417, 3420, 3352, 3368/2, 3367, | 4630, 4631, 4632, 4624/1, 4634, 4635, 4636, 4639, 4638, 4633, 4640, |
| 3428, 3427, 3426, 3425, 3424, 3422, 3421, 3423, 3419, 3418, 3226, | 4641, 4682, 4688, 4687, 4686, 4685, 4694/2, 4604, 4695, 4702, 4701, |
| 3225, 3224, 3223, 3429/1, 3193/2, 3193/1, 3191, 3192, 3430, 3186, | 4723, 4728, 4730, 3331/1, 3331/2, 3330, 3327, 3339, 3338/3, 3338/2, |
| 3185, 3189/2, 3190, 3196, 3197, 3198, 3203, 3204, 1310, 1308, 3205, | 3338/1, 3338/4, 3337, 3336, 3335, 3340, 3326, 3341, 3282, 3306, |
| 3206, 3207, 3208, 3209/2, 3210, 3209/1, 3213, 3211, 3215, 3216, | 3302, 3325, 3323, 3305, 3304, 4770, 3301, 4172, 3303, 4768, 4769, |
| 3217, 3222, 3227, 3219, 3218, 3221, 3220, 3212, 3230/1, 3230/2, | 3329, 4763, 4764, 4762, 4765, 4767, 4773, 4774, 4775, 4766, 4761, |
| 3229, 3228, 3231, 3350, 3349, 3348, 3351, 3353, 3356, 3341/1, 3346, | 4760, 3280/1, 3287/2, 3279/2, 3279/3, 3280/2, 3299, 3296, 3298, |
| 3232, 3233, 3234, 3244, 3248, 3247, 3250, 3249, 3251, 3252, 3253, | 3297, 3295, 3294, 3293, 3292, 4802, 3290, 4791, 4790, 3287, 3291, |
| 3254, 3256, 3257, 3255, 3258, 1284, 1290/2, 1290/1, 1291, 1289, | 3288, 3286, 3279/1, 3284, 3285, 3289, 4796, 3277/3, 3277/1, 3272, |
| 3270, 3259, 3289, 3290, 3291, 3292, 3302, 3260, 3288, 3287, 3286, | 3262, 3261, 3277/4, 3278/2, 3278/1, 3255, 3092, 3093, 3138, 3137/2, |
| 3278, 3276, 3277/2, 3277/1, 3279/2, 3279/1, 3281/2, 3281/1, 3285, | 3137/1, 3254, 3253/1, 3253/2, 3257/2, 3257/1, 3259, 3259, 3260, |
| 3293, 3294, 3295, 4708, 3280, 3284, 3283, 3282, 4709, 4710, 4727, | 3263, 3271, 3264, 3268, 3267, 3248, 3249, 3250, 3251, 3247, 3244, |
| 4728, 4729, 4722, 4725, 4724, 4746, 4726, 4730, 4731, 4764, 4732, | 3243, 3229, 3217, 3208, 3219, 3218, 2206, 3214, 3210, 3209, 3208, |
| 4733, 3274, 3273, 3272, 3271, 4734, 4735, 3269, 3261, 3268, 1283, | 3211, 3212, 2190, 2184/2, 2189, 2183, 2184/1, 2185, 2182, 2179, |
| 1285, 1282, 3262, 3267, 3266, 3263/2, 7328, 3263/1, 1275, 745, 746, | 2180, 2176, 2177, 3220/2, 3246, 3241, 3243/2, 3243/1, 3242, 3220/1, |
| 1273/1, 740, 739, 747, 748, 738, 1274, 733, 3265, 3264, 4737, 732, | 3221, 3220, 2171, 2172, 2175, 2176, 2181, 2188, 2187, 2186, 2164, |
| 4738, 4736, 4243, 4745, 4742, 4768, 4767, 4741, 4740, 4766, 4765, | 2168, 2165, 2165/2, 2156, 2159, 2070, 2069, 2124, 2122, 2157, 2138, |
| 4739, 731/1, 731/2, 4825, 730, 4826, 4837, 4830, 4829, 729, 727. | 2123, 2125, 2126, 2127, 2137, 2139, 2140, 2141, 2153, 2152, 2194, |
| КО Добро Поље | 2193, 2150, 2136/1, 2128, 2036, 2066, 2067, 2043, 2042, 2040, 2044, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 2041, 2037, 2039, 2034, 2031, 2045, 2030, 2029, 2028, 2022, 2020, |
| 8629, 840, 841, 839, 836, 835, 826, 825, 821, 823, 796, 829, 831, | 2021, 2023, 2024, 2027, 2032, 2026, 2025, 2033, 2014/1, 2019, 2002, |
| 797/2, 804, 805, 808, 807, 782, 784, 783, 789, 790, 791/2, 791/1, 792, | 1918/9, 1918/10. |
| 865/5, 866, 793, 794, 797/1, 795, 798, 801, 799, 800, 803, 802, 853, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 854, 853, 832, 851, 828, 837, 838, 834, 827, 819, 830, 824, 865/2, 653, | 2038, 7885, 4645, 4183, 4214/2, 4740, 4387, 7827, 7810, 2068, |
| 652, 651, 646/1, 660, 662, 663, 664, 646/2, 649, 665, 661, 650, 766, | 1918/15, 2160, 7324, 2151/1, 3086, 4771, 3300, 3082, 3278/3, 3277/5, |
| 788, 787, 786, 785, 767, 670, 669, 668, 667, 666, 677, 680, 679, 682, | 7816, 7816, 4720, 4692, 4691, 4624/2, 4646, 4526, 4600/1, 4260, |
| 681, 683, 647, 648, 375, 362, 361, 358, 359, 373, 371, 684, 360, 295, | 4120, 4168, 4200, 7805, 7828, 3265, 7812, 3282, 7828, 4525, 7815, |
| 296, 303, 302, 301, 305, 237, 8568, 304, 300, 297, 298, 293, 290, 292, | 4266/2, 4265, 4263, 7859, 3985, 3990, 3991, 3993/1, 3994, 3998, |
| 291, 296, 8551, 715, 714, 716, 713, 270, 269, 267, 258, 255, 265, 242, | 3999, 4297, 4294/1, 4294/2, 4308, 4298, 4371, 4299, 4300, 7854, |
| 243, 244, 245, 246, 247, 240, 239, 249, 248, 257, 191, 192, 259, 258, | 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4320/2, 4320/1, 4325/1, 4274, |
| 264, 256, 254, 250, 252, 251, 220, 221, 241, 222, 227, 226, 225, 224, | 4275, 4324/1, 4325/3, 4324/2, 4323/2, 4322/2, 4325/2, 4322/1, 4323/1, |
| 228, 229, 232, 233, 230, 238, 286, 253, 678, 8575, 223, 8626. | 4321/2, 4321/1, 4318, 4317, 4316, 4315, 4292, 4268, 4264, 4311, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 4319, 4314, 4310, 4309, 4293, 4312, 4313, 4108, 4109, 4107, 4110, |
| 983, 982, 8629, 840, 847, 846, 848, 845, 841, 839, 836, 835, 826, | 4105, 4104, 4103, 4102, 4099, 4113, 4111, 4112, 4261, 4262, 4266/1, |
| 825, 821, 820, 822, 823, 818, 796, 829, 831, 797/2, 804, 817, 808, 805, | 4269, 4267, 4273, 4291, 4290, 4280, 4258, 4270, 4271, 4272, 4258, |
| 816, 809, 808, 807, 782, 781, 780, 775, 774, 773, 772, 784, 783, 789, | 4259, 4256, 4257, 4254, 4255, 4250, 4276, 4253, 4277, 4240, 4241, |
| 790, 791/2, 791/1, 792, 865/5, 866, 793, 794, 797/1, 795, 798, 801, 799, | 4244, 4219, 4214/1, 4207, 4211, 4213, 4245, 4251, 4250, 4249, 4246, |
| 800, 803, 802, 853, 854, 853, 832, 851, 852, 828, 837, 838, 843, 844, | 4245, 4212, 4247, 4208, 4206, 4202, 4205, 4203, 4209, 4204, 4118, |
| 855, 849, 856, 834, 827, 819, 830, 824, 8628, 868/4, 869, 868/3, 867, | 4117, 4116, 4119, 4115, 4114, 4121, 4122, 4123, 4124, 4091/2, 4091/1, |
| 865/2, 653, 652, 651, 646/1, 654, 656, 657, 658, 660, 662, 663, 664, | 4125, 4126, 4127, 4162, 4128, 4159, 4164, 4169, 4173, 4172, 4171, |
| 646/2, 649, 665, 661, 650, 766, 788, 787, 786, 785, 767, 768, 763, 762, | 4170, 4166, 4167, 4175, 4176, 4181, 4178, 4179, 4201/2, 4201/1, |
| 764, 765, 769, 770, 771, 670, 669, 668, 667, 666, 673, 672, 677, 680, | 4180, 4198, 4195, 4199, 4197, 4196, 4194, 7834, 4218, 4215, 4216, |
| 679, 682, 681, 683, 676, 686, 688, 709, 710, 647, 648, 375, 376, 374, | 4217, 4193, 4192, 4191, 4189, 4186, 4185, 4184, 4534, 4531, 4529, |
| 372, 365, 367, 355, 365, 364, 363, 362, 361, 358, 357, 359, 373, 371, | 4535, 4527, 4530, 4528, 4524, 4523, 4554, 4553, 4552, 7831, 4518, |
| 684, 360, 295, 296, 303, 302, 301, 309, 308, 307, 306, 305, 237, 8568, | 4517, 4550, 4549, 4548, 4547, 4544, 4558, 4557/1, 4557/2, 4556, |
| 304, 300, 297, 298, 293, 290, 292, 291, 296, 356, 8551, 350, 715, 714, | 4531, 4546, 4545, 4532, 4533, 4543, 4541, 4542, 4535, 4536, 4537, |
| 716, 713, 717, 712, 711, 708, 723, 722, 720, 721, 718, 719, 289, 288, | 4538, 4539, 4540, 4566/4, 4165, 4161, 4568, 4567, 7833, 4566/1, |
| 282, 273, 272, 271, 270, 274, 266, 269, 267, 258, 255, 265, 263, 276, | 4562, 4561, 4560/1, 4559, 4560/2, 4564, 4563, 4566/3, 4565, 4572, |
| 262, 187, 278, 188, 186, 189, 194, 195, 196, 216, 218, 242, 243, 244, | 4569/1, 4569/2, 4596, 4599, 4594, 4593, 4586, 4587, 4588, 4595, |
| 245, 246, 247, 240, 239, 249, 248, 257, 191, 190, 192, 183, 259, 258, | 4592, 4600/2, 4604, 4602, 4614, 4603, 4613, 4615, 4616, 4618/2, |
| 260, 264, 261, 256, 254, 250, 252, 251, 277, 275, 220, 221, 241, 222, | 4619, 4706, 4708, 3349, 3350/2, 4710, 4709, 3350/1, 4711, 3333, |
| 227, 226, 225, 224, 228, 229, 232, 233, 234, 231, 235, 236, 230, 238, | 4725, 4721, 4722, 4715, 4713, 4712, 4714, 4707, 4716/2, 4716/1, |
| 286, 253, 678, 281, 8575, 706, 223, 8626, 219, 214, 215, 210, 683, 687. | 4717, 4719, 4704, 4693, 4705, 4620, 4612, 4609, 4611, 4610, 4621/1, |
| КО Добрујевац | 46211, 4621/2, 4620/2, 4622/1, 4690, 4689, 4623, 4637, 4608, 4626, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 4607, 4606, 4605, 4625, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4624/1, |
| 2038, 7885, 4183, 4387, 7827, 7810, 2068, 1918/15, 2160, 7324, | 4634, 4635, 4636, 4639, 4638, 4633, 4640, 4641, 4647/2, 4514, 4512, |
| 4771, 3300, 3278/3, 3277/5, 4720, 4692, 4691, 4624/2, 4260, 4120, | 4513, 4647/1, 4511, 4648, 4644, 4642, 4643, 4650, 4651, 4552, 4653, |
| 4168, 4200, 7828, 7812, 3282, 7828, 7815, 4266/2, 4265, 4297, 4308, | 4678, 4670, 4682, 4688, 4687, 4686, 4685, 4684, 4694/2, 4604, 4695, |

|  |  |
| --- | --- |
| 4697, 4683, 4676, 4696, 4699, 4700, 4702, 4701, 4745, 4744, 4742, | 9570, 9569, 9805, 9797, 9798, 9801, 9802, 9803, 9804, 9806, 9819, |
| 4741, 4724, 4743, 4740, 4723, 4757, 4735, 4727, 4754, 4734, 4728, | 9825, 9841, 9876, 9840, 9837, 9836, 9838, 9834, 9835, 9826, 9589, |
| 4733, 4732, 4731, 4730, 3331/1, 3331/2, 3330, 3327, 3339, 3338/3, | 9590, 9587, 9586, 9580, 9588, 9585, 9575, 9579, 9578, 9582, 9584, |
| 3338/2, 3338/1, 3338/4, 3337, 3336, 3335, 3347, 3346, 3348, 3340, | 9593, 9592, 9591, 9799, 9805, 9795, 9764, 9796, 9791, 9793, 9794, |
| 3326, 3341, 3323, 3321, 3282, 3072/3, 3309, 3308, 3307, 3324, 3306, | 9603, 9609, 9610, 9611, 9612/1, 9612/2, 9618/3, 9775, 9777/1, 9781, |
| 3302, 3325, 3323, 3305, 3304, 4770, 3301, 4172, 3303, 4768, 4769, | 9787, 9788/1, 9658, 9657, 9650, 9651, 9652, 9653, 9654, 9655, 9656, |
| 3329, 4763, 4764, 4762, 4765, 4767, 4773, 4774, 4775, 4766, 4767, | 9660, 9661, 9662, 9663, 9665, 9784, 9783, 9779, 9780, 9776, 9774, |
| 4761, 4760, 4759, 4782, 4781, 4803, 4780, 4783, 4779, 4784, 4778, | 9792, 9770, 9772, 9771, 9765, 9768, 9769, 10449, 9719, 9718, 9717, |
| 4785, 4786, 4781, 4789, 4788, 4884, 4814, 4812, 4815, 4816, 3084, | 9716, 9715, 9714, 9713, 9246, 9668, 9659, 8342, 9670, 9663, 10336, |
| 3081/2, 3081/1, 3090, 3089, 3083, 3087/1, 3285/2, 3281/1, 3280/1, | 9667, 9249, 9243, 9257, 9256, 9262, 9263, 9259/2, 9256, 9255, 9254, |
| 3287/2, 3279/2, 3279/3, 3280/2, 3299, 3296, 3298, 3297, 3295, 3294, | 9250, 9251, 9248, 9241, 9242, 9247, 9252, 9253, 9240, 8899, 8902, |
| 3293, 3292, 4802, 3290, 4791, 4790, 4792, 4793, 3287, 3291, 3288, | 8901, 9174, 8915, 8938, 8940, 8939, 8919, 8917, 8916, 8903, 8905, |
| 3286, 3279/1, 3284, 3285, 3289, 4796, 4795, 4801, 4799, 4798, 4907, | 8932, 8931, 8891, 8893, 8894, 8895, 8896, 8897, 8898, 8900, 9225, |
| 4906, 4905, 3277/2, 3277/3, 3277/1, 3275, 3276, 3272, 3262, 3261, | 9221, 9220, 9219, 9265, 9264, 9238, 9233, 9232, 9259/1, 9231, 9216, |
| 3277/4, 3278/2, 3278/1, 3255, 3092, 3093, 3094, 3133, 3141, 3140, | 9215, 9217, 9227, 9228, 9218/1, 9226, 9218/2, 9224, 9235, 9234, 9235, |
| 3134, 3135, 3136, 3139, 3138, 3137/2, 3137/1, 3254, 3253/1, 3253/2, | 9237, 9236, 9223, 9268, 9267, 9291, 9259/1, 9299/2, 9305, 9307, 9306, |
| 3257/2, 3257/1, 3259, 3259, 3260, 3263, 3271, 3264, 3268, 3267, 3266, | 9304/1, 9299, 9304/2, 9298, 9292, 9276, 9274, 9277, 9278, 9280, 9279, |
| 3270, 3269, 3273, 3274, 3248, 3249, 3250, 3251, 3247, 3244, 3243, | 8878, 8879, 8880, 8882, 8890, 8889, 8904, 8886, 8885, 8887, 8888, |
| 3229, 3240, 3239, 3217, 3224, 3208, 3219, 3218, 2206, 3214, 3210, | 8942, 8943, 8934, 8935, 8937/2, 8937/1, 8918, 8920, 8921, 8922, 8923, |
| 3209, 3208, 3211, 3212, 3213, 3207/1, 3206/1, 3204, 3202, 3206/2, | 8925, 8924, 8926, 8929, 8930, 8975, 8977, 8978, 8979, 8976, 8998, |
| 2191/2, 2198, 2191/1, 2190, 2184/2, 2189, 2183, 2184/1, 2185, 2182, | 8994, 8993, 8992, 8991, 8996, 8997, 9034/2, 9034/1, 9035, 9040, 9041, |
| 2179, 2180, 2176, 2177, 3220/2, 3246, 3241, 3243/2, 3243/1, 3242, | 8985, 8980, 8984, 8981, 8928, 8927, 8983, 8982, 9042, 9043, 9063, |
| 3220/1, 3221, 3220, 3223/1, 3223/2, 3225, 4174/1, 2174/2, 2166, | 9044, 9045, 9064, 9065, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9051, 9060, |
| 2119, 2163, 2169, 2170, 2171, 2172, 2175, 2176, 2181, 2188, 2187, | 9062, 9061, 9071, 9070, 9072, 9074, 9077, 9081, 9078, 9082/1, 9083, |
| 2186, 2164, 2168, 2167, 2165, 2165/2, 2165/1, 2162, 2156, 2159, | 9086, 9087, 10466, 9032, 9031, 9033, 9036, 9039, 9037, 9038. |
| 2161, 2158, 2120, 2101/2, 2101/1, 2100, 2074, 2073, 2072, 2070, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 2071, 2069, 2124, 2122, 2157, 2138, 2123, 2125, 2126, 2127, 2137, | 9290, 9534, 9777/2, 9664, 9268, 9260, 8941, 8995, 9075, 9076, |
| 2139, 2140, 2141, 2153, 2152, 2194, 2193, 2192, 2196, 2195, 2150, | 9786, 9785, 9766, 9796, 10443, 10468, 9543, 9531, 9532, 9533, 9435, |
| 2151/2, 2142, 2135, 2136/1, 2128, 2136/2, 2133/2, 2133/1, 2129/2, | 6544, 9545/1, 9545/3, 9536/2, 9536/1, 9545/2, 9535/1, 9535/2, 9537, |
| 2012, 2035, 2036, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, | 9538, 9539, 9553, 9550, 9546, 9552, 9551, 9549, 9548, 9547, 9554, |
| 2043, 2042, 2040, 2044, 2041, 2037, 2039, 2034, 2031, 2047, 2046, | 9444, 9447, 9446, 9561, 9563, 9573, 9572, 9571, 9560, 9562, 9563, |
| 2045, 2030, 2029, 2028, 2022, 2020, 2021, 2023, 2024, 2027, 2032, | 9559, 9556, 9555, 9567, 9566, 9570, 9569, 9577, 9568, 9839, 9842, |
| 2026, 2025, 2033, 2013, 2014/1, 2014/2, 2016, 2017, 20018, 2019, | 9824, 9763, 9820, 9809, 9808, 9807, 9805, 9797, 9798, 9801, 9802, |
| 2006, 2002, 2000, 2003, 7809, 1994, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, | 9803, 9804, 9806, 9819, 9825, 9841, 9876, 9840, 9837, 9836, 9838, |
| 2001, 1988, 1999, 951, 1992, 1990, 1989, 1918/9, 1918/8, 1918/10. | 9834, 9835, 9826, 9589, 9590, 9587, 9586, 9580, 9588, 9585, 9575, |
| КО Илино | 9579, 9578, 9581, 9574, 9422, 9408, 9407, 9837, 9896, 9895, 9584, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 9582, 9583, 9584, 9593, 9592, 9591, 9810, 9799, 9805, 9795, 9764, |
| 1540, 1547, 1646/22, 1529, 1454, 1455, 1402, 1408, 1401, | 9796, 9791, 9793, 9794, 9603, 9609, 9610, 9611, 9618/1, 9618/2, |
| 821/17, 1646/21, 4135, 1698, 1700, 1699, 1702, 1704, 1705, 1703, | 9613/2, 9613/1, 9613/3, 9612/1, 9612/2, 9618/3, 9775, 9777/1, 9781, |
| 1706, 1707, 1708, 1701, 1717, 1710, 1709, 1646/20, 1697/2, 1646/19, | 9787, 9788/1, 9658, 9657, 9637/2, 9638, 9639, 9640, 9643, 9644, 9645, |
| 1646/18, 1646/15, 164632, 1646/14, 1646/13, 1646/12, 4143, 1564, | 9646, 9647, 9648, 9649, 9650, 9651, 9652, 9653, 9654, 9655, 9656, |
| 1563, 1500/18, 1500/17, 1500/16, 1500/13, 1500/14, 1500/15, 1646/4, | 9660, 9661, 9662, 9663, 9665, 9784, 9783, 9773, 9778, 9779, 9780, |
| 1646/5, 1646/6, 1551, 1527, 1528/2, 1480/8, 1552, 1515, 1516, 1517, | 9776, 9774, 9792, 9770, 9772, 9771, 9765, 9767, 9768, 9769, 9732, |
| 1518, 1481, 4121, 1519, 1520, 1521, 1523, 1480/1, 1450, 1451, | 9734, 9736, 9729, 10449, 9723, 9724, 9725, 9722, 9721, 9720, 9719, |
| 1465, 1467, 1466, 1389, 1417, 4123/3, 821/25, 821/24, 858, 1416, | 9718, 9717, 9716, 9715, 9714, 9713, 9712, 9674, 9675, 9673, 9671, |
| 1415, 1414, 1413, 1412, 1409, 1391, 1392, 1399, 1436, 1434, 1432, | 9245, 9246, 9669, 9668, 9659, 8342, 9670, 9663, 10336, 9667, 9249, |
| 4122, 1405, 1406, 1407, 1429, 1411, 1410, 1428, 1427, 1418, 821/16, | 9243, 9257, 9256, 9262, 9263, 9259/2, 9256, 9255, 9254, 9250, 9251, |
| 821/15, 837/1, 836, 821/5, 821/4, 821/3, 821/2, 819, 821/1, 7156. | 9248, 9241, 9242, 9247, 9252, 9253, 9240, 8899, 8902, 8901, 9174, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 9175/1, 9176, 8954/2, 8915, 8914, 8913, 8906, 8909, 8910, 8911, 8912, |
| 1540, 1547, 1646/22, 821/6, 1574, 1529, 1454, 1455, 1402, 1408, | 9128/1, 9128/5, 9128/4, 9128/3, 9128/2, 8938, 8940, 8939, 8919, 8917, |
| 1401, 821/17, 821/20, 1646/21, 1646/17, 1720, 4135, 1698, 1700, 1699, | 8916, 8903, 8905, 8932, 8931, 8891, 8893, 8894, 8895, 8896, 8897, |
| 1702, 1704, 1705, 1703, 1706, 1707, 1708, 1701, 1722, 1721, 1719, | 8898, 8900, 9225, 9221, 9220, 9219, 9265, 9264, 9238, 9233, 9232, |
| 1718, 1717, 1710, 1711, 1709, 1712, 1713, 1714, 1646/20, 1697/2, | 9259/1, 9231, 9216, 9230, 9229, 9215, 9214, 9212, 9178, 9177, 9170, |
| 1646/19, 1646/18, 1646/26, 1646/15, 164632, 1646/14, 1646/13, | 9213, 9217, 9227, 9228, 9218/1, 9226, 9218/2, 9224, 9235, 9234, 9235, |
| 1646/12, 1646/11, 1646/10, 1646/9, 4143, 1564, 1563, 1500/18, | 9237, 9236, 9223, 9268, 9267, 9291, 9259/1, 9299/2, 9305, 9307, 9306, |
| 1500/17, 1500/16, 1500/6, 1500/7, 1500/8, 1500/9, 1500/10, 1500/11, | 9308, 9309, 9310, 9304/1, 9299, 9304/2, 9298, 9297, 9291, 9292, 9276, |
| 1500/13, 1500/14, 1500/15, 1646/26, 1646/24, 1646/4, 1646/5, 1646/6, | 9275, 9269, 9274, 9277, 9278, 9280, 9279, 9281, 9283, 9270, 9271, |
| 1646/7, 1646/8, 1646/25, 1645/1, 1569, 1568, 1567, 1566, 1565, 1562, | 8866, 8870, 8874, 8875, 8876, 8878, 8879, 8880, 8877, 8882, 8890, |
| 1561, 1560, 1559, 1551, 1558, 1557, 1556, 1527, 1526, 1528/2, 1528/1, | 8889, 8904, 8886, 8885, 8887, 8888, 8884, 8883, 8942, 8943, 8944, |
| 1522, 1525, 1480/8, 4134, 612, 588, 609, 510, 1552, 1515, 1516, 1517, | 8945, 8955/1, 8955/2, 8933, 8934, 8935, 8937/2, 8937/1, 8918, 8920, |
| 1518, 1481, 4121, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1480/1, 1450, 1451, | 8921, 8922, 8923, 8925, 8924, 8926, 8929, 8969, 8931, 8932, 8930, |
| 1465, 1467, 1466, 1389, 1417, 4123/3, 1390, 821/25, 821/24, 821/23, | 8972, 8974, 8975, 8977, 8978, 8979, 8976, 8973, 8987, 8988, 8998, |
| 821/22, 821/21, 821/19, 860, 861, 858, 1416, 1415, 1414, 1413, 1412, | 8994, 8993, 8992, 8991, 8997, 8990, 8989, 9000, 9002/2, 9008, 9004, |
| 1409, 1391, 1392, 1399, 1436, 1443, 1438, 646, 1435, 1434, 1432, | 9005, 9007, 9006, 9028, 9029, 8996, 8997, 9034/2, 9034/1, 9035, 9040, |
| 1431, 1430, 4122, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1429, 1411, 1410, | 9041, 8985, 8980, 8984, 8981, 8928, 8927, 8983, 8982, 9042, 9043, |
| 1428, 1427, 1426, 1425, 1424, 1420, 1418, 1419, 1421, 1422, 814, 815, | 9063, 9044, 9045, 9064, 9065, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9051, |
| 821/16, 821/15, 852, 821/14, 837/1, 836, 821/5, 821/4, 821/3, 821/2, | 9056, 9052, 9053, 9054, 9055, 9057, 9058, 9059, 9060, 9066/1, 9066/2, |
| 819, 816/1, 821/1, 816/2, 820, 813, 806, 812, 811, 818, 817, 7156, 805. | 9066/3, 9067, 9062, 9061, 9071, 9070, 9069, 9068, 9072, 9074, 9077, |
| КО Јабланица | 9081, 9078, 9073, 9079, 9080, 9082/1, 9082/2, 9083, 9086, 9087, 9088, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 10466, 9027, 9032, 9030, 9031, 9033, 9036, 9039, 9037, 9038. |
| 9290, 9777/2, 9664, 9268, 9260, 8941, 8995, 9075, 9076, 9786, | КО Криви Вир |
| 9785, 9766, 9796, 10443, 10468, 9545/1, 9545/3, 9545/2, 9535/1, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 9535/2, 9537, 9538, 9539, 9553, 9550, 9546, 9552, 9551, 9549, 9548, | 12041, 1700, 1699, 1691/2, 1691, 1692, 1698, 1838/3, 1694, |
| 9547, 9444, 9561, 9563, 9573, 9572, 9571, 9560, 9562, 9563, 9566, | 1695, 1696, 1701, 10840, 1869, 1866, 1870, 1871, 1872, 1873, 1924, |

|  |  |
| --- | --- |
| 1704, 1912, 1864, 1911, 1885, 1884, 1883, 1875, 1874, 1915, 1893, | 10538/9, 10538/11, 10565, 10538/5, 10538/13, 10649, 10673/20, |
| 1888, 1887, 1886, 1890, 1889/1, 1991, 1896, 1895, 1902, 1892, 1891, | 10673/23, 19679, 10644, 10647, 10648, 10646, 10596, 10538/14, |
| 12884, 1954, 1945/1, 2013/1, 1955, 1956, 1957, 1961, 1960, 1959, | 10595, 10597, 10599, 10598, 10538/2, 9769/3, 9769/2, 9763/2, |
| 1958, 2007, 1962, 1963/1, 1966/2, 1963/2, 1861, 1877, 2009, 2008, | 9763/3, 9775, 9774, 9763, 10576, 10639, 10638, 10637, 10632, 10626, |
| 2010, 2013/2, 2013/3, 2030/4, 2012, 2030/5, 2030/8, 2030/3, 2630/2, | 10718, 10715, 10673/19, 10673/24, 10764/1, 4383, 4388, 4389, 4390, |
| 2005/2, 2011, 2043, 2035, 2031, 2037, 2034, 2033, 2229, 12877, | 4391, 10776, 10764/2, 10773, 10772, 10770, 10781/2, 10782, 12908, |
| 2049, 2030/7, 2030/6, 2005/1, 2218, 2228, 12883, 2680, 2679, 2678, | 10775, 10762, 10763, 10757, 10756, 10843, 10832, 10830, 10831, |
| 2677, 2233, 2231, 2230, 2042, 2041, 2038, 2227, 2226, 2681, 2682, | 10829, 10825, 10819, 10818, 10817, 10787, 10786, 10828, 10827/2, |
| 2683, 2684, 2685, 2694, 12879, 2749, 2748, 2747, 2691, 2724, 2725, | 10827/1, 10761, 10760, 10771, 10774, 10753, 10752, 10751, 10750, |
| 2726, 2737, 2738/3, 2722, 2721, 2719, 2720, 2693, 2688, 2689, 2690, | 10754, 10755, 10759, 10738, 10673/25, 10673/18, 10723, 10673/17, |
| 2723, 2770/1, 2763, 2762/1, 2750, 2857, 12882, 7286, 7287, 7295, | 10673/15, 10629, 10710, 10630, 10705, 10628, 10633, 10636, 10631, |
| 7272, 7259, 7257, 6396, 6401, 7256, 7258, 7255, 7254, 7253, 7244, | 10635, 10634, 10640, 10642/2, 10641, 10642/1, 10645, 10833, 10836, |
| 7260, 7261, 6411, 6382/3, 6410, 6381/1, 6412/1, 6413/2, 6413/1, | 10835, 10834, 10826, 10824, 10821/1, 10820, 10815, 10816, 10821, |
| 6415/2, 6415/1, 6417/2, 6417/1, 6423/2, 6414, 6380, 12826, 6354/1, | 10822, 10823, 1880, 1882, 1878, 1879, 1889/2, 6847, 8904/2, 12804, |
| 6354/2, 6353/1, 6353/3, 6353/2, 6352/1, 6352/2, 12820, 6424/1, 6425, | 8911/2, 5505, 5479, 9753, 9769/1, 6422/2, 6818/3. |
| 6430/4, 7259, 7241, 6422/1, 6420, 6418, 6416, 6409, 6405, 7299, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 7300, 7306/2, 7307, 7305, 7295, 7294, 7293, 7303, 7202, 7296, 7292, | 1837, 12041, 1838/1, 1700, 1699, 1691/2, 1691, 1692, 1698, |
| 7296, 7297, 7298, 7301, 7249, 6428, 6427, 6426, 6421, 6419, 6404, | 1838/3, 1693, 1694, 1695, 1696, 1701, 1840, 10840, 1839, 1869, 1866, |
| 6403, 6402, 7247, 7243, 7248, 7245, 7246, 7242, 7349, 7351, 7304, | 1870, 1871, 1872, 1873, 1924, 1704, 1679, 1702, 1703, 1689/2, 1913, |
| 2859, 7352, 7358, 7385, 7355/2, 7355/1, 7354/1, 7388, 7370, 7376, | 1912, 1864, 1911, 1885, 1884, 1883, 1875, 1874, 1915, 1914, 1897, |
| 7379, 7381, 2731, 2730, 2727, 2735, 7369, 7377, 7375, 7358, 7347, | 1904, 1903, 1894, 1893, 1888, 1887, 1886, 1890, 1889/1, 1899, 1900, |
| 7365, 7373, 7364/1, 7364/2, 7363, 7361, 7362, 7360, 2728, 2736, | 1991, 1896, 1895, 1902, 1892, 1891, 1931/1, 1930, 12884, 1954, 1953, |
| 2738/2, 2039, 2232, 2740, 7386, 7378, 2738/1, 2739, 2742/1, 2742/4, | 1945/1, 1942, 2013/1, 1955, 1956, 1957, 1961, 1960, 1959, 1958, |
| 2742/2, 2743, 2742/3, 2741/1, 2741/2, 2752, 2753, 2751, 2758, 2759, | 1980, 2007, 2001, 1981, 1965, 1962, 1964, 1963/1, , 1966/2, 1963/2, |
| 2754, 2755, 2761, 2756, 2757, 2760, 2762/2, 2765/1, 2769/3, 2769/1, | 1858, 1862, 1861, 1860, 1867/1, 1860/1, 1865, 1860/2, 1877, 1876, |
| 2769/2, 2765/2, 2766, 2767, 2768, 2789, 2788, 2787, 2786, 2863, | 2002, 2006, 2009, 2008, 2010, 2013/2, 2013/3, 2030/4, 2014, 2012, |
| 2860/1, 2860/2, 2862, 2861, 7353, 7359, 7360, 7354/2, 7354/3, 2868, | 2030/5, 2030/8, 2030/3, 2630/2, 2005/2, 2011, 12753, 2043, 2030/1, |
| 6351/2, 6349, 6351/1, 6463, 6462, 6315, 6320, 6350, 6355, 6349, | 2036, 2035, 2031, 2037, 2034, 2033, 2229, 12877, 2049, 2030/7, |
| 6321, 6348, 6347, 6345, 6344, 6341, 6323, 6325, 6326, 6490, 6488, | 2030/6, 2005/1, 2051, 2004, 2003, 2055, 2054, 2052/1, 2050, 2053, |
| 6308/2, 6309/2, 6310, 6324, 6311, 6308/3, 6487, 6476/7, 6479, 6478, | 12885, 2198, 2200, 2199, 2214, 2215, 2217, 2218, 2228, 12883, 2680, |
| 6477, 12831, 6773, 6772, 6774, 6780, 6743, 6764/1, 6771, 6770, 6781, | 2679, 2678, 2677, 2675, 2676, 2236, 2235, 2233, 2231, 2230, 2047, |
| 6791/2, 6790, 6792, 6793, 6800, 6801/1, 6802, 6805, 6804, 6465, | 2234, 2042, 2048, 2041, 2038, 2216, 2221, 2222, 2227, 2225, 2224, |
| 6466, 6474, 6475, 6476/2, 6476/1, 6472, 6468, 6469, 6467, 6314, | 2226, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2670, 2671, 2687, 2669, |
| 6471, 6473, 6470, 6476/3, 6318, 6322, 6313, 6346, 6476/6, 6476/4, | 2667, 2664/2, 2700, 2701, 2699, 2698, 2702, 2696, 2697, 2695, 2694, |
| 6476/8, 6791/1, 6791/3, 6782/2, 6782/3, 6766/1, 6765, 6773, 6783, | 2716, 2704, 2706, 2713, 2715, 2718, 2717, 2714, 12879, 2772, 2775, |
| 6775, 6777, 6784, 6782/1, 12806, 6814, 6815, 6816, 7048, 6849, 6835, | 2773/2, 2773/1, 2773/3, 2771, 2749, 2748, 2747, 2691, 2724, 2725, |
| 6836, 6827/2, 6827/1, 6818/2, 7047, 7049/4, 7049/2, 7050, 7051, | 2726, 2737, 2738/3, 2722, 2721, 2719, 2720, 2692, 2693, 2688, 2689, |
| 7043, 7049/3, 7049/1, 7046, 7027, 7044, 7043, 7042, 7023, 6762/1, | 2690, 2723, 2770/1, 2763, 2762/1, 2750, 2774, 2778, 2770/2, 2783, |
| 6762/2, 6760/2, 6767/1, 6809/1, 6818/1, 6761, 6759/2, 6766/2, 6767/2, | 2784/2, 2784/1, 2785/2, 2785/1, 2857, 2856/2, 2856/1, 2855, 2854, |
| 6809/2, 6810, 6811/1, 6819/1, 6821, 6823, 6817, 6822/2, 6822/1, | 12882, 2852, 2851, 7286, 7287/1, 7287/2, 7287, 7295, 7272, 7269, |
| 6822/3, 6820, 6860, 6825, 6826, 6813, 6811/2, 6819/2, 7028, 7041, | 7264, 6397, 7262/3, 7262/1, 7262/2, 7259, 7257, 6396, 6401, 7256, |
| 7031, 7033/1, 7033/2, 7032, 7030, 7029, 7026, 8865, 8866, 8874, | 7258, 7255, 7254, 7253, 7244, 7260, 7261, 6399, 6400, 6393, 6406, |
| 8873, 8868, 6986, 7021, 7020/2, 7020/1, 7024, 7023, 7025, 6988, | 6407, 6390, 6388/1, 6388/3, 6382/2, 6382/6, 6411, 6382/4, 6382/3, |
| 6989, 6988, 6987, 6985, 8901, 8902/1, 8903/1, 8902/2, 8903/2, 6982, | 6382/1, 6410, 6381/1, 6412/1, 6413/2, 6413/1, 6415/2, 6415/1, 6417/2, |
| 8904/1, 8906, 8905, 8910, 8911/1, 8899/2, 6983/1, 8938, 6983/2, | 6417/1, 6423/2, 6423/3, 6424/6, 6424/2, 6414, 6380, 12826, 6378/2, |
| 8907, 6964, 6966, 6961, 6963, 6965, 6968, 6960, 6962, 8909/1, 8931, | 6378/1, 6354/1, 6354/2, 6353/1, 6353/3, 6353/2, 6352/1, 6352/2, |
| 8930, 8933, 6956/2, 6957, 6959, 6958, 8929, 12912/1, 8998, 8928, | 12820, 6447/2, 6424/3, 6424/1, 6425, 6424/4, 6424/5, 6433, 6431/3, |
| 8898/2, 8913, 8909/2, 8927, 8914, 8895, 8898/1, 8899/1, 8912, 8915, | 6430/1, 6430/2, 7221, 7217, 6430/4, 7223, 7225, 7224, 7251, 6429, |
| 8916, 8894, 8870, 8900, 8918, 8889, 8890, 8892, 8893, 8891, 8872, | 7220, 7218, 7249, 7259, 7239, 7238, 7240, 7241, 6422/1, 6420, 6418, |
| 8869, 6956/1, 6955/1, 12755, 6952, 6951, 8947, 8948/1, 8948/2, | 6416, 6409, 6408, 6405, 7312, 7299, 7300, 7311, 7314, 7313, 7318, |
| 8949/1, 8951, 8953, 8949/2, 8954, 8955, 8956/2, 9573/2, 9573/1, | 7317, 7324, 7315, 7344, 7343, 7316, 7310, 7308, 7337, 7343, 7306/2, |
| 9576, 9577/1, 9578/3, 9578/2, 9578/1, 9579, 9580/2, 9580/1, 5953, | 7307, 7305, 7295, 7294, 7293, 7303, 7202, 7296, 7292, 7296, 7288, |
| 5957, 5956, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, 5969, 5966, | 7297, 7298, 7301, 7249, 6428, 6427, 6426, 6421, 6419, 6404, 6403, |
| 5967, 5968/2, 8958, 8957/1, 8957/2, 8945, 8944, 8943, 8942, 8940, | 6402, 7247, 7243, 7248, 7245, 7246, 7242, 7309, 7342, 7341, 7340, |
| 8935, 8939, 8941, 8938, 8936, 8933, 6955/2, 8934, 8937, 8946, 8952, | 7339, 7347/1, 7347/2, 7306/1, 7346, 7350, 7348, 7349, 7351, 7304, |
| 9577/2, 9574/2, 9583, 9610, 9609, 9608, 9612, 9574/1, 9575, 5942/2, | 2859, 7352, 7358, 7385, 7386, 7350, 7355/2, 7355/1, 7354/1, 7388, |
| 9611, 9542/1, 9613, 5945, 5954, 5955, 5956, 5946, 5943, 5944, 5941, | 7372, 7374, 7370, 7376, 7351, 7379, 7381, 2746, 7434, 4735, 7438, |
| 5934, 5939, 9615, 9614, 5940, 9618, 9619, 5931, 9617, 9616, 9621, | 2733, 2732, 7493, 2731, 2730, 2727, 2735, 7369, 7377, 7375, 7358, |
| 9620, 5930/1, 5921, 5923, 5929, 5930/3, 5930/2, 9622, 5928, 5925, | 7347, 7365, 7373, 7374, 7364/1, 7364/2, 7363, 7361, 7362, 7360, |
| 12895, 5926/2, 5926/1, 5927, 9623, 9627, 9625, 9624, 9674, 9676/1, | 7405, 7406, 7407/2, 7407/4, 7407/3, 7407/1, 7388, 7387, 2729, 2728, |
| 9678, 9679, 9680, 5551, 5527, 5523, 5526/1, 5525, 5524, 9681, 9684, | 2736, 2738/2, 2039, 2232, 2040, 2740, 7386, 7378, 2738/1, 2739, |
| 9677/1, 9677/2, 9676/2, 9675, 9690, 9676/3, 9689, 5516, 5522, 9682, | 2742/1, 2742/4, 2742/2, 2743, 3745, 2744, 2742/3, 2741/1, 2741/2, |
| 9683, 9687, 9688, 5520/2, 9685, 5520/1, 5519, 5518, 5517, 5488, | 2752, 2753, 2751, 2758, 2759, 2754, 2755, 2761, 2756, 2757, 2760, |
| 5504, 9708, 9707, 5520/2, 9706/2, 9686, 9705, 9704, 9706/1, 9710, | 2762/2, 2765/1, 2769/3, 2769/1, 2769/2, 2765/2, 2766, 2767, 2768, |
| 9700, 9703, 9697, 9698, 9699, 9702, 9701, 9715, 9713, 9714, 9711, | 2789, 2788, 2787, 2786, 2770/3, 2863, 2860/1, 2860/2, 2862, 2861, |
| 9712, 5497/2, 5497/1, 5496, 5498, 5494, 5499, 5501, 5493, 5491, | 7353, 7359, 7360, 7357, 7354/2, 7354/3, 2868, 6448, 6351/2, 6349, |
| 5465, 5467, 5468, 5492, 5477, 5490, 5489, 5486, 5487, 5503/1, | 6351/1, 6449, 6450/5, 6451, 6461, 6348, 6348, 6450/2, 6450/3, 6450/4, |
| 5503/2, 5500, 5502, 5461/2, 5464, 5463, 5461/1, 5495, 9719, 9717, | 6460, 6459, 6464, 6463, 6462, 6316, 6315, 6320, 6350, 6355, 6349, |
| 9720, 9721, 12903, 9718, 5466, 5462, 5443, 5458/1, 5458/2, 12910, | 6321, 6364, 6377, 6350, 6376, 6348, 6347, 6345, 6344, 6343, 6342, |
| 9733, 9734, 9735, 9736, 9739, 9740, 9741, 9747, 9744, 9745, 9732, | 6339, 6378, 6375, 6363, 6366, 6373, 6374, 6371, 6338, 6336, 6340, |
| 9777, 9754, 9738, 9742, 9743, 9737, 5453, 12904, 5455, 5457, 5458/3, | 6341, 6323, 6325, 6326, 6327, 6309/1, 6337, 6335, 6328, 6307, |
| 5454, 6755, 9756, 9768/1, 9765, 9766, 9767, 9764, 9776, 10575, | 6308/1, 6489, 6491, 6490, 6488, 6308/2, 6309/2, 6310, 6324, 6311, |
| 10574, 10573, 10572, 10571, 10538/1, 10570, 10578/1, 10578/2, | 6308/3, 6487, 6476/7, 6484/1, 6485/1, 6485/2, 6481, 6482, 6483, |
| 10577, 10579/2, 10579/1, 10538/12, 10538/3, 10538/4, 10600, | 6497, 6480, 6479, 6478, 6477, 6499/1, 6503, 6502, 6500, 6499/2, |

|  |  |
| --- | --- |
| 12831, 6511, 6513, 6504, 6514, 6505, 6507, 6506, 6501, 6773, 6772, | 10673/20, 10673/23, 19679, 10644, 10647, 10648, 10646, 10596, |
| 6774, 6780, 6743, 6764/1, 6771, 6770, 6781, 6791/2, 6790, 6792, | 10538/14, 10595, 10597, 10599, 10598, 10538/2, 9771, 9773, 9769/3, |
| 6793, 6800, 6801/1, 6802, 6805, 6804, 6803, 7089, 7090, 6465, 6466, | 9769/2, 9763/2, 9763/3, 9775, 9774, 9763, 10576, 4503, 4500, 4498, |
| 6474, 6475, 6476/2, 6476/1, 6472, 6468, 6469, 6467, 6314, 6471, | 4491, 4495, 10405, 10639, 10638, 10637, 10632, 10626, 10718, |
| 6473, 6470, 6476/3, 6318, 6322, 6313, 6346, 6476/6, 6476/4, 6476/8, | 10715, 10673/19, 10673/24, 10766, 10764/1, 4386, 4387, 4383, 4388, |
| 7088, 6789, 6791/1, 6791/3, 6782/2, 6787/3, 6788/1, 6782/3, 6766/1, | 4389, 4390, 10625, 10622, 10623, 10619, 10617, 10611, 10608, |
| 6765, 6773, 6783, 6775, 6777, 6787/2, 6784, 6782/1, 6788/2, 6786, | 10607, 10612, 10614, 10618, 10623, 10624, 10621, 4393, 4394, 4404, |
| 6787/1, 7065/1, 7064, 7065/2, 12806, 6785, 6814, 6815, 6816, 7048, | 4403, 4395, 4391, 4382, 4396, 4381, 4399, 4400, 4398, 4397/2, 4384, |
| 6849, 6850, 6858, 6851, 6846, 6841, 6838, 6837, 6835, 6836, 6827/2, | 10765, 10776, 10764/2, 10773, 10772, 10770, 10780, 10781/2, 10782, |
| 6827/1, 6818/2, 7047, 7049/4, 7049/2, 7050, 7052/2, 7051, 7054, | 12908, 10781/1, 10775, 10762, 10763, 10757, 10756, 10853, 10852, |
| 7053, 7043, 7049/3, 7049/1, 7046, 7027, 7044, 7043, 7040, 7042, | 10845, 10844, 10843, 10832, 10830, 10831, 10829, 10825, 10819, |
| 7039, 7023, 6892, 6893, 7044, 7040, 7006, 7043, 7045, 6994, 7042, | 10818, 10817, 10801, 10800, 10788, 4344/3, 4344/1, 4344/2, 10784, |
| 7021/2, 7021/1, 6839, 6840, 6833, 6755, 6832, 6830, 6834, 6889, | 10787, 10786, 10785, 10783, 10828, 10827/2, 10827/1, 10761, 10760, |
| 6831, 6759/1, 6760/1, 6756, 6757, 6758, 6770/2, 6770/1, 6764/2, | 10771, 10774, 10753, 10752, 10751, 10750, 10754, 10755, 10759, |
| 6769, 6762/1, 6762/2, 6763, 6768, 6760/2, 6767/1, 6809/1, 6818/1, | 10738, 10673/10, 10673/25, 10708, 10673/18, 10723, 10740, 10707, |
| 6761, 6759/2, 6766/2, 6767/2, 6776, 6809/2, 6810, 6811/1, 6819/1, | 10673/17, 10673/13, 10673/15, 10629, 10710, 10709, 10630, 10705, |
| 6821, 6823, 6817, 6822/2, 6822/1, 6822/3, 6820, 6860, 6825, 6826, | 10706, 10628, 10633, 10636, 10631, 10635, 10634, 10640, 10642/2, |
| 6813, 6811/2, 6819/2, 7028, 7041, 7034, 7038, 7035, 7031, 7033/1, | 10641, 10642/1, 10645, 10833, 10837, 10838, 10836, 10835, 10834, |
| 7033/2, 7032, 7030, 7029, 7026, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, | 10826, 10824, 10821/1, 10820, 10815, 10816, 10818, 10821, 10822, |
| 8876, 8875, 8874, 8873, 8868, 6986, 7021, 7020/2, 7020/1, 7024, | 10823, 10814, 10812, 10799, 10798, 10797, 10806, 3982, 10807, |
| 7023, 7025, 6741/2, 6741/1, 6740, 6738, 6988, 6901, 7019, 6998, | 10808/1, 10808/2, 10811, 10810, 1881, 1880, 1882, 1878, 1879, |
| 6900, 6981, 6980, 6977, 6978, 6989, 6988, 6987, 6985, 8901, 8902/1, | 1889/2, 1966/1, 2052/2, 1952, 2734, 6423/2, 6847, 8904/2, 12804, |
| 8903/1, 8902/2, 8903/2, 6982, 8904/1, 8906, 8905, 8910, 8911/1, | 8911/2, 5531, 5505, 5479, 9753, 9769/1, 4392, 10802, 6422/2, 6818/3. |
| 8899/2, 6983/1, 8938, 6983/2, 8907, 6964, 6966, 6967, 6961, 6963, | КО Луково |
| 6965, 6968, 6960, 6962, 8909/1, 8931, 8930, 8933, 6956/2, 6957, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 6959, 6973, 6974, 6972, 6971, 6978, 6979, 6970, 6969, 6958, 8929, | 640/2, 7043, 1016, 1017, 1026, 979, 6997, 976, 975, 974, 973, |
| 12912/1, 8998, 8994, 8907, 8996, 8995, 8999, 8993, 9000, 8925, 8928, | 6996, 1846, 1842, 985, 986, 987, 994, 995, 996, 997, 1002, 1010, 998, |
| 8897, 8898/2, 8913, 8926, 8909/2, 8927, 8914, 8895, 8898/1, 8899/1, | 999, 1001, 990, 989, 1018, 1004, 1007, 1008, 1009, 983, 980, 1024, |
| 8912, 8915, 8917, 8916, 8894, 8870, 8900, 8918, 8924/2, 8919, 8889, | 1025, 1000, 993, 992, 991, 938, 982, 981, 1023, 1022, 1021, 1019, |
| 8890, 8892, 8893, 8920, 8921, 8888, 8922, 8886, 8887, 8877, 8871, | 1015, 1020, 1005, 1006, 1012, 1013, 1014, 967, 926, 925, 922, 921, |
| 8891, 8872, 8869, 6939, 6940, 6948, 6949, 6950, 6956/1, 6947, | 968, 969, 970, 1845, 1850, 1851, 1853, 1855, 896, 895, 897, 901, 902, |
| 6955/1, 12755, 6954/1, 6954/2, 6953, 6952, 6951, 8947, 8948/1, | 908, 877, 876, 7008, 869, 1848, 852, 1854, 894, 893/3, 893/2, 893/1, |
| 8948/2, 8949/1, 8951, 8953, 8949/2, 8954, 8955, 8956/2, 8956/1, | 880/1, 879, 2168, 2167, 2166, 2165, 2163, 2162, 2144, 2139, 2135, |
| 9572, 9571, 9581, 9573/2, 9573/1, 9576, 9577/1, 9578/3, 9578/2, | 6995, 875, 2198, 2192, 2189, 2188, 2186, 6992, 2223, 2212, 2203, |
| 9578/1, 9579, 9580/2, 9580/1, 5953, 5957, 5956, 5959, 5960, 5961, | 2204, 2205, 2206, 6983, 692, 693, 696, 694, 2199, 2200, 695, 699, |
| 5962, 5963, 5964, 5965, 5969, 5966, 5967, 5968/2, 5968/1, 5977, | 700/1, 700/2, 701, 874, 873, 972, 971, 924, 1856, 2149, 2161, 2164, |
| 5978, 5976, 8959, 8958, 8957/1, 8957/2, 8945, 8944, 8943, 8942, | 383, 881, 880/2, 888, 889, 890, 885, 886, 887, 882, 905, 884, 878, 903, |
| 8940, 8935, 8939, 8941, 8938, 8936, 8933, 6955/2, 8934, 8937, 8946, | 906, 900, 892, 891, 898, 899, 1849, 1847, 1844, 1843, 1841, 705, 708, |
| 8952, 8956/3, 9570, 9577/2, 9574/2, 9582, 9584/2, 9583, 9584/1, | 703, 702, 697, 698, 704, 706, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2603, |
| 9585, 9586, 9587, 9589, 9590, 9591, 7603/2, 9603/1, 9604, 9610, | 2604, 2626, 2627, 2630, 2632, 2657, 2650, 2651, 2656, 6985, 569, |
| 9602, 9605, 9601, 9609, 9608, 9607, 9606, 9612, 9574/1, 9575, | 571, 573, 574, 584, 585, 590, 595, 594, 7012, 2655, 567, 568, 566/1, |
| 5942/2, 9611, 9542/1, 9613, 5945, 5954, 5971, 5973, 5974, 5951, | 565, 564, 547, 545/2, 6993, 2722/1, 2721, 2720, 2719, 2715, 2716, |
| 5955, 5947, 5956, 5946, 5943, 5944, 5941, 5948, 5937, 5975, 5935, | 2714, 2713, 2606, 2607, 2646, 2645, 2644, 2643, 2642, 2610, 2654, |
| 5917, 5918, 5909, 5906, 5920, 5933, 5919, 5934, 5939, 5938, 9615, | 2653, 2652, 2647, 2648, 2649, 2611, 2613, 2641, 2629, 2619, 2620, |
| 9614, 5940, 9618, 9619, 5931, 5932, 9617, 9616, 9621, 9620, 5899, | 2621, 2622, 2628, 2609, 2614, 2617, 2623, 2605, 2624, 2625, 2640, |
| 5894, 5894/2, 5895, 5898, 5930/1, 5893/3, 5893/1, 5921, 5922, 5923, | 589, 2730, 2728, 2718, 2717, 3130, 3129, 3127, 3126, 3124, 3123, |
| 5929, 5930/3, 5930/2, 9622, 5928, 5925, 5924, 12895, 5926/2, 5926/1, | 3121, 3120/2, 3120/1, 541, 542, 543, 545/1, 546/2, 2722/2, 2723, |
| 5927, 9623, 9628, 9629, 9630, 9631, 9600, 9673, 9627, 9626, 9625, | 2724, 2729, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 555, 566/2, 553, 544, 546/1, |
| 9624, 9885, 9884, 9692, 9691, 9693, 9694, 9674, 9676/1, 9678, 9679, | 2725, 2726, 2727, 3166, 1018, 3464, 3163, 3162, 3161, 3159, 3158, |
| 9680, 5551, 5550, 5553, 5552, 5526/2, 5527, 5528, 5529, 5530, 5514, | 3157, 3156, 3154, 3153, 3439, 3438, 3437, 3429, 3428, 3426, 3418/1, |
| 5523, 5526/1, 5525, 5524, 9681, 9684, 9677/1, 9677/2, 9676/2, 9675, | 3417, 3450, 3451, 3453, 3452, 3449, 3448, 3447, 3445, 3444/2, 3136, |
| 9690, 9676/3, 9689, 5533, 5513, 5515, 5510, 5516, 5522, 9682, 9683, | 3132, 3131, 3446, 3444/1, 3444/3, 3434, 3433, 3435, 3436, 3430, |
| 9687, 9688, 5520/2, 9685, 5520/1, 5519, 5518, 5517, 5488, 5504, | 3431, 3419, 3418/2, 3427, 3455, 3432, 3147, 3155, 3160, 3146, 3145, |
| 9708, 9707, 5520/2, 9706/2, 9686, 9705, 9704, 9706/1, 9710, 9700, | 3144, 3143, 3172, 3173, 3174/2, 3174/1, 3120/3, 3142, 3171, 3170, |
| 9703, 9697, 9695, 9696, 9698, 9699, 9702, 9701, 9716/1, 9880, 9878, | 3138, 3139, 3140, 3137, 3122, 3119, 3135, 3133, 3125, 3128, 3134, |
| 9876, 9875, 9874, 9873, 9867, 9872, 9871, 9879, 9877, 9725, 9726, | 591, 2145, 871, 870, 1003. |
| 9724, 9723, 9722, 9716/2, 9715, 9713, 9714, 9711, 9712, 5497/2, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 5497/1, 5496, 5498, 5494, 5499, 5501, 5493, 5491, 5465, 5467, 5468, | 640/2, 7043, 1825, 1824, 1823, 1822, 1016, 1017, 1026, 979, |
| 5492, 5477, 5469, 5470, 5471, 5476, 5475, 5481, 5480, 5482, 5474, | 978, 977, 6997, 961, 962, 976, 975, 974, 973, 6996, 1846, 1842, 1839, |
| 5490, 5485, 5484, 5489, 5486, 5487, 5506, 5483, 5509, 5508, 5503/1, | 1835, 1834, 1859, 1816, 1818, 1819, 1820, 1821, 1827, 1826, 984, 985, |
| 5503/2, 5500, 5502, 5461/2, 5464, 5463, 5461/1, 5495, 9719, 9717, | 986, 987, 994, 995, 996, 997, 1002, 1010, 1833, 1831, 1718/1, 998, |
| 9720, 9721, 12903, 9718, 9727, 9729, 9730, 9731, 5433, 5435, 5436, | 999, 1001, 990, 989, 1018, 1004, 1007, 1008, 1009, 983, 980, 1024, |
| 5442/1, 5466, 5462, 5443, 5458/1, 5458/2, 12910, 9733, 9734, 9735, | 1025, 1000, 993, 992, 991, 938, 982, 981, 1023, 1022, 1021, 1019, |
| 9736, 9739, 9740, 9741, 9747, 9749/1, 9748, 9744, 9745, 9732, 9731, | 1015, 1020, 1005, 1006, 1012, 1832, 1830, 1829, 1828, 1013, 1014, |
| 9778, 9779, 9780, 9777, 9754, 9738, 9742, 9743, 9737, 5460, 5459, | 1817/2, 963, 965, 956, 955/2, 954, 966, 967, 929, 928, 927, 926, 925, |
| 5456, 5444, 5452, 5453, 12904, 9758, 9757, 5455, 5457, 5458/3, 5454, | 922, 921, 968, 969, 970, 1845, 1850, 1851, 1853, 1855, 896, 895, 897, |
| 6755, 9756, 9768/1, 9765, 9766, 9767, 9764, 9776, 10575, 10574, | 901, 913, 915/1, 912, 902, 914, 909, 907, 908, 877, 876, 7008, 869, |
| 10573, 10572, 10571, 10538/1, 10570, 10578/1, 10578/2, 10577, | 1857, 1848, 852, 1854, 894, 893/3, 893/2, 893/1, 880/1, 879, 2168, |
| 9772, 9770, 9761, 9762/1, 9762/2, 4535, 4525, 4527, 4528, 4520, | 2167, 2166, 2165, 2163, 2162, 2146, 2144, 2139, 2135, 2134, 2129, |
| 4519, 4517, 4516, 4518, 4506, 4504, 4502/2, 4505, 10579/2, 10579/1, | 6995, 875, 2198, 2192, 2189, 2188, 2186, 2195, 2197, 2226, 6992, |
| 10538/12, 10538/3, 10538/4, 10600, 10601, 4494, 4493, 4492, 4496, | 2224, 2223, 2212, 2203, 2204, 2205, 2206, 6983, 640/1, 692, 693, 696, |
| 4501, 45021, 9781, 9785/1, 9782, 10538/6, 10538/10, 10538/8, 9784, | 694, 2199, 2200, 2202, 2201, 695, 699, 700/1, 700/2, 701, 737, 718, |
| 10562/1, 10538/7, 10538/9, 10550, 10538/11, 10565, 10538/5, | 874, 873, 972, 971, 924, 1856, 2140, 2143, 2138, 2136, 2133, 2149, |
| 10538/13, 10650, 10649, 10673/21, 10674, 10651, 10670, 10573/16, | 2150, 2159, 2157, 2161, 2183, 2190, 2191, 2193, 2196, 2187, 2185, |

|  |  |
| --- | --- |
| 2164, 383, 881, 880/2, 888, 889, 890, 885, 886, 887, 882, 905, 884, | 529, 536, 533, 563, 564/3, 568, 574/1, 575/1, 577, 578, 576, 579, 589, |
| 878, 910, 903, 904, 906, 900, 892, 891, 898, 899, 1849, 1847, 1840, | 590, 467, 591, 472, 466, 472, 464, 459, 594, 465, 595, 597, 596, 593, |
| 1844, 1843, 1841, 1837, 1836, 1838, 725, 730, 728, 712, 713, 714, | 598, 599, 592, 455, 458/1, 457, 610, 608, 612, 611, 607, 613, 6626, |
| 711, 705, 708, 709, 710, 703, 702, 697, 698, 707, 704, 706, 717, 715, | 606, 604, 605, 600, 601, 602, 603, 633, 6572/1, 614/2, 6573/2, 617, |
| 637, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2213, 2214, 2601, 2602, 2592/4, | 618, 619, 620, 624, 630, 629, 628/3, 631/1, 625, 626, 627, 628/1, 623, |
| 2592/3, 2391, 2603, 2604, 2626, 2627, 2630, 2632, 2636, 2635, 2637, | 624, 622, 6573/1, 1088/1, 1093, 1077, 1076, 1075, 1074, 1078, 1072, |
| 2634/2, 2657, 2220/2, 2215, 2222, 2221/2, 2225, 638, 2633, 2639, | 1071, 1073, 653, 673, 672, 671, 1070, 1069, 1068, 1065, 1067, 1066, |
| 2650, 2651, 2656, 6985, 569, 571, 573, 574, 584, 585, 590, 593, 595, | 1062, 1063, 1064, 1089, 1081, 1085, 1086, 1079, 1087, 1084, 1083, |
| 594, 596, 602/2, 7012, 2659, 2658, 2655, 503/2, 503/1, 563, 567, | 1100, 1096, 1097, 1095, 1094, 1104, 1102, 1103, 1061, 1082, 1101, |
| 568, 566/1, 565, 564, 547, 545/2, 6993, 2722/1, 2721, 2720, 2719, | 6570, 1060, 1053, 1059, 681, 1058, 1057, 682, 683, 684, 1023, 1024, |
| 2715, 2716, 2714, 2713, 2694, 2693/1, 2693/2, 2669, 2662, 2663/3, | 1056, 1055, 1054, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1036, 4393, 1029, |
| 2665, 2661, 2664, 2590, 2592/2, 2606, 2607, 2608, 2593, 2594, 2600, | 1031, 1032, 1037, 1038, 1027, 1026, 1025, 1021/1, 1021/2, 1022, 685, |
| 2592/1, 2663/2, 2663/4, 2660, 2663/1, 2646, 2645, 2644, 2643, 2642, | 1018, 1019, 1020, 1004, 1003, 1028, 1034, 1033, 675, 677, 676, 678, |
| 2610, 2654, 2653, 2652, 2647, 2648, 2649, 2611, 2613, 2641, 2629, | 679, 680, 674, 688, 687, 686/2, 686/1, 1008, 1014, 1016, 1017, 1005/2, |
| 2619, 2620, 2621, 2622, 2628, 2609, 2614, 2617, 2623, 2605, 2624, | 1005/3, 1007, 1006, 1005/1, 1005/4, 1002, 4000, 9578, 4406, 4399, |
| 2625, 2640, 2638, 576, 570, 575, 583, 587, 598, 598, 601, 588, 589, | 4405, 4398, 4397, 999, 998, 793/3, 995, 996, 997, 939, 993, 992, 991, |
| 597, 572, 586, 2706, 2707, 2708, 2709, 2712, 2732, 2730, 2728, 2718, | 1001, 994, 1035, 6559, 937, 938, 930, 928, 927/1, 927/2, 929/3, 929/2, |
| 2717, 560, 539, 537/1, 538, 527, 526, 6990, 3130, 3129, 3127, 3126, | 4429, 4428, 4427, 4426, 4425, 935, 931, 932, 933, 934, 929/1, 6537, |
| 3124, 3123, 7013, 3121, 3120/2, 3120/1, 3118, 3175, 3176, 3178, | 4448, 4447, 4446, 4442, 4441, 4443, 4472, 4492, 4489, 4488, 4487, |
| 3179, 3114, 3116, 3117, 537/4, 540, 541, 542, 543, 545/1, 546/2, | 4484, 4489, 4483, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4430, 4431, 4439, |
| 2722/2, 2723, 2724, 2729, 2735, 2738/1, 3115, 2710, 2695, 2696, | 4440, 4432, 926, 928, 924, 923, 916, 920, 922, 4480, 4473, 4474, |
| 2737, 2734, 2711, 2691/3, 2692, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 555, | 5616, 4477, 4491, 4433, 4490, 1476/1, 6583. |
| 557, 559, 561, 566/2, 558, 556, 553, 544, 546/1, 2725, 2726, 2727, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 2735, 3180, 3182, 3187, 3188, 3189, 3169, 3168, 3166, 3167, 1018, | 2236, 2737, 2252, 2238, 2250, 2234, 2235, 2231, 2227, 2228, |
| 3464, 3163, 3162, 3161, 3159, 3158, 3157, 3156, 3154, 3153, 3152, | 2229, 2226, 2225, 2240, 2230, 2233, 2232, 2212, 2213, 2214, 2215, |
| 3151, 3150, 3441, 3440, 3439, 3438, 3437, 3429, 3428, 3426, 3418/1, | 2216, 2218, 2217, 2194, 2199, 2200, 2210, 2206, 2209, 2208, 2201, |
| 3416, 3413, 3417, 3458, 3457, 3456, 3454, 3450, 3451, 3453, 3452, | 2202, 2195, 2196, 6614, 2197, 2193, 2192, 2191, 2190, 2189, 2188, |
| 3449, 3448, 3447, 3445, 3444/2, 3149, 3136, 3132, 3131, 523, 522, | 2187, 2219/2, 2219/1, 2205, 2203, 1748, 1750, 1749, 1754, 1752, |
| 521, 414/3, 520, 525, 3446, 3444/1, 3444/3, 3434, 3433, 3435, 3436, | 1756, 2173, 2186, 2185, 2184, 2174, 2172, 2169, 2168, 1760, 1759, |
| 3430, 3431, 3419, 3418/2, 3427, 3415, 3455, 3414, 3432, 3147, 3148, | 1756, 6554, 2175, 2171, 2170, 2167, 2204, 1747, 1751, 1745, 1753, |
| 3155, 3160, 3146, 3145, 3144, 3143, 3172, 3173, 3185, 3186, 3184, | 2251, 2183, 2198, 2207, 6621, 1741, 1742, 1744, 1757, 1743, 1716, |
| 3183, 3174/2, 3174/1, 3120/3, 3142, 3171, 3170, 3165, 3138, 524, | 1761, 1717, 6584, 1762, 1719, 1720, 1721, 1718, 1737, 1736, 1735, |
| 3139, 3140, 3137, 3122, 3119, 3135, 3133, 3125, 3128, 3134, 3177, | 1732, 1733, 1734, 1731, 1730, 1738, 1697, 1696, 1765, 1767, 1768, |
| 386/1, 2733, 591, 724, 2148, 2145, 871, 870, 964, 1011, 1003. | 1766/1, 1714/1, 1713/2, 1722/2, 1722/1, 1723, 1724, 1725/2, 1725/1, |
| КО Мали Извор | 1703, 1702, 1701, 1708, 1704, 1706, 1705, 1614, 1615, 1616, 1700, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: нема обухваћених | 1699, 1698, 1627, 1628, 1629, 1630, 1626, 1625, 1624, 1638, 1621, |
| парцела. | 1619, 1617, 1618, 1726, 1613, 1612, 1610, 1609, 1611, 1709, 1707, |
| Парцеле у појасу шире заштите гасовода: | 1710, 1711, 1715, 1714/2, 1712, 1713/1, 1769, 1774, 1775/1, 1783, |
| 10206, 10207, 10210, 10297, 10211, 10209, 10306. | 1775/2, 1782, 1781, 1780, 1773, 1772, 1771, 1770, 1776, 1777, |
| КО Мирово | 1778, 6553, 1792, 1791, 6553, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1784, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 1779, 1790, 1832, 1833, 1834, 1830, 1831, 1839, 1838, 1837, 1829, |
| 2236, 2234, 2235, 2231, 2228, 2229, 2230, 2212, 2213, 2214, | 1836, 1849, 1848, 1851, 1852, 1854, 1846, 1856, 1855, 1857, 1847, |
| 2215, 2216, 2217, 2194, 2199, 2200, 2210, 2209, 2208, 2201, 2202, | 1839, 1840, 1841, 1842, 1845, 1858, 1843, 1844, 1859, 1860, 1861, |
| 2195, 2196, 6614, 2197, 2193, 2192, 2191, 2190, 2189, 2188, 2187, | 1853, 1852, 1850, 1825, 1826, 1882, 1881, 8281, 1883, 1884, 1885, |
| 2219/2, 2205, 2203, 1748, 1750, 1749, 1754, 1752, 1756, 2173, 2186, | 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 6553, 1608, 1604, 1605, 1603, |
| 2174, 2172, 2169, 2168, 1760, 1759, 1756, 6554, 1753, 2198, 1742, | 1588/2, 1588/1, 1607, 6582, 1584, 1587, 1589, 1607, 1598, 1599, |
| 1744, 1757, 1743, 1716, 6584, 1719, 1720, 1721, 1718, 1737, 1736, | 1600, 1602, 1597, 1594, 1595, 1596, 1601, 1593, 1536, 1535, 1591, |
| 1735, 1732, 1722/2, 1722/1, 1723, 1724, 1725/2, 1703, 1702, 1701, | 1592, 1537, 1530, 1531, 1534, 1521, 1522, 1519, 1518, 1515, 1514, |
| 1708, 1704, 1706, 1705, 1614, 1615, 1616, 1618, 1613, 1612, 1610, | 1513, 1533, 1532, 1529, 1528, 1866, 1864, 1865, 1863, 1867, 1869, |
| 1609, 1611, 1709, 1707, 1710, 1711, 1715, 1712, 1774, 1775/1, 1783, | 1870, 1875, 1527, 1868, 1526, 1524, 1525, 1523, 1520, 1517, 1516, |
| 1775/2, 1782, 1781, 1780, 1773, 1791, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, | 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1902, 1901, |
| 1784, 1779, 1790, 1832, 1833, 1834, 1839, 1838, 1837, 1857, 1839, | 1900, 1899, 1598, 1510, 1512, 1511, 1491, 1492, 1485, 1486, 1493/1, |
| 1840, 1841, 1842, 1845, 1858, 1843, 1844, 1859, 1860, 6553, 1604, | 1495, 1496, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1507, 1506, 1504, 1505, |
| 1605, 1607, 6582, 1607, 1598, 1599, 1600, 1602, 1597, 1594, 1595, | 1509, 1480, 1479, 1478, 1477, 1493/2, 1493/3, 1482/2, 1482/1, 1481, |
| 1596, 1601, 1593, 1536, 1535, 1530, 1531, 1533, 1532, 1529, 1528, | 1463, 1464, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1474, 1475, |
| 1866, 1867, 1869, 1870, 1875, 1527, 1868, 1526, 1524, 1525, 1523, | 1476/2, 1476/2, 1915, 1916, 1917, 1473, 1913, 1914, 1912, 1498, |
| 1520, 1517, 1516, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1878, 1879, 1880, | 1910, 1911, 1465, 1462, 1463, 1464, 1466, 1472, 1471, 1470, 1494/1, |
| 1902, 1901, 1493/1, 1495, 1496, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1507, | 1494/2, 1497, 1469, 1253, 1252, 1251, 1250, 1468, 1490, 1489, 1488, |
| 1506, 1504, 1505, 1480, 1479, 1478, 1477, 1493/2, 1493/3, 1482/2, | 1487, 1454, 1453, 1452, 1450, 1451, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, |
| 1482/1, 1481, 1463, 1464, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, | 1444, 1254, 1467, 1433, 1432, 1434, 1435, 1437, 1438, 1441, 1439, |
| 1474, 1475, 1476/2, 1476/2, 1915, 1916, 1917, 1473, 1913, 1914, | 1440, 1449, 1427, 1283, 1284, 1282, 1442, 1287, 1288, 1286, 1285, |
| 1912, 1498, 1910, 1911, 1465, 1462, 1463, 1464, 1466, 1472, 1471, | 1289, 1290, 1291, 1300, 1299, 1298, 1297, 1292, 1281, 1288, 1279, |
| 1470, 1494/1, 1494/2, 1497, 1469, 1253, 1252, 1251, 1250, 1468, | 1277, 1257, 1256, 1255, 1276, 1275, 1274, 1272, 1273, 1270, 1278, |
| 1452, 1450, 1447, 1446, 1445, 1444, 1254, 1467, 1281, 1288, 1279, | 1271, 1269, 1268, 1267, 1266, 1264, 1261, 1262, 1263, 1258, 1260/2, |
| 1277, 1257, 1256, 1255, 1276, 1275, 1274, 1272, 1273, 1270, 1269, | 1259/2, 1231, 1232, 1233, 1260/1, 1259/1, 1229, 1225, 1227, 1226, |
| 1268, 1267, 1266, 1264, 1261, 1262, 1263, 1258, 1260/2, 1259/2, | 1228, 1230, 1293, 1294, 1295, 1223, 1296, 6575, 1222, 1224, 496, |
| 1231, 1232, 1233, 1260/1, 1259/1, 1229, 1225, 1227, 1226, 1228, | 6074, 1224, 1220, 1217, 1218, 1219, 497, 498, 500, 504, 503, 1249, |
| 1230, 1223, 6575, 1222, 1224, 496, 6074, 1224, 1220, 1217, 1218, | 1248/2, 1248/1, 1244, 1243, 494, 517, 495, 491, 492, 489, 490, 493, |
| 1219, 498, 1249, 1248/2, 1248/1, 1244, 1243, 494, 517, 495, 493, 484, | 486, 485, 484, 403, 516, 531, 481/2, 481/1, 479, 482, 565, 477, 478, |
| 403, 516, 531, 481/2, 479, 482, 565, 477, 478, 474, 473, 460, 468, 475, | 481/3, 480, 474, 473, 460, 468, 475, 476, 567/2, 566, 567/1, 518, 519, |
| 476, 567/2, 566, 567/1, 518, 519, 520, 530, 521, 522/2, 522/1, 523, | 520, 530, 521, 522/2, 522/1, 523, 524, 1907, 1908, 1909, 1906, 1905, |
| 524, 1907, 1908, 1909, 1906, 1905, 1904, 1903, 1919, 1918, 1920, | 1904, 1903, 1919, 1918, 1920, 1897, 1808, 1896, 1931, 1930, 1922, |
| 1808, 1922, 1921, 1923, 1247, 1246, 1245, 6581, 1240/2, 1240/3, | 1921, 1923, 1247, 1246, 1245, 1924, 1926, 1927, 1941, 6581, 1246, |
| 1239, 1241, 1242, 1234, 1235, 1236, 1216, 526, 525, 541, 528, 527, | 1240/1, 1240/2, 1240/3, 1239, 1238/1, 1238/2, 1242/1, 1237/1, 1237/2, |

|  |  |
| --- | --- |
| 1213/1, 1241, 1242, 1234, 1235, 1236, 1216, 1214, 1215, 526, 525, | 2687/1, 2687/2, 2686/2, 2686/1, 2685, 2684, 2679/3, 2679/1, 2679/2, |
| 544, 546, 549, 542, 543, 541, 551, 539, 540, 532, 528, 527, 550, 552, | 2683/3, 2676/2, 2676/1, 2674, 2675/2, 2675/1, 2673, 2200, 3382/1, |
| 553, 529, 536, 533, 535, 538, 537, 536, 564, 563, 554, 555, 556, 557, | 2205, 2203, 2202, 2201, 2199, 2198, 2204, 2206, 2194, 2195, 2196, |
| 559, 561, 560, 564/3, 568, 569, 574/1, 575/1, 577, 578, 576, 579, 589, | 2197, 2193, 2190, 2189, 2680, 2681, 2683/6, 2683/5, 2683/8, 2683/2, |
| 590, 467, 591, 472, 466, 472, 470, 467, 469, 464, 459, 594, 465, 595, | 2683/1, 2693, 2683/2, 2692, 2694, 2695/1, 2697, 2183, 2184, 2192/1, |
| 597, 596, 593, 598, 599, 592, 451, 452, 453, 454, 455, 451, 258, 257, | 2191/6, 2191/4, 2191/2, 2191/5, 2191/1, 2185/1, 2185/3, 2185/2, |
| 247, 638, 458/2, 458/1, 457, 456, 580, 582/1, 583, 610, 587, 588, 584, | 2186, 2187, 2188, 2682/1, 2682/2, 2139/1, 2139/2, 2140/2, 2140/1, |
| 584/1, 608, 612, 611, 607, 613, 614/1, 6626, 606, 604, 605, 600, 601, | 2138/3, 2138/4, 2138/1, 2137, 2127, 2129/2, 2124, 2125, 2126, 2123, |
| 602, 603, 636, 635, 634, 633, 637/1, 637/2, 6572/1, 585/1, 616, 615, | 2122, 2121, 2138/2, 2141, 2142/2, 2142/1, 2144/1, 2143/2, 2144/2, |
| 614/2, 6573/2, 617, 618, 619, 620, 624, 630, 629, 628/3, 631/1, 628/2, | 2160/1, 1406/26, 2159, 2151, 2145, 2146, 2147/1, 2120, 2116, 2115, |
| 631/2, 632/2, 637/3, 625, 626, 627, 628/1, 623, 624, 622, 609, 6573/1, | 2114, 2113, 2112, 2147, 2148, 2149, 2023/45, 2023/46, 2027, 3391/2, |
| 632/1, 275, 1124, 1123/3, 1123/1, 1088/2, 1088/1, 1093, 1120, 1089, | 1406/31, 2024/1, 2024/2, 2025, 2026, 3393, 1406/29, 1406/30, 2109, |
| 1077, 1076, 1075, 1074, 1078, 1072, 1071, 1073, 653, 654, 655, 658, | 2108, 2111, 2104, 2105/2, 2102, 3392, 2103, 2028, 2029/1, 2029/2, |
| 657, 656, 669, 668, 667, 666, 670, 673, 672, 671, 1070, 1069, 1068, | 2030, 2031/1, 2032, 2033/1, 2034/3, 2034/2, 2034/1, 2035, 2038, 2039, |
| 1065, 1067, 1066, 1062, 1063, 1064, 1089, 1081, 1085, 1086, 1079, | 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045/1, 2045/2, 2046, 2047, 2077, |
| 1087, 1084, 1083, 1100, 1096, 1097, 1095, 1094, 1092, 1096, 1106, | 2076/1, 2075, 2076/2, 2073, 2072/1, 2071, 2031/2, 2049/4, 2036/2, |
| 1107, 1108, 1112, 1109, 1104, 1102, 1103, 1061, 1082, 1114, 1113, | 3391/1, 2037, 2049/5, 2049/7, 2049/2, 2049/6, 2049/9, 2049/11, |
| 1111, 1110, 1099, 1101, 1105, 1090, 665, 6570, 1060, 1051, 1050, | 2049/10, 2049/14, 2049/1, 2049/12, 2023/61, 2023/4, 2023/51, |
| 1049, 1052, 1053, 1059, 681, 1058, 1057, 682, 683, 684, 1023, 1024, | 2023/50, 2023/3, 2023/2, 2023/57, 2023/58, 2023/1, 2023/38, 2023/36, |
| 1056, 1055, 1054, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1040/2, 1040/1, | 2023/35, 2023/34, 2023/33, 2023/32, 2023/59, 2023/31, 2023/30, |
| 1042, 1041, 1043, 1039, 1036, 1030, 4392, 4391, 4395, 4394, 4393, | 2023/24, 2023/25, 2023/26, 2023/60, 2023/28, 2023/47, 2023/55, |
| 1029, 1031, 1032, 1037, 1038, 1027, 1026, 1025, 1021/1, 1021/2, | 2023/54, 2023/48, 2023/49, 2023/27, 2023/39, 2023/37, 3388, 1743/1, |
| 1022, 685, 1018, 1019, 1020, 1004, 1003, 1028, 1034, 1033, 675, | 1743/2, 1743/3, 1743/7, 1741/1, 1741/2, 1740, 1739, 1747, 1748, |
| 677, 676, 678, 679, 680, 674, 688, 687, 686/2, 686/1, 689, 690, 691, | 1749, 1750, 1751, 1744, 1745, 1742/2, 1742/1, 1757, 1756/2, 1756/1, |
| 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 1013, 1012, 1011, 1009/2, 1008, | 1756/3, 1755/2, 1755/3, 1755/1, 1752, 1753, 1754, 1878, 1877, 1879, |
| 1014, 1015, 1016, 1017, 1005/2, 1005/3, 1007, 1006, 1005/1, 1005/4, | 1880, 1881, 1876, 1875/2, 1875/1, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871/1, |
| 1002, 4397, 4000, 9578, 4407, 4406, 4405, 4404, 4403, 4402, 4400, | 1871/2, 1872, 1873, 1874, 1787, 1831, 1829/1, 1820/2, 1829/3, 3421, |
| 4399, 4405, 4398, 4397, 999, 998, 1010, 1009/2, 983, 981, 793/3, 995, | 25, 24, 1832, 1833, 1834/1, 1834/2, 1835/1, 1835/2, 1836/1, 1836/2, |
| 996, 997, 939, 993, 992, 991, 1001, 994, 4359, 4360, 1035, 4388/1, | 1837, 1838, 1839/1, 1839/2, 1840, 1841/2, 1841/1, 3385, 2982, 2816, |
| 4408/1, 6559, 937, 938, 930, 928, 927/1, 927/2, 929/3, 929/2, 4429, | 2817, 3399, 2771/2, 2758, 2757, 1378, 2678/2, 2678/1, 2677, 2676/3, |
| 4428, 4427, 4426, 4425, 4424, 4423, 4422, 4421, 943, 941, 940, 943/1, | 2192/4, 2192/2, 2192/6, 2192/3, 2191/3, 2683/7, 2683/9, 2683/4, |
| 944/1, 945/2, 6577, 932, 935, 931, 932, 933, 934, 929/1, 6537, 4451, | 2119, 2118/1, 2117/1, 2118/2, 2117/2, 2110/1, 2076/3, 2049/8, 2033/2, |
| 4452, 4450, 4449, 4448, 4447, 4446, 4442, 4441, 4443, 4453, 4454, | 2036/3, 2036/4, 2036/1, 2049/3, 3386, 3387, 3418/2, 1406/27, 3000, |
| 4455, 4456, 4457, 4460, 4458, 4466, 4468, 4469, 4467, 4471, 4470, | 1743/6, 2960/4, 2960/3, 2049/15. |
| 4472, 4492, 4493, 4494, 4489, 4488, 4487, 4484, 4489, 4483, 4434, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 4435, 4436, 4437, 4438, 4430, 4431, 4439, 4440, 4432, 926, 928, 924, | 2925, 2926, 2928/1, 2944/1, 2942, 2941, 2944/2, 2945/2, 2945/1, |
| 923, 904, 903, 902, 915, 913, 914, 916, 920, 921, 922, 4480, 4473, | 2943/2, 2944/3, 2950/4, 2950/3, 2950/5, 2949/3, 2951, 2949/2, 2949/1, |
| 4474, 5616, 4477, 4491, 4433, 919/1, 912, 4490, 1801, 1805, 1806, | 2946, 2947, 2948, 2964/1, 2966/1, 2966/2, 2968, 2974, 2973, 2965, |
| 1817, 1123/2, 1116, 4357, 580/2, 2239, 904, 663, 435, 487, 515, 1426, | 3428, 2975/2, 3418/1, 2972, 2979, 2976, 2975/1, 2978, 2980, 2981, |
| 1746, 739/2, 917, 1631, 1623, 1586, 1590, 1476/1, 6583, 4364. | 2983/3, 2983/1, 2983/2, 2983/5, 2983/4, 2986, 2987, 2988, 2989, |
| КО Врбовац | 2985, 2984, 2971, 2967, 2963, 2969, 2970, 2962, 2961/2, 2961/1, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 2960/2, 2960/1, 2959/1, 2959/2, 2959/3, 2959/4, 3381, 2950/2, 2950/1, |
| 6148, 6149, 6150, 6153, 6158, 6157, 6156, 5798/1, 6217/2, | 2952, 2953, 2954, 2956/1, 2956/2, 2955, 2957, 2958, 2990, 1335, |
| 5834/2, 5833, 6211/2, 5831, 5832, 5227, 5826, 5834/1, 5835, 5836, | 1336, 1341, 2729, 3406/1, 2769/2, 2769/1, 2768, 2767, 1338, 1337, |
| 5827, 5825, 5822, 5824, 5821, 5796, 5786/2, 5815, 5797, 5794, 5795, | 1339/2, 1339/1, 1340, 2740/4, 2740/3, 2740/1, 2740/2, 2741/1, 2741/2, |
| 5793, 5792, 5790, 5786/1, 5784, 5783, 5731, 5722, 5721, 5720, 5730. | 2770/1, 2770/2, 2813/4, 2811, 2812, 2813/3, 2810/2, 2810/1, 2809, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 2808, 2813/2, 2813/1, 2814, 2815, 2818/2, 2818/1, 2820, 2819, 2807, |
| 5843/3, 5773, 5774, 5780, 6148, 6149, 6150, 6153, 6151, 6154, | 2806/2, 2806/1, 2805, 2804, 2803/1, 2772, 2803/2, 2803/3, 2803/4, |
| 6152, 6226, 6158, 6157, 6156, 5715, 5717, 5779, 5798/1, 5798/2, | 2774, 2776/3, 2773, 2771/1, 2766/2, 2766/1, 2765/1, 2765/2, 2765/3, |
| 5814, 6217/2, 5834/2, 5841/2, 5841/1, 5833, 6211/2, 6117, 6116, 5828, | 2764/1, 2764/2, 2763/2, 2763/1, 2762/2, 2762/4, 2762/1, 2762/3, 2759, |
| 5838, 5831, 5832, 5227, 5826, 5839/1, 5839/2, 5840, 5834/1, 5835, | 2748/2, 2748/1, 2749/1, 2749/2, 2750, 2737, 2738, 2745, 2744/1, |
| 5836, 5827, 5843/2, 5823/2, 5823/1, 5812, 5825, 5822, 5824, 5821, | 2744/2, 2743, 2742/2, 2742/1, 2747, 2746, 2739/1, 2739/2, 2736/2, |
| 5806, 5799, 5796, 5800, 5803, 5786/2, 5812, 5817, 5813, 5815, 5797, | 2736/1, 2735, 2734, 2733/1, 2732/1, 2731, 2730, 1374, 1375/1, |
| 5794, 5795, 5793, 5792, 5790, 5802, 5789, 5788, 5786/1, 5787, 5784, | 1375/2, 3405, 1376/1, 1376/2, 1377, 2654, 2655, 2656, 2657/4, 2761, |
| 5783, 5781, 5782, 5746, 5745, 5744, 5739/3, 5731, 5735, 5729, 5722, | 2760, 2759, 2756/1, 2756/2, 2756/3, 2754/2, 2754/1, 2753/2, 2753/1, |
| 5723, 5721, 5720, 5719, 5726, 5725, 5724, 5718, 5730. | 2752, 2756/5, 2755, 2756/1, 2756/6, 2756/4, 3398, 2667, 2666, 2665, |
| **ОПШТИНА ПАРАЋИН** | 2664/2, 2664/1, 2663/1, 2663/2, 2662, 2661, 2658, 2657/1, 2657/3, |
| КО Бошњане | 2653/1, 2640/2, 2638/2, 2637/1, 2637/2, 2637/4, 2637/3, 2659, 2660, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 2670, 2671, 2669/2, 2669/1, 2668, 2672, 3382/3, 3430, 3382/2, |
| 2945/2, 2945/1, 2951, 2949/1, 2946, 2947, 2948, 2964/1, 2966/1, | 1367/2, 1367/1, 1365/2, 1366, 1364, 2706/8, 2702/1, 2705/1, 2702/3, |
| 2966/2, 2968, 2974, 2973, 2965, 3428, 2975/2, 3418/1, 2972, 2979, | 2705/2, 2707/6, 2707/3, 2705/3, 2707/5, 2707/4, 2705/4, 2706/2, |
| 2976, 2975/1, 2980, 2983/2, 2983/5, 2984, 2971, 2967, 2963, 2969, | 2706/1, 2705/5, 2704, 2690, 2689/1, 2689/2, 2689/3, 2688/2, 2688/3, |
| 2970, 2962, 2961/2, 2961/1, 2960/2, 2960/1, 2959/1, 2959/4, 3381, | 2688/1, 2687/1, 2687/2, 2686/2, 2686/1, 2685, 2684, 2679/3, 2679/1, |
| 2950/2, 2950/1, 2952, 2953, 2954, 2956/1, 2956/2, 2955, 2957, 2958, | 2679/2, 2683/3, 2676/2, 2676/1, 2674, 2675/2, 2675/1, 2673, 2200, |
| 3406/1, 2769/2, 2769/1, 2768, 2767, 1338, 1337, 1339/2, 2741/1, | 2657/2, 3382/1, 2635, 2636/1, 2636/2, 2633, 2205, 2203, 2202, 2201, |
| 2741/2, 2770/1, 2770/2, 2813/4, 2811, 2812, 2813/3, 2810/2, 2810/1, | 2199, 2198, 2204, 2206, 2194, 2195, 2196, 2197, 2193, 2190, 2189, |
| 2809, 2808, 2813/2, 2813/1, 2818/2, 2771/1, 2766/2, 2766/1, 2765/1, | 2680, 2681, 2683/6, 2683/5, 2683/8, 2683/2, 2683/1, 2693, 2683/2, |
| 2765/2, 2765/3, 2764/1, 2764/2, 2763/2, 2763/1, 2762/2, 2762/4, | 2692, 2691/2, 2691/1, 2694, 2695/1, 2697, 2695/2, 2696, 2702/2, |
| 2762/1, 2762/3, 2759, 2748/2, 2748/1, 2749/1, 2749/2, 2750, 2745, | 2701/1, 2701/3, 2212/3, 2212/1, 2211, 2210, 2209, 2182/6, 2182/1, |
| 2744/1, 2744/2, 2743, 2742/2, 2742/1, 2747, 2746, 3405, 1377, | 2208, 2207/2, 2182/5, 2182/3, 2181, 2180/2, 2182/4, 2182/2, 2183, |
| 2756/1, 2756/2, 2756/3, 2754/2, 2754/1, 2753/2, 2753/1, 2752, 2756/5, | 2184, 2192/1, 2192/5, 2191/6, 2191/4, 2191/2, 2191/5, 2191/1, 2185/1, |
| 2756/1, 2756/6, 2756/4, 3398, 2667, 2666, 2665, 2664/2, 2664/1, | 2185/3, 2185/2, 2186, 2187, 2188, 2682/1, 2682/2, 2139/1, 2139/2, |
| 2663/1, 2663/2, 2662, 2661, 2658, 2657/1, 2657/3, 2659, 2660, 2670, | 2140/2, 2140/1, 2138/3, 2138/4, 2138/1, 2137, 2699/1, 2699/2, 2699/3, |
| 2671, 2669/2, 2669/1, 2668, 2672, 3382/3, 3430, 3382/2, 2688/1, | 2699/4, 2700, 1405, 1406/23, 1406/25, 1406/24, 1406/12, 1406/13, |

|  |  |
| --- | --- |
| 1406/35, 2135, 2132, 2136/1, 2136/2, 2136/3, 2134, 2133, 2131, 2130, | 204/2, 204/1, 203, 202/2, 202/1, 201, 200, 199, 190, 198, 197, 189, |
| 2127, 2128, 2129/2, 2124, 2125, 2126, 2123, 2122, 2121, 2138/2, | 188, 187, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 173/10, 186, 185/2, |
| 2141, 2142/2, 2142/1, 2144/1, 2143/2, 2144/2, 2160/1, 2160/2, 2161/2, | 185/1, 184/2, 184/1, 183, 182, 181/2, 181/1, 180, 179/2, 179/1, 178/3, |
| 2161/1, 2162, 2164, 2163/2, 2163/1, 2176, 2165, 2179, 2178, 1406/26, | 178/2, 178/1, 173/25, 173/24, 173/23, 173/22, 173/21, 173/20, 173/19, |
| 1416/11, 1416/10, 1416/9, 1416/8, 1416/7, 1416/1, 1465/1, 1465/4, | 173/18, 173/17, 173/16, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20/2, 20/1, |
| 1464, 2158/2, 2158/1, 2167, 2159, 2157/3, 2157/2, 2157/1, 2156/1, | 19, 18, 17, 16, 173/15, 173/14, 173/13, 173/12, 173/11, 177, 176, 175, |
| 2156/2, 2155, 2151, 2145, 2146, 2147/1, 2120, 2116, 2115, 2114, 2113, | 174, 15, 13/2, 14/2, 14/1, 13/1, 12/1, 11/1, 10/1, 9/2, 9/1, 8, 6/1, 30, 7, |
| 2112, 2147, 2148, 2149, 2150, 2152/1, 2152/2, 2153/1, 2153/2, 2154, | 6/2, 5, 4/1, 2/1, 3/1, 2018/1, 45, 43, 44, 49, 55/2, 55/1, 46, 47, 48, 1, |
| 2172, 1463/1, 2023/29, 2023/45, 2023/46, 2027, 3391/2, 1406/31, | 2018/3, 2018/2, 61, 60, 59, 2000/2, 2025, 57/2, 56/1, 56/2, 54, 53, 52, |
| 2024/1, 2024/2, 2025, 2026, 3393, 1406/29, 1406/30, 2107/3, 2110/2, | 51, 50/2, 42, 41, 40, 39, 38/1, 38/2, 36, 35, 32, 31, 145, 146, 148/1, |
| 2109, 2108, 2111, 2107/2, 2106, 2107/1, 2105/1, 2104, 2105/2, 2102, | 148/2, 149/2, 150, 153/1, 153/2, 154, 155, 159, 160, 164, 171, 170, |
| 2101, 3392, 2079, 2080/6, 2103, 2028, 2029/1, 2029/2, 2030, 2031/1, | 166, 165, 161, 497/1, 311/16, 311/15, 333, 2002/3, 417, 418, 419, 420, |
| 2032, 2033/1, 2034/3, 2034/2, 2034/1, 2035, 2038, 2039, 2040, 2041, | 421, 416, 415/1, 424, 422, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, |
| 2042, 2043, 2044, 2045/1, 2045/2, 2046, 2047, 2077, 2076/1, 2075, | 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 429/2, 429/1, 428, 427, 425, 426, |
| 2074, 2076/2, 2073, 2072/1, 2072/2, 2071, 2070/2, 2070/3, 2070/1, | 423, 413, 414, 415/2, 412/2, 412/1, 411/1, 411/2, 409, 410, 408, 407, |
| 2069, 2067/2, 2067/1, 2066, 2065, 2064, 2057, 2031/2, 2049/4, 2036/2, | 406, 389, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 399, 398, 394, 393, 390, 388/2, |
| 3391/1, 2037, 2049/5, 2049/7, 2049/2, 2049/6, 2049/9, 2049/11, | 388/1, 387/1, 387/2, 386/1, 386/2, 385/2, 385/1, 384, 383, 370, 371, |
| 2049/10, 2049/14, 2049/1, 2049/12, 3048, 2023/41, 2023/61, 2023/19, | 391, 392, 395, 396/1, 396/2, 397, 382, 381, 372, 362, 363/1, 364/1, |
| 2023/5, 2023/56, 2017, 2018/1, 2018/2, 2019, 2020/1, 2020/2, 2021, | 363/2, 364/2, 363/3, 364/3, 364/4, 363/4, 365, 366, 367, 359, 360, |
| 2022, 2023/4, 3389, 2023/51, 2023/50, 2023/3, 2023/2, 2023/57, | 345, 356, 368, 369, 358, 357/2, 357/1, 355, 354, 353, 352, 351, 350, |
| 2023/58, 2023/1, 2023/38, 2023/36, 2023/35, 2023/34, 2023/33, | 375, 374, 378, 373, 380, 379, 377/2, 377/1, 376, 349, 348, 347, 346/2, |
| 2023/32, 2023/59, 2023/31, 2023/30, 2023/24, 2023/25, 2023/26, | 346/1, 340, 339, 338, 337/2, 337/1, 336, 334, 332, 326, 327/2, 328/1, |
| 2023/60, 2023/28, 2023/47, 2023/55, 2023/54, 2023/48, 2023/49, | 328/2, 329, 2003/1. |
| 2023/27, 2023/39, 2023/37, 3388, 1743/1, 1743/2, 1743/3, 1743/7, | КО Доња Мутница |
| 1741/1, 1741/2, 1740, 1739, 1738/2, 1738/1, 2006, 1746, 1747, 1748, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 1749, 1750, 1751, 1744, 1745, 1742/2, 1742/1, 1757, 1756/2, 1756/1, | 918, 923, 921, 928, 919, 922, 925, 984, 926, 927, 928, 929, |
| 1756/3, 1755/2, 1755/3, 1755/1, 1752, 1753, 1754, 1878, 1877, 1879, | 930, 931, 932, 933, 934, 935/1, 935/2, 936, 939, 6230, 996, 997, 998, |
| 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1876, | 1000, 6297, 910, 911, 912, 896, 895, 894, 913/1, 893, 913/3, 913/2, |
| 1875/2, 1875/1, 1786, 1785, 1784, 1776, 1766, 1765, 1760/1, 1760/2, | 916, 915, 914, 1002/1, 1014/2, 6265, 1013, 1012, 1009, 1008, 1007, |
| 1759, 1758, 1732, 1733/1, 1733/2, 1734, 1735, 1736, 1737, 1725, | 1006, 1005, 1010, 1011, 1004, 1003, 1002/2, 892, 891, 889, 890, |
| 1862, 1863/1, 1863/2, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, | 6626, 1049, 1020, 1021, 1022, 1023, 1044, 1043, 1042, 1041, 1040, |
| 1871/1, 1871/2, 1872, 1873, 1874, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, | 1039, 1038, 1037, 1024, 1026, 1027, 1028/2, 1028/1, 1029/2, 1029/3, |
| 1792, 1793, 1825, 1826, 1827, 1830, 1831, 1829/1, 1820/2, 1829/3, | 1029/1, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 886, 887, 888, 865, |
| 3421, 1828, 1824, 25, 24, 23/3, 23/2, 23/1, 22, 21, 3368, 1832, 1833, | 882/1, 832/2, 883, 884, 885, 866, 864, 863, 850, 853, 852, 851, 861, |
| 1834/1, 1834/2, 1835/1, 1835/2, 1836/1, 1836/2, 1837, 1838, 1839/1, | 857, 854, 856, 855, 797, 798, 799/2, 799/1, 6267, 803, 878/2, 878/1, |
| 1839/2, 1840, 1841/2, 1841/1, 1842, 1843, 1848, 1849, 1850, 3385, | 814, 813, 805, 812, 811, 808, 807, 816, 817, 1065, 1066, 1068/2, |
| 2982, 2816, 2817, 3399, 2771/2, 2733/2, 2732/2, 2758, 2757, 2639/2, | 1069/2, 1069/1, 1070, 1067, 849, 848, 846, 845, 844, 843, 842, 841, |
| 1378, 2207/1, 2207/3, 2703/3, 2703/2, 2703/1, 2703/4, 2678/2, 2678/1, | 828/2, 829, 827, 824, 825, 822/2, 822/1, 821, 820, 819, 818, 1173, |
| 2677, 2676/3, 2180/1, 2192/4, 2192/2, 2192/6, 2192/3, 2191/3, 2683/7, | 1170, 1161, 1160, 1159, 1158, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178/2, 1178/1, |
| 2683/9, 2683/4, 2698/2, 2698/1, 2129/1, 2119, 2118/1, 2117/1, 2118/2, | 1179, 1193, 1195, 1194, 1198, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, |
| 2117/2, 2158/3, 2110/1, 2076/3, 2049/8, 2033/2, 2036/3, 2036/4, | 1204/1, 1209, 1210, 1204/2, 1205, 1206, 1207, 1208, 6228, 618, 617, |
| 2036/1, 2049/3, 3386, 3387, 3418/2, 2639/1, 1406/27, 3000, 1743/6, | 616, 615, 619, 614, 1221, 1222/3, 1222/2, 1222/1, 1223/2, 1223/1, |
| 2023/40, 1379, 2960/4, 2960/3, 2049/15, 1777. | 1232, 1231, 1234, 1235, 1236, 1237, 1244/1, 1244/2, 1243/1, 1243/2, |
| КО Давидовац | 1242, 1241, 1240, 1238, 1239, 1233, 1218, 1220/2, 1220/1, 1219, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 1215, 1214, 1213, 1212, 1211, 1196, 1217, 1216/2, 1216/1, 6263, |
| 311/17, 309, 308, 306, 305, 304, 301, 300, 299, 295, 294, 290, | 1192, 1191, 1190, 2210, 2208, 2207, 2206, 2203, 2204, 2202, 2201, |
| 289, 285/1, 285/2, 284/1, 282, 281, 278, 277, 276, 273, 272, 268/1, | 2198/1, 2198/2, 2199, 2197, 6271, 2166, 2157/1, 2156, 2155, 2159, |
| 268/2, 267, 264, 263, 260, 259, 258, 257/1, 257/2, 255, 252, 251, 247, | 2160, 2161, 2162, 2163, 2154, 2144, 2143, 2142, 2141, 2139, 2140, |
| 246, 243, 242, 239, 238, 237, 240, 241, 244, 245, 248, 250, 253, 254, | 2138, 2135, 2136, 2137, 2133/2, 2134, 2133/3, 2133/1, 2132, 2131, |
| 256, 261, 262, 265, 266, 269, 270, 271, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 279, | 2130, 2129, 2128/1, 2127/2, 2127/1, 2125, 2120, 2124, 2123, 2080/1, |
| 280, 283, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 296, 297, 298, 302, 303/2, | 2080/2, 2079/2, 2079/1, 2078/4, 2078/5, 2078/6, 2078/7, 2078/8, 2074, |
| 303/1, 307, 311/18, 173/1, 173/39, 173/3, 207, 206, 205, 204/2, 204/1, | 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068/2, 2067, 2066, 2060/1, 2059, |
| 203, 202/2, 202/1, 201, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, | 2057/2, 2058, 1273/2, 1272, 1257, 1256, 1255, 6260, 6268, 2042, |
| 173/10, 186, 185/2, 185/1, 184/2, 184/1, 183, 182, 181/2, 181/1, 180, | 2041, 2040, 2039, 2122, 2118, 2119, 2120, 2117, 2116/2, 2116/1, 2114, |
| 179/2, 179/1, 173/25, 173/24, 173/23, 173/22, 173/21, 173/20, 173/19, | 2113, 2112, 2111, 2110, 2107/1, 2109, 2104/2, 2104/1, 2105/1, 2105/2, |
| 173/18, 173/17, 173/16, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20/2, 20/1, | 2108/2, 2107/2, 2108/1, 2107/4, 2107/3, 2106/1, 2105/3, 2105/4, 2103, |
| 19, 18, 17, 16, 173/15, 173/14, 173/13, 173/12, 173/11, 177, 176, 175, | 2102, 2101, 2097/2, 2097/1, 2098/2, 2098/1, 2099, 2100, 2096/2, |
| 174, 15, 12/1, 11/1, 10/1, 9/2, 9/1, 30, 7, 6/2, 5, 4/1, 2/1, 3/1, 2018/1, | 2096/1, 2096/3, 2095, 2093, 2092, 2090, 2091, 2089, 6385, 1392, |
| 45, 43, 44, 49, 55/2, 55/1, 46, 47, 48, 1, 2018/3, 2018/2, 60, 59, 2000/2, | 1391, 1393/1, 1393/2, 1393/3, 1394/1, 1394/2, 1394/3, 1395, 1397, |
| 2025, 57/2, 56/1, 56/2, 32, 31, 145, 497/1, 333, 2002/3, 417, 418, 419, | 1396, 1398/2, 1398/1, 1399, 1390, 1389, 1388/1, 1388/2, 1387, 1386, |
| 420, 421, 416, 415/1, 424, 422, 412/2, 412/1, 411/1, 411/2, 410, 408, | 1385/1, 1385/2, 1372, 1371, 1376, 1383, 1384, 1400/2, 1382, 1377, |
| 407, 406, 389, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 399, 398, 394, 393, 390, | 1379, 1380, 1381, 1401, 1402, 1407/1, 1407/2, 1407/4, 1407/3, 1409, |
| 386/2, 385/2, 385/1, 384, 383, 370, 371, 391, 392, 395, 396/1, 396/2, | 1408, 1410, 1378, 1369, 1368, 1341, 1342, 1344, 1343, 1345, 1346, |
| 397, 382, 381, 372, 369, 350, 375, 374, 378, 373, 380, 379, 377/2, | 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1325, 1319/2, 1322, 1323, 1324, 1353, |
| 377/1, 376, 349, 348, 347, 346/2, 346/1, 340, 339, 338, 337/2, 337/1. | 1354, 1357, 1358, 1361, 1362, 1365, 1364, 1363, 1360, 1359, 1356, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 1355, 1321, 1320, 430/2, 1425, 1426, 430/5, 430/1, 1427, 1428, 1429, |
| 173/26, 236, 224/1, 223, 222, 208/1, 210, 209, 208/3, 208/2, | 1423, 1415/1, 1415/2, 1413, 1416, 1412, 1414, 1366, 1367, 1411/2, |
| 311/17, 309, 308, 306, 305, 304, 301, 300, 299, 295, 294, 290, 289, | 1411/1, 1417, 6269, 1420, 1421, 1422, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, |
| 285/1, 285/2, 284/1, 282, 281, 278, 277, 276, 273, 272, 268/1, 268/2, | 1435/1, 1435/2, 1438, 1437, 1436, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, |
| 267, 264, 263, 260, 259, 258, 257/1, 257/2, 255, 252, 251, 247, 246, | 1452, 1451, 1450, 1449, 1457, 1456, 1453, 1455, 1530, 1529, 1528, |
| 243, 242, 239, 238, 237, 240, 241, 244, 245, 248, 249, 250, 253, 254, | 1531, 1534, 1535, 1538, 1540, 1541, 1544, 1545, 1546, 6229/1, 1447, |
| 256, 261, 262, 265, 266, 269, 270, 271, 274, 275/1, 275/2, 275/3, | 1445/2, 1445/1, 436, 444, 437, 1576/2, 1575/3, 1575/1, 1575/2, 1574/2, |
| 279, 280, 283, 284/2, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 296, 297, 298, | 1574/1, 1573/2, 1573/1, 6255, 1603, 1601, 1600, 1598, 1599, 1594, |
| 302, 303/2, 303/1, 307, 311/18, 173/1, 173/39, 173/3, 207, 206, 205, | 1590, 1595, 1596/1, 1597, 1608, 6252, 333, 332, 334, 335, 336, 337, |

338, 331, 330, 339, 1619, 1620, 1621/1, 1621/2, 1618, 1617, 1616,

1615, 1614, 1613, 1610, 1623, 1624/1, 1624/2, 1612, 1611, 6274,

1653, 1649, 1650, 1647, 1646, 1689, 1654, 1691, 1644, 1643, 1642/2,

1642/1, 1641, 1639, 1640, 1637, 1638, 1636, 1635, 1634, 1628, 1625,

1626, 1627, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633/3, 1622, 2720, 2705, 2719,

2710, 2709, 2699, 2698, 2694, 2693, 2688, 2687, 6275, 2685, 2684,

2683, 2682/2, 2682/1, 2681, 2952, 2949/3, 2949/2, 2949/1, 2948,

2947, 2946, 2942, 2941/2, 2941/1, 2940, 2943, 2944, 2939, 2938,

2937, 2936/2, 2936/1, 2935/2, 2935/1, 2768, 2767, 2766, 2764/2,

2765/2, 2765/1, 2762/2, 2762/1, 2763/1, 2763/2, 2764/1, 2759, 2758,

2757, 2753, 2701, 2707/2, 2707/3, 2708, 2700, 2697, 2695, 2696,

2922, 2929, 2930, 2931, 2932, 2939, 2934, 2918, 2917, 2916, 2912,

2913, 2915, 2770, 2771, 2772, 2779/2, 2779/1, 2778/2, 2780, 2769,

2755/3, 2755/2, 2755/1, 2761, 2760/1, 2760/2, 2756, 6257, 224/1, 220,

219, 215, 214, 224/3, 224/2, 213, 211, 212, 216/1, 216/2, 217, 218,

221, 222, 223, 210, 209/1, 209/2, 208, 207/2, 207/1, 206, 205, 202,

201, 200, 199, 197, 199, 192, 194, 195, 196, 151, 150, 149, 203, 6256,

2791/2, 2791/1, 2792, 2793, 2794/2, 2794/1, 2795, 2796, 133/2, 96,

98, 126/2, 128, 129, 127, 130, 131, 138, 139, 140, 145/2, 145/1, 144,

146/1, 147, 148/1, 152, 154/2, 154/1, 155, 158, 159, 160/1, 160/2, 153,

156, 157, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 84, 83, 82, 81, 80, 79,

78, 77, 85, 56, 54, 51, 50, 47, 82/2, 71, 70/2, 70/1, 64, 65, 66, 67, 68,

69, 63/1, 63/2, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 1028/3, 1204/3, 2128/2, 2106/2,

2094, 2145, 1448, 1446/2, 1446/1, 1439, 445, 1596/2, 329, 1645, 2691,

2692, 2690, 2689, 146/2, 148/2, 204, 136, 97, 137, 141, 142, 143, 55,

862, 1609, 1668.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

918, 923, 921, 928, 919, 922, 925, 984, 943, 946, 942, 926, 927,

928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 940, 935/1, 935/2, 936, 939, 941,

938, 937, 999, 6230, 984, 985, 986, 987, 988, 994, 993, 989, 966, 965,

964, 963, 991, 992, 995/3, 995/2, 995/1, 996, 945, 944, 997, 998, 1000,

6297, 910, 911, 912, 900, 899, 898, 897, 896, 895, 894, 913/1, 893,

913/3, 913/2, 916, 915, 914, 1002/1, 1014/2, 1014/1, 1015, 1016, 1017,

1018, 1019, 6265, 1013, 1012, 1009, 1008, 1007, 1006, 1005, 1010,

1011, 1004, 1003, 1002/2, 892, 891, 889, 890, 6626, 1052, 1050,

1048/2, 1049, 1020, 1021, 1022, 1023, 1048/1, 1047, 1046, 1048, 1044,

1043, 1042, 1041, 1040, 1039, 1038, 1037, 1024, 1026, 1027, 1028/2,

1028/1, 1029/2, 1029/3, 1029/1, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035,

1036, 886, 887, 888, 745/2, 745/1, 744, 743, 742, 741, 865, 882/1,

832/2, 883, 884, 885, 874, 875, 876, 873, 872, 871, 881, 880, 879, 878,

877, 867, 866, 864, 863, 850, 853, 852, 851, 861, 860, 859, 857, 854,

856, 855, 858, 869, 868, 870/1, 870/2, 768, 769, 770, 771, 772, 773,

774, 775, 776, 777, 778, 779/1, 780, 781, 782, 783, 792/2, 792/1, 793,

794/2, 794/1, 797, 798, 799/2, 799/1, 6267, 796, 795, 805, 801, 804/2,

804/1, 803, 878/2, 878/1, 814, 813, 810, 809, 806, 805, 812, 811, 808,

807, 816, 817, 1055/1, 1056/1, 1057, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064,

1065, 1066, 1068/1, 1068/2, 1069/2, 1069/1, 1071, 1070, 1067, 849,

848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 828/1, 828/2, 829, 827,

826, 823, 824, 825, 822/2, 822/1, 821, 820, 819, 818, 1171, 1172, 1173,

1170, 1169, 1168, 1165, 1164, 1163, 1162, 1161, 1160, 1159, 1158,

1157, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178/2, 1178/1, 1179, 1193, 1195, 1194,

1198, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204/1, 1209, 1210, 1204/2,

1205, 1206, 1207, 1208, 6228, 618, 617, 616, 615, 619, 620, 622, 621,

623/1, 623/2, 614, 1221, 1222/3, 1222/2, 1222/1, 1223/2, 612, 611, 610,

609, 608/3, 608/2, 608/1, 607/2, 607/1, 606, 599, 596, 594, 595, 585,

604, 602, 601, 603, 605, 1224, 1223/1, 1232, 1231, 1230, 1229, 1228,

1227, 1226, 1225, 1234, 1235, 1236, 1237, 1244/1, 1244/2, 1243/1,

1243/2, 1242, 1241, 1240, 1238, 1239, 1233, 1218, 1220/2, 1220/1,

1219, 1215, 1214, 1213, 1212, 1211, 1196, 1217, 1216/2, 1216/1, 6263,

1180, 6231, 1155, 1156, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187,

1188, 1189, 2219/2, 1192, 1191, 1190, 2210, 2209, 2208, 2207, 2206,

2203, 2204, 2205, 2202, 2201, 2198/1, 2198/2, 2199, 2185/1, 2186,

2194, 2201/1, 2201/2, 2211, 2212, 2195, 2198, 2197, 1466, 1467, 1468,

2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027,

2028, 2030/1, 2030/2, 2029/1, 2029/2, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035,

2036, 2038, 2037, 6236, 2004, 2003, 2002, 6271, 6240, 2180, 2181,

2179, 2177, 2178, 2175, 2174, 2171, 2170, 2169, 2176, 2173, 2172,

2168, 2166, 2165, 2166, 2167, 2158, 2157/2, 2157/1, 2156, 2155, 2159,

2160, 2161, 2162, 2163, 2154, 2158, 2152, 2182, 2151, 2150, 2149,

2148, 2146, 2147, 2144, 2143, 2142, 2141, 2139, 2140, 2138, 2135,

2136, 2137, 2133/2, 2134, 2133/3, 2133/1, 2132, 2131, 2130, 2129,

2128/1, 2127/2, 2127/1, 2125, 2120, 2124, 2123, 2080/1, 2080/2,

2079/2, 2079/1, 2078/4, 2078/5, 2078/6, 2078/7, 2078/8, 2074, 2073,

2072, 2071, 2070, 2069, 2068/2, 2067, 2066, 2062/2, 2060/1, 2059,

2057/1, 2057/2, 2058, 1273/2, 1273/1, 2056, 1272, 1257, 1256, 1255,

1245, 1246, 1248, 1247, 6260, 581, 582, 583, 1254, 1263, 1262, 1264,

1268, 1267, 1265, 1266, 1269, 1270, 1278, 1277, 1276, 1275, 1274,

1271, 1258, 2055, 2054, 2053, 2063, 2064, 2065, 2061, 2062/1, 2062/2,

1280, 2052, 2051, 2050, 2049, 2048, 2047, 2046, 2068/1, 2081, 2078/2,

2078/3, 2078/9, 2085, 2082, 2083, 2084, 2087, 2086, 2075, 2076, 2077,

2088, 6268, 2045, 2044, 2043, 2042, 2041, 2040, 2039, 2122, 2118,

2119, 2120, 2117, 2116/2, 2116/1, 2114, 2113, 2112, 2111, 2110,

2107/1, 2109, 2104/2, 2104/1, 2105/1, 2105/2, 2108/2, 2107/2, 2108/1,

2107/4, 2107/3, 2106/1, 2105/3, 2105/4, 2103, 2102, 2101, 2097/2,

2097/1, 2098/2, 2098/1, 2099, 2100, 2096/2, 2096/1, 2096/3, 2095,

2093, 2092, 2090, 2091, 2089, 6385, 1392, 1469, 1391, 1393/1, 1393/2,

1393/3, 1394/1, 1394/2, 1394/3, 1395, 1397, 1396, 1398/2, 1398/1,

1399, 1390, 1389, 1388/1, 1388/2, 1387, 1386, 1385/1, 1385/2, 1372,

1371, 1294, 1293, 1373/1, 1374, 1375/2, 1375/1, 1376, 1383, 1384,

1400/2, 1382, 1377, 1379, 1380, 1381, 1401, 1402, 1407/1, 1407/2,

1407/4, 1407/3, 1409, 1408, 1410, 1378, 1369, 1368, 1341, 1342, 1344,

1343, 1345, 1339/2, 1340, 1370, 1339/1, 1338, 1337, 1336, 1335, 1334,

1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1325, 1326, 1327, 1328,

1329, 1330, 1319/2, 1322, 1323, 1324, 1353, 1354, 1357, 1358, 1361,

1362, 1365, 1364, 1363, 1360, 1359, 1356, 1355, 1321, 1320, 1318,

1319/1, 452, 451, 450, 449, 448/2, 448/1, 447, 430/4, 430/7, 430/2,

1425, 1426, 432/2, 431/2, 430/6, 430/5, 430/1, 1427, 1428, 1429, 1423,

1415/1, 1415/2, 1413, 1416, 1412, 1414, 1366, 1367, 1411/2, 1411/1,

1417, 1406/1, 1405/2, 1405/1, 1406/2, 1404/1, 1404/2, 1403, 1465,

1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 6269, 1418, 1419, 1420, 1421,

1422, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435/1, 1435/2, 1438, 1437, 1436,

1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1452, 1451, 1450, 1449, 1457, 1456,

1453, 1455, 1454, 1527, 1537, 1536, 1533, 1532, 1530, 1529, 1528,

1531, 1534, 1535, 1538, 1539, 1542, 1543, 1518, 1519, 1540, 1541,

1544, 1545, 1549, 1550, 1552, 1548, 1547, 1546, 1556, 1561, 1556,

1557, 6229/1, 1447, 1445/2, 1445/1, 440, 441, 442, 443, 438, 439, 436,

435/1, 444, 437, 1578, 1577, 1576/1, 1576/2, 1575/3, 1575/1, 1575/2,

1574/2, 1574/1, 1573/2, 1573/1, 1572, 1571, 1570, 6255, 1603, 1602,

1601, 1600, 1598, 1599, 1594, 1593, 1591, 1592, 1587, 1588, 1589/2,

1589/1, 1590, 1595, 1596/1, 1597, 1605, 1606, 1607, 1608, 1656, 1657,

1658, 6252, 333, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 331, 330, 327, 326, 325,

339, 340, 341/3, 323/3, 321, 310/1, 2714, 1619, 1620, 1621/1, 1621/2,

1618, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1610, 1623, 1624/1, 1624/2, 1612,

1611, 6274, 1653, 1649, 1650, 1647, 1646, 1689, 1654, 1655, 1652,

1651, 1690, 1691, 1692, 1693/2, 1693/1, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698,

1701, 1700, 1703, 1702/2, 1702/1, 1704, 1705, 1644, 1643, 1642/2,

1642/1, 1641, 1639, 1640, 1637, 1638, 1636, 1635, 1634, 1628, 1625,

1626, 1627, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633/3, 1633/2, 1622, 2713, 2716,

2723, 2722, 2717, 2712, 2711, 2718, 2721, 2720, 2705, 2719, 2710,

2709, 2699, 2698, 2694, 2693, 2688, 2687, 2686, 6275, 1633/1, 2962,

2685, 2684, 2683, 2682/2, 2682/1, 2681, 2680, 2679, 2959, 2958,

2957/2, 2957/1, 2989, 2990, 2991, 2974, 2954, 2953/2, 2953/1, 2952,

2951, 2950, 2949/4, 2949/3, 2949/2, 2949/1, 2948, 2947, 2955, 2956,

2946, 2945, 2942, 2941/2, 2941/1, 2940, 2943, 2944, 2939, 2938, 2937,

2936/2, 2936/1, 2935/2, 2935/1, 2768, 2767, 2766, 2764/2, 2765/2,

2765/1, 2762/2, 2762/1, 2763/1, 2763/2, 2764/1, 2759, 2758, 2757,

2753, 2752, 2751/2, 2741, 2740, 2737/3, 2737/4, 2736, 2735, 2734,

2704, 2703, 2702, 2701, 2706, 2707/1, 2707/2, 2707/3, 2708, 2700,

2697, 2695, 2696, 2993, 2992, 2922, 2921, 2923/1, 2923/2, 2924, 2925,

2926, 2927, 2928/1, 2928/2, 2929, 2930, 2931, 2932, 2939, 2934, 2905,

2906, 2911, 2910, 2909, 2908, 2920, 2919, 2918, 2917, 2916, 2912,

2913, 2915, 2770, 2771, 2772, 2779/2, 2779/1, 2778/2, 2773, 2774,

2778/1, 2780, 2781, 2782, 2769, 2755/3, 2755/2, 2755/1, 2761, 2760/1,

2760/2, 2756, 2754, 2750, 2749, 2748, 2747, 2745, 2743, 6257, 231,

230, 229, 227, 228, 235/2, 234/1, 234/2, 235/1, 236, 226, 225, 224/1,

220, 219, 215, 214, 224/3, 224/2, 213, 211, 212, 216/1, 216/2, 217, 218,

221, 222, 223, 210, 209/1, 209/2, 208, 207/2, 207/1, 206, 205, 202, 201,

200, 199, 197, 199, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 151,

150, 149, 203, 6256, 2791/2, 2791/1, 2792, 2793, 2794/2, 2794/1, 2795,

2796, 2798, 2799/2, 2799/1, 2800/2, 2800/1, 2801, 2802/2, 2802/1,

2803, 2804/1, 126/3, 126/1, 132/2, 132/1, 133/2, 133/1, 108, 107, 104,

103, 96, 98, 126/2, 128, 129, 127, 130, 131, 138, 139, 140, 145/2, 145/1,

144, 146/1, 147, 148/1, 152, 154/2, 154/1, 155, 158, 159, 160/1, 160/2,

161, 162, 163, 165/1, 185, 153, 156, 157, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88,

87, 86, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 85, 56, 54, 51, 50, 47, 46, 43, 42,

35, 36, 38, 105, 102, 101, 100, 99, 75, 76, 73, 74, 72/1, 82/2, 71, 70/2,

70/1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 63/1, 63/2, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 53, 52, 49,

48, 45, 44, 41, 995/4, 1028/3, 1204/3, 800, 6262, 584, 600, 613, 2078/1,

|  |  |
| --- | --- |
| 1259, 1281, 2128/2, 2106/2, 2094, 2145, 1373/2, 1448, 1446/2, 1446/1, | КО Клачевица |
| 1439, 445, 1596/2, 329, 328, 324, 310/5, 310/6, 1645, 2691, 2692, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 2690, 2689, 2751/1, 2907, 146/2, 148/2, 204, 198, 134, 135, 136, 97, | 1339, 4022, 1338, 1334, 1333, 1332, 1331, 1330, 1329, 1328, |
| 137, 141, 142, 143, 37, 55, 862, 790, 1609, 1668. | 1226, 1327, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277, 1276, 1275, 1344, 1343, |
| КО Извор | 1342, 1341, 1340, 1373, 1374, 1356, 1345, 1273, 1274, 1281, 1272, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 1271, 1265, 1269, 1270, 1259, 1262, 1263, 1266, 1283, 1284, 1285, |
| 4424/3, 4424/3, 4424/4, 4424/5, 4424/6, 4424/8, 4424/7, 4704, | 1287, 1286, 1288, 1252, 1250, 1243, 1268, 1267, 1254, 1253, 1255, |
| 4711, 4481, 4486, 4479, 4427/10, 4427/9, 4427/8, 4426/23, 4425, | 1258, 1226, 1224, 1225, 1241, 1237, 1238, 1240, 1239, 1242, 1203, |
| 4423/8, 4423/3, 4426/11, 4426/13, 4426/16, 4426/17, 4426/18, | 1201, 1204, 1205, 1207, 1206, 1208, 1212, 1220, 1212, 1156, 1213, |
| 4426/20, 4426/21, 4426/10, 4427/3, 4427/4, 4427/5, 4426/15, 4426/14, | 1214, 1221, 1219, 1223, 1142, 1143, 1144, 1141, 1153, 1154, 1218, |
| 4426/19, 4427/6, 4427/7, 4426/22, 4471, 4470, 4474/1, 4474/2, 4474/3, | 1215, 1216, 1217, 1152, 1151, 1150, 1149, 1148, 3993, 1137, 1136, |
| 4469, 4467, 4463, 4464, 4465, 4468, 4466, 4462/1, 4462/3, 4462/2, | 1135, 1123, 1124, 1157, 1158, 1159, 1113, 1114, 1131/1, 1131/2, 1125, |
| 4461, 4460, 4459, 4458, 4457, 4456/1, 4454, 4453, 4452/1, 4452/2, | 1116, 1115, 1117, 1121, 1128, 1127, 1126, 1129, 1132, 1133/1, 1134, |
| 4450, 4713, 4428, 4431/1, 4429, 4430, 4431/2, 4432/3, 4432/2, 4432/1, | 1133/2, 1099, 3992, 1063, 1058, 1053, 965, 972, 979/1, 979/2, 978, |
| 4432/4, 4432/5, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4268, 4264, 4263, | 977, 973, 974, 975, 964, 963, 1050, 1049, 1052, 1048, 1047/2, 1012, |
| 4265, 4262, 4261, 4260, 4256, 4259, 4258, 4257, 4255, 4254, 4273, | 1047/1, 1046, 1045, 1043, 1044, 1021, 1020/2, 1020/1, 1019, 1018, |
| 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4238, | 1011, 1015/2, 1015/1, 1009, 1010/1, 1010/2, 980, 982, 976/2, 3990, |
| 4235, 4078, 4073/1, 4073/3, 4073/2, 4072/2, 4072/7, 4072/6, 4072/1, | 976/1, 985/5, 1013, 985/2, 1016, 1017, 1022, 1023, 1024, 1042, 1041, |
| 4670/1, 4071/1, 4735, 4699/1, 4070, 4069, 4068, 4067, 4699/2, 4709, | 1038, 1040, 1055, 1056, 1039, 1033, 1926, 1036, 1037, 1035, 1034, |
| 4017/2, 4025/2, 4025/3, 4025/4, 4024, 4026/2, 3447/2, 3448, 3451, | 1032, 1031, 3991, 959, 958, 957, 956, 955, 954, 952, 953, 951, 950, |
| 3452, 3456, 3467, 3460/1, 3460/2, 3461, 3462, 3463, 3455, 3450/2, | 949, 948, 947, 945, 838, 834, 833, 843, 944, 844, 837, 793/1, 748, |
| 3450/1, 3449/2, 3449/1, 3446/3, 3446/2, 3446/1, 4023, 4022, 4021, | 839/1, 840/2, 839/2, 840/1, 841, 842, 836, 835, 3988, 753, 755, 754, |
| 4020, 4019, 4018, 3999, 4000, 4008/2, 4008/1, 4010, 4007, 4002, 4003, | 756, 757, 758, 759, 760, 762, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 761, |
| 4004, 3983, 3984, 3985, 3998, 3997, 3996, 3995/1, 3995/2, 3993, 3992, | 3968, 703, 708, 707, 711, 709/2, 709/1, 710, 729, 734, 714, 713, 720, |
| 3991, 3990, 3989, 3988, 3987, 3986, 3982, 4708, 3901/1, 3940, 3941, | 725, 724, 723, 717, 716, 715, 718, 719, 721/3, 722, 721/2, 720, 728, |
| 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, | 721/1, 727, 733, 732, 731, 730, 735, 696, 695/1, 695/2, 694/1, 693, |
| 3953/1, 3954, 3955, 3956, 3959, 3960, 3961, 3981/3, 3914/1, 3981/2, | 688, 687, 689, 690, 691, 692, 675, 674, 671, 685/2, 685/1, 684/2, |
| 3914/2, 3914/3, 3896, 3897, 3899/1, 3899/2, 3911, 3912, 3913/1, 3898, | 682/2, 684/3, 673, 669, 667/1, 670, 220/2, 208, 220/1, 216, 217/1, 209, |
| 3900, 3909/1, 3909/2, 3910, 3913/2, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, | 210, 219/1, 218, 219/2, 3985, 207, 160, 159, 158, 157/1, 157/2, 172/3, |
| 3939, 3937, 3938, 3915, 3908, 3907, 3906, 3905, 3902, 3901, 3895/2, | 172/2, 171/4, 171/1, 170, 169, 168, 167, 166, 163/2, 163/1, 162, 161/1, |
| 3895/1, 3894, 3893, 3887/3, 3887/2, 3887/1, 3886, 3885, 3863, 3866, | 161/2, 153, 154, 155, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 217/2, 684/5, |
| 3862, 3859, 3858, 3857, 3856, 3855, 3854, 3852, 3851/2, 3851/1, 4722, | 684/4, 672, 946, 1025, 1105, 1098, 1097, 1130, 694/2, 1212, 3965, |
| 3470, 4026/1, 4071/4, 4237/4, 3454, 3453. | 1014. |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 4417, 4416, 4418, 4419, 4424/1, 4424/10, 4424/3, 4424/3, 4424/4, | 1339, 4022, 1338, 1336, 1337, 1334, 1333, 1319, 1320, 1332, |
| 4424/5, 4424/6, 4424/8, 4424/7, 4424/9, 4424/12, 4704, 4711, 4482, | 1331, 1330, 1329, 1328, 1323, 1321, 1325, 1324, 1226, 1327, 1282, |
| 4489, 4481, 4486, 4478, 4477, 4479, 4427/10, 4427/9, 4427/8, 4426/23, | 1280, 1279, 1278, 1277, 1276, 1275, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, |
| 4425, 4424/11, 4423/9, 4423/8, 4423/5, 4423/4, 4423/3, 4423/2, | 1373, 1375, 1374, 1405, 1404, 1372, 1371, 1357, 1358, 1359, 1360, |
| 4423/1, 4426/12, 4426/11, 4426/13, 4426/16, 4426/17, 4426/18, | 1362, 1361, 1363, 1367, 1356, 1345, 1273, 1274, 1281, 1272, 1354, |
| 4426/20, 4426/21, 4426/10, 4427/3, 4427/4, 4427/5, 4426/15, 4426/14, | 1346, 1348, 1349, 1350, 1352, 1353/2, 1353/1, 1264, 1261, 1271, |
| 4426/19, 4427/6, 4427/7, 4426/22, 4476, 4475, 4473, 4472, 4471, | 1265, 1269, 1270, 1260, 1259, 1262, 1263, 1266, 1283, 1284, 1285, |
| 4470, 4474/1, 4474/2, 4474/3, 4469, 4467, 4463, 4464, 4465, 4468, | 1291, 1290/1, 1290/2, 1309, 1287, 1286, 1288, 1289, 1251, 1252, |
| 4466, 4462/1, 4462/3, 4462/2, 4461, 4460, 4459, 4458, 4457, 4456/1, | 1250, 1249, 1244, 1243, 1268, 1267, 1257, 1256, 1254, 1253, 1255, |
| 4454, 4453, 4452/1, 4452/2, 4450, 4451, 4447/2, 4447/1, 4448, 4449, | 1258, 1235, 1234, 1233, 1227, 1226, 1229, 1230, 1224, 1225, 1241, |
| 4446, 4271, 4272, 4713, 4428, 4431/1, 4429, 4430, 4431/2, 4432/3, | 1237, 1238, 1240, 1239, 1242, 1203, 1202, 1200, 1201, 1204, 1205, |
| 4432/2, 4432/1, 4432/4, 4432/5, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, | 1207, 1206, 1209, 1208, 1212, 1211, 1210, 1197, 1198, 1199, 1220, |
| 4268, 4269/1, 4269/2, 4207, 4270/2, 4270/1, 4264, 4263, 4265, 4206, | 1212, 1156, 1213, 1214, 1221, 1219, 1223, 1142, 1143, 1144, 1141, |
| 4262, 4261, 4260, 4256, 4259, 4258, 4257, 4255, 4254, 4253, 4273, | 1140, 1153, 1154, 1218, 1215, 1216, 1217, 1152, 1151, 1150, 1149, |
| 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4237/1, | 1148, 1147, 1146, 1145, 1138, 3993, 1137, 1136, 1135, 1123, 1124, |
| 4238, 4235, 4249, 4074, 4078, 4073/1, 4073/3, 4073/2, 4072/4, 4072/3, | 1157, 1158, 1159, 1161, 1160, 1162, 1164, 1163/1, 1163/3, 1163/2, |
| 4072/2, 4072/7, 4072/6, 4072/1, 4670/1, 4071/1, 4735, 4699/1, 4070, | 1174, 1173, 1171, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1131/1, 1131/2, 1125, |
| 4069, 4068, 4067, 4699/2, 4025/5, 4025/1, 4012/1, 4016/1, 4709, | 1116, 1115, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1128, 1127, 1126, 1129, |
| 4012/2, 4013/2, 4014/2, 4016/2, 4017/2, 4025/2, 4025/3, 4025/4, 4024, | 1132, 1133/1, 1134, 1133/2, 1099, 3992, 1096, 1095, 1063, 1058, |
| 4026/2, 3447/2, 3448, 3451, 3452, 3456, 3467, 3460/1, 3460/2, 3461, | 1061, 1053, 3989, 970, 969, 971, 968, 966, 965, 972, 979/1, 979/2, |
| 3462, 3463, 3433, 3432/1, 4015/2, 3430, 3429/1, 3428/2, 3428/1, | 978, 977, 973, 974, 975, 964, 963, 1050, 1049, 1051, 1052, 1048, |
| 3426/1, 3426/2, 3432/2, 3434, 3435, 3436, 3459, 3458, 3442/1, 3442/2, | 1047/2, 1012, 1047/1, 1046, 1045, 1043, 1044, 1021, 1020/2, 1020/1, |
| 3445, 3444, 3455, 3442/3, 3450/2, 3450/1, 3449/2, 3449/1, 3446/3, | 1019, 1018, 1011, 1015/2, 1015/1, 1009, 1010/1, 1010/2, 980, 982, |
| 3446/2, 3446/1, 4023, 4022, 4021, 4020, 4019, 4018, 3999, 4000, | 976/2, 3990, 976/1, 985/5, 1013, 985/2, 985/3, 985/6, 985/4, 986, |
| 4008/2, 4008/1, 4010, 4009, 4027, 4007, 4006, 4005, 4032/1, 4032/2, | 990, 992, 991, 993, 1006, 1008, 1016, 1017, 1022, 1023, 1024, 1042, |
| 4032/3, 4033/1, 4002, 4003, 4004, 3983, 3984, 3985, 3443/1, 3443/2, | 1041, 1038, 1040, 1055, 1056, 1039, 1033, 1007, 1027, 1926, 1028, |
| 3998, 3997, 3996, 3995/1, 3995/2, 3993, 3992, 3991, 3990, 3989, 3988, | 1029, 1030, 1036, 1037, 1035, 1034, 1032, 1031, 3991, 959, 958, 957, |
| 3987, 3986, 3982, 4708, 3464/3, 3464/2, 3464/1, 3465/2, 3466, 3467, | 956, 955, 954, 952, 953, 951, 950, 949, 948, 947, 945, 838, 834, 833, |
| 3468, 3465/1, 3469, 3476, 3475/2, 3475/1, 3474, 3473, 3472/1, 3471, | 843, 845, 858, 943, 944, 844, 837, 830, 793/1, 748, 750, 839/1, 840/2, |
| 3901/1, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, | 839/2, 840/1, 841, 842, 836, 835, 751, 747, 746, 752/1, 752/2, 752/3, |
| 3950, 3951, 3952, 3980, 3979, 3978/2, 3978/1, 3977, 3976, 3975, 3974, | 752/4, 3988, 753, 755, 754, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 774, 775, |
| 3973, 3972, 3953/1, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, | 763, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 761, 3968, 700, 701, |
| 3962, 3963, 3964, 3981/3, 3914/1, 3981/2, 3914/2, 3914/3, 3896, 3897, | 702, 703, 699, 704, 705, 706, 708, 707, 711, 709/2, 709/1, 710, 729, |
| 3899/1, 3899/2, 3911, 3912, 3913/1, 3898, 3900, 3909/1, 3909/2, 3910, | 734, 712, 714, 713, 720, 725, 724, 723, 717, 716, 715, 718, 719, 721/3, |
| 3913/2, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3939, 3937, 3938, 3936, 3935, | 722, 721/2, 720, 728, 721/1, 727, 733, 732, 731, 730, 737, 736, 735, |
| 3934, 3921, 3922, 3923, 3915, 3908, 3907, 3906, 3905, 3902, 3901, | 738, 739, 696, 695/1, 695/2, 694/1, 693, 688, 687, 689, 690, 691, 692, |
| 3895/2, 3895/1, 3894, 3893, 3887/3, 3887/2, 3887/1, 3886, 3885, 3865, | 675, 674, 671, 685/2, 685/1, 684/2, 684/1, 683/3, 683/2, 683/1, 676, |
| 3864, 3863, 3866, 3861, 3862, 3859, 3860, 3858, 3857, 3853/2, 3856, | 677, 678, 679, 680, 682/1, 682/2, 684/3, 673, 668, 669, 667/1, 667/2, |
| 3855, 3854, 3852, 3851/2, 3851/1, 4722, 3470, 3994, 4026/1, 4071/4, | 666, 665, 664, 698, 697, 670, 223, 222, 221, 220/2, 208, 220/1, 216, |
| 4237/2, 4237/3, 4237/4, 4474/6, 4474/5, 4474/4, 3454, 3453. | 217/1, 212, 211, 209, 210, 219/1, 218, 219/2, 3985, 197/1, 207, 160, |

|  |  |
| --- | --- |
| 159, 158, 157/1, 157/2, 173, 172/3, 172/2, 171/4, 171/2, 171/3, 171/1, | 6411, 6468/2, 6468/5, 6468/3, 6468/9, 6468/4, 6410/2, 6410/3, 6409/3, |
| 170, 169, 168, 167, 166, 165, 163/2, 163/1, 162, 161/1, 161/2, 153, | 6409/2, 6409/1, 6408/2, 6408/1, 6407, 6316/1, 6406, 6405/1, 6405/2, |
| 154, 155, 135/1, 136/1, 137, 138, 140, 141, 144, 146, 147, 148, 149, | 6316/15, 6404, 6316/34, 6316/9, 6316/33, 6316/5, 6316/14, 6316/10, |
| 150, 151, 152, 145, 217/2, 684/6, 683/4, 684/5, 684/4, 686, 672, 832, | 6316/8, 6316/7, 6316/6, 6378, 7299, 6316/16, 6316/17, 7302, 6376/2, |
| 946, 962, 967, 1025, 1105, 1106, 1102, 1101, 1100, 1098, 1097, 1130, | 6377, 6403/3, 6403/2, 6403/1, 6315/36, 6315/35, 6379, 6384, 6385, |
| 1232, 1231, 1228, 1355, 694/2, 1212, 1165, 3965, 1014, 129. | 6388, 6389/1, 6389/2, 6392, 6393, 6394, 6396/2, 6396/1, 6397, 6398, |
| **ОПШТИНА ЋУПРИЈА** | 4204, 4205, 4200, 4201/1, 4201/2, 4201/3, 4202, 4203, 6400, 6401, |
| КО Батинац | 6402/1, 6402/2, 4206, 4207, 4199, 4210, 4211, 4198, 4212, 4213, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 4216, 4217, 4220, 4221, 4224/2, 4193/1, 4193/2, 4193/3, 4194, 4195, |
| 3201, 3223, 2406, 2407/2, 2407/1, 2408, 2409, 2414, 2412, 2415, | 4196, 4197/1, 4197/3, 4197/2, 4197/4, 4187/2, 4187/1, 4186, 4185, |
| 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, | 4181, 4180, 4179, 4178, 4188, 4189, 4190, 4191, 4163, 4164, 4165, |
| 2497, 2498, 2499/1, 2500/1, 2500/2, 2512, 2513, 3226. | 4166, 4167, 4161, 4162, 4160, 4168, 4157, 4158, 4159, 4151, 4150, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 4142, 4149, 4148/2, 4148/1, 4147, 4143, 4144, 4145, 4029/2, 4029/1, |
| 2456, 2450/2, 2450/1, 2448, 3225, 3201, 2511, 2468/1, 2468/2, | 4146, 4156, 4169, 4184, 4182, 4183/1, 4183/2, 4183/3, 4174, 4173, |
| 2481/1, 2481/2, 2482, 2483, 2484, 2411, 3223, 2405, 2406, 2407/2, | 4172, 4171, 4170, 4155, 4154/1, 4154/2, 4016, 4015, 4014, 4013/3, |
| 2407/1, 2410, 2408, 2409, 2414, 2412, 2415, 2486, 2487, 2488, 2489, | 4013/2, 4013/1, 4012, 4010, 4009, 4008, 4007, 4005, 4004, 3998, |
| 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499/2, | 4000, 3999, 4002, 3969, 3968, 3957, 3956, 3955, 3954, 4003/2, |
| 2499/1, 2500/1, 2500/2, 2512, 2513, 3226. | 4003/1, 4030/1, 4032, 4031, 4041, 4025, 4024, 4022, 4023, 4020, |
| КО Ћуприја | 4019, 4018, 4017, 3929, 3928, 3923, 4006, 3930, 3931, 3932, 3927, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 3926, 3925, 3924, 3922, 3921, 3920, 3919, 3918, 3917, 3912, 3915, |
| 6536, 6535, 6534, 6533, 6532, 7333, 6529, 6528, 6527, 6526, | 3914, 3911, 3913, 3906, 3905, 3904, 3903, 3902/2, 3902/3, 3902/4, |
| 6530, 6531, 6506, 6505, 6504, 6503, 6502, 6434, 6433/2, 6435, 7298, | 3901, 3900/1, 3900/2, 3899, 3900/3, 3898/1, 3898/2, 3897/1, 3897/2, |
| 6433/1, 6436/1, 6436/2, 6432, 6437, 6438, 6439, 6440/2, 6440/1, 6441, | 3896/1, 3896/2, 3895, 3894, 3893, 3892/2, 3892/1, 3891, 3890, 3889, |
| 6442, 6443, 6445, 6444, 6446, 6447, 6448, 6449, 6451, 6450, 6452, | 3888, 4030/2, 4026, 4027, 4028, 4040, 4044/2, 4042/4, 3886, 3885, |
| 7332, 6453/1, 6453/2, 6421, 6420, 6419/3, 6419/2, 6419/4, 6419/1, | 3884, 3882, 3881, 3880, 3879, 3878, 3876, 3875, 3874, 3872, 3871, |
| 6417, 6416, 6455, 6458, 6456, 6457, 6459, 6460, 6461, 6462, 6418/1, | 3873, 3869, 3870, 3839, 3837/1, 3837/8, 3837/7, 3837/5, 3837/4, |
| 6418/2, 6415/1, 6415/2, 6414, 6413, 6412/1, 6412/2, 6411, 6468/5, | 3837/3, 3837/6, 3828, 3827, 3824, 3823/2, 3825, 3826, 3829, 3830, |
| 6468/3, 6468/9, 6468/4, 6410/2, 6410/3, 6409/3, 6409/2, 6409/1, | 3833, 3832, 3831/2, 3831, 3818/2, 3818/5, 3818/3, 3823/1, 3822, |
| 6408/2, 6408/1, 6407, 6316/1, 6406, 6405/1, 6405/2, 6316/15, 6404, | 3821/1, 3813, 3812, 3815/2, 3815/1, 4523, 3816, 4473, 4472, 4474/1, |
| 6316/34, 6316/9, 6316/33, 6316/5, 6316/14, 6316/10, 6316/8, 6316/7, | 4471/2, 4466/1, 4466/2, 4466/3, 4466/4, 4464/3, 4468, 3818/1, 3818/4, |
| 6316/6, 6378, 7299, 6403/3, 6403/2, 6403/1, 6315/36, 6315/35, 6379, | 3837/12, 3837/11, 3837/13, 3840/2, 3840/1, 4454, 4457, 4456, 4455, |
| 6384, 6385, 6388, 6389/1, 6389/2, 6392, 6393, 6394, 6396/2, 6396/1, | 4467, 4446, 4447, 4448/1, 4449, 4446/2, 4440, 3854, 3852, 3853, |
| 6397, 6398, 4204, 4205, 4200, 4201/1, 4201/2, 4201/3, 4202, 4203, | 3851, 3849, 3850, 3848, 3847, 3860, 3858/2, 3858/1, 3856, 3855, |
| 6400, 6401, 6402/1, 6402/2, 4206, 4207, 4199, 4210, 4211, 4198, | 3862, 3866, 3867, 3864, 3865, 3863, 4450, 4469/2, 4469/1, 4470, |
| 4212, 4213, 4216, 4217, 4194, 4195, 4196, 4197/1, 4197/3, 4197/2, | 4453, 4452, 4451, 3846, 3845/2, 3845/1, 3844/1, 3844/2, 3843, 3842, |
| 4197/4, 4187/2, 4187/1, 4186, 4185, 4188, 4189, 4190, 4191, 4163, | 3837/10, 3841, 3837/9, 4921, 4192, 4153, 7294, 3916, 3883, 3868, |
| 4164, 4165, 4166, 4167, 4161, 4162, 4160, 4168, 4157, 4158, 4159, | 3877, 4054, 4055, 3861, 7296, 7297, 7295, 3887, 3821/2, 3817, 3814, |
| 4148/1, 4147, 4156, 4169, 4184, 4170, 4155, 4154/1, 4154/2, 4016, | 3834, 3838, 3820, 7289, 7293, 3600, 3070, 3700, 7285/1, 3722, 3721, |
| 4015, 4014, 4013/3, 4013/2, 4013/1, 4012, 4010, 4009, 4008, 4007, | 3724, 7363, 3727, 3726, 3725/1, 7362, 3797, 3798, 3806, 3807, 3809, |
| 4005, 4004, 4003/2, 4003/1, 4025, 4024, 4022, 4023, 4020, 4019, | 3803, 3802, 3799, 3804, 3810, 3811, 7341, 3730/2, 3722, 7291, 3805, |
| 4018, 4017, 3929, 3928, 3923, 4006, 3930, 3931, 3927, 3925, 3919, | 3808, 7287/2, 3731, 3729, 7286/2, 7290, 3728/2, 3728/1, 7282/2, |
| 3918, 3904, 3903, 3902/2, 3902/3, 3902/4, 3901, 3900/1, 3900/2, 3899, | 3101/1, 3017/1, 3017/2, 7272, 7278, 2967/6, 2967/7, 2967/3, 2967/4, |
| 3900/3, 3898/1, 3898/2, 3897/1, 3897/2, 3896/1, 3896/2, 3895, 3894, | 2967/5, 2967/2, 2996/1, 2984, 2989, 2982, 2983, 2981, 2980/3, 2970, |
| 3893, 3892/2, 3892/1, 3891, 3890, 3889, 3888, 4030/2, 4026, 4027, | 2969, 2918, 2927/1, 2927/2, 2927/3, 2996/5, 2996/9, 2928, 2926, |
| 3878, 3876, 3873, 3869, 3837/1, 3837/8, 3837/7, 3828, 3827, 3824, | 2967/11, 2967/10, 2967/9, 2932, 2955, 2944, 2934, 2935, 2936/2, |
| 3823/2, 3818/2, 3818/5, 3818/3, 3823/1, 3822, 3821/1, 3813, 4474/1, | 2936/1, 2937, 2939, 2938, 2676/4, 2676/2, 2676/3, 2674/9, 2674/8, |
| 4471/2, 4468, 3818/1, 3818/4, 3837/12, 3837/11, 3837/13, 3840/2, | 2674/2, 2680, 2674/7, 2674/6, 2674/5, 2674/4, 2674/1, 2676/1, 2678, |
| 3840/1, 3851, 3849, 3850, 3848, 3847, 3862, 3866, 3867, 3864, 3865, | 2677, 2687, 2689, 2690, 2691, 2729, 2728, 2727, 2726, 2720, 2724, |
| 3863, 4469/2, 4469/1, 4470, 4453, 4452, 4451, 3846, 3845/2, 3845/1, | 2725, 2723, 2722, 2721, 2711, 2712, 2713, 2715, 2714, 2710, 2709, |
| 3844/1, 3844/2, 3843, 3842, 3837/10, 3841, 3837/9, 4921, 4192, | 2708/2, 2708/1, 2707, 2706, 2705, 2704, 2702, 2701, 2700, 2699, |
| 4153, 7294, 3868, 3877, 7296, 7297, 7295, 3887, 3821/2, 3817, 3814, | 2698, 2697, 2696, 2695, 2693, 2692, 2672, 2684, 7373, 2673, 2694, |
| 3820, 7289, 7293, 3600, 3070, 3700, 7285/1, 3722, 3724, 7363, 3727, | 2703, 2716, 7374, 2719, 2717, 2718, 2686, 2674/3, 2946, 2996/2, |
| 3726, 3725/1, 3806, 3807, 3809, 3810, 3811, 7341, 7291, 3808, 3731, | 2931, 2967/1, 7277/1, 3725/2. |
| 7282/2, 3017/1, 3017/2, 7272, 7278, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/2, | КО Исаково |
| 2996/1, 2927/3, 2996/5, 2996/9, 2928, 2967/11, 2967/10, 2967/9, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 2932, 2944, 2934, 2935, 2936/2, 2936/1, 2937, 2939, 2938, 2676/4, | 3477, 3476/1, 3424/1, 3467/2, 3473/3, 4539, 4495, 3467/1, 4520, |
| 2676/2, 2676/3, 2674/9, 2674/8, 2674/7, 2674/6, 2676/1, 2678, 2677, | 3476/12, 4533, 3572, 4535, 4536, 3758, 4538/1, 3640/5, 3709/6, 4550, |
| 2687, 2689, 2690, 2691, 2729, 2726, 2720, 2721, 2712, 2713, 2715, | 4488/1, 4488/2, 4493, 3875/2, 3889/2, 3725/4, 3725/3, 3737, 3736, |
| 2714, 2710, 2709, 2708/2, 2708/1, 2707, 2706, 2705, 2704, 2702, | 3725/5, 3643/9, 3474/2, 3473/1, 3474/1, 3475, 3578, 3563/1, 3646, |
| 2701, 2700, 2699, 2698, 2697, 2696, 2695, 2692, 2694, 2703, 2716, | 3645, 3644/2, 3664, 3663, 3665, 3662, 3705, 3687, 3666/1, 3664, |
| 7374, 2719, 2717, 2718, 2686, 2931, 2967/1, 7277/1, 3725/2. | 3665, 3692, 3691, 3690, 3689, 3688, 3683, 3684, 3682, 3684, 3752, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 3741, 3687/1, 3867/2, 3670/1, 3670/2, 4494, 3465, 3466, 3412, 3476/9, |
| 6538, 6537, 6536, 6535, 6534, 6533, 6532, 6525, 6524/2, 6524/1, | 3476/5, 3476/6, 3476/14, 3476/8, 3476/7, 3476/4, 3476/3, 3476/2, |
| 6523, 6522, 6521, 7333, 6529, 6528, 6527, 6526, 6530, 6531, 6509, | 3476/10, 3473/2, 3472/3, 3472/1, 3472/2, 3481/2, 3471/2, 3458/2, |
| 6508, 6507, 6506, 6505, 6504, 6503, 6502, 6434, 6433/2, 6435, | 3463, 3471/1, 3468, 3464, 3576/1, 3577/1, 3581/1, 3580/3, 3580/2, |
| 6501/4, 6501/2, 6501/1, 6500, 6498, 6499/2, 6499/1, 6489/1, 6489/2, | 3577/2, 3577/3, 3576/2, 3470/2, 3470/1, 3469, 3457/3, 3581/2, 3581/3, |
| 6488, 6487, 7298, 6433/1, 6436/1, 6436/2, 6516, 6432, 6437, 6438, | 3580, 3579, 3585, 3597, 3598/1, 3584/1, 3584/2, 3566/3, 3571/2, |
| 6439, 6440/2, 6440/1, 6441, 6442, 6443, 6445, 6444, 6446, 6447, | 3571/1, 3566/1, 3563/2, 3647, 3648, 3649, 36640/6, 3640/3, 3660, |
| 6448, 6449, 6451, 6450, 6452, 6454, 7332, 6453/1, 6453/2, 6425/1, | 3876, 3877, 3878, 3871/1, 3879/2, 3640/1, 3640/2, 3723/2, 3880/1, |
| 6424, 6423, 6422, 6421, 6420, 6316/23, 6419/3, 6419/2, 6419/4, | 3723/3, 3723/1, 3722/4, 3725/2, 3755, 3756, 3754, 3757, 3753, 3751, |
| 6419/1, 6417, 6416, 6486, 6485, 6484, 6455, 6458, 6456, 6457, 6459, | 3749, 3750, 3781, 3782/1, 3782/2, 3790/2, 3791, 3790/1, 3780, 3783, |
| 6460, 6461, 6462, 6418/1, 6418/2, 6483/6, 6483/5, 6483/4, 6483/3, | 3774, 3773, 3772, 3771, 3770, 3769, 3640/4, 3708/2, 3708/1, 3707, |
| 6483/2, 6482/2, 6482/1, 6482/3, 6481, 6463/2, 6463/1, 6464, 6468/1, | 3706/1, 3703/2, 3703/1, 3693, 3694, 3696, 3695, 3698, 3700, 3701, |
| 6468/7, 6468/8, 6468/6, 6415/1, 6415/2, 6414, 6413, 6412/1, 6412/2, | 3702, 3706/3, 3706/2, 3704, 3745, 3726, 3748, 3747, 3746, 3744, |

|  |  |
| --- | --- |
| 3743, 3742, 3740, 3739, 3738, 3725/1, 3725/6, 3728, 3729, 3730/2, | 1038/1, 1036, 1034, 1028, 1027, 1026, 1025/2, 1025/1, 1024, 1023, |
| 3730/1, 3731, 3727, 3722/5, 3722/2, 3722/3, 3724, 3759, 3760, 3761, | 5601, 976/6, 979, 976/10, 976/9, 976/8, 976/7, 975, 974, 973, 971, |
| 3762, 3766, 3766, 3768, 3765, 3764, 3763, 3869/3, 3880/3, 3875/1, | 972, 1022, 1021, 1020/1, 1019/3, 1017, 1016, 1015, 1014, 1010/1, |
| 3887, 3885, 3889, 3892, 3884, 3873, 3874, 3886, 3888/2, 4487, 4496, | 1013, 1012, 1004, 1010/2, 1018/1, 1019/1, 3856, 1009, 1010/3, 1011, |
| 4492/1, 4491/1, 4491/2, 4489, 4490, 4485, 4486, 3869, 3871/1, 3871/2, | 1018/2, 1005, 3854, 1020/2, 3855, 3845, 3844/2, 3844/3, 1019/2, |
| 4497, 4498/1, 4498/3, 4492/2, 4499/2, 4476, 4499/1, 4488/3, 4488/4, | 3857/6, 1019/4, 1018/3, 1008/1, 1008/2, 1007, 1006, 1002/1, 4590, |
| 4479/2, 4475, 4474, 4473. | 5602, 4609, 4600, 4605, 3950, 3857/3, 4591, 4593, 4594, 4598, 4599, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 4601, 4597/1, 4615, 4581/5, 4625, 4614, 4615, 4616, 4618, 4622, 4617, |
| 3709/7, 3477, 4480/1, 3486, 3476/1, 3417, 3418, 3424/1, 3424/2, | 4628, 4626, 4589, 4592/2, 4592/1, 4595, 4596, 4597/2, 4602, 4603, |
| 3467/2, 3413, 3473/3, 4633/4, 4539, 3880/2, 4495, 3467/1, 4520, | 4604, 4610, 4611/2, 4581/7, 4581/6, 4613, 4620, 4619, 4621, 4623, |
| 3476/12, 4533, 3572, 4535, 4536, 3758, 4538/1, 367, 3640/5, 3709/6, | 4624, 4627, 4629, 4569/1, 5628, 4631, 4633, 4632/4, 4634, 4632/3, |
| 3883, 4550, 4541, 3593, 3458/1, 4488/1, 4488/2, 4493, 3875/2, 3889/2, | 5632, 4636/1, 4632/2, 4632/1, 4636/2, 4637/1, 4646/1, 4637/3, 4638, |
| 3725/4, 3725/3, 3722/6, 3737, 3736, 3725/5, 3643/9, 3582, 3584, 3596, | 4637/5, 4645/17, 4637/4, 4645/15, 4645/1, 4644/3, 4645/12, 4645/11, |
| 3586, 3474/2, 3473/1, 3474/1, 3475, 3483, 3482, 3574, 3575, 3573, | 4645/14, 4659/4, 4645/13, 4645/5, 4646/2, 4659/4, 4645/4, 4659/2, |
| 3578, 3563/1, 3646, 3645, 3644/2, 3650/2, 3664, 3666/2, 3663, 3665, | 4660/5, 4660/4, 4659/1, 4658, 4660/1, 4644/1, 4644/2, 4645/16, |
| 3662, 3661/2, 3667, 3705, 3687, 3666/1, 3664, 3665, 3692, 3691, | 4660/7, 4660/6, 4660/3, 4660/2, 4657, 4662/2, 4685/5, 4679/2, 4680/1, |
| 3690, 3689, 3688, 3683, 3684, 3682, 3684, 3752, 3741, 3777, 3778, | 4665/10, 4675/12, 4677/1, 4678/3, 4677/2, 4678/2, 5603/2, 4665/11, |
| 3779, 3677/1, 3687/1, 3867/2, 3670/1, 3670/2, 3862/1, 3862/3, 4494, | 4665/6, 4665/1, 4665/5, 4665/4, 4665/3, 4665/2, 4668, 4669, 4670, |
| 3465, 3419, 3466, 3412, 3476/9, 3476/5, 3476/6, 3476/14, 3476/8, | 4671, 4672, 4673, 4674, 4676, 4685/1, 4678/1, 4678/4, 4679/1, 4680/2, |
| 3476/7, 3476/4, 3476/3, 3476/2, 3476/10, 3476/13, 3477/1, 3478, | 4681, 4684/4, 4684/3, 4684/5, 4684/2, 4684/1, 4686/3, 4686/2, 4686/5, |
| 3476/11, 3473/2, 3472/3, 3472/1, 3472/2, 3481/2, 3479, 3480, 3481/1, | 4686/4, 4685/4, 4685/3, 4685/2, 5603/1, 4686/6, 4686/1, 4686/10, |
| 3471/2, 3458/2, 3458/2, 3463, 3471/1, 3468, 3464, 3576/1, 3577/1, | 4687, 4686/7, 4686/8, 4689/1. |
| 3581/1, 3580/3, 3580/2, 3577/2, 3577/3, 3576/2, 3470/2, 3470/1, 3469, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 3457/1, 3457/3, 3457/2, 3588, 3587, 3581/1, 3581/2, 3581/3, 3580, | 4579, 363/1, 354/3, 1043/1, 1031, 4581/1, 4568, 4645/9, 5603/3, |
| 3579, 3585, 3643/6, 3643/7, 3597, 3598/2, 3598/1, 3584/1, 3584/2, | 4675, 379, 367/4, 367/3, 414, 417, 416, 415, 413, 409/1, 409/4, 409/6, |
| 3566/3, 3571/2, 3571/1, 3566/1, 3563/2, 3565/2, 3565/2, 3565/1, | 409/3, 409/2, 410, 411, 412/3, 412/2, 418, 409/5, 408, 419, 421, 420, |
| 3647, 3648, 3649, 36640/6, 3640/3, 3660, 3876, 3877, 3878, 3871/1, | 422, 412/1, 402, 405, 407, 406, 436/2, 436/3, 423, 434, 424/2, 424/1, |
| 3879/2, 3718/2, 3633/1, 3640/1, 3640/2, 3723/2, 3880/1, 3723/3, | 425, 426, 433, 435, 436/1, 437/1, 472/2, 472/1, 480/1, 480/2, 481/1, |
| 3723/1, 3722/4, 3725/2, 3755, 3756, 3754, 3757, 3753, 3751, 3749, | 493/2, 484/2, 484/1, 472/6, 475, 472/7, 432/3, 432/2, 467/2, 467/3, |
| 3750, 3781, 3782/1, 3782/2, 3790/2, 3791, 3790/1, 3677/1, 3680, | 467/1, 472/4, 5606, 468/1, 472/5, 470, 471/1, 1253/2, 1253/3, 1253/4, |
| 3678/2, 3679, 3668, 3670, 3669, 3674/2, 3674/1, 3673/1, 3678/1, | 395, 378, 377, 366, 5596, 363/2, 361, 360, 355, 354/1, 351, 350, 476, |
| 3796/1, 3796/2, 3796/3, 3796/4, 3795, 3794, 3793, 3786, 3787, 3788, | 482/1, 482/2, 482/3, 483/2, 483/1, 485, 486/1, 486/2, 1248/1, 1251/1, |
| 3789, 3792, 3785, 3797, 3798, 3799, 3784, 3780, 3783, 3776, 3775, | 1252/2, 1252/1, 1252/3, 1249, 1248/2, 487, 488, 489, 490, 1204/4, 502, |
| 3774, 3773, 3772, 3771, 3770, 3769, 3651/3, 3640/4, 3708/2, 3661/1, | 1204/3, 1204/2, 503, 479/2, 479/1, 493/1, 494, 495, 492, 491/2, 491, |
| 3661/4, 3661/3, 3672/2, 3659, 3708/1, 3707, 3706/1, 3703/2, 3703/1, | 500, 501, 504, 1204/1, 1200, 1199/1, 506, 1202, 1201, 1203, 1196, |
| 3693, 3694, 3697, 3696, 3695, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3706/3, | 1197, 1194, 1209/1, 1199/2, 1198, 505, 511, 1195/1, 1189, 1190, 1191, |
| 3706/2, 3704, 3745, 3726, 3748, 3747, 3746, 3744, 3743, 3742, 3740, | 512, 1193, 1195/3, 1195/2, 1186, 1188, 1192, 427, 428, 429, 430, 431, |
| 3739, 3738, 3725/1, 3725/6, 3728, 3729, 3730/2, 3730/1, 3731, 3732, | 432/1, 472/3, 473, 474/2, 474/1, 475/2, 475/3, 1251/2, 1248/3, 1246, |
| 3733, 3734, 3735, 3727, 3712/1, 3883/1, 3717, 3881, 3722/5, 3722/2, | 1245, 5605, 1205/2, 1206/2, 1206/1, 1207, 1208, 1209/2, 1210/6, |
| 3722/3, 3724, 3759, 3760, 3761, 3762, 3766, 3766, 3768, 3765, 3764, | 1184, 1183/1, 1185, 1183/2, 1183/3, 1187, 1182, 5623, 1159, 1158/1, |
| 3763, 3860/2, 3960/1, 3857/3, 3857/2, 3869/3, 3868, 3869, 3880/3, | 1158/2, 1157, 1156, 1155/2, 1155/1, 1154, 1160, 1161, 1162, 1163, |
| 3875/1, 3887, 3885, 3889, 3892, 3884, 3873, 3874, 3886, 3888/2, | 1181, 1165, 1167, 1168/1, 1168/2, 1169/2, 1169/1, 1170, 1171, 1172, |
| 4483, 3889/3, 4472/5, 4487, 4496, 4492/1, 4491/1, 4491/2, 4489, | 1173, 1174/2, 1128/1, 1128/3, 1164/1, 1178/5, 1180, 1164/3, 1164/2, |
| 4490, 4484, 4485, 4486, 4481, 4482, 4245, 4246, 4248/1, 4249, 3807, | 1178/4, 1174/1, 1178/3, 1175, 1178/2, 1122, 1111/3, 1119, 1112, |
| 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3858, 3859, 3862/4, 3861, 3863, | 1120, 1111/1, 1127/1, 1127/2, 1128/2, 1176, 1109/3, 1111/5, 1106/2, |
| 3866, 3864, 3869, 3871/1, 3871/2, 4301, 4503, 4502, 4497, 4498/1, | 1106/1, 1111/4, 1107, 1106/3, 1072/1, 1116, 1121, 5599, 1108, 1118, |
| 4498/3, 4492/2, 4499/2, 4472/2, 4476, 4499/1, 4488/3, 4488/4, 4479/1, | 1117, 1662/2, 1600/2, 1658/1, 1657/1, 1657/2, 1663, 1072/3, 1109/1, |
| 4479/2, 4475, 4474, 4473, 4472/1. | 1109/2, 1071, 1110, 1667/2, 1659, 1600/1, 1661, 1662/1, 1665/2, 1664, |
| КО Крушар | 1665/1, 1069/1, 1666, 1658/2, 1657/3, 1670, 1678, 1069/2, 1681/1, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 1677, 1068, 1067, 1065/1, 1066, 1676, 1682, 1680/2, 1679, 1667/1, |
| 354/3, 1043/1, 1031, 4581/1, 4568, 4675, 417, 416, 415, 413, | 1669, 1668, 1675, 1680/1, 1683, 1685, 1684, 1693/1, 1693/2, 1693/5, |
| 409/1, 409/4, 409/3, 409/2, 410, 411, 412/3, 412/2, 418, 409/5, 408, | 1693/7, 1694/5, 1693/6, 1694/4, 1681/2, 1681/3, 1694/3, 1694/1, 1696, |
| 419, 421, 420, 422, 402, 407, 423, 434, 424/1, 425, 426, 433, 472/2, | 5600, 1065/2, 1053, 1052, 1049, 1039/6, 1039/7, 1050, 1697, 1698, |
| 472/1, 480/1, 480/2, 481/1, 493/2, 484/2, 484/1, 472/6, 475, 472/7, | 1694, 1699/1, 1693/3, 1699/2, 1700, 1695, 1704, 1717/1, 1717/2, |
| 432/3, 432/2, 467/2, 467/3, 467/1, 472/4, 5606, 472/5, 471/1, 351, | 1044/4, 1044/1, 1044/2, 1044/3, 1054, 1055, 1048/2, 1048/3, 1039/5, |
| 350, 476, 482/1, 482/2, 482/3, 483/2, 483/1, 485, 486/1, 486/2, 1251/1, | 1048/1, 1045, 1043/7, 1043/2, 1043/3, 1043/4, 1051, 1717/3, 1718, |
| 487, 488, 489, 490, 1204/4, 1204/3, 1204/2, 479/1, 492, 491/2, 491, | 1043/9, 1039/4, 1046, 1043/5, 1043/6, 1043/8, 1042/3, 1042/2, 959, |
| 1204/1, 1200, 1199/1, 1201, 1203, 1196, 1197, 1199/2, 1195/1, 1193, | 960, 961, 962, 963, 964, 965, 954, 955, 949, 951/6, 951/5, 966, 956, |
| 1195/3, 1195/2, 1186, 1188, 1192, 427, 428, 429, 430, 431, 432/1, 473, | 957, 1063, 1064, 1056, 1057, 1062, 1058, 891, 1059, 1060, 892, 951/4, |
| 474/2, 474/1, 475/2, 475/3, 1251/2, 1248/3, 1246, 1245, 1184, 1183/1, | 951/3, 950, 951/1, 967, 1041, 1040, 1039/3, 1038/2, 1039/2, 968, 1047, |
| 1185, 1183/2, 1183/3, 1187, 1182, 5623, 1159, 1158/1, 1158/2, 1160, | 969, 953, 951/2, 952, 789, 788, 787, 786, 775, 776, 777, 976/1, 976/3, |
| 1161, 1162, 1163, 1181, 1165, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174/2, 1128/3, | 976/4, 970, 1037, 1039/1, 1030, 1029, 1038/1, 1036, 1035, 1034, |
| 1164/1, 1178/5, 1180, 1164/3, 1164/2, 1174/1, 1175, 1111/3, 1119, | 1028, 1027, 1032, 1026, 1025/2, 1025/1, 1024, 1023, 5601, 976/5, |
| 1120, 1111/1, 1127/1, 1127/2, 1128/2, 1109/3, 1111/5, 1111/4, 1121, | 774, 976/2, 772/3, 771, 770, 976/6, 977/1, 978/1, 977/2, 978/2, 981, |
| 5599, 1108, 1118, 1117, 1662/2, 1600/2, 1663, 1109/2, 1110, 1659, | 980, 979, 976/10, 976/9, 976/8, 976/7, 975, 974, 973, 971, 972, 1022, |
| 1600/1, 1661, 1662/1, 1665/2, 1665/1, 1666, 1678, 1681/1, 1677, | 1021, 1020/1, 1019/3, 1017, 1016, 1015, 1014, 769, 702, 700, 1010/1, |
| 1068, 1066, 1676, 1682, 1680/2, 1679, 1667/1, 1675, 1680/1, 1683, | 1013, 1012, 1004, 1010/2, 1018/1, 1019/1, 3856, 1009, 1010/3, 1011, |
| 1693/1, 1694/5, 1693/6, 1694/4, 1681/2, 1681/3, 1694/3, 1694/1, 1696, | 1018/2, 1005, 3851, 3852, 3853, 3854, 1020/2, 3855, 3850, 3848, |
| 5600, 1065/2, 1049, 1039/6, 1039/7, 1050, 1697, 1698, 1694, 1695, | 3847, 3845, 3844/1, 3844/2, 701, 698/2, 699, 3857/5, 3843/2, 3844/3, |
| 1704, 1717/1, 1717/2, 1044/4, 1044/1, 1044/2, 1044/3, 1054, 1048/2, | 3857/4, 1003, 691, 1019/2, 3857/6, 1019/4, 1018/3, 1008/1, 1008/2, |
| 1048/3, 1039/5, 1048/1, 1045, 1043/7, 1043/2, 1043/3, 1043/4, 1051, | 1007, 1006, 1002, 1002/1, 1000, 994, 3843/1, 4590, 5602, 1001, 999, |
| 1717/3, 1718, 1039/4, 1046, 1043/5, 1043/6, 959, 960, 961, 962, 963, | 998, 997, 4607/6, 4607/1, 4608, 4611/1, 4609, 4600, 4605, 4607/5, |
| 964, 965, 966, 956, 957, 891, 967, 1041, 1040, 1039/3, 1038/2, 1039/2, | 4607/4, 4607/3, 4607/2, 3950, 4612/7, 4612/5, 4612/1, 4613/3, 3857/3, |
| 968, 1047, 969, 976/1, 976/3, 976/4, 970, 1037, 1039/1, 1030, 1029, | 3857/1, 4591, 3842, 3841, 3840/2, 3840/3, 3858, 3857/2, 4593, 4594, |

|  |  |
| --- | --- |
| 4598, 4599, 4601, 4597/1, 4587, 4581/2, 4615, 4581/5, 4625, 4614, | 3085, 3087, 3158, 3159, 3089, 3167, 3088, 3157, 3156, 3161, 3160, |
| 4615, 4616, 4618, 4622, 4617, 4628, 4626, 4586, 4585, 4588, 4589, | 3163, 3257, 3164, 3162, 3245, 3244, 3237, 3243, 3242, 3241, 3240, |
| 4592/2, 4592/1, 4595, 4596, 4597/2, 4602, 4603, 4604, 4610, 4611/2, | 3238, 3239, 3246, 3247/3, 3230, 3231, 3232, 3236, 3235, 3184/2, |
| 4612/2, 4612/6, 4612/4, 4580/2, 4580/3, 4581/3, 4581/7, 4581/6, 4613, | 3183, 3182, 3181, 3177, 3178, 3179, 3185, 3180, 3186, 3187, 3189, |
| 4620, 4619, 4621, 4623, 4624, 4627, 4630, 4629, 4569/1, 4581/4, | 3225, 3229, 3227, 3228, 3226, 3198, 3197, 3233, 3234/1, 3196, 3201, |
| 4580/1, 5628, 4578/1, 4631, 4633, 4632/4, 4634, 4632/3, 4635, 5632, | 3194/2, 3194/4, 3191, 3195, 3234/3, 3234/2, 3184/1, 3188, 3190/2, |
| 4636/1, 4632/2, 4632/1, 4636/2, 4637/1, 4569/2, 4570/1, 4570/2, 4571, | 3194/3, 3086, 3168, 3171, 3174, 3165, 3175, 3176, 3172, 3166, 3173, |
| 4567/1, 4567/2, 4646/1, 4637/3, 4560/4, 4638, 4646/3, 4637/2, 4637/9, | 3169, 3170, 70/2, 161/1, 161/3, 161/4, 125. |
| 4642/3, 4642/1, 4637/5, 4637/10, 4642/4, 4642/2, 4645/17, 4637/11, | КО Влашка |
| 4637/4, 4645/15, 4645/6, 4645/7, 4644/4, 4645/8, 4645/1, 4644/3, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: нема обухваћених |
| 4645/3, 4643/3, 4643/2, 4645/12, 4645/11, 4645/14, 4659/4, 4645/13, | парцела. |
| 4645/5, 4646/2, 4646/4, 4659/4, 4647/2, 4647/1, 4647/3, 4649, 4648, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 4645/4, 4654/1, 4654/2, 4659/2, 4660/5, 4660/4, 4659/1, 4658, 4660/1, | 256, 252, 255, 254. |
| 4655/5, 4655/1, 4656/4, 4656/3, 4645/10, 4644/1, 4644/2, 4645/16, | **ГРАД ЈАГОДИНА** |
| 4643/1, 4656/1, 4663/2, 4507, 4656/2, 4506/1, 4506/2, 4505/2, | КО Добра Вода |
| 4505/3, 4660/7, 4660/6, 4660/3, 4660/2, 4657, 4662/2, 4664/2, 4685/5, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 4683/2, 4683/1, 4679/2, 4680/1, 4665/10, 4675/12, 4677/1, 4682, | 458, 457, 456, 455, 2272, 459, 460, 2138/4, 2139/1, 2138/3, |
| 4678/3, 4677/2, 4678/2, 5603/2, 4665/11, 4665/13, 4665/9, 4665/8, | 2139/2, 2138/2, 2138/1, 2151, 2150, 2146, 2147, 2148/1, 2148/2, |
| 4665/7, 4665/6, 4665/1, 4665/5, 4665/4, 4665/3, 4665/2, 4668, 4669, | 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2152/3, 2152/2, 2152/1, 2152/4, |
| 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4676, 4685/1, 4678/1, 4678/4, 4679/1, | 2159, 2160/2, 2160/1, 2194, 2164/1, 2160/3, 2163, 2164/2, 2164/4, |
| 4680/2, 4681, 4683/3, 4684/4, 4684/3, 4684/5, 4684/2, 4684/1, 4686/3, | 2164/3, 2165, 2166, 2168, 2176/1, 2176/2, 2176/3, 2172, 2171/3, |
| 4686/2, 4686/5, 4686/4, 4685/4, 4685/3, 4685/2, 5603/1, 4686/6, | 2171/2, 2171/1, 2177/2, 2177/3, 2195/5, 2195/4, 2195/1, 2149, 2259/2, |
| 4686/1, 4686/9, 4701/1, 4697, 4696, 4698/2, 4698/1, 4698/3, 4699/1, | 2177/1, 2178/1, 2178/2, 2178/3, 454, 453. |
| 4686/10, 4700, 4708, 4687, 4686/7, 4686/8, 4689/1, 4689/2, 4690, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 4691/1, 4688/1, 4688/2, 4692, 4695, 4693, 4688/3, 4719/1, 4719/4, | 453, 454, 2178/3, 2178/2, 2178/1, 2177/1, 2259/2, 2149, 2145, |
| 4720/2, 4691/2, 4720/1. | 2195/6, 2195/1, 2179/1, 2180/2, 2179/3, 2179/4, 2174, 2175, 2173, |
| КО Шупска | 2195/3, 2195/2, 2195/4, 2195/5, 2177/3, 2177/2, 2171/1, 2171/2, 2169, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 2170, 2171/3, 2172, 2176/3, 2176/2, 2176/1, 2168, 2167, 2166, 2165, |
| 3866, 3685, 471, 65, 66/2, 66/1, 482/1, 35, 33, 3862, 38, 36, | 2164/3, 2164/4, 2164/2, 2163, 2162, 2161, 2160/3, 2164/1, 2194, |
| 67, 92, 93, 94, 97, 96, 95, 98, 99, 110, 112, 113, 111, 102, 103, 104, | 2160/1, 2160/2, 2159, 2152/4, 2152/1, 2152/2, 2152/3, 2158, 2157, |
| 107, 108, 109, 118, 117, 116, 126, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 37, | 2156, 2155, 2154, 2153, 2148/2, 2148/1, 2259/1, 2144, 2140, 2147, |
| 100, 101, 105, 106, 177, 181/2, 181/1, 21/21, 21/14, 21/7, 21/8, 21/6, | 2146, 2150, 2151, 2138/1, 2138/2, 2139/2, 2138/3, 2139/1, 2138/4, |
| 21/13, 178, 174, 173, 168, 167, 166/2, 166/1, 165/1, 165/2, 3867, 171, | 2126, 2123, 2121, 2120, 2119, 2276, 2025, 2024, 2023, 2008, 2007, |
| 172, 176, 179, 180, 182/2, 175, 169, 170, 186/1, 3878, 3019/2, 186/4, | 509, 495/1, 460, 459, 2272, 455, 456, 457, 458. |
| 3035, 186/2, 186/3, 187/7, 187/6, 187/5, 187/4, 187/3, 187/2, 187/1, | КО Глоговац |
| 188/2, 188/1, 189/1, 189/2, 198, 201/1, 199/3, 202, 201/2, 199/4, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 199/5, 199/6, 208, 206/3, 205, 204, 209/1, 3078, 199/1, 199/2, 203, | 792, 791, 790, 789, 788, 763, 713, 5755, 1280, 1276, 1277, 1275, |
| 206/2, 207, 3079, 3080/2, 3080/1, 3081, 3067, 3065, 3007, 3008, | 5757, 1587/1, 1587/2, 1586, 1313, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, |
| 3009, 3010/2, 3010/1, 3011, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3019/4, | 1321, 1322, 1323, 1329, 1331/1, 1330, 1274, 1331/2, 1336/3, 1336/2, |
| 3019/6, 3019/1, 3012, 3018/2, 3018/1, 3019/5, 3020, 3021, 3024, | 1332, 1333, 1334, 1335, 1336/1, 1337, 1350, 1349/1, 1273, 1272, |
| 3025, 3027, 3063, 3064, 3022, 3023, 3026, 3019/3, 2329/34, 3879/1, | 1271, 1585/4, 1579, 1585/3, 1584, 1583, 1581, 1580, 1576, 1582, |
| 3010/3, 2996, 2997, 2989, 2988, 2980, 2981, 2987, 3986, 3985, 3984, | 1821/4, 1821/3, 1860, 1866, 1862/1, 1843, 1842/2, 1842/1, 1840, |
| 2995, 2994, 2992, 2991, 2990, 2999, 2998, 2993, 2983, 2976, 2977, | 1838, 1841, 1837, 1836/1, 1835, 1847, 1846, 1848, 1849/1, 1849/2, |
| 2978/2, 2978/4, 2979, 2978/1, 2978/3, 2982, 2329/44, 3891, 3192, | 1849/3, 1849/4, 1849/5, 1859, 1877, 1878, 1858, 1857/2, 1856, 1855, |
| 3193, 3190/3, 3190/1, 3083/1, 3082, 3084, 3085, 3087, 3237, 3183, | 1880, 1881/1, 1881/2, 1882, 1852, 1895, 1894, 3000/2, 3000/1, |
| 3182, 3181, 3177, 3178, 3179, 3185, 3180, 3186, 3187, 3189, 3194/2, | 1896, 2989/2, 2996/1, 2996/2, 2951, 2967, 2966, 2968, 2969, 2962, |
| 3194/4, 3191, 3195, 3184/1, 3188, 3190/2, 3086, 3168, 3171, 3174, | 2963, 2964, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974/1, 2989/1, 2989/3, 2975, |
| 3175, 3176, 3172, 3173, 3169, 3170, 125. | 2976, 2977/2, 1899/5, 1907/11, 5766, 2965, 2961, 2960, 2959, 2991, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 2974/2, 2977/1, 2980, 2981, 2979, 2978, 2992, 2993, 2995, 2994, |
| 31/2, 32, 3866, 3685, 471, 65, 66/2, 66/1, 69, 70/1, 482/1, 473, | 2990, 2989/5, 2989/4, 2998/1, 2998/1, 2999/2, 1865/1, 1865/2, 1865/3, |
| 35, 33, 34, 3862, 38, 36, 91, 68, 67, 92, 90, 89, 85/1, 93, 94, 97, 96, | 1864, 1863, 1862/3, 1862/2, 1861, 1857/1, 1844, 1845, 1836/2, 1839, |
| 95, 98, 99, 110, 112, 113, 114, 115, 111, 102, 103, 104, 107, 108, 109, | 1834, 1314/2, 1314/1, 1315, 1324, 5760, 5761, 855, 856, 857, 858, |
| 118, 117, 116, 128, 126, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 127, 129, 130, | 5079/3, 5079/4, 5078, 5066/1, 5066/2, 5066/3, 5065/1, 5069, 5059, |
| 37, 100, 101, 105, 106, 177, 181/2, 181/1, 21/21, 21/20, 21/14, 21/7, | 5058, 5057, 5070, 5080/1, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5080/3, |
| 21/8, 21/6, 21/13, 178, 174, 173, 168, 167, 166/2, 166/1, 165/1, 165/2, | 5079/7, 5079/8, 5079/5, 5079/6, 5077, 5073/3, 5073/2, 5073/1, 5074, |
| 164, 163, 162, 156, 161/2, 3867, 171, 172, 176, 179, 180, 182/1, 183, | 5075, 5076, 5086/3, 5086/1, 5086/2, 5087, 5088, 4947/2, 5036, 5071, |
| 16, 17/2, 182/2, 175, 169, 170, 157, 186/1, 3890, 3878, 3019/2, 186/4, | 5072, 4946, 4950, 4952/1, 4951/1, 4948/2, 4969, 4948/1, 4953, 4954, |
| 3035, 186/2, 186/3, 187/7, 187/6, 187/5, 187/4, 187/3, 187/2, 187/1, | 4955, 4956, 4957, 5035, 5034/1, 5034/2, 5026, 5030, 5028, 5029, |
| 188/2, 188/1, 189/1, 158, 159/1, 159/2, 148, 190, 189/2, 197, 200/1, | 4958, 4952/2, 4959, 4960, 4962, 4964, 4963, 4961, 4965, 4966, 4968, |
| 198, 201/1, 200/2, 199/3, 202, 202, 201/2, 199/4, 200/3, 199/5, 199/6, | 4967, 4969, 4970, 5751/1, 4811, 4971, 4810, 4807/2, 4807/1, 4787, |
| 160, 208, 206/3, 205, 204, 209/2, 209/1, 3078, 199/1, 199/2, 203, 206/1, | 4788, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4800, 4799, |
| 206/2, 207, 3079, 3080/2, 3080/1, 3081, 3077, 3073, 3072, 3074, 3067, | 4801, 4975, 4804, 4803, 4806, 4805, 5771, 4802, 4974, 4976, 2351/2, |
| 3076, 3075, 3066, 3065, 3003, 3004, 3005/1, 3006, 3007, 3008, 3009, | 2350, 2349/2, 2349/1, 2348/2, 2348/1, 2346, 2347, 2371, 2372, 2376, |
| 3010/2, 3010/1, 3011, 3028, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3019/4, | 2411/1, 2411/2, 2412, 2410, 2406, 2407, 2408, 2410/1, 2374, 2375/3, |
| 3019/6, 3019/1, 3034, 3033, 3032, 3031, 3030, 3029, 3012, 2329/36, | 2375/2, 2375/1, 2375/4, 2377, 2379, 2381, 2382/2, 2383/1, 2398/1, |
| 2329/18, 2329/35, 3018/2, 3018/1, 3019/5, 3020, 3021, 3024, 3025, | 2399, 2400, 2401, 2402/2, 2402/1, 2403, 2404/2, 2404/1, 5752, |
| 3027, 3037, 3061, 3062, 3063, 3064, 3022, 3023, 3026, 3019/3, 3058, | 2393/1, 2246/5, 2494/3, 2494/4, 2492, 2491/2, 2488, 2486/1, 2489, |
| 3045, 3044/3, 3041, 3040, 3038, 3060, 3059, 3044/2, 2329/34, 3879/1, | 2500, 2502, 2504, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2486/2, 2472, |
| 3010/3, 2996, 2997, 3002, 3005/2, 3001, 3000, 2989, 2988, 2980, | 2473, 2475, 2476/3, 2476/2, 2476/1, 2474, 2471, 2467/2, 2467/1, |
| 2981, 2987, 3986, 3985, 3984, 2995, 2994, 2992, 2991, 2990, 2999, | 2477/1, 2477/2, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, |
| 2998, 2993, 2983, 2975, 2976, 2973, 2968, 2967, 2922, 2966, 2965, | 2519, 2518, 2517/3, 2517/5, 2517/4, 2517/1, 2517/2, 2444/4, 2444/5, |
| 2977, 2978/2, 2978/4, 2979, 2978/1, 2978/3, 2982, 2329/29, 2324/30, | 2466/2, 2465, 2487, 2490, 2491/1, 4951/2, 5031/3, 5031/2, 5031/1, |
| 2329/31, 2329/32, 2329/33, 2329/44, 3092, 3091, 3090, 3891, 3206, | 2344, 2405/2, 2405/1, 2398/2, 2224, 2459, 2458, 2457/2, 2457/1, |
| 3200, 3203, 3202, 3192, 3193, 3190/3, 3190/1, 3083/1, 3082, 3084, | 2464, 2460, 2520, 2538, 2456, 2455, 2546/2, 5768, 2532/1, 2532/2, |

|  |  |
| --- | --- |
| 2533/1, 2532/3, 2533/2, 2541, 2542, 2543/1, 2543/2, 2545, 2544/2, | 5065/3, 5065/5, 5065/4, 5064, 5044, 5048, 5049, 5050, 5063/1, 5063/2, |
| 2544/1, 2539/2, 2539/1, 2547, 2546/1, 2550, 2552, 5759, 2554, | 5067, 5069, 5066, 5062/2, 5062/1, 5061/1, 5059, 5058, 5057, 5070, |
| 2555, 2557, 2556/1, 2548, 2549, 2562, 2563, 2564, 2570/1, 2570/2, | 5090/2, 5090/1, 5080/2, 5080/4, 5080/1, 5081, 5082, 5083, 5084, |
| 2570/3, 2572, 2569/2, 2569/1, 2567, 2568, 2566, 2565, 2561, 2259/3, | 5085, 5080/3, 5079/7, 5079/8, 5079/5, 5079/6, 5077, 5073/3, 5073/2, |
| 2259/2, 2259/1, 2590, 2575, 2574, 2576, 2573/3, 2573/1, 2573/2, | 5073/1, 5074, 5075, 5076, 5086/3, 5086/1, 5086/2, 5087, 5088, 5089, |
| 2593, 2615/1, 2617, 2616, 2619, 2624/1, 2628, 2594, 2595, 2614, | 4947/2, 4947/1, 4935, 4937, 4938, 5054, 5056, 5036, 5780, 5071, |
| 2596, 2613, 2611, 2615/2, 2612, 2625, 2609, 2608, 2607/3, 2607/2, | 5072, 4936, 4934, 4933, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946, 4950, |
| 2607/1, 2606, 2605, 2604, 2603, 2600, 2597, 2599, 2602/1, 2602/2, | 4952/1, 4951/1, 4948/2, 4969, 4948/1, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, |
| 2601, 2598, 2556/3, 2556/2, 2556/4, 2722/1, 2721/7, 2721/6, 2715/1, | 5035, 5034/1, 5034/2, 5032/1, 5032/2, 5032/3, 5033, 5034, 5022, |
| 2717/2, 1912/1, 1914, 2715/2, 2717/1, 2720, 2719, 2718, 2716, 5750, | 5020/3, 5020/2, 5023/2, 5023/1, 5023/3, 5025/2, 5025/1, 5026, 5030, |
| 2540, 2558, 2560, 2610, 2627, 2626, 2537, 2521, 2510/1, 2508, | 5028, 5029, 4958, 4952/2, 4959, 4960, 4962, 4964, 4963, 4961, 4965, |
| 2509/1, 2509/2, 2510/2, 2510/3, 2507/1, 2507/2, 2523, 2522, 2524, | 4966, 4968, 4967, 4969, 4970, 5751/1, 4815, 4813, 4816, 4811, 4971, |
| 2528, 2529, 2535, 2536, 2534, 2531, 2530, 2525, 2722/2, 2667, 714, | 4810, 4807/2, 4807/1, 4787, 4808, 4785, 4784/2, 4784/1, 4788, 4789/3, |
| 2713, 1915/1, 1915/2, 1915/3, 1915/4, 1915/5, 1922/1, 1922/2, 2711, | 4789/2, 4789/1, 4790/2, 4790/1, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, |
| 2712, 2669, 2670, 5767, 2710, 1928, 1925, 1926, 1924/2, 1924/1, | 4797, 4798, 4800, 4799, 4801, 4975, 4804, 4803, 4806, 4805, 5771, |
| 1923, 1921/2, 1921/1, 1916/4, 1916/3, 1916/2, 1916/1, 1910/3, 1910/2, | 4802, 4974, 4976, 4979/1, 4979/2, 4979/3, 4980, 4981, 4982, 4983, |
| 1910/1, 1917, 1918/7, 1918/10, 1918/9, 1908/2, 1908/1, 1909, 1918/1, | 4977, 4978/1, 4978/2, 2354, 2353, 2352, 2351/1, 2351/2, 2350, 2349/2, |
| 1918/2, 1918/8, 1918/3, 1918/15, 1929, 1919/4, 1921/3, 1905/3, | 2358/1, 2358/2, 2349/1, 2348/2, 2348/1, 2346, 2347, 2343/2, 2343/1, |
| 1899/4, 1899/3, 1899/2, 1899/6, 2982, 2983, 2985/2, 2985/1, 2984, | 2342, 2340, 2334/4, 2334/3, 2334/2, 2334/1, 2371, 2372, 2370/1, |
| 2987, 2988, 2986/2, 2986/1, 1898, 1897, 1850/2, 1850/1, 1851, 1853, | 2370/2, 2369, 2368, 2367, 2366, 2376, 2415/3, 2415/4, 2414/4, 2414/3, |
| 1854, 1833, 1832, 1831, 1830, 1828, 1826, 1825/1, 1825/2, 5758, | 2414/2, 2414/1, 2411/1, 2411/2, 2412, 2410, 2406, 2407, 2408, 2410/1, |
| 1821/1, 1821/8, 1821/7, 1574/5, 1574/4, 1574/3, 1575, 1574/2, 1574/1, | 2374, 2375/3, 2375/2, 2375/1, 2375/4, 2377, 2378, 2379, 2381, 2382/2, |
| 1558/1, 1558/2, 1565, 1569/2, 1569/3, 1570, 1572, 1573, 1577, 1571, | 2383/1, 2383/2, 2384, 2389, 2393/2, 2398/1, 2399, 2400, 2401, 2402/2, |
| 1569/1, 1566, 1338, 1340/3, 1340/2, 1347, 1341, 1340/1, 1349/2, | 2402/1, 2403, 2404/2, 2404/1, 2409/3, 2409/2, 2409/1, 2413, 2426/8, |
| 1352, 1351, 1263, 1262/1, 1262/2, 1261, 1259, 1246, 1247, 1248/2, | 2426/7, 5752, 2393/1, 2397, 2395, 2396, 2394, 2391, 2392/1, 2392/2, |
| 1248/1, 1249/2, 1249/1, 1252, 1254, 1256, 1257, 1258, 1260, 1264/2, | 2244/1, 2244/2, 2245/1, 2245/5, 2245/4, 2246/2, 2246/1, 2246/5, |
| 1264/3, 1264/1, 1265, 1266/1, 1266/2, 1267, 1268/2, 1268/1, 1269, | 2494/1, 2494/2, 2494/3, 2494/5, 2494/4, 2492, 2491/2, 2491/3, 2488, |
| 1270, 1196, 1255/2, 1197, 5749, 1203, 1202, 1201, 1200, 1199, 1204, | 2486/1, 2489, 2493, 2491/4, 2495, 2496, 2497, 2498, 2237, 2236, |
| 1205/2, 1205/1, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, | 2500, 2502, 2504, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2486/2, 2472, |
| 1214/1, 1214/2, 714/1, 714/2, 710/2, 710/1, 709, 715/2, 715/1, 1062, | 2473, 2475, 2476/3, 2476/2, 2476/1, 2474, 2471, 2470, 2442, 2443, |
| 1063, 1061, 708/1, 708/2, 708/3, 707/2, 708/5, 708/4, 706/1, 716, 717, | 2469, 2467/2, 2467/1, 2477/1, 2477/2, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, |
| 718, 719, 720, 721, 722, 723, 737, 738, 740, 741, 706/2, 705, 704/1, | 2483, 2484, 2485, 2519, 2518, 2517/3, 2517/5, 2517/4, 2517/1, 2517/2, |
| 704/2, 696, 695, 694, 692, 691/2, 693, 724, 725, 736, 739, 742, 743, | 2444/4, 2444/5, 2466/2, 2465, 2487, 2490, 2491/1, 4951/2, 5031/3, |
| 747, 744, 746, 748, 749, 750, 756, 760, 761/1, 761/2, 728/2, 728/1, | 5031/2, 5031/1, 4786, 2344, 2405/2, 2405/1, 2398/2, 2499, 2224, |
| 726/2, 726/1, 735, 734, 733, 732, 745, 731/2, 751, 753, 754, 758, 759, | 2444/3, 2444/2, 2444/1, 2445, 2446, 2449, 2462, 2466/1, 2452/2, |
| 757, 755, 752, 762/2, 762/1, 765, 785, 786, 766, 767, 768, 769, 770, | 2452/1, 2463, 2461, 2453, 2459, 2458, 2457/2, 2457/1, 2464, 2460, |
| 648/1, 771, 772, 647/2, 647/1, 646, 645, 644, 796, 797, 798/1, 784, | 2520, 2538, 2454, 2456, 2455, 2546/2, 5768, 2532/1, 2532/2, 2533/1, |
| 780, 776, 773, 774, 775/2, 775/1, 778, 781/1, 783, 798/2, 782/1, 781/2, | 2532/3, 2533/2, 2541, 2542, 2543/1, 2543/2, 2545, 2544/2, 2544/1, |
| 782/2, 777, 779, 1198, 1578, 1325, 1326, 1327, 1328, 1568, 1567, | 2539/2, 2539/1, 2547, 2546/1, 2550, 2552, 2551, 5759, 2554, 2555, |
| 1823, 1821/2, 1899/7, 4972, 4973, 5763, 1907/14, 4807/3, 5027, 2373. | 2557, 2556/1, 2548, 2549, 2562, 2563, 2564, 2570/1, 2570/2, 2570/3, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 2582, 2583, 2584, 2571/2, 2571/3, 2571/4, 2571/5, 2572, 2569/2, |
| 803, 802, 801, 800, 799/2, 799/1, 794, 793/1, 793/2, 792, 791, | 2569/1, 2567, 2568, 2566, 2565, 2561, 2553, 2259/3, 2259/2, 2259/1, |
| 790, 789, 788, 787, 842/3, 842/2, 842/1, 843/3, 843/2, 843/1, 844, 764, | 2590, 2575, 2574, 2576, 2577, 2573/3, 2573/1, 2573/2, 2579, 2580, |
| 763, 845, 846, 847/1, 847/2, 848, 849, 850, 851, 852, 859, 853, 854, | 2581, 2571/1, 2586, 2578/2, 2578/1, 2587, 2588, 2589, 2592, 2591, |
| 1038, 1039, 1040, 1055, 1056, 1057, 1058, 1060, 1059/3, 1059/2, | 2137, 2621, 2620, 2618, 2593, 2615/1, 2617, 2616, 2619, 2623/2, |
| 1067, 1068, 1066, 1069/1, 1069/2, 713, 712, 711, 1093, 1097, 1098, | 2623/1, 2624/2, 2624/1, 2622, 2631, 2632, 2633, 2630, 2629, 2628, |
| 1099, 1100, 1194, 1195, 5755, 1286, 1285, 1284/1, 1284/2, 1282, | 2594, 2595, 2614, 2596, 2613, 2611, 2615/2, 2612, 2625, 2609, 2608, |
| 1281, 1296, 1280, 1291, 1292, 1295/2, 1297, 1307, 1298, 1299, 1301, | 2607/3, 2607/2, 2607/1, 2606, 2605, 2604, 2603, 2600, 2597, 2599, |
| 1303, 1300, 1279, 1278, 1276, 1277, 1275, 1311, 1310, 1308, 5757, | 2602/1, 2602/2, 2601, 2598, 2556/3, 2556/2, 2556/4, 2730, 2729/2, |
| 1590, 1589/2, 1588, 1587/1, 1587/2, 1586, 1312/2, 1312/1, 1313, | 2729/1, 2726, 2728/3, 2728/2, 2728/1, 2725, 2724, 2723, 2727, 2722/1, |
| 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1329, 1331/1, 1330, | 2721/7, 2721/5, 2721/4, 2721/3, 2721/1, 2885/2, 2885/3, 2885/4, |
| 1274, 1331/2, 1336/3, 1336/2, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336/1, 1337, | 2721/2, 2721/6, 2715/1, 2717/2, 1912/4, 1912/3, 1912/2, 2886/3, |
| 1350, 1349/1, 1273, 1272, 1271, 1585/4, 1579, 1595, 1596, 1585/3, | 2886/4, 1911/4, 1911/3, 1911/2, 1912/1, 1911/1, 1913, 1914, 2715/2, |
| 1584, 1583, 1581, 1580, 1576, 1582, 1585/1, 1585/2, 1597, 1600, | 2717/1, 2720, 2719, 2718, 2716, 5750, 2540, 2558, 2560, 2610, 2627, |
| 1599, 1598, 1601, 1593, 1591/2, 1602/1, 1602/2, 1602/3, 1821/6, | 2626, 2537, 2521, 2510/1, 2508, 2509/1, 2509/2, 2510/2, 2510/3, |
| 1821/5, 1821/4, 1821/3, 1870/1, 1869/2, 1869/1, 1868, 1867, 1860, | 2507/1, 2507/2, 2523, 2522, 2524, 2528, 2529, 2535, 2536, 2534, |
| 1866, 1862/1, 1843, 1842/2, 1842/1, 1840, 1838, 1841, 1837, 1836/1, | 2531, 2530, 2527, 2525, 2503, 2506/1, 2506/2, 2505/1, 2505/2, 2504/2, |
| 1835, 1847, 1846, 1848, 1849/1, 1849/2, 1849/3, 1849/4, 1849/5, | 2504/1, 2526, 2231/1, 2228, 2227, 2451, 2722/2, 2667, 714, 2713, |
| 1859, 1877, 1878, 1858, 1857/2, 1856, 1855, 1880, 1879, 1881/1, | 1915/1, 1915/2, 1915/3, 1915/4, 1915/5, 1922/1, 1922/2, 2711, 2712, |
| 1881/2, 1876/1, 1876/2, 1881/3, 1883/1, 1883/2, 1886, 1882, 1852, | 2669, 2668, 2670, 2634, 2635, 2636, 5767, 2666/1, 2666/2, 2671/1, |
| 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 3005/2, 3005/3, 3005/1, 3002/2, 2939/2, | 2671/2, 2672, 2673, 2674, 2675, 2677, 2665, 2676, 2710, 2709, 1927, |
| 2938/2, 2997, 3000/2, 3000/1, 1896, 2989/2, 2996/1, 2996/2, 2958, | 2708, 1907/27, 1928, 1925, 1926, 1924/2, 1924/1, 1923, 1921/2, |
| 2957, 2955/3, 2954, 2943, 2944, 2945, 2946, 2955/2, 2956, 2955/1, | 1921/1, 1916/4, 1916/3, 1916/2, 1916/1, 1918/12, 1918/11, 1910/3, |
| 2953, 2947, 2951, 2949/1, 2948, 2967, 2966, 2968, 2969, 2962, 2963, | 1910/2, 1910/1, 1917, 1918/7, 1918/10, 1918/9, 1908/2, 1908/1, 1909, |
| 2964, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974/1, 2989/1, 2989/3, 2975, 2976, | 1918/1, 1918/2, 1918/8, 1918/3, 1918/15, 1918/4, 1907/10, 1918/5, |
| 2977/2, 1899/5, 1907/11, 1907/2, 1907/5, 2949/2, 2950, 2952/1, | 1918/6, 1929, 1919/4, 1921/3, 1907/26, 1907/24, 1920/1, 1920/2, |
| 2952/3, 2952/2, 2941, 2940, 2938/1, 3002/1, 3003, 3004/3, 3004/4, | 1919/3, 1907/23, 1907/22, 1907/21, 1907/20, 1907/19, 1907/18, |
| 3004/1, 3004/2, 1888, 1887, 5766, 2965, 2961, 2960, 2959, 2991, | 1907/17, 1907/16, 1907/15, 1907/9, 1907/3, 1907/1, 1907/4, 1905/3, |
| 2974/2, 2977/1, 2980, 2981, 2979, 2978, 2992, 2993, 2995, 2994, | 1899/4, 1899/3, 1899/2, 1905/2, 1899/1, 1905/1, 1899/6, 2982, 2983, |
| 2990, 2989/5, 2989/4, 2998/1, 2999/1, 3001/2, 3001/1, 2998/1, 2999/2, | 2985/2, 2985/1, 2984, 2987, 2988, 2986/2, 2986/1, 1898, 1897, 1850/2, |
| 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1864, 1863, 1862/3, 1862/2, 1861, 1857/1, | 1850/1, 1851, 1853, 1854, 1906/10, 1906/9, 1906/8, 1906/7, 1906/6, |
| 1844, 1845, 1836/2, 1839, 1834, 1309, 1314/2, 1314/1, 1315, 1324, | 1833, 1832, 1831, 1830, 1828, 1826, 1825/1, 1825/2, 1825/3, 1824/2, |
| 1094, 1096, 1095, 5760, 5761, 855, 856, 857, 858, 5091/1, 5079/1, | 1824/3, 1825/4, 1824/5, 1824/1, 5758, 1821/1, 1821/8, 1821/7, 1574/5, |
| 5079/2, 5079/3, 5079/4, 5078, 5066/1, 5066/2, 5066/3, 5065/1, 5065/2, | 1574/4, 1574/3, 1575, 1574/2, 1574/1, 1558/1, 1558/2, 1557, 1556/3, |

|  |  |
| --- | --- |
| 1556/2, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1569/2, 1569/3, | 340, 1508/4, 1506/2, 1534/5, 1536/2, 1536/1, 305, 306/2, 1534/1, |
| 1570, 1572, 1573, 1577, 1571, 1569/1, 1555, 1554, 1553, 1552, 1541, | 1534/3, 1527/1, 1526, 1528/3, 1528/2, 1528/1, 1529, 1527/3, 1527/2, |
| 1566, 1540, 1539, 1538, 1537, 1338, 1339, 1340/3, 1340/2, 1342, | 309/3, 309/2, 1508/3, 1516/4, 1516/1, 1519, 1533, 1549, 1546, 1545, |
| 1346, 1347, 1341, 1340/1, 1348, 1343, 1344, 1345, 1356, 1357, 1358, | 1532, 1534/2, 1554, 1531, 1534/4, 1518/1, 1517/1, 1518/3, 1508/2, |
| 1354, 1353, 1349/2, 1359/3, 1352, 1351, 1359/1, 1360/1, 1360/2, | 1516/2, 1516/3, 1508/1, 1515, 1517/2, 1547, 1543, 1544, 1550/2, |
| 1363, 1362, 1364, 1366, 1365, 1263, 1262/1, 1262/2, 1261, 1259, | 1550/1, 1548, 1568, 1569/1, 1552, 1569/3, 1566, 1567, 1551, 1553, |
| 1245, 1244/2, 1244/1, 1243, 1242, 1246, 1247, 1248/2, 1248/1, 1249/2, | 1555/1, 1565, 1569/4, 1563, 1555/3, 1556, 1514, 1517/3, 1513/2, |
| 1249/1, 1250/1, 1250/2, 1251, 1252, 1254, 1256, 1257, 1258, 1260, | 1555/2, 2992, 2980, 2977, 1573/2, 1573/1, 1575, 1576, 1577, 1572/2, |
| 1264/2, 1264/3, 1264/1, 1265, 1266/1, 1266/2, 1267, 1283, 1268/2, | 1569/2, 1572/1, 1639, 1644, 1640, 1645, 1643, 1646, 1570, 1573/3, |
| 1268/1, 1269, 1270, 1196, 1255/2, 1197, 5749, 1203, 1202, 1201, | 1648/2, 1572/4, 1572/3, 1650, 1561/1, 1557, 1558/2, 1651, 1560/2, |
| 1200, 1199, 1204, 1205/2, 1205/1, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, | 1571, 1647/1, 1561/2, 1564, 1561/4, 1561/3, 1561/5, 1560/1, 1561/6, |
| 1211, 1212, 1213, 1214/1, 1214/2, 1215, 1216, 714/1, 714/2, 710/2, | 1562, 1559/3, 1647/2, 1648/1, 1652, 1661, 1595, 1594, 1574, 1633, |
| 710/1, 709, 715/2, 715/1, 1062, 1063, 1064, 1065, 1061, 708/1, 708/2, | 1578, 1579, 1585, 1631, 1628/1, 1628/2, 1584/5, 1635, 1632, 1634, |
| 708/3, 707/2, 707/1, 708/5, 708/4, 706/1, 716, 717, 718, 719, 720, 721, | 1637, 1638, 1656, 1657/4, 1654, 1653, 1649, 1657/3, 1659/1, 1658/4, |
| 722, 723, 737, 738, 740, 741, 706/2, 705, 703, 1217, 702, 701, 700, | 1657/1, 1657/2, 1589, 1621, 1619, 1622, 1624, 1625, 1626, 1627/1, |
| 699, 704/1, 704/2, 668/2, 668/1, 697, 696, 695, 690, 694, 692, 691/2, | 1627/2, 1629/3, 1629/1, 1629/2, 1630/1, 1629/5, 1630/2, 1636, 1623, |
| 688, 693, 724, 725, 736, 739, 742, 743, 747, 744, 746, 748, 749, 750, | 1669, 1668/4, 1668/5, 1670/1, 1670/2, 1668/3, 1672/2, 1668/1, 1671/2, |
| 756, 760, 761/1, 761/2, 686, 687, 728/3, 728/2, 728/1, 726/2, 726/1, | 1671/1, 1655/2, 1667/2, 1672/1, 1655/1, 1629/4, 1667/1, 1673, 1665/4, |
| 735, 727/2, 727/1, 734, 733, 732, 745, 728/4, 728/6, 728/7, 728/8, | 1664, 1674/1, 1663, 1665/1, 1665/2, 1618, 1617, 1615, 1614, 1620, |
| 728/9, 731/1, 728/10, 731/2, 751, 753, 754, 758, 759, 757, 755, 752, | 2111, 2112, 1668/2, 2109, 2108/1, 2108/3, 2108/2, 2110, 2107, 2100, |
| 762/2, 762/1, 765, 785, 786, 766, 767, 768, 769, 770, 648/1, 771, 772, | 1666, 1668/6, 1665/3, 2113, 2114, 2115, 2116, 2120, 1616, 2119/1, |
| 648/2, 730, 647/2, 647/1, 646, 645, 644, 643, 642, 641/2, 641/1, 641/3, | 2122, 2121/1, 2121/3, 2119/2, 2118, 2123, 2106, 2121/2, 2099, 2103, |
| 634, 633, 630, 629, 624, 625, 627/2, 627/1, 626/1, 626/2, 622/2, 796, | 2097, 2104/1, 2101, 2102, 2104/3, 2104/2, 2105/2, 2132/1, 2130, |
| 797, 798/1, 784, 780, 776, 773, 774, 775/2, 775/1, 778, 781/1, 783, | 2132/2, 2129, 2128, 2117, 2127, 2135, 2136, 2126/2, 2124, 2126/1, |
| 798/2, 795, 782/1, 781/2, 782/2, 777, 779, 655, 649/1, 647/3, 689, | 2981, 2105/1, 2148/1, 2148/3, 2147, 2125/1, 2125/2, 2141, 2146, |
| 1198, 1388, 1578, 1325, 1326, 1327, 1328, 1568, 1567, 1355, 1823, | 2145, 2148/2, 2155, 2138, 2137, 2093/1, 2093/2, 2158, 2157, 2154, |
| 1821/2, 1899/7, 4972, 4973, 5763, 1594, 1907/14, 2232, 4807/3, | 2156, 2133, 2134, 2140, 2142/1, 2143, 2494, 2493, 2139, 2142/2, |
| 5060/1, 5027, 2373, 1907/13, 1907/12, 1919/2, 1919/1. | 2144, 2149, 2150, 2153, 2499, 2500, 2502, 2508, 2495, 2498, 2496, |
| КО Дражимировац | 2497, 2151, 2492, 2501, 2503, 2507, 2505, 2487, 2491, 2504, 2490/2, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: нема обухваћених | 2490/1, 2506, 2148/4, 2489/1, 2488, 2152, 2486/1, 2538, 2485, 2509, |
| парцела. | 2511/1, 2510/1, 2510/2, 2511/2, 2530, 2529, 2537, 2536, 2534, 2531, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 2533, 2532, 2512, 2513, 2489/2, 2518, 2517/2, 2517/1, 2514, 2515, |
| 1760, 1761, 1762, 1763, 1875. | 2516/1, 2519, 2520, 1516/5. |
| **ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ** | КО Брестово |
| КО Богава | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 2068, 2067/1, 2067/2, 2067/3, 2067/4, 2065, 2044, 1117/6, 1121, |
| 5, 1, 22, 15, 10/1, 9, 8, 7, 14, 10/2, 4, 6, 3, 38/1, 21/2, 21/1, 20, | 1122, 1125, 1126, 1128, 1129, 2072, 2076/1, 2076/2, 2040, 2039, |
| 2964, 2, 287, 18, 17, 19, 289, 286, 284, 288/1, 285, 282, 279, 280, 281, | 2077/1, 2077/2, 2073, 2074, 2075, 2038, 2041, 2043/2, 2042, 2043/3, |
| 294, 295, 296/1, 316, 318, 319, 297/2, 296/2, 288/2, 324, 276, 323, 320, | 1120, 2037/3, 2037/1, 2029, 2037/2, 2028, 2027, 2026, 2025, 2024/1, |
| 321, 322, 358/4, 299/3, 298, 297/1, 315, 326, 317, 325, 358/2, 358/3, | 2024/2, 2023, 2022, 2024/3, 2032, 2020, 2019, 2018, 1991/3, 1991/4, |
| 314, 329, 328, 327, 339, 341, 342, 344, 358/1, 343, 310/2, 310/1, 1530, | 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2011/1, 2011/2, 2017, 2021/1, 2021/2, |
| 312/1, 312/2, 312/3, 330/2, 1524, 1523, 1525, 1522, 330/1, 1520, | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2002, 2001, 1997, 2000, 1999, 1998, |
| 1521, 331, 340, 1534/1, 1534/3, 1527/1, 1526, 1528/3, 1528/2, 1528/1, | 1986, 1985, 1984/1, 1989, 2703, 1984/2, 1983, 1982/1, 1982/2, 1979, |
| 1529, 1527/3, 1527/2, 1519, 1533, 1532, 1534/2, 1554, 1531, 1534/4, | 1978, 1990, 1991/7, 1981, 1980, 1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, |
| 1518/1, 1517/1, 1518/3, 1517/2, 1550/2, 1550/1, 1548, 1568, 1569/1, | 1965, 1975/2, 1975/3, 1977, 1528, 1523, 1525, 1524, 1530, 1526, |
| 1552, 1569/3, 1566, 1567, 1551, 1553, 1555/1, 1565, 1569/4, 1555/3, | 1527, 1976, 1963, 1964, 1960, 1959/2, 1959/1, 1962, 1924, 1958, |
| 1517/3, 1555/2, 2980, 2977, 1572/2, 1569/2, 1572/1, 1639, 1644, | 1956, 1955/2, 1955/3, 1957, 1927/2, 1939, 1928/1, 1928/2, 1928/3, |
| 1640, 1645, 1643, 1646, 1570, 1573/3, 1648/2, 1572/4, 1572/3, 1650, | 1925, 1926, 1923, 1916/2, 1915, 1916/1, 1917, 1922, 1921/2, 1920, |
| 1561/1, 1571, 1647/1, 1561/2, 1564, 1648/1, 1633, 1631, 1635, 1632, | 1921/1, 1913/1, 1913/2, 1911, 1910, 2707, 1929, 1930, 1931, 1919, |
| 1634, 1637, 1638, 1656, 1657/4, 1654, 1653, 1649, 1657/3, 1621, | 1918, 1891, 1921/3, 1890, 1888, 1889, 1932, 1933, 1934, 1884/1, |
| 1619, 1622, 1624, 1629/3, 1629/2, 1630/1, 1629/5, 1630/2, 1636, | 1885/1, 1885/2, 1886, 1887, 1893, 1894, 2704, 1883, 1869, 1881, |
| 1623, 1669, 1668/4, 1668/5, 1670/1, 1670/2, 1668/3, 1672/2, 1668/1, | 1870, 1871, 1879, 1873, 1872, 1868, 1867, 2218, 2217, 2216, 2215, |
| 1671/2, 1671/1, 1655/2, 1667/2, 1672/1, 1655/1, 1629/4, 1667/1, 1620, | 2214, 2213, 2212/1, 2212/2, 2210, 2209, 2208/1, 2208/2, 2164, 2168, |
| 2111, 2112, 1668/2, 2109, 2108/1, 2108/3, 2108/2, 2110, 2120, 2119/1, | 2169, 2165, 2208/3, 2207, 2206, 2205, 2203, 2227, 2204, 2226/2, |
| 2122, 2121/1, 2121/3, 2119/2, 2118, 2123, 2106, 2121/2, 2102, 2128, | 1866, 1865, 2219, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226/1, 2211, 2279, |
| 2117, 2127, 2135, 2136, 2126/2, 2124, 2126/1, 2981, 2105/1, 2148/1, | 2708, 2172, 2173, 2174, 2177, 2178, 2180, 2181, 2182, 2183, 2188, |
| 2148/3, 2147, 2125/1, 2125/2, 2141, 2146, 2145, 2148/2, 2138, 2137, | 2189, 2191, 2187, 2196, 2192, 2197, 2201, 2202, 2228/1, 2231, 2229, |
| 2140, 2142/1, 2143, 2494, 2493, 2139, 2142/2, 2144, 2149, 2150, | 2230, 2234, 2232/1, 2233, 2238, 2237, 2232/2, 2239, 2240, 2241, |
| 2499, 2500, 2502, 2508, 2495, 2498, 2496, 2497, 2151, 2492, 2501, | 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2274/2, |
| 2503, 2507, 2505, 2487, 2491, 2504, 2490/2, 2490/1, 2506, 2489/1, | 2273/1, 2273/2, 2274/1, 2236, 2235, 2252/1, 2252/2, 2253, 2251, |
| 2509, 2511/1, 2510/1, 2510/2, 2511/2, 2512, 2513, 2517/2, 2517/1, | 2043/1, 2010/2, 2010/1, 1987, 1914, 2720. |
| 2514, 2515, 2516/1. | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 2068, 2067/1, 2067/2, 2067/3, 2067/4, 2065, 2064, 2063/2, 2044, |
| 5, 1, 2989, 23, 36, 22, 24, 34, 15, 10/1, 9, 8, 7, 14, 13, 10/2, 4, | 1117/1, 1118, 1119, 1117/2, 1117/3, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1121, |
| 6, 3, 38/1, 38/2, 35, 37, 21/2, 21/1, 20, 2964, 39/1, 2, 287, 26, 27, | 1122, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1137, 1138/2, 1138/1, 1139, 1144, |
| 28, 32, 31, 39/2, 33, 18, 17, 16, 19, 289, 286, 284, 42/1, 43, 283, | 1145, 1154/1, 1168, 1169, 1170, 2070, 2071, 2072, 2076/1, 2076/2, |
| 288/1, 285, 282, 44, 279, 280, 281, 278, 290, 291, 294, 295, 296/1, | 2040, 2039, 2077/1, 2077/3, 2077/2, 2073, 2074, 2075, 2038, 2041, |
| 316, 318, 319, 297/2, 296/2, 288/2, 293, 324, 276, 323, 320, 321, | 2043/2, 2042, 2043/3, 1120, 2037/3, 2037/1, 2085, 2086, 2037/4, |
| 322, 277, 358/4, 274, 275, 273, 272, 292/2, 301, 300, 299/1, 299/3, | 2036, 2034, 2035, 2031, 2030, 2029, 2037/2, 2028, 2027, 2026, 2025, |
| 298, 297/1, 315, 326, 317, 299/2, 325, 358/2, 352, 353, 355, 356, | 2024/1, 2024/2, 2023, 2022, 2024/3, 2032, 2020, 2019, 2018, 2009, |
| 348, 357/1, 357/2, 358/3, 359, 313, 314, 329, 328, 327, 339, 341, | 2008, 2005, 1991/2, 1991/1, 1968, 1991/6, 1991/5, 1991/3, 1991/4, |
| 342, 338, 337, 336, 335, 344, 334, 345, 358/1, 343, 357/3, 354, 308, | 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2011/1, 2011/2, 2017, 2021/1, 2021/2, |
| 307/3, 311, 306/1, 310/2, 310/1, 1530, 312/1, 312/2, 312/3, 330/2, | 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2002, 2001, 1997, 2000, 1999, 1998, |
| 1524, 1523, 1525, 1522, 330/1, 309/1, 1520, 1521, 331, 332, 333, | 1986, 1985, 1984/1, 1989, 1172, 1173, 1174, 1176, 1177, 1178, 1175, |

|  |  |
| --- | --- |
| 2703, 1179, 1512, 1511, 1510, 1509, 1507, 1508, 1506, 1504, 1516, | 3582/1, 3570, 3560, 3783/3, 3791/3, 3766, 3765, 3764, 3763, 3783/4, |
| 1517, 1519, 1515, 1514, 1513, 1984/2, 1983, 1982/1, 1982/2, 1979, | 3791/2, 3769/1, 3768/1, 3770, 3762/3, 3769/2, 3591, 3592, 3590/1, |
| 1978, 1990, 1991/7, 1981, 1980, 1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, | 3590/2, 3588, 3608, 3582/3, 3589, 3583/1, 3581/3, 3584/1, 3585/1, |
| 1965, 1975/2, 1975/3, 1977, 1532/2, 1520, 1521/2, 1522, 1526, 1528, | 3587, 3586, 3583/2, 3584/2, 3582/2, 3568, 3569, 3562, 3585/2, 3615, |
| 1523, 1525, 1524, 1530, 1531, 1532/1, 1537, 1526, 1527, 1538, 1976, | 3616, 4582, 3561, 3554/2, 3555/1, 3555/2, 3554/1, 3552, 3555/3, |
| 1963, 1964, 1960, 1959/2, 1959/1, 1948, 1949, 1950/1, 1950/2, 1951, | 3758/1, 3762/1, 3598/1, 3762/2, 3597, 3598/2, 3596, 3598/3, 3757, |
| 1952, 1962, 1924, 1958, 1956, 1955/2, 1955/3, 1957, 1927/2, 1955/4, | 3599/3, 3593, 3594, 3606, 3595, 3607, 3609, 3612, 3611, 3617/1, |
| 1939, 1955/1, 1955/5, 1955/6, 1928/1, 1927/1, 1928/2, 1928/3, 1925, | 3621, 3620, 3613/2, 3610, 3548/1, 3564, 3618/2, 3619, 3618/1, 3626, |
| 1926, 1923, 1916/2, 1915, 1916/1, 1917, 1922, 1921/2, 1920, 1921/1, | 3563, 3617/2, 3553, 3551, 3547/2, 3547/1, 3527, 3549/2, 3549/1, |
| 1913/1, 1912/1, 1912/2, 1913/2, 1911, 1910, 1909, 1908, 1907, 1906, | 3536/1, 4574, 3605/1, 3629, 3605/2, 3623/1, 3624, 3623/2, 3628, |
| 1905, 2707, 1929, 1930, 1931, 1919, 1918, 1904, 1903, 1902, 1892, | 3548/2, 3542, 3548/5, 3627, 3545/1, 3543/2, 3546/1, 3546/2, 3545/2, |
| 1891, 1921/3, 1890, 1888, 1889, 1932, 1933, 1935/1, 1935/2, 1934, | 3519/1, 3550, 3539, 3525, 3511, 3509, 3512, 3508, 3517, 3543/4, |
| 1884/2, 1884/1, 1885/1, 1885/2, 1886, 1887, 1893, 1894, 1895/1, | 3513, 3543/3, 3543/1, 3541/2, 3541/1, 3518/2, 3519/5, 3540, 3520/2, |
| 2704, 1883, 1882, 1869, 1881, 1870, 1871, 1879, 1880, 1878, 1877, | 3519/2, 3520/3, 3522, 3521, 3442, 3489, 3491, 3490/1, 3443, 3446/3, |
| 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1868, 1867, 2218, 2217, 2216, 2215, | 3518/1, 3543/6, 3495, 3518/3, 3496, 3494, 3543/5, 3519/3, 3493, 3492, |
| 2214, 2213, 2212/1, 2212/2, 2157/1, 2157/2, 2158, 2160, 2210, 2209, | 3520/1, 3519/4, 3483, 3490/3, 3485/8, 3487/4, 3490/2, 3490/4, 3484/1, |
| 2208/1, 2208/2, 2163, 2164, 2166, 2168, 2169, 2165, 2208/3, 2207, | 3485/1, 3485/10, 3475/4, 3487/1, 3487/5, 3484/3, 3484/2, 3447/1, |
| 2206, 2205, 2203, 2227, 2204, 2226/2, 1861/1, 1862, 1866, 1863, | 3447/2, 3448, 3475/2, 3474, 3472/1, 3475/1, 3444, 3487/2, 3449, |
| 1865, 2219, 1864, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226/1, 2211, | 3497, 3481, 3482, 3478, 3486/2, 3485/9, 3477, 3485/3, 3486/1, 4507, |
| 2292/3, 2292/1, 2280, 2292/4, 2291/2, 2281, 2282, 2278/1, 2279, | 3471/2, 3485/4, 3485/5, 3485/6, 3469, 3471/1, 3472/2, 3470, 3465/1, |
| 2278/3, 2278/2, 2708, 2277, 2167, 2170, 2171, 2172, 2173, 2175, | 3465/2, 3450, 3459, 3460, 3485/2, 3476, 4508/1, 4508/2, 4509, 4511, |
| 2176, 2174, 2177, 2178, 2180, 2181, 2179, 2182, 2183, 2188, 2189, | 4519/2, 4519/4, 4519/3, 4510, 3462, 3468, 3464, 3463, 3466, 4513, |
| 2191, 2187, 2186, 2190, 2194, 2195, 2198, 2199, 2193, 2196, 2192, | 4515, 4517, 4519/1, 4516, 4519/5, 4520, 4527, 4518, 4522, 4523/1, |
| 2197, 2201, 2202, 2228/1, 2200/2, 2200/1, 2228/2, 2231, 2229, 2230, | 4526, 4524, 4528, 3467, 2828, 2830/1, 2964, 4581, 3613/1, 3537, |
| 2234, 2232/1, 2233, 2238, 2237, 2232/2, 2239, 2240, 2241, 2242, | 3487/3, 3475/3, 3485/7. |
| 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2274/2, 2273/1, | **ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ** |
| 2273/2, 2273/3, 2274/1, 2236, 2235, 2275/1, 2275/2, 2267/2, 2267/1, | КО Црквенац |
| 2266, 2265/2, 2265/1, 2264, 2272, 2271, 2270, 2269, 2268, 2252/1, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 2252/2, 2253, 2254, 2256, 2257, 2258/1, 2255, 2251, 2043/1, 2010/2, | 773, 377/1, 6699, 378/1, 377/2, 384/1, 383/1, 234, 6687, 839, |
| 2010/1, 1987, 1914, 2720, 1521/1, 2184. | 6651, 774, 772, 771/1, 771/2, 770, 738, 739/1, 739/2, 739/3, 740, 646, |
| КО Јасеново | 643, 642, 641, 735/3, 735/2, 776/1, 777, 778, 779/3, 779/2, 779/1, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 780/2, 780/1, 780/3, 781, 737, 735/1, 734, 733, 732/2, 732/1, 6650, |
| 4611, 2892, 2893, 2889/2, 2894/4, 2890, 2895, 2894/2, 2894/1, | 716/1, 716/2, 716/3, 715, 714, 713, 710/2, 710/1, 691, 690, 676, 677, |
| 2894/3, 2898, 2888/1, 2889/1, 2901, 2897, 4567, 2906/8, 2848, 2899, | 702, 701, 709, 708, 736, 731/2, 731/1, 730, 729, 728, 725, 724, 721, |
| 2886, 2855, 2853, 2900, 2850, 2851, 2852, 2887, 2857, 2906/3, | 719, 718, 717, 712, 711, 707/3, 707/2, 707/1, 706, 705, 704, 703, 700, |
| 2847, 2846, 2844, 2841, 2845, 2842, 2843, 2858, 2834, 2840, | 699, 698/1, 698/2, 697/2, 689, 688/2, 688/1, 687, 686, 678, 978, 977, |
| 2830/3, 2951/3, 2951/4, 2951/5, 2951/1, 2952/3, 2952/2, 2952/1, | 976, 975/2, 975/1, 974, 972, 968, 967, 966, 963, 962, 961, 960, 959, |
| 4566, 2952/7, 2952/6, 2830/2, 2829, 2965, 2830/5, 2830/7, 2830/4, | 799, 797, 796, 784, 798, 795/2, 795/1, 794, 793/2, 793/1, 792, 791, |
| 2952/5, 2952/4, 2830/6, 2949/2, 2951/6, 2951/2, 2957, 2953, 2955, | 788, 787, 786/1, 786/2, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, 783, 697/1, 695, |
| 2958, 2959/2, 2956, 4565, 3782/4, 4580, 3779, 3780, 3782/1, 3783/1, | 673, 697/3, 697/4, 696, 694/2, 694/1, 693, 692/1, 692/1, 675/2, 675/1, |
| 3782/2, 3774/2, 3782/5, 3782/3, 3778, 3775, 3774/1, 3774/3, 3783/6, | 674, 672, 6658, 671, 555, 553/2, 554, 553/1, 800/2, 800/1, 801, 802, |
| 2954, 3772/2, 3767, 3776, 3768/3, 3768/2, 3769/3, 3777, 3771, 3580, | 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810/1, 812, 813/1, 813/2, 813/3, |
| 3581/2, 3766, 3769/1, 3768/1, 3770, 3762/3, 3769/2, 3591, 3592, | 813/4, 814, 815/2, 815/1, 816, 817, 818, 819, 823, 824, 825, 827, 829, |
| 3590/1, 3590/2, 3588, 3608, 3589, 3583/1, 3584/1, 3585/1, 3587, | 830/2, 830/1, 831, 832, 833, 836, 837, 838/2, 838/1, 840/1, 550, 549, |
| 3586, 3569, 3562, 3585/2, 3615, 3616, 4582, 3561, 3552, 3598/1, | 548, 547, 546, 545, 522, 551/3, 537, 536, 535/3, 535/2, 535/1, 534, |
| 3762/2, 3597, 3596, 3593, 3594, 3606, 3595, 3607, 3609, 3612, | 528, 527, 374, 381, 524, 523, 521, 520, 386/2, 383/2, 384/2, 385, |
| 3611, 3617/1, 3621, 3620, 3613/2, 3610, 3548/1, 3564, 3618/2, 3619, | 386/1, 387, 388, 386/3, 6648, 244, 245/1, 245/2, 257, 256, 258/1, 235, |
| 3618/1, 3626, 3563, 3617/2, 3553, 3547/1, 3527, 4574, 3623/1, 3624, | 236, 237, 238, 241, 242/2, 242/1, 246, 247, 258/2, 248, 514, 515, 516, |
| 3548/2, 3542, 3548/5, 3545/1, 3543/2, 3546/1, 3546/2, 3545/2, 3519/1, | 517, 518, 519, 464/2, 464/1, 463, 389, 390, 393, 394, 397, 398, 399, |
| 3539, 3543/3, 3543/1, 3541/2, 3541/1, 3518/2, 3519/5, 3540, 3520/2, | 400, 408, 410, 411, 407/2, 407/1, 409/1, 412, 413, 416/2, 416/1, 184, |
| 3519/2, 3521, 3491, 3490/1, 3495, 3518/3, 3494, 3519/3, 3493, 3492, | 185, 186, 187, 188, 179, 189, 190, 191, 201/1, 193, 194, 552, 551/2, |
| 3520/1, 3519/4, 3483, 3490/3, 3485/8, 3487/4, 3490/2, 3490/4, 3484/1, | 551/1, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 525, 526, 533, 532, 531, 530, 529, |
| 3485/1, 3485/10, 3475/4, 3487/1, 3487/5, 3484/3, 3484/2, 3475/2, | 382, 380, 379, 376, 375, 373, 243, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 259, |
| 3472/1, 3475/1, 3482, 3478, 3486/2, 3485/9, 3477, 3485/3, 3486/1, | 6683/1, 6647/1, 201/2, 202, 203, 205, 206, 207, 233, 232, 231, 230. |
| 4507, 3471/2, 3485/4, 3485/5, 3485/6, 3469, 3471/1, 3472/2, 3470, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 3465/2, 3476, 4508/1, 4508/2, 4509, 4511, 4519/2, 4519/4, 4519/3, | 483, 773, 377/1, 6699, 378/2, 378/1, 377/2, 384/1, 383/1, 1038, |
| 4510, 4517, 4519/1, 4516, 4519/5, 4520, 4518, 4522, 4523/1, 4526, | 1040/2, 1040/1, 1039, 6689, 559/2, 559/1, 559/9, 351, 352, 353, 354, |
| 4524, 2830/1, 2964, 4581, 3613/1, 3537, 3485/7. | 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361/4, 234, 6687, 839, 6651, 6640, 769, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 766, 773, 774, 772, 771/1, 771/2, 770, 760, 768, 767, 765/2, 765/1, |
| 2332/2, 4611, 2892, 2893, 2871, 2889/2, 2894/4, 2890, 2331, | 764, 763/2, 763/1, 762, 761, 757, 738, 739/1, 739/2, 739/3, 740, 741/1, |
| 2870, 2895, 2894/2, 2894/1, 2902/2, 2894/3, 2898, 2882, 2888/1, | 741/2, 741/3, 742/2, 742/1, 743/2, 743/1, 744, 745, 746, 747, 726, 723, |
| 2884, 2888/2, 2889/1, 2880/1, 2904, 2896, 2903, 2901, 2897, 4567, | 720, 638, 639, 640, 644, 645/2, 645/1, 652, 653, 654/1, 654/2, 654/3, |
| 2906/8, 2848, 2899, 2886, 2855, 2885, 2853, 2900, 2854, 2850, 2851, | 668/1, 670, 669, 655, 668/3, 650, 648, 647/2, 651, 649, 647/1, 647/3, |
| 2852, 2887, 2860, 2859, 2836, 2823, 2835, 2838, 2857, 2906/3, | 646, 643, 642, 641, 735/3, 735/2, 776/2, 776/1, 777, 778, 779/3, 779/2, |
| 2905, 2906/2, 2847, 2846, 2906/4, 2844, 2841, 2845, 2842, 2843, | 779/1, 780/2, 780/1, 780/3, 781, 737, 735/1, 734, 733, 732/2, 732/1, |
| 2858, 2834, 2840, 2830/3, 2839, 2944, 2950, 2951/3, 2951/4, 2951/5, | 6650, 716/1, 716/2, 716/3, 715, 714, 713, 710/2, 710/1, 691, 690, 676, |
| 2951/1, 2952/3, 2952/2, 2952/1, 4566, 2952/7, 2952/6, 2830/2, 2829, | 677, 702, 701, 709, 708, 736, 731/2, 731/1, 730, 729, 728, 725, 724, |
| 2965, 2831, 2830/5, 2966, 2830/7, 2830/4, 2971, 2963, 2959/1, | 721, 719, 718, 717, 712, 711, 707/3, 707/2, 707/1, 706, 705, 704, 703, |
| 2952/5, 2952/4, 2833, 2830/6, 2949/1, 2949/2, 2951/6, 2951/2, 2957, | 700, 699, 698/1, 698/2, 697/2, 689, 688/2, 688/1, 687, 686, 678, 984, |
| 2953, 2955, 2958, 2959/2, 2956, 4565, 3782/4, 2960, 3773, 3781, | 982, 983/1, 983/2, 981, 980, 979, 978, 973, 969, 965, 964, 977, 976, |
| 2961, 4580, 2927, 2926, 2925, 3779, 3780, 3782/1, 3783/1, 3782/2, | 975/2, 975/1, 974, 972, 968, 967, 966, 963, 962, 961, 960, 959, 799, |
| 3774/2, 3782/5, 3782/3, 3778, 3775, 3774/1, 3774/3, 3783/6, 2954, | 797, 796, 790, 789, 786/4, 786/3, 784, 798, 795/2, 795/1, 794, 793/2, |
| 3772/2, 3772/1, 3577, 3022, 3791/1, 3783/2, 3767, 3776, 3768/3, | 793/1, 792, 791, 788, 787, 786/1, 786/2, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, |
| 3768/2, 3769/3, 3777, 3771, 3581/1, 3580, 3581/2, 3579, 3578, | 783, 697/1, 695, 673, 697/3, 697/4, 696, 694/2, 694/1, 693, 692/1, |

|  |  |
| --- | --- |
| 692/1, 675/2, 675/1, 674, 672, 6658, 671, 555, 556, 557, 558, 559/6, | 3101/1, 3114, 3115, 3116, 3104/2, 3102, 3099/1, 3041, 3098, 3040, |
| 559/5, 559/4, 581/1, 581/3, 553/2, 581/2, 578, 6649, 560, 554, 553/1, | 3099/2, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3050, 3051, 3054, 3055, |
| 840/2, 840/3, 811, 810/2, 800/2, 800/1, 801, 802, 803, 804, 805, 806, | 3056, 3057, 3060, 3061, 3062, 3048, 3049, 3052, 3053, 3070, 3092, |
| 807, 808, 809, 810/1, 812, 813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 814, 815/2, | 3091/1, 3106, 3944, 2818, 2817, 2815, 2814, 2813, 2811, 2810/2, |
| 815/1, 816, 817, 818, 819, 823, 824, 825, 827, 829, 830/2, 830/1, 831, | 2810/1, 2807/2, 2805/1, 2804/1, 2803, 2800, 2799, 2798, 2797, 2774, |
| 832, 833, 836, 837, 838/2, 838/1, 840/1, 841/3, 841/2, 841/1, 842/1, | 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2782/1, 2782/2, 1996, 1994, 1993, |
| 842/2, 682, 681, 685, 684, 679, 680, 848, 847/2, 847/1, 843, 844, 845, | 1991, 1990, 2784, 1992, 1987/2, 1987/1, 1949/2, 2783, 2781, 2810/3, |
| 846/1, 846/2, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856/2, 856/1, 857, | 3221, 3224, 3225, 3228, 3229, 3230, 3233/1, 3234, 3264, 3263/1, |
| 858, 859, 860, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 522, 551/3, 563/2, 564, | 3263/2, 3261, 3260, 3257, 3256, 3227, 3226, 3223, 3222, 2809/1, |
| 565, 538, 537, 536, 535/3, 535/2, 535/1, 534, 363, 365, 528, 527, 374, | 2809/2, 2808, 2807/1, 2806, 2805/2, 2804/2, 2802, 2801, 2771, |
| 381, 524, 523, 521, 520, 386/2, 383/2, 384/2, 385, 386/1, 387, 388, | 2770, 2769, 2768, 2767, 2772, 2773, 2764, 2763, 2762, 2760, 2766, |
| 386/3, 6648, 372, 366/2, 263, 262, 261, 260, 251, 240, 239, 244, 245/1, | 2757, 2759, 3113, 3094/1, 3099/3, 3091/2, 3074/4, 2821/2, 2816, |
| 245/2, 257, 256, 258/1, 512, 401, 402, 403, 404, 405, 409/3, 409/2, | 2812, 2793/2, 1995, 3233/2, 3239/3, 3239/2, 3239/1, 3240, 3243/1, |
| 192, 182/2, 182/1, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 204, 178, 235, 236, | 3243/2, 3244, 3245, 3246/1, 3246/2, 3249, 3235, 3236, 3241, 3242, |
| 237, 238, 241, 242/2, 242/1, 246, 247, 258/2, 248, 513, 514, 515, 516, | 3237, 3238, 3251, 3252, 5902, 5900, 3231, 3232, 3258, 3255, 3254, |
| 517, 518, 519, 475, 474, 464/2, 464/1, 463, 389, 390, 393, 394, 397, | 3268, 3269, 3272/2, 3272/1, 3273, 3274, 3275, 3281, 3282, 3283/1, |
| 398, 399, 400, 408, 410, 411, 407/2, 407/1, 409/1, 412, 413, 416/2, | 3283/1, 3285, 3286, 3284, 3280, 3279, 3278, 3277, 3271, 3270, 3267, |
| 416/1, 184, 185, 186, 187, 188, 179, 189, 190, 191, 201/1, 193, 194, | 3266, 3265, 3262, 3276/2, 3276/1, 3287, 5948, 5918, 3712, 3741, |
| 552, 551/2, 551/1, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 525, 526, 533, 532, | 3737, 3736, 3735, 3732, 3731, 3728, 3727, 3724, 3723, 3722, 3719, |
| 531, 530, 529, 382, 380, 379, 376, 375, 373, 243, 249, 250, 252, 253, | 3718/1, 3718/2, 3718/3, 3717, 3714, 3713, 3711/5, 3739, 3740, 3738, |
| 254, 255, 259, 6683/1, 6647/1, 229/1, 226, 201/2, 202, 203, 205, 206, | 3734, 3733, 3730, 3729, 3726, 3720, 3716, 3710, 3711/3, 3711/2, |
| 207, 233, 232, 231, 230, 229/2, 228/1, 228/2, 227, 208, 210, 211, 212, | 3715, 3721, 3725, 3708, 3709, 3707/2, 3707/1, 3706, 3705, 3704/2, |
| 213/3, 213/2, 213/1, 214, 215. | 3704/1, 3703, 3702, 3701, 3700, 3699, 3697, 3778, 3779, 3781, 3782, |
| КО Дубље | 3774/1, 3772/2, 3772/1, 3770, 3769, 3766/2, 3766/1, 3765, 3764/2, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 3764/1, 3763/1, 3763/2, 4051, 4050, 4049, 4048, 4047, 4046, 4045/2, |
| 3112, 3110, 3109, 3107, 3101/2, 3100, 3097, 3096, 3095, 3094/2, | 4045/1, 4044/1, 4042, 4040, 3768, 3767, 3771, 3774/2, 3773, 3772/3, |
| 3093, 3087, 3085, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3077, | 3775, 3776, 3780, 3777, 3783/1, 3783/2, 3784, 3783/3, 3785, 3786, |
| 3076, 3075, 3074/2, 3074/3, 3074/1, 3073, 2820, 2819, 2794, 2793/1, | 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 4018, 4016/1, |
| 2789, 2788, 2787, 2786/2, 2786/1, 2785/2, 2785/1, 2785/3, 1946/5, | 4016/2, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4031, |
| 1946/4, 2822, 2796, 2792, 2791, 2790, 2780/1, 2780/2, 3111, 3108, | 4032/2, 4032/1, 4033, 4035, 4099, 4100/3, 4008/2, 4100/1, 4100/4, |
| 3105, 3104/3, 3104/1, 3101/1, 3048, 3049, 3052, 3053, 3092, 3091/1, | 4034, 4100/2, 4101, 5925, 3797, 3799, 3796/1, 3796/2, 4017/3, |
| 3106, 3944, 2818, 2817, 2815, 2814, 2813, 2811, 2810/2, 2810/1, | 4017/2, 4017/1, 4014, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4028/3, 4028/1, |
| 2807/2, 2805/1, 2804/1, 2803, 2800, 2799, 2798, 2797, 2774, 2775, | 4028/2, 4029, 4030, 4116, 4117, 4119, 4118, 4113, 4112, 4111, 4110, |
| 2776, 2777, 2778, 2779, 2784, 2783, 2810/3, 3221, 3224, 3225, 3228, | 4114, 4115, 4108, 4109, 5920, 5926, 4027, 4015, 4004, 4003, 4002, |
| 3229, 3230, 3233/1, 3234, 3264, 3263/1, 3263/2, 3261, 3227, 3226, | 4001, 4000/1, 4000/2, 3999, 3998, 4005, 4175, 4174, 4173, 4172, |
| 3223, 3222, 2809/1, 2809/2, 2808, 2807/1, 2806, 2805/2, 2804/2, | 4171, 4168, 4169, 4167, 4166, 4183, 4191, 4192, 4193, 5903, 4198, |
| 2802, 2801, 2771, 3094/1, 3091/2, 3074/4, 2821/2, 2816, 2812, 3233/2, | 4199, 4200, 4201, 4202, 4203/4, 4203/2, 4203/5, 4203/1, 4204/2, |
| 3235, 3236, 3237, 5902, 5900, 3231, 3232, 3268, 3269, 3272/2, | 4206, 3974, 3995, 3996, 3973, 3972/1, 3972/2, 3971, 4207, 4152, |
| 3272/1, 3273, 3274, 3278, 3277, 3271, 3270, 3267, 3266, 3265, 3262, | 4149, 4144, 4143, 4147, 4141, 4140, 4137, 4136, 4209, 4213, 4214, |
| 5918, 3712, 3737, 3736, 3735, 3732, 3731, 3728, 3727, 3724, 3723, | 4216, 4217, 4218, 4220, 4221, 4222, 3933, 3932, 3931, 3929/1, 3928, |
| 3722, 3719, 3718/1, 3718/2, 3718/3, 3717, 3714, 3733, 3730, 3729, | 4438, 4436, 4439/4, 3922, 3921/1, 3921/2, 3927, 3926, 3929/2, 3925, |
| 3726, 3720, 3716, 3715, 3721, 3725, 3708, 3709, 3707/2, 3707/1, | 3924, 4439/2, 4439/3, 4439/1, 4440/6, 4440/5, 4440/2, 4440/1, 4442, |
| 3706, 3778, 3779, 3781, 3782, 3774/1, 3772/2, 3772/1, 3770, 3769, | 4443, 4446, 4447, 4448, 4449, 4452, 4453, 4457, 4458, 4451, 4454, |
| 3766/2, 3766/1, 3765, 3764/2, 3764/1, 3763/1, 3763/2, 4051, 4050, | 4455, 4456, 4450, 4445, 4444, 4441, 4236/1, 4235, 4232, 4231, 4230, |
| 3771, 3774/2, 3773, 3772/3, 3775, 3780, 3777, 3783/1, 3783/2, 3784, | 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468/1, 4468/2, 4469, 4470, |
| 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, | 4471, 4505, 4506, 4509/1, 4518, 4519, 4521, 4522, 4524, 4525, 4526, |
| 4018, 4016/1, 4016/2, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, | 4527/1, 4527/2, 4523, 4520/2, 4520/1, 4682, 4681, 4683, 4684, 4685, |
| 4026, 4031, 4032/2, 4032/1, 4034, 5925, 4017/3, 4017/2, 4017/1, | 4687, 4680/2, 4680/1, 4679, 4674, 4678, 4675, 4671/1, 4676, 4689, |
| 4014, 4013, 4028/3, 4028/1, 4028/2, 4029, 4030, 4116, 4117, 4119, | 4688, 4690, 4677, 4661, 4121, 4120, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, |
| 4118, 5920, 5926, 4027, 4004, 4003, 4175, 4174, 4173, 4172, 4171, | 4127, 4128, 4135, 4134, 4133, 4132, 4131, 4138, 4139, 4142, 4145, |
| 4168, 4169, 4167, 4166, 4183, 4191, 4192, 4193, 5903, 4198, 4199, | 4151, 4153, 4154, 4160, 4159/1, 4158, 4155, 4156/1, 4156/2, 4845, |
| 4200, 4201, 4202, 4203/4, 4203/2, 4203/5, 4203/1, 4207, 4152, 4149, | 4848, 4847, 4129, 4827/2, 4157, 4163/2, 4161/2, 4162/2, 4162/1, |
| 4144, 4143, 4147, 4141, 4140, 4137, 4136, 4209, 4213, 4214, 4216, | 4161/1, 4164/1, 4163/3, 4164/2, 4150, 4706, 4187, 4186, 4188, 4189, |
| 4217, 4218, 4220, 4221, 4222, 3933, 3932, 3931, 3929/2, 3925, 3924, | 4190/1, 4195, 4194/2, 4190/2, 4185, 4165, 4146, 4148, 4159/2, 4170, |
| 4439/2, 4440/2, 4440/1, 4447, 4448, 4457, 4458, 4451, 4454, 4455, | 4179, 4180, 4181/1, 4181/2, 4182/1, 4182/2, 4184, 4194/1, 4705/1, |
| 4456, 4450, 4445, 4444, 4441, 4236/1, 4235, 4232, 4231, 4230, 4462, | 5927, 4197, 4204/1, 4205, 4210, 4211, 4212, 4219, 4196, 4691, |
| 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468/1, 4468/2, 4469, 4470, 4471, | 4692/1, 4692/3, 4692/2, 4701, 4702, 4703, 4704/3, 4704/2, 4704/1, |
| 4505, 4506, 4509/1, 4518, 4519, 4521, 4522, 4523, 4520/2, 4520/1, | 4704/4, 4699, 4693, 4700, 4686, 4517, 4516/1, 4516/2, 4515, 4514, |
| 4682, 4681, 4683, 4684, 4685, 4687, 4688, 4690, 4677, 4121, 4120, | 4512, 4511, 4510, 4508, 4507, 4504, 4485/3, 4485/2, 4485/1, 4484/2, |
| 4122, 4123, 4124, 4125, 4139, 4142, 4145, 4151, 4153, 4154, 4160, | 4484/1, 4483, 4482, 4481, 4479, 4494, 4493, 4503, 4498, 4509/2, |
| 4161/2, 4164/1, 4163/3, 4164/2, 4150, 4189, 4195, 4194/2, 4190/2, | 4473/1, 4473/1, 4472, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4480, 5950, |
| 4185, 4165, 4146, 4148, 4159/2, 4170, 4181/1, 4181/2, 4182/1, | 4486, 4497, 4499, 4459/2, 4459/1, 4460, 4461, 4229, 4228, 4227, |
| 4182/2, 4184, 4194/1, 5927, 4197, 4204/1, 4210, 4211, 4212, 4219, | 4226, 4225, 4224, 4223, 4233, 4234, 4236/2, 4440/4, 4440/3, 4215. |
| 4196, 4691, 4692/1, 4692/3, 4692/2, 4701, 4700, 4686, 4517, 4509/2, | КО Грабовац |
| 5950, 4459/2, 4459/1, 4460, 4461, 4229, 4228, 4227, 4226, 4225, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 4224, 4223, 4233, 4234, 4236/2, 4440/3, 4215. | 6338/2, 3945, 6144, 6141, 6136, 6134/2, 6134/1, 6129, 6128, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 6323, 6127, 6126, 6125, 6124, 6123, 6122, 6121, 6130, 6120, 6131, |
| 1947, 3112, 3110, 3109, 3107, 3101/2, 3100, 3097, 3096, 3095, | 6132, 6119/2, 4502, 6119/1, 6118/1, 6118/2, 6138, 6139, 6133, 6140, |
| 3094/2, 3093, 3090, 3089, 3088, 3087, 3086, 3085, 3084, 3083, 3082, | 6137, 6143, 6145/6, 6303, 4490, 4491, 4492, 4493, 3944, 3946/1, |
| 3081, 3080, 3079, 3078, 3077, 3076, 3075, 3074/2, 3074/3, 3074/1, | 3947, 3953, 3954, 3986, 3985, 3977, 3980, 3958, 3963, 3964, 3967, |
| 3073, 3072, 3071, 3069, 3068, 3067, 2832, 2820, 2819, 2795, 2794, | 3968, 3969, 3970, 3973, 3974, 3976, 3960, 3978, 3979, 3962, 3961, |
| 2793/1, 2789, 2788, 2787, 2786/2, 2786/1, 2785/2, 2785/1, 2785/3, | 3949, 3946/3, 3946/2, 3952, 3951, 3948, 3950, 6325, 4484/1, 4578, |
| 1946/5, 1946/4, 1946/2, 1946/1, 2821/1, 2822, 2825, 2824, 2823, 2796, | 3975, 3972, 3971, 3999/3, 3999/4, 3966, 3965, 4001, 4000, 4460, |
| 2792, 2791, 2790, 2780/1, 2780/2, 3111, 3108, 3105, 3104/3, 3104/1, | 4464/1, 4465/3, 4468/1, 4471, 4476, 4480, 6326, 4457, 4461/3, |

|  |  |
| --- | --- |
| 4461/2, 4467/2, 4468/2, 4469, 4465/2, 4465/1, 4466, 4467/1, 4477, | 2014/4, 2014/5, 2015/3, 2016/3, 2015/1, 2016/5, 2036/7, 2016/4, |
| 4473/3, 4473/2, 4473/1, 4102, 4452, 4451, 4450, 4448/3, 4444, 4447, | 2036/6, 2009/11, 2010/4, 2010/2, 2016/1, 2010/1, 2014/1, 2012/2, |
| 4446, 4445, 4443, 4442, 4441, 4434/1, 4434/2, 4428, 4429/1, 4427, | 2012/1, 2036/5, 2036/4, 2009/3, 2038, 2011, 2009/12, 2003/14, |
| 4426, 4430, 4425, 4440, 4437, 4436, 4448/1, 4431, 6328, 4119, 4104, | 2003/13, 2003/8, 2003/7, 2003/17, 2003/18, 2003/19, 2003/20, 2003/6, |
| 4429/3, 4429/2, 4389/4, 4390, 4389/1, 6329, 4122, 4123, 4121, 4120, | 2026, 2028/2, 2028/3, 4275, 4278/2, 4278/1, 4280, 4279/1, 4279/2, |
| 4164, 4377, 4163, 4162, 4161, 4159, 4158/1, 4158/3, 4157, 4156, | 4282/1. |
| 4154, 4155, 4149, 4389/2, 4391, 4392/1, 4389/3, 4393/1, 4392/2, | КО Трпоње |
| 4144, 4388, 4387/2, 4387/1, 4386/2, 4385, 4384, 4383, 4382, 4381, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 4379, 4160, 4158/2, 4378, 4386/1, 4387/3, 6330, 4190, 4185, 4167, | 3444/2, 3444/1, 3445, 3446, 3443/1, 3443/2, 5191, 3448, 3450, |
| 4168/1, 4168/2, 4168, 4169, 6350, 2063, 4151, 4152, 4153, 4166, | 3462/2, 3459, 3457, 3458/1, 3456/1, 3456/2, 3449, 3396, 3402, 5158, |
| 4374/1, 4165, 4220/4, 4186, 4219/1, 4217, 4216, 4180, 4181, 4182, | 3405, 3462/1, 3461, 3460, 3458/2, 3463, 3484, 3483, 3477, 3476, |
| 4183, 4184, 4177/2, 4177/1, 4177/3, 4175, 4174, 4173, 4170/3, 4179, | 3475, 3473, 3374, 3478, 3464, 3481, 3471, 3470, 3466, 3468, 3472, |
| 4170/1, 4171/1, 4172/1, 4176/1, 4172/3, 4171/3, 4171/2, 4170/2, | 3469, 3313, 3314, 3316, 3465, 3346, 3467, 3340, 3341, 3329/1, 3317, |
| 4172/2, 4178, 4219/2, 4220/1, 4220/3, 4220/2, 2044/2, 2044/1, 2045/2, | 3329/2, 3342, 3343, 3344, 3347, 3348, 3345, 3349/2, 3349/1, 3350, |
| 2045/1, 2049, 2050/2, 2050/1, 2054, 4479, 4470, 4472, 4461/1, 4435, | 3327, 3320, 3319, 3324, 3325, 3326, 3323, 3321, 3351, 3361, 3362, |
| 4438, 4439, 4448/4, 4448/2, 4176/2. | 3360, 3366, 3365, 3364/1, 3364/2, 3376, 3367, 3369, 3371, 3370, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 3368, 3363, 3352, 3322/1, 3354/1, 3359, 3354/3, 3372, 3373, 5161, |
| 6338/2, 6148, 6151, 6295, 3922/1, 3923, 3945, 6145/1, 6144, | 3259, 3263, 3264, 3265, 3266, 3273, 3243, 3242, 3235, 3358, 3356, |
| 6142, 6141, 6136, 6134/2, 6134/1, 6129, 6128, 6323, 6127, 6126, | 3292, 3355, 3357, 3354/4, 3354/2, 3353, 3322/2, 3328, 3318, 3315, |
| 6125, 6124, 6123, 6122, 6121, 6130, 6120, 6131, 6132, 6119/2, 4502, | 3312, 3245, 3291, 3293, 3258, 3257, 3256, 5155, 3271, 3272, 3255, |
| 6119/1, 6118/1, 6118/2, 6117, 6116, 6115/2, 6115/3, 6138, 6139, | 3260, 3278, 3261/2, 3261/1, 3262, 3269, 3270, 5146/1, 2069, 2067, |
| 6144, 6115/1, 6133, 6140, 6137, 6143, 6145/6, 6145/5, 6145/4, 6147, | 2066, 2062, 2061, 2093, 2084, 2080/2, 2082/1, 2082/3, 2080/1, 2092, |
| 6145/3, 6145/2, 4509, 4507, 4501, 4500/2, 4498, 4496, 4495, 4494, | 2091, 2090, 2088, 2089, 2087, 2085, 2083, 2079, 2078, 2077, 2039, |
| 4486, 6303, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4497, 4499, | 2082/2, 2081, 2068, 2065, 2054, 2072/2, 2070/2, 2073/3, 2075/1, |
| 4500/1, 4503, 4505/1, 4505/2, 4506, 4504, 3941, 3942/2, 3942/1, | 2075/2, 5162, 2046, 2058/2, 2070/1, 2074, 2072/3, 2072/1, 2071, |
| 3943, 3944, 3946/1, 3947, 3953, 3954, 3959, 3955, 3956, 3525, 3939, | 2017/2, 2017/1, 2016, 2018, 2019, 2000/3, 2021, 2028, 2032, 2033, |
| 3524, 35232, 3522, 3521, 3520, 3984, 3986, 3983, 3982, 3981, 3985, | 2038/2, 2029/2, 2031, 2029/3, 2030, 2029/1, 2020, 2027, 2022, 1948, |
| 3977, 3980, 3958, 3957, 3963, 3964, 3967, 3968, 3969, 3970, 3973, | 1949, 1947, 1944, 1910/1, 1909/1, 1909/2, 1910/2, 1908, 5153, 1946, |
| 3974, 3976, 3960, 3978, 3979, 3962, 3961, 3949, 3946/3, 3946/2, | 1945/1, 1907/1, 1911, 1915/4, 1915/2, 1907/2, 1922, 1915/1, 1916, |
| 3952, 3951, 3948, 3950, 4577/3, 4577/1, 4576/3, 4676/2, 6325, | 1921, 1919, 1918, 1679, 1678, 1677, 1673, 1920, 1676, 1675, 1674, |
| 4584, 4583, 4582, 4581, 4580, 4579, 4484/2, 4484/1, 4578, 4577/2, | 1912, 1913/1, 1913/2, 1923, 1925, 1672/2, 1672/1, 1654, 1924, 1653, |
| 3987, 3988/1, 3989, 3996/4, 3997, 3999/1, 3975, 3988/2, 3972, 3971, | 1656, 1652/2, 1655, 1671, 1658/2, 1658/3, 1657, 1652/3, 1660, 1670, |
| 3999/5, 3999/2, 3999/3, 3999/4, 3966, 3965, 4001, 4000, 4402, 3998, | 1667/2, 1659, 1669, 1668, 1667/1, 1629/2, 1630/1, 1631/1, 1632/2, |
| 3999/1, 3999/2, 3996/3, 4007/2, 4006, 4005, 4004, 4003/4, 4003/1, | 5152, 1633/2, 1632/1, 1631/2, 1625, 1629/1, 1630/2, 1628/1, 1628/2, |
| 4459, 4460, 4462, 4464/1, 4465/3, 4468/1, 4471, 4476, 4480, 4003/5, | 1662/1, 1662/2, 1661, 1658/1, 1627, 1626/1, 1626/2, 1626/3, 16264/, |
| 4003/3, 4003/2, 6326, 4458, 4457, 4461/3, 4461/2, 4467/3, 4468/3, | 1663/1, 1624, 5151/1, 1620, 1613, 1621/1, 1621/2, 1622, 1623, 5184. |
| 4467/2, 4468/2, 4469, 4465/2, 4465/1, 4466, 4467/1, 4463, 4464/2, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 4474/2, 4477, 4478, 4473/3, 4473/2, 4473/1, 4474/1, 4110, 4102, | 3444/2, 3444/1, 3445, 3446, 3443/1, 3443/2, 3440/2, 5191, |
| 4098/5, 4099, 4100/2, 4101, 4452, 4453, 4451, 4454, 4450, 4448/3, | 3439/4, 3440/1, 3441, 3442, 3408, 3407, 3406/3, 3448, 3447, 3450, |
| 4444, 4447, 4446, 4445, 4443, 4442, 4441, 4434/1, 4434/2, 4428, | 3451/2, 3454, 3462/2, 3459, 3457, 3458/1, 3456/1, 3456/2, 3449, |
| 4429/1, 4427, 4426, 4430, 4425, 4423, 4422, 4456, 4455, 4440, 4437, | 3403, 3400, 3379, 3378/2, 3378/1, 3394, 3396, 3404, 3402, 5158, |
| 4436, 4448/1, 4100/1, 4431, 4432, 4433, 6328, 4119, 4104, 4429/3, | 3405, 3462/1, 3461, 3460, 3458/2, 3453, 3451/3, 3463, 3484, 3483, |
| 4429/2, 7395/3, 4394/2, 4389/4, 4390, 4389/1, 6329, 4122, 4123, | 3482, 3485, 3488, 3480, 3479, 3489, 3500, 3490/1, 3477, 3476, 3475, |
| 4121, 4116, 4115, 4112, 4111, 4109, 4118, 4108, 4120, 4350, 4354, | 3473, 3374, 3478, 3487, 3493, 3464, 3481, 3471, 3470, 3466, 3468, |
| 4355/2, 4355/1, 4356, 4357, 4358/2, 4359/1, 4359/3, 4374/3, 4375, | 3472, 3469, 3313, 3314, 3316, 3465, 3346, 3467, 3340, 3341, 3329/1, |
| 4164, 4377, 4163, 4162, 4161, 4159, 4158/1, 4158/3, 4157, 4156, | 3317, 3329/2, 3342, 3343, 3344, 3347, 3348, 3345, 3349/2, 3349/1, |
| 4154, 4155, 4149, 4145, 4146, 4147, 4133/1, 4148/4, 4148/2, 4133/2, | 3350, 3327, 3320, 3319, 3324, 3325, 3326, 3323, 3321, 3351, 3361, |
| 4134, 4138, 4389/2, 4391, 4392/1, 4393/2, 7394/1, 4389/3, 4393/1, | 3362, 3360, 3366, 3365, 3364/1, 3364/2, 3377, 3376, 3367, 3369, |
| 4392/2, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4388, 4387/2, 4387/1, | 3371, 3370, 3368, 3363, 3352, 3322/1, 3354/1, 3359, 3354/3, 3372, |
| 4386/2, 4385, 4384, 4383, 4382, 4381, 4379, 4160, 4158/2, 4378, | 3373, 3374, 3234, 3375, 5161, 3227, 3241, 3226, 3240, 3236, 3237, |
| 4376, 4359/2, 4380, 4386/1, 4352, 4387/3, 4351, 4358/1, 6330, 4310, | 3238, 3239, 3259, 3263, 3264, 3265, 3276, 3277, 3266, 3275, 3274, |
| 4318/1, 4317/1, 4316, 4190, 4317/2, 4317/3, 4317/4, 4188, 4185, 4167, | 3610, 3273, 3611, 3243, 3242, 3244, 3233, 3235, 3358, 3356, 3292, |
| 4168/1, 4168/2, 4168, 4169, 6350, 2063, 2064, 2065, 2061, 2068/2, | 3355, 3357, 3354/4, 3354/2, 3353, 3322/2, 3328, 3318, 3315, 3311, |
| 4150, 4151, 4152, 4153, 4166, 4374/1, 4373, 4372, 4371/1, 4148/3, | 3312, 3309/5, 3309/4, 3220, 3223, 3224, 3225, 3245, 3291, 3293, |
| 4165, 4374/2, 4318/2, 4220/4, 4186, 4219/1, 4217, 4216, 4215, 4214, | 3309/1, 3309/2, 3309/3, 3282, 3284, 3288, 3289, 3290, 3258, 3257, |
| 4213, 4207/2, 4187, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4177/2, 4177/1, | 3256, 3249, 3248, 3247, 3246, 3250/1, 5155, 3271, 3272, 3613, |
| 4177/3, 4175, 4174, 4173, 4170/3, 4179, 4170/1, 4171/1, 4172/1, | 3612, 3607, 3252, 3253, 3254/1, 3254/2, 3255, 3606, 3260, 3279, |
| 4176/1, 4172/3, 4171/3, 4171/2, 4170/2, 4172/2, 4178, 4207/1, 4206, | 3280, 3281, 3604, 3605, 3278, 3261/2, 3261/1, 3262, 3269, 3270, |
| 4205, 4221/1, 4218, 4219/2, 4220/5, 4220/1, 4220/3, 4220/2, 2044/2, | 3268, 3267, 5146/1, 2097, 2096, 2095, 2069, 2067, 2066, 2064, |
| 2044/1, 2045/2, 2045/1, 2049, 2050/2, 2050/1, 2054, 2055/2, 2060, | 2063, 2062, 2061, 2059, 2060, 2098, 3031, 3030, 3018, 3017, 3016, |
| 2061, 2042, 2043, 2046, 2047, 2048, 2051, 4485, 4479, 4470, 4472, | 2093, 2086, 2094, 2084, 2043, 2042, 2041, 2100, 2102, 5154, 2080/2, |
| 4461/1, 4435, 4438, 4439, 4448/4, 4448/2, 4098/6, 4098/4, 4098/2, | 2082/1, 2082/3, 2080/1, 2092, 2091, 2090, 2088, 2089, 2087, 2085, |
| 4097, 4106, 4103/1, 4103/2, 4105, 4107/4, 4176/2, 4424. | 2083, 2079, 2078, 2077, 2076/1, 2050, 2056, 2049, 2048, 2047, 2051, |
| КО Свилајнац | 2055/1, 2055/2, 2039, 2053, 2057, 2052, 2082/2, 2081, 2068, 2065, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 2054, 2072/2, 2070/2, 2073/3, 2073/2, 2075/1, 2075/2, 2014/1, 2076/2, |
| 2024, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2020/2, 2020/1, 2017/2, 2017/1, | 2014/2, 5162, 2073/1, 2014/3, 2013/1, 2008/1, 2004/2, 2007, 2015/1, |
| 2014/3, 2015/2, 2014/4, 2013/1, 2014/4, 2014/5, 2015/3, 2016/3, | 2015/2, 2006, 2005, 2002, 2001, 2024/3, 2000/2, 2046, 2058/2, |
| 2015/1, 2016/5, 2036/7, 2016/4, 2009/11, 2010/4, 2010/2, 2016/1, | 2070/1, 2074, 2072/3, 2072/1, 2071, 2017/2, 2017/1, 2016, 2018, |
| 2010/1, 2014/1, 2012/2, 2012/1, 2011, 2009/12, 2003/14, 2003/13, | 2019, 2000/3, 2000/1, 2021, 2028, 2032, 2033, 2038/1, 2034/1, 2040, |
| 2003/8, 2003/7, 2003/6, 2026, 2028/2, 2028/3, 4275, 4278/2, 4278/1, | 2038/2, 2029/2, 2034/3, 2031, 2029/3, 2030, 2029/1, 2020, 2027, |
| 4280, 4279/1, 4279/2, 4282/1. | 2022, 2026, 2025, 2024/1, 2024/2, 2023, 1991/1, 1991/2, 1948, 1949, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 1950, 1947, 1942, 1943, 1940, 1941, 1939, 1938, 1935, 1932, 2125/2, |
| 2023, 2024, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2020/2, 2020/1, 2017/2, | 1933, 1934, 1936, 1937, 1944, 1945/2, 1910/1, 1909/1, 1909/2, |
| 2018/1, 2017/1, 2013/2, 2014/3, 2015/2, 2014/4, 2013/3, 2013/1, | 1910/2, 1908, 1951, 1904, 5153, 1903, 1946, 1945/1, 1945/4, 1945/3, |

|  |  |
| --- | --- |
| 1907/1, 1898/3, 1906, 1911, 1915/3, 1915/4, 1915/2, 1907/2, 1922, | 1878, 456, 1876, 1875, 1874, 1823, 455/2, 1857, 1821, 222/2, 224, |
| 1915/1, 1895/1, 1691, 1916, 1921, 1919, 1917, 1918, 1681/2, 1679, | 223, 229, 457, 458, 459, 455/1, 453/20, 453/2, 225, 460, 461, 462, 463, |
| 1678, 1677, 1673, 1920, 1676, 1675, 1674, 1912, 1926, 1928, 1913/1, | 453/3, 453/40, 453/39, 467, 466, 464, 465, 453/38, 453/19, 453/35, |
| 1913/2, 1923, 1925, 2147, 2146, 1680, 1690, 1672/2, 1672/1, 1654, | 468, 469, 471, 472, 580, 579, 578, 470, 453/34, 453/33, 453/18, 1888, |
| 1924, 2148, 1653, 1652/1, 1656, 1652/2, 1655, 1671, 1681/1, 1658/2, | 563, 1814, 1889, 1887, 473, 1885, 559, 560, 561, 558, 476, 477, 475, |
| 1658/3, 1657, 1652/3, 1660, 1670, 1667/2, 1659, 1669, 1668, 1667/1, | 474, 562, 555, 478, 479, 557, 556, 480, 1890, 564, 543, 544/1, 553, |
| 1634/1, 1630/3, 1629/2, 1630/1, 1631/3, 1631/1, 1633/1, 1632/2, 1371, | 542, 547, 548, 552, 546, 545, 481, 482, 554, 485, 486, 484, 483, 551, |
| 1372/1, 1372/2, 1372/4, 1372/3, 1372/5, 1373, 1374, 5152, 1633/2, | 550, 528, 529, 527, 541/1, 1891, 526, 525, 520, 544/2, 524, 523, 522, |
| 1632/1, 1631/2, 1625, 1629/1, 1630/2, 1628/1, 1628/2, 1662/1, 1662/2, | 521, 549, 518, 517, 516, 515, 1907, 984, 985, 986, 1948, 519, 514, |
| 1661, 1658/1, 1627, 1626/1, 1626/2, 1626/3, 16264/, 1663/1, 1663/2, | 1949, 1019, 1911, 946, 945, 943, 942, 941, 939, 988, 989, 990, 991, |
| 1624, 5151/1, 1610, 1620, 1612, 1613, 1616/1, 1617, 1616/2, 1618, | 992, 994, 995, 993, 1912, 930/2, 930/1, 929, 931, 934/1, 934/2, 933, |
| 1619, 1621/1, 1621/2, 1622, 1623, 5184, 1363/1, 1363/2. | 935, 936, 938, 1001, 997, 998, 1000, 999, 1003, 1004, 1005, 1006, |
| КО Врлане | 1007, 1002, 909, 1913, 910, 911, 912, 928, 932, 907, 937, 900, 901, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 902, 903, 904, 905, 1009, 1008, 1010/2, 885, 886, 892, 887, 888, 889, |
| 66/5, 61/1, 1146, 67/2, 1147, 122, 121, 65/3, 69, 68/2, 67/3, | 890, 891, 906, 893, 894, 896, 1915, 1464, 1463, 1467, 1465, 1466, |
| 120/1, 119/2, 120/2, 119/1, 118, 117, 114/1, 115, 1134, 111/1, 114/2, | 1462, 1461, 1460, 1459, 895, 1458, 1457, 1456, 1455, 1477, 1916, |
| 70, 71, 110, 109, 112/3, 107/1, 74/1, 74/3, 74/2, 77/3, 77/2, 79, 1140, | 1478, 1482, 1481, 1480, 1479, 1484, 1486, 1918, 1500, 1483, 1504, |
| 81/2, 65/2, 82/1, 78/1, 117/1, 111/2, 112/2, 77/1, 86/2, 84/2, 78/2, 84/1, | 1505, 1502, 1503, 1507, 1919, 1485, 1487, 1510, 1511, 6559, 6576, |
| 83, 86/1, 87, 88/1, 82/2, 62/1, 213, 84/3, 81/1, 214, 215/1, 215/3, 62/2, | 1909, 1520, 1513, 1516, 1517, 1512, 6471, 6560, 6468, 6466, 6465, |
| 62/4, 57, 61/1, 53, 58/8, 52, 55, 54/3, 257, 54/1, 56, 51/1, 215/2, 215/6, | 6464, 6463, 6462, 6461, 6473, 6476, 6475, 6474, 6478, 1920, 6483/2, |
| 215/7, 1133, 256/3, 256/7, 256/2, 256/1, 248, 247, 252/9, 250, 251/3, | 6483/1, 6469, 6479, 6480, 6481, 6482, 1519, 1518, 1521, 6477, 6484, |
| 252/1, 251/4, 252/2, 256/9, 252/6, 252/8, 256/4, 256/5, 254/3, 254/1, | 6485, 6486, 6490, 6492, 6491, 6470, 6487, 6488, 6489, 207, 577, 940, |
| 270/1, 270/3, 267, 266, 264/1, 262, 255, 264/2, 260, 279/1, 278, 268, | 908, 899, 1506, 1501, 944, 987, 996, 1879, 1914, 6483/3. |
| 270/2, 252/5, 252/3, 254/4, 272, 275, 276, 271, 279/2, 1150, 277, 280, | **ОПШТИНА ЖАБАРИ** |
| 274, 273, 282, 284/2, 281/2, 281/4, 281/3, 297/3, 297/2, 297/4, 295, | КО Ореовица |
| 1118/2, 1118/1, 289, 288/2, 288/1, 292, 287, 290, 1120/3, 293, 62/5, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 73, 248, 281/1, 281/5, 284/1, 285/2, 294, 286, 283. | 4954/1, 2152, 2160/1, 2161/5, 2161/7, 2161/6, 2161/1, 2161/4, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 2162/1, 2162/3, 2161/3, 2161/2, 2162/2, 2159, 2164/1, 2164/3, 2164/4, |
| 66/1, 66/5, 61/1, 1146, 66/3, 67/2, 1147, 127, 126, 122, 121, 65/3, | 2165/2, 2165/3, 2165/1, 2166/3, 2166/2, 2167/1, 2170/1, 2169/1, |
| 69, 68/2, 67/3, 120/1, 119/2, 120/2, 119/1, 118, 117, 114/1, 115, 1134, | 2168/2, 2168/1, 2172/1, 2173/1, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2149, |
| 111/1, 114/2, 70, 71, 110, 109, 112/3, 107/1, 105, 104/1, 74/1, 74/3, | 2150, 2151, 2134/2, 2167/2, 4811, 2244, 2243, 2242, 2241, 2240, 2239, |
| 74/2, 77/3, 77/2, 79, 65/4, 65/5, 65/7, 63/2, 1140, 81/2, 63/1, 65/2, 82/1, | 2238, 2237, 2236, 2235, 2234, 2231, 2232/2, 2233/2, 2229, 2232/1, |
| 78/1, 131, 133, 132/2, 135, 117/1, 65/6, 111/2, 112/2, 96/7, 107/2, 77/1, | 2233/1, 2228, 2227, 2226, 2225, 2224, 2223, 2222, 2221, 2220/2, |
| 86/2, 84/2, 78/2, 84/1, 83, 86/1, 87, 88/1, 82/2, 96/6, 62/3, 62/1, 88/2, | 2220/1, 2218, 2219, 2262, 2147, 4954, 2273, 2272, 2268, 2267, 2266, |
| 213, 84/3, 81/1, 214, 215/1, 212/1, 212/3, 216/1, 216/2, 216/3, 215/3, | 2265, 2264, 2263/1, 2260/1, 2260/2, 2261, 2263/2, 2260/3, 2258, 2257, |
| 62/2, 62/4, 57, 61/1, 53, 58/8, 58/5, 54/2, 58/3, 52, 58/6, 55, 54/3, 257, | 2253/1, 2254, 2247, 2246/1, 2245/1, 2245/2, 2246/2, 2249, 2248, 4784, |
| 54/1, 56, 50/3, 50/1, 51/1, 51/2, 51/5, 51/4, 51/3, 46/3, 215/2, 215/6, | 4785, 4786, 2068/2, 4782, 4781, 4780, 4779, 4778, 4775, 4774, 4773, |
| 215/7, 220/3, 215/4, 220/1, 220/2, 212/2, 211/1, 1134, 207/3, 208, | 4776, 4777, 4751, 4743, 4744/1, 4744/2, 4745/1, 4745/2, 4745/3, |
| 1133, 256/6, 256/8, 256/3, 256/7, 256/2, 256/1, 248, 247, 245, 244/1, | 4745/4, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4810, 4771, 4770, 4772, 4769, |
| 244/2, 243/2, 243/1, 241/2, 241/1, 252/9, 250, 251/1, 251/3, 252/1, | 4767, 4766, 4768/1, 4768/2, 4764, 4763, 4765, 4787, 4798, 4760/3, |
| 251/4, 252/2, 256/9, 252/6, 252/8, 256/4, 256/5, 254/3, 254/1, 301, | 4760/1, 4760/2, 4759, 4758, 4757, 4756, 4755, 4754, 4753, 4752. |
| 297/1, 115/3, 270/1, 270/3, 267, 266, 264/1, 262, 255, 259/2, 259/1, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 260, 261/3, 261/2, 261/1, 264/2, 260, 279/1, 278, 268, 270/2, 252/5, | 4954/1, 2067/2, 2067/1, 2157/1, 2158/2, 2158/3, 2157/2, 2157/3, |
| 252/3, 251/5, 254/4, 253, 272, 275, 276, 271, 279/2, 1150, 277, 280, | 2158/1, 2156/1, 2068/4, 2156/4, 2156/2, 2156/3, 2153/1, 2153/2, |
| 274, 273, 282, 284/2, 281/2, 281/4, 281/3, 254/2, 298/1, 297/3, 297/2, | 2134/1, 2152, 2160/1, 2161/5, 2160/2, 2161/7, 2161/6, 2161/1, 2161/4, |
| 296, 297/4, 295, 1118/2, 1118/1, 289, 288/2, 288/1, 292, 287, 290, | 2162/1, 2162/3, 2161/3, 2161/2, 2162/2, 2159, 2164/1, 2164/3, 2164/4, |
| 1120/3, 293, 1115/4, 1120/2, 1120/1, 96/4, 96/11, 96/8, 98/1, 98/2, 99, | 2165/2, 2165/3, 2165/1, 2166/1, 2166/4, 2166/3, 2166/2, 2167/1, |
| 100, 101, 103, 104/2, 97, 96/9, 62/5, 58/4, 73, 291, 248, 261/4, 281/1, | 2168/4, 2168/3, 2169/2, 2170/2, 2170/1, 2169/1, 2168/2, 2168/1, |
| 281/5, 284/1, 285/2, 294, 286, 258, 220/4, 283. | 2172/1, 2173/1, 2174, 2172/2, 2173/2, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, |
| КО Кушиљево | 2163/2, 2163/3, 2143, 2142, 2141, 2140, 2139, 2148, 2149, 2150, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 2151, 2134/3, 2134/2, 2167/2, 4811, 2244, 2243, 2242, 2241, 2240, |
| 1815, 1856, 246, 210, 209, 211, 1851, 245, 244, 208, 243, 242, | 2239, 2238, 2237, 2236, 2235, 2234, 2231, 2232/2, 2233/2, 2230, |
| 241, 240, 205, 206, 236, 235, 234, 238, 237, 220, 219, 218, 217, 216, | 2229, 2232/1, 2233/1, 2228, 2227, 2226, 2225, 2224, 2223, 2222, |
| 215, 214, 232, 231, 1858, 221, 230, 239, 228, 227, 226, 233, 1878, | 2221, 2220/2, 2220/1, 2217/1, 2217/2, 2218, 2219, 2262, 2216, 2215, |
| 1876, 1875, 1874, 1823, 455/2, 1857, 1821, 222/2, 224, 223, 229, 459, | 2212, 2147, 2211/1, 4954, 2275, 2274, 2276, 2280, 2273, 2272, 2284, |
| 455/1, 225, 460, 461, 462, 463, 453/3, 453/40, 453/39, 467, 466, 464, | 2279, 2271, 2270/1, 2269, 2268, 2267, 2266, 2265, 2264, 2263/1, |
| 465, 453/38, 453/19, 453/35, 468, 469, 471, 472, 470, 1888, 563, 1814, | 2260/1, 2260/2, 2261, 2320, 2331, 2263/2, 2260/3, 2259, 2258, 2256, |
| 1889, 1887, 473, 559, 560, 561, 558, 476, 477, 475, 474, 562, 555, 557, | 2257, 2253/1, 2254, 2271, 2270, 2269, 2247, 2246/1, 2245/1, 2245/2, |
| 556, 1890, 543, 544/1, 553, 547, 548, 552, 546, 545, 554, 551, 550, | 2246/2, 2253/2, 2252, 2251, 2250, 2249, 2248, 4783, 4784, 4785, |
| 1891, 525, 520, 544/2, 524, 523, 522, 521, 549, 518, 517, 516, 1907, | 4786, 2068/2, 4782, 4781, 4780, 4779, 4778, 4775, 4774, 4773, 4776, |
| 984, 985, 986, 1948, 519, 1911, 942, 941, 939, 988, 989, 990, 991, 992, | 4777, 4735, 4751, 4741, 4742, 4743, 4744/1, 4744/2, 4745/1, 4745/2, |
| 994, 995, 993, 1912, 930/2, 930/1, 931, 934/1, 934/2, 933, 935, 936, | 4745/3, 4745/4, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4810, 4808, 4771, |
| 938, 1001, 997, 998, 1000, 999, 1003, 1004, 1005, 1002, 1913, 932, | 4770, 4772, 4769, 4767, 4766, 4768/1, 4768/2, 4764, 4763, 4765, |
| 907, 937, 901, 902, 903, 904, 905, 892, 890, 891, 906, 893, 894, 1915, | 4761, 4762, 4794, 4788, 4787, 4795, 4793/1, 4796, 4797/3, 4797/2, |
| 1464, 1463, 1465, 1466, 1462, 1461, 1460, 1459, 895, 1916, 1482, | 4797/1, 4798, 4760/3, 4760/1, 4760/2, 4759, 4758, 4757, 4756, 4755, |
| 1481, 1480, 1479, 1484, 1918, 1483, 1504, 1505, 1502, 1503, 1507, | 4754, 4753, 4752. |
| 1919, 1485, 1511, 6576, 1520, 1513, 1516, 1517, 1512, 6471, 6468, | КО Породин |
| 6466, 6465, 6464, 6463, 6462, 6475, 6478, 1920, 6483/2, 6483/1, 6469, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 6479, 6480, 6481, 6482, 1519, 1518, 6477, 6484, 6485, 6486, 6470, | 11742, 11743, 11744, 11745, 11747, 13584, 13520, 13587, |
| 6487, 207, 577, 940, 908, 1506, 987, 996, 1879, 1914, 6483/3. | 11732, 11731/2, 13588/1, 13588/2, 11901, 11902, 11903, 11904, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 13591, 13519, 13609, 13583, 13582, 11905, 13617, 13615, 12068, |
| 1815, 1856, 246, 210, 209, 211, 1851, 245, 244, 208, 243, 242, | 12069, 12073, 12070, 12071, 12072, 12067/2, 12076/2, 12076/1, |
| 241, 240, 205, 206, 236, 235, 234, 238, 237, 213, 220, 219, 218, 217, | 12075/1, 12075/2, 12074, 12230, 13072, 13539, 13614, 13613, 13540, |
| 216, 215, 214, 232, 231, 1858, 221, 230, 239, 228, 227, 226, 233, | 12310, 12315, 12314, 12313, 12312, 12289, 12291/1, 12292, 13621, |

|  |  |
| --- | --- |
| 12294, 12295, 12296, 12297, 12311, 12038, 12293, 12301, 12298, | 7745, 8106, 8645, 9205, 9245/1, 8047, 9190, 8653, 7397, 2128, 2129, |
| 12299, 12300, 13620, 13507, 13623, 12432/1, 12441, 12440, 12442, | 2159, 2132, 2138, 2141, 2276/1, 2193, 2190, 2184, 2185, 2186, 2194, |
| 12443/2, 12443/1, 12443/3, 12443/4, 12444, 12445, 12446, 12438, | 2170/1, 2199/1, 2200/1, 2201/1, 2204/1, 2203, 2204/3, 2125/2, 2195/1, |
| 12439/3, 12437/1, 12439/1, 12437/2, 12433, 13624, 12439/2, 12857, | 2202, 2196, 2164, 2197, 2172, 2191, 2192, 2183, 2182, 2181, 2180, |
| 12588, 12589/1, 12589/2, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, | 2179, 2171, 2161/2, 2161/1, 2178, 2177, 2175, 2174, 2173, 2176, |
| 12596, 12597, 12598, 12759, 12760, 13639, 13511, 13637, 13312, | 2162, 2160, 2156, 2152, 2148, 2144, 2143, 2140, 2139, 2137, 2136, |
| 13313, 13314, 13315, 13316, 13317, 13318, 13319, 13685, 13384, | 2133, 2131, 2130, 2127, 2146, 2154, 2155, 2153, 2147, 2145, 2142. |
| 13385, 13386, 13684, 13686, 13680, 13497, 13496, 13560, 13164, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 13163, 13695, 13151, 13152, 13153, 13679, 13162, 13161, 13677, | 9605, 7736, 9416, 7756, 7755, 7754, 9415, 7738, 7739, 7740, |
| 13513, 13678, 12935, 12934, 12933, 12932, 12931, 13676, 12742, | 7752, 7751, 7753, 7742/1, 7742/2, 7742/3, 7742/4, 7750, 7748, 7747/1, |
| 12743, 12744, 12745, 12746, 127474, 12748, 12767, 13635, 12768, | 7749, 7743, 7744, 7747/3, 7747/4, 9417, 7813, 9421, 9423, 7816, |
| 12769, 12770, 12771, 12772, 12773, 13633, 12774, 13636, 12910, | 9432, 9422, 9420, 7822, 7821, 7820, 7819, 7818, 7746, 7823, 7827, |
| 12911, 12912, 12913, 12914, 12916, 12915, 11746. | 7826, 7825, 9355, 9436, 9453, 8053, 8054, 8055, 9433, 8052, 8051, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 8050, 8049, 8048, 7817, 9434, 8046, 8045, 9452, 8042, 8040, 8043, |
| 11742, 11741, 11743, 11744, 11745, 11747, 11748, 11749, 11740, | 8034, 9354, 8041, 8039, 8044, 8030, 8032, 8031, 9435, 9446/2, 8101, |
| 11739, 13584, 13520, 13587, 11732, 11731/2, 11731/1, 13588/1, | 9450, 9352, 8115, 8114, 8113, 8112, 8111, 8110, 8035, 8120, 8119, |
| 11898, 11899, 11900, 13588/2, 11901, 11902, 11903, 11730, 13581, | 8118, 8117, 8116, 8028, 8103, 8104, 8105, 8108, 9449, 8519, 8507, |
| 11904, 13591, 13519, 13609, 13583, 13541, 13582, 11905, 11906, | 8109, 8503, 8504, 8505, 8506, 8500, 8501, 8516, 8518, 9446/1, 8517, |
| 13506, 13617, 13580, 12317, 13615, 12068, 12069, 12066, 12073, | 8515, 8514, 8513, 8512, 8511, 8509/2, 8508, 9470, 9342, 9545, 8644, |
| 12070, 12071, 12072, 12067/2, 12067/1, 12076/2, 12076/1, 12075/1, | 8643, 8648, 8647, 8646, 8510, 8652, 8651, 8650, 8655, 8654, 9547, |
| 12075/2, 12074, 12230, 12231, 12232, 13072, 13539, 13614, 13613, | 9548, 9343, 9549, 8988, 8986, 8987, 8952, 9573, 8950, 8989, 8985, |
| 13540, 12310, 12315, 12314, 12313, 12312, 12289, 12291/1, 12292, | 8984, 8983, 8982, 8981, 8980, 9550, 8970, 8971, 8972, 8977, 8965, |
| 12291/2, 12291/3, 13621, 12294, 12295, 12296, 12297, 12311, 12309, | 8968, 8979, 8978, 8976, 8975, 8974, 8967, 8966, 9553, 9344, 9574, |
| 12038, 12306, 12293, 12305, 12304, 12301, 12298, 12299, 12300, | 9575, 9187, 9188, 9189, 9193, 9194, 9191, 9555, 9196, 9195, 9192, |
| 13620, 13507, 13623, 12432/1, 12441, 12440, 12442, 12449, 12448, | 9572, 9203, 9204, 9202, 9197, 9200, 9198, 9554, 9206, 9207, 9199, |
| 12443/2, 12443/1, 12443/3, 12443/4, 12444, 12445, 12446, 12438, | 9253, 9571, 9254, 9255, 9179, 9246, 9247, 9248, 9249, 9250, 9245/2, |
| 12439/3, 12437/1, 12439/1, 12437/2, 12436, 12435, 12433, 13624, | 9242, 9243, 9244, 9241, 9561, 9257, 9256, 9259, 9563, 9295, 9296, |
| 12439/2, 12586, 12857, 12588, 12589/1, 12589/2, 12590, 12591, | 9297, 9298, 9287, 9288, 9289, 9290, 9291, 9292, 9293, 9570, 9566, |
| 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12759,  12760, 12761, 13639, 13511, 13637, 13311, 13312, 13313, 13314,  13315, 13316, 13317, 13318, 13319, 13320, 13685, 13380, 13381,  13382, 13383, 13384, 13385, 13386, 13684, 13686, 13680, 13497,  13496, 13560, 13165, 13164, 13163, 13695, 13144, 13145, 13146,  13147, 13148, 13149, 13150, 13151, 13152, 13153, 13679, 13162,  13161, 13160, 13159, 13158, 13677, 13513, 13678, 12937, 12936,  12935, 12934, 12933, 12932, 12931, 12930, 12929, 12928, 12927,  12926, 12925, 12924, 12923, 12922, 12921, 12920, 12919, 12918,  12917, 13674, 13512, 13676, 12742, 12743, 12744, 12745, 12746, | 9346, 9565, 9286, 9569, 9312/1, 9568, 9311, 7737, 7824, 8102, 9448,  8502, 8649, 8951, 8990, 8969, 9251, 9258, 9294, 9312/2, 7747/2,  7745, 8106, 8645, 8964, 9205, 9178, 9245/1, 8047, 9190, 8653, 7397,  2128, 2129, 2159, 2132, 2138, 2141, 2187, 2189, 2273/1, 2274/1,  2275/1, 2276/1, 2193, 2190, 2184, 2185, 2186, 2194, 2121/1, 2122/1,  2123/1, 2082/1, 2168, 2170/1, 2198/1, 2199/1, 2200/1, 2201/1, 2204/1,  2203, 2204/3, 2125/2, 2195/1, 2202, 2196, 2164, 2165, 2166, 2167,  2197, 2172, 2191, 2192, 2183, 2182, 2181, 2180, 2179, 2171, 2161/2,  2161/1, 2178, 2177, 2175, 2174, 2173, 2176, 2163, 2081, 2162, 2160,  2158, 2156, 2152, 2148, 2144, 2143, 2140, 2139, 2137, 2136, 2133, |

127474, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12766,

12767, 13635, 12768, 12769, 12770, 12771, 12772, 12773, 13633,

12774, 12775, 13636, 12906, 12907, 12908, 12910, 12911, 12912,

12913, 12914, 12916, 12915, 11603, 13586, 11746.

КО Жабари

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

5906/2, 5615, 5616, 5617, 5901, 5578/1, 5577, 5576, 5575, 5903,

5806, 5902, 5562, 5560, 5561, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5906/1,

5559, 5558, 5556, 5555, 5554, 5553, 5552, 5551, 5550, 5557, 5604,

5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5876, 5877, 5788, 5872, 5409, 5411,

5410.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

5906/2, 5611, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5901, 5579/1,

5579/2, 5578/2, 5578/1, 5577, 5576, 5575, 5574, 5573, 5903, 5806,

5902, 5562, 5560, 5561, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569,

5570, 5571, 5572, 5906/1, 5559, 5558, 5556, 5555, 5554, 5553, 5552,

5551, 5550, 5549, 5547, 5546, 5557, 5604, 5412, 5413, 5414, 5415,

5416, 5417, 5876, 5877, 5788, 5872, 5409, 5411, 5410, 5408, 5403,

5402, 5863/1, 5080, 5079, 5078, 5077, 5076, 5075, 5074.

КО Симићево

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

9605, 7756, 7755, 7754, 9415, 7752, 7751, 7753, 7742/1, 7742/2,

7742/3, 7742/4, 7750, 7748, 7747/1, 7749, 7743, 7744, 7747/3,

7747/4, 9417, 9423, 9422, 7822, 7821, 7820, 7819, 7818, 7746, 7823,

9436, 9433, 8049, 8048, 7817, 8046, 8045, 9452, 8034, 9354, 8044,

8032, 9435, 9446/2, 8101, 9450, 9352, 8115, 8114, 8113, 8112, 8111,

8110, 8035, 8117, 8116, 8103, 8104, 8105, 8108, 9449, 8507, 8109,

8503, 8504, 8505, 8506, 9446/1, 8514, 8513, 8512, 8511, 8509/2,

9545, 8648, 8647, 8646, 8510, 8652, 8651, 8650, 9548, 9343, 9549,

8986, 8952, 9573, 8985, 8984, 8983, 8982, 8981, 9550, 8970, 8971,

8972, 8977, 8979, 8978, 8976, 8975, 8974, 8967, 8966, 9553, 9344,

9574, 9575, 9193, 9194, 9191, 9555, 9196, 9195, 9192, 9572, 9204,

9202, 9197, 9200, 9198, 9199, 9253, 9571, 9254, 9255, 9246, 9247,

9248, 9249, 9250, 9245/2, 9242, 9243, 9244, 9561, 9257, 9256, 9563,

9295, 9296, 9297, 9298, 9289, 9290, 9291, 9292, 9293, 9570, 9312/1,

9568, 7824, 8102, 8649, 8969, 9251, 9258, 9294, 9312/2, 7747/2,

2131, 2130, 2127, 2146, 2154, 2155, 2153, 2147, 2145, 2142, 2119/4,

2149, 2150, 2151, 2157, 8029, 7756.

## ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА

КО Доња Ливада

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

9740, 9739, 9664, 9107, 9106, 9105, 9104, 9103, 9102, 9101,

9100, 9099, 9098, 9096, 9095, 9094, 9735, 8987/5, 8987/4, 8987/13,

8987/14, 8987/15, 8987/3, 8987/11, 8987/12, 9729, 9663, 9728,

8982/8, 8982/7, 8982/6, 8982/5, 8982/4, 9724, 8904/2, 8904/3, 8904/4,

9720, 9662, 9719, 8903/1, 8903/2, 8902, 8901, 9716, 8810, 8809,

8808, 9718, 9714, 9661, 9713, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 9122,

9123, 9124, 9125, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9748, 9437, 9436,

9435, 9434, 9433, 9432, 9431, 9430, 9429, 9428, 9427, 9426, 9751,

9750, 9666, 9440, 9441, 9442, 9749, 9443.

Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода:

9740, 9739, 9664, 9110, 9109, 9108, 9107, 9106, 9105, 9104,

9103, 9102, 9101, 9100, 9099, 9097, 9098, 9096, 9095, 9736, 9094,

9088, 9089, 9090, 9091, 9092, 9093, 9735, 8987/7, 8987/6, 8987/5,

8987/4, 8987/13, 8987/14, 8987/15, 8987/3, 8987/11, 8987/12, 8986,

8985, 8984, 9729, 9663, 9728, 8982/8, 8982/7, 8982/6, 8982/5,

8982/4, 8982/3, 8982/1, 9724, 8904/1, 8904/2, 8904/3, 8904/4, 9720,

9662, 9719, 8903/1, 8903/2, 8902, 8901, 8900, 8899, 8898, 9716,

8813, 8812, 8811, 8810, 8809, 8808, 9718, 9714, 9661, 9713, 9115,

9113, 9114, 9116, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9124,

9125, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9748,

9437, 9436, 9435, 9434, 9433, 9432, 9431, 9430, 9429, 9428, 9427,

9426, 9425, 9424, 9751, 9750, 9666, 9438, 9439, 9440, 9441, 9442,

9749, 9443, 9444, 9445, 9674, 9762, 9471.

КО Лозовик

Парцеле у појасу уже заштите гасовода:

9995, 9876, 10100, 9928, 9929, 9931, 9932, 9933, 10101, 9930,

9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 10102,

9984, 6214, 6215, 6216, 10056, 6212, 6211, 6190, 6213, 6210/1,

10046, 6210/2, 6209/2, 6209/1, 6208, 6199, 6198, 6197, 6191, 6192,

10048, 6132, 10047, 6196, 6131, 6130, 6129, 6128, 6127, 6123, 6122,

6121, 6120, 6119, 6118, 6117, 6116, 6115, 6114, 6113, 6112, 10049,

|  |  |
| --- | --- |
| 5981, 5980, 5979, 5978, 5977, 5976, 5975/2, 5975/1, 5974, 5973, | 4496, 7352/2, 4499, 4495/1, 4495/3, 4495/2, 4494/2, 4494/1, 4493/9, |
| 10051, 5972, 5970, 5971, 4065, 4066, 4067, 4037, 4038, 4039, 4040, | 4493/8, 4493/7, 4493/11, 4493/5, 4493/4, 4493/1, 4260/2, 4261/2, |
| 4048, 4064, 4063, 4062, 4061, 4060, 10041, 4058, 10037, 4052, 4051, | 4270/2, 4522/2, 4271/2, 4275/2, 4276/2, 4522/1, 7453, 4531/1, 4523/1, |
| 4050, 4049, 3993, 3992, 3991, 3987, 3990, 3989, 3886/1, 4057, 4056, | 4523/2, 3270, 3269, 3268, 2679, 2680, 3261, 3262, 3263/2, 3263/1, |
| 4055, 4054, 4053, 10040, 3986, 3985, 3984, 3983, 3982, 3981, 3980, | 3264, 3265, 3267, 3271/4, 3271/3, 3271/1, 3258, 3236, 3235, 3234, |
| 3979, 10038, 3936, 3935, 3934, 3933, 3932, 3931, 3930, 3929, 3928, | 3233, 3232, 3231, 3230, 3229, 3228, 3227, 3226, 3200, 3225, 2710, |
| 3927, 3926, 3925, 3924, 3923, 3922, 3921, 3920, 3919, 3918, 3917, | 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2721, 2720, |
| 3907, 10004, 2132, 2197, 10034, 3906, 3905, 3904, 3903, 3902, 3901, | 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2708, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, |
| 3900, 3899, 3898, 3897, 3896, 3895, 3894, 3893, 3892, 3891, 3890, | 2701, 2702, 2703, 2660, 2678, 2663, 2662, 2661, 2649, 2648, 2647, |
| 3889, 3888, 3887, 10039, 3988, 3886/2, 3978, 3976, 3975, 3908, 3909, | 2646, 2645, 2644, 2643, 2642, 2618, 2617, 2616, 2615, 2614, 2610, |
| 2123, 2124, 2126, 2127, 2128, 2130, 2131, 2196, 2195, 2157, 2156, | 2612, 2613, 2611, 2609, 2608, 2607, 2606, 2641, 2638, 2626, 2627, |
| 2155, 2154, 10008, 2153, 2152, 2151, 2150, 2149, 2148, 2146, 2145, | 2633, 2632, 2628, 2631, 2630, 2629, 2637, 2553, 2554, 2555, 2556, |
| 2144, 2143, 2142, 2141, 2140, 2139, 2138, 10007, 2137, 2136, 2134, | 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2625, 2595, 2596, 2597, 2598, |
| 2125, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, | 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2564/31, 2564/29, 2564/23, |
| 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2099, 2098, 2091, 2089, | 2564/22, 2564/21, 2564/16, 2564/9, 2564/8, 2564/6, 2564/5, 2564/4, |
| 2090, 2097, 2096, 2095, 2094, 2092, 2093, 2129, 2133. | 2564/3, 2563, 720, 719, 718, 721, 722, 713, 723, 738, 707, 708, 709, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 736, 2565, 735, 734, 733, 732, 729, 725, 728, 727, 726, 724, 699, 700, |
| 4112, 9995, 9880, 9879, 9878, 9877, 9876, 10100, 9928, 9929, | 701, 706, 705, 704, 702, 703, 681, 518, 517, 515, 514, 513, 516, 3578, |
| 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 10101, 9930, 9908, 9909, 9910, 9911, | 3746/3, 492/2, 493/3, 493/4, 494/2, 496/2, 583/2, 420, 413, 412, 407, |
| 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, | 398, 400, 399, 397/5, 397/4, 397/3, 397/2, 397/1, 385/2, 385/1, 390/1, |
| 9923, 9924, 10102, 6205, 6206, 6207, 9984, 6214, 6215, 6216, 6217, | 381/3, 381/2, 381/1, 378/2, 378/1, 377/2, 377/1, 375, 376/1, 376/2, |
| 6218, 6219, 6220, 10056, 6212, 6211, 6190, 6213, 6210/1, 10046, | 388, 389, 386, 387, 380, 379, 374, 373, 370/3, 370/2, 370/1, 372/2, |
| 6210/2, 6209/2, 6209/1, 6208, 6200, 6199, 6198, 6197, 6191, 6192, | 372/1, 371/2, 371/1, 368/3, 368/2, 368/4, 368/1, 367/1, 367/2, 366, |
| 6193, 6194, 6195, 10055, 6134, 10054, 10048, 6132, 10047, 6196, | 363, 582/3, 582/2, 362, 361, 360, 359, 356, 369/2, 369/1, 365/2, 365/1, |
| 6131, 6130, 6129, 6128, 6127, 6126, 6125, 6124, 5923, 6103, 6102, | 364/2, 364/1, 358/2. |
| 5926, 5925, 5924, 6123, 6122, 6121, 6120, 6104, 6105, 6106, 6107, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 6108, 6109, 6110, 6111, 10053, 6119, 6118, 6117, 6116, 6115, 6114, | 3722/2, 34/3, 33/4, 34/5, 34/4, 34/1, 35/1, 35/2, 34/2, 7435/24, |
| 6113, 6112, 10049, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5982, 5983, | 7435/29, 7435/1, 7435/36, 7435/37, 7435/38, 6923/1, 7043/2, 7351, |
| 5984/1, 5984/2, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989, 10052, 5981, 5980, | 7329/3, 6820, 7423, 7350, 4420, 7449, 3272, 3266, 3301, 2605, 737, |
| 5979, 5978, 5977, 5976, 5975/2, 5975/1, 5974, 5973, 10051, 5972, | 717, 506/2, 507/2, 7435/39, 6910/1, 6911/1, 7420, 2654, 2653, 731, |
| 5965/8, 5965/4, 5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 4034, 4065, 4066, | 730, 7435/67, 7435/66, 7435/65, 7435/64, 7435/63, 6884/2, 7048, |
| 4067, 4068, 4069, 4070, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4048, | 7045, 7044, 7041, 7040, 6892, 6893, 6894, 6896, 6897, 6910/2, |
| 4047, 4041, 4064, 4063, 4062, 4061, 4060, 10041, 4058, 4059, 4042, | 6911/2, 6912/2, 6914/2, 6915/2, 6916/2, 6917/2, 6918/3, 6918/2, |
| 4043, 4044, 4045, 4046, 10037, 4052, 4051, 4050, 4049, 3997, 3996, | 6918/4, 6919/3, 6919/2, 6923/2, 6920/3, 6924, 6921/2, 6922/2, 6922/3, |
| 3995, 3994, 3993, 3992, 3991, 3987, 3990, 3989, 3886/1, 4003, 4057, | 6925/4, 6925/2, 6926/7, 6926/8, 6926/9, 7031/3, 7034/2, 7035/3, 7032, |
| 4056, 4055, 4054, 4053, 10040, 3986, 3985, 3984, 3983, 3982, 3981, | 7033, 7036, 7037/2, 7037/1, 7038/5, 7038/6, 7039/2, 7042/2, 7042/4, |
| 3980, 3979, 10038, 3936, 3935, 3934, 3933, 3932, 3931, 3930, 3929, | 7042/1, 7042/3, 6925/3, 6926/6, 6926/5, 6926/4, 7031/2, 7034/3, |
| 3928, 3927, 3926, 3925, 3924, 3923, 3922, 3921, 3920, 3919, 3918, | 7035/2, 7038/1, 7038/2, 7039/3, 7348/3, 7028/1, 7029, 7030, 7028/2, |
| 3917, 3907, 10004, 2132, 2197, 10034, 3906, 3905, 3904, 3903, 3902, | 7028/2, 7038/3, 7035/1, 7034/1, 7031/1, 6903/1, 6902, 6906, 6907, |
| 3901, 3900, 3899, 3898, 3897, 3896, 3895, 3894, 3893, 3892, 3891, | 6901, 6900, 6899, 6898, 6926/2, 6926/1, 6926/3, 6925/7, 6925/5, |
| 3890, 3889, 3888, 3887, 10039, 3988, 4004, 4006, 2204, 2203, 2202, | 6925/6, 6922/1, 6921/1, 6920/2, 6920/1, 6920/4, 6919/1, 6918/1, |
| 2201, 2200, 2199, 2198, 3886/2, 3978, 3976, 3975, 3974, 3973, 3972, | 6917/1, 6916/1, 6915/1, 6913/1, 6909/1, 6914/1, 6913/2, 6909/2, |
| 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, | 6840/3, 6895/2, 6895/1, 6840/2, 6890/2, 6890/2, 6890/1, 6884/1, |
| 2123, 2124, 2126, 2127, 2128, 2130, 2131, 2196, 2195, 2194, 2193, | 6884/3, 6884/4, 6908/2, 6908/1, 6839/2, 6887, 6886, 6886, 6888, 6879, |
| 2161/1, 2160, 2159, 2158, 2157, 2156, 2155, 2154, 10008, 2153, 2152, | 6878, 6877, 6872, 6881, 6880, 6882/1, 6882/4, 6882/5, 6883/1, 6876, |
| 2151, 2150, 2149, 2148, 2146, 2145, 2144, 2143, 2142, 2141, 2140, | 6875/1, 6873, 6874/1, 6871/1, 6871/1, 6870, 6869/2, 6869/1, 6868/1, |
| 2139, 2138, 10007, 2137, 2136, 2134, 2125, 2100, 2101, 2102, 2103, | 6867/1, 6866, 6864, 6865/2, 6865/1, 6862/2, 6863/2, 6862/1, 6861/1, |
| 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, | 6863/1, 6860/4, 6859/1, 6866, 6855, 6860/3, 6860/1, 6826/2, 6828/2, |
| 2115, 2116, 2076, 2099, 2098, 2091, 2077, 2075, 2074, 2078, 2079, | 6829/2, 6831/2, 6832/2, 6833/2, 6834/2, 6835/2, 6836/2, 6837/2, |
| 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, | 6838/2, 6841/2, 6842/3, 6842/4, 6843/2, 6844/2, 6845/2, 6846/1, |
| 2097, 2096, 2095, 2094, 2092, 2093, 2161/2, 2129, 2133, 6133, 3885. | 6847/2, 4453/2, 4454/2, 4455/2, 4456/2, 7452, 6807/1, 6810/1, 6810/2, |
| КО Марковац | 6817/1, 6816/1, 6815/1, 6813/1, 6814, 6827, 6824/1, 6825/1, 6826/1, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 6828/1, 6829/1, 5830, 6831/1, 6832/1, 6833/1, 6834/1, 6835/1, 6799, |
| 3722/2, 7435/24, 7435/29, 7435/1, 7435/38, 6923/1, 7351, | 6800, 6801, 6804, 6802, 6803, 6805, 6806/1, 6806/2, 6823/1, 6823/2, |
| 7329/3, 6820, 7423, 7449, 3272, 3266, 2605, 717, 7435/39, 6910/1, | 6819, 6818, 6822, 6821, 4442, 4443, 4444, 6836/1, 6837/1, 6838/1, |
| 6911/1, 731, 730, 7435/66, 7435/65, 7435/64, 7435/63, 7041, 7040, | 4453/1, 6847/1, 6846/2, 6845/1, 6844/1, 6843/1, 6842/2, 6842/1, |
| 6912/2, 6914/2, 6915/2, 6916/2, 6917/2, 6918/3, 6918/2, 6918/4, | 6841/1, 6840/1, 6839/1, 4449, 4445/2, 4445/1, 4446, 4447, 6748/3, |
| 6919/3, 6919/2, 6923/2, 6920/3, 6924, 6921/2, 6922/2, 6922/3, | 6748/2, 4435/2, 4441, 4440, 4439, 4438, 4437, 4436, 4498/2, 4504/2, |
| 6925/4, 6925/2, 6926/7, 6926/8, 6926/9, 7031/3, 7034/2, 7035/3, | 6747, 4510, 4509, 4800, 4585/2, 4435/1, 4434, 4498/1, 4504/1, 4508, |
| 7032, 7033, 7036, 7037/2, 7037/1, 7039/2, 6925/3, 6926/6, 6926/5, | 4507, 4506, 4505, 4494/4, 4497/1, 4497/2, 4494/3, 4493/10, 4421/2, |
| 6926/4, 7031/2, 7034/3, 7348/3, 6900, 6899, 6898, 6926/1, 6926/3, | 4421/1, 4493/6, 4493/3, 4493/2, 4496, 7352/2, 4502/1, 4502/2, 4500, |
| 6925/7, 6922/1, 6921/1, 6920/2, 6919/1, 6918/1, 6917/1, 6916/1, | 4503, 4501, 4499, 4495/1, 4495/3, 4495/2, 4494/2, 4494/1, 4493/9, |
| 6915/1, 6913/1, 6909/1, 6914/1, 6913/2, 6909/2, 6840/3, 6895/2, | 4493/8, 4493/7, 4493/11, 4493/5, 4493/4, 4493/1, 4419, 4418, 4417, |
| 6895/1, 6840/2, 6890/2, 6890/2, 6890/1, 6884/1, 6884/3, 6884/4, | 4416, 4415, 4414, 4413, 4260/2, 4261/2, 4270/2, 4522/2, 4271/2, |
| 6908/2, 6908/1, 6839/2, 6887, 6886, 6886, 6888, 6879, 6878, 6877, | 4275/2, 4276/2, 4522/1, 4532/1, 7453, 4533, 4535, 4530, 4532/2, |
| 6872, 6881, 6880, 6882/1, 6882/4, 6882/5, 6883/1, 6876, 6873, | 4531/4, 4527, 4528, 4524, 7355/2, 4531/3, 4531/2, 4531/1, 4523/1, |
| 6871/1, 6870, 6864, 6865/2, 6865/1, 6863/2, 6832/2, 6833/2, 6834/2, | 4523/2, 3270, 3269, 3268, 2679, 2680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3260, |
| 6835/2, 6836/2, 6837/2, 6838/2, 6841/2, 6842/3, 6842/4, 6843/2, | 3261, 3262, 3263/2, 3263/1, 3264, 3265, 3267, 3271/4, 3271/3, 3271/2, |
| 6844/2, 6845/2, 7452, 6814, 6827, 6824/1, 6825/1, 6826/1, 6828/1, | 3271/1, 3257, 3256, 3258, 3236, 3235, 3234, 3233, 3232, 3231, 3230, |
| 6829/1, 5830, 6831/1, 6832/1, 6833/1, 6834/1, 6835/1, 6806/2, 6823/1, | 3229, 3228, 3227, 3226, 3200, 3225, 3221, 3224, 3223, 3222, 2709, |
| 6823/2, 6819, 6818, 6822, 6821, 4442, 4443, 4444, 6836/1, 6837/1, | 2710, 2711, 2686, 2685, 2589, 2690, 2691, 2692, 2712, 2713, 2714, |
| 6838/1, 6842/1, 6841/1, 6840/1, 6839/1, 4445/1, 4435/2, 4441, 4440, | 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2721, 2720, 2722, 2723, 2724, 2725, |
| 4439, 4438, 4437, 4436, 4498/2, 4504/2, 4800, 4585/2, 4435/1, 4434, | 2726, 3259, 2708, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, |
| 4498/1, 4504/1, 4494/4, 4497/1, 4497/2, 4494/3, 4493/10, 4493/6, | 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2727, 2728, 2729, 2730, |

|  |  |
| --- | --- |
| 2660, 2678, 2668, 2667, 2666, 2665, 2664, 2663, 2662, 2661, 2657, | 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8546, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, |
| 2656, 2655, 2652, 2651, 2650, 2649, 2648, 2647, 2646, 2645, 2644, | 8465, 8466, 8459, 8458, 8416, 8415, 8414, 8413, 8412, 8411, 8480, |
| 2643, 2642, 2624, 2623, 2622, 2621, 2620, 2619, 2618, 2617, 2616, | 8479, 8478, 8477, 8474, 8475, 8476, 8473, 8472, 8471, 8470, 8469, |
| 2615, 2614, 2610, 2612, 2613, 2611, 2609, 2608, 2607, 2606, 2641, | 7120/4, 6999, 7002, 7005, 7133, 7004, 7003, 6981, 6982, 6998, 6983, |
| 2640, 2639, 2638, 2626, 2627, 2635, 2634, 2633, 2632, 2628, 2631, | 6984, 6985, 6974, 7010, 6973, 6977, 6978, 6972, 6971, 6975, 6976, |
| 2630, 2629, 2637, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, | 6979, 6980, 6969, 6968/2, 6966, 6965, 6962, 6961, 6958, 6960, 6964, |
| 2561, 2562, 2552, 2625, 2592/2, 2591, 2592/1, 2593, 2594, 2595, | 6967, 6963, 6959, 6956/2, 6956/1, 6955, 6952, 6951, 6948, 6947, |
| 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2564/31, | 6945/2, 6945/1, 6944, 6943, 6938, 6937, 6535, 6539, 6946, 6949, |
| 2564/29, 2564/28, 2564/19, 2564/23, 2564/22, 2564/21, 2564/20, | 6950, 6953, 6954, 6942/2, 6941/2, 6941/1, 6942/1, 6939, 6940, 6936, |
| 2564/18, 2564/17, 2564/16, 2564/10, 2564/9, 2564/8, 2564/6, 2564/5, | 6537, 6538, 7136, 8532, 8538, 6957/2, 6957/1, 6968/1, 7153, 8502, |
| 2572, 2571, 2570, 2569, 2568, 2567, 2564/4, 2564/3, 2563, 2564/1, | 8521, 8504, 8520, 8506, 8511, 8510, 8525, 8541, 8543, 8545, 7120/1, |
| 2564/2, 716, 720, 719, 718, 721, 722, 715, 714, 713, 723, 738, 707, | 8548, 7774, 8531, 8429, 6534, 7021, 7020, 7019, 7018, 7017, 7015, |
| 708, 712, 711, 710, 709, 736, 2565, 739, 740, 741, 742, 743, 735, 734, | 7014, 7011, 7009, 6970, 7022. |
| 733, 732, 729, 725, 728, 727, 726, 724, 699, 696, 695, 694, 698, 697, | КО Трновце |
| 700, 701, 706, 705, 704, 521, 520, 519, 702, 703, 681, 518, 517, 505, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 511, 512, 515, 514, 513, 516, 3578, 3746/3, 489/6, 491/8, 490, 491/7, | 3469/2, 3470, 3189/2, 3219, 3218, 3215, 3214, 3211, 3210, |
| 491/8, 492/2, 493/3, 493/4, 494/2, 496/2, 583/2, 487, 486, 485, 423/2, | 3207, 3206, 3203, 3202, 3201/1, 3200, 3199, 3198, 3197, 3196, 3195, |
| 423/1, 422, 421, 420, 413, 412, 408, 406, 407, 398, 400, 399, 397/5, | 3194, 3193, 3192, 3191, 3190, 64/3, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 67/1, 70/3, |
| 397/4, 397/3, 397/2, 397/1, 401/3, 401/2, 401/1, 402, 396/2, 396/1, | 3469/1. |
| 396/3, 385/2, 385/1, 390/1, 390/2, 392/2, 392/1, 391/2, 391/1, 384/2, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 384/1, 383/1, 383/1, 382/2, 382/1, 381/3, 381/2, 381/1, 378/2, 378/1, | 3469/2, 3470, 3181, 3184, 3185, 3188/2, 3188/1, 3189/1, 3189/2, |
| 377/2, 377/1, 375, 376/1, 376/2, 388, 389, 386, 387, 380, 379, 374, | 3239, 3238, 3235, 3234, 3231, 3230, 3227, 3225/2, 3226, 3224/2, |
| 373, 370/3, 370/2, 370/1, 372/2, 372/1, 371/2, 371/1, 368/3, 368/2, | 3223, 3221/2, 3222, 3220/2, 3219, 3217/2, 3218, 3216/2, 3215, 3213/2, |
| 368/4, 368/1, 367/1, 367/2, 366, 363, 582/3, 582/2, 362, 361, 360, 359, | 3214, 3212/2, 3211, 3209/2, 3210, 3208/4, 3207, 3205/5, 3206, 3203, |
| 356, 355, 352, 351, 369/2, 369/1, 365/2, 365/1, 364/2, 364/1, 358/2, | 3204/5, 3124/4, 3202, 3125/5, 3126/2, 3201/2, 3201/1, 3201/3, 3200, |
| 358/1, 354/2, 357/2, 357/1, 354/1, 353/1, 353/2, 347/2, 349/2, 350, | 3127/1, 3199, 3128/1, 3198, 3129/1, 3197, 3130/1, 3196, 3131/1, |
| 346, 345, 344, 342/2, 342/1, 343/2, 343/1. | 3195, 3132/1, 3194, 3133/1, 3193, 3134/1, 3192, 3135/1, 3191, |
| КО Милосевац | 3138/4, 3138/3, 3136/1, 3190, 63/1, 63/2, 64/3, 64/1, 64/2, 66, 65/1, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 65/2, 248, 249/2, 67/2, 67/1, 68/2, 68/1, 69/1, 69/2, 70/2, 70/1, 71/1, |
| 7781, 7779, 8522, 8501, 8523, 7804, 7805, 7803, 7808, 7809, | 70/3, 72, 3469/1. |
| 7867/3, 7867/2, 7782, 7780, 7778, 7777, 7776, 7802, 7802, 7807, | **ГРАД СМЕДЕРЕВО** |
| 7810, 7811, 7868, 7867/4, 7867/1, 7866, 7865/1, 7864/2, 7865/2, | КО Липе 1 |
| 7864/1, 7945, 7947/1, 7947/2, 7949, 7946, 7948, 8007, 8002/2, 8002/1, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 8001, 8006, 8005, 8004, 8003, 8078, 8086/2, 8077, 8082, 8083/2, | 3229, 3299, 3197, 2787, 2786, 2785, 2784, 2783, 2709, 1440, |
| 8083/1, 8079, 8080, 8081, 8524, 8163, 8162, 8161, 8160, 8159, 8158, | 892, 3065, 3066, 3067, 3068, 3389, 3044, 3043, 3042, 3041, 3040, |
| 8157, 8156, 8155, 8526, 8154, 8153, 8152, 8151, 8150, 8149, 8529, | 3039, 3038, 3037, 3388, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, |
| 8264/1, 8264/2, 8265, 8267, 8269, 8201, 8204, 8203, 8202, 8247, | 2923/2, 2806/5, 2807/1, 2812, 2814, 2815, 2809, 2810, 2811, 2788, |
| 8248/1, 8248/5, 8248/4, 8248/2, 8248/3, 8249, 8250, 8251/1, 8252/1, | 2808/2, 2808/1, 3386, 3382, 3381, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, |
| 8252/2, 8251/2, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260, | 2782, 2780, 2777, 2775, 2776, 2781, 2774, 2831, 3195, 2719, 2718, |
| 8261, 8262, 8263, 8278, 8277, 8276, 8275, 8274, 8536, 8336, 8337, | 2717, 2716, 2715, 2714, 2713, 2698, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, |
| 8338, 8339, 8340, 8539, 8341, 8350, 8351, 8352, 8354, 8355, 8353, | 2705, 2708, 2706, 2707, 3375, 2449, 2448, 2447, 1443, 1444/1, 1445, |
| 8544, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8356, 8357, 8358, | 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1455, 1454, 1452, 1458, 1456, |
| 8359/2, 8359/1, 8361, 8540, 8418, 8417/1, 8547, 8452, 8453, 8454, | 1417, 1418, 3374, 1441, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1433, |
| 8455, 8456, 8457, 8546, 8460, 8461, 8462, 8459, 8458, 8416, 8415, | 1432, 1431, 1430, 3316, 1390, 1389, 1309, 1727, 1726, 1725, 1724, |
| 8414, 8479, 8478, 8477, 8474, 8475, 8476, 8473, 8472, 8471, 8470, | 1723, 1715, 1714, 3326, 3327, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, |
| 6981, 6982, 6998, 6983, 6984, 6985, 6974, 6973, 6977, 6978, 6972, | 1465, 1466, 1467, 1468, 3308, 1469, 3307, 3173, 1713, 1712, 1711, |
| 6971, 6975, 6976, 6979, 6980, 6969, 6968/2, 6966, 6965, 6962, 6961, | 1710, 1709, 1708, 1707, 1706, 1705, 3330, 1593, 1594, 1595, 1596, |
| 6958, 6960, 6964, 6967, 6963, 6959, 6956/2, 6956/1, 6955, 6952, | 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1604, 1603, 3325, 1704, 1703, |
| 6951, 6948, 6947, 6945/2, 6945/1, 6944, 6943, 6938, 6937, 6946, | 1702, 1701, 1679, 1678, 3324, 3174, 1607/2, 1608, 1609, 1610, 1668, |
| 6949, 6950, 6953, 6954, 6942/2, 6941/2, 6942/1, 6939, 7136, 8532, | 3323, 1611, 1612, 1613, 1614, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062, 1061, |
| 8538, 6957/2, 6957/1, 6968/1, 7153, 8521, 8520, 8511, 8525, 8541, | 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1055, 1054, 1051, 1050, 1049, 3289, |
| 8543, 8545, 7120/1, 6534, 7021, 7020, 7019, 7018, 6970, 7022. | 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 3321, 1021, 1020, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 3287, 3290, |
| 7783, 7784, 7785, 7787, 7781, 7779, 8522, 8501, 8523, 7804, | 3170, 881, 880, 879, 3280, 878, 877, 876, 875, 874, 3278, 3286, 3169, |
| 7805, 7803, 7808, 7812, 7813, 7809, 7870, 7869, 7867/3, 7867/2, | 865, 866, 867, 868, 869, 870, 811, 810, 809, 808, 807, 806, 805, 804, |
| 7788, 7786, 7782, 7780, 7778, 7777, 7776, 7775, 7801, 7802, 7802, | 803, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 3275, 773, 772, 771, 770, |
| 7807, 7810, 7811, 7814, 7815, 7868, 7867/4, 7867/1, 7866, 7865/1, | 3268, 3232, 3269, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 769, 768, |
| 7864/2, 7865/2, 7864/1, 7863, 7862/1, 7945, 7947/1, 7947/2, 7949, | 767, 766, 467, 466, 3231, 461, 462, 463, 464, 465, 460, 459, 458, 457, |
| 7950/1, 7950/3, 7942, 7943, 7944, 7946, 7948, 8008, 8007, 8002/2, | 456, 455, 454, 3230, 449, 448, 447, 446, 445, 444, 3228, 437, 438, |
| 8002/1, 8001, 8000, 7999, 7998, 7997, 8006, 8005, 8004, 8003, 8074, | 439, 440, 441, 442, 443, 3162, 3220, 3227, 398, 397, 396, 395, 3225, |
| 8075, 8076, 8078, 8086/2, 8086/1, 8077, 8082, 8083/2, 8083/1, 8084, | 413, 412, 411, 410, 409, 390, 391, 392, 393, 394, 389, 386, 385, 3203, |
| 8079, 8080, 8081, 8524, 8165, 8164, 8163, 8162, 8161, 8160, 8159, | 3163, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 3221, 36, 32, 31, 27, 26, 3202, 25. |
| 8158, 8157, 8156, 8155, 8526, 8154, 8135, 8136, 8153, 8152, 8151, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 8150, 8149, 8529, 8264/1, 8264/2, 8265, 8267, 8269, 8268, 8197, | 3229, 3299, 3197, 1569, 2802, 2799, 2800, 2787, 2786, 2785, |
| 8198, 8199, 8200, 8201, 8204, 8203, 8202, 8247, 8248/1, 8248/5, | 2784, 2783, 2709, 2436, 3364, 1440, 1577, 1579, 1582, 892, 891, 3219, |
| 8248/4, 8248/2, 8248/3, 8249, 8246, 8245, 8244, 8243, 8242, 8241, | 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, |
| 8240, 8239, 8250, 8251/1, 8252/1, 8252/2, 8251/2, 8236, 8253, 8235, | 3389, 3047, 3046, 3045, 3044, 3043, 3042, 3041, 3040, 3039, 3038, |
| 8234, 8232, 8254, 8255, 8230, 8231, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260, | 3037, 3036, 3388, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, |
| 8261, 8262, 8263, 8278, 8277, 8276, 8275, 8274, 8273, 8272, 8271, | 2939, 2940, 2941, 2942, 2946, 2947, 2943, 2944, 2923/2, 2806/4, |
| 8270, 8536, 8335, 8336, 8337, 8334, 8338, 8339, 8340, 8539, 8341, | 2806/5, 2807/1, 2807/2, 2824, 2818, 2817, 2813, 2812, 2814, 2815, |
| 8343/1, 8346, 8345, 8348, 8350, 8351, 8349, 8352, 8354, 8355, 8353, | 2809, 2810, 2811, 2788, 2808/2, 2808/1, 3386, 3385, 3382, 2805/2, |
| 8544, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8356, | 2805/1, 3380, 3381, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2801, 2803, 2795, |
| 8357, 8358, 8359/2, 8360, 8359/1, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, | 2794, 2782, 2780, 2777, 2775, 2776, 2778, 2779, 2781, 2753, 2754, |
| 8540, 8418, 8417/1, 8409, 8417/2, 8410, 8547, 8450, 8451, 8452, | 2774, 2773, 2771, 2772, 2769, 2770, 2831, 3195, 2721, 2720, 2719, |

|  |  |
| --- | --- |
| 2718, 2717, 2716, 2715, 2714, 2713, 2712, 2711, 3376/1, 2452, 2698, | 5793, 5718, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 5726, 2598, |
| 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2708, 2706, 2707, 3375, | 2599, 2600, 2601, 5820, 2324, 2323, 2322, 2321, 2320, 2319, 5725, |
| 2450, 2449, 2451, 2448, 2447, 1442, 1443, 1444/1, 1444/2, 1445, | 2645, 2644, 2643, 2640/2, 2640/1, 2641, 2642, 5721, 2317, 2318, |
| 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1455, 1454, 1453, 1452, 1458, | 5724, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 5722, 1858, |
| 1456, 1457, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 3374, 1441, | 1857, 1855, 1852, 2665, 2666, 2667, 5723, 2663, 2664, 2669, 2670, |
| 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1433, 1432, 1431, 1430, 3316, | 2671, 2672, 2673, 2674. |
| 1390, 1389, 1388, 1387, 1386, 1385, 1384, 1383, 1309, 1731, 1730, | КО Мала Крсна |
| 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, 1723, 1716, 1715, 1714, 3326, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 3327, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, | 367/3, 276, 68, 366/2, 372/3, 371/3, 370/3, 280/3, 370/2, 373/1, |
| 3308, 1469, 1470, 1471, 1472, 3307, 3173, 1713, 1712, 1711, 1710, | 372/1, 371/1, 280/2, 362/2, 361/2, 362/3, 346/3, 345/4, 345/3, 70, 290, |
| 1709, 1708, 1707, 1706, 1705, 3330, 1568, 1555, 1552, 1551, 1545, | 280/1, 385/2, 412, 373/3, 373/2, 372/2, 371/2, 370/1, 365/2, 365/1, |
| 1547, 1546, 1544, 1543, 1578, 1581, 1580, 1583, 1585, 1584, 1586, | 366/1, 367/1, 364, 363/2, 363/1, 413, 360, 359/1, 346/2, 346/1, 367/2, |
| 1587, 1588, 1589, 1590, 1593, 1592, 1591, 1594, 1595, 1596, 1597, | 368, 369/4, 369/3, 360/5, 369/6, 346/5, 346/4, 345/6, 344/2, 343/2, |
| 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1604, 1603, 1606, 1605, 3325, 1704, | 342/2, 341/6, 341/5, 341/4, 369/1, 369/2, 340/1, 338/1, 337, 333, 332, |
| 1703, 1702, 1701, 1694, 1692, 1693, 1691, 1690, 1689, 1682, 1681, | 331/2, 329, 328/1, 328/2, 331/1, 322, 319, 326, 321/1, 321/2, 320, 304, |
| 1680, 1679, 1678, 3324, 3174, 1607/2, 1608, 1609, 1610, 1668, 1669, | 305, 303, 299, 300, 301, 302, 306/1, 306/2, 306/3, 307, 308/2, 308/1, |
| 1670, 3323, 1538, 1537, 1528, 1527, 1517/1, 1519, 1518, 1516, 1515, | 309, 310, 311, 404, 294, 295/1, 295/2, 296, 298, 297, 293, 292, 291, |
| 3319, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1073, 1075, 1076, 1077, 1080, | 62/1, 62/2, 62/3, 61, 60/3, 60/2, 60/1, 289, 288, 287, 286, 285, 215/2, |
| 1081, 1084, 1085, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1068, | 215/1, 214, 213, 212, 211/1, 211/2, 210, 209, 208, 207, 206, 204, 203, |
| 1067, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062, 1061, 1060, 1059, 1058, 1057, | 202, 184/1, 184/2, 188, 187, 183, 35, 59/1, 59/6, 58/1, 58/2, 57/2, 57/1, |
| 1056, 1055, 1054, 1051, 1050, 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, | 56, 55, 69, 73, 71/1, 48, 49, 50, 72/4, 72/3, 72/2, 72/1, 54, 53, 52, 51, |
| 1043, 1042, 1041, 1040, 1039, 1038, 1037, 3289, 1022, 1023, 1024, | 47, 385/3. |
| 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 3321, 1021, 1020, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, 1014, 1013, 1012, 1011, 893, 894, 895, | 367/3, 276, 68, 366/2, 375/3, 375/2, 374/3, 374/4, 372/3, 371/3, |
| 896, 897, 898, 899, 900, 901, 3287, 3172, 3290, 3170, 884, 883, 882, | 370/3, 280/3, 370/2, 373/1, 372/1, 371/1, 280/2, 359/3, 361/1, 362/1, |
| 881, 880, 879, 3280, 878, 877, 876, 875, 874, 873, 872, 3281, 3278, | 361/3, 362/2, 361/2, 362/3, 346/3, 345/4, 345/3, 403, 70, 290, 280/1, |
| 3286, 3169, 3279, 864, 863, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 811, 810, | 290/2, 377/1, 378/1, 379/1, 380/1, 381/1, 382/1, 383/1, 384/1, 389/2, |
| 809, 808, 807, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 799, 798, 780, 781, | 388/1, 388/2, 387/2, 387/1, 386/1, 385/1, 386/2, 385/2, 384/2, 383/2, |
| 782, 783, 784, 785, 786, 914, 3275, 777, 776, 775, 774, 773, 772, 771, | 382/2, 381/2, 380/2, 379/2, 378/2, 377/2, 376/2, 412, 411, 373/3, |
| 770, 3268, 3232, 3269, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 769, | 373/2, 372/2, 371/2, 370/1, 365/2, 365/1, 366/1, 367/1, 364, 363/2, |
| 768, 767, 766, 469, 468, 467, 466, 3231, 461, 462, 463, 464, 465, 460, | 363/1, 413, 357, 360, 359/1, 359/2, 353/8, 353/3, 353/2, 353/1, 352/2, |
| 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 3230, 450, 449, 448, 447, 446, 445, | 352/1, 346/2, 346/1, 345/2, 345/1, 344/1, 367/2, 368, 369/4, 369/3, |
| 444, 3228, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 451, | 360/5, 369/6, 346/5, 346/4, 345/6, 345/5, 344/3, 343/3, 342/3, 344/2, |
| 3162, 3215, 3220, 373, 374, 3227, 402, 401, 400, 399, 398, 397, 396, | 343/2, 342/2, 341/6, 341/5, 341/4, 369/1, 369/2, 340/1, 338/1, 337, |
| 395, 3225, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 390, 391, 392, 393, 394, 24, | 333, 332, 331/2, 329, 328/1, 328/2, 331/1, 330, 325/3, 329, 325/1, 322, |
| 23, 389, 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 3218, 3203, 3163, 28, 29, | 319, 326, 321/1, 321/2, 320, 304, 305, 303, 299, 300, 301, 302, 306/1, |
| 30, 33, 34, 35, 3221, 36, 32, 31, 27, 26, 3202, 25. | 306/2, 306/3, 307, 308/2, 308/1, 309, 310, 317/2, 316, 315/2, 315/1, |
| КО Лугавчина | 314, 313/1, 313/2, 311, 312, 404, 503, 294, 295/1, 295/2, 296, 298, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 297, 293, 292, 291, 62/1, 62/2, 62/3, 61, 60/3, 60/2, 60/1, 289, 288, |
| 4604, 5827, 4588, 4589, 4586, 5820, 4056, 4055, 5795, 5794, | 287, 286, 285, 215/2, 215/1, 214, 213, 212, 211/1, 211/2, 205, 210, |
| 5792, 2668, 4594, 4593/2, 4593/1, 4592, 4591, 4590, 4587, 4584, | 209, 208, 207, 206, 204, 201/2, 201/1, 203, 202, 191/2, 191/1, 190, |
| 4583, 4581, 4580, 4579, 4578, 4577, 4576, 5819, 4595, 4596, 4597, | 189, 184/1, 184/2, 188, 187, 186, 185, 183, 182/1, 182/2, 179, 29, 30, |
| 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4605, 4606, 4607, 4608, 4168, | 31, 32, 33, 34, 35, 59/1, 59/6, 58/1, 58/2, 57/2, 57/1, 56, 55, 69, 84, 83, |
| 4167, 4166, 4165, 4164, 4156, 4155, 4154, 4153, 4152, 5799, 4097, | 82, 78, 77, 74, 73, 71/2, 71/1, 48, 49, 50, 72/4, 72/3, 72/2, 72/1, 54, |
| 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4151, 5797, 5787, 4105, | 53, 52, 51, 47, 46, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 385/3, 45, 220/15. |
| 4106, 4108, 5788, 4058/1, 4058/2, 4067, 4068, 4054, 4053, 4052, | КО Осипаоница |
| 4051, 4050, 4049, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 4001, 3980, 3979, 3978, 3977, 3976, 2508, 2509, 2510, 2507, 2511, | 1044/1, 1044/2, 1044/3, 1044/4, 1326/1, 1326/2, 1327, 1329, |
| 2513, 2483, 2490, 2491, 2488, 5716, 2487, 5717, 2400, 2399, 2398, | 1330/2, 1332, 1333, 1331/1, 1330/1, 1326/3, 1328, 1313, 1527, 1528, |
| 2397, 2396, 2395, 2394, 2393, 5718, 2384, 2385, 2386, 2387, 5726, | 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 684, 1538, 1539, 1531, 1530, 1529, |
| 2598, 2599, 5820, 2323, 2321, 2320, 2319, 5725, 2645, 2644, 2643, | 1526/1, 1526/2, 1011/2, 1912, 1542, 1540, 1541, 1728/1, 1728/3, |
| 2642, 5721, 2318, 5724, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, | 1728/4, 1728/2, 1725/1, 1725/2, 1725/3, 1724/2, 1721/1, 1721/2, |
| 5722, 2665, 2666, 2667, 2664, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674. | 1720/2, 1717/2, 1729, 1552, 1553, 1717/1, 1716/1, 1716/2, 1713, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 1712/2, 1712/1, 1709, 1324, 1708, 1718, 1719, 1733/2, 1722/2, 1722/1, |
| 5798, 4604, 5827, 4588, 4589, 4585, 4586, 4582, 5820, 5796, | 1733/1, 1723, 1732, 1726/3, 1731, 1726/2, 1726/1, 1914, 1770, 1769, |
| 4056, 4055, 5795, 5794, 3983, 5792, 2486, 2485, 2668, 4594, 4593/2, | 1768, 1767, 1764, 1765, 1766, 1762/1, 1762/3, 1762/2, 1760, 1759, |
| 4593/1, 4592, 4591, 4590, 5696, 5694, 4587, 4584, 4583, 4581, 4580, | 1758, 1757, 1756/1, 3562, 3563, 3564, 1761/2, 1761/1, 3701, 3566, |
| 4579, 4578, 4577, 4576, 5819, 5828, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, | 3565, 3568/2, 3567, 3568/1, 3572/1, 3572/2, 3569/1, 3569/2, 3698/1, |
| 4600, 4601, 4602, 4603, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 5821, 5693, | 3699/2, 3699/1, 3700, 1922/1, 3779, 3777/1, 3778/1, 3778/2, 3781, |
| 4629, 4628, 4627, 4626, 4625, 4621, 4624, 4620, 4619, 4618, 4617, | 3782/1, 3782/2, 3783/1, 3783/2, 3785, 3784/1, 3786/1, 3786/2, 3787/1, |
| 4616, 4615, 4614, 4613, 4612, 4611, 4610, 4158, 4159, 4160, 4161, | 3788/1, 3788/2, 3789/1, 3789/2, 3790/1, 3790/2, 3792, 3791, 3798, |
| 4162, 4163, 4168, 4167, 4166, 4165, 4164, 4156, 4155, 4154, 4153, | 4083, 3932/2, 3929, 3928, 3933/2, 3934/2, 3935/2, 3936/1, 3936/2, |
| 4152, 4157, 5799, 4096, 4095, 4094, 4093, 4092, 4097, 4098, 4099, | 3927/2, 3927/1, 3930, 3931, 3985, 3924, 3925, 3926, 3922, 3920, |
| 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4151, 4150, 5797, 5787, 4105, 4106, | 3918, 3919, 3923, 3917/1, 3917/3, 3905, 4005, 4004, 4003, 3994, |
| 4108, 4107, 4110, 4111, 4114, 5788, 4078, 4077, 4069, 4076, 4070, | 3995, 3996, 3997, 3998/1, 3998/2, 3999, 4000, 4001, 4002, 4014/3, |
| 4064, 4063, 4059, 4057, 4060, 4058/1, 4058/2, 4061, 4062, 4065, | 4085, 7045, 7046, 7047, 7048, 7074, 7073, 7075, 7076, 7077, 7078, |
| 4066, 4067, 4068, 4054, 4053, 4052, 4051, 4050, 4049, 4047, 4048, | 7079, 7080, 4015, 7071, 7072, 7062, 7036/2, 7069/1, 7069/2, 7068/1, |
| 4046, 4045, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, | 7067/1, 7066, 7064, 7065, 7063, 7067/2, 7068/2, 7069/3, 7069/4, |
| 4000, 4001, 4002, 4003, 3985, 3982, 3981, 3980, 3979, 3978, 3977, | 7168, 7165/1, 7164, 7160, 7159, 7169, 7170, 7172/2, 7172/1, 7171, |
| 3976, 3975, 3974, 3673, 2504, 2505, 2506, 2508, 2509, 2510, 2507, | 7175, 7177/2, 7174/3, 7174/2, 7174/1, 7176/3, 7176/2, 7176/1, 4084, |
| 2511, 2513, 2469, 2469, 2470, 2472, 2471, 2474, 2482, 2476, 2478, | 7328, 7330, 7331, 7332, 7333, 7335, 7336/1, 7336/2, 7411, 7413, |
| 2480, 2473, 2475, 2477, 2479, 2481, 2483, 2492, 2490, 2491, 2488, | 7418, 7419, 7425, 7426, 6991, 7443/2, 7443/1, 7441, 7440/2, 7434, |
| 5716, 2512, 2514, 2487, 2484, 5727, 2597, 2596, 5717, 2402, 2401, | 7429, 7428, 7423, 7421, 7420, 7424, 7427, 7430, 7417, 7414, 7410, |
| 2400, 2399, 2398, 2397, 2396, 2395, 2394, 2393, 2392, 2391, 2390, | 7322/1, 7342, 7339, 7334, 7338, 7337/2, 7337/1, 7409, 7408, 7415, |

|  |  |
| --- | --- |
| 7416, 7422, 7405, 7438, 7404, 7440/1, 7439/1, 7439/2, 7407/1, 1537, | 2860/6, 2860/5, 2860/4, 2860/13, 2859/2, 2859/3, 2859/1, 1375/1, |
| 1763, 1916, 4088, 3786/3, 3784/2, 7473, 7173, 7437. | 1375/3, 1375/4, 1375/5, 1375/2, 1376/1, 1376/2, 1355/2, 1355/1, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 1356/2, 1356/1, 1357/2, 1357/10, 1357/9, 1357/8, 1357/7, 1370/1, |
| 1041, 1043, 1044/1, 1044/2, 1044/3, 1044/4, 1326/1, 1326/2, | 1370/2, 1370/3, 995, 1248, 1247, 1256/3, 1262, 1245, 1244, 1243, |
| 1327, 1329, 1330/2, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1339/2, 1339/1, | 1242, 1241, 1382, 1238, 1239, 1237/1, 1237/2, 1235, 1234/1, 1279/2, |
| 1338, 1337, 1331/3, 1331/2, 1331/1, 1330/1, 1326/3, 1328, 1313, 1527, | 1279/1, 1236, 1269, 1276, 1275, 1274, 1270/1, 1277/1, 1277/2, |
| 1528, 1532, 1533, 1534, 1535, 1045, 1536, 684, 1538, 1539, 1531, | 1272/2, 1272/1, 1273, 1271, 1383, 1384, 1281, 1282, 1289, 1291/2, |
| 1530, 1529, 1526/1, 1526/2, 1525, 1524, 1011/2, 1912, 1542, 1543/1, | 1290, 1291/3, 1291/5, 1291/4, 1291/4, 1924/1, 1294/3, 1294/2, 1295, |
| 1543/2, 1548, 1549, 1094/2, 1094/1, 1540, 1541, 1728/1, 1728/3, | 1297, 1298, 584, 1125, 1182/2, 1182/1, 1181/2, 1181/1, 1180, 1179/1, |
| 1728/4, 1728/2, 1725/1, 1725/2, 1725/3, 1724/2, 1721/1, 1721/2, | 1179/2, 1178, 1177, 1153, 1152, 1151, 1385, 1127/2, 1127/1, 1126/3, |
| 1720/2, 1717/2, 1724/1, 1729, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, | 1126/2, 1126/1, 1122/3, 1122/2, 1122/1, 276, 275, 277, 278, 279, 321, |
| 1558, 1724/3, 1721/3, 1720/1, 1717/1, 1716/1, 1716/3, 1716/2, 1713, | 302/3, 302/2, 302/1, 300/2, 301/1, 301/3, 301/2, 280/2, 281/2, 281/1, |
| 1712/2, 1712/1, 1709, 1324, 1097/2, 1097/1, 1284, 1285, 1286, 1291, | 282/1, 282/2, 285/1, 284/2, 582, 283, 285/2, 284/1, 284/3, 266, 265, |
| 1292/1, 1292/2, 1296, 1297, 1300, 1301, 1304, 1744, 1745, 1306/2, | 264, 263/3, 263/2, 263/1, 267, 263/4, 261, 258, 262, 260, 259, 257, |
| 1743, 1746, 1708, 1742, 1741, 1740, 1738, 1915, 1710, 1711/1, | 256, 255, 250/2, 166/3, 246, 245, 244, 243/2, 243/1, 242, 241, 179/2, |
| 1711/2, 1714, 1715/2, 1737, 1736, 1735, 1734, 1715/1, 1718, 1719, | 179/1, 180, 181/2, 181/1, 182, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 184, 185, |
| 1733/2, 1722/2, 1722/1, 1733/1, 1723, 1732, 1726/3, 1731, 1726/2, | 186/1, 186/2, 178, 177, 176, 580, 173/4, 173/3, 173/2, 173/1, 175, 174, |
| 1726/1, 1730/1, 1727/2, 1730/2, 1727/4, 1727/3, 1727/1, 1914, 1777, | 596/5, 579/1, 172/3, 172/2. |
| 1771, 1770, 1775, 1774, 1774/2, 1773, 1772, 1769, 1768, 1767, 1764, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 1765, 1766, 1762/1, 1762/3, 1762/2, 1760, 1759, 1758, 1757, 1756/1, | 1373, 1260, 1261, 1259, 1280, 1123/1, 1123/2, 1124/1, 1124/2, |
| 1756/2, 1756/3, 1755/1, 1755/2, 1754, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, | 1124/3, 227/6, 227/7, 274/1, 883/2, 882, 2860/10, 2860/9, 2860/8, |
| 1761/2, 1761/1, 3704, 3703, 3702, 3701, 3705, 3566, 3565, 3568/2, | 2860/12, 2860/7, 2860/14, 2860/15, 2860/6, 2860/5, 2860/4, 2860/13, |
| 3567, 3568/1, 3572/1, 3572/2, 3572/3, 3572/4, 3572/5, 3569/1, 3569/2, | 2860/11, 2860/3, 2860/2, 2871/1, 2857, 2856/1, 2856/2, 2854, 2855, |
| 3570, 1702, 3571, 1783, 3697/1, 3698/2, 3698/1, 3699/2, 3699/1, | 2858, 2859/2, 2859/3, 2859/1, 1375/1, 1375/3, 1375/4, 1375/5, 1375/2, |
| 3700, 3706/1, 1922/1, 3777/3, 3776/3, 3779, 3777/1, 3778/1, 3778/2, | 1376/1, 1376/2, 1377/1, 1377/2, 1377/3, 879, 1346, 1347, 1354, |
| 3780, 3781, 3782/1, 3782/2, 3783/1, 3783/2, 3785, 3784/1, 3786/1, | 1355/3, 1355/2, 1355/1, 1356/2, 1356/1, 1357/2, 1357/10, 1357/9, |
| 3786/2, 3787/1, 3787/2, 3788/1, 3788/2, 3789/1, 3789/2, 3790/1, | 1357/8, 1357/7, 1370/1, 1370/2, 1370/3, 1369, 1357/6, 1357/5, 1357/4, |
| 3790/2, 3794/1, 3794/2, 3793/1, 3793/2, 3792, 3791, 3797, 3798, | 1357/3, 1357/1, 1379, 995, 1248, 1247, 1253/1, 1253/2, 1254, 1255, |
| 3796, 3795, 3803, 3804, 3801, 3800, 3799, 3806/3, 3807, 3806/1, | 1256/2, 1256/1, 1256/3, 1258, 1263, 1264, 1265, 1262, 1245, 1244, |
| 3806/2, 3808, 4083, 3932/1, 3932/2, 3929, 3928, 3933/1, 3933/2, | 1243, 1242, 1241, 1382, 1238, 1239, 1237/1, 1237/2, 1235, 1232/1, |
| 3934/1, 3934/2, 3935/1, 3935/2, 3936/1, 3936/2, 3927/2, 3927/1, | 1232/2, 1230, 1231, 1233/2, 1233/1, 1233/3, 1234/1, 1279/2, 1279/1, |
| 3930, 3931, 3938, 3937, 3984, 3985, 3924, 3925, 3926, 3922, 3920, | 1236, 1269, 1276, 1275, 1274, 1270/1, 1277/1, 1277/2, 1272/2, |
| 3918, 3919, 3923, 3917/1, 3917/3, 3917/2, 3916, 3921, 3914, 3915/2, | 1272/1, 1273, 1271, 1278, 1383, 1384, 1281, 1282, 1283, 1289, |
| 3915/1, 3906, 3905, 4005, 4004, 4003, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, | 1291/2, 1290, 1291/3, 1291/5, 1291/4, 1291/4, 1924/1, 1294/3, 1294/2, |
| 3995, 3996, 3997, 3998/1, 3998/2, 3999, 4000, 4001, 4002, 4014/3, | 1293, 1296/2, 1296/1, 1296/4, 1296/3, 1295, 1297, 1304, 1301, 1300, |
| 4014/2, 4014/1, 4013, 4012, 4011, 4010, 4085, 7043, 7044, 7045, | 1299, 1298, 584, 319/2, 319/3, 320/2, 318, 319/1, 320/1, 1125, 1182/4, |
| 7040, 7038, 7039, 7036/1, 7037, 7046, 7035, 7030/2, 7029/2, 7051/1, | 1182/3, 1182/2, 1182/1, 1181/2, 1181/1, 1180, 1179/1, 1179/2, 1178, |
| 7050, 7051/2, 7049, 7047, 7048, 7074, 7073, 7075, 7076, 7077, 7078, | 1177, 1153, 1152, 1151, 1385, 1127/2, 1127/1, 1126/3, 1126/2, 1126/1, |
| 7079, 7080, 4015, 4016/1, 4016/2, 4017/2, 7081/2, 7070, 7071, 7072, | 1122/3, 1122/2, 1122/1, 1121, 1120, 227/4, 227/2, 276, 275, 277, 278, |
| 7062, 7061, 7036/2, 7034, 4087, 7069/1, 7069/2, 7068/1, 7067/1, | 279, 321, 302/3, 302/2, 302/1, 300/2, 300/1, 301/1, 301/3, 301/2, |
| 7066, 7064, 7065, 7063, 7059, 7067/2, 7068/2, 7069/3, 7069/4, 7168, | 280/2, 280/1, 281/2, 281/1, 282/1, 282/2, 285/1, 284/2, 292, 287, 286, |
| 7165/1, 7166, 7164, 7163, 7162, 7161, 7156, 7154/2, 7154/1, 7162, | 288/1, 582, 274/2, 274/3, 274/4, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 283, |
| 7153, 7157, 7158, 7160, 7159, 7169, 7170, 7172/2, 7172/1, 7171, | 285/2, 284/1, 284/3, 266, 265, 264, 263/3, 263/2, 263/1, 267, 263/4, |
| 7175, 7177/2, 7174/3, 7174/2, 7174/1, 7176/3, 7176/2, 7176/1, 7177/1, | 261, 258, 262, 260, 259, 236, 237, 238/2, 238/1, 239, 240/2, 240/1, |
| 7192, 7180, 7178, 4084, 7326, 7327, 7328, 7330, 7331, 7332, 7333, | 210, 209, 208, 257, 256, 293/2, 291, 290/2, 290/1, 289/2, 254, 253, |
| 7335, 7336/1, 7336/2, 7411, 7412, 7413, 7418, 7419, 7425, 7426, | 252, 255, 250/2, 250/1, 249, 248, 247, 167/1, 168/1, 169/1, 166/2, |
| 7431, 7432, 7435, 7436, 6991, 7452, 7453, 7443/2, 7443/1, 7442, | 166/3, 246, 245, 244, 243/2, 243/1, 242, 241, 179/2, 179/1, 180, 181/2, |
| 7441, 7440/2, 7434, 7429, 7428, 7423, 7421, 7420, 7424, 7427, 7430, | 181/1, 182, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 184, 185, 186/1, 186/2, 178, |
| 7433, 7417, 7414, 7410, 7322/1, 7322/2, 7340, 7359/2, 7359/1, 7360, | 177, 176, 580, 173/4, 173/3, 173/2, 173/1, 175, 174, 596/5, 596/4, |
| 7329, 7358, 7355, 7354, 7351, 7350, 7347, 7346/1, 7346/2, 7344, | 579/1, 172/3, 172/2, 171/2, 170/2, 170/1, 171/1, 172/1. |
| 7343, 7342, 7339, 7334, 7338, 7337/2, 7337/1, 7409, 7408, 7415, | КО Смедерево |
| 7416, 7422, 7405, 7438, 7406/2, 7384, 7404, 7440/1, 7439/1, 7439/2, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 7386/2, 7385, 7407/1, 7407/2, 7406/1, 1901, 1537, 1739, 1763, 1916, | 501, 1/6, 144, 143, 142, 141, 502, 503, 98, 97, 96, 95, 166, 165, |
| 4088, 3696/2, 3697/2, 3786/3, 3784/2, 7177/3, 7060, 7473, 7173, | 164, 169, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 360, 359, 358, 357, 512, 361. |
| 7322/19, 7437, 1523, 7081/3. | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| КО Сараоци | 501, 1/6, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 99, 139, 502, 101/1, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 100, 503, 98, 97, 96, 95, 166, 165, 164, 163, 162, 167, 504, 168, 169, |
| 299, 1770, 293, 294, 292, 291, 290, 289, 298, 297, 296, 295, | 170/1, 170/2, 170/3, 171, 172, 173, 505, 323, 324, 325, 326/1, 326/2, |
| 1808, 321, 319, 317, 318, 316, 320, 315, 322, 323, 324, 325, 326, | 326/3, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 360, 359, 358, 357, 356, 355, |
| 1811, 380, 381, 379, 378, 377, 376, 375, 1295, 1678, 1810, 1805, 264, | 354, 512, 364, 363, 362, 361. |
| 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, | КО Враново |
| 249, 1809, 1806, 245. | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 4/3, 4/1, 2, 3, 5/1, 5/2, 4/2, 8, 7, 6/1, 6/3, 6/2, 6/34, 6/31, 6/30, |
| 353, 354, 1769, 1807, 302, 299, 303, 300, 1770, 1813, 293, 294, | 6/38, 6/28, 6/29, 19, 6/27, 6/44, 20/1, 20/2, 6/40, 6/33, 6/22, 6/23, 6/24, |
| 292, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 285, 301, 298, 297, 296, 295, 352, | 759, 761, 762, 765/1, 765/2, 777, 459/2, 767/1, 767/2, 770/2, 770/1, |
| 1808, 321, 319, 317, 318, 316, 320, 315, 314, 313, 312, 322, 323, 324, | 771, 772/3, 768/1, 768/2, 769, 542/1, 542/2, 772/1, 772/2, 773, 774, |
| 325, 326, 327, 328, 329, 1811, 386, 385, 384, 383, 382, 380, 381, 379, | 776, 543, 541/2, 541/1, 541/3, 540/2, 540/1, 539/6, 539/5, 539/4, |
| 378, 377, 376, 375, 1295, 1296, 1297, 1298, 1678, 1810, 1805, 266/1, | 539/3, 539/2, 539/1, 538/3, 538/2, 538/1, 537/2, 537/1, 536, 535, 760, |
| 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, | 758/2, 758/1, 530/1, 528, 527, 526, 6/25, 6/41, 521/2, 6/32, 6/26, 766, |
| 251, 250, 249, 248, 246, 1809, 1806, 245, 244, 243. | 764/1, 763/1, 763/2, 764/2. |
| КО Скобаљ | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 1/2, 1/3, 4/3, 4/1, 2, 3, 5/1, 5/2, 4/2, 8, 10, 11, 9, 7, 6/1, 6/5, 6/4, |
| 1260, 1261, 1280, 1123/1, 1123/2, 1124/1, 1124/2, 1124/3, 274/1, | 6/3, 6/2, 6/34, 6/31, 6/30, 6/38, 6/28, 6/29, 19, 6/27, 6/44, 20/1, 20/2, |
| 882, 2860/10, 2860/9, 2860/8, 2860/12, 2860/7, 2860/14, 2860/15, | 6/37, 6/42, 6/36, 6/35, 6/40, 6/33, 6/18, 6/19, 6/20, 6/39, 6/21, 6/22, |

|  |  |
| --- | --- |
| 6/23, 6/24, 759, 761, 762, 765/1, 765/2, 780, 779/2, 779/1, 778, 777, | 6664, 6663/2, 6663/1, 6648, 8493, 8717, 8142, 8141, 8140, 8139, |
| 459/2, 767/1, 767/2, 770/2, 770/1, 771, 772/3, 768/1, 768/2, 769, | 6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 7958, 7957, 7977, 7978, 7979, 7980, |
| 542/1, 542/2, 772/1, 772/2, 773, 775/1, 775/2, 775/3, 775/4, 774, 776, | 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 8700, 8701, 8703, 8028, |
| 974, 973, 543, 541/2, 541/1, 541/3, 540/2, 540/1, 539/6, 539/5, 539/4, | 8027, 8026, 8025, 8224, 8023, 8022, 8021, 8020, 8019, 8018, 8017, |
| 539/3, 539/2, 539/1, 538/3, 538/2, 538/1, 537/2, 537/1, 536, 535, 760, | 8016, 8015, 8014, 8013, 8012, 8010, 8011, 8008, 8007, 8006, 8005, |
| 534/3, 758/2, 534/2, 758/1, 533/2, 532/2, 531/2, 530/2, 530/1, 528, | 8004, 8003, 8002, 8001, 8000, 7999, 7998, 7997, 7996, 8009, 8059/2, |
| 527, 529/2, 525/3, 525/1, 524/4, 523/1, 526, 523/2, 522/2, 522/1, 6/25, | 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, |
| 6/41, 521/2, 756, 757, 692, 508, 6/32, 6/26, 766, 764/1, 763/1, 763/2, | 8704, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8490, 8709, |
| 764/2, 521/1, 520/2, 520/3. | 8111, 8107, 8106, 8710, 8105, 8104, 8103, 8102, 8101, 8100, 8099, |
| **ОПШТИНА КОВИН** | 8097, 8096, 8095, 8094, 8708, 8098, 8108, 8109, 8394, 8395, 8396, |
| КО БАВАНИШТЕ | 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 8408, 8409, 8410, 8411, 8393, 8117/2, 8117/1, 8711, 4447/2, 8491, |
| 6137, 6136, 6135, 6134, 6133, 8559, 6145, 6144/2, 6144/1, | 8641, 8645, 8110, 8472. |
| 6143, 6142, 6140, 6132, 6131, 6130, 8562, 6129/2, 6129/3, 6129/1, | КО КОВИН |
| 6128, 6127/1, 6127/2, 6126, 6125, 6124, 6123, 6122, 8443, 4444/23, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 6141, 6267, 6265/1, 6264, 6263, 6262, 6261, 6259, 6258, 6257, | 10664, 9062/1, 9062/3, 9062/2, 9063/2, 9064/3, 9063/1, 9064/1, |
| 6256, 8624, 8629, 6254, 6253, 6252, 6251/4, 6251/3, 6154/2, 6155/2, | 10665/2, 10665/1, 9120, 9121, 9122, 9124/3, 9137, 9124/2, 9123, |
| 6156/2, 6157/2, 6157/1, 6156/1, 6155/1, 6154/1, 8623/2, 6176, 6177, | 9136, 9135, 9134, 9132, 9133, 9138, 9139, 9140, 9141, 10666, 9110/3, |
| 6097, 6180, 6189, 6094, 6093, 6190, 6194, 6195, 6198, 8634, 6086, | 9112, 9114, 9116, 9118, 9119, 9117, 9115, 9113, 9111/3, 9078, 9079/1, |
| 6199, 8443, 8622, 8467, 6160, 6161, 6162, 6165, 6166, 6168, 6169, | 9079/2, 9080/1, 9080/2, 9084, 9165, 9171, 10671, 10670, 9209, 9207, |
| 6184, 6171, 6173, 6175, 6178, 6187, 6186, 6185, 6179, 6188, 6191, | 9208, 10425, 9205, 9188, 9187, 9186, 9185, 9184, 9183, 9182, 9223, |
| 6192, 6193, 6196, 6197, 6098, 6084, 8621, 6087, 6088, 6089, 6090, | 10155/3, 10674, 9222/1, 10672, 10669, 9201, 9200, 9199, 9198, |
| 6091, 6092, 6095, 6096, 6080, 6079, 6078, 6077, 6076/2, 6076/1, | 9197, 10155/1, 10455/3, 10455/5, 10717/3, 10455, 10673/1, 10673/2, |
| 6075, 6074, 8615/1, 6071, 6070, 6069, 6068, 6067/2, 6067/1, 6066, | 10426, 10679, 10680, 10478, 10414, 9262, 10106, 9263, 10427, |
| 6065, 6064, 6063, 6062, 6061, 6060, 6059, 6058, 6057, 6056, 6055, | 9261, 10713/3, 10453/4, 10712/1, 10714/4, 10103/2, 10738, 10103/6, |
| 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025/1, | 10107/2, 10103/3, 10714/2, 10103/8, 10103/5, 10450/10, 10096/15, |
| 6025/2, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, | 9317/1, 10101, 10094/1, 10715/1, 10454/1, 10092, 10090, 10472, |
| 6035, 8638/1, 8470, 6618, 6617, 6619, 6620, 6621, 6623, 6624, 8613, | 10709, 10089, 10088, 10735, 9134, 10154/1, 10667, 9063/3, 10103/10. |
| 6628, 6627/2, 6627/1, 6626, 6625/2, 6625/3, 6625/1, 5935/2, 5935/1, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 6629, 6054, 6053, 6051/2, 6052, 6051/1, 6050/2, 6050/1, 6049, 6048, | 10423, 10663/2, 9047/3, 10664, 9062/1, 9062/3, 9062/2, 9063/2, |
| 6046/1, 6045, 6044, 6043, 6042, 8614, 8640, 6630, 6631, 6632, 6633, | 9064/3, 9065/3, 9063/1, 9064/1, 9065/1, 9066/1, 9067/1, 9068/1, |
| 6634/1, 6634/2, 6635, 6636, 6637, 6638, 6639/1, 8715, 8136, 8135, | 9069/1, 9070/1, 9071/1, 9072/1, 9073/1, 9074/1, 9075/1, 9076/2, |
| 8138, 6639/2, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6649, | 9076/1, 9077, 10665/2, 9067/2, 9068/2, 9069/2, 9070/2, 9071/2, |
| 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 8646, 6662, 6657, 6656, 6655, 6660, | 9072/2, 10665/3, 10665/1, 9073/2, 9074/2, 9075/2, 9076/3, 9120, |
| 6661, 6662/1, 6662/2, 6662/3, 6668, 6667, 6666, 6665, 6664, 6663/2, | 9121, 9122, 9124/3, 9124/1, 9125, 9137, 9124/2, 9123, 9136, 9135, |
| 6663/1, 6648, 8493, 8717, 8140, 8139, 6669, 6670, 7977, 7978, 7979, | 9134, 9132, 9133, 9138, 9139, 9140, 9141, 9142, 9126, 9144, 9145/1, |
| 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 8701, 8703, 8021, 8020, | 9143, 10666, 9108, 9110/1, 9110/2, 9110/3, 9112, 9114, 9116, 9118, |
| 8019, 8018, 8017, 8016, 8015, 8014, 8013, 8012, 8010, 8011, 8008, | 9119, 9117, 9115, 9113, 9111/3, 9111/2, 9109, 9111/1, 9078, 9079/1, |
| 8007, 8006, 8005, 8004, 8003, 8009, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, | 9079/2, 9080/1, 9080/2, 9084, 9163, 9164, 9165, 9171, 10671, 10670, |
| 8069, 8070, 8704, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8490, 8709, 8107, | 9209, 9207, 9208, 9211, 9210, 10425, 9205, 9196, 9195, 9194, 9193, |
| 8106, 8710, 8105, 8104, 8103, 8102, 8101, 8100, 8099, 8108, 8395, | 9192, 9191, 9190, 9189, 9188, 9187, 9186, 9185, 9184, 9183, 9182, |
| 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, | 9229, 9228, 9227, 9226, 9224, 9225, 9223, 10155/3, 10674, 9222/1, |
| 8407, 8408, 8409. | 10672, 10669, 9201, 9200, 9199, 9198, 9197, 10155/1, 10455/3, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 10455/5, 10717/3, 10153/3, 10153/2, 10455, 10673/1, 10673/2, 10426, |
| 6137, 6136, 6135, 6134, 6133, 8559, 6138, 6139, 6145, 6144/2, | 10679, 10680, 10478, 10414, 9262, 10106, 9264/3, 9263, 10427, |
| 6144/1, 6143, 6142, 8560, 6140, 6132, 6131, 6130, 6146, 6268, 8562, | 9261/2, 9261/1, 9261, 10105/3, 10457, 10457/2, 10713/3, 10453/4, |
| 6129/2, 6129/3, 6129/1, 6128, 6127/1, 6127/2, 6126, 6125, 6124, | 10712/1, 10107/4, 10714/4, 10713/4, 10713/2, 10453/5, 10453/2, |
| 6123, 6122, 6121, 6120, 6119, 8443, 4446/2, 4446/27, 4444/23, | 10105/2, 10105/3, 10103/2, 10738, 10103/6, 10107/2, 10103/3, |
| 4444/29, 4444/1, 4444/24, 8557, 6141, 6267, 6265/1, 6264, 6263, | 10714/2, 10714/1, 10103/8, 10103/5, 10104, 10107/3, 10716/2, |
| 6262, 6261, 6259, 6258, 6257, 6256, 8624, 8629, 6254, 6253, 6252, | 10107/5, 10456, 10103/9, 10099/2, 10096/6, 10450/10, 10096/15, |
| 6251/4, 6251/3, 6251/2, 8467, 6247, 6242, 6251/1, 6248, 6243, 6241, | 9317/1, 10101, 10094/1, 10099/1, 10715/1, 10454/1, 10092, 10090, |
| 6238/2, 6245, 6154/2, 6155/2, 6156/2, 6157/2, 6157/4, 6157/3, 6157/1, | 10472, 10709, 10089, 10088, 10735, 10100/1, 10665/2, 9134, 1065/2, |
| 6156/1, 6155/1, 6154/1, 6170, 8623/2, 6172, 6101, 6102, 6174, 6176, | 10153/1, 10720/2, 10154/1, 10667, 9063/3, 10103/10. |
| 6177, 6097, 6180, 6189, 6094, 6093, 6190, 6194, 6195, 6198, 8634, | КО ПЛОЧИЦА |
| 6086, 6085, 6199, 6202, 6203, 8443, 8622, 8467, 6182, 8625, 6181, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 6246, 6160, 6161, 6162, 6165, 6166, 6168, 6169, 6183, 6184, 6171, | 3294/8, 4020, 3294/11, 3294/6, 3294/7, 3294/45, 3294/46, |
| 6173, 6175, 6178, 6187, 6186, 6185, 6179, 6188, 6191, 6192, 6193, | 3294/47, 3294/48, 3294/49, 3294/50, 3294/51, 3294/52, 3294/53, |
| 6196, 6197, 6200, 6201, 6204/1, 6103, 6100, 6099, 6098, 6084, 8621, | 3294/54, 3482, 3294/5, 3254, 3255/1, 3255/2, 3256, 3257, 3258, 3259, |
| 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6095, 6096, 6083, 6081, 6082, | 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267/1, 3267/2, 3268, 3269, |
| 6080, 6079, 6078, 6077, 6076/2, 6076/1, 6075, 6074, 8615/1, 6072, | 3270, 2726/2, 2726/3, 2727/2, 2727/1, 2728/1, 2728/2, 2729/1, 2729/2, |
| 6071, 6070, 6069, 6068, 6067/2, 6067/1, 6066, 6065, 6064, 6063, | 2730, 2731, 2732, 2733, 2748, 3471, 2724, 2723, 2722, 2721, 2720, |
| 6062, 6061, 6060, 6059, 6058, 6057, 6056, 6055, 6009, 6010, 6011, | 2719, 2718, 2714, 2713, 2717, 2716, 2715/3, 2715/2, 2715/1, 2712/2, |
| 6012, 6013, 6014, 6015/1, 6015/2, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, | 2712/1, 2711/2, 2711/1, 2710/2, 2710/1, 2709/2, 2709/1, 2708, 2707, |
| 6021, 6022, 6023, 6024, 6025/1, 6025/2, 6026, 6027, 6028, 6029, | 2706/3, 2706/2, 2706/1, 2705, 2704, 2703, 2702, 2700, 2701, 3184/14, |
| 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 8638/1, 8470, 6618, 6617, 6619, | 3205, 3204, 3184/19, 3184/18, 3184/17, 3184/16, 3184/20, 3184/15, |
| 6620, 6621, 6623, 6624, 8613, 6628, 6627/2, 6627/1, 6626, 6625/2, | 3184/13, 3184/12, 3184/21, 3184/11, 3184/9, 3184/10, 3184/8, 3184/7, |
| 6625/3, 6625/1, 5935/2, 5935/1, 5936, 5937, 6629, 6054, 6053, | 3184/6, 3184/5, 3184/4, 3184/3, 3184/2, 3184/1, 3183/1, 3182/2, |
| 6051/2, 6052, 6051/1, 6050/2, 6050/1, 6049, 6048, 6046/2, 6046/1, | 3182/1, 3181, 3180, 3179, 3178, 3177, 3176/2, 3176/1, 3175, 3174/3, |
| 6045, 6044, 6043, 6042, 8614, 6037, 8640, 6630, 6631, 6632, 6633, | 3229, 2393, 2395, 2306, 2103, 2105/2, 2105/1, 2104, 2101, 2100, 2099, |
| 6634/1, 6634/2, 6635, 6636, 6637, 6638, 6675, 6676, 6677/1, 6677/2, | 2098, 2130, 2129/2, 2749, 2399, 2129/1, 2128, 2127, 2126, 2125, |
| 6678, 6639/1, 8715, 8136, 8135, 8138, 6611, 6610, 6609, 6608, 6607, | 2124, 2123, 2122/2, 2338, 2400, 2137, 2138/2, 2138/1, 2139/2, 2139/3, |
| 6606, 6639/2, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6649, | 2139/1, 2140/1, 2140/3, 2140/4, 2140/5, 2140/2, 2141/1, 2141/2, |
| 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 8646, 6662, 6658, 6659, 6657, 6656, | 2141/3, 2198/3, 2205/2, 2205/4, 2205/3, 2204, 2202/2, 2202/3, 2202/1, |
| 6655, 6660, 6661, 6662/1, 6662/2, 6662/3, 6668, 6667, 6666, 6665, | 2201, 2200, 2199/4, 2199/1, 2199/2, 2199/3, 2198/4, 2757, 2402, 2401, |

|  |  |
| --- | --- |
| 2317/1, 2317/2, 2318, 2319, 2320, 2321/1, 2321/2, 2322/1, 2322/2, | 1241, 1240/1, 1103/30, 1139/1, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233/2, |
| 2322/3, 2323/1, 2323/2, 2323/3, 2324/1, 2324/2, 2325, 2326. | 1233/1, 1232, 1231, 1230, 1229, 1228, 1227, 1226, 1225, 1224, 1223, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 1222, 1221, 1220, 1219, 1218, 1217, 1216, 1215, 1214, 1213, 1212, |
| 3294/8, 4020, 3294/11, 3294/6, 3294/7, 3294/40, 3294/41, | 1211, 1210, 1208/3, 1140/1, 1139/1, 1138/1, 1137/1, 1136/1, 1135/1, |
| 3294/42, 3294/43, 3294/44, 3294/45, 3294/46, 3294/47, 3294/48, | 1134/1, 1133/1, 1132/1, 1131/1, 1130/1, 1129/1, 1128/2, 1127/1, |
| 3294/49, 3294/50, 3294/51, 3294/52, 3294/53, 3294/54, 3482, 3294/5, | 1128/1, 1126/1, 1125/2, 1125/1, 1124/1, 1123/1, 1122/1, 1121/1, |
| 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255/1, 3255/2, 3256, 3257, | 1120/1, 1119/1, 1118/1, 1117/1, 1116/1, 1115/1, 1114/1, 1113/2, |
| 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267/1, | 1113/1, 1112/1, 1111/1, 1110/3, 1110/2, 1110/1, 1109/1, 1108/2, |
| 3267/2, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 2725, | 1108/1, 1107/2, 1107/1, 1106/1, 1105/1, 1104/1, 1103/8, 1103/6, |
| 2726/1, 2726/2, 2726/3, 2727/2, 2727/1, 2728/1, 2728/2, 2729/1, | 1103/20, 1103/28, 4046, 1103/24, 1104/2, 1105/2, 1106/2, 1107/2, |
| 2729/2, 2730, 2731, 2732, 2733, 2748, 3471, 2724, 2723, 2722, | 1107/4, 11008/3, 1108/4, 1109/2, 1110/4, 1110/5, 1110/6, 1111/2, |
| 2721, 2720, 2719, 2718, 2714, 2713, 2717, 2716, 2715/3, 2715/2, | 1112/2, 1113/3, 1113/4, 1114/2, 1115/2, 1116/2, 1117/2, 1118/2, 1119/2, |
| 2715/1, 2712/2, 2712/1, 2711/2, 2711/1, 2710/2, 2710/1, 2709/2, | 1120/2, 1121/2, 1122/2, 4050, 1138/2, 1999/3. |
| 2709/1, 2708, 2707, 2706/3, 2706/2, 2706/1, 2705, 2704, 2703, 2702, | **ГРАД ПАНЧЕВО** |
| 2698/2, 2697/1, 2696, 2697/2, 2698/1, 2699, 2700, 2701, 3184/14, | КО ДОЛОВО |
| 3231, 3167, 3166, 3165, 3164, 3163, 3162, 3161/1, 3161/2, 3160/2, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 3160/5, 3160/4, 3160/3, 3159, 3158, 3157, 3156, 3155, 3154, 3153, | 14581, 14580, 14579, 14578, 14577, 14576, 14575, 14574, |
| 3152, 3151/3, 3151/2, 3151/1, 3150, 3208, 3207/2, 3207/3, 3207/1, | 14573, 14572. |
| 3206/6, 3206/7, 3206/3, 3206/5, 3206/4, 3206/1, 3205, 3204, 3184/19, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 3184/18, 3184/17, 3184/16, 3184/20, 3184/15, 3184/13, 3184/12, | 14557, 14558, 14559, 14560, 14570, 14599, 14598, 14597, |
| 3184/21, 3184/11, 3184/9, 3184/10, 3184/8, 3184/7, 3184/6, 3184/5, | 14596, 14595, 14594, 14593, 14592, 14591, 14590, 14589, 14588, |
| 3184/4, 3184/3, 3184/2, 3184/1, 3183/1, 3182/2, 3182/1, 3181, 3180, | 14587, 14586, 14586, 14584, 14583, 14582, 14581, 14580, 14579, |
| 3179, 3178, 3177, 3176/2, 3176/1, 3175, 3174/3, 3174/2, 3229, 3174/1, | 14578, 14577, 14576, 14575, 14574, 14573, 14572, 14571, 14568, |
| 3173, 2393, 2395, 2306, 2103, 2750, 2751, 2105/2, 2105/1, 2600, | 14567, 14566, 14565, 14564, 14653, 14562, 14561. |
| 2104, 2578/2, 2578/1, 2102, 2101, 2100, 2099, 2098, 2131/2, 2131/1- | **КО ГЛОГОЊ** |
| б, 2131/1-а, 2130, 2129/2, 2749, 2399, 2129/1, 2128, 2127, 2126, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 2125, 2124, 2123, 2122/2, 2122/1, 2121, 2120, 2338, 2400, 2134/2, | 4823, 5175, 5468, 5423/2, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, |
| 2135, 2136/1, 2136/2, 2137, 2138/2, 2138/1, 2139/2, 2139/3, 2139/1, | 5430, 5431, 5432/1, 5432/2, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438/1, |
| 2140/1, 2140/3, 2140/4, 2140/5, 2140/2, 2141/1, 2141/2, 2141/3, 2142, | 5438/2, 5399/2, 5399/1, 5398, 5397, 5396, 5395/2, 5395/1, 5394, 5393, |
| 2198/2, 2198/3, 2209, 2208, 2207, 2206/2, 2206/1, 2205/2, 2205/4, | 5392, 5391, 5390, 5389, 5388, 5387, 5386, 5361, 5331/2, 5331/3, |
| 2205/3, 2204, 2202/2, 2202/3, 2202/1, 2201, 2200, 2199/4, 2199/1, | 5331/4, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336/2, 5336/1, 5336/3, 5337, 5338, |
| 2199/2, 2199/3, 2198/4, 2198/5, 2198/1, 2197/2, 2197/1, 2757, 2392, | 5339/1, 5339/2, 5340, 5341, 5342, 5343/1, 5343/2, 5344/1, 5344/2, |
| 2402, 2401, 2313/2, 2314, 2315/1, 2315/2, 2316, 2317/1, 2317/2, 2318, | 5345/1, 5345/2, 5346/1, 5346/2, 5346/3, 5347, 5258, 5279/5, 5279/4, |
| 2319, 2320, 2321/1, 2321/2, 2322/1, 2322/2, 2322/3, 2323/1, 2323/2, | 5279/1, 5278/2, 5278/4, 5278/1, 5277, 5276, 5275, 5274, 5273, 5272, |
| 2323/3, 2324/1, 2324/2, 2325, 2326, 2327/2, 2327/3, 2327/4, 2328. | 5271, 5270, 5269/3, 5269/2, 5269/1, 5268, 5267, 4475, 5177/2, |
| КО СКОРЕНОВАЦ | 5177/3, 5241/1, 5242/1, 5243/1, 5243/4, 5244/1, 5244/4, 5244/5, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 5245/1, 5245/4, 5246, 5247/1, 5248/1, 5248/4, 5249/1, 5241/2, 5242/2, |
| 1239/3, 1423, 1422/1, 1420/2, 1420/1, 1419, 1418, 1417, 1416, | 5243/2, 5243/3, 5244/2, 5244/3, 5244/6, 5245/2, 5245/3, 5247/2, |
| 1457/1, 1103/31, 1139/4, 1103/40, 1139/2, 1103/22, 1589/1, 1589/2, | 5250/1, 5251/1, 5252/1, 5254/2, 0, 0, 0, 5254/1, 5256/1, 5256/2, |
| 1590/1, 1590/2, 1591/1, 1591/2, 1591/3, 1591/4, 1592/1, 1592/2, | 5257/1, 5177/12, 5177/11, 5177/10, 5177/9, 5177/8, 5177/7, 5177/6, |
| 1593/2, 1592/4, 1592/3, 1591/8, 1591/7, 1591/6, 1591/5, 1593/1, | 5177/5, 5177/4, 5177/1, 5176, 4460/2, 4461/1, 4462/1, 4462/2, 4463/2, |
| 1594/2, 1510, 1520, 1421/1, 1430, 1360, 1352/2, 1353/1, 1352/2, | 4464/1, 4464/2, 4465/2, 4466/2, 4467/1, 4476/2, 4468/1, 4468/2, 4522, |
| 1352/1, 1351/2, 1351/1, 4049, 1350/2, 1350/1, 1349, 1348, 1347, | 5174, 4346, 4582, 4581/2, 4581/1, 4580, 4576/2, 4576/1, 4575/2, |
| 1346, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1339, 1338/2, 1338/1, | 4575/1, 4574, 4573/2, 4573/1, 4572, 4568/2, 4568/1, 4567, 4566, |
| 1337, 1336, 1335, 1334, 1333, 1332, 1331, 1330, 1329, 1102/127, | 4565/2, 4565/1, 4564, 4563, 4562, 4561, 4560, 4559, 4558, 4557/2, |
| 1102/4, 1102/201, 1103/39, 1103/12, 1103/11, 1102/200, 1102/187, | 4557/1, 4583, 4665, 4663/18, 4663/17, 4663/16, 4663/15, 4663/14, |
| 1102/186, 1103/15, 1102/189, 1102/191, 1103/34, 1251, 1250, 1249, | 4663/13, 4663/12, 4663/11, 4688, 4687, 4686, 4685, 4684/2, 4684/1, |
| 1248, 1247, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240/1, 1103/30, | 4683, 4682, 4681, 4680, 4679, 4678, 4677, 4676, 4675, 4674, 4673, |
| 1139/1, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233/2, 1233/1, 1232, 1231, | 4672, 4671, 4670, 4669, 4668, 4667, 4666, 3544/1, 3544/2, 4740, |
| 1230, 1229, 1228, 1227, 1226, 1225, 1224, 1223, 1222, 1221, 1220, | 4813, 4814, 4815, 4816/1, 4816/2, 4817/1, 4817/2, 4818, 4819, 4820, |
| 1219, 1218, 1208/3, 1132/1, 1131/1, 1130/1, 1129/1, 1128/2, 1127/1, | 4821/1, 4821/2, 4822, 3542, 3541, 3540, 3539/2, 3539/1, 3538, 3537, |
| 1128/1, 1126/1, 1125/2, 1125/1, 1124/1, 1123/1, 1122/1, 1121/1, | 3536, 3535/2, 3535, 3534, 3533, 3532/2, 3532/1, 3531, 3481, 3825/1, |
| 1120/1, 1119/1, 1118/1, 1117/1, 1116/1, 1115/1, 1114/1, 1113/2, | 3824, 3414/1, 3414/2, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420/2, 3420/1, |
| 1113/1, 1112/1, 1111/1, 1110/3, 1110/2, 1110/1, 1109/1, 1108/2, | 3421/1, 3421/2, 3422, 3423, 3424, 3425/1, 3425/3, 3425/2, 3426/1, |
| 1108/1, 1107/2, 1107/1, 1106/1, 1105/1, 1104/1, 1103/8, 1103/6, | 3426/2, 3393, 3389/2, 3389/1, 3389, 3388, 3387/2, 3387/1, 3386, |
| 1103/20, 1103/28, 4046, 1103/24, 1104/2, 1105/2, 1106/2, 1107/2, | 3385/2, 3385/1, 3384, 3383, 3382, 3381, 3380, 3379, 3378/4, 3378/3, |
| 1107/4, 11008/3, 1108/4, 1109/2, 1110/4, 1110/5, 1110/6, 1111/2, | 3378/2, 3378/1, 3377, 3376, 3375, 3374, 3373/3, 3373/2, 3373/1, 3372, |
| 1112/2, 1113/3, 1113/4, 1114/2, 1999/3. | 3371, 3370/2, 3370/1, 3369/2, 3369/1, 3368, 3367, 3366, 3365/4, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 3365/3, 3365/2, 3365/1, 3364, 3285, 3353, 2923, 3352/1, 3351, 3350, |
| 1239/3, 1500/3, 1500/1, 1499/2, 1423, 1422/1, 1420/2, 1420/1, | 3349, 3348, 3347, 3346, 3345/2, 3345/1, 3344, 3343. |
| 1419, 1418, 1417, 1416, 1414, 1413, 1412, 1411, 1410, 1457/1, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 1208/2, 1103/31, 1139/4, 1103/40, 1139/2, 1103/22, 1583/2, 1584/1, | 4823, 5175, 5468, 5420, 5422/1, 5421/1, 5421/2, 5422/2, 5423/1, |
| 1585/1, 1586/1, 1586/2, 1587/1, 1588/1, 1589/1, 1589/2, 1590/1, | 5423/2, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432/1, |
| 1590/2, 1591/1, 1591/2, 1591/3, 1591/4, 1592/1, 1592/2, 1593/2, | 5432/2, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438/1, 5438/2, 5439, 5440, |
| 1592/4, 1592/3, 1591/8, 1591/7, 1591/6, 1591/5, 1588/2, 1587/2, | 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, 5403, 5402, 5401/2, 5401/3, 5401/1, |
| 1586/4, 1586/3, 1585/2, 1584/2, 1583/4, 1593/1, 1583/3, 1594/2, | 5400, 5399/2, 5399/1, 5398, 5397, 5396, 5395/2, 5395/1, 5394, 5393, |
| 1499/1, 1498/2, 1498/1, 1510, 1520, 1415, 1421/1, 1430, 1360, 1352/2, | 5392, 5391, 5390, 5389, 5388, 5387, 5386, 5385, 5384, 5361, 5383, |
| 1353/1, 1352/2, 1352/1, 1351/2, 1351/1, 4049, 1350/2, 1350/1, 1349, | 5327, 5328, 5329, 5330, 5331/1, 5331/2, 5331/3, 5331/4, 5332, 5333, |
| 1348, 1347, 1346, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1339, 1338/2, | 5334, 5335, 5336/2, 5336/1, 5336/3, 5337, 5338, 5339/1, 5339/2, |
| 1338/1, 1337, 1336, 1335, 1334, 1333, 1332, 1331, 1330, 1329, 1328, | 5340, 5341, 5342, 5343/1, 5343/2, 5344/1, 5344/2, 5345/1, 5345/2, |
| 1327, 1326, 1325, 1324, 1323, 1102/127, 1102/4, 1102/201, 1103/39, | 5346/1, 5346/2, 5346/3, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352/2, 5258, |
| 1103/12, 1103/11, 1102/200, 1102/187, 1102/186, 1103/15, 1103/14, | 5281/5, 5281/4, 5281/1, 5280/4, 5280/1, 5279/8, 5279/5, 5279/4, |
| 1102/189, 1102/191, 1103/34, 1258, 1257, 1256, 1255, 1254, 1253, | 5279/1, 5278/2, 5278/4, 5278/1, 5277, 5276, 5275, 5274, 5273, |
| 1252, 1251, 1250, 1249, 1248, 1247, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, | 5272, 5271, 5270, 5269/3, 5269/2, 5269/1, 5268, 5267, 5266, 5265/2, |

|  |  |
| --- | --- |
| 5265/1, 5264/2, 5264/1, 5263/2, 5263/1, 4459, 4475, 5177/2, 5177/3, | 5115/1, 5114/2, 5114/1, 5113, 5112/3, 5112/2, 5112/1, 5111/2, 5111/1, |
| 5233, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241/1, 5242/1, 5243/1, 5243/4, | 5110/2, 5110/1, 5109/2, 5109/1, 5108/2, 5108/1, 5107, 5106/3, 5106/2, |
| 5244/1, 5244/4, 5244/5, 5245/1, 5245/4, 5246, 5247/1, 5248/1, 5248/4, | 5106/1, 5105/2, 5105/1, 5104, 5103/2, 5103/1, 5102/4, 5102/3, 5102/2, |
| 5249/1, 5241/2, 5242/2, 5243/2, 5243/3, 5244/2, 5244/3, 5244/6, | 5102/1, 5101/2, 5101/1, 5100/3, 5100/2, 5100/1, 5099, 5098/3, 5098/2, |
| 5245/2, 5245/3, 5247/2, 5248/2, 5248/3, 5249/2, 5250/2, 5251/3, | 5098/1, 5097/3, 5097/2, 5097/1, 5095/1, 5041, 5042/1, 5028/2, 5029/2, |
| 5252/3, 5253/2, 5252/2, 5251/2, 5250/1, 5251/1, 5252/1, 5254/2, | 5028/3, 3998/2, 4005/2, 4340/1, 5073/1, 5085/1. |
| 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5254/1, 5256/1, 5256/2, 5257/1, 4458/2, 4457, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 4556, 4455/2, 4455/1, 5177/18, 5177/17, 5172/16, 5177/15, 5177/14, | 3617, 3615, 3618, 3616/2, 3616/1, 3615/3, 3615/2, 3615/1, 3614/2, |
| 5177/13, 5177/12, 5177/11, 5177/10, 5177/9, 5177/8, 5177/7, 5177/6, | 3614/1, 3612/2, 3612/1, 3613, 3619/1, 3619/2, 3620/1, 3620/2, 3620/3, |
| 5177/5, 5177/4, 5177/1, 5176, 4460/2, 4461/1, 4462/1, 4462/2, 4463/2, | 3620/4, 3621, 3622, 3623/1, 3623/2, 3623/3, 3624, 3629, 3630, 3631/1, |
| 4464/1, 4464/2, 4465/2, 4466/2, 4467/1, 4476/2, 4468/1, 4468/2, | 3631/2, 3631/3, 3654, 3656/1, 3656/3, 3660, 3661, 3659, 3658, 3657, |
| 4470/2, 4471/1, 4471/1, 4471/3, 4472/1, 4472, 4473, 4522, 5171/18, | 3656/2, 3666, 3662, 3663, 3671, 3670, 3667, 3943/3, 3947, 3948, |
| 5172, 5173, 5174, 4346, 4582, 4581/2, 4581/1, 4580, 4576/2, 4576/1, | 3943/2, 3943/1, 3942/3, 3942/2, 3942/1, 3941/3, 3941/2, 3941/1, 3940, |
| 4575/2, 4575/1, 4574, 4573/2, 4573/1, 4572, 4568/2, 4568/1, 4567, | 3989/2, 3989/1, 3938, 3937/2, 3937/1, 3936, 3935/3, 3935/1, 3934/3, |
| 4566, 4565/2, 4565/1, 4564, 4563, 4562, 4561, 4560, 4559, 4558, | 3934/2, 3934/1, 3933, 3932, 3931, 3930, 3929, 3928, 3927/2, 3927/1, |
| 4557/2, 4557/1, 4556, 4555, 4554, 4553, 4552, 4549, 4548, 4583, | 3935/2, 6291, 3980, 4418, 4395, 3998/1, 3954, 3955/1, 3955/2, 3955/3, |
| 4665, 4663/18, 4663/17, 4663/16, 4663/15, 4663/14, 4663/13, 4663/12, | 3956/1, 3956/2, 3956/3, 3956/1, 3957/2, 3958/1, 3958/2, 3959/2, |
| 4663/11, 4663/10, 4666/9, 7996/8, 4690, 4689/2, 4689/1, 4688, 4687, | 3959/1, 3960/1, 3960/2, 3961/1, 3961/2, 3962, 3963, 3974/1, 3974/2, |
| 4686, 4685, 4684/2, 4684/1, 4683, 4682, 4681, 4680, 4679, 4678, | 3975/1, 3975/2, 3975/3, 3976/1, 3976/2, 3977/1, 3977/2, 4023/3, |
| 4677, 4676, 4675, 4674, 4673, 4672, 4671, 4670, 4669, 4668, 4667, | 4023/1, 3981/1, 3981/2, 3982/1, 3982/2, 3983/1, 3983/2, 3984, 3985/1, |
| 4666, 3544/1, 3544/2, 3545/1, 3545/2, 3546, 3547, 3548, 3349, 3350, | 3985/3, 3985/2, 3986/1, 3986/2, 3987/1, 3987/2, 3987/3, 3988, 3989/1, |
| 4740, 4807, 4808, 4809, 4810/1, 4810/2, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, | 3989/2, 3990, 3991/1, 3991/2, 3992, 3993, 3994, 3997, 4422, 4423/1, |
| 4816/1, 4816/2, 4817/1, 4817/2, 4818, 4819, 4820, 4821/1, 4821/2, | 4423/3, 4423/2, 4424/1, 4424/2, 4020/2, 4020/1, 4019, 4018, 4017, |
| 4822, 3542, 3541, 3540, 3539/2, 3539/1, 3538, 3537, 3536, 3535/2, | 4016, 4015/2, 4015/1, 4012, 4011, 4007, 4006, 4005/3, 4005/1, 4004, |
| 3535, 3534, 3533, 3532/2, 3532/1, 3531, 3530/2, 3530/1, 3529/2, | 4002/2, 4002/1, 4001/2, 4001/1, 4000, 3999, 4417, 4416/2, 4416/1, |
| 3529/1, 3528, 3527, 3526/2, 3526/1, 3525, 3481, 3833, 3832, 3831, | 4415, 4414/2, 4414/1, 4413/4, 4413/3, 4413/2, 4413/1, 4412/2, 4412/1, |
| 3829, 3828, 3827, 3826, 3825/2, 3825/1, 3824, 3414/1, 3414/2, 3415, | 4411/2, 4411/1, 4410, 4408/1, 4408/2, 4407/2, 4407/1, 4406/2, 4406/3, |
| 3416, 3417, 3418, 3419, 3420/2, 3420/1, 3421/1, 3421/2, 3422, 3423, | 4406/1, 4405/2, 4405/1, 4404/2, 4404/1, 4403, 4396/2, 4396/1, 4409, |
| 3424, 3425/1, 3425/3, 3425/2, 3426/1, 3426/2, 3427, 3428, 3429, 3430, | 4003, 4394, 4390, 4389, 4388, 4379/2, 4379/1, 4378, 4377/2, 4377/1, |
| 3431, 3403, 3402, 3401, 3400, 3399, 3398, 3397, 3395/2, 3395/1, | 4376, 4375, 4374, 4373, 4372, 4371, 4370/2, 4370/1, 4369, 4368, 4367, |
| 3394, 3393, 3389/2, 3389/1, 3389, 3388, 3387/2, 3387/1, 3386, 3385/2, | 4366/3, 4364, 4346/1, 4345, 4344, 4343, 4342, 4341, 4340/2, 4339/3, |
| 3385/1, 3384, 3383, 3382, 3381, 3380, 3379, 3378/4, 3378/3, 3378/2, | 4339/2, 4339/1, 4338/6, 4338/5, 4338/4, 4338/7, 4338/3, 4338/2, |
| 3378/1, 3377, 3376, 3375, 3374, 3373/3, 3373/2, 3373/1, 3372, 3371, | 4338/8, 4338/1, 4337/4, 4337/3, 4337/2, 4337/1, 4335, 4998/2, 4998/1, |
| 3370/2, 3370/1, 3369/2, 3369/1, 3368, 3367, 3366, 3365/4, 3365/3, | 4997/2, 4997/1, 4996, 4995, 4994/4, 4994/3, 4994/2, 4994/5, 4994/1, |
| 3365/2, 3365/1, 3364, 3363, 3362, 3361, 3360, 3359, 3285, 3353, 2923, | 4993, 4992/2, 4992/1, 4991, 4990, 4989, 4988, 4982/2, 4982/1, 4981, |
| 3352/2, 3352/1, 3351, 3350, 3349, 3348, 3347, 3346, 3345/2, 3345/1, | 4980, 4979, 4978, 4977/3, 4977/2, 4976, 4975/2, 4975/1, 4974, 4973, |
| 3344, 3343, 3342/2, 3342/1, 3341, 3340, 3339, 3338/2, 3338/1, 3337. | 4972, 4971/3, 4971/2, 4971/1, 4970, 4969/3, 4969/2, 4999, 5001, 4333, |
| КО ЈАБУКА | 4336, 4332, 4331, 4330, 4329, 5026, 5024, 5023, 5022/2, 5022/1, 5021, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 5020/2, 5020/1, 5019/2, 5019/1, 5018/2, 5018/1, 5017/2, 5017/3, 5017/1, |
| 3617, 3615, 3618, 3616/2, 3616/1, 3615/3, 3615/2, 3615/1, | 5016/2, 5016/1, 5015/2, 5015/1, 5014/2, 5014/1, 5013/2, 5013/1, 5010/2, |
| 3614/2, 3614/1, 3612/2, 3613, 3619/1, 3619/2, 3620/1, 3620/2, 3620/3, | 5010/1, 5009/2, 5009/1, 5007/2, 5007/1, 5006, 5005, 5004/2, 5004/1, |
| 3620/4, 3621, 3622, 3623/1, 3623/2, 3623/3, 3654, 3656/1, 3656/3, | 5003, 5002, 5008, 5012, 5027, 5028/1, 5029/1, 5030, 5031/1, 5031/3, |
| 3660, 3661, 3659, 3658, 3657, 3656/2, 3671, 3670, 3667, 3943/3, | 5032/1, 5032/2, 5033, 5034, 5035, 5036/1, 5036/2, 5036/3, 5037/1, |
| 3947, 3948, 3943/2, 3943/1, 3942/3, 3942/2, 3942/1, 3941/3, 3941/2, | 5037/2, 5038, 5039/1, 5039/2, 5040/1, 5042/2, 5042/3, 5043, 5044, |
| 3941/1, 3940, 3989/2, 3989/1, 3938, 3937/2, 3937/1, 3936, 3935/3, | 5045, 5046, 5047/1, 5047/2, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052/1, 5052/2, |
| 3935/1, 3934/3, 3934/2, 3934/1, 3933, 3932, 3931, 3930, 3929, | 5053/1, 5053/2, 5054, 5055, 5056/2, 5057, 5058, 5059/3, 5059/2, |
| 3935/2, 6291, 3980, 4395, 3958/1, 3958/2, 3959/2, 3959/1, 3960/1, | 5059/1, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064/1, 5056/1, 5040/2, 5025, 5031/4, |
| 3960/2, 3961/1, 3961/2, 3962, 3963, 3974/1, 3974/2, 3975/1, 3975/2, | 5031/2, 5030/2, 5029/3, 5090/1, 5072, 5089/2, 5089/3, 5089/1, 5088, |
| 3975/3, 3976/1, 3976/2, 3977/1, 3977/2, 3981/1, 3981/2, 3982/1, | 5087, 5086/3, 5086/4, 5086/2, 5086/5, 5086/1, 5085/2, 5084, 5234, |
| 3982/2, 3983/1, 3983/2, 3984, 3985/1, 3985/3, 3985/2, 3986/1, 3986/2, | 5081/2, 5081/6, 5081/3, 5081/4, 5082/1, 5082/2, 5083, 5166, 5096, |
| 3987/1, 3987/2, 3987/3, 3988, 3989/1, 3989/2, 3990, 3991/1, 3991/2, | 5126/4, 5126/2, 5126/1, 5125, 5124/2, 5124/1, 5123, 5122/2, 5122/1, |
| 3992, 3993, 4017, 4016, 4015/2, 4015/1, 4012, 4011, 4007, 4006, | 5121, 5120/2, 5120/1, 5119, 5118/2, 5118/1, 5117, 5116/2, 5116/1, |
| 4005/3, 4005/1, 4004, 4002/2, 4002/1, 4001/2, 4001/1, 4000, 3999, | 5115/3, 5115/2, 5115/1, 5114/2, 5114/1, 5113, 5112/3, 5112/2, 5112/1, |
| 4417, 4416/2, 4416/1, 4415, 4414/2, 4414/1, 4413/4, 4413/3, 4413/2, | 5111/2, 5111/1, 5110/2, 5110/1, 5109/2, 5109/1, 5108/2, 5108/1, 5107, |
| 4413/1, 4412/2, 4412/1, 4411/2, 4411/1, 4410, 4408/1, 4408/2, 4407/2, | 5106/3, 5106/2, 5106/1, 5105/2, 5105/1, 5104, 5103/2, 5103/1, 5102/4, |
| 4407/1, 4406/2, 4406/3, 4406/1, 4405/2, 4405/1, 4404/2, 4404/1, | 5102/3, 5102/2, 5102/1, 5101/2, 5101/1, 5100/3, 5100/2, 5100/1, 5099, |
| 4409, 4003, 4388, 4379/2, 4379/1, 4378, 4377/2, 4377/1, 4376, 4375, | 5098/3, 5098/2, 5098/1, 5097/3, 5097/2, 5097/1, 5095/1, 5232/2, 5232/3, |
| 4374, 4373, 4372, 4371, 4364, 4341, 4340/2, 4339/3, 4339/2, 4339/1, | 5232/1, 5226, 5225, 5224, 5041, 5042/1, 5028/2, 5029/2, 5028/3, |
| 4338/6, 4338/5, 4338/4, 4338/7, 4338/3, 4338/2, 4338/8, 4338/1, | 4424/3, 3998/2, 4005/2, 4340/1, 5000, 5073/1, 5085/1. |
| 4337/4, 4337/3, 4337/2, 4337/1, 4335, 4998/2, 4998/1, 4997/2, 4997/1, | КО КАЧАРЕВО |
| 4996, 4995, 4994/4, 4994/3, 4994/2, 4994/5, 4994/1, 4993, 4992/2, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 4992/1, 4991, 4990, 4989, 4988, 4982/2, 4982/1, 4981, 4980, 4979, | 2863, 2807, 2913, 2970, 2950, 2949, 2948/2, 2948/1, 2946, 2945, |
| 4978, 4977/3, 4977/2, 4999, 5026, 5024, 5023, 5022/2, 5022/1, 5021, | 2944, 2943, 2942, 2941, 2940, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830/1, 2830/2, |
| 5020/2, 5020/1, 5019/2, 5019/1, 5018/2, 5018/1, 5017/2, 5017/3, | 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2876/1, 3029, 2773/2, |
| 5017/1, 5016/2, 5016/1, 5015/2, 5015/1, 5014/2, 5014/1, 5013/2, | 2825, 2772, 2704, 2751/68, 2751/50, 2751/51, 2751/52, 2751/53, |
| 5013/1, 5010/2, 5010/1, 5009/2, 5009/1, 5007/2, 5007/1, 5006, 5005, | 2751/54, 2751/55, 2751/56, 2751/57, 2751/58, 2751/59, 2751/60, |
| 5004/2, 5004/1, 5008, 5012, 5027, 5028/1, 5029/1, 5030, 5031/1, | 2751/61, 2751/62, 2751/63, 2751/64, 2751/65, 2751/66, 2751/67, 2726, |
| 5031/3, 5032/1, 5032/2, 5033, 5034, 5035, 5036/1, 5036/2, 5036/3, | 2729, 2730, 2731, 2750, 2751/43, 2751/42, 2751/41, 2751/40, 2751/39, |
| 5037/1, 5037/2, 5038, 5039/1, 5039/2, 5040/1, 5042/2, 5042/3, 5043, | 2751/38, 2751/37, 2751/36, 2751/35, 2751/34, 2751/33, 2751/32, |
| 5044, 5045, 5046, 5047/1, 5047/2, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052/1, | 2751/31, 2751/30, 2751/29, 2751/28, 2751/27, 2947, 3031. |
| 5052/2, 5053/1, 5053/2, 5054, 5055, 5056/2, 5057, 5058, 5059/3, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 5056/1, 5040/2, 5025, 5029/3, 5072, 5089/1, 5088, 5087, 5086/3, | 2863, 2807, 2913, 2954, 2970, 2952, 2951, 2950, 2949, 2948/2, |
| 5086/4, 5086/2, 5086/5, 5086/1, 5085/2, 5084, 5082/1, 5082/2, 5083, | 2948/1, 2946, 2945, 2944, 2943, 2942, 2941, 2940, 2939, 2938, 2937, |
| 5166, 5096, 5118/2, 5118/1, 5117, 5116/2, 5116/1, 5115/3, 5115/2, | 2876/4, 2876/3, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830/1, 2830/2, 2831, 2832, |

|  |  |
| --- | --- |
| 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2876/1, | 8388/1, 8387/1, 8386/1, 8385/1, 8384/1, 8383/2, 8383/1, 8382/1, |
| 2876/2, 3029, 2773/2, 2825, 2790, 2772, 2704, 2751/68, 2761/1, 2754, | 8381/1, 8380/1, 8379/1, 8392/2, 8391/2, 8390/2, 8389/2, 8388/2, |
| 2751/44, 2751/45, 2751/46, 2751/47, 2751/48, 2751/49, 2751/50, | 8387/2, 8386/2, 8385/2, 8384/2, 8383/4, 8383/3, 8382/2, 8381/2, |
| 2751/51, 2751/52, 2751/53, 2751/54, 2751/55, 2751/56, 2751/57, | 8380/2, 8379/2, 8378/2, 13934/3, 13934/2, 8212/1, 8211, 8210, 8209, |
| 2751/58, 2751/59, 2751/60, 2751/61, 2751/62, 2751/63, 2751/64, | 8208/3, 8208/2, 8208/1, 8396, 8397/1, 8397/2, 8398, 8399, 8400, |
| 2751/65, 2751/66, 2751/67, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, | 8401, 8402, 13930/1, 14008/1, 8207/8, 8207/9, 8207/5, 8207/6, 14009. |
| 2726, 2727, 2726, 2729, 2730, 2731, 2750, 2751/43, 2751/42, 2751/41, | **ОПШТИНА КОВАЧИЦА** |
| 2751/40, 2751/39, 2751/38, 2751/37, 2751/36, 2751/35, 2751/34, | КО ЦРЕПАЈА |
| 2751/33, 2751/32, 2751/31, 2751/30, 2751/29, 2751/28, 2751/27, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 2751/26, 2751/25, 2751/24, 2751/23, 2751/22, 2751/21, 2751/20, | 7373, 7865, 7372, 7369, 7368, 7370, 7371, 7374, 7618/1, 7375, |
| 2751/19, 2751/18, 2751/17, 2751/16, 2751/15, 2751/14, 2947, 2953, | 7376, 7377, 7378, 7380, 7379, 7381, 7382, 7592, 7587, 7585, 7586, |
| 2752, 3031. | 7579, 7578, 7574, 7581, 7582, 7584, 7593/2, 7593/1, 7583, 7591, |
| КО СТАРЧЕВО | 7590, 1866, 7588, 7867 |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 4577/2, 4536, 4535, 4537, 4518, 4587/2, 4587/1, 4588, 4586, | 7373, 7865, 7372, 7369, 7368, 7367, 7364, 7365, 7370, 7371, |
| 4504, 4500, 4471, 4515, 4542, 4545, 4547, 4516, 4513, 4538, 4517, | 7374, 7618/1, 7366, 7363, 7361, 7359, 7360, 7375, 7376, 7377, 7378, |
| 4503, 4502, 4501, 4500, 4506, 4507, 4576, 4604, 4566/2, 4565/2, | 7380, 7379, 7381, 7382, 7383, 7385, 7384, 7393, 7386, 7389, 7391, |
| 4562, 4561, 4558/1, 4557/1, 4556/1, 455/1, 4554/1, 4553/1, 4552/2, | 7387, 7390, 7388, 7592, 7587, 7585, 7586, 7579, 7575/1, 7575/2, |
| 4551/2, 4550/2, 4549/2, 4548/2, 4546/2, 4546/1, 4605, 4568/1, 4568/2, | 7571, 7569, 7560, 7553, 7554, 7557, 7578, 7574, 7581, 7582, 7584, |
| 4569, 4570, 4571, 4572, 4573/4, 4573/1, 4573/2, 4573/3, 4574, 4575, | 7593/2, 7593/1, 7558, 7555, 7564, 7563, 7565, 7573, 7577, 7576, |
| 4577/1, 4577/3, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, | 7570, 7583, 7591, 7590, 7580, 1866, 7588, 7867. |
| 5489/1, 4589/2, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596/1, 4596/1, | **ОПШТИНА ОПОВО** |
| 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603/1, 4603/2. | КО БАРАНДА |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 4577/2, 4536, 4535, 4537, 4518, 4587/2, 4587/1, 4588, 4586, | 1083/20, 1083/21, 1083/22, 1083/19, 1083/18, 1083/17, 1083/16, |
| 4504, 4500, 4498, 4471, 4515, 4542, 4545, 4547, 4516, 4513, 4538, | 1083/15, 1083/14, 1083/13, 1083/12, 1083/11, 1083/10, 1083/9, |
| 4517, 4508, 4503, 4494, 4502, 4501, 4500, 4506, 4507, 4576, 4604, | 1083/8, 1083/6, 1083/5, 1083/4, 1083/3, 1083/2, 1081, 1062, 1063, |
| 4566/2, 4565/2, 4562, 4561, 4558/1, 4557/1, 4556/1, 455/1, 4554/1, | 1064, 1065, 1066, 1068, 1069/1, 1069/2, 1070/1, 1070/2, 1070/3, |
| 4549/1, 4548/1, 4544, 4553/1, 4552/2, 4551/2, 4550/2, 4549/2, 4548/2, | 1070/4, 1071, 1072, 1073/1, 1073/2, 1074, 1079/3, 1027/2, 1082, 973, |
| 4546/2, 4546/1, 4605, 4568/1, 4568/2, 4569, 4570, 4571, 4572, | 975, 974, 976, 977, 959/1, 968, 948/5, 958/1, 957/1, 951/1, 1083/7, |
| 4573/4, 4573/1, 4573/2, 4573/3, 4574, 4575, 4577/1, 4577/3, 4578, | 1067, 1000, 948/4. |
| 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 5489/1, 4589/2, 4590, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596/1, 4596/1, 4597, 4598, 4599, | 1083/20, 1083/21, 1083/22, 1083/19, 1083/18, 1083/17, 1083/16, |
| 4600, 4601, 4602, 4603/1, 4603/2, 4606, 4607, 4608. | 1083/15, 1083/14, 1083/13, 1083/12, 1083/11, 1083/10, 1083/9, |
| КО ПАНЧЕВО | 1083/8, 1083/6, 1083/5, 1083/4, 1083/3, 1083/2, 1081, 1062, 1063, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 1064, 1065, 1066, 1068, 1069/1, 1069/2, 1070/1, 1070/2, 1070/3, |
| 8298/3, 8298/4, 8258, 8257, 8256, 8351, 13937, 8284/2, 8309, | 1070/4, 1071, 1072, 1073/1, 1073/2, 1074, 1075, 1079/1, 1079/3, |
| 8310, 8311, 8312/1, 8312/2, 8313, 8314, 8315, 8316, 8252, 8253, | 1027/2, 1027/1, 1026/2, 1026/1, 1025/2, 1025/6, 1025/7, 1025/5, 4302, |
| 8254/1, 8254/2, 10345, 13981, 10741, 12705, 12721, 13983, 14002/2, | 4295, 1082, 971, 970, 973, 975, 974, 976, 977, 978, 979, 980, 981, |
| 12736, 12732, 12731, 12711, 12710, 12702, 13990, 13989, 12704, | 982, 959/1, 968, 948/5, 958/1, 957/1, 951/1, 1083/7, 4303, 1067, 1000, |
| 12700, 12701, 12699, 10610, 10613, 10612, 10611, 10609, 13980, | 972, 948/4, 1080, 951/3. |
| 10586, 10584, 10583, 10582, 10581, 10585, 10579, 10580, 10578, | КО ОПОВО |
| 10577, 10576, 10575, 10574, 10573, 10572, 13979, 10510, 10506/1, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 10511, 10512, 13942, 10502, 10501, 10500, 10499, 13941, 10484, | 3846, 3701, 3827, 767, 766, 764, 765, 763, 768, 3631, 2593, |
| 10471/1, 10468, 10467, 10466, 10465, 10464, 10463, 13939, 10353, | 3647, 145, 144, 143, 142, 3649, 3053, 3052, 3051, 3050, 3049, 3048, |
| 10352, 10351, 10350, 10349, 10348, 10347, 10346, 8298/1, 13938, | 3047, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, |
| 8317, 8320, 8321, 8350, 8349/2, 8349/1, 8348, 8347, 8346, 8345/2, | 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, |
| 8345/1, 8344, 8343, 13936, 8353, 8255, 8352, 8354, 8356/1, 8355, | 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, |
| 8356/2, 8357, 13935/1, 8389/1, 8388/1, 8387/1, 8386/1, 8385/1, | 3187, 3188, 3872, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3870, |
| 8384/1, 8383/2, 8383/1, 8382/1, 8388/2, 8387/2, 8386/2, 8385/2, | 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, |
| 8384/2, 8383/4, 8383/3, 8382/2, 13934/3, 13934/2, 8209, 8208/3, | 3043, 3044, 3045, 3046, 3825, 3826, 3031, 3030, 3029, 2589, 2590, |
| 8208/2, 8208/1, 8396, 8397/1, 8397/2, 8398, 8399, 8400, 13930/1, | 2591, 2592, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, |
| 14008/1, 8207/8, 8207/9, 8207/5, 8207/6, 14009. | 3836, 2608, 2607, 2606, 2605, 2604, 2603, 3813, 2264, 2263, 2262, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 2261, 3804, 2260, 2259, 2258, 3805, 2257, 2256, 3793, 3781, 1838, |
| 8341/2, 8341/3, 8339, 12709/2, 8298/3, 8298/4, 8260, 8259, | 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, |
| 8258, 8257, 8256, 8351, 8261, 13937, 8281/1, 8282, 8283, 8284/1, | 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1861, 1859, |
| 8284/2, 8309, 8310, 8311, 8312/1, 8312/2, 8313, 8314, 8315, 8316, | 1860, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1471, 1467, |
| 8250, 8251, 8252, 8253, 8254/1, 8254/2, 10345, 13981, 10741, 12705, | 1470, 1469, 1468, 1466, 1464, 1465, 1463, 1462, 1461, 1460, 3758, |
| 12721, 13983, 14002/2, 12736, 12732, 12733, 12731, 14006/2, 12711, | 1459, 3741, 1109, 3764, 1458, 1457, 1456, 1455, 1454, 1453, 1452, |
| 12710, 12703, 12702, 13990, 13989, 12704, 12700, 12701, 12699, | 1451, 1450, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444, 1443, 1442, 1441, |
| 10744, 10745, 10739, 10738, 10737, 10736, 10740, 10610, 10618, | 3740, 1110, 3728, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, |
| 10617, 10616, 10615, 10614, 10613, 10612, 10611, 10609, 13980, | 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, |
| 10588, 10587, 10586, 10584, 10583, 10582, 10581, 10585, 10579, | 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, |
| 10580, 10578, 10577, 10576, 10575, 10574, 10573, 10572, 10571, | 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 3718, 876, 875, 874, 873, 872, |
| 10570, 10569, 10568, 10567, 13979, 10510, 10506/1, 10511, 10512, | 871, 870, 869, 3674, 868, 867, 866, 865, 864, 861, 863, 862, 860, |
| 10513, 10514, 10515/4, 10515/5, 10505, 13942, 10502, 10501, 10500, | 3705, 855, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 836, |
| 10499, 10496, 10497, 10498, 13941, 10484, 8297, 10471/2, 10471/1, | 839, 838, 837, 835, 834, 833, 832, 830, 829, 828, 827, 826, 762, 3706, |
| 10470, 10469, 10468, 10467, 10466, 10465, 10464, 10463, 10462, | 755, 760, 761, 759, 758, 757, 756, 754, 753, 752, 751, 3686, 487, 486, |
| 10461, 10460, 10459, 13939, 10358, 10357, 10356, 10355, 10354, | 480, 481, 482, 483, 3676, 485, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 141, 140, |
| 10353, 10352, 10351, 10350, 10349, 10348, 10347, 10346, 8298/1, | 139, 138, 137, 136, 135, 134, 3661, 132, 133. |
| 13938, 8317, 8320, 8321, 8322, 8323, 8324, 8325, 8326, 8350, 8349/2, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 8349/1, 8348, 8347, 8346, 8345/2, 8345/1, 8344, 8343, 8342, 13936, | 3846, 3701, 3827, 767, 766, 764, 765, 763, 768, 3708, 3631, |
| 8353, 8255, 8352, 8354, 8356/1, 8355, 8356/2, 8357, 8358, 8359, | 3717, 2593, 2588, 2587, 3647, 3646, 150, 149, 148, 147, 146, 145, |
| 8360, 8361, 8362, 8363, 13935/1, 8392/1, 8391/1, 8390/1, 8389/1, | 144, 143, 142, 3649, 3061, 3060, 3059, 3058, 3057, 3056, 3055, 3054, |

|  |  |
| --- | --- |
| 3053, 3052, 3051, 3050, 3049, 3048, 3047, 3150, 3151, 3871, 3152, | 2740, 2739, 2738, 2737, 2736, 2735, 2734/2, 2734/1, 2733/2, 2733/1, |
| 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, | 4583, 4578, 4580, 4542, 3507/22, 4629. |
| 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, | **ГРАД БЕОГРАД** |
| 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, | ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА |
| 3186, 3187, 3188, 3872, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, | КО БЕСНИ ФОК |
| 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3870, 3032, 3033, 3034, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, | 1477, 1, 1565, 40970, 1563, 1479, 1480, 1397, 1569, 1481, 1568, |
| 3046, 3837, 2583, 2584, 2585, 2586, 3825, 3826, 3031, 3030, 3029, | 1484/1, 1401, 1576, 1402, 1571, 1398, 1482, 18, 1487, 1403, 1577, |
| 3028, 3027, 3026, 3025, 3024, 2589, 2590, 2591, 2592, 2594, 2595, | 15, 1486, 1575, 1478, 1485, 1490, 14, 57, 1578, 1404, 1488, 17, 20, |
| 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 3836, 2613, 2612, 2611, | 4, 19, 1489, 1405, 1579, 1476/1, 1387, 2, 1494, 1562, 1478, 1396, 10, |
| 2610, 2609, 2608, 2607, 2606, 2605, 2604, 2603, 3813, 2272, 2271, | 62/1, 6. |
| 2270, 2269, 2268, 2267, 2266, 2265, 2264, 2263, 2262, 2261, 3804, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 2260, 2259, 2258, 3805, 2257, 2256, 2255, 2254, 2253, 2252, 2251, | 1477, 1, 1565, 40970, 1492, 26, 1563, 1479, 1480, 1397, 1569, |
| 3793, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 3781, 1838, 1839, 1840, | 1481, 1568, 1484/1, 1401, 1576, 1402, 1571, 1398, 1482, 18, 1487, |
| 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, | 1403, 1577, 15, 1486, 1575, 1478, 1485, 1573/1, 13, 1490, 14, 57, |
| 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1861, 1859, 1860, 1862, | 1578, 1404, 1488, 17, 20, 4, 19, 1489, 1405, 1579, 1476/1, 1387, 2, |
| 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, | 1564, 1494, 1562, 1478, 1396, 10, 62/1, 40971, 6. |
| 1475, 1474, 1473, 1472, 1471, 1467, 1470, 1469, 1468, 1466, 1464, | **ГРАД ЗРЕЊАНИН** |
| 1465, 1463, 1462, 1461, 1460, 3758, 1459, 3742, 3741, 1109, 3764, | КО ЧЕНТА |
| 1458, 1457, 1456, 1455, 1454, 1453, 1452, 1451, 1450, 1449, 1448, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 1447, 1446, 1445, 1444, 1443, 1442, 1441, 1440, 1439, 1438, 1437, | 7230, 7550, 7372, 7549, 7229, 7977, 7380, 7551, 7385, 7231, |
| 1436, 1435, 1434, 1433, 3740, 1110, 3728, 1111, 1112, 1113, 1114, | 7553, 7233, 7234, 7554, 7555, 7235, 7395, 7556, 7253, 7255, 7396, |
| 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, | 7265, 7262, 7323, 7392, 7558, 7328, 6837, 6831, 6835, 7327, 7557. |
| 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, | 7230, 7550, 7372, 7549, 7229, 7977, 7380, 7551, 7385, 7231, |
| 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 3718, 883, 882, | 7232, 7553, 7233, 7234, 7554, 7555, 7235, 7395, 7237, 7238, 7239, |
| 879, 878, 881, 880, 877, 876, 875, 874, 873, 872, 871, 870, 869, 3674, | 7240, 7241, 7243, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7251, |
| 868, 867, 866, 865, 864, 861, 863, 862, 860, 859, 857, 858, 856, 3705, | 7242, 7244, 7556, 7253, 7255, 7396, 7256, 7265, 7262, 7323, 7392, |
| 855, 831, 854, 851, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, | 7558, 7328, 6837, 6831, 6835, 7327, 7557, 7272/1, 7273. |
| 840, 836, 839, 838, 837, 835, 834, 833, 832, 830, 829, 828, 827, 826, | КО КНИЋАНИН |
| 825, 824, 823, 822, 821, 820, 762, 3706, 3707, 755, 760, 761, 759, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 758, 757, 756, 754, 753, 752, 751, 750, 749, 748, 747, 746, 745, 744, | 2255, 2033, 2365/1, 2010, 2260, 2015, 2012, 2432, 2248, 2435, |
| 743, 742, 741, 3686, 487, 486, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, | 2024, 2278, 2025, 2026, 2441, 1993, 2265, 2276, 2027, 1992, 2444, |
| 483, 484, 3676, 485, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 141, | 2275, 1981, 2443, 2274, 1980, 2273, 1976, 1977, 2272, 2442, 2447, |
| 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 3661, 117, 118, 119, 120, 121, 122, | 2280, 1974, 1975, 2450, 2449, 2070, 2448, 2282, 2145, 2146, 2484, |
| 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 3650, 75. | 2283, 2293, 2161, 2459, 2323, 2481, 2162, 2479, 2184, 2511, 2179, |
| КО СЕФКЕРИН | 2188, 2189, 2520, 2187, 2521/1, 2185, 2521/2, 2354, 2522, 2347. |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, | 2255, 2033, 2365/1, 2010, 2260, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, |
| 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, | 2253, 2252, 2432, 2248, 2435, 2431, 2024, 2278, 2025, 1994, 2026, |
| 2552, 2553, 2769, 4597, 4584, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, | 2441, 2277, 1993, 2265, 2276, 2027, 1992, 2444, 2275, 2266, 2043, |
| 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2881, 2880, 2879, | 1981, 2443, 2274, 1980, 2273, 1976, 1977, 2272, 2442, 2447, 2280, |
| 2878, 2877, 2876, 2875, 2874, 2873, 2872, 2871, 4596, 4594, 2882, | 1974, 1975, 2450, 2449, 2070, 2448, 2281, 2489, 2488, 2071, 2069, |
| 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, | 2282, 2144, 2485, 2145, 2146, 2484, 2283, 2293, 2161, 2459, 2323, |
| 2894, 2895, 2896, 4595, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, | 2481, 2162, 2479, 2184, 2511, 2179, 2349, 2178, 2188, 2189, 2520, |
| 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2930, 2929, 2931, | 2519, 2190, 2518, 2353, 2355, 2187, 2521/1, 2185, 2521/2, 2354, |
| 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, | 2351, 2142, 2486/1, 2278, 2509, 2523, 2522, 2347. |
| 4602, 3537/17, 3536/58, 4631, 3536/57, 3536/32, 3536/6, 3536/7, | **ОПШТИНА ТИТЕЛ** |
| 3536/8, 3536/9, 3536/10, 3536/11, 3536/12, 3536/13, 3536/14, | КО ГАРДИНОВЦИ |
| 3536/15, 3536/16, 3536/17, 3536/18, 3536/19, 3536/20, 3507/10, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 3507/2, 3507/3, 3507/4, 3536/27, 3536/28, 3536/29, 3536/30, 3536/31, | 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008/2, 1008/1, 1008/5, |
| 4540, 3518, 3517, 3516, 3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 2745, 2744, | 1008/6, 1008/7, 1008/8, 1008/9, 1008/10, 1008/25, 1008/11, 1008/12, |
| 2743, 2742, 2741, 2740, 2739, 2738, 2737, 4583, 4578, 4580, 4542, | 1008/4, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1176, 1177, 2547, 1175/3, 2587, |
| 3507/22, 4629. | 1174/4, 1174/3, 2588, 2585, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 2551, 1236, 1237, 2589, 1016/1, 1016/2, 1145, 1143, 1142, 1141, 1140, |
| 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, | 1139, 1138, 1137, 1136, 1135, 1134, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129/2, |
| 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, | 1129/1, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1359, 1358, 1357, |
| 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, | 1356, 1355, 2546, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 1373, 1372, 1371, |
| 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2769, 2768, 2767, 2766, 2765, 2764, | 2595, 1389, 1390, 1391/1, 1391/2, 1392, 1393, 1394, 1295, 1296, |
| 2763, 2762, 4597, 4584, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, | 1297, 1298, 1299, 1300, 1238, 1017/1, 1017/2, 1018, 1019, 2549, |
| 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2881, 2880, 2879, 2878, | 1014/4, 2593, 2592, 2591, 1007, 2590. |
| 2877, 2876, 2875, 2874, 2873, 2872, 2871, 2870, 2869, 2868, 4596, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 4594, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, | 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008/2, 1008/1, 1008/5, |
| 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 4595, | 1008/6, 1008/7, 1008/8, 1008/9, 1008/10, 1008/25, 1008/11, 1008/12, |
| 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, | 1008/4, 1008/3, 1009, 1010, 1011, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1176, |
| 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2930, 2929, 2931, 2932, | 1177, 1178, 1180, 2547, 1175/3, 1175/2, 1175/5, 2587, 1174/4, 1174/3, |
| 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 4593, | 1174/2, 2588, 2585, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, |
| 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 4602, 3537/17, 3536/58, 4631, | 2551, 1236, 1237, 2589, 1235, 1234, 1016/1, 1016/2, 1145, 1143, |
| 3536/57, 3507/1, 4628, 3536/32, 3536/34, 3536/5, 3536/56, 3536/6, | 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1137, 1136, 1135, 1134, 1133, 1132, |
| 3536/7, 3536/8, 3536/9, 3536/10, 3536/11, 3536/12, 3536/13, 3536/14, | 1131, 1130, 1129/2, 1129/1, 1128, 1127, 1126, 1125, 1124, 1123, 1302, |
| 3536/15, 3536/16, 3536/17, 3536/18, 3536/19, 3536/20, 3507/10, | 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1360, 1359, 1358, |
| 3507/2, 3507/3, 3507/4, 3507/23, 3507/24, 3536/27, 3536/28, 3536/29, | 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1352, 2546, 1380, 1379, 1378, 1377, |
| 3536/30, 3536/31, 4540, 3520, 3519, 3518, 3517, 3516, 3515, 3514, | 1376, 1375, 1374, 1373, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1367, 2595, |
| 3513, 3512, 3511, 3510, 3509, 3508, 2745, 2744, 2743, 2742, 2741, | 1389, 1390, 1391/1, 1391/2, 1392, 1393, 1394, 1395, 1311, 1294, |

|  |  |
| --- | --- |
| 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1238, 1239, 1240, 1241, 1017/1, | 2763, 2760/3, 2760/4, 2761, 2762, 2715, 3814, 3815, 3677, 3820, 2775, |
| 1017/2, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 2549, 1014/4, 2593, 2592, | 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 3821, |
| 2591, 1007, 2590. | 2787, 2788, 2789, 2791, 2790, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2798, |
| КО ЛОК | 2797, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 3822, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 2810, 2811, 2812, 2813, 2878, 2877, 2876, 2875, 2874, 2873, 3826, |
| 1869, 2342, 1870, 1871, 1872, 1873, 1854, 2451, 1896, 1895, 1894, | 3825, 2872, 2871, 2870, 2869, 2868, 2867, 2866, 2865, 2864, 2863, |
| 1893, 1892, 1891, 1889/2, 1889/1, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, | 2862, 2861, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 3823, 2900, |
| 2452, 1909, 1908, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, | 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2854, |
| 1905, 2447, 1983, 1840, 2473, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 2348, | 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 3828, 3829, 3830, 2921, 2920, |
| 1839, 1838, 1837, 1836, 1779, 1778, 2493, 2483, 2484, 2489, 2492, | 2919/2, 2919/1, 2918, 2917, 2916, 2915, 2914, 2913, 2912, 2911, 3833, |
| 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819/3, 1819/2, 1819/1, | 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985/1, 2985/2, 3888, 3520, |
| 1818, 1817, 1816, 1815, 1814, 2501, 2127, 2128, 1813, 1812, 1811, | 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3889, 3503/1, |
| 1810, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 2129, 2130, 2131, 2500, 1795, | 3503/2, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3519, 3518, 3517, 3516, |
| 1796, 1797, 1798, 2498, 2362, 2494, 2519, 2173, 2172, 2171, 2170/2, | 3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 3510/3, 3890, 3510/2, 3510/1, 3836, |
| 2170/1, 2499, 2174, 2175, 2176, 2177/1, 2177/2, 2520, 2187, 2186, 2185, | 3456, 3455, 3454, 3891, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, |
| 2184, 2183, 2182, 2521, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, | 3464, 3465, 3466, 3467/1, 3467/3, 3467/2, 3468, 3469, 3470, 3471, |
| 2450, 2344, 2469, 2349, 1835, 1834, 1874, 1876, 2502, 2522, 1875. | 3472, 3892, 3893, 3497, 3496, 3495, 3494/2, 3494/1, 3493, 3492, 3491, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 3490, 3489, 3488, 3487, 3486, 3485, 3484, 3483, 3482, 3896, 3596, |
| 1868, 1869, 2342, 1870, 1871, 1872, 1873, 1855, 1854, 2451, | 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, |
| 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1889/2, 1889/1, 1888, 1887, | 3608, 3411, 3410, 3409, 3408, 3407, 3406, 3405, 3404, 3403, 3402, |
| 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881/2, 1881/1, 2452, 1909, 1908, | 3401, 3400/3, 3400/2, 3400/1, 3399, 3636, 3901, 3637, 3638, 3639, |
| 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, | 3640, 3641, 3642, 3643, 3398, 3886, 3882, 3809, 3881. |
| 2447, 2445, 1841, 1962, 1983, 1840, 2473, 1771, 1772, 2347, 1773, | КО ТИТЕЛ |
| 1774, 1775, 1776, 1777, 2348, 1839, 1838, 1837, 1836, 1784/2, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 1784/1, 1783, 1782, 1781, 1780, 1779, 1778, 2493, 2483, 2484, 2488, | 4069, 4070, 4678, 4068, 4839, 4066, 4067, 4065, 4842, 4064, |
| 2489, 2492, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819/3, | 4063, 4061, 4062, 4060, 4059, 4058, 4057, 4056, 4055, 4054, 4053, |
| 1819/2, 1819/1, 1818, 1817, 1816, 1815, 1814, 2501, 2124, 2125, | 4052, 4051, 4050, 4049, 4048, 4047, 4046, 4045, 4841, 4107, 4108, |
| 2126, 2127, 2128, 1813, 1812, 1811, 1810, 1809, 1808, 1807, 1806, | 4109, 4106, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4110, 4111, 4846, 4848, |
| 1805, 2129, 2130, 2131, 2132, 2500, 2133, 2134, 2135, 2136, 1792, | 4150, 4149/1, 4149/2, 4148, 4147, 4146, 4145, 4144, 4849, 4143, |
| 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, | 4142, 4141, 4139, 4138, 4137, 4140, 4918, 4682, 4850, 4175, 4176, |
| 1804, 2498, 2362, 2494, 2519, 2173, 2172, 2171, 2170/2, 2170/1, | 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4917, |
| 2169, 2168, 2167, 2166/3, 2499, 2174, 2175, 2176, 2177/1, 2177/2, | 4914, 4725, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4916, 4679, 4209, 4915, |
| 2520, 2190, 2189, 2188, 2187, 2186, 2185, 2184, 2183, 2182, 2181, | 4238, 4239, 4240, 4241, 4862, 4858, 4237, 4863, 4243, 4692, 4892, |
| 2180, 2179, 2178, 2521, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, | 4864, 4242, 4689, 4893, 4891, 4250, 4890, 4697, 4889, 4302, 4705, |
| 2205, 2206, 2207, 2518, 2450, 2344, 2469, 2349, 1835, 1834, 1833, | 4886, 4884, 4706, 4301, 4708, 4711, 4878, 4738/15, 4738/14, 4674, |
| 2444, 1874, 1876, 1877, 1878, 2502, 2522, 1875, 2471. | 4588/11, 4588/10, 4735, 4731. |
| КО ШАЈКАШ | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 4069, 4070, 4678, 4040, 4068, 4839, 4840, 4066, 4067, 4065, |
| 1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, | 4071, 4842, 4064, 4063, 4061, 4062, 4060, 4059, 4058, 4057, 4056, |
| 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, | 4055, 4054, 4053, 4052, 4051, 4050, 4049, 4048, 4047, 4046, 4045, |
| 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, | 4841, 4107, 4108, 4109, 4106, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, |
| 2002, 3734, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 2008, | 4118, 4119, 4110, 4111, 4846, 4848, 4150, 4149/1, 4149/2, 4148, |
| 2009, 2010, 2011/1, 2011/2, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, | 4147, 4146, 4145, 4144, 4849, 4143, 4142, 4141, 4139, 4138, 4137, |
| 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, | 4136, 4135, 4140, 4918, 4682, 4850, 4175, 4176, 4187, 4188, 4189, |
| 2030, 2031, 2032, 2033, 2035, 2034, 2036, 2037, 3808, 2749, 2748, | 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4917, 4914, 4725, |
| 2747, 2746, 2745, 2744/2, 2744/1, 2743, 3682/1, 2757, 2758, 2759, | 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4174, 4856, 4916, |
| 2760/1, 2760/2, 3813, 2770, 2769, 2768, 2767, 2766, 2765, 2760/3, | 4679, 4857, 4685, 4215, 4214, 4213, 4212, 4211, 4210, 4209, 4915, |
| 2760/4, 2761, 3815, 3677, 3820, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, | 4238, 4239, 4240, 4241, 4862, 4413, 4414, 4858, 4237, 4863, 4693, |
| 2783, 3821, 2787, 2788, 2789, 2791, 2790, 2792, 2793, 2794, 2795, | 4243, 4692, 4892, 4864, 4242, 4689, 4893, 4891, 4249, 4869, 4250, |
| 2796, 2798, 2797, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, | 4890, 4697, 4889, 4704, 4302, 4705, 4885, 4886, 4884, 4706, 4301, |
| 2807, 2874, 2873, 3826, 3825, 2872, 2871, 2870, 2869, 2868, 2867, | 4708, 4711, 4878, 4738/15, 4738/14, 4738/13, 4674, 4588/12, 4588/11, |
| 2866, 2865, 2864, 2863, 2862, 2897, 2898, 2899, 3823, 2900, 2901, | 4588/10, 4735, 4731, 4844. |
| 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2858, 2859, 2860, | КО ВИЛОВО |
| 3828, 3829, 3830, 2919/1, 2918, 2917, 2916, 2915, 2914, 2913, 2912, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 2911, 3833, 2978, 2979, 2980, 3888, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, | 1951, 1746, 1745, 1744, 1743, 1742, 1824, 1741, 1952, 1765, |
| 3525, 3526, 3527, 3889, 3503/1, 3503/2, 3504, 3505, 3506, 3507, | 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 1802, 1801, 1800, 1799, |
| 3508, 3509, 3519, 3518, 3517, 3516, 3515, 3514, 3513, 3512, 3511, | 1798, 1797, 1796, 1795, 1794, 1793, 1792, 1791, 1784, 1785, 1786, |
| 3890, 3836, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, | 1789, 1790, 1862, 1964, 1963, 1826, 1811, 1812/1, 1812/2, 1812/3, |
| 3466, 3467/1, 3467/3, 3467/2, 3468, 3892, 3494/2, 3494/1, 3493, | 1827, 1865, 1825, 1812/10, 1861, 1954, 1764, 1953, 1864, 1812/9. |
| 3492, 3491, 3490, 3489, 3488, 3487, 3486, 3485, 3484, 3483, 3482, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 3896, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3407, 3406, 3405, | 1951, 1746, 1745, 1744, 1743, 1742, 1824, 1741, 1740, 1952, |
| 3404, 3403, 3402, 3401, 3400/3, 3400/2, 3400/1, 3399, 3636, 3901, | 1765, 1760, 1761, 1762, 1763, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, |
| 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3398, 3886, 3882, 3881. | 1803, 1802, 1801, 1800, 1799, 1798, 1797, 1796, 1795, 1794, 1793, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 1792, 1791, 1784, 1785, 1786, 1789, 1790, 1862, 1964, 1963, 1826, |
| 1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, | 1783, 1811, 1812/1, 1812/2, 1812/3, 1812/4, 1812/5, 1812/6, 1812/7, |
| 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, | 1827, 1865, 1825, 1812/10, 1863, 1962, 1961, 1861, 1954, 1764, 1953, |
| 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, | 1864, 1812/9. |
| 2002, 3734, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 2008, | **ГРАД НОВИ САД** |
| 2009, 2010, 2011/1, 2011/2, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, | КО КОВИЉ |
| 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 2030, 2031, 2032, 2033, 2035, 2034, 2036, 2037, 3808, 2751, 2750, | 3549, 6901, 6956, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 6956 |
| 2749, 2748, 2747, 2746, 2745, 2744/2, 2744/1, 2743, 2716, 2742, 2741, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 3732, 3682/1, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760/1, 2760/2, | 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 6901, 6956, 4034, 4035, 4036, |
| 3813, 2773, 2772, 2771, 2770, 2769, 2768, 2767, 2766, 2765, 2764, | 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 6897, 6956. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОПШТИНА ЖАБАЉ** | 5111, 5113, 4956/3, 4956/4, 4987, 4986, 4985, 4984/3, 4984/2, 4959, |
| КО ЂУРЂЕВО | 4984/1, 4983, 4982, 5116, 5013, 5121, 4999, 5000, 5001/1, 5001/2, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 5001/3, 5002/1, 5002/2, 5120, 5090, 5091, 5092, 5093/1, 5093/2, |
| 5083/1, 5083/2, 5084/2, 5084/1, 5085/1, 5085/3, 5085/2, 5086, | 5093/3, 5094, 5095, 5495, 5124, 5083, 5085, 5086/1, 5086/3, 5086/2, |
| 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 9471, 5102/1, 5102/2, 5103, 5104, | 5084, 5150, 5151, 5152, 5153, 5496, 5154, 5155, 5156, 5157, 5185/1, |
| 5105/1, 5105/2, 5106, 9487, 9469, 9488, 5431/1, 5431/2, 5431/3, | 5158/2, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164/1, 5164/2, 5164/8, 5499, |
| 5432, 5391/1, 5391/2, 5391/3, 5392, 5393/1, 5393/2, 5394, 5393/3, | 5125, 5500, 5101, 5214, 5213, 5212/2, 5211, 5212/1, 5210, 5209, |
| 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 9538, 5430, 5429, 5428, 9536, 9531, | 5202, 5203, 5204, 5208/1, 5208/2, 5176, 5497, 5175, 5174, 5173, |
| 5613, 5612, 5611/2, 5611/1, 5610, 5609, 5608/2, 5608/1, 5607, 5606, | 5172, 5171, 5170, 5169, 5168/3, 5168/2, 5168/1, 5167, 5166/2, 5166/1, |
| 5605, 5604, 5603, 9534, 5602, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, | 5102, 5114, 5104, 5115. |
| 5668, 5669, 9533, 5670/1, 5670/4, 5670/2, 5670/3, 5671, 5672/1, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 5672/2, 5673/1, 5673/2, 5673/3, 5673/3, 9456, 5730, 5729, 5728, | 4527, 4531, 4532, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, |
| 5727, 5726, 5725, 5724, 5723, 5722, 5721, 5720, 5719, 5718, 5717/2, | 4542, 4543, 4544/1, 4544/2, 4545, 4546, 4547, 4548, 4718/1, 4716, |
| 5717/1, 5716, 5715, 5714, 9525, 5795, 5794, 5793, 5792, 5791, 5790, | 4572, 4573, 4574/1, 4574/2, 4575, 4576/1, 4576/2, 4577/1, 4577/2, |
| 5789, 5788/2, 5788/1, 5787, 5786/4, 5786/3, 5786/2, 5786/1, 5785/2, | 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583/1, 4583/2, 4584, 4585, 4586/1, |
| 9515, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6061, 6062, 6063, 6064, 6065, | 4715, 4621/3, 4709, 4659/1, 4659/2, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, |
| 6066, 6067, 6068, 6069, 9524, 6073, 6072, 6071/2, 6071/1, 9452, | 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, |
| 9561, 6623, 6624, 6625, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, | 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4772, 4681, 5768, 4721, 4821, 4725, |
| 6527, 6528, 9562, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, | 4726, 4727, 4826, 4764, 4763, 4762, 4761, 4760, 4759, 4758, 4757, |
| 6537, 6538, 6539, 6540, 6541/1, 6541/2, 6542, 6543, 6544, 6545, | 4756, 4827, 4784, 4783, 4782, 4781, 4780, 4779, 4778, 4777, 4776, |
| 6546/1, 6546/2, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 9557, 6553, | 4775, 4774, 4773, 4772/2, 4772/1, 4771, 4824, 4820, 5108, 4867, |
| 6554, 6555/1, 6555/2, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, | 4866, 4865, 4864, 4863, 4862, 4861, 4860, 4859, 4858, 4857, 4856, |
| 6563, 6564, 6565, 9563, 9564, 6500/1, 6499, 6498, 6497, 6496, 6495, | 4855, 4854, 4853, 4852, 4851/2, 4851/1, 4850, 5107, 4906, 4907, |
| 6494, 6493, 6492, 6491, 6490, 6489, 6488, 6487, 6486, 6485, 9448, | 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916/1, 4916/2, |
| 9565, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6464, | 4916/3, 4917, 4918, 4919, 5706, 4957, 5112, 5111, 5113, 4956/16, |
| 6429, 9573, 6428, 6427, 6426, 6425, 6424, 6423, 6422, 6421, 9572, | 4956/2, 4956/3, 4956/4, 4989, 4988, 4987, 4986, 4985, 4984/3, |
| 6420, 6419, 6418, 9571, 9576, 9523, 6070. | 4984/2, 4961, 4960/1, 4960/2, 4959, 4984/1, 4983, 4982, 4981, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 5116, 5013, 5121, 4998, 4999, 5000, 5001/1, 5001/2, 5001/3, 5002/1, |
| 5080, 5081, 5082, 5083/1, 5083/2, 5084/2, 5084/1, 5085/1, | 5002/2, 5006, 5120, 5090, 5091, 5092, 5093/1, 5093/2, 5093/3, 5094, |
| 5085/3, 5085/2, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 9470, 9477, | 5095, 5096, 5097, 5495, 5124, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5085, |
| 5111, 5110, 9471, 5102/1, 5102/2, 5103, 5104, 5105/1, 5105/2, 5106, | 5086/1, 5086/3, 5086/2, 5088, 5089, 5087, 5084, 5141, 5142/1, |
| 5107, 5100, 5101, 9487, 9469, 9488, 5431/1, 5431/2, 5431/3, 5432, | 5142/2, 5143, 5144/2, 5144/1, 5145, 5146/1, 5146/2, 5146/3, 5146/4, |
| 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391/1, 5391/2, 5391/3, 5392, 5393/1, | 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5496, 5154, 5155, 5156, |
| 5393/2, 5394, 5393/3, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401, | 5157, 5185/1, 5158/2, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164/1, 5164/2, |
| 9538, 5430, 5429, 5428, 5427, 5426, 5425, 5424, 9536, 9531, 5615, | 5164/8, 5164/6, 5164/3, 5164/4, 5164/5, 5165/1, 5165/2, 5499, 5125, |
| 5614, 5613, 5612, 5611/2, 5611/1, 5610, 5609, 5608/2, 5608/1, 5607, | 5500, 5101, 5214, 5213, 5212/2, 5211, 5212/1, 5210, 5209, 5200/2, |
| 5606, 5605, 5604, 5603, 9534, 5602, 5601, 5600, 5599, 5598, 5659, | 5201, 5202, 5203, 5204, 5208/1, 5208/2, 5176, 5497, 5175, 5174, |
| 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 9533, | 5173, 5172, 5171, 5170, 5169, 5168/3, 5168/2, 5168/1, 5167, 5166/2, |
| 5670/1, 5670/4, 5670/2, 5670/3, 5671, 5672/1, 5672/2, 5673/1, 5673/2, | 5166/1, 5177, 5498, 5102, 5114, 5104, 5115. |
| 5673/3, 5673/3, 5674/1, 5674/2, 5674/3, 5674/4, 5675, 5676/1, 5676/2, | КО ЖАБАЉ |
| 9456, 5735, 5734, 9530, 5733/4, 5733/3, 5733/2, 5733/1, 5732, 5731, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 5730, 5729, 5728, 5727, 5726, 5725, 5724, 5723, 5722, 5721, 5720, | 7510, 7508, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 7518, 7519, |
| 5719, 5718, 5717/2, 5717/1, 5716, 5715, 5714, 5712, 5713, 9525, | 7520, 7521, 7522, 7530/2, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, |
| 5800, 5799, 5798, 5797/2, 5797/1, 5796, 9521, 5795, 5794, 5793, | 7538/2, 7538/1, 7539, 7540, 7541/1, 7541/2, 7542, 7543, 7544/1, |
| 5792, 5791, 5790, 5789, 5788/2, 5788/1, 5787, 5786/4, 5786/3, 5786/2, | 7544/2, 7545, 7546/1, 7546/2, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551/1, |
| 5786/1, 5785/2, 5785/1, 5783, 5782, 5781, 9515, 6054, 6055, 6056, | 7551/2, 7551/3, 7552, 7553, 11003, 9073/2, 11016, 9070, 11014, 9068, |
| 6057, 6058, 6059, 6060, 6061, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, | 9069, 10967, 10683, 7616/1, 7616/2, 7615/3, 7615/1, 7614/3, 7614/2, |
| 6068, 6069, 9524, 6076, 6075, 6073, 6072, 6071/2, 6071/1, 6074, | 7609/3, 7609/2, 7609/1, 7608, 7606, 7605, 7607, 7604, 10970, 10681, |
| 9452, 9561, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628, 6629, 6630, 6516, | 10966, 7590, 7589, 7588, 7587/3, 7587/2, 7587/1, 7586/2, 7586/1, |
| 6517, 6518/1, 6518/2, 6518/3, 6520, 6519, 6521, 6522, 6523, 6524, | 7585/3, 7585/2, 7585/1, 7584, 7583, 7582, 7581, 7580, 7579, 7578, |
| 6525, 6526, 6527, 6528, 6608, 6609, 6610/1, 6610/2, 6611, 6612, | 7577, 7576/2, 7576/3, 7576/1, 7575/2, 7575/1, 7574, 10965, 10969, |
| 6613, 9562, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, | 7563, 7562, 7561, 7560, 7559, 7558, 7557, 7556. |
| 6538, 6539, 6540, 6541/1, 6541/2, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546/1, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 6546/2, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 9557, 6553, 6554, 6555/1, | 7502, 7511, 7509, 7510, 7507, 7508, 7512, 7513, 7514, 7515, |
| 6555/2, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, | 7516, 7517, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7528/3, 7529/1, 7529/2, |
| 6566, 6567, 6568, 6569, 9563, 9564, 6511, 6510, 6509, 6508, 6507/5, | 7530/1, 7530/2, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538/2, |
| 6507/4, 6507/3, 6507/2, 6507/1, 6506, 6505, 6504, 6503, 6502, 6501, | 7538/1, 7539, 7540, 7541/1, 7541/2, 7542, 7543, 7544/1, 7544/2, 7545, |
| 6500/2, 6500/1, 6499, 6498, 6497, 6496, 6495, 6494, 6493, 6492, | 7546/1, 7546/2, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551/1, 7551/2, 7551/3, 7552, |
| 6491, 6490, 6489, 6488, 6487, 6486, 6485, 6484, 6483, 6482, 9448, | 7553, 11003, 9073/2, 11016, 9070, 11014, 9068, 9069, 10967, 10683, |
| 9565, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, | 7616/1, 7616/2, 7615/3, 7615/1, 7614/3, 7614/2, 7614/1, 7613, 7612, |
| 6474, 6475, 6476, 6477, 6464, 6464, 6429, 9573, 6428, 6427, 6426, | 7611, 7610, 7609/3, 7609/2, 7609/1, 7608, 7606, 7605, 7602, 7607, |
| 6425, 6424, 6423, 6422, 6421, 9572, 6420, 6419, 6418, 9571, 9576, | 7604, 7601, 7603/2, 7603/3, 7603/1, 7600, 7599, 10971, 10970, 7589, |
| 9523, 6070. | 10681, 10966, 7590, 7589, 7588, 7587/3, 7587/2, 7587/1, 7586/2, |
| КО ГОСПОЂИНЦИ | 7586/1, 7585/3, 7585/2, 7585/1, 7584, 7583, 7582, 7581, 7580, 7579, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 7578, 7577, 7576/2, 7576/3, 7576/1, 7575/2, 7575/1, 7574, 7573, |
| 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544/1, 4544/2, | 7572, 7571, 7570, 7569, 7568, 7567, 7566/2, 7566/1, 10965, 7565, |
| 4718/1, 4716, 4572, 4573, 4574/1, 4574/2, 4575, 4576/1, 4576/2, | 10969, 7564, 7563, 7562, 7561, 7560, 7559, 7558, 7557, 7556, 7555, |
| 4577/1, 4577/2, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583/1, 4583/2, 4584, | 7554, 10968, 7429, 7432, 7431, 7430. |
| 4709, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, | **ОПШТИНА ТЕМЕРИН** |
| 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 5768, 4721, 4821, 4762, 4761, | КО ТЕМЕРИН |
| 4760, 4759, 4758, 4757, 4827, 4783, 4782, 4781, 4780, 4779, 4778, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 4777, 4776, 4775, 4774, 4773, 4824, 4820, 5108, 4862, 4861, 4860, | 10571/4, 10572, 10577, 10578, 10579, 10580/1, 10580/2, |
| 4859, 4858, 4857, 4856, 4855, 4854, 4853, 5107, 4907, 4908, 4909, | 10580/3, 10580/4, 10580/5, 10580/6, 10580/7, 10582, 10584, 10585, |
| 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916/1, 4916/2, 5706, 4957, | 10586/1, 10586/2, 10588, 10590, 10587, 10589, 10592/1, 10592/2, |

|  |  |
| --- | --- |
| 10593, 10594/6, 10594/5, 10594/4, 10594/3, 10594/2, 10594/1, | 11254, 11256, 11257, 11258, 13360, 11353, 11352, 11354, 11355, |
| 10597/1, 10597/2, 10599/1, 10599/2, 10599/3, 10599/4, 10599/5, | 11357, 11358, 11351, 11348, 11347/2, 11347/1, 11346, 11344, 11343, |
| 10599/6, 10599/7, 10599/8, 10599/9, 10599/10, 10599/11, 10599/12, | 11345, 11342, 11341, 11338, 11337, 11340, 11339, 11333, 11334, |
| 10599/13, 10599/14, 10599/15, 10599/16, 10599/17, 10599/18, | 11335, 11332, 11331, 11330, 11329, 11328, 11327, 11326, 11323, |
| 10599/19, 10599/20, 13261, 13329, 13330, 10517/4, 10517/3, | 11322, 11321, 11320, 11319, 11318, 11317, 11316, 11315, 11314/2, |
| 10517/2, 10517/1, 13262, 10509/1, 10508/2, 10508/1, 10507, 10506, | 11314/1, 11312, 11311, 11310/2, 11310/1, 11307, 11308, 11309/1, |
| 10505, 10504, 10503, 10502, 10501, 10500, 10499/1, 10499/2, 10498, | 11309/2, 11313, 11324, 11325, 13361, 11375, 11378/1, 11378/2, 11380, |
| 10497, 10496, 13332, 13263, 13333, 10703, 10704, 10707, 10708, | 11381, 11383/1, 11382, 11379, 11383/2, 11384, 11385, 11386, 11387/2, |
| 10495, 10494/1, 10494/2, 10494/3, 10490/2, 10490/1, 10490/3, | 11387/1, 11388, 11368, 11505, 11506, 11507/1, 11507/2, 11508, 11509, |
| 10488, 10487, 10836, 10835, 10834, 10833, 10832/2, 10832/1, | 11510, 13362, 11395, 11394, 11393, 11392, 11391, 11390, 11389/2, |
| 10831, 10830, 10829, 10828, 10827, 10824, 10826, 10825, 10823/2, | 11389/1, 11504/2, 11504/3, 11504/4, 11504/5, 11504/6, 11504/35, |
| 10823/1, 10822, 13327, 13335, 13336, 10840, 10841, 10842, 10844, | 11504/37, 11504/7, 11504/8, 11504/9, 11504/10, 11504/11, 11504/12, |
| 10845, 10846/2, 10843, 10846/1, 10846/3, 10847, 10848, 10850/4, | 11504/13, 11504/31, 11504/33, 11504/34, 11504/36, 13374, 13363, |
| 10850/5, 10850/1, 10850/2, 10850/3, 10851, 10852, 10853/1, 10853/2, | 11477, 11504/17, 11504/16, 11504/18, 11504/19, 11504/20, 11504/21, |
| 10854, 10855, 10856, 10857, 13265/1, 9962, 13394, 9965, 9964, | 11504/22, 11504/23, 11504/24, 11504/25, 11504/26, 11504/27, |
| 9963, 13395, 13397, 9968, 9949, 9950/1, 9950/2, 9951/1, 9951/2, | 11504/28, 13371, 11503/7, 11598, 13370, 11504/29, 11504/1, 11504/15, |
| 9952, 9953/2, 9953/1, 9954, 9955/1, 9955/2, 9956/1, 9956/2, 13393, | 11504/30, 11504/32, 13372, 11596, 11597, 11615, 11619/16, 11619/24, |
| 9724/1, 9724/2, 9727/1, 9727/3, 9851, 9850, 9849, 9848, 9847, 9846, | 11619/13, 11619/14, 11619/15, 11619/18, 11619/19, 11619/26, |
| 9845, 13396, 9844, 9843, 9842, 9841, 9839, 9840, 13380/2, 13314/4, | 11619/22, 11619/17, 13507, 11614, 11613, 11612, 11611, 11610, |
| 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11251, | 13301/2, 13304, 13305/2, 11608, 12047, 12048, 12051, 12052, 13509, |
| 11252, 11253, 13360, 11353, 11352, 11351, 11348, 11347/2, 11347/1, | 12049, 12050, 12053, 12054, 12055, 12056, 12057, 12058, 12059, |
| 11346, 11344, 11342, 11341, 11338, 11340, 11339, 11333, 11334, | 12060/1, 12060/2, 12061, 12062, 12063, 12064/2, 12064/1, 12066, |
| 11335, 11332, 11331, 11330, 11329, 11328, 11327, 11326, 11323, | 12067, 12065, 13508, 13510, 12101, 12100, 12099, 12098, 12097, |
| 11322, 11321, 11320, 11319, 11318, 11317, 11316, 11315, 11314/2, | 12096, 12095, 12094, 12093, 12092, 12091/2, 12091/1, 12090, 12089, |
| 11314/1, 11312, 11311, 11310/2, 11313, 11324, 11325, 13361, | 12088, 12087/3, 12087/2, 12087/1, 12086, 12085, 12079, 12078, |
| 11378/1, 11378/2, 11380, 11381, 11383/1, 11382, 11379, 11383/2, | 12072, 12084, 12083, 12082, 12081, 12080/1, 12080/2, 13512, 12077, |
| 11384, 11385, 11386, 11387/2, 11387/1, 11388, 11368, 11505, 11506, | 12076, 12075, 12074, 12073, 12071, 12188, 12189, 12190, 13563, |
| 11507/1, 13362, 11392, 11391, 11390, 11389/2, 11389/1, 11504/2, | 10596, 11376, 11618/17, 11618/22, 11618/26, 11618/19, 11618/18, |
| 11504/3, 11504/4, 11504/5, 11504/6, 11504/35, 11504/37, 11504/7, | 11618/15, 11618/14, 9852/2, 9853, 9854, 9855, 9856, 10591, 9967. |
| 11504/8, 11504/9, 11504/10, 11504/11, 11504/12, 11504/13, 11504/31, | КО СИРИГ |
| 11504/33, 11504/34, 13374, 11504/17, 11504/16, 11504/18, 11504/19, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: Нема обухваћених |
| 11504/20, 11504/21, 11504/22, 11504/23, 11504/24, 13371, 11504/29, | парцела |
| 11504/1, 11504/15, 11504/30, 11504/32, 13372, 11596, 11597, 11615, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 11619/16, 11619/19, 11619/26, 11619/22, 11619/17, 13507, 11614, | 2472, 2471, 3557, 3488, 2470. |
| 11613, 11612, 11611, 11610, 13301/2, 13304, 13305/2, 11608, 12051, | **ОПШТИНА СРБОБРАН** |
| 12052, 13509, 12050, 12053, 12054, 12055, 12056, 12057, 12058, | КО СРБОБРАН |
| 12059, 12060/1, 12060/2, 12061, 12062, 12063, 12064/2, 12064/1, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 12065, 13508, 13510, 12098, 12097, 12096, 12095, 12094, 12093, | 12365, 11956, 11722, 11723/1, 11724/1, 12392, 11955, 12372, |
| 12092, 12091/2, 12091/1, 12090, 12089, 12088, 12087/3, 12087/2, | 11952, 12377, 11951, 12376, 11944, 12051, 12341, 12378, 12379, |
| 12087/1, 12086, 12085, 12079, 12078, 12072, 12084, 12083, 12082, | 11943, 12381, 11942, 12386, 12057, 12054, 12056, 11836/1, 12388, |
| 12081, 12080/1, 12080/2, 12077, 12076, 12075, 12074, 12073, 12071, | 12389, 11775, 11776, 11778/6, 11778/7, 11778/10, 11778/8, 11778/9, |
| 13563, 10596, 9967. | 11779/1, 11779/2, 11779/3, 11779/4, 11833, 11832/6, 11832/5, 11832/4, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 11832/3, 11834/1, 11834/2, 11834/3, 11834/6, 11834/8, 11834/7, |
| 10564, 13326, 10568, 10570/2, 10569, 10570/1, 10570/3, | 11834/4, 11838/1, 11835/2, 11835/5, 11835/4, 11835/1, 11836/2, |
| 10571/1, 10571/2, 10571/3, 10571/4, 10572, 10577, 10578, 10579, | 11836/3, 11836/4, 11836/5, 11836/6, 11836/7, 11837/1, 11837/2, |
| 10580/1, 10580/2, 10580/3, 10580/4, 10580/5, 10580/6, 10580/7, | 11837/3, 11842/12, 11842/1, 12391, 11842/2, 11842/17, 11842/16. |
| 10582, 10581, 10584, 10585, 10586/1, 10586/2, 10588, 10590, 10587, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 10589, 10592/1, 10592/2, 10593, 10594/6, 10594/5, 10594/4, 10594/3, | 11709, 11963, 12365, 12370, 11956, 11722, 11723/1, 11724/1, |
| 10594/2, 10594/1, 10597/1, 10597/2, 10599/1, 10599/2, 10599/3, | 12392, 11955, 12372, 11952, 12377, 11951, 12376, 11944, 12051, |
| 10599/4, 10599/5, 10599/6, 10599/7, 10599/8, 10599/9, 10599/10, | 12341, 12378, 12379, 11943, 12381, 11942, 12386, 12057, 12054, |
| 10599/11, 10599/12, 10599/13, 10599/14, 10599/15, 10599/16, | 12056, 12387, 11835/3, 11836/1, 12388, 12389, 11775, 11776, 11778/4, |
| 10599/17, 10599/18, 10599/19, 10599/20, 10600/1, 10600/2, 10601, | 11778/5, 11778/6, 11778/7, 11778/10, 11778/8, 11778/9, 11779/1, |
| 10603, 13261, 13329, 13330, 10517/8, 10517/7, 10517/6, 10517/5, | 11779/2, 11779/3, 11779/4, 11779/5, 11779/6, 11779/7, 11833, 11832/6, |
| 10517/4, 10517/3, 10517/2, 10517/1, 13262, 10509/1, 10509/2, 10510, | 11832/5, 11832/4, 11832/3, 11832/2, 11834/1, 11834/2, 11834/3, |
| 10508/2, 10508/1, 10507, 10506, 10505, 10504, 10503, 10502, 10501, | 11834/6, 11834/8, 11834/7, 11834/4, 11834/5, 11830/10, 11830/11, |
| 10500, 10499/1, 10499/2, 10498, 10497, 10496, 13332, 13263, 13333, | 11830/9, 11838/2, 11838/1, 11835/2, 11835/5, 11835/4, 11835/1, |
| 10703, 10704, 10707, 10708, 10709, 10710, 10711, 10712, 10713, | 11836/2, 11836/3, 11836/4, 11836/5, 11836/6, 11836/7, 11837/1, |
| 10495, 10494/1, 10494/2, 10494/3, 10490/2, 10490/1, 10490/3, 10488, | 11837/2, 11837/3, 11842/12, 11842/1, 12391, 11842/2, 11842/17, |
| 10487, 10486, 10485, 10483, 10493, 10836, 10835, 10834, 10833, | 11842/16, 11842/15, 11842/3, 11842/4, 11842/5, 11842/13. |
| 10832/2, 10832/1, 10831, 10830, 10829, 10828, 10827, 10824, 10826, | КО ТУРИЈА |
| 10825, 10823/2, 10823/1, 10822, 10821, 10820, 10819, 10818/3, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 10818/2, 13327, 13335, 13336, 10838, 10839/1, 10839/2, 10840, | 4265, 4225, 4226, 3306/21, 4229, 3960, 4091, 4092, 4093, 4094, |
| 10841, 10842, 10844, 10845, 10846/2, 10843, 10846/1, 10846/3, 10847, | 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4101, 4102, 4258, 4103/1, 4103/2, |
| 10848, 10850/4, 10850/5, 10850/1, 10850/2, 10850/3, 10851, 10852, | 4103/19, 4103/20, 4103/3, 4103/4, 4103/5, 4103/23, 4103/22, 4103/6, |
| 10853/1, 10853/2, 10854, 10855, 10856, 10857, 10858/1, 10858/2, | 4103/7, 3966, 3965, 3964, 3963, 3962, 3961, 3947/2, 3948, 3949, |
| 10859, 10860, 13265/1, 9961, 9957, 9958, 9959, 9960, 9962, 13394, | 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 1256, 4116, 4131, |
| 9966, 9965, 9964, 9963, 13395, 13397, 9968, 9941, 9945, 9946, 9947, | 4259, 3319, 3320, 3321, 4121, 3313/6, 3306/10, 3306/19, 3306/16, |
| 9948, 9943/2, 9949, 9950/1, 9950/2, 9951/1, 9951/2, 9952, 9953/2, | 3306/17, 3306/13, 3306/9, 3306/8, 3306/27, 3306/26, 3306/25, |
| 9953/1, 9954, 9955/1, 9955/2, 9956/1, 9956/2, 13393, 9724/1, 9724/2, | 3306/20, 3306/7, 4122, 3297/5, 3297/4, 3297/3, 3297/2, 3297/1, 3296, |
| 9727/1, 9727/3, 9727/2, 9727/4, 9728, 9852/1, 9851, 9850, 9849, 9848, | 4123, 4132, 3305/2, 3305/1, 3304, 3303, 3301. |
| 9847, 9846, 9845, 13396, 9844, 9843, 9842, 9841, 9839, 9838, 9840, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 9837, 9836, 9835/2, 9835/1, 9834, 9833/2, 9833/1, 9832, 13380/2, | 4265, 4230, 4225, 4226, 3306/21, 4229, 3960, 4091, 4092, |
| 13314/4, 11239, 11240, 11241/1, 11241/2, 11242, 11243, 11244, 11245, | 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4101, 4102, 4067, 4066, |
| 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11251, 11252, 11253, 11255, | 4065, 4064, 4063, 4242, 4257, 4090/1, 4090/2, 4258, 4103/1, 4103/2, |

|  |  |
| --- | --- |
| 4103/19, 4103/20, 4103/3, 4103/4, 4103/5, 4103/23, 4103/22, 4103/6, | 2802/4, 2802/3, 2802/5, 1618/3, 1618/8, 1618/12, 1618/10, 1648/4, |
| 4103/7, 4103/8, 4103/9, 3970/2, 3970/1, 4240, 3969, 3968, 3967, 3966, | 1668/20, 1668/19, 1668/18, 1668/17, 1668/16, 1668/15, 1668/14, |
| 3965, 3964, 3963, 3962, 3961, 3945, 3946, 3947/1, 3947/3, 3947/2, | 1668/13, 1668/12, 1668/11, 1668/24, 1668/30, 1668/25, 1668/31, |
| 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, | 1668/29, 1668/28, 1668/23, 1732/18, 2915, 2910, 1783/10, 1733/9, |
| 3959, 1256, 4116, 4131, 4259, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, | 1733/8, 1733/3, 1733/7, 1734/14, 1734/13, 1734/40, 1734/28, 1734/10, |
| 3322/1, 3322/2, 3334, 4121, 4234, 3313/6, 3311, 3306/10, 3306/19, | 1734/39, 1734/38, 1734/30, 1734/27, 1734/26, 1734/37, 1734/36, |
| 3306/22, 3306/23, 3306/24, 3306/11, 3306/12, 3306/14, 3306/15, | 1734/5, 1734/35, 1734/3, 1733/2, 1733/1, 1733/4. |
| 3306/16, 3306/17, 3306/13, 3306/9, 3306/8, 3306/27, 3306/26, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 3306/25, 3306/20, 3306/7, 3306/6, 3306/5, 3306/4, 3306/18, 3306/1, | 1593/18, 1593/19, 1593/22, 1593/23, 1593/24, 1593/25, 1593/26, |
| 4122, 3297/5, 3297/4, 3297/3, 3297/2, 3297/1, 3296, 3295, 3294, | 1593/27, 1594, 1963, 1593/28, 2805, 1595/2, 1595/1, 1587/21, |
| 4123, 4132, 3305/4, 3305/5, 3305/3, 3305/2, 3305/1, 3304, 3303, | 1587/20, 1587/19, 1587/18, 1587/17, 1587/16, 1587/15, 1587/14, |
| 3301, 3298, 3300, 3299/3. | 1587/13, 1587/12, 1587/11, 2806, 1587/10, 1587/9, 1587/8, 1587/23, |
| **ОПШТИНА ВРБАС** | 1587/23, 1587/1, 2813, 2820, 1962/3, 1596/1, 1596/2, 1596/4, 1596/6, |
| КО Б.Д. ПОЉЕ | 1596/7, 1596/8, 1596/3, 1596/5, 1596/9, 1596/21, 1596/22, 1596/10, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 1596/11, 1596/12, 1596/13, 1596/14, 1596/23, 1597, 1596/15, |
| 1601/2, 1603/1, 1604, 2654/1, 1601/3, 1601/1, 2643/2, 2650, | 1596/16, 1596/17, 1598/2, 1598/8, 1598/1, 1598/3, 1598/4, 1598/5, |
| 2651/2, 1600, 2660, 1308, 1309, 1312, 2662, 2626, 1313, 2625, 2665, | 1598/6, 1599/3, 1598/9, 1599/4, 1599/5, 1599/6, 1599/7, 1599/8, |
| 1316, 2734, 1315, 2733, 2732, 2616, 1317, 1318/3, 1318/5, 1318/2, | 1599/1, 1599/12, 1599/13, 1599/14, 1599/23, 1599/2-д, 1600, 1601/1, |
| 1318/1, 1318/4, 2615, 2737, 1319/1, 1319/8, 1319/7, 1319/2, 1319/3, | 1601/2, 1602/12, 1602/15, 1602/4, 1602/8, 1602/9, 1602/23, 1602/20, |
| 1319/4, 1319/5, 1319/6. | 1602/14, 1602/21, 1602/22, 1602/5, 1602/6, 1602/10, 1622/2, 1622/19, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 1622/21, 1622/1-ц, 1622/18, 1622/25, 1622/26, 1622/1-а, 1621/5, |
| 1601/2, 1603/1, 1604, 2654/1, 1603/3, 1601/3, 2643/3, 1601/1, | 1621/4, 1621/3, 1621/2, 2801, 2802/1, 2800/1, 2800/2, 2800/3, 1620/9, |
| 2643/2, 2650, 2651/2, 1600, 2660, 1308, 1309, 1312, 2662, 2626, | 1620/7, 1620/192, 1620/1-а/1, 1619/2, 1619/6, 1619/3, 1619/4, |
| 1313, 2663, 1314, 2625, 2665, 1316, 2734, 1315, 2733, 2732, 2616, | 1619/5, 1619/1, 1618/6, 1618/7, 1618/5, 1618/3-б, 1618/2, 1618/11, |
| 1317, 1318/3, 1318/5, 1318/2, 1318/1, 1318/4, 2615, 2737, 1319/1, | 1618/9, 1618/1-а, 1617/4, 1617/3, 1617/2, 1617/1, 1616/2, 1616/4, |
| 1319/8, 1319/7, 1319/2, 1319/3, 1319/4, 1319/5, 1319/6, 1321, 1320. | 1616/6, 1616/8, 1615/7, 1615/6, 1615/5, 1615/4, 1615/3, 1621/1, |
| КО КУЦУРА | 2802/2, 2800/4, 2800/5, 2800/6, 2800/8, 2800/7, 2800/10, 1620/3, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 1620/6, 1620/5, 1620/4, 1620/2, 1957, 1961, 1653/4, 1653/3, 1653/2, |
| 1593/23, 1593/24, 1593/25, 1593/26, 1593/27, 1594, 1963, | 1653/1, 1652/1, 1651/1, 1650/3, 1650/2, 1650/1, 1653/7, 1649/3, |
| 1593/28, 2805, 1595/2, 1595/1, 1587/21, 1587/20, 1587/19, 1587/18, | 1649/2, 1649/1, 1648/3, 1648/2, 1648/10, 1648/9, 1648/8, 1648/5, |
| 1587/17, 1587/16, 1587/15, 1587/14, 1587/23, 1587/23, 1587/1, | 1648/6, 1647/6, 1647/7, 1647/8, 1647/5, 1647/4, 1647/3, 1646/3, |
| 2813, 2820, 1962/3, 1596/1, 1596/2, 1596/4, 1596/6, 1596/7, 1596/8, | 1646/2, 1646/1, 1645/2, 1645/1, 1956, 1644/3, 1644/4, 1644/5, 1644/6, |
| 1596/3, 1596/5, 1596/9, 1596/21, 1596/22, 1596/10, 1596/11, 1596/12, | 1644/1-а, 1644/2, 1644/7, 1643/4, 1643/3, 1643/2-а, 1643/1, 1642/3, |
| 1596/13, 1596/14, 1596/23, 1598/1, 1598/3, 1598/4, 1598/5, 1598/6, | 1642/2, 1642/4, 1642/1, 1641/2, 1641/9, 1641/11, 1641/3, 1641/8, |
| 1599/3, 1598/9, 1599/4, 1599/5, 1599/6, 1599/7, 1599/8, 1599/1, | 1641/5, 1640/6, 1640/5, 1640/4, 1640/10, 1640/9, 1640/3, 1639/12, |
| 1599/12, 1599/13, 1599/14, 1599/23, 1599/2-д, 1600, 1601/1, 1601/2, | НемаБрој, 1954, 1671/11, 1671/10, 1671/9, 1671/8, 1671/7, 1671/6, |
| 1602/12, 1602/15, 1602/4, 1622/1-а, 1621/5, 1621/4, 1621/3, 1621/2, | 1671/5, 1671/4, 1671/3, 1671/2, 1671/1, 1670/3, 1670/2, 1670/5, |
| 2801, 2802/1, 2800/1, 2800/2, 2800/3, 1620/9, 1620/7, 1620/192, | 1670/1, 1669/2, 1669/1, 1668/21, 1668/22, 1668/6, 1668/5, 1668/4, |
| 1620/1-а/1, 1619/2, 1619/6, 1619/3, 1619/4, 1619/5, 1619/1, 1618/6, | 1668/3, 1668/2, 1668/35, 1668/34, 1668/33, 1668/26, 1668/27, |
| 1618/7, 1618/5, 1618/3-б, 1618/2, 1618/11, 1618/9, 1618/1-а, 1617/4, | 1668/9, 1668/8, 1668/10, 1668/7, 1667/2, 1667/1, 1667/4, 1667/3, |
| 1617/3, 1617/2, 1617/1, 1616/2, 1616/4, 1616/6, 1616/8, 1615/7, | 1666/7, 1666/5, 1666/4, 1666/2, 1666/3, 1666/6, 1666/1, 1665, 1664/2, |
| 1615/6, 1621/1, 2802/2, 2800/4, 2800/5, 2800/6, 2800/8, 2800/7, | 1664/1, 1663/4, 1663/2, 1663/1, 1952, 1659/1, 1659/2, 1660, 1661/1, |
| 2800/10, 1620/3, 1620/6, 1620/5, 1620/4, 1620/2, 1957, 1649/3, | 1661/2, 1661/3, 1662/18, 1662/21, 1662/22, 1662/1, 1662/19, 1662/20, |
| 1649/2, 1649/1, 1648/3, 1648/2, 1648/10, 1648/9, 1648/8, 1648/5, | 1662/3, 1662/4, 1951, 1724/2, 1724/4, 1724/3, 1725/1, 1725/2, 1725/3, |
| 1648/6, 1647/6, 1647/7, 1647/8, 1647/5, 1647/4, 1647/3, 1646/3, | 1725/4, 1726/1, 1726/3, 1726/2, 1726/5, 1727/1, 2803/1, 2803/2, 2804, |
| 1646/2, 1646/1, 1645/2, 1645/1, 1956, 1644/3, 1644/4, 1644/5, | 1727/2, 1727/3, 1727/4, 1728/1, 1728/5, 1728/4, 1728/2, 1728/3, |
| 1644/6, 1644/1-а, 1644/2, 1644/7, 1643/4, 1643/3, 1643/2-а, 1643/1, | 1728/6, 1729/1, 1729/14, 1729/3, 1729/2, 1729/16, 1729/12, 1729/15, |
| 1642/3, 1642/2, 1642/4, 1642/1, 1641/2, 1641/9, 1641/11, 1641/3, | 1729/10, 1729/7, 1729/9, 1729/11, 1729/8, 1729/6, 1729/13, 1729/22, |
| 1641/8, 1954, 1671/4, 1671/3, 1671/2, 1671/1, 1670/3, 1670/2, | 1729/19, 1729/23, 1949, 1731/15, 1731/22, 1731/7, 1731/20, 1731/19, |
| 1670/5, 1670/1, 1669/2, 1669/1, 1668/21, 1668/22, 1668/6, 1668/5, | 1731/14, 1731/27, 1731/25, 1731/13, 1731/12, 1731/26, 1731/11, |
| 1668/4, 1668/3, 1668/2, 1668/35, 1668/34, 1668/33, 1668/26, 1668/27, | 1731/10, 1731/4, 1731/24, 1731/17, 1731/16, 1731/3, 1731/23, |
| 1668/9, 1668/8, 1668/10, 1668/7, 1667/2, 1667/1, 1667/4, 1667/3, | 1731/2, 2916, 1730/1, 1731/16, 1730/16, 1730/9, 1730/14, 1730/19, |
| 1666/7, 1666/5, 1666/4, 1666/2, 1666/3, 1666/6, 1666/1, 1665, 1664/2, | 1730/8, 2917, 1729/24, 2912, 2911, 1731/8, 1731/9, 1731/6, 1732/2, |
| 1664/1, 1663/4, 1663/2, 1663/1, 1952, 1662/19, 1662/20, 1662/3, | 1732/11, 1732/42, 1732/43, 1732/15, 1732/12, 1732/47, 1732/46, |
| 1662/4, 1951, 1726/3, 1726/2, 1726/5, 1727/1, 2803/1, 2803/2, 2804, | 1732/14, 1732/48, 1732/30, 1732/29, 1732/28, 1732/35, 1732/27, |
| 1727/2, 1727/3, 1727/4, 1728/1, 1728/5, 1728/4, 1728/2, 1728/3, | 1732/26, 2909, 1732/25, 1732/24, 1732/23, 1732/22, 1732/21, |
| 1728/6, 1729/1, 1729/14, 1729/3, 1729/2, 1729/16, 1729/12, 1729/15, | 1732/20, 1732/19, 1732/37, 1732/17, 1732/16, 1732/13, 1732/10, |
| 1729/10, 1729/7, 1729/9, 1729/11, 1729/8, 1729/6, 1729/13, 1729/22, | 1732/9, 1732/40, 1732/8, 1732/39, 1732/38, 1732/6, НемаБрој, |
| 1729/19, 1729/23, 1949, 1731/15, 1731/22, 1731/7, 1731/20, 1731/19, | 1732/51, 1732/52, 1732/7, 1732/49, 1732/44, 1732/45, 1942, 1732/50, |
| 1731/14, 1731/27, 1731/25, 1731/13, 1731/12, 1731/26, 1731/11, | 1732/3, 1732/36, 1732/31, 1732/52, 1732/54, 1947, 1783/14, 1783/20, |
| 1731/10, 1731/4, 1731/24, 1731/17, 1731/16, 1731/3, 1729/24, 2912, | 1783/21, 1783/18, 1783/31, 1783/11, 1783/12, 1783/7, 1783/4, |
| 2911, 1732/2, 1732/11, 1732/42, 1732/43, 1732/15, 1732/12, 1732/47, | 1783/15, 1783/16, 1783/17, 1783/12, 1939, 1787/6, 1787/5, 1787/4, |
| 1732/46, 1732/14, 1732/48, 1732/30, 1732/29, 1732/28, 1732/35, | 1787/8, 1787/7, 1787/3, 1787/10, 1787/12, 1787/14, 1787/18, 1787/11, |
| 1732/27, 1732/26, 2909, 1732/25, 1732/24, 1732/23, 1732/22, | 1787/9, 1787/2, 1787/1, 1786/13, 1786/14, 1786/4, 1786/12, 1786/11, |
| 1732/21, 1732/20, 1732/19, 1732/37, 1732/17, 1732/16, 1732/13, | 1786/15, 1786/19, 1786/10, 1786/16, 1786/9, 1786/8, 1786/7, 1786/18, |
| 1732/10, 1732/9, 1732/40, 1732/8, 1732/39, 1732/38, 1732/6, Нема- | 1786/17, 1786/6, 1786/2, 1786/1, 1785/8, 1785/2, 1785/6, 1785/5, |
| Број, 1732/51, 1732/52, 1732/7, 1732/49, 1732/44, 1732/45, 1942, | 1785/4, 1785/3, 1937/1, 1940, 1828/1, 1827/4, 1828/7, 1828/2, 1828/3, |
| 1783/21, 1783/18, 1783/31, 1783/11, 1783/12, 1783/7, 1783/4, 1939, | 1828/10, 1827/2-6-2, 1827/30, 1827/35, 1827/33, 1827/34, 1827/20, |
| 1787/8, 1787/7, 1787/3, 1787/10, 1787/12, 1787/14, 1787/18, 1787/11, | 1827/38, 1827/21, 1827/22, 1827/39, 1827/40, 1827/23, 1827/24, |
| 1787/9, 1787/2, 1787/1, 1786/13, 1786/14, 1786/4, 1786/12, 1786/11, | 2900, 2905, 1827/13, 1827/19, 1828/4, 1828/5, 1587/24, 1960, 2802/4, |
| 1786/15, 1786/19, 1786/10, 1786/16, 1786/9, 1786/8, 1786/7, 1786/18, | 2802/3, 2802/5, 2800/9, 1618/3, 1618/8, 1618/12, 1618/10, 1648/4, |
| 1786/17, 1786/6, 1786/2, 1786/1, 1785/8, 1785/2, 1785/6, 1785/5, | 1668/20, 1668/19, 1668/18, 1668/17, 1668/16, 1668/15, 1668/14, |
| 1785/4, 1785/3, 1937/1, 1940, 1828/1, 1827/4, 1828/7, 1828/2, 1828/3, | 1668/13, 1668/12, 1668/11, 1668/24, 1668/30, 1668/25, 1668/31, |
| 1828/10, 1827/2-6-2, 1827/30, 1827/35, 1827/33, 1828/4, 1960, | 1668/29, 1668/28, 1668/23, 1729/27, 1729/28, 1729/29, 1729/26, |

|  |  |
| --- | --- |
| 1729/25, 1732/53, 1732/18, 2915, 1593/30, 1593/20, 1593/21, 2910, | 9520, 9971, 9552, 9551, 9550, 9549, 9548, 9547, 9546, 9512, 9972, |
| 1783/10, 1733/9, 1733/8, 1733/3, 1733/7, 1734/14, 1734/13, 1734/40, | 9511, 9510, 9514, 9515, 9516, 9517, 9518/1, 9519/1, 9519/2, 9751/2, |
| 1734/28, 1734/10, 1734/39, 1734/38, 1734/30, 1734/27, 1734/26, | 9518/2, 9545, 9542, 9544, 9543, 9541, 9540, 9539, 9538/1, 9538/2, |
| 1734/37, 1734/36, 1734/5, 1734/35, 1734/3, 1734/34, 1734/1, 1735/1, | 9536/2, 9530, 9531, 9536/1, 9534, 9533, 9529, 9528, 9527/2, 9527/1, |
| 1735/3, 1735/4, 1735/5, 1735/2, 1734/9, 1734/26, 1734/12, 1734/11, | 9526, 9525, 9524, 9523, 9522, 8955, 8954/2, 9973/1, 9569/1, 9568/5, |
| 1734/12, 1734/41, 1733/6, 1733/5, 1733/2, 1733/1, 1733/4. | 9568/4, 9568/3, 9567/1, 9566/1, 9565/3, 9565/1, 9564/1, 9563/1, |
| КО ВРБАС | 9562/3, 9562/1, 9561/1, 9560/1, 9559/1, 9558/1, 9969/1, 8866/1, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 8867/1, 8868/1, 8869/1, 8870/1, 8870/3, 8871/1, 8872/1, 8873/1, |
| 3063/8, 3063/7, 3063/6, 3063/5, 3063/4, 3501, 3145, 3502, 3478, | 8874/1, 9991/2, 8862/1, 8861/1, 8860/1, 8859/1, 9992, 8768, 8767, |
| 3084, 3473, 3472, 2927, 2926/3, 2926/2, 2926/1, 2925/3, 2925/3, | 8766, 8765, 8757, 8756, 8755, 8754, 8731/10, 8731/9, 8731/8, 8731/7, |
| 2925/1, 2924, 2923, 2922, 2921, 2920, 2919, 2918, 2917/2, 2917/1, | 8731/6, 8731/5, 8731/4, 8731/2, 8731/11, 8731/13, 9742/1, 8732/11, |
| 2916, 2915, 2914, 2952/1, 2952/2, 2953, 2954/1, 2954/2, 2955, 2956/1, | 8732/10, 8732/2, 8732/3, 8732/4, 8732/5, 8732/6, 8732/9, 8732/8, |
| 2956/2, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962/1, 2962/3, 2962/2, 2963, | 8733, 8735, 8736/2, 8736/3, 9829/2, 8419/2, 8434/2. |
| 3448, 2977, 2978/1, 2978/2, 2979, 3141, 2980, 3457, 3137, 3008, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 3009, 3010/1, 3010/2, 3011, 3012, 3013/1, 3001, 3002, 3003, 3451, | 9818, 9746/2, 8434/2, 8419/2, 8434/1, 8406/2, 8602/2, 8605, |
| 3450, 3023/1, 3023/2, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028/1, 3028/2, 3029, | 9806/1, 9829/2, 8736/3, 8736/2, 8735, 8733, 8732/8, 8732/9, 8732/6, |
| 3030/1, 3030/2, 3031/1, 3031/2, 3032/1, 3032/2, 3032/3, 3033, 3034/1, | 8732/5, 8732/4, 8732/3, 8732/2, 8732/10, 8732/11, 9742/1, 8731/13, |
| 3034/2, 3035, 3036/1, 3036/2, 3037, 3038, 3039, 3040/1, 3040/2, | 8731/11, 8731/2, 8731/4, 8731/5, 8731/6, 8731/7, 8731/8, 8731/9, |
| 3041/1, 2172, 2252, 3437, 3477, 3094/2, 3470, 3504, 3142, 3436. | 8731/10, 8752, 8753, 8754, 8755, 8756, 8757, 8765, 8766, 8767, 8768, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 8769/1, 8769/2, 8769/3, 9992, 8857/1, 8858/1, 8858/3, 8859/1, 8860/1, |
| 3063/10, 3063/9, 3063/8, 3063/7, 3063/6, 3063/5, 3063/4, 3063/3, | 8861/1, 8862/1, 9991/2, 8876/1, 8875/1, 8874/1, 8873/1, 8872/1, |
| 3501, 3145, 3502, 3478, 3084, 3473, 3043/2, 3043/1, 3042, 3472, 2932, | 8871/1, 8870/3, 8870/1, 8869/1, 8868/1, 8867/1, 8866/1, 9969/1, |
| 2928/2, 2928/1, 2928/3, 2929, 2927, 2926/3, 2926/2, 2926/1, 2925/3, | 9558/1, 9559/1, 9560/1, 9561/1, 9562/1, 9562/3, 9563/1, 9564/1, |
| 2925/3, 2925/1, 2924, 2923, 2922, 2921, 2920, 2919, 2918, 2917/2, | 9565/1, 9565/3, 9566/1, 9567/1, 9568/3, 9568/4, 9568/5, 9569/1, |
| 2917/1, 2916, 2915, 2914, 2913/2, 2913/1, 2912/3, 2896, 2895, 3469, | 9570/1, 9571/1, 9572/1, 9573/1, 9574/1, 9575/1, 9973/1, 8949, 8950, |
| 2952/1, 2952/2, 2953, 2954/1, 2954/2, 2955, 2956/1, 2956/2, 2957, 2958, | 8951, 8952, 8953, 8954/1, 8954/2, 8955, 9522, 9523, 9524, 9525, 9526, |
| 2959, 2960, 2961, 2962/1, 2962/3, 2962/2, 2963, 2964, 3448, 2975, 2976, | 9527/1, 9527/2, 9528, 9529, 9533, 9534, 9536/1, 9537, 9531, 9535, |
| 2977, 2978/1, 2978/2, 2979, 3141, 2980, 3457, 3137, 3006, 3007, 3008, | 9530, 9536/2, 9538/2, 9538/1, 9539, 9540, 9541, 9543, 9544, 9542, |
| 3009, 3010/1, 3010/2, 3011, 3012, 3013/1, 3013/2, 3014, 2999, 3000, | 9545, 9518/2, 9751/2, 9519/2, 9519/1, 9518/1, 9517, 9516, 9515, 9514, |
| 3001, 3002, 3003, 3451, 3450, 3023/1, 3023/2, 3024, 3025, 3026, 3027, | 9510, 9434, 9519/3, 9751/1, 9963, 9749, 9746/1, 9509, 9511, 9972, |
| 3028/1, 3028/2, 3029, 3030/1, 3030/2, 3031/1, 3031/2, 3032/1, 3032/2, | 9512, 9546, 9547, 9548, 9549, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, |
| 3032/3, 3033, 3034/1, 3034/2, 3035, 3036/1, 3036/2, 3037, 3038, 3039, | 9556, 9971, 9520, 9750, 9521, 8764/1, 8863/1, 8864/1, 9752/2, 9752/1, |
| 3040/1, 3040/2, 3041/1, 3041/2, 2172, 2171, 2252, 2253/3, 2253/1, | 9822/2, 8745/6, 8745/5, 8745/4, 8745/3, 8745/2, 8745/9, 8745/8, |
| 2253/2, 3437, 3477, 3094/2, 3471, 3470, 3504, 3142, 3436. | 8744/15, 8744/14, 8744/13, 8744/12, 8744/17, 8744/16, 8744/11, |
| КО ЗМАЈЕВО | 8744/10, 8744/9, 8744/8, 8744/7, 8744/6, 8744/5, 8744/4, 8744/3, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 8744/2, 8744/1, 8734, 8736/1, 9741, 8738/1, 8737, 9739/2, 8407, 8440, |
| 2307, 2311, 2310, 2309, 2308/2, 2308/1, 4001. | 9733, 9806/2, 8419/1, 9997/2, 9993, 8732/7, 9818, 8865/1, 9568/2, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 9968, 9513, 9962, 9946, 8731/3, 9817, 10004, 8730. |
| 2307, 2313, 2312, 2311, 2310, 2309, 2308/2, 2308/1, 4001, 4012. | КО СИВАЦ |
| **ОПШТИНА КУЛА** | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| КО ЦРВЕНКА | 11556, 11397, 11682, 11391, 11389, 11695, 11543, 11696, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 11386, 11491, 11375/1, 11371, 11373/2, 11373/1, 11372, 11371, |
| 9500, 9677, 9324, 9506, 9505, 9679, 9504, 9327, 9501, 9323, | 11370/3, 11370/2, 11370/1, 11369, 11368/2, 11542, 11368/1, 11367/3, |
| 9680, 9499, 9514, 923/1, 9233/19, 9233/18, 9233/17, 9233/16, | 11367/2, 11367/1, 11366, 11365/2, 11365/1, 11364, 11363, 11362/1, |
| 9233/15, 9233/14, 9233/13, 9233/12, 9233/11, 9233/10, 9233/9, | 11361, 11360/2, 11360/1, 11359, 11358, 11357, 11356, 11355, 11354, |
| 9233/8, 9233/7, 9233/6, 9233/5, 9233/4, 9233/3, 9199, 9200, 9201, | 11486/1, 11362/2, 11380, 11541, 11385, 11686, 11384, 11705, 11378, |
| 9202, 9203, 9201, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9213, | 11664, 11121/1, 11704, 11492, 11217, 11708, 11121/2, 11120, 11215, |
| 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219, 9220/1, 9220/2, 9221, 9222, | 11216, 11210, 11209, 11208, 11207, 11206, 11205, 11204, 11203/2, |
| 9223, 9224, 9225, 9226, 9227/1, 9227/2, 9228, 9229, 9664/2, 9040, | 11203/1, 11202, 11201, 11200, 11199, 11197/3, 11197/2, 11197/1, |
| 9039, 9038, 9037, 9036, 9035, 9034, 9033, 9032, 9031, 9030, 9029, | 11196, 11195, 11719, 11198, 11194, 11729, 11497, 11732, 10857, |
| 9028, 9311, 9372, 9026, 9373, 9027, 9374, 9375, 9410, 9409/1, | 10856/2, 10853, 10845, 11496, 10856/3, 10855, 10854, 11193, 11192, |
| 9409/2, 9413/1, 9424/2, 9707, 9538, 9427, 9428, 9429/1, 9537, 9696, | 11191, 11190, 11189, 11188, 11728, 11187, 11186, 11498, 10948, |
| 9528, 9706, 9527, 9697, 9694, 9524, 9647, 9522, 9650, 9518, 9516, | 10947, 10946, 10945/2, 10945/1, 10944, 10943, 10950, 10843, |
| 9519, 9435/2, 9663, 9551, 9666/2, 9498/2, 9233/2, 9212, 9515, 9652, | 10842, 10846, 10847/1, 10851, 11760, 10850, 10564, 10565, 10566/1, |
| 9230, 9494, 9651, 9517, 9708. | 10566/2, 10619, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 10581, 10582, |
| 9500, 9677, 9324, 9506, 9505, 9679, 9504, 9327, 9501, 9323, | 10583, 10584, 10585, 10586, 11516, 10591, 10592, 10593, 10594, |
| 9680, 9328, 9499, 9514, 923/1, 9265, 9264, 9263, 9262, 9261, | 10595, 10596, 10597, 10598, 10599, 10600, 11749, 10587, 11784, |
| 9260, 9259, 9233/19, 9233/18, 9233/17, 9233/16, 9233/15, 9233/14, | 11652, 11747, 11517, 11484/2, 9659, 9660, 9661, 9662, 9663, 9664/2, |
| 9233/13, 9233/12, 9233/11, 9233/10, 9233/9, 9233/8, 9233/7, 9233/6, | 9664/1, 9665, 9666, 9682/1, 11642, 9667, 9668/1, 9668/2, 9669, 9674, |
| 9233/5, 9233/4, 9233/3, 9199, 9200, 9201, 9202, 9203, 9201, 9205, | 9681, 9670, 9671, 9672, 9673/2, 9673/1, 9675, 9676, 9677/1, 9677/2, |
| 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, | 9678, 9679, 9680, 11518, 9581, 9505/1, 9516, 9529/6, 11520, 9541, |
| 9218, 9219, 9220/1, 9220/2, 9221, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226, | 11571, 11648, 9531, 9530, 11647, 9529/4, 9529/3, 9529/2, 9526, 9528, |
| 9227/1, 9227/2, 9228, 9229, 9664/2, 9040, 9039, 9038, 9037, 9036, | 9527, 9529/5, 9505/2, 9506, 9507, 9508, 9580, 9579, 9578, 9577, |
| 9035, 9034, 9033, 9032, 9031, 9030, 9029, 9028, 9311, 9372, 9026, | 9576, 9575, 9574, 9572, 9571, 9573, 11982, 10844, 10558, 10559/1, |
| 9373, 9025, 9027, 9374, 9375, 9410, 9409/1, 9409/2, 9413/1, 9424/1, | 10559/2, 10559/3, 10563, 10552, 10551, 10550/2, 10549/2, 10548, |
| 9424/2, 9707, 9538, 9427, 9428, 9429/1, 9429/2, 9431/1, 9431/2, 9537, | 10547, 10549, 10550/1, 10561, 10560, 11495. |
| 9696, 9528, 9706, 9527, 9697, 9694, 9524, 9647, 9648, 9522, 9650, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 9518, 9516, 9519, 9435/2, 9663, 9551, 9666/2, 9498/2, 9668, 9233/2, | 11556, 11397, 11682, 11391, 11389, 11695, 11543, 11696, 11386, |
| 9673/2, 9212, 9515, 9652, 9230, 9494, 9651, 9517, 9646, 9708. | 11491, 11666, 11327, 11376, 11375/4, 11375/3, 11375/2, 11375/1, |
| КО КУЛА | 11371, 11373/2, 11373/1, 11372, 11371, 11370/3, 11370/2, 11370/1, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 11369, 11368/2, 11542, 11368/1, 11367/3, 11367/2, 11367/1, 11366, |
| 8731/3, 9513, 9968, 9568/2, 8865/1, 8732/7, 9993, 9997/2, | 11365/2, 11365/1, 11364, 11363, 11362/1, 11361, 11360/2, 11360/1, |
| 8419/1, 9733, 9739/2, 9741, 9822/2, 9752/1, 8864/1, 8863/1, 8764/1, | 11359, 11358, 11357, 11356, 11355, 11354, 11486/1, 11362/2, 11380, |

|  |  |
| --- | --- |
| 11541, 11385, 11686, 11384, 11705, 11383, 11377, 11379, 11378, | КО КЉАЈИЋЕВО |
| 11382, 11381, 11664, 11121/1, 11704, 11492, 11217, 11213, 11221, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 11708, 11222/1, 11222/2, 11712, 11223, 11224, 11225, 11229, 11121/2, | 6650, 6649, 6645, 6651, 6718, 6717, 7003, 6646, 1490, 6873, |
| 11121/3, 11121/4, 11121/5, 11120, 11492, 11215, 11216, 11212, 11213, | 7001, 6717, 6716, 6715, 6714, 6713, 6712/2, 6712/1, 6711, 6710, |
| 11211, 11210, 11209, 11208, 11207, 11206, 11205, 11204, 11203/2, | 6709/2, 6709/1, 6707, 6706, 6705, 6704, 6703, 6702, 6701, 6700, |
| 11203/1, 11202, 11201, 11200, 11199, 11197/3, 11197/2, 11197/1, | 6699, 6698, 6697, 6696, 6695, 6694, 6693, 6692/4, 6692/3, 6692/2, |
| 11196, 11195, 11719, 11242, 11241, 11230, 11236, 11235, 11198, | 6692/1, 6691, 6690, 6689, 6688, 6687, 6686, 6685, 6684, 6683, 6682, |
| 11194, 11729, 11497, 10942, 10941, 11732, 10927, 10928, 10929, | 6858, 6857, 6856/3, 6856/2, 6856/1, 6855, 6854, 6853, 6852, 6851, |
| 10930/1, 10930/2, 10931, 10932, 10933, 10934, 10935, 10936, 10937, | 6850, 6849, 6848, 6847, 6846, 6845, 6844, 6843, 6842, 6905, 6122, |
| 10938, 10939, 10940, 10860, 10859/2, 10859/1, 10858, 11487, 10857, | 6121, 6120, 6119, 6118, 6117, 6116, 6115, 6114, 6113, 7014, 6112, |
| 10856/2, 10853, 10845, 11496, 10856/3, 10855, 10854, 11193, 11192, | 6111, 6110, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078/1, 6078/2, 6079, 6080, 6081, |
| 11191, 11190, 11189, 11188, 11728, 11187, 11186, 11498, 10948, 10947, | 6082, 6083, 6084, 6085, 6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6092, 6093, |
| 10946, 10945/2, 10945/1, 10944, 10943, 10955, 10954, 10950, 10949, | 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6099, 7017, 5982, 5981, 5980, 7015, |
| 10951, 10952, 10953, 10843, 10842, 10841, 10840, 10846, 10847/1, | 5979, 5978, 5977, 5976, 5975, 5974, 7028, 6181, 6182, 6183, 6184, |
| 10848, 10849, 10851, 11760, 10850, 10556, 10564, 10565, 10566/1, | 6185, 6186, 6187, 6188, 6189, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 7016, |
| 10566/2, 10619, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, | 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865/1, 5865/2, |
| 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 10581, 10582, | 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, |
| 10583, 10584, 10585, 10586, 11516, 10588, 10589, 10590, 10591, | 5877, 5878, 5879, 5853, 5852, 5823, 5881, 5824, 5851, 6876, 5822, |
| 10592, 10593, 10594, 10595, 10596, 10597, 10598, 10599, 10600, | 5821, 5820, 5819, 5815, 5814, 5813, 5812, 5811, 6875, 7026, 6880, |
| 10601, 10602, 10603, 11749, 10587, 11784, 10650, 11652, 11747, | 5854, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, |
| 11517, 11484/2, 9656/1, 9657, 9658/1, 9658/2, 9659, 9660, 9661, | 5640, 5641, 5642, 5643, 5474, 5473, 5472, 5471, 5469, 5470, 5468, |
| 9662, 9663, 9664/2, 9664/1, 9665, 9666, 9682/1, 11642, 9667, 11654/2, | 5467, 5466/3, 7036, 5466/2, 5466/1, 5465, 5464, 5463/2, 5463/1, 5462, |
| 9668/1, 9668/2, 9669, 9674, 9681, 9670, 9671, 9672, 9673/2, 9673/1, | 5461, 5460, 5661, 5662, 5663, 5664, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674/1, |
| 9675, 9676, 9677/1, 9677/2, 9678, 9679, 9680, 9754, 9753, 9750, | 5674/2, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5669, 5680, 5681, 5682, 5683, |
| 9749, 9746, 9745, 9744, 9742, 9741, 9755, 11518, 9581, 9505/1, 9516, | 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, |
| 9529/6, 9529/1, 9569, 9542, 11646, 11520, 9541, 11571, 11648, 9531, | 5695, 5696, 7036, 6882, 5425, 5424, 5423, 5422, 5421, 5420, 5419, |
| 9534, 9532, 9530, 11647, 9529/4, 9529/3, 9529/2, 9526, 9525, 9523, | 5418, 5417, 5416, 5415, 5414, 5405, 5402, 5401, 5400, 5399, 5398, |
| 9522, 9521, 9524, 9528, 9527, 9529/5, 9510/3, 9505/2, 9506, 9507, | 5397, 5396, 5395, 5394, 5393, 5392, 5391, 5390, 5389, 5388, 5387, |
| 9509, 9508, 9580, 9579, 9578, 9577, 9576, 9575, 9574, 9572, 9570, | 5386, 5385, 5384, 5383, 5382, 5381, 5380, 5379, 5378, 5360, 7038, |
| 9567, 9568, 9571, 9573, 11218, 11982, 10844, 9533, 10649, 10557, | 5361, 5340, 6883, 6651, 6708, 7006, 7010, 6091, 7034, 7035, 5364. |
| 10558, 10559/1, 10559/2, 10559/3, 10563, 10554, 10553, 10552, 10551, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 10550/2, 10549/2, 10548, 10547, 10549, 10550/1, 10561, 10560, 10540, | 6650, 6649, 6647, 6648, 6645, 6651, 6653, 6718, 6717, 6654, |
| 10539, 10538, 10545, 11495, 11750, 10546, 11751, 11644. | 7003, 6655, 6656, 6657, 6658, 6646, 1490, 6873, 7001, 6717, 6716, |
| **ГРАД СОМБОР** | 6715, 6714, 6713, 6712/2, 6712/1, 6711, 6710, 6709/2, 6709/1, 6707, |
| КО БАЧКИ БРЕГ | 6706, 6705, 6704, 6703, 6702, 6701, 6700, 6699, 6698, 6697, 6696, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 6695, 6694, 6693, 6692/4, 6692/3, 6692/2, 6692/1, 6691, 6690, 6689, |
| 1669, 1668, 1667, 1666, 1672, 3448, 1671, 1665, 1664, 1680, | 6688, 6687, 6686, 6685, 6684, 6683, 6682, 6746, 6745, 6744, 6743, |
| 3420, 1679/3, 1713, 1705, 3545, 1793, 1792, 1791, 1790, 1789, 1788, | 6742, 6741, 6740, 6739, 6738, 6860, 6859, 6858, 6857, 6856/3, 6856/2, |
| 1787, 1786/2, 1821, 1822, 1829, 2178, 2179, 2175, 2174, 2173, 2172, | 6856/1, 6855, 6854, 6853, 6852, 6851, 6850, 6849, 6848, 6847, 6846, |
| 2171, 2170, 2169, 2167, 2166, 2165, 2164, 2163, 2162, 2161, 2160, | 6845, 6844, 6843, 6842, 6841, 6840, 6839, 6905, 6124, 6123, 6122, |
| 3572, 2159, 2146/1, 3574, 2146/2, 2146/3, 2145, 2144, 2143, 2142, | 6121, 6120, 6119, 6118, 6117, 6116, 6115, 6114, 6113, 7014, 6112, |
| 2141, 2140, 2137, 3573/4. | 6111, 6110, 6109, 6108, 6107, 6106, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 6076, 6077, 6078/1, 6078/2, 6079, 6080, 6081, 6082, 6083, 6084, |
| 1640, 1639, 1638, 1637, 1669, 1668, 1667, 1666, 1641, 1636, | 6085, 6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, |
| 1635, 1672, 3448, 1671, 1665, 1642, 1643, 1644, 1646, 1647, 1664, | 6097, 6098, 6099, 7017, 5986, 5984, 5983, 5982, 5981, 5980, 7015, |
| 3535, 1663, 1662, 1661, 1679, 1680, 1681, 1682, 1679/2, 1660, 1659, | 5979, 5978, 5977, 5976, 5975, 5967, 5970, 5971, 5973, 5974, 7028, |
| 1679/1, 3420, 1704, 1702, 1703, 1701, 1706, 1707, 1708, 1679/3, 1713, | 6170/1, 6170/2, 6171, 6172, 6173, 6174, 6175/2, 6176, 6177, 6178, |
| 1705, 3545, 1715, 1716, 1793, 1797, 1798, 1799/1, 1800, 1801, 1803, | 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188, 6189, |
| 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, | 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 7016, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, |
| 1815, 1815, 1817, 1818, 1717, 1792, 1791, 1718, 1719, 1790, 1789, | 5862, 5863, 5864, 5865/1, 5865/2, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, |
| 1720, 1721, 1730, 1729, 1736, 1737, 1738, 1735, 1740, 1742, 1788, | 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5880/1, 5879, 5853, |
| 1787, 1786/2, 1786/1, 1779, 1767, 1766, 2181, 1765, 1764, 1759, 1758, | 5852, 5823, 5881, 5824, 5851, 7027, 6876, 5822, 5821, 5820, 5819, |
| 1757, 2257, 1769, 1778, 1784, 1777, 1771, 1776, 1782, 1783, 1781, | 5815, 5814, 5813, 5812, 5811, 5810, 5809, 6875, 7026, 5850, 6880, |
| 1773, 1763, 1762, 1761, 1819, 1820, 1821, 1822, 1829, 2178, 2179, | 5854, 5849, 7033, 5626, 5628, 5627, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, |
| 2176, 2175, 2174, 2173, 2172, 2171, 2170, 2169, 2167, 2166, 2165, | 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644/1, |
| 2164, 2163, 2162, 2161, 2160, 3572, 2159, 2158, 2157, 2156, 2155, | 5644/2, 5645, 5646, 5474, 5473, 5472, 5471, 5469, 5470, 5468, 5467, |
| 2154, 2153, 2152, 2151, 2150, 2149, 2148, 2147/3, 2147/2, 2147/1, | 5466/3, 7036, 5466/2, 5466/1, 5465, 5464, 5463/2, 5463/1, 5462, |
| 2146/1, 3574, 3579, 2077/1, 3575/1, 2146/2, 2146/3, 2145, 2144, 2143, | 5461, 5460, 5459, 5458, 5457, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, |
| 2142, 2141, 2140, 2137, 2135, 2135, 2134, 2133, 2131, 2130, 2129, | 5662, 5663, 5664, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674/1, 5674/2, 5675, |
| 2128, 2127, 2126, 2125, 1645, 1648, 1770, 1772, 3573/1, 3573/2, | 5676, 5677, 5678, 5679, 5669, 5667, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, |
| 3573/3, 3573/4, 3551/3, 3548, 1768, 1785/1, 1731, 1732, 3514, 1709. | 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, |
| КО БЕЗДАН | 5696, 7036, 6882, 5425, 5424, 5423, 5422, 5421, 5420, 5419, 5418, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 5417, 5416, 5415, 5414, 5405, 5402, 5401, 5400, 5399, 5398, 5397, |
| 1503, 7837, 1504, 6466, 7836, 7850, 1965. | 5396, 5395, 5394, 5393, 5392, 5391, 5390, 5389, 5388, 5387, 5386, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 5385, 5384, 5383, 5382, 5381, 5380, 5379, 5378, 5377, 5376, 5375, |
| 1503, 7837, 1504, 6466, 7836, 7850, 1965. | 5374, 5373, 5372/3, 5372/2, 5372/1, 5360, 7038, 5361, 5362, 5344, |
| КО ГАКОВО | 5340, 5339, 5365, 6883, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 5356, 5357, 5358, 6651, 6708, 7006, 7010, 6091, 5985, 5817, 5815, |
| 1647, 1489, 1462, 1460, 1461, 1638, 1490, 1487/1, 1488, 1487/2, | 5816, 5818, 7034, 7035, 5364, 7009. |
| 1644, 1562, 1459, 1456, 1561, 1642, 1485, 1466, 1440. | КО КОЛУТ |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 1439, 1463, 1647, 1489, 1462, 1460, 1461, 1638, 1490, 1487/1, | 1860, 3123, 1863, 3128, 2146/1, 1870/1, 3129 |
| 1488, 1487/2, 1644, 1562, 1486, 1459, 1456, 1467/1, 1561, 1641, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 1642, 1467/2, 1485, 1466, 1440. | 1860, 3123, 1863, 3128, 2146/1, 1870/1, 3129 |

|  |  |
| --- | --- |
| КО СОМБОР 2 | 28314, 16024/1, 16024/2, 16025, 16026, 16027, 16028, 16029, 16030, |
| Парцеле у појасу уже заштите гасовода: | 16031, 16032, 16033, 16034, 16035, 16036, 16037, 16038, 16039, |
| 12484, 12468, 12469, 27984, 28292, 12480, 12478, 12483, | 16040, 16041, 16042, 28321, 28013, 28318, 17419, 28013, 15920, |
| 12486/1, 12492, 12486/6, 27985, 28298, 27961, 13378/1, 13377/1, | 15919, 15918, 15917, 15916, 15914, 15915, 15913, 15912, 15911, |
| 13376, 13367, 13366, 13365, 13364/2, 28301, 13272, 13273, 13274, | 15910, 17409/2, 17409/1, 28143, 17379, 17380, 17381, 17382, 17383, |
| 13275, 13276, 13277, 13278, 13279, 13280, 13281, 13283, 13285, | 17384, 17385, 17386, 17387, 17388, 17389, 17390, 17391, 17392, |
| 13286, 13287, 13288, 13289/1, 13289/2, 13290, 13291, 13292, 13293, | 17393, 17394, 17395, 17396, 17397, 17398, 17399, 17403, 17405, |
| 13294, 13295, 13296, 13297, 13299, 13300, 13301, 13302, 13303, | 17406, 17408, 17487, 17488, 17489, 17490, 17491, 17492, 17493, |
| 13304, 13305, 13306, 16043, 16044, 16045, 16046, 16047, 16048, | 17494, 17495, 17496, 17485, 17484, 17483, 17482, 17481, 17480, |
| 16049/1, 16049/2, 16049/3, 16050, 16051, 16052, 16054, 16055, | 17479, 17478, 17477, 17476, 17475, 17474, 17473, 28377, 17486, |
| 16056, 16057, 16058, 16059, 16060, 16061, 16062, 16063, 16064, | 28106, 17946, 17945, 17944, 17943, 17942, 17941, 17940, 17939, |
| 16065, 16066, 16067, 16068, 16069, 16070, 16071, 16072/1, 16072/2, | 17938, 17522/4, 17522/3, 17522/2, 17934, 17935/3, 17935/4, 17935/7, |
| 16073, 16074, 16076, 16077, 16078, 16079, 16080/1, 16080/2, 16081, | 17935/79, 17935/81, 17935/80, 17935/78, 17935/6, 17935/82, 17935/8, |
| 16082, 16083, 16084, 16085, 16086, 16087, 16088, 28322, 17411/1, | 17935/83, 17935/75, 17935/74, 17935/54, 17935/49, 17935/50, |
| 17411/2, 17412, 17416/2, 17416/3, 17416/1, 13363, 13362, 13361, | 17935/53, 17935/73, 17935/76, 17935/84, 17935/25, 17935/26, |
| 13360, 13359, 13358, 13357, 13356, 13355, 13354, 13353, 13352, | 17935/29, 17935/30, 17935/34, 17935/35, 17935/40, 17935/41, |
| 13351, 13350, 13346, 13345, 13344, 13343, 13342, 13341, 13340, | 17935/46, 17935/47, 17935/48, 17935/51, 17935/52, 17935/72, |
| 13339, 13337, 13336, 13335, 13334, 13333, 13332, 13331, 13330, | 17935/77, 17935/55, 17929/13, 17929/4, 17929/12, 17929/11, |
| 13329, 13328, 13327, 13326, 13325, 13324, 13323, 13322, 13321, | 17929/10, 17929/9, 17929/2, 17929/1, 17928/3, 17928/2, 17928/1, |
| 13320, 13319, 13318, 13317/2, 13317/1, 13316, 13315, 13314, 13313, | 28437, 17922, 17921, 28166, 28119, 28668, 18194, 18195, 28669, |
| 13312, 13311, 13310, 13309, 13308, 13307, 28314, 16024/1, 16024/2, | 18197, 18196, 28670, 27972, 18738, 18733, 18728, 18726, 18722, |
| 16025, 16026, 16027, 16028, 16029, 16030, 16031, 16032, 16033, | 18721, 18716, 18713, 18719, 18717, 18718, 18723, 18725, 18727, |
| 16034, 16035, 16036, 16037, 28321, 17419, 28013, 17409/1, 28143, | 18729, 18732, 18734, 18737, 18739, 18714, 18711, 18710, 18708, |
| 17384, 17385, 17386, 17387, 17388, 17389, 17390, 17391, 17392, | 18715, 18703, 18702, 18697, 18701, 18704, 18707, 18698, 18696, |
| 17393, 17394, 17395, 17396, 17397, 17398, 17399, 17403, 17405, | 18695, 18706, 18705, 18700, 18699, 18689, 18690, 18691, 18693, |
| 17406, 17487, 17488, 17489, 17490, 17491, 17492, 17483, 17482, | 18694, 18692, 28662, 27972, 18686, 18685, 18650, 28041, 28681, |
| 17481, 17480, 17479, 17478, 17477, 17476, 17475, 17474, 28377, | 18669, 18666, 18672, 18679/2, 18680, 18659, 18661, 18662, 18663, |
| 17486, 28106, 17944, 17943, 17942, 17941, 17940, 17939, 17938, | 18664, 18665, 18666, 18667, 18670, 18671, 18673, 18674, 18675, |
| 17522/4, 17522/3, 17522/2, 17935/4, 17935/7, 17935/79, 17935/81, | 18676, 18677, 18678, 18681, 18682, 18679/1, 18683, 18684, 18653, |
| 17935/82, 17935/8, 17935/83, 17935/75, 17935/74, 17935/54, | 18652, 28680, 18651/1, 18583, 18584, 18586, 18587, 18594, 18595, |
| 17935/49, 17935/50, 17935/53, 17935/73, 17935/76, 17935/35, | 28678, 18602, 10603, 18608, 18609, 18614, 18615, 18621/1, 18621/2, |
| 17935/40, 17935/41, 17935/46, 17935/47, 17935/48, 17935/51, | 18621/3, 18621/4, 18622, 18631, 18632/1, 18632/2, 18632/3, 18633/1, |
| 17935/52, 17935/72, 17935/77, 17929/13, 17929/4, 17929/12, | 18633/2, 18633/3, 18632/4, 18644/2, 18644/1, 18434/4, 18634/3, |
| 17929/11, 17929/10, 17929/9, 17929/2, 17929/1, 17928/3, 17928/2, | 18634/2, 18634/1, 18630, 18623, 18619/6, 18619/5, 18619/2, 18613, |
| 17928/1, 28437, 17922, 28166, 28119, 28668, 18197, 18196, 28670, | 18616, 18619/1, 18620/2, 18620/3, 18620/4, 18624, 18629, 18636/1, |
| 27972, 18728, 18726, 18722, 18721, 18716, 18719, 18717, 18718, | 18636/2, 18641/1, 18641/2, 18643, 28046, 21365, 28042, 28679, |
| 18723, 18725, 18727, 18729, 18714, 18711, 18710, 18708, 18715, | 21373/1, 12488/3, 12486/4, 16075, 27973, 28375, 28379, 17522, |
| 18703, 18702, 18697, 18701, 18704, 18707, 18698, 18696, 18695, | 17932/3, 28037, 17932/4, 17932/1, 17932/15, 17932/14, 17932/11, |
| 18706, 18705, 18700, 18699, 18689, 18690, 18691, 18693, 18694, | 17932/10, 17932/9, 17932/8, 17932/7, 17932/13, 17932/17, 17932/16, |
| 28662, 27972, 18686, 28041, 28681, 18669, 18666, 18672, 18679/2, | 17932/12, 17932/18, 27970, 28435, 17521/1, 28040, 18651/2, 17932/2, |
| 18680, 18663, 18664, 18665, 18666, 18667, 18670, 18671, 18673, | 28666, 18712, 28324, 12490/1, 28294, 12479, 28176, 13261, 28376, |
| 18674, 18675, 18676, 18677, 18678, 18679/1, 18651/1, 28678, 18614, | 17360, 28433, 17935/70, 21364, 17361, 17935/71. |
| 18615, 18621/1, 18621/2, 18621/3, 18621/4, 18622, 18631, 18632/1, | КО СТАПАР |
| 18632/2, 18632/3, 18633/2, 18633/3, 18632/4, 18644/2, 18644/1, | Парцеле у појасу уже заштите гасовода: |
| 18434/4, 18634/3, 18634/2, 18634/1, 18630, 18623, 18629, 18636/1, | 2591, 2590, 2592, 2619, 2618, 2617, 2616, 2615, 2656/2, 2657/1, |
| 18636/2, 18641/1, 18641/2, 18643, 28046, 12488/3, 12486/4, 16075, | 2657/2, 2658, 2659, 2612, 2611, 2610, 2609, 2608, 2607, 2606, 2605, |
| 27973, 28375, 28379, 17522, 17932/3, 28037, 17932/1, 17932/15, | 2604, 2603, 2600, 2601, 2602, 2599, 2598/3, 2598/2, 2598/1, 2597, |
| 17932/14, 17932/11, 17932/8, 17932/13, 17932/17, 17932/16, | 5289, 2640. |
| 17932/12, 17932/18, 27970, 28435, 17521/1, 18651/2, 17932/2, | Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: |
| 28666, 28294, 12479, 28176, 28433. | 2591, 2590, 2589, 2588, 2587, 2586, 2592, 2621, 2620, 2619, |
| Парцеле у појасу уже и шире заштите гасовода: | 2618, 2617, 2616, 2615, 2653, 2654, 2655, 2656, 2656/2, 2657/1, |
| 12484, 12468, 12469, 28297, 27984, 28292, 12480, 12480, | 2657/2, 2658, 2659, 2613, 2612, 2611, 2610, 2609, 2608, 2607, 2606, |
| 12478, 12482, 12481, 12483, 12486/1, 12488/2, 12491, 12492,  12486/6, 27985, 28298, 27961, 13380/1, 13379/1, 13378/1, 13377/1,  13376, 13367, 13366, 13365, 13364/2, 13364/1, 28298, 13243, 13244,  13245, 13246, 13247, 28301, 13249, 13250, 13251, 13252, 13253,  13254, 13255, 13256, 13257, 13258, 13259, 13260, 13262, 13263,  13264, 13265, 13266, 13267, 13268, 13269, 13270, 13271/1, 13271/2,  13272, 13273, 13274, 13275, 13276, 13277, 13278, 13279, 13280,  13281, 13283, 13285, 13286, 13287, 13288, 13289/1, 13289/2, 13290,  13291, 13292, 13293, 13294, 13295, 13296, 13297, 13299, 13300,  13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 16043, 16044, 16045,  16046, 16047, 16048, 16049/1, 16049/2, 16049/3, 16050, 16051,  16052, 16054, 16055, 16056, 16057, 16058, 16059, 16060, 16061,  16062, 16063, 16064, 16065, 16066, 16067, 16068, 16069, 16070,  16071, 16072/1, 16072/2, 16073, 16074, 16076, 16077, 16078, 16079,  16080/1, 16080/2, 16081, 16082, 16083, 16084, 16085, 16086, 16087,  16088, 28322, 17411/1, 17411/2, 17412, 17416/2, 17416/3, 17416/1,  13363, 13362, 13361, 13360, 13359, 13358, 13357, 13356, 13355,  13354, 13353, 13352, 13351, 13350, 13346, 13345, 13344, 13343,  13342, 13341, 13340, 13339, 13337, 13336, 13335, 13334, 13333,  13332, 13331, 13330, 13329, 13328, 13327, 13326, 13325, 13324,  13323, 13322, 13321, 13320, 13319, 13318, 13317/2, 13317/1, 13316,  13315, 13314, 13313, 13312, 13311, 13310, 13309, 13308, 13307, | 2605, 2604, 2603, 2600, 2601, 2602, 2599, 2598/3, 2598/2, 2598/1,  2597, 2596, 2595, 5289, 2614, 2640.  *5.1.3. Списак парцела за потпуну експропријацију*  Списак катастарских парцела планираних за потпуну експро- пријацију је дефинисан у складу са пројектним решењем разме- штаја основних и пратећих објеката гасовода.  Потпуна експропријација се спроводи за потребе формирања грађевинских парцела мерно регулационих, компресорских и от- премно/пријемних станица на почетку и крају лупинга (паралелне цеви) гасовода.  Катастарске парцеле за потпуну експропријацију у функци- ји изградње објеката гасовода налазе се на следећим територијама локалних самоуправа, односно у катастарским општинама:  – **Град Зајечар;** К.О. Прлита: делови 5345, 5246, 5247, 5248,  5259, 5260 и 5261.  – **Општина Бољевац;** К.О. Бачевица: делови 1552 и 1553.  – **Општина Параћин;** К.О. Бошњане: делови 1876, 1877, 1778, 1879 и 1880.  – **Општина Жабари;** К.О. Породин: целе 12742, 12743, 12744, 12745, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, |

12753, 12754, 12755, 12756, 12757, 12758, 12916, 13635; и дело-

ви:12311, 12312 , 12313, 12766, 12767, 12768, 12769, 12770, 12771,

12911, 12912, 12913, 12914, 12915 и 13636.

– **Град Смедерево;** К.О. Липе 1: делови 780, 781 и 782.

– **Град Београд;** Градска општина Палилула, К.О. Бесни Фок: делови 19 и 1481.

– **Општина Жабаљ;** К.О. Жабаљ: делови 7551/2, 7553/3 и 7552.

– **Општина Врбас;** К.О. Бачко Добро Поље: делови 1309 и 1316.

– **Град Сомбор;** К.О. Бачки Брег: делови 1666 и 1667.

*5.1.4. Списак парцела на којима се налазе објекти планирани за рушење*

Потпуна експропријација се може спровести и за потребе спровођења мера безбедности у оквиру појаса непосредне зашти- те. У граници обухвата овог појаса, потпуном експропријацијом су обухваћене катастарске парцеле на којима су евидентирани стамбени, привредни, помоћни и др. објекти. Објекти намењени за рушење су претежно индивидуални, различите намене (привре- мено и стално становање, економски и помоћни објекти) и налазе се на следећим територијама локалних самоуправа, катастарским општинама и парцелама:

– **Град Зајечар.** Грлиште: 9796, 14245, 14233, 14296, 18368,

14200/1; Грљан: 13423, 13429, 13537, 13807,13812, 13397; Лено-

вац: 6749, 5691/1, 5511, 5615; Лесковац: 4481.

– **Општина Бољевац.** Луково: 1024, 545/2, 877, 878, 2625;

Бачевица: 1474, 3039, 3429/2, 3254, 568/2, 3254, 702, 69, 702; До-

бро Поље: 825, 648; Добрујевац: 4321/1, 4317; Јабланица: 3235;

Криви Вир: 7031, 6775, 7031.

– **Општина Параћин.** Бошњане: 2024, 2077; Доња Мутница: 857, 852, 2779, 2042, 2042, 127; Извор: 4424/2, 4434, 4450, 4450,

4263; Клачевица: 1274, 1283, 756, 767.

– **Општина Ћуприја.** Исаково: 3708/1; Ћуприја: 3899; Кру- шар: 4644/1,487; Супска: 3190/3, 3190/2, 3190/1, 3186, 3009.

– **Општина Деспотовац.** Јасеново: 3590/2, 3580; Богава: 1643.

– **Град Јагодина.** Глоговац: 2494/3, 2522, 2483,2398/1,2602/1, 2573/2,2572,2259/2, 2259/3, 2606, 2627, 2996/1, 2951.

– **Општина Свилајнац.** Црквенац: 183; Грабовац: 3949, 4472, 4468/1, 4434/2, 4173, 4171/3, 4172/2; Кусиљево: 1483, 893,

453/3, 6465, 6464, 6466.

– **Општина Велика Плана.** Лозовик: 6190, 3989, 3934; Мар-

ковац: 2626; Милошевац: 7021, 7020, 6938, 8359/2,8249,8203, 8082.

– **Општина Жабари.** Породин: 12742, 13162, 12439/1, 12068;

Симићево: 8653, 8511, 7755, 9198, 9194.

– **Град Смедерево.** Липе I: 2940, 1439, 1444/1, 1440, 1609,

896, 897, 1434; Мала Крсна: 60/1; Осипаоница: 3504, 3508/2; Ша-

линац: 1096/1, 763/2, 786, 1614; Сараоци: 294; Смедерево: 144, 95.

– **Општина Ковин.** Плочица: 3256/3.

– **Град Панчево.** Панчево и Војловица 2: 8207/9.

– **Општина Опово.** Опово: 1110.

– **Општина Тител.** Гардиновци: 1372.

– **Општина Жабаљ.** Госпођинци: 5152.

– **Општина Кула.** Сивац: 9666 (противградна станица).

## Правила уређења и грађења система транснационалног гасовода

* + - 1. *Општа правила уређења и организације земљишта*

Спровођење Просторног плана предвиђено је издавањем лока- цијске дозволе у складу са одредбама чл. 54 –57. Закона о планира- њу и изградњи. У зависности од степена готовости пројектне доку- ментације и обима позитивног решења имовинско правних односа, на захтев носиоца инвестиције, локацијска дозвола се може издати за део или одређену фазу реализације гасовода „Јужни ток”.

Правила уређења и правила изградње са елементима детаљ- не разраде обезбеђују директно спровођење плана и издавање ло- кацијске дозволе за основну трасу гасовода „Јужни ток”. За се- кундарни део система гасовода „Јужни ток”, који представљају одвојци/краци гасовода ка Републици Хрватској и Републици Срп- ској, утврђују се само општа правила, по питању решења положаја

коридора одвојака/крака и основних техничких елемента. Повр- шине и објекти у делу крака гасовода представљају предмет даље планске разраде, односно допуне овог плана са одговарајућим еле- ментима детаљне разраде.

Правила уређења простора су одређена на основу техничких захтева (изградње и експлоатације) гасовода „Јужни ток”, локаци- оних услова, заштите непосредног окружења и, посебно, заштите животне средине.

Објекти и инсталација гасовода предвиђени су ван изграђе- них простора најближих насеља и привредних објеката, без потре- бе за претходним уклањањем или трајним измештањем постоје- ћих објеката инфра и супраструктуре, значајнијег крчења шуме и пољопривредних засада или значајнијег ометања активности ло- калног становништва.

Одговарајућим положајем коридора и избором локација пра- тећих објеката, обим измештања претежно индивидуалних стам- бених и пратећих објеката је сведен на најмању могућу меру и то, првенствено, из безбедносних разлога.

Са гледишта животне средине примарна заштита се обезбе- ђује: положајем коридора и избором локација објеката гасовода ван простора са заштићеним природним и културним добрима, до- следним спровођењем издатих услова, успостављањем заштитних појаса и минимално дозвољених сигурносних удаљености од гасо- вода; континуалним праћењем стања техничке исправности систе- ма гасовода у целини и др.

* + - 1. *Правила уређења*
      2. 2 . 1 . Правила уређења површина у обухвату дет аљне разраде

Правила уређења и организације земљишта у обухвату де- таљне регулације одређена су на следећи начин:

– У појасу шире заштите се, без промене власништва над об- ухваћеним непокретностима, обезбеђује привремена службеност пролаза за време трајања радова. У току експлоатације гасовода, успоставља се трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање гасоводом код планира- ња, пројектовања и извођења других грађевинских радова и пре- намену површина.

– У појасу уже заштите/извођачком појасу се обезбеђује пра- во службености пролаза за потребе извођења земљаних радова, постављање основне и пратеће инсталације гасовода, изградња објеката гасовода, надзор и одржавање далековода. У појасу се успоставља и трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране предузећа надлежног за газдовање гасоводом код планира- ња, пројектовања и извођења других грађевинских радова и пре- намене површина.

– Издвајање површина јавне намене спроводи се искључиво у делу појаса уже заштите за потребе формирање грађевинских парцела објеката гасовода.

– На осталом делу појаса, за потребе спровођења мера без- бедности јавни интерес се може установити и у случају потребе уклањања постојећих објеката.

* + - 1. 2 . 2 . Правила за уст ановљавање права службено сти и издвајање површина ј авне намене

Према члану 69. Закона о планирању и изградњи, поставља- ње/изградња подземних објеката није условљена формирањем по- себне грађевинске парцеле. Површина за постављање гасовода и пратећих инсталација (оптички и енергетски каблови, кабловски део катодне заштите и блок станице изван грађевинских парцела) се обезбеђује у обухвату појаса детаљне разраде, без измене по- стојеће намене површина. Списак катастарских парцела на којима је могуће установљавање права службености за потребе извођења грађевинских радова, одржавање и надзора гасовода наведен је у тачки 5.1. овог поглавља.

Површине јавне намене, представљају грађевинске парцеле за следеће објекте гасовода: мерне станице, компресорске стани- це и отпремно/пријемне станице лупинга (ОЧМ/ПЧМ). Површине јавне намене одређене су графички (Реферална карта 2.) и коор- динатама карактеристичних темених тачака границе грађевинске парцеле и пописом обухваћених катастарских парцела, датих у Та- бели 5.2.

Табела 5.2: Планиране намене и попис катастарских парцела у обухвату планираних површина јавне намене

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Планирана намена | Настала грађевинска површина | Обухваћене катастарске парцеле |
| Мерна станица 1 „Вршка Чука” | 1,7137 ha | Град Зајечар, к.о. Прлита:  - део парцеле: 5345, 5246, 5247 и  5248 |
| Мерна станица 2 – јужни одво- јак за Србију („ SBROS 1”) | 0,7575 ha | Општина Параћин, к.о. Бошњане:  - део парцеле: 1876, 1877, 1778,  1879 и 1880 |
| Мерна станица 3 –одвојак за Ре- публику Српску | 0,2669 ha | Београд, градска општина Пали- лула, к.о. Бесни Фок:  - део парцеле: 19 и 1481 |
| Мерна станица 4 – – северни од- војак за Србију („SBROS 2”) | 0,7459 ha | Општина Жабаљ, к.о. Жабаљ:  - део парцеле: 7551/2, 7553/3 и 7552 |
| Мерна станица 5 – одвојак за Ре- публику Хрватску | 0,2553 ha | Општина Врбас, к.о. Бачко Добро Поље:  - део парцеле: 1316 |
| Мерна станица 6 „Бачки Брег” | 1,7637 ha | Град Сомбор, к.о. Бачки Брег :  - део парцела: 1666 и 1667 |
| Компресорска станица 1 | 20,9748 ha | Општина Жабари, к.о. Породин:  -целе парцеле: 12742, 12743,  12744, 12745, 12746, 12747,  12748, 12749, 12750, 12751,  12752, 12753, 12754, 12755,  12756, 12757, 12758, 12916,  13635.  - део парцела:, 12766, 12767,  12768, 12769, 12770, 12771,  12911, 12912, 12913, 12914, 12915  и 13636. |
| Компресорска станица 2 | 15,4920 ha | Општина Врбас, к.о. Бачко Добро Поље:  - део парцеле: 1309 |
| ОЧМ првог лупинга | 1,3018 ha | Град Зајечар, к.о. Прлита:  - део парцела: 5259, 5260 и 5261 |
| ПЧМ првог лупинга | 0,7084 ha | Општина Бољевац, к.о. Бачевица:  - део парцела: 1552 и 1553 |
| ОЧМ другог лупинга | 0,4328 ha | Општина Жабари, к.о. Породин:  - део парцела: 12311, 12312 и  12313 |
| ПЧМ другог лупинга | 0,4720 ha | Град Смедерево, к.о. Липе 1:  - део парцела: 780, 781 и 782 |

У случају неслагања пописа обухваћених катастарских пар- цела са стварним стањем, меродавана је ситуација у графичком приказу Плана (Реферална карта 2.) са елементима за геодетско обележавање карактеристичних темена границе обухваћених по- вршина.

* + - 1. 2 . 3 . Правила за формирање грађевинске парцеле ј авне намене

Граница регулације и површина грађевинских парцела обје- ката гасовода одређени су према техничко-технолошким захтеви- ма карактеристичних објеката гасовода, уз минимално ремећење постојеће парцелације.

Грађевинске парцеле се формирају препарцелацијом обухва- ћених катастарских парцела, које су наведене у Табели 5.2.

* + - 1. 2 . 4 . Општ а правила урбанистичке регулације грађевинских парцела објекат а гасовода

На грађевинским парцелама објеката гасовода обезбеђују се следећa општa правила урбанистичке регулације:

– Грађевинска линија према суседним парцелама са пољо- привредном и шумском наменом је одређена на минималној уда- љености од 5,0 m од границе/регулације грађевинске парцеле.

– Грађевинска линија према суседним парцелама које пред- стављају површине јавне намене (локални пут, водно земљиште и сл.) је одређена на минималној удаљености од 20,0 m од границе/ регулације грађевинске парцеле.

– Максимална вредност индекса заузетости на свим грађе- винским парцелама је 0,7.

– Висинска регулација техничко технолошког дела инстала- ције и постројења се утврђује пројектном документацијом.

– Спратност објеката за боравак особља је до П+2.

– Нивелација платоа/површина грађевинских парцела је по правилу виша од коте околног терена. Коначна кота платоа/повр- шина се утврђује пројектном документацијом. Код нивелационог решења потребно је обезбедити контролисано одвођење атмос- ферских вода, као и потпуну усаглашеност са санитарно-технич- ким решењем заштите од неконтролисаног истицања или појаве опасних и штетних материја у грађевинском делу парцела.

* + - 1. 2 . 5 . Општ а правила комуна лног

и инфраст руктурног уређења грађевинских парцела објекат а гасовода

Комунално и инфраструктурно опремање грађевинских пар- цела решаваће се у склопу израде пројектне документације за по- јединачне објекте гасовода, а у складу са техничким правилима, интерним стандардима и препорукама испоручиоца опреме. Код израде пројектне документације, потребно је обезбедити следећа правила:

– Простор за мирујући саобраћај се обезбеђује у оквиру огра- ђеног дела постројења.

– Прикупљање атмосферских вода са објеката и водонепро- пусних површина се обезбеђује интерном атмосферском канализа- цијом, са гравитационим одвођењем изван локације.

– Водоснабдевање и одвођење санитарних вода се обезбеђује интерним постројењима у оквиру грађевинске парцеле. Уколико постоји техничка могућност наведену инфраструктуру обезбедити прикључком на комунални систем.

– За одвођење техничких отпадних вода, посебно уколи- ко постоји могућност загађења опасним и штетним материјама, предвидети сепаратни систем прикупљања и пречишћавања пре упуштања у природне реципијенте или комунални систем.

– На свим површинама и објектима где се користе, депонују или транспортују опасне и штетне материје (резервоари са нафт- ним дериватима, трансформатори, резервоари за прикупљање та- лога код чишћења цевовода и постројења и др.) мора се обезбеди- ти водонепропусност подлоге са санитарно безбедним уређајима за прикупљање и привремено депоновање опасних и штетних ма- терија.

– Потребе за већим количинама техничке и санитарне воде могу се обезбедити засебним водозахватом, уз услов обезбећења потреба за друге кориснике изворишта/водозахвата.

– Партерно уређење терена обухвата нивелисање и затрављи- вање слободних површина, као и билошке и техничке радове на стабилизовању косина у делу насипа и засека.

– Чврсти отпад се прикупља у сарадњи са надлежним кому- налним предузећем.

– Грађевинске парцеле могу бити ограђене транспарентном оградом висине до 2,2 m. Постављање ограде је могуће и у оквиру грађевинске парцеле, у случају да техничко технолошка решења условљавају физичко раздвајање/обезбеђење посебних функцио- налних целина.

– Уземљење ограде у близини електро-енергетских построје- ња је обавезно.

– Улаз у постројење се обезбеђује колском и пешачком капи- јом, које се отварају ка парцели.

– Технички елементи постројења који се односе на: осветље- ње постројења, интерни и прилазни путеви, систем надзора и уз- буњивања, систем заштите од пожара и других акцидената, реша- ваће се у складу са техничким правилима, интерним стандардима и прописима.

– Приступни пут до грађевинске парцеле објеката гасовода обезбедити према очекиваном меродавном возилу и очекиваном интензитету саобраћаја током експлоатације. Минимални ниво техничког решења колских путева мора обезбедити противпожар- не услове, односно минималну ширину коловоза од 3,5 m и мини- мални радијус унутрашњих кривина од 7,0 m.

У свим етапама извођења радова, експлоатације и управља- ња системом гасовода потребно је обезбедити спровођење мера предвиђених прописима заштите на раду, интерним правилници- ма извођача радова и упутствима инвеститора, испоручиоца опре- ме и надзорног органа. Такође, све етапе радова се правовремено пријављују надлежним службама, организацијама који су услови- ле надзор, органима локалне самоуправе и другим корисницима простора у близини извођења радова.

*5.2.3. Правила грађења*

* + - 1. 3 . 1 . Правила грађења објекат а гасовода Линијском делу система гасовода на територији Републике

Србије припадају:

– Деоница основне трасе магистралног гасовода дужине око km 421,5 km, са номиналним пречником цеви гасовода 1400 mm и радним притиском 9,8 МРа; укључујући и лупинге (паралелна цев) на деоницама од km 0,5 – km 26,1 и од km 145,2 – km 185,7;

– Гасовод –одвојак за Хрватску дужине око 52,7 km, са преч- ником цеви гасовода 500 mm и радним притиском 9,8 МРа;

– Гасовод –одвојак за Републику Српску дужине око 105,8 km, са пречником цеви гасовода 300 mm и радним притисом 9,8 МРа.

Основни објекти и објекти у функцији линијског дела систе- ма гасовода су:

а) Компресорска станица (КС) – објекат/постројње где се по- диже радни притисак и омогућава транспорт природног гаса на даљину, б) мерна станица (МС) – објекат/постројење где се мери проток природног гаса на истом радном притиску на примопре- дајним местима, на граничним прелазима и на одвајањима гасо- вода од основног гасовода, в) мерно регулациона станица (МРС)

– објекат/постројње где се редукује притисак и мери проток гаса на местима повезивања основног гасовода (98 бара) са постојећим националним гасним системом високог радног притиска 45 –50 бара, г) блок станице (БС) – објекат где се секционише гасовод ради затварања протока гаса у случају хаварије, д) уређаји катод- не заштите (УКЗ) линијског дела гасовода, у циљу оптимизације опреме, постављају се заједно са блок станицама и врше функцију регулисања и контроле параметара катодне заштите и обезбеђења зоне заштите током целог пројектованог периода експлоатације, ђ) почетно/крајњи прикључци лупинга (ПЧЛ/КПЛ) – објекат са вен- тилски контролисаном рачвом, е) оптички кабл целом дужином гасног коридора за контролу и управљање транспорта гаса, и ж) енергетски кабл 10 –20 kV целом дужином гасног коридора за на- пајање постројења на линијском делу система гасовода.

Пратећи објекти и инсталације су електро и телекомуникаци- они каблови и водови са опремом за прикључење на локалну мре- жу, приступни и градилишни путеви, водозахвати и инсталације за припрему санитарне и техничке воде, постројења за третман от- падних вода и др.

Командни центри предвиђени у Новом Саду и Параћину не представљају предмет овог просторног плана.

* + - 1. 3 . 2 . Правила изградње линијског дела гасовода
         1. Правила техничког решења инсталације гасовода Основни конструктивни елементи линијског дела гасовода,

који обезбеђују пројектовани капацитет и високу поузданост пре-

носа гаса, одређени су на следећи начин:

– За изградњу основне деонице гасовода предвиђена је при- мена челичне цеви унутрашњег пречника 1400 mm, класе чврсто- ће Х70 са привременом отпорношћу на кидање 565 МРа и грани- цом течења 482 МРа.

– За деоницу одвојка ка Републици Хрватској предвиђена је примена челичне цеви унутрашњег пречника 500 mm, класе чвр- стоће Х60 са привременом отпорношћу на кидање 517 МРа и гра- ницом течења 414 МРа.

– За деоницу одвојка ка Републици Српској предвиђена је примена челичне цеви унутрашњег пречника 300 mm, класе чвр- стоће Х52 са привременом отпорношћу на кидање 455 МРа и гра- ницом течења 359 МРа.

Прорачун цеви израђен је у складу са захтевима ОАО „Га- зпром” (СТО Газпром 2-2.1-249-2008).

Прихваћени коефицијент искоришћења пропусне способно- сти гасовода је 0,9:

– процењени коефицијент сигурности гасовода – 0,94;

– коефицијент прорачунске обезбеђености – 0,98;

– коефицијент екстремних температура – 0,98.

Хидраулички прорачуни деоница магистралног гасовода из- рађени су према рељефу дуж коридора и пројектованом капаците- ту компресорских станица.

Меродавни режим који одређује техничка решења за пла- нирани капацитет гасовода је летњи режим, који се карактерише

снижењем снаге постројења и повећањем температуре транспор- тованог гаса.

Челичне цеви су са унутрашњим глатким слојем. Спољни део цеви је са фабричком спољашњом трослојном антикорозив- ном полиетиленском заштитом дебљине најмање 2,5 mm за гасо- воде 300 –500 mm и 3,0 mm за гасовод 1400 mm.

Саставни део магистралног гасовода су блок станице, које се постављају на међусобном растојању од максимално 30,0 km.

* + - * 1. Правила за постављање гасовода

Гасовод се по правилу поставља подземно, тако да у зависно- сти од класе локације гасовода и врсте терена горња ивица цеви буде на дубини од 0,8 m до 1,1 m. Код укрштања и приближава- ња са другом инфраструктуром начин постављања и посебне мере техничког обезбеђења утврђују се у складу са издатим условима за потребе израде овог плана, односно услова и сагласности које се прибављају у фази израде техничке документације.

На делу трасе са лупингом, гасоводне цеви се постављају на ра- стојању од 18 –20 m у брдском и до 36 m у равничарском делу трасе.

Извођење радова је плански ограничено на појас уже зашти- те (100 m обострано од осе коридора гасовода).

За потребе извођења радова на ископу рова, монтаже и пола- гања гасовода потребно је обезбедити радни коридор ширине око 45 m, осим у делу трасе са лупингом цевовода где је ширина рад- ног коридора до 60 m. Коначна ширина и положај радног коридора се утврђује пројектом градилишта, а у складу са изабраном техно- логијом извођења радова и посебно локационим условима. Про- јектом градилишта треба посебно обрадити локације за привреме- но депоновање опреме, грађевинског материјала, сервис машина и боравак радника. Извођење радова предвидети сукцесивно по де- оницама, како би се минимизовало ометање локалних активности. У делу трасе са обраслим шумским земљиштем, просецање шуме треба максимално редуковати на обим који је непоходан за

извођење радова.

По завршетку радова потребно је спровести радове на рекул- тивацији обрадивог и ревитализацији осталог земљишта. У брд- ском делу трасе биолошким и техничким радовима обавезно спре- чити појаву ерозије и нестабилности терена.

Пре затрпавања рова потребно је извршити геодетско снима- ње положаја гасовода и испитивање квалитета изведених радова.

Испитивање гасовода на чврстоћу и херметичност предвиђа се хидраулички. Величина испитног притиска на чврстоћу изно- си 1,1 Rrad, а на херметичност 1,0 Rrad. Препоручује се извође- ње испитивања у складу са методом, која се примењује у ОАО

„Газпром” (СТО Газпром 2-3.5-354-2009). За контролу квалитета спојних варова гасовода препоручује се примена метода према захтевима ОАО „Газпром” (СТО Газпром 2-2.4-083-2006).

* + - 1. 3 . 3 . Правила изградње грађевинских објекат а на линијском делу гасовода

а) Компресорске станице

Планиране су две локације компресорских станица: у цен- тралној Србији КС 1 ,,Велика Плана” у к.о. Породин, општина Жабари и у Војводини КС 2 ,,Бачко Добро поље” у к.о. Бачко До- бро поље, општина Врбас. Локације за компресорске станице уса- глашене су планираним капацитетом испорука гаса ка Републици Хрватској и Републици Српској.

Технолошка шема постројења компресорских станица обу- хвата:

– преузимање гаса за компримовање и одвод компримованог

гаса;

– пречишћавање гаса од механичких примеса и течности;

– компримовање гаса; и

– хлађење гаса након компримовања.

На станицама су поред компресорских група, предвиђени тех- ничко-сервисни објекти, објекти за смештај особља, помоћни објек- ти за пречишћавање отпадних вода, саобраћајне површине и др.

Објекти су повезани системом веза и оптичким каблом са ко- мандним центрима у Параћину и Новом Саду, међусобно и са дру- гим гасним објектима како би се обезбедио технолошки контроли- сан режим рада целог система.

Опрема и инсталације у компресорским станицама морају бити савремене конструкције, високог степена поузданости и пре- ма важећим међународним стандардима из ове области.

Опрема је по правилу модуларна. Блок боксови за уређаје и управљачки пулт испоручују се, такође, модуларно заједно са си- стемима противпожарне заштите – инсталацијом аутоматске по- жарне сигнализације, системом за контролу присуства гаса у ва- здуху, системом за обавештавање о пожару (о присутности гаса у ваздуху) и управљања евакуације.

За потребе снабдевања електричном енергијом предвиђена је изградња спољне мреже, далеководима напона 35 kV или 20 kV са дистрибутивне мреже, изградњом разводних постројења 35/20 kV и припадајућих трафостаница ТС 35(20)/0,4 kV. За четири основна и једним резервним компресором потребна снага на локацији је око 2 х 1000 kW.

Загревање објеката са радним и боравишним делом посаде предвиђено из сопствених котларница са погоном на природни гас (сопствена потрошња из дела која се користи и за компресоре).

Водоводна инфраструктура обухвата два система водоснаб- девања: систем за техничку воду, и заједнички систем воде за пиће и противпожарни водоводни систем.

Процењен капацитет система за противпожарну заштиту из- носи око 50 L/s, а потребне количине обезбеђују се из резервоара капацитета 2х200 m³. За техничке потребе и водоснабдевање про- цењена потрошња износи око 30 m³/дан.

Канализациона инфраструктура за одвођење атмосферских вода, фекалне воде и технолошке воде предвиђа: искоришћење издвојеног муља, уз наизменично одвијање редукционих и окси- дационих процеса, дириговане аерације, биофилтрације, танко- слојне сепарације талога, и аутоматско управљање механичком опремом. Степен пречишћавања отпадних вода одговара нормама за испуштање у акумулације намењене гајењу риба.

Објекти и инсталације у компресорским станицама, поред техничко-технолошких захтева, морају да испуне и плански одре- ђена Општа правила урбанистичке регулације грађевинских пар- цела објеката гасовода (тачка 5.2.2.4. овог поглавља).

б) Мерне и мерно регулационе станице Мерне станице (MС) су планиране на следећи начин:

– на граничним прелазима, и то: улазна станица на граници са Бугарском (Вршка Чука, град Зајечар) са модулом за прикљу- чење капацитета 40,3 млрд. m³ годишње на радном притиску 98 бара и излазна станица са Мађарском (Бачки Брег, град Сомбор) капацитета 32,7 млрд. m³ годишње на радном притиску 98 бара. У комплексу станице поред мерних линија постављају се филтерски уређаји и уређаји за издвајање кондензата, објекат контроле блока, енергетски блок са ТС и др. Објекти су ограђени и повезани систе- мом веза и оптичким каблом са командним центром;

– на одвајањима за Републику Српску (код насеља Бесни Фок, Град Београд) са модулом МС ,,Чента” капацитета 0,5 млрд. m³ годишње и Републику Хрватску са модулом МРС ,,Бачко Добро Поље” капацитета 2,7 млрд. m³ годишње. На станицама је поред мерних група уграђена и отпремна чистачка станица. Објекти су ограђени и повезани системом веза и оптичким каблом са команд- ним центрима;

– Мерно-регулационе станице (МРС) су гасни објекти у који- ма се обавља мерење, пречишћавање, догревање гаса и редукција притиска у гасоводу (са 98 бара на 45 –50 бара) и мери проток гаса у деоници или код корисника. Постављају се на местима повезива- ња гасовода са постојећим националним гасним системом и то на два места: МРС ,,Параћин”, код Параћина, и МРС ,,Бачко Добро Поље” код Жабља. Пројектовани капацитет протока гаса на МРС

,,Параћин” је 1,7 млрд. m³ годишње, а на МРС ,,Бачко Добро По- ље” је 2,9 млрд. m³ годишње.

Објекти су повезани системом веза и оптичким каблом са ко- мандним центрима.

Поред технолошког дела, станице имају објекат контролне собе, ТС и котларницу за загревање гаса.

Опрема и инсталације у мерним и меро-регулационим ста- ницама морају бити савремене конструкције, високог степена по- узданости и према важећим међународним стандардима из ове области.

Блок боксови за уређаје и управљачки пулт испоручују се модуларно заједно са системима противпожарне заштите – инста- лацијом аутоматске пожарне сигнализације, системом за контролу присуства гаса у ваздуху, системом за обавештавање о пожару (о присутности гаса у ваздуху) и управљања евакуације.

За снабдевање електричном енергијом МС и МРС предвиђе- на је изградња спољне средњенапонске мреже далеководима напо- на 10 kV (у централној Србији) или кабловима 20 kV (на територи- ји Војводине) од регионалних електродистрибутивних предузећа, изградњом трафостаница ТС 10(20)/0,4 kV за електромоторни по- гон и технички блок. Потребна снага по локацији је око 30 –35 kW. Објекти и инсталације у мерним и меро-регулационим ста- ницама, поред техничко технолошких захтева, морају да испуне и плански одређена Општа правила урбанистичке регулације грађе-

винских парцела објеката гасовода (тачка 5.2.2.4. овог поглавља).

в) Пријемне и отпремне чистачке станице

Код извођења, објекти и инсталације у пријемним и отпрем- ним чистачким станицама, поред техничко технолошких захтева, морају да испуне и плански одређена Општа правила урбани- стичке регулације грађевинских парцела објеката гасовода (тачка

5.2.2.4. овог поглавља). Објекти су ограђени и повезани системом веза и оптичким каблом са командним центрима.

* + - 1. 3 . 4 . Правила за по ст ављање оптичког и енергет ског кабла

За постављање оптичког и енергетског 10 –20 kV кабла по- требна површина се обезбеђује искључиво у форми закупа земљи- шта, односно службености пролаза за извођењe радова и поста- вљање инсталације.

Постaвљање оптичког и енергетског 10 –20 kV кабла дуж га- совода и увођење у објекте гасовода је подземно, постављањем у ров или кабловску канализацију. Кабловска инсталација се, по правилу поставља са обе стране гасовода, на удаљености од око 8,0m. Дубина укопавања инсталација је 0,7 –0,8m. Изнад кабловске инсталације на дубини од око 0,4 m поставља се трака за обеле- жавање.

Оптички и енергетски кабл могу се постављати у засебни или заједнички ров/кабловску канализацију. Код укрштања или приближавања јавним путевима и другој инфраструктури, поста- вљање инсталације се спроводи у складу са техничким прописима и издатим условима. Начин повезивања оптичког кабла са објекти- ма гасовода, објектима у фукцији гасовода и командним центром утврђује се посебном техничком документацијом.

Ближи услови повезивања енергетског кабла са дистрибутив- ном мрежом утврђују се посебном техничком документацијом, у складу са условима и уз сагласност надлежног електродистрибу- тивног предузећа.

* + - 1. 3 . 5 . Правила за формирање градилишт а Градилишта представљају површине на којима се привреме-

но/временски ограничено обезбеђује простор за изградњу линиј-

ског дела гасовода и објеката гасовода, одржавање механизације, уређење платоа за боравак особља, радних платоа и привремено депоновање материјала код земљаних ископа. Уређење зоне гради- лишта подразумева нивелацију терена и по потреби ојачавање но- сивости терена у делу радних платоа. У случају да се за ојачавање носивости терена користи камени и/или шљунчани агрегат, наси- пање се врши на, претходно постављеној, геотекстилној подлози.

Локације и зоне градилишта дуж гасовода одређују се посеб- ним пројектом градилишта, по правилу у оквиру граница појаса детаљне разраде.

* + - 1. 3 . 6 . Правила за извођење приступних и градилишних путева

Трајни колски приступ објектима гасовода обезбеђује се прикључком на најближи јавни пут, у складу са саобраћајно-тех- ничким условима управљача пута. Технички елементи прикључ- ка и приступних путева решавају се посебним пројектом у скла- ду са противпожарним условима и очекиваним саобраћајним

оптерећењем. Код избора места прикључка на јавни пут препору- чује се коришћење постојећих прикључака.

За колски превоз опреме линијског дела гасовода предвиђе- но је привремено коришћење најкраћих прилаза са јавних путева, атарских путева и стаза, а изузетно и прелази непосредно преко поседа. На самом градилишту, простор потребан за пренос опреме и монтажу гасовода се обезбеђује у оквиру извођачког појаса, на постојећој подлози. Грађевинска интервенција на терену подразу- мева „набијање” постојеће подлоге у циљу повећања носивости.

На пољопривредном земљишту и делу привремених гради- лишних прикључака на јавне путеве, повећање носивости земљи- шта насипањем каменог или шљунчаног гранулата може се вр- шити само на претходно постављеној геотекстилној подлози. По завршетку радова, наведени материјал се мора уклонити са лока- ције.

Табела 5.3: Укрштање са постојећом и планираном транспортном инфраструктуром

Интервенције на атарским путевима у смислу техничког уса- глашавања са извођачким захтевима могу се спровести у форми рехабилитације или на основу посебног пројекта у форми поја- чаног одржавања. Под техничким усаглашавањем подразумева се обезбеђења ширине коловоза од око 5,5 m са две банкине мин. ширине 0,5 m, једностраним попречним нагибом коловоза до 2% и подужним нагибом до 3 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Приближна стационажа | Објекат\* | Стање |
| 1. | 2 +417 | Општински пут Л-2 | постојеће |
| 2. | 4 +054 | Општински пут Л-18 | постојеће |
| 3. | 5 +135 | Аутопут Е-771 | планирано |
| 4. | 6 +360 | Општински пут Л-2 | постојеће |
| 5. | 8 +071 | Општински пут Л-25 | постојеће |
| 6. | 10 +553 | ДП I реда бр. 25 | постојеће |
| 7. | 18 +219 | Општински пут Л-5 | постојеће |
| 8. | 21 +643 | ДП II реда бр. 248 | постојеће |
| 9. | 27 +673 | Општински пут Л-12 | постојеће |
| 10. | 34 +323 | ДП II реда бр. 247 | постојеће |
| 11. | 38 +217 | Општински пут | планирано |
| 12. | 39 +295 | ДП II реда бр. 120а | постојеће |
| 13. | 41 +227 | Општински пут Л-5 | постојеће |
| 14. | 42 +246 | ДП I реда бр. 5 | постојеће |
| 15. | 46 +659 | Општински пут Л-3 | постојеће |
| 16. | 55 +609 | Општински пут | постојеће |
| 17. | 59 +158 | ДП I реда бр. 5 | постојеће |
| 18. | 69 +695 | Општински пут ОП-35 | планирано |
| 19. | 72 +120 | ДП I реда бр. 5 | постојеће |
| 20. | 76 +328 | Општински пут ОП-14 | постојеће |
| 21. | 76 +541 | Општински пут ОП-23 | постојеће |
| 22. | 80 +764 | Општински пут ОП-52 | планирано |
| 23. | 81 +672 | ДП II реда бр. 273 | постојеће |
| 24. | 87 +073 | Општински пут О-4 | постојеће |
| 25. | 88 +820 | Општински пут О-11 | постојеће |
| 26. | 88 +996 | Општински пут О-2 | постојеће |
| 27. | 90 +569 | ДП II реда бр. бр. 103 | постојеће |
| 28. | 92 +489 | ДП II реда бр. бр. 216 | постојеће |
| 29. | 94+588 | Општински пут О-8 | постојеће |
| 30. | 96 +351 | Општински пут О-28 | постојеће |
| 31. | 97 +299 | Општински пут О10 | постојеће |
| 32. | 100 +326 | Општински пут О-3 | постојеће |
| 33. | 102 +531 | Општински пут О-22 | постојеће |
| 34. | 104 +769 | ДП II реда бр. бр. 110 | постојеће |
| 35. | 107 +628 | Општински пут | постојеће |
| 36. | 110 +469 | Општински пут | постојеће |
| 37. | 122 +617 | Општински пут | постојеће |
| 38. | 122 +665 | ДП I реда бр. 4 | планирано |
| 39. | 125 +068 | ДП I реда бр. 4 | планирано |
| 40. | 127 +242 | ДП I реда бр. 4 | планирано |
| 41. | 127 +980 | ДП II реда бр. 108 | постојеће |
| 42. | 128 +019 | ДП I реда бр. 4 | планирано |
| 43. | 132 +033 | ДП I реда бр. 4 | планирано |
| 44. | 133 +608 | ДП I реда бр. 4 | постојеће |
| 45. | 134 +036 | Траса пута од обилазнице Свилајнца до Е 75 | планирано |
| 46. | 145 +508 | Општински пут | планирано |
| 47. | 147 +152 | ДП II реда бр. 107 | постојеће |
| 48. | 160 +179 | Општински пут | планирано |
| 49. | 160 +821 | Некатегорисани пут – Планирани пут другог реда | постојеће |
| 50. | 171 +941 | ДП II реда бр. 214а | постојеће |
| 51. | 177 +120 | ДП I реда бр. 24 | постојеће |
| 52. | 192 +778 | ДП I реда бр. 24 | постојеће |
| 53. | 192+380 | ДП I реда бр.24 | постојеће |
| 54. | 192+893 | Регионална пруга | планирано |
| 55. | 199+873 | Општински пут | постојеће |
| 56. | 207+424 | Напуштена локална пруга | постојеће |
| 57. | 210+774 | ДП I реда бр.24 | постојеће |
| 58. | 213+142 | Општински пут | постојеће |
| 59. | 215+728 | Општински пут | постојеће |
| 60. | 223+922 | ДП I реда бр.24/Е-70 | планирано |
| 61. | 224+474 | Магистрална пруга бр.6/Е-66 | постојеће |
| 62. | 224+500 | ДП I реда бр.1.9 /Е-70 | постојеће |
| 63. | 227+028 | Регионална пруга | планирана |
| 64. | 228+484 | Регионална пруга бр.2 | постојеће |
| 65. | 228+507 | Општински пут | постојеће |
| 66. | 230+599 | Општински пут | постојеће |

Током извођења грађевинских интервенција на атарским пу- тевима посебну пажњу треба посветити очувању њихове основне функције. У овом случају морају бити обезбеђени алтернативни путеви или постављање привремених прелаза/рампи за пролаз по- љопривредне механизације.

У случају да је неопходно формирати градилишне путеве, ван регулације атарских путева, пут се може изводити по посеб- ном пројекту, као привремено решење (у складу са чланом 147. Закона о планирању и изградњи).

## Правила укрштања коридора гасовода са другим инфраструктурним системима

*5.3.1.Општа правила усаглашавања са другим објектима и инсталацијама*

Изградња и експлоатација линијског дела гасовода и пра- тећих објеката не условљава трајно измештање или значајнији и трајан утицај на функционисање постојећих инфраструктурних и других техничких система.

Општа правила техничке и функционалне заштите постоје- ћих објеката и инсталација подразумевају доследну примену ва- жећих прописа, услова и мишљења прибављених за потребе изра- де овог Просторног плана.

У даљем спровођењу Просторног плана, за потребе израде пројектне документације потребно је прибавити посебне услове за пројектовање, као и сагласност на пројекат од стране држаоца/ власника предметног објекта. Пројекат поред техничког решења може садржати и анализу међусобног утицаја у различитим режи- мима и условима рада.

Уколико се прописани/захтевани услови не могу испунити, инвеститор гасовода спроводи одговарајуће мере техничке зашти- те, укључујући и могућност измештања локалних инсталација. У овим случајевима, инвеститор сноси трошкове демонтаже, при- времених искључења и сличних интервенција на другим инста- лацијама.

У граници планског обухвата, односно заштитним појасима планираних објеката и инсталација гасовода могућа је изградња или реконструкција других објеката и инсталација. Услове и сагла- сност за извођење наведених радова, у складу са техничким про- писима и изведеном стању издаје предузеће надлежно за експлоа- тацију гасовода.

* + 1. *Положај гасовода у односу на транспортну инфраструктуру*

Коридор гасовода се укршта са постојећим и планираним деоницама јавних путева и железничким пругама, као и водним путевима Дунавом и Тисом. Списак постојеће и планиране тран- спортне инфраструктуре са приближном стационажом на којима ће доћи до укрштања са гасоводом дати су у Табели 5.3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Приближна стационажа | Објекат\* | Стање |
| 67. | 231+091 | ДП I реда бр.24 | постојеће |
| 68. | 237+828 | Општински пут | постојеће |
| 69. | 242+821 | Општински пут | постојеће |
| 70. | 251+459 | Општински пут | постојеће |
| 71. | 252+352 | ДП II реда бр.124 | постојеће |
| 72. | 257+935 | ДП I реда бр.24.1 | постојеће |
| 73. | 283+374 | Општински пут | постојеће |
| 74. | 290+294 | ДП II реда бр.122 | постојеће |
| 75. | 291+856 | Регионална пруга бр.6 | постојеће |
| 76. | 292+614 | ДП II реда бр.110 | постојеће |
| 77. | 301+050 | ДП I реда бр.7 | постојеће |
| 78. | 311+145 | Локална пруга бр.7 | постојеће |
| 79. | 311+662 | ДП II реда бр.104 | постојеће |
| 80. | 318+148 | ДП II реда бр.120 | постојеће |
| 81. | 318+692 | Обилазница Темерин (ДП II реда бр.101) | постојеће |
| 82. | 319+082 | Напуштена регионална пруга | постојеће |
| 83. | 325+754 | Општински пут | постојеће |
| 84. | 329+168 | ДП I реда бр.22.1 | постојеће |
| 85. | 330+055 | Општински пут | планирано |
| 86. | 334+756 | ДП I реда бр.22/Е-75 | постојеће |
| 87. | 338+551 | ДП II реда бр.127 | постојеће |
| 88. | 343+346 | Магистрална пруга бр.2/Е-85 | постојеће |
| 89. | 344+344 | ДП II реда бр.118 | постојеће |
| 90. | 351+633 | Планирани ДП I реда | планирано |
| 91. | 353+059 | ДП II реда бр.119. ДП II реда бр.105 | постојеће |
| 92. | 356+342 | ДП I реда бр.3, ДП II реда бр.106 | постојеће |
| 93. | 364+261 | Напуштена локална пруга | постојеће |
| 94. | 364+270 | Општински пут | постојеће |
| 95. | 387+028 | ДП II реда бр.101 | постојеће |
| 96. | 392+050 | Регионална пруга бр.8 | постојеће |
| 97. | 392+069 | Општински пут | постојеће |
| 98. | 395+073 | Магистрална пруга бр.9/Е-771 | постојеће |
| 99. | 396+293 | ДП I реда бр.17.1/Е-662 | постојеће |
| 100. | 396+780 | Општински пут | постојеће |
| 101. | 400+868 | Општински пут | постојеће |
| 102. | 403+673 | Локална пруга бр.34 | постојеће |
| 103. | 403+692 | Општински пут | постојеће |

\*нису приказана укрштања са некатегорисаним путевима

Основни законски оквир за пројектовање и изградњу гасо- вода у коридорима јавних путева је дефинисан Законом о јавним путевима и Правилником о условима које са становишта безбед- ности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други еле- менти јавног пута („Службени гласник РС”, број 50/11).

Основни услов везан за државне путеве је двострано проши- рење државних путева на пројектовану ширину и изградњу до- датних саобраћајних трака у зонама евентуалне реконструкције и изградње додатних раскрсница у складу са одговарајућим про- сторним плановима посебне намене, те просторним и урбанистич- ким плановима локалних самоуправа кроз које пролази коридор гасовода.

Услови укрштања гасовода са јавним путевима су:

– укрштање са јавним путем планирати, пројектовати и из- вести по правилу методом механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом заштитних цеви и/или изградњом армирано бетонског канала/пропуста, са унутрашњим профилом који је минимум 0,1 m већи од спољнег пречника гасовода и пра- теће инсталације (оптички кабл, опрема катодне заштите и др.),

– заштитна цев или армирано бетонски канал/пропуст мора бити постављен на целој дужини између крајњих тачака попреч- ног профила пута увећаној за по 3,0 m са сваке стране,

– угао укрштања гасовода са саобраћајницама, износи од 60° до 90°. Укрштање под мањим углом је могуће уз претходно приба- вљене саобраћајно-техничке услове и сагласност надлежних орга- на, односно управљача пута,

– минимална дубина мерена од најниже горње коте коловоза до горње коте инсталације – заштитне цеви, износи 1,35 m,

– минимална дубина мерена од коте дна путног канала за од- водњавање (постојећег или планираног) до горње коте заштитне цеви износи 1,0 m.

Услови паралелног вођења гасовода са јавним путевима су:

– коридор гасовода паралелан са аутопутем мора бити поста- вљен ван заштитне ограде аутопута,

– инсталације гасовода морају бити постављене минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила јавног пута (ножице на- сипа/засека трупа пута или спољне ивице канала за одводњавање),

– не дозвољава се вођење инсталација гасовода по банкини, косинама усека и насипа, кроз јаркове и локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта.

Услови укрштања гасовода са железницом су:

– угао укрштања гасовода са пругом, по правилу износи 90°. Укрштање под мањим углом је могуће само уз претходно приба- вљене услове и сагласност управљача предметном пругом. Гасо- вод и пратећа инсталација се поставља кроз претходно, подбу- шивањем, постављене заштитне цеви и/или изградњом армирано бетонског канала/пропуста, са унутрашњим профилом који је ми- нимум 0,1 m већи од спољнег пречника гасовода и пратеће инста- лације (оптички кабл, опрема катодне заштите и др.),

– заштитна цев или армирано бетонски канал/пропуст мора бити постављен на целој дужини између крајњих тачака попреч- ног профила пружног земљишта, минималне ширине од 8,0 m ра- чунајући од осе најближег колосека, са сваке стране,

– минимална дубина укопавања на којој се врши полагање гасовода износи 1,5 m од горње ивице прага железничке пруге и 1,0 m од горње ивице прага индустријског колосека,

– при вођењу гасовода испод електрифицираних железнич- ких пруга мора бити изграђена двострука изолација цевовода у дужини од 50 m улево и удесно, рачунајући од границе пружног појаса.

У случају да гасовод пролази близу других објеката или је паралелан с тим објектима, одстојање не сме бити:

– мање од 5 m од спољне ивице путног појаса некатегориса- них путева;

– мање од 1 m од спољне ивице путног појаса категорисаних путева;

– мање од 50 m од спољне ивице путног појаса државних пу- тева I реда;

– мање од 15 m од спољне ивице путног појаса државних пу- тева II реда;

– мање од 50 m од спољне ивице путног појаса аутопутева;

– мање од 50 m од границе пружног појаса железничке пруге;

– мање од 30 m од надземних делова цевовода, рачунајући од спољне ивице путног појаса, односно од границе пружног појаса, осим ако је цевовод постављен на друмски или железнички мост;

– мање од 15 m од осе крајњег колосека индустријских пруга.

* + 1. *Електроенергетска мрежа*

Коридор гасовода се укршта са далеководима (у даљем тек- сту ДВ) високонапонске (400kV, 220 kV и 110 kV) и средњенапон- ске (35 kV и 20(10) kV) електроенергетске мреже. Списак дале- ковода постојеће и планиране преносне високонапонске мреже са којима се гасовод укршта дати су у Табели 5.4.

Табела 5.4: Укрштање са постојећом и планираном високонапонском мрежом

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Приближна стационажа | Објекат | Ознака ДВ | стање |
| 1. | 6+676 | ДВ 110kV „Зајечар 1 – Књажевац” | 1157 | постојеће |
| 2. | 11+073 | ДВ 35 kV |  | постојеће |
| 3. | 12+543 | ДВ 100kV „Зајечар 1 – Књажевац” | 1157 | постојеће |
| 4. | 12+624 | ДВ 400 kV „Бор 2-Ниш 2” | 403 | постојеће |
| 5. | 42+346 | ДВ 35kV |  | постојеће |
| 6. | 43+943 | ДВ 35 kV |  | постојеће |
| 7. | 82+874 | ДВ 110kV „Параћин 1-Поповац” | 138 | постојеће |
| 8. | 83+964 | ДВ 35 kV |  | постојеће |
| 9. | 89+402 | ДВ 110kV 1E |  | постојеће |
| 10. | 89+439 | ДВ 35kV 1E |  | постојеће |
| 11. | 99+868 | ДВ 35kV |  | постојеће |
| 12. | 100+309 | ДВ 35kV |  | постојеће |
| 13. | 129+190 | ДВ 110kV „Морава – Јагодина 4” | 105/2 | постојеће |
| 14. | 132+172 | ДВ 35kV |  | постојеће |
| 15. | 132+226 | ДВ 110kV „Морава – Петровац” | 105/1 | постојеће |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Приближна стационажа | Објекат | Ознака ДВ | стање |
| 16. | 134+896 | ДВ 110kV „ЕВП Марковац – Морава” | 158/4 | постојеће |
| 17. | 146+202 | ДВ 35kV |  | постојеће |
| 18. | 171+200 | ДВ 400kV „Костолац Б – Београд 8” | 401/1 | постојеће |
| 19. | 177+835 | ДВ 110kV „Костолац А – Смедерево 3” | 1144АБ | постојеће |
| 20. | 186+247 | ДВ 35kV |  | постојеће |
| 21. | 187+377 | 2 ДВ 110kV „Костолац А – Смедерево 1” | 101А/4  101Б/4 | постојеће |
| 22. | 206+802 | ДВ 110 kV „Панчево 4 – Ковин” | 1129 | постојеће |
| 23. | 208+660 | ДВ 400 kV „ТЕ Дрмно – Панчево 2” | 453 | постојеће |
| 24. | 208+980 | ДВ 400 kV „Панчево 2 -ТЕ Дрмно” |  | планирано |
| 25. | 219+548 | ДВ 220 kV „Панчево 2 – Зрењанин 2” | 254 | постојеће |
| 26. | 219+563 | ДВ 400 kV „Панчево 2 – Румунија” |  | планирано |
| 27. | 220+461 | ДВ 110 kV „Панчево 2 – Алибунар” | 151/2 | постојеће |
| 28. | 230+392 | ДВ 110 kV „Панчево 2 – Качарево” | 1145/2 | постојеће |
| 29. | 230+555  232+025 | ДВ 110 kV „Качарево – Дебељача” | 1145/1 |  |
| 30. | 230+438 | ДВ 400 kV „Панчево 2 – Зрењанин1” |  | планирано |
| 31. | 302+040 | ДВ 400 kV „Нови Сад 3 – Румунија” |  | планирано |
| 32. | 302+274 | ДВ 220 kV „Нови Сад 3 – Зрењанин 2” | 275 | постојеће |
| 33. | 304+771 | ДВ 110 kV „Темерин – Жабаљ” | 1173 | постојеће |
| 34. | 322+900 | ДВ 220 kV „Нови Сад 3 – Србобран” | 217/2 | постојеће |
| 35. | 324+140 | ДВ 400 kV „Нови Сад 3 – Суботица 3” | 444 | постојеће |
| 36. | 329+887 | ДВ 110 kV „Србобран – Нови Сад 3” | 127/2 | постојеће |
| 37. | 332+441 | ДВ 220 kV „Сремска Митровица 2 – Србобран” | 309/1 | постојеће |
| 38. | 337+223 | ДВ 110 kV „Србобран – Бачка Паланка” | 159/1 | постојеће |
| 39. | 352+439 | ДВ 110 kV „Врбас – Оџаци” | 181 | постојеће |
| 40. | 381+624 | ДВ 110 kV „Сомбор 3 – Црвенка” | 132/1 | постојеће |
| 41. | 393+423 | ДВ 400 kV „Сомбор 3 – Суботица 3” | 456 | постојеће |
| 42. | 393+520 | ДВ 110 kV „Сомбор 3 – Бајмок” | 1012/1 | постојеће |
| 43. | 393+609 | ДВ 400 kV „Сомбор 3 – Реп. Мађарска” |  | планирано |
| 44. | 393+647 | Прикључни ДВ 110 kV за ТС Гаково |  | планирано |
| 45. | 393+690  419+913 | Прикључни ДВ 110 kV за ТС Бездан |  | планирано |
| 46. | 393+718  401+796 | ДВ 400 kV „Сомбор 3 – Р.Хрватска” |  | планирано |
| 47. | крак ка Хрватској 24+763 | ДВ 400 kV „Сомбор 3 – Сремска Митровица” |  | планирано |
| 48. | крак ка Хрватској 31+474 | ДВ 110 kV „Бачка Паланка 1- Бач” |  | планирано |

Табела 5.5: Укрштање са постојећом и планираном мрежом гасовода и продуктовода

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Приближна стационажа | Објекат\* | Стање |
| 1. | 79+446 | разводни гасовод | планирано |
| 2. | 81+343 | разводни гасовод РГ-09-02 | постојеће |
| 3. | 135+176 | магистрални гасовод | постојеће |
| 4. | 193+120 | магистрални гасовод | постојеће |
| 5. | 219+890 | магистрални гасовод ДГ-01-03 | постојеће |
| 6. | 220+660 | магистрални гасовод МГ-01 | постојеће |
| 7. | 220+880 | разводни гасовод | постојеће |
| 8. | 290+800 | разводни гасовод | постојеће |
| 9. | 297+400 | магистрални гасовод МГ-04 | постојеће |
| 10. | 305+300 | нафтовод | постојеће |
| 11. | 305+500 | магистрални гасовод МГ-02 и разводни гасоводи РГ-04-04 и РГ 04-11 | постојеће |
| 12. | 311+400 | разводни гасовод РГ-04-15 | постојеће |
| 13. | 318+400 | разводни гасовод РГ-04-15 | постојеће |
| 14. | 363+400 | разводни гасовод РГ-04-15 | постојеће |
| 15. | 364+200 | разводни гасовод РГ-04-15 | постојеће |
| 16. | 373+000 | разводни гасовод РГ-04-1 | постојеће |

При укрштању и паралелном вођењу гасовода са високона- понским водовима потребна је израда Елабората утицаја високо- напонског далековода на гасовод, у складу са условима надлежног предузећа „Електромреже Србије”.

Удаљење водова од подземих гасовода мора бити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV до 400kV („Слу- жбени лист СФРЈ”, број 65/88 и „Службени лист СРЈ”, број 18/92) и Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења.

Заштита постојећих подземних водова мора бити изведена у складу са одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1kV („Слу- жбени лист СФРЈ”, бр. 4/74 и 13/78).

На местима приближавања или укрштања са електроенер- гетским објектима морају бити испоштовани „Технички услови заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергет- ских постројења”.

Напајање потрошача и објеката у саставу гасовода (мер- не станице, компресорске станице, станице катодне заштите и др.) обезбедиће се са дистрибутивне средњенапонске и нискона- понске мреже преко трансформаторских станица 35/0,4 kV или 20(10)/0,4 kV по условима надлежних Електродистрибуција и по посебном пројекту.

Укрштање гасовода са надземним електроводовима изводи се на минималном одстојању од 1,5 висине најближег стуба или када је реч о високим напонима од 110 kV и више, цевоводи се проводе по средини распона између два стуба због смањења деј- ства „лутајућих струја”.

Радови и друге активности у заштитном појасу нафтовода и продуктовода одвијају се у складу са условима и писменим одобре- њем предузећа које обавља транспорт нафтоводом/продуктоводом.

* + 1. *Укрштање са водопривредном инфраструктуром*

У обухвату Просторног плана планирани гасовод ће се укр- штати са водним објектима и системима, приказаним у Табели 5.6:

Табела 5.6: Укрштање гасовода са водним објектима

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Приближна стационажа | Објекат |
| 1. | 17+868/18+254 | II фаза акумулације „Грлиште” |
| 2. | 25+430 | река Бачевица |
| 3. | 34+658 | река Прекостенска |
| 4. | 37+090 | мањи водоток |
| 5. | 37+416 | мањи водоток |
| 6. | 38+555 | мањи водоток |
| 7. | 45+280 | река Мировска |
| 8. | 46+853 | река Црни Тимок |
| 9. | 56+224 | река Црни Тимок |
| 10. | 74+650 | река Грза |
| 11. | 100+106 | река Моштаница |
| 12. | 100+185 | река Моштаница |
| 13. | 103+912 | река Суви поток |
| 14. | 131+030 | река Велика Морава |
| 15. | 131,213 | Потенцијални коридор пловног пута |
| 16. | 132+697 | река Рача |
| 17. | 136+084 | река Велика Морава |
| 18. | 136,247 | Потенцијални коридор пловног пута |
| 19. | 147+213 | Канал |
| 20. | 147+339 | Канал |
| 21. | 147+909 | Канал |
| 22. | 148+488 | Канал |
| 23. | 149+636 | Канал |
| 24. | 154+005 | Напуштени меандар Велике Мораве |
| 25. | 188+786 | Канал |
| 26. | 190+598 | Канал |
| 27. | 191+064 | река Дунав – међународни водни пут |
| 28. | 192+928 | канал 7 веза Поњавица |
| 29. | 207+508 | река Тиса – међдржавни водни пут |
| 30. | 232+770 | ОКМ Велики канал |
| 31. | 245+635 | Рибњак |
| 32. | 254+120 | река Тамиш |
| 33. | 258+950 | река Караш |
| 34. | 258+950/270+508 | Потенцијално извориште регионалног водоснабдевања  „Книћанин – Чента” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Приближна стационажа | Објекат |
| 35. | 319+643 | река Јегричка |
| 36. | 340+915 | ОКМ Бечеј – Богојево |
| 37. | 375+393 | ОКМ Косанчић – Мали Стапар |
| 38. | 376+245 | ОКМ Врбас – Бездан |
| 39. | 401+057 | река Мостонга / Бела Бара |
| 40. | 414+372 | река Плазовић |

Услови за постављање инсталација гасовода утврђују се на основу мишљења, услова и сагласности издатих од стране надле- жног водопривредног предузећа.

Полагање гасовода приликом пресецања водених препрека предвиђа се на два начина:

– Методом полагања/превлачења гасовода у траншејама (уко- павање у дно водотока) уз примену средстава пловне механизаци- је и подршку извођача подводних радова;

– Без траншеја (поступком косо усмереног бушења – ХС ДТД).

Дубина полагања инсталација гасовода приликом укрштања са мелиорационим каналима износи 1 m од пројектованог дна ка- нала до горње ивице заштитне цеви/плоче, а у дужини од пројек- товане ширине канала у нивоу терена.

Подземно укрштање гасовода са каналима на локацијама уз про- пуст/мост је на минималној удаљености од 5 m од пропуста/моста.

Угао укрштања гасовода са каналима износи што је могуће ближе углу од 90°.

Дубина полагања инсталација гасовода приликом укрштања са нерегулисаним коритима износи 1,5 m од дна канала до горње ивице заштитне цеви/плоче.

Није дозвољена изградња објеката укопавањем у тело насипа, односно они грађевински радови који ремете геометрију насипа.

Укрштање са водним путем (реке Дунав и Тиса) врши се на дубини од 1,5 m од пројектованог дна водотока до горње ивице заштитне цеви/плоче, односно и више уколико је тако дефинисано подацима и условима Дирекције за водне путеве „Пловпут”.

Укрштање са одбрамбеним насипом врши се косим подбуши- вањем са брањене стране на удаљености не мањој од 50 m од уну- трашње ножице насипа.

На локацијама компресорских станица (КС) потребно је обезбедити воду за санитарне потребе, као и техничку воду, те во- ду за противпожарне системе. Вода се на постројењима КС дово- ди до санитарно-техничких уређаја, пожарних славина и хидрана- та, а користиће се и за потребе поливања терена у случају да нема пречишћених кишних отпадних вода.

За потребе снабдевања компресорских станица водом, пред- виђа се њихово прикључење на најближе насељске водоводне си- стеме, уколико постоје могућности и капацитети за такав прикљу- чак. Уколико нема могућности за прикључак, снабдевање водом обезбедити из локалних извора снабдевања засебним водозахва- том (каптажа и сл.). Прорачунски проток воде за техничке потребе и пиће износи 30 m³/дан. Такође, потребно је обезбедити и воду за потребе система за гашење пожара (по 2 резервоара капацитета 200 m³).

На свим постројењима КС предвиђа се изградња одвојених система канализације за свакодневне људске потребе, производне и кишне канализације. Отпадне воде настале свакодневним актив- ностима доспевају у пријемни резервоар отпадних вода, одакле се пумпама пребацују у постројење за пречишћавање отпадних вода.

* + 1. *Електронска комуникациона (ЕК) инфраструктура*

У обухвату Просторног плана планирани гасовод ће се укр- штати са постојећим подземним електронским комуникационим кабловима који су дати у табели 5.7. Сви планирани каблови су да- ти у краткорочним плановима, те се са великом сигурношћу може рачунати да ће ти објекти бити изведени пре изградње гасовода.

Табела 5.7: Укрштање са постојећом и планираном ЕК инфраструктуром

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Приближна стационажа | Објекат | Стање |
| 1 | 8 + 242 | ОК Лесковац – Горња Бела Река | планирани |
|  | 10 + 585 | ОК магистрални Ниш – Зајечар | постојећи |
| 2 | 10 + 610 | ОК Зајечар – Књажевац 1 | постојећи |

У зони предвиђене изградње, на одређеним локацијама из- грађени су подземни оптички ЕК каблови. Пошто се трасе ка- блова, у највећем броју случајева, налазе уз трасе саобраћајница, начин укрштања гасовода са кабловима дефинисан је начином укрштања са саобраћајницама. У том смислу постоје два основна случаја укрштања гасовода са путевима:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Приближна стационажа | Објекат | Стање |
| 3 | 10 + 610 | ОК Зајечар – Књажевац 2 | постојећи |
| 5 | 21 + 599 | ОК Леновац – Ласово | планирани |
| 6 | 27 +559 | ОК Бачевица – Врбовац | планирани |
| 7 | 34 + 308 | ОК за МСАН Добрујевац | планирани |
| 8 | 39 + 119 | ОК Сокобања – Бољевац | постојећи |
| 9 | 39 + 224 | ОК Бољевац – Илино | планирани |
| 10 | 42 + 327 | ОК Бољевац – Луково | планирани |
| 11 | 46 + 518 | ОК приводни за МСАН Јабланица | планирани |
| 12 | 55 + 564 | ОК Луково – Криви Вир | планирани |
| 13 | 72 + 112 | ТК10 100x4 x0,4 Доња Мутница – Извор | постојећи |
| 14 | 72 + 236 | ОК Доња Мутница – Извор | планирани |
| 15 | 76 + 322 | ОК Лешје – Горња Мутница | планирани |
| 16 | 81 + 666 | ОК Параћин – Поповац | постојећи |
| 17 | 87 + 045 | Опички кабл приводни за Везирово брдо | планирани |
| 18 | 88 +949 | ТД10 5x4 x0,9 привод за Батинац | постојећи |
| 19 | 88 +949 | ТД10 5x4 x0,9 привод за Батинац | планирани |
| 20 | 90 +459 | ТД10 5x4 x0,9 привод за Батинац | постојећи |
| 21 | 90 + 563 | ТД10 12x4 x0,9 Ћуприја – Сење | постојећи |
| 22 | 90 + 627 | ОК Ћуприја – Сење | планирани |
| 23 | 92 + 419 | ТД10 12x4 x0,9 Ћуприја – Паљане | планирани |
| 24 | 92 + 486 | ОК Ћуприја Паљане | постојећи |
| 25 | 100 + 000 | ОК Ћуприја – Деспотовац | постојећи |
| 26 | 100 + 269 | ОК Крушар Исаково | постојећи |
| 27 | 100 + 372 | ОК Крушар Исаково | планирани |
| 28 | 104 + 697 | ТК10 25x4 x0,4 Глоговац – Дражимировац | постојећи |
| 29 | 104 + 808 | ОК Глоговац – Дражимировац | планирани |
| 30 | 107 + 510 | ОК Богава – Мали Поповић | планирани |
| 31 | 112 +599 | ОК Брестово – Добра Вода | планирани |
| 32 | 122+609 | ОК Грабовац – Врлане | планирани |
| 33 | 122+726 | ТК10 25x4 x0,4 Грабовац – Врлане | постојећи |
| 34 | 128 +059 | ОК Свилајнац – Црквенац | постојећи |
| 35 | 133+608 | ОК – привод за Свилајнац | постојећи |
| 36 | 147+176 | ОК магистрални Велика Плана – Жабари | постојећи |
| 37 | 171 + 906 | Коаксијални кабл Смедерево | постојећи |
| 38 | 171 + 931 | Коаксијални кабл | постојећи |
| 39 | 177+109 | ОК Смедерево – Пожаревац | постојећи |
| 40 | 188+490 | ОК Смедерево – Шалинац | постојећи |
| 41 | 192+470 | ОК магистрални Смедерево – Ковин | постојећи |
| 42 | 200+000 | ОК магистрални Панчево – Ковин | постојећи |
| 43 | 215+720 | ОК привод за Долово | постојећи |
| 44 | 224+500 | ОК магистрални Панчево – Вршац | постојећи |
| 45 | 252+315 | Опички кабл магистрални Панчево – Опово – Перлез | постојећи |
| 46 | 283+335 | ОК привод за Гардиновце | постојећи |
| 47 | 290+300 | ОК привод за Ковиљ | постојећи |
| 48 | 292+610 | ОК магистрални Каћ – Шајкаш – Тител | планирани |
| 49 | 301+100 | ОК Каћ – Зрењанински пут | планирани |
| 50 | 311+650 | ОК Темерин – Госпођинци Жабаљ | постојећи |
| 51 | 318+150 | ОК привод за Темерин Телеп | постојећи |
| 52 | 329+120 | Коаксијални кабл Нови Сад – Суботица | постојећи |
| 53 | 334+790 | ОК магистрални Нови Сад – Врбас | постојећи |
| 54 | 344+350 | ОК привод за Куцуру | постојећи |
| 55 | 338+485 | ОК привод за Бачко Добро Поље | постојећи |
| 56 | 356+380 | ОК привод за Руски Крстур | постојећи |
| 57 | 363+470 | ОК привод за Крушчић | постојећи |
| 58 | 387+040 | ОК магистрални Нови Сад Врбас – Сомбор | постојећи |
| 59 | 396+290 | ОК магистални Сомбор – Суботица | постојећи |
| 60 | 403+710 | ОК магистални Сомбор – Бачки Брег | постојећи |
| 61 | 410+350 | ОК Гаково – Бачки Брег | планирани |

– при укрштању гасовода подбушивањем испод трасе пу- та гасовод ће се поставити подбушивањем испод телекомуника- ционих каблова, без икаквих интервенција на њима, односно без

оштећења. Потребно је идентификовати тачан положај кабла у од- носу на пут и прилагодити радове на гасоводу,

– при укрштању гасовода прекопавањем трасе пута потреб- но је урадити пројекат измештања постојећих каблова, који треба да обезбеди заштиту постојећег кабла, како не би дошло да пре- кида саобраћаја и његово измештање након постављања гасовода. Посебну пажњу у тим случајевима треба посветити магистралним оптичким кабловима, за које пројекат заштите и измештања мора бити урађен уз сагласност са „Телеком Србија” а.д.

У свим случајевима треба имати у виду да су постојећи ка- блови на дубини 1,2 до 1,5 m, да вертикално растојање телекому- никационог кабла и гасовода мора бити минимално 0,5 m и да се измештање свих каблова може радити само уз надзор овлашћеног представника власника/оператера.

У обухвату Просторног плана су изграђене радио-базне ста- нице (антенски стубови и уређаји) у систему РР веза (мобилних комуникација, радио-дифузних веза) са којима је коридор гасово- да у потпуности усклађен и неће доћи до обостраног угрожавања објеката.

Главним пројектом гасовода је потребно посебно обрадити позицију укрштања у близини постојећих електронских комуни- кационих објеката. Приликом израде главног пројекта сарађивати са предузећем за телекомуникације „Телеком Србија” а.д. Пројекат урадити и у складу са упутствима, прописима и препорукама ЈП ПТТ саобраћаја „Србија” који важе за ову врсту делатности.

Пре почетка било каквих грађевинских радова потребно је из- вршити трасирање и обележавање трасе постојећих електронских комуникационих објеката помоћу инструмента трагача каблова,

како би се дефинисали тачан положај и дубина ЕК објеката, да би се затим одредио начин њихове заштите уколико су угрожени. Ин- веститор-извођач радова је обавезан да предузме све потребне и одговарајуће мере предострожности, дужан је да све грађевинске радове у непосредној близини постојећих подземних ЕК каблова, на местима приближавања и укрштања планираног гасовода са постојећим ЕК инсталацијама изводи искључиво ручним путем, у складу са важећим техничким прописима, без употребе механиза- ције, уз предузимање свих потребних мера заштите.

Приликом извођења радова, посебно на местима непосред- ног приближавања и укрштања постојећих ЕК објеката и новопро- јектованог објеката гасовода, обавезно је присуство овлашћеног лица Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија” а.д., као и свих осталих представника власника електронских комуникацио- них каблова у систему електронских комуникација (за потребе мо- билних комуникација, интернета, мултимедијалних сервиса и др.). Било каквим грађевинским радовима не сме се довести у пи- тање нормално функционисање електронског комуникационог сао- браћаја, односно адекватан приступ постојећим ЕК кабловима ра-

ди редовног одржавања или евентуалних интервенција на истим. Инвеститор је обавезан да приликом извођења радова на из-

градњи планираног енергетског објекта, и то на местима паралел- ног вођења, приближавања и укрштања истих са постојећим ЕК објектима, у свему поштује важеће прописе.

У случају евентуалног оштећења ЕК каблова или прекида ЕК саобраћаја на везама услед непажљивог и нестручног извођења радова, Инвеститор је обавезан да власнику/оператеру надокнади целокупну штету по свим основама.

Табела 5.8: Списак тачака укрштања коридора гасовода са администартивним границама, водним објектима и другим инфраструктурним системима

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рб. | Ознака укрштања | Објекат | К. О. | Град/Општина | Стање | Опис укрштања | Приближна стационажа, km |
| 1 | УП1 | Општински пут Л-2 | Прлита | Зајечар | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 2+417 |
| 2 | УП2 | Општински пут Л-18 | Прлита | Зајечар | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 4+054 |
| 3 | УК1 | Граница КО | Прлита-Грљан | Зајечар | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 4+725 |
| 4 | УП3 | Аутопут Е771 | Грљан | Зајечар | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 5+135 |
| 5 | УО1 | Оптички кабл | Грљан | Зајечар | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 5+992 |
| 6 | УП4 | Општински пут Л-2 | Грљан | Зајечар | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 6+360 |
| 7 | УВ1 | Локални водовод | Грљан | Зајечар | постојеће | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 6+379 |
| 8 | УЕ1 | Далековод 110 kV | Грљан | Зајечар | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 6+676 |
| 9 | УП5 | Општински пут Л-25 | Грљан | Зајечар | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 8+071 |
| 10 | УК2 | Граница КО | Грљан-Вратарница | Зајечар | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 9+453 |
| 11 | УК3+УР1 | Граница КО+ Река Бели Тимок | Вратарница- Грлиште | Зајечар | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 10+378 |
| 12 | УПР1 | Пруга Ниш-Прахово | Грлиште | Зајечар | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пруга | 10+539 |
| 13 | УП6 | ДП I реда бр.25 | Грлиште | Зајечар | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 10+553 |
| 14 | УО2 | Оптички кабл магистрални Ниш- Зајечар | Грлиште | Зајечар | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 10+586 |
| 15 | УО3 | Оптички кабл Зајечар-Књажевац 1 и 2 | Грлиште | Зајечар | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 10+611 |
| 16 | УВ2 | Водовод | Грлисте | Зајечар | планирано | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 11+041 |
| 17 | УЕ2 | Далековод 35 kV | Грлисте | Зајечар | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 11+073 |
| 18 | УЕ3 | Далековод 110 kV | Грлисте | Зајечар | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 12+543 |
| 19 | УЕ4 | Далековод 400 kV | Грлисте | Зајечар | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 12+624 |
| 20 | УО4 | Оптички кабл магистрални Ниш- Зајечар | Грлиште | Зајечар | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 12+657 |
| 21 | УК4 | Граница КО | Грлиште-Горња Бела Река | Зајечар | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 16+127 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рб. | Ознака укрштања | Објекат | К. О. | Град/Општина | Стање | Опис укрштања | Приближна стационажа, km |
| 22 | УК5 | Граница КО | Горња Бела Река- Лесковац | Зајечар | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 16+340 |
| 23 | УА1 | 2. фаза акумулације Грлиште | Лесковац | Зајечар | планирано | Укрштање са планираном акумулацијом Грлиште | 17+868 |
| 24 | УП7 | Општински пут Л-5 | Лесковац | Зајечар | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 18+219 |
| 25 | УО5 | Оптички кабл Лесковац-Горња Бела Река | Лесковац | Зајечар | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 18+242 |
| 26 | УА2 | 2. фаза акумулације Грлиште | Лесковац | Зајечар | планирано | Укрштање са планираном акумулацијом Грлиште | 18+254 |
| 27 | УВ3 | Водовод | Лесковац | Зајечар | постојеће | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 18+326 |
| 28 | УК6 | Граница КО | Лесковац-Горња Бела Река | Зајечар | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 19+448 |
| 29 | УК7 | Граница КО | Горња Бела Река- Леновац | Зајечар | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 20+161 |
| 30 | УО6 | Оптички кабл Леновац- Ласово | Леновац | Зајечар | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 21+600 |
| 31 | УП8 | ДП II реда бр. 248 | Леновац | Зајечар | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 21+643 |
| 32 | УВ4 | Водовод | Леновац | Зајечар | постојеће | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 21+847 |
| 33 | УК8 | Граница КО | Леновац-Врбовац | Зајечар-Бољевац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 25+326 |
| 34 | УР2 | Река Бацевицка | Бачевица | Бољевац | постојеће | Укрштање са реком | 25+430 |
| 35 | УК9 | Граница КО | Врбовац-Бачевица | Бољевац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 25+565 |
| 36 | УО7 | Оптички кабл Бачевица-Врбовац | Бачевица | Бољевац | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 27+560 |
| 37 | УП9 | Општински пут Л-12 | Бачевица | Бољевац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 27+673 |
| 38 | УЕ5 | Далековод 10 kV | Бачевица | Бољевац | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 27+707 |
| 39 | УЕ6 | Далековод 10 kV | Бачевица | Бољевац | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 30+378 |
| 40 | УК10 | Граница КО | Бачевица-Добро Поље | Бољевац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 32+050 |
| 41 | УК11+УР3 | Граница КО+ Арнаута река | Добро Поље- Добрујевац | Бољевац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 34+250 |
| 42 | УО8 | Оптички кабл за МСАН Добрујевац | Добрујевац | Бољевац | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 34+309 |
| 43 | УП10 | ДП II реда бр. 247 | Добрујевац | Бољевац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 34+323 |
| 44 | УОВ1 | Колектор отпадних вода | Добрујевац | Бољевац | планирано | Укрштање са комуналном инфраструктуром – канализација | 34+407 |
| 45 | УЕ7 | Далековод 10 kV | Добрујевац | Бољевац | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 34+536 |
| 46 | УР4 | Река Прекостенска | Добрујевац | Бољевац | постојеће | Укрштање са реком | 34+658 |
| 47 | УР5 | Река | Добрујевац | Бољевац | постојеће | Укрштање са реком | 37+090 |
| 48 | УР6 | Река | Добрујевац | Бољевац | постојеће | Укрштање са реком | 37+416 |
| 49 | УП11 | Општински пут | Добрујевац | Бољевац | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 38+217 |
| 50 | УК12 | Граница КО | Добрујевац-Илино | Бољевац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 38+467 |
| 51 | УР7 | Река | Илино | Бољевац | постојеће | Укрштање са реком | 38+555 |
| 52 | УО9 | Оптички кабл Бор-Бољевац-Соко Бања | Илино | Бољевац | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 39+119 |
| 53 | УО10 | Оптички кабл Бољевац-Илино | Илино | Бољевац | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 39+224 |
| 54 | УП12 | ДП II реда бр. 120а | Илино | Бољевац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 39+295 |
| 55 | УОВ2 | Колектор отпадних вода | Илино | Бољевац | планирано | Укрштање са комуналном инфраструктуром – канализација | 39+785 |
| 56 | УК13 | Граница КО | Илино-Мирово | Бољевац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 40+948 |
| 57 | УОВ3 | Колектор отпадних вода | Мирово | Бољевац | планирано | Укрштање са комуналном инфраструктуром – канализација | 41+099 |
| 58 | УП13 | Општински пут Л-5 | Мирово | Бољевац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 41+227 |
| 59 | УВ5 | Локални водовод | Мирово | Зајечар | постојеће | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 41+276 |
| 60 | УП14 | Некатегорисан пут | Мирово | Бољевац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 42+178 |
| 61 | УП15 | ДП I реда бр.5 | Мирово | Бољевац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 42+246 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рб. | Ознака укрштања | Објекат | К. О. | Град/Општина | Стање | Опис укрштања | Приближна стационажа, km |
| 62 | УО11 | Оптички кабл Бољевац-Луково | Мирово | Бољевац | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 42+328 |
| 63 | УЕ8 | Далековод 35 kV | Мирово | Бољевац | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 42+346 |
| 64 | УЕ9 | Далековод 35 kV | Мирово | Бољевац | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 43+943 |
| 65 | УОВ4 | Колектор отпадних вода | Мирово | Бољевац | планирано | Укрштање са комуналном инфраструктуром – канализација | 45+233 |
| 66 | УР8 | Река Мировска | Мирово | Бољевац | постојеће | Укрштање са реком | 45+280 |
| 67 | УК14 | Граница КО | Мирово-Јабланица | Бољевац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 45+303 |
| 68 | УО12 | Оптички кабл приводни за МСАН Јабланица | Јабланица | Бољевца | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 46+518 |
| 69 | УЕ10 | Далековод 10 kV | Јабланица | Бољевац | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 46+561 |
| 70 | УОВ5 | Колектор отпадних вода | Јабланица | Бољевац | планирано | Укрштање са комуналном инфраструктуром – канализација | 46+620 |
| 71 | УП16 | Општински пут Л-3 | Јабланица | Бољевац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 46+659 |
| 72 | УВ6 | Водовод | Јабланица | Бољевац | планирано | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 46+716 |
| 73 | УР9 | Река Црни Тимок | Јабланица | Бољевац | постојеће | Укрштање са реком | 46+853 |
| 74 | УВ7 | Водовод | Јабланица | Бољевац | планирано | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 47+205 |
| 75 | УК15 | Граница КО | Јабланица-Луково | Бољевац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 48+106 |
| 76 | УВ8 | Водовод | Луково | Бољевац | планирано | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 48+162 |
| 77 | УК16 | Граница КО | Луково-Криви Вир | Бољевац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 51+780 |
| 78 | УЕ11 | Далековод 10 kV | Криви Вир | Бољевац | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 52+891 |
| 79 | УЕ12 | Далековод 10 kV | Криви Вир | Бољевац | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 54+982 |
| 80 | УВ9 | Водовод | Криви Вир | Бољевац | постојеће | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 55+560 |
| 81 | УО13 | Оптички кабл Луково-Криви Вир | Криви Вир | Бољевац | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 55+564 |
| 82 | УП17 | Општински пут | Криви Вир | Бољевац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 55+609 |
| 83 | УР11 | Река Црни Тимок | Криви Вир | Бољевац | постојеће | Укрштање са реком | 56+224 |
| 84 | УОВ6 | Колектор отпадних вода | Криви Вир | Бољевац | планирано | Укрштање са комуналном инфраструктуром – канализација | 56+660 |
| 85 | УП18 | Некатегорисан пут | Криви Вир | Бољевац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 56+689 |
| 86 | УВ10 | Водовод | Криви Вир | Бољевац | постојеће | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 57+312 |
| 87 | УВ11 | Водовод | Криви Вир | Бољевац | постојеће | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 57+791 |
| 88 | УВ12 | Водовод | Криви Вир | Бољевац | планирано | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 58+119 |
| 89 | УП19 | ДП I реда бр. 5 | Криви Вир | Бољевац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 59+158 |
| 90 | УЕ13 | Далековод 10 kV | Криви Вир | Бољевац | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 61+890 |
| 91 | УК17 | Граница КО | Криви Вир- Клачевица | Бољевац- Параћин | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 63+553 |
| 92 | УП20 | Некатегорисани пут | Клачевица | Параћин | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 63+558 |
| 93 | УК18 | Граница КО | Клачевица-Извор | Параћин | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 67+430 |
| 94 | УК19 | Граница КО | Извор-Клаèевица | Параћин | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 69+472 |
| 95 | УП21 | Општински пут ОП-35 | Клачевица | Параћин | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 69+695 |
| 96 | УК20 | Граница КО | Клачевица-Извор | Параћин | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 69+707 |
| 97 | УК21 | Граница КО | Извор-Клаèевица | Параћин | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 69+758 |
| 98 | УК22 | Граница КО | Клачевица-Извор | Параћин | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 72+013 |
| 99 | УПР2 | Пруга другог реда или траса укинуте пруге | Извор | Параћин | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пруга | 72+075 |
| 100 | УО14 | Оптички кабл Доња Мутница-Извор | Извор | Параћин | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 72+113 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рб. | Ознака укрштања | Објекат | К. О. | Град/Општина | Стање | Опис укрштања | Приближна стационажа, km |
| 101 | УП21 | ДП I реда бр.5 | Извор | Параћин | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 72+120 |
| 102 | УВ13 | Водовод | Извор | Параћин | постојеће | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 72+134 |
| 103 | УО15 | Оптички кабл Доња Мутница-Извор | Извор | Параћин | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 72+236 |
| 104 | УК23 | Граница КО | Извор-Доња Мутница | Параћин | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 72+923 |
| 105 | УР12 | Река Грза | Доња Мутница | Параћин | постојеће | Укрштање са реком | 74+650 |
| 106 | УВ14 | Водовод | Доња Мутница | Параћин | постојеће | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 75+198 |
| 107 | УВ15 | Водовод | Доња Мутница | Параћин | планирано | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 75+807 |
| 108 | УОВ7 | Фекална канализација | Доња Мутница | Параћин | планирано | Укрштање са комуналном инфраструктуром – канализација | 76+314 |
| 109 | УО16 | Оптички кабл Лешје-Горња Мутница | Доња Мутница | Параћин | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 76+322 |
| 110 | УП22 | Општински пут ОП-14 | Доња Мутница | Параћин | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 76+328 |
| 111 | УВ16 | Водовод | Доња Мутница | Параћин | постојеће | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 76+360 |
| 112 | УП23 | Општински пут ОП-23 | Доња Мутница | Параћин | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 76+541 |
| 113 | УВ17 | Водовод | Доња Мутница | Параћин | постојеће | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 77+952 |
| 114 | УК24 | Граница КО | Доња Мутница- Давидовац | Параћин | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 79+129 |
| 115 | УГ1 | Гасовод средњег притиска | Давидовац | Параћин | планирано | Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод | 79+446 |
| 116 | УВ18 | Водовод | Давидовац | Параћин | планирано | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 80+736 |
| 117 | УПР3 | Пруга другог реда | Давидовац | Параћин | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пруга | 80+756 |
| 118 | УК25 | Граница КО | Давидовац- Бошњане | Параћин | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 80+759 |
| 119 | УП24 | Општински пут ОП-52 | Босњане | Параћин | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 80+764 |
| 120 | УГ2 | Гасовод средњег притиска | Босњане | Параћин | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод | 81+343 |
| 121 | УО17 | Оптички кабл Параћин-Поповац | Босњане | Параћин | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 81+666 |
| 122 | УП25 | ДП II реда бр. 273 | Бошњане | Параћин | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 81+672 |
| 123 | УОВ8 | Фекална канализација | Босњане | Параћин | планирано | Укрштање са комуналном инфраструктуром – канализација | 81+688 |
| 124 | УО18 | Подземни међумесни каблови са коаксијалним проводницима | Босњане | Параћин | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – коаксијалним каблом | 81+756 |
| 125 | УЕ14 | Далековод 110 kV бр. 138 | Босњане | Параћин | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 82+874 |
| 126 | УЕ15 | Далековод 35 kV | Бошњане | Параћин | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 83+964 |
| 127 | УК26 | Граница КО | Бошњане-Ћуприја | Параћин- Цуприја | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 84+005 |
| 128 | УО19 | Оптички кабл приводни за Везирово брдо | Ћуприја | Ћуприја | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 87+045 |
| 129 | УП26 | Општински пут О-4 | Ћуприја | Ћуприја | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 87+073 |
| 130 | УЕ16 | Далековод 10 kV | Ћуприја | Ћуприја | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 87+294 |
| 131 | УЕ17 | Далековод 10 kV | Ћуприја | Ћуприја | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 88+809 |
| 132 | УП27 | Општински пут О-11 | Батинац | Ћуприја | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 88+820 |
| 133 | УК27 | Граница КО | Ћуприја-Батинац | Ћуприја | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 88+937 |
| 134 | УО20 | Оптички кабл приводн за Батинац | Батинац | Ћуприја | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 88+950 |
| 135 | УП28 | Општински пут О-2 | Батинац | Ћуприја | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 88+996 |
| 136 | УК28 | Граница КО | Батинац-Ћуприја | Ћуприја | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 89+085 |
| 137 | УЕ18 | Далековод 10 kV | Батинац | Ћуприја | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 89+187 |
| 138 | УЕ19 | Далековод 110 kV | Ћуприја | Ћуприја | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 89+402 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рб. | Ознака укрштања | Објекат | К. О. | Град/Општина | Стање | Опис укрштања | Приближна стационажа, km |
| 139 | УЕ20 | Далековод 35 kV | Ћуприја | Ћуприја | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 89+439 |
| 140 | УО21 | Оптички кабл привод за Батинац | Ћуприја | Ћуприја | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 90+460 |
| 141 | УО22 | Оптички кабл Ћуприја-Сење | Ћуприја | Ћуприја | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 90+563 |
| 142 | УП29 | ДП II реда бр. 103 | Ћуприја | Ћуприја | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 90+569 |
| 143 | УО23 | Оптички кабл Ћуприја-Сење | Ћуприја | Ћуприја | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 90+628 |
| 144 | УВ19 | Водовод | Ћуприја | Ћуприја | постојеће | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 92+214 |
| 145 | УО24 | Оптички кабл Ћуприја-Паљане | Ћуприја | Ћуприја | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 92+419 |
| 146 | УО25 | Оптички кабл Ћуприја-Паљане | Ћуприја | Ћуприја | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 92+486 |
| 147 | УП30 | ДП II реда бр. 216 | Ћуприја | Ћуприја | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 92+489 |
| 148 | УЕ21 | Далековод 10 kV | Ћуприја | Ћуприја | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 92+613 |
| 149 | УК29 | Граница КО | Ћуприја-Супска | Ћуприја | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 93+614 |
| 150 | УК30 | Граница КО | Супска-Ћуприја | Ћуприја | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 93+815 |
| 151 | УК31 | Граница КО | Ћуприја-Супска | Ћуприја | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 94+185 |
| 152 | УК32 | Граница КО | Супска-Ћуприја | Ћуприја | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 94+233 |
| 153 | УК33 | Граница КО | Ћуприја-Супска | Ћуприја | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 94+260 |
| 154 | УК34+УП31 | Граница КО+ Општински пут О-8 | Супска | Ћуприја | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 94+588 |
| 155 | УП32 | Општински пут О-28 | Супска | Ћуприја | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 96+351 |
| 156 | УК35 | Граница КО | Супска-Исаково | Ћуприја | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 96+411 |
| 157 | УЕ22 | Далековод 10 kV | Исаково | Ћуприја | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 96+607 |
| 158 | УОВ9 | Кишна канализавија | Исаково | Ћуприја | постојеће | Укрштање са комуналном инфраструктуром – канализација | 97+285 |
| 159 | УП33 | Општински пут О-10 | Исаково | Ћуприја | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 97+299 |
| 160 | УК36 | Граница КО | Исаково-Крушар | Ћуприја | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 99+196 |
| 161 | УО26 | Оптички кабл | Крушар | Ћуприја | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 99+496 |
| 162 | УЕ23 | Далековод 35kV | Крушар | Ћуприја | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 99+868 |
| 163 | УР13 | Река Моштаница | Крушар | Ћуприја | постојеће | Укрштање са реком | 100+106 |
| 164 | УР14 | Река Моштаница | Крушар | Ћуприја | постојеће | Укрштање са реком | 100+185 |
| 165 | УО27 | Оптички кабл | Крушар | Ћуприја | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 100+270 |
| 166 | УЕ24 | Далековод 35 kV | Крушар | Ћуприја | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 100+309 |
| 167 | УП34 | Општински пут О-3 | Крушар | Ћуприја | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 100+326 |
| 168 | УО28 | Оптички кабл | Крушар | Ћуприја | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 100+373 |
| 169 | УО29 | Оптички кабл | Крушар | Ћуприја | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 102+454 |
| 170 | УП35 | Општински пут О-22 | Крушар | Ћуприја | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 102+531 |
| 171 | УК37 | Граница КО | Крушар-Глоговац | Ћуприја- Јагодина | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 103+306 |
| 172 | УР15 | Река Суви поток | Глоговац | Јагодина | постојеће | Укрштање са реком | 103+912 |
| 173 | УОВ10 | Фекални колектор | Глоговац | Јагодина | планирано | Укрштање са комуналном инфраструктуром – канализација | 104+683 |
| 174 | УО30 | Оптички кабл Глоговац-Дражмировац | Глоговац | Јагодина | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 104+697 |
| 175 | УП36 | ДП II реда бр. 110 | Глоговац | Јагодина | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 104+769 |
| 176 | УО31 | Оптички кабл Глоговац-Дражмировац | Глоговац | Јагодина | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 104+808 |
| 177 | УВ20 | Водовод | Глоговац | Јагодина | планирано | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 104+864 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рб. | Ознака укрштања | Објекат | К. О. | Град/Општина | Стање | Опис укрштања | Приближна стационажа, km |
| 178 | УП37 | Некатегорисан пут | Глоговац | Јагодина | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 105+433 |
| 179 | УО32 | Оптички кабл Богава-Мали Поповић | Глоговац | Јагодина | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 107+511 |
| 180 | УО33 | Оптички кабл | Глоговац | Јагодина | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 107+605 |
| 181 | УП38 | Општински пут | Глоговац | Јагодина | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 107+628 |
| 182 | УК38 | Граница КО | Глоговац-Добра Вода | Јагодина | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 108+659 |
| 183 | УК39 | Граница КО | Добра Вода-Богава | Јагодина- Деспотовац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 109+218 |
| 184 | УП39 | Општински пут | Богава | Деспотовац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 110+469 |
| 185 | УК40 | Граница КО | Богава-Добра Вода | Деспотовац- Јагодина | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 111+825 |
| 186 | УК41 | Граница КО | Добра Вода- Брестово | Јагодина- Деспотовац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 111+893 |
| 187 | УО34 | Оптички кабл Брестово-Добра Вода | Брестово | Деспотовац | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 112+600 |
| 188 | УП40 | Некатегорисан пут | Брестово | Деспотовац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 112+724 |
| 189 | УК42 | Граница КО | Брестово-Јасеново | Деспотовац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 113+951 |
| 190 | УК43 | Граница КО | Јасеново-Брестово | Деспотовац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 114+003 |
| 191 | УК44 | Граница КО | Брестово-Јасеново | Деспотовац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 114+025 |
| 192 | УП41 | Некатегорисан пут | Јасеново | Деспотовац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 115+056 |
| 193 | УП42 | Некатегорисан пут | Јасеново | Деспотовац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 115+452 |
| 194 | УП43 | Некатегорисан пут | Јасеново | Деспотовац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 115+816 |
| 195 | УК45 | Граница КО | Јасеново-Тропање | Деспотовац- Свилајнац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 116+588 |
| 196 | УП44 | Некатегорисан пут | Тропање | Свилајнац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 117+645 |
| 197 | УП45 | Некатегорисан пут | Тропање | Свилајнац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 118+553 |
| 198 | УК46 | Граница КО | Тропање-Врлане | Свилајнац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 119+784 |
| 199 | УК47 | Граница КО | Врлане-Грабовац | Свилајнац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 121+683 |
| 200 | УО35 | Оптички кабл | Грабовац | Свилајнац | планирано | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 122+610 |
| 201 | УП46 | Општински пут | Грабовац | Свилајнац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 122+617 |
| 202 | УП47 | ДП I реда бр. 4 | Грабовац | Свилајнац | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 122+665 |
| 203 | УО36 | Оптички кабл Грабовац-Врлане | Грабовац | Свилајнац | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 122+727 |
| 204 | УП48 | Некатегорисан пут | Грабовац | Свилајнац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 123+848 |
| 205 | УК48 | Граница КО | Грабовац-Дубље | Свилајнац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 124+178 |
| 206 | УП49 | ДП I реда бр. 4 | Грабовац | Свилајнац | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 125+068 |
| 207 | УП50 | Некатегорисан пут | Дубље | Свилајнац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 125+231 |
| 208 | УП51 | Некатегорисан пут | Дубље | Свилајнац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 125+666 |
| 209 | УП52 | Некатегорисани пут | Дубље | Свилајнац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 126+821 |
| 210 | УВ21 | Магистрални водовод | Дубље | Свилајнац | планирано | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 126+943 |
| 211 | УОВ11 | Фекални колектор | Дубље | Свилајнац | планирано | Укрштање са комуналном инфраструктуром – канализација | 126+987 |
| 212 | УП53 | ДП I реда бр. 4 | Дубље | Свилајнац | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 127+242 |
| 213 | УВ22 | Магистрални водовод | Дубље | Свилајнац | планирано | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 127+921 |
| 214 | УО37 | Међумесни ТТ кабл | Дубље | Свилајнац | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – коаксијалним каблом | 127+946 |
| 215 | УП54 | ДП II реда бр. 108 | Дубље | Свилајнац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 127+980 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рб. | Ознака укрштања | Објекат | К. О. | Град/Општина | Стање | Опис укрштања | Приближна стационажа, km |
| 216 | УО38 | Оптички кабл | Дубље | Свилајнац | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 127+996 |
| 217 | УП55 | ДП I реда бр. 4 | Дубље | Свилајнац | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 128+019 |
| 218 | УО39 | Оптички кабл Свилајнац-Црквенац | Дубље | Свилајнац | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 128+060 |
| 219 | УК49 | Граница КО | Дубље-Црквенац | Свилајнац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 128+384 |
| 220 | УК50 | Граница КО | Црквенац-Дубље | Свилајнац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 128+582 |
| 221 | УК51 | Граница КО | Дубље-Црквенац | Свилајнац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 128+682 |
| 222 | УП56 | Некатегорисан пут | Црквенац | Свилајнац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 128+858 |
| 223 | УЕ25 | Далековод 110 kV | Црквенац | Свилајнац | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 129+190 |
| 224 | УП57 | Некатегорисан пут | Црквенац | Свилајнац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 130+747 |
| 225 | УК52 | Граница КО | Црквенац- Марковац | Свилајнац- Велика Плана | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 130+754 |
| 226 | УР16 | Река Велика Морава | Марковац | Велика Плана | постојеће | Укрштање са реком | 131+030 |
| 227 | УПП1 | Потенцијални коридор пловног пута | Марковац | Велика Плана | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – планирани коридор пловног пута | 131+213 |
| 228 | УП58 | ДП I реда бр. 4 | Марковац | Велика Плана | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 132+033 |
| 229 | УП59 | Некатегорисан пут | Марковац | Велика Плана | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 132+072 |
| 230 | УПР4 | Државна пруга | Марковац | Велика Плана | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пруга | 132+126 |
| 231 | УЕ26 | Далековод 35 kV | Марковац | Велика Плана | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 132+172 |
| 232 | УЕ27 | Далековод 110 kV | Марковац | Велика Плана | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 132+226 |
| 233 | УР17 | Река Рача | Марковац | Велика Плана | постојеће | Укрштање са реком | 132+697 |
| 234 | УП60 | ДП I реда бр. 4 | Марковац | Велика Плана | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 133+608 |
| 235 | УО40 | Оптички кабл привод за Свилајнац | Марковац | Велика Плана | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 133+608 |
| 236 | УП61 | Некатегорисан пут | Марковац | Велика Плана | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 133+802 |
| 237 | УП62 | Траса пута од обилазнице до Е 75 | Марковац | Велика Плана | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 134+036 |
| 238 | УЕ28 | Далековод 110 kV | Марковац | Велика Плана | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 134+896 |
| 239 | УГ3 | Прикљуцак на гасовод високог притиска | Марковац | Велика Плана | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – гасовод | 135+176 |
| 240 | УР18 | Река Велика Морава | Марковац | Велика Плана | постојеће | Укрштање са реком | 136+084 |
| 241 | УК53 | Граница КО | Марковац- Свилајнац | Велика Плана- Свилајнац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 136+165 |
| 242 | УПП2 | Потенцијални коридор пловног пута | Свилајнац | Свилајнац | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – планирани коридор пловног пута | 136+247 |
| 243 | УК54 | Граница КО | Свилајнац- Кушиљево | Свилајнац | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 137+837 |
| 244 | УП63 | Некатегорисани пут | Кушиљево | Свилајнац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 137+983 |
| 245 | УП64 | Некатегорисани пут | Кушиљево | Свилајнац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 138+188 |
| 246 | УП65 | Некатегорисани пут | Кушиљево | Свилајнац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 138+785 |
| 247 | УП66 | Некатегорисани пут | Кушиљево | Свилајнац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 140+087 |
| 248 | УП67 | Некатегорисани пут | Кушиљево | Свилајнац | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 141+816 |
| 249 | УК55 | Граница КО | Кушиљево- Породин | Свилајнац- Жабари | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 142+680 |
| 250 | УП68 | Некатегорисани пут | Породин | Жабари | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 144+134 |
| 251 | УП69 | Општински пут | Породин | Жабари | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 145+508 |
| 252 | УЕ29 | Далековод 35 kV | Породин | Жабари | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 146+202 |
| 253 | УК56 | Граница КО | Породин-Жабари | Жабари | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 146+213 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рб. | Ознака укрштања | Објекат | К. О. | Град/Општина | Стање | Опис укрштања | Приближна стационажа, km |
| 254 | УП70 | ДП II реда бр. 107 | Жабари | Жабари | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 147+152 |
| 255 | УО41 | Оптички кабл магистрални Велика Плана-Жабари | Жабари | Жабари | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 147+176 |
| 256 | УР19 | Канал | Жабари | Жабари | постојеће | Укрштање са реком | 147+213 |
| 257 | УК57 | Граница КО | Жабари-Доња Ливадица | Жабари-Велика Плана | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 147+223 |
| 258 | УЕ30 | Далековод 10 kV | Доња Ливадица | Велика Плана | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 147+293 |
| 259 | УР20 | Канал | Доња Ливадица | Велика Плана | постојеће | Укрштање са реком | 147+339 |
| 260 | УР21 | Канал | Доња Ливадица | Велика Плана | постојеће | Укрштање са реком | 147+909 |
| 261 | УР22 | Канал | Доња Ливадица | Велика Плана | постојеће | Укрштање са реком | 148+488 |
| 262 | УК58 | Граница КО | Доња Ливадица- Симићево | Велика Плана- Жабари | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 149+076 |
| 263 | УК59 | Граница КО | Симиæево-Доња Ливадица | Жабари-Велика Плана | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 149+429 |
| 264 | УР23 | Канал | Доња Ливадица | Велика Плана | постојеће | Укрштање са реком | 149+636 |
| 265 | УК60 | Граница КО | Доња Ливадица- Симићево | Жабари | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 149+645 |
| 266 | УП71 | Некатегорисани пут | Симиæево | Жабари | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 152+686 |
| 267 | УК61 | Граница КО | Симиæево- Ореовица | Жабари | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 153+731 |
| 268 | УР24 | Напуштени меандар Велике Мораве | Ореовица | Жабари | постојеће | Укрштање са реком | 154+005 |
| 269 | УК62+УР25 | Граница КО + Река Велика Мoрава | Ореовица- Милошевац | Жабари-Велика Плана | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 155+246 |
| 270 | УП72 | Некатегорисани пут | Милошевац | Велика Плана | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 155+544 |
| 271 | УП73 | Некатегорисани пут | Милошевац | Велика Плана | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 156+798 |
| 272 | УП74 | Некатегорисани пут | Милошевац | Велика Плана | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 157+317 |
| 273 | УП75 | Некатегорисани пут | Милошевац | Велика Плана | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 158+512 |
| 274 | УП76 | Општински пут | Милошевац | Велика Плана | планирано | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 160+179 |
| 275 | УК63 | Граница КО | Милошевац- Лозовик | Велика Плана | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 160+205 |
| 276 | УП77 | Некатегорисани пут – Планирани пут другог реда | Лозовик | Велика Плана | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 160+821 |
| 277 | УП78 | Некатегорисани пут | Лозовик | Велика Плана | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 161+678 |
| 278 | УП79 | Некатегорисани пут | Лозовик | Велика Плана | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 162+796 |
| 279 | УП80 | Некатегорисани пут | Лозовик | Велика Плана | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 163+790 |
| 280 | УК64 | Граница КО | Лозовик-Сараорци | Велика Плана- Смедерево | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 164+845 |
| 281 | УП81 | Некатегорисани пут | Сараорци | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 165+862 |
| 282 | УК65 | Граница КО | Сараорци- Лувгаèина | Смедерево | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 166+285 |
| 283 | УП82 | Некатегорисани пут | Лувгачина | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 167+631 |
| 284 | УП83 | Некатегорисани пут | Лувгачина | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 168+994 |
| 285 | УК66 | Граница КО | Лувгачина- Осипаоница | Смедерево | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 169+760 |
| 286 | УП84 | Некатегорисани пут | Осипаоница | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 170+003 |
| 287 | УП85 | Некатегорисани пут | Осипаоница | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 170+934 |
| 288 | УЕ31 | Далековод 400 kV | Осипаоница | Смедерево | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 171+200 |
| 289 | УО42 | Коаксијални кабл | Осипаоница | Смедерево | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – коаксијалним каблом | 171+906 |
| 290 | УО43 | Коаксијални кабл | Осипаоница | Смедерево | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – коаксијалним каблом | 171+932 |
| 291 | УП86 | ДП II реда бр. 214а | Осипаоница | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 171+941 |
| 292 | УПР5 | Државна пруга | Осипаоница | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пруга | 173+455 |
| 293 | УК67 | Граница КО | Осипаоноца- Скобаљ | Смедерево | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 173+964 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рб. | Ознака укрштања | Објекат | К. О. | Град/Општина | Стање | Опис укрштања | Приближна стационажа, km |
| 294 | УП87 | Некатегорисани пут | Скобаљ | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 174+761 |
| 295 | УП88 | Некатегорисани пут | Скобаљ | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 175+669 |
| 296 | УП89 | Некатегорисани пут | Скобаљ | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 176+811 |
| 297 | УК68 | Граница КО | Скобаљ-Мала Крсна | Смедерево | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 177+058 |
| 298 | УО44 | Оптички кабл Смедерево-Пожаревац | Мала Крсна | Смедерево | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 177+109 |
| 299 | УП90 | ДП I реда бр.-24 | Мала Крсна | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 177+120 |
| 300 | УП91 | Некатегорисани пут | Мала Крсна | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 177+201 |
| 301 | УЕ32 | Далековод 110 kV | Мала Крсна | Смедерево | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 177+835 |
| 302 | УК69 | Граница КО | Мала Крсна- Враново | Смедерево | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 178+584 |
| 303 | УП92 | Некатегорисани пут | Враново | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 179+001 |
| 304 | УК70 | Граница КО | Враново-Липе И | Смедерево | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 179+632 |
| 305 | УП93 | Некатегорисани пут | ЛИпе И | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 180+164 |
| 306 | УП94 | Некатегорисани пут | ЛИпе И | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 183+470 |
| 307 | УП95 | Некатегорисани пут | ЛИпе И | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 183+815 |
| 308 | УП96 | Некатегорисани пут | ЛИпе И | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 184+287 |
| 309 | УП97 | Некатегорисани пут | ЛИпе И | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 185+636 |
| 310 | УЕ33 | Далековод 35 kV | Липе И | Смедерево | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 186+247 |
| 311 | УВ23 | Водовод ДН800 | Липе И | Смедерево | постојеће | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 186+278 |
| 312 | УВ24 | Градски новопројектовани цевовод | Липе И | Смедерево | постојеће | Укрштање са водном инфраструктуром  – водовод | 186+332 |
| 313 | УЕ34 | Далековод 110 kV | Липе И | Смедерево | постојеће | Укрштање са енергетском инфраструктуром – далековод | 187+377 |
| 314 | УК71 | Граница КО | Липе И-Шалинац | Смедерево | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 187+941 |
| 315 | УП98 | Некатегорисан пут | Шалинац | Смедерево | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 188+482 |
| 316 | УО45 | Оптички кабл Смедерево-Шалинац | Шалинац | Смедерево | постојеће | Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром – оптички кабл | 188+490 |
| 317 | УР26 | Канал | Шалинац | Смедерево | постојеће | Укрштање са реком | 188+786 |
| 318 | УК72 | Граница КО | Шалинац- Смедерево | Смедерево | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 189+135 |
| 319 | УК73 | Граница КО | Смедерево- Шалинац | Смедерево | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 189+493 |
| 320 | УР27 | Канал | Шалинац | Смедерево | постојеће | Укрштање са реком | 190+598 |
| 321 | УК74 | Граница КО | Шалинац- Смедерево | Смедерево | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 190+725 |
| 322 | УК75+УР28 | Граница КО + Река Дунав | Смедерево-Ковин | Смедерево- Ковин | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 191+473 |
| 323 | УП99 | Некатегорисани пут | Ковин | Ковин | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 192+197 |
| 324 | УР29 | Канал | Ковин | Ковин | постојеће | Укрштање са реком | 192+540 |
| 325 | УП100 | ДП I реда бр.24 | Ковин | Ковин | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 192+778 |
| 326 | УР30 | Канал | Ковин | Ковин | постојеће | Укрштање са реком | 193+212 |
| 327 | УК76 | Граница КО | Ковин-Скореновац | Ковин | постојеће | Укрштање са границом катастарске општине | 195+957 |
| 328 | УП101 | Некатегорисани пут | Скореновац | Ковин | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 198+270 |
| 329 | УП102 | Некатегорисани пут | Скореновац | Ковин | постојеће | Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут | 200+274 |

* 1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

## Институционални оквир и учесници у имплементацији Институционални оквир имплементације овог простор­

**ног плана, у ужем смислу,** представљају институције које ће

директно и непосредно имплементирати политику и концепцију изградње и развоја објеката и система посебне намене, односно система транснационалног гасовода Јужни ток. У том смислу, ин- ституционални оквир имплементације Просторног плана чине:

* + 1. *„Southstream” д.о.о. из Новог Сада* (односно посредно *ЈП*

*„Србијагас”* и *„Gazprom”*) кроз инвестирање даљих активности на пројектовању, изградњи и коришћењу система гасовода, одно- сно као носилац активности посебне намене;

* + 1. *Министарства надлежна за послове просторног плани­ рања и урбанизма и Републичка агенција за просторно планирање,* кроз контролу даљих активности на изради планске и техничке до- кументације, управног поступка издавања потребних дозвола и одо- брења, инспекцијски надзор, као и оцењивање потребе и оправда- ности измене и допуне појединих решења овог просторног плана;
    2. *Министарство надлежно за послове енергетике и ЈП „Ср­ бијагас”*, кроз даљу разраду политика које се односе на дистрибу- цију и потрошњу гаса, као и кроз координацију са *„Southstream” д.о.о.* као носиоцем инвестиције; и
    3. *Јединице локалне самоуправе* чији делови територије се на- лазе у обухвату овог просторног плана, кроз контролу даљих ак- тивности на изради планске и техничке документације на локалном нивоу, контролу управног поступка издавања потребних дозвола и одобрења, инспекцијски надзор, делимично инвестирање у изград- њу појединих инфраструктурних објеката и система који су у непо- средној вези са системом гасовода, као и објеката у обухвату плана које је могуће градити у складу са правилима овог плана, и др.

**Институционални оквир имплементације, у ширем сми­ слу,** чине све институције и органи који ће посредно учествовати у имплементацији планских решења, и то: 1) *у области заштите и коришћења природних система и ресурса* – министарства надле- жна за послове пољопривреде, шумарства, водопривреде и рудар- ства; ЈП „Србијашуме” и ЈП „Војводинашуме”; ЈП „Србијаводе” и ЈП „Војводинаводе” и др; 2) *у области развоја привреде* – мини- старства надлежна за послове пољопривреде, индустрије и привре- де и др.; невладине организације и локална удружења привредника и предузетника; и друга правна лица и др.; 3) *у области развоја са­ обраћаја и инфраструктурних система* – министарства надлежна за послове саобраћаја, инфраструктуре, телекомуникација и др.; ЈП

„Путеви Србије”; ЈП „Електропривреда Србије”; ЈП „Електромре- жа”; јавна предузећа на локалном нивоу и др.; 4) *у области зашти­ те животне средине, природних и непокретних културних добара*

– министарства надлежна за послове животне средине, културе и др.; Завод за заштиту природе Србије и Покрајински завод за за- штиту природе; Републички завод за заштиту споменика културе и други надлежни заводи за заштиту споменика културе и др.

## Спровођење плана

У складу са Законом о планирању и изградњи, Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода Јужни ток се спроводи на два основна начина, и то: **1) директно (непо­ средно), издавањем локацијске дозволе за објекте и системе посебне намене** у појасевима заштите гасовода и **2) индиректно,** спровођењем просторних и урбанистичких планова јединица ло- калне самоуправе у појасу контролисане изградње.

* + 1. *Директно спровођење Просторног плана*

Зона директне примене Просторног плана обухвата све по- јасеве заштите гасовода – непосредни, ужи и шири појас заштите (укупне ширине 200 m обострано од осе гасовода) утврђене овим планским документом.

У складу са чланом 57. Закона о планирању и изградњи, Про- сторни план представља плански основ за издавање локацијске дозволе у зони његове директне примене, на основу детаљне раз- раде и правила уређења и грађења утврђеним овим Просторним планом, и то за:

1. изградњу објеката система гасовода

– *за линијски део гасовода,* без крака/одвојака, дефинисан овим Просторним планом;

– *за компресорске станице,* и то „Компресорска станица 1” (КО Породин) и „Компресорска станица 2” (КО Бачко Добро Поље);

– *за мерне станице,* и то мерну станицу „Вршка Чука” (КО Прлита) и мерну станицу „Бачки Брег” (КО Бачки Брег);

– *за пријемна чистачка места (ПЧМ),* и то ПЧМ „Бачевица” на (КО Бачевица) и ПЧМ „Липе” – другог лупинга (КО Липе 1);

– *за отпремна чистачка места (ОЧМ)* „Прлита” (КО Прли- та) и „Породин” – другог лупинга (КО Породин);

– *за блок станице* на целокупној траси гасовода;

– *за објекте у функцији гасовода* и повезивања на постојеће и планиране инфраструктурне мреже и

1. реконструкцију, адаптацију и санацију објеката друге на- мене у широј зони заштите гасовода.

На основу наведеног, а у складу са пописом катастарских парцела за потребе изградње објеката и система јавне намене (у делу 5.1 Просторног плана), овај просторни план представља основ за: а) *проглашавање јавног интереса за експропријацију земљишта* и објеката за потребе изградње компресорских ста- ница, мерних станица, ПЧМ, ОЧМ и одвојака гасовода, као и б) *проглашавање јавног интереса за привремену/непотпуну екс­ пропријацију и установљење права службености* за потребе из- градње гасовода на земљишту остале намене.

У случају неслагања пописа обухваћених катастарских пар- цела планиране јавне намене и графичких прилога детаљне регу- лације, меродавна је ситуација на Рефералним картама.

Поступак експропријације ће се спровести применом норма- тивно правних мера (доношењем посебног закона) и кроз управ- но правни поступак (доношење одговарајућих решења надлежних органа). Овиме ће се омогућити одговарајуће тржишне накнаде, односно компензације физичким и правним лицима, чије ће непо- кретности бити пренамењене (трајно, у случају потпуне, или при- времено, у случају непотпуне експропријације) у складу са реше- њима овог просторног плана.

У току спровођења овог просторног плана траса гасовода ће се ближе одредити техничком документацијом (идејни и глав- ни пројект). Просторним планом је предвиђена ова могућност уз услов да се евентуалне промене локализују у појасу уже заштите и у складу са издатим условима надлежних институција.

Изменама и допунама овог просторног плана утврдиће се де- таљна планска разрада за краке и одвојке гасовода, и то: Јужни одвојак за Србију „СБРОС 1” (КО Бошњане); Северни одвојак за Србију „СБРОС 2” (КО Жабаљ); крак за Републику Хрватску (КО Бесни Фок); и крак за Републику Српску (КО Бачко Добро Поље), која ће представљати основ за издавање локацијске дозволе.

* + 1. *Смернице за спровођење Просторног плана у другим просторним и урбанистичким плановима*

У појасу контролисане изградње утврђеном овим простор- ним планом, примењују се важећи плански документи (просторни планови подручја посебне намене, просторни планови јединица локалне самоуправе и урбанистички планови) у деловима који ни- су у супротности са режимом коришћења и уређења тог појаса.

Надлежни органи јединица локалне самоуправе чији су дело- ви територије у обухвату овог просторног плана, донеће одлуку и покренути поступак усаглашавања донетих планских докумената са овим просторним планом у склопу редовне процедуре измене и допуне тих планова, али у року који не може бити дужи од четири године од дана доношења овог планског документа.

Усаглашавање важећих и израда нових планских докумена- та подразумева: 1) да се у планском документу наведу (прикажу) идентичне намене и планска решења из овог просторног плана за обухват површина јавне намене у појсевима заштите гасовода и 2) да се даље разраде основне смернице и правила овог просторног плана дефинисана за појас контролисане изградње.

* + 1. *Спровођење Просторног плана у секторским плановима и програмима*

Спровођење и усаглашавање планских концепција, решења и пропозиција утврђених овим просторним планом у секторским плановима и програмима у складу са законом, обезбеђују:

– управљач заштићеног подручја, доношењем плана упра- вљања и годишњих програма управљања заштићеним подручјем;

– надлежни завод за заштиту споменика културе, у сарадњи с надлежним локалним самоуправама и приватним сектором, утвр- ђивањем средњорочних и годишњих програма истраживања и за- штите непокретних културних добара;

– министарство надлежно за водопривреду, односно Репу- бличка дирекција за воде, у сарадњи са ЈВП „Србијаводе” и ЈВП

„Војводинаводе”, усклађивањем годишњих програма изградње, реконструкције и одржавања водопривредних објеката у Републи- ци Србији; доношењем програма мониторинга квалитета воде и заштите вода, а у сарадњи са министарством надлежним за зашти- ту животне средине;

– органи локалне самоуправе, доношењем средњорочних и годишњих програма развоја водоводне и канализационе инфра- структуре; планова и двогодишњих програма управљања отпадом и одлукама о комуналном реду;

– органи локалне самоуправе, у сарадњи са министарством надлежним за пољопривреду и шумарство, асоцијацијама пољо- привредних произвођача и власницима земљишта, доношењем програма уређења пољопривредног земљишта;

– ЈП „Србијашуме”, ревизијом општих основа газдовања шумама за шумска подручја обухваћена овим планом и посебних основа газдовања шумама за газдинске јединице обухваћене овим планом; а у сарадњи са власницима земљишта, израдом програма газдовања шумама и пошумљавања земљишта у приватном вла- сништву;

– ловачки савези и корисници ловног подручја, ревизијом, односно доношењем ловних основа за газдовање ловним подруч- јем и ловиштима и годишњих планова газдовања ловиштима у об- ухвату овог просторног плана;

– ЈП „Путеви Србије”, у сарадњи са „Southstream” д.о.о. и надлежним локалним самоуправама, усклађивањем средњорочних и годишњих програма изградње, рехабилитације и одржавања др- жавних путева;

– надлежне локалне самоуправе, односно општинска јавна предузећа надлежна за изградњу и одржавање инфраструктурних

система, усклађивањем средњорочних и годишњих програма раз- воја;

– надлежне локалне самоуправе у сарадњи с министарством надлежним за заштиту животне средине, реализацијом акционих програма заштите животне средине, преко локалних еколошких акционих планова (ЛЕАП).

## Приоритетна планска решења и мере и инструменти имплементације

Изградња транснационалног гасовода „Јужни ток” предста- вља приоритет у развоју енергетског сектора Републике Србије и

„Southstream” д.о.о. као носиоца активности и инвестиција. У вре- менском хоризонту Просторног плана предвиђена је фазна реали- зација и пуштање у рад целокупног планираног система гасовода. У првој фази имплементације Просторног плана до краја

2015. године приоритети у реализацији система гасовода су:

– решавање имовинских односа и експропријације земљишта јавне намене на целокупној деоници гасовода;

– изградња трасе гасовода од границе са Бугарском до Дунава;

– изградња компресорске станице „Компресорска станица 1” (КО Породин);

– изградња мерне станице „Вршка Чука” (КО Прлита);

– изградња ПЧМ и ОЧМ на деоници од границе са Бугарском до Дунава;

– изградња одвојка гасовода „Јужни одвојак за Србију – СБРОС 1” (КО Бошњане);

– изградња пратећих блок станица.

Основне планско-програмске мере и инструменти имплемен- тације овог просторног плана су израда елабората о експроприја- цији за површине јавне намене и израда техничке документације (идејних и главних пројеката) за целокупну трасу гасовода. Дефи- нисање посебних нормативно-правних, финансијских или органи- зационих мера и инструмената имплементације биће спроведено кроз израду и ревизију техничке документације за систем гасовода.