|  |  |
| --- | --- |
| futer logo | УРЕДБА  **О ИЗМЕНАМА УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНОГ ГАСОВОДА "ЈУЖНИ ТОК"**  **("Сл. гласник РС", бр. 52/2018)** |



рударства и енергетике (два комплета), Министарству пољопри- вреде, шумарства и водопривреде (један комплет), Министарству заштите животне средине (један комплет), привредном друштву

– „Gastrans” d.o.o. (два комплета), скупштинама градова: Заје- чар (један припадајући комплет), Смедеревo (један припадајући комплет), Панчевo (један припадајући комплет), Београд (један припадајући комплет), Зрењанин (један припадајући комплет), Нови Сад (један припадајући комплет), Сомбор (један припада- јући комплет), Сремскa Митровицa (један припадајући комплет), Шабац (један припадајући комплет), Лозница (један припадајући комплет) и скупштинама општина: Бољевац (један припадајући комплет), Параћин (један припадајући комплет), Ћуприја (један припадајући комплет), Деспотовац (један припадајући комплет), Свилајнац (један припадајући комплет), Жабари (један припада- јући комплет), Велика Плана (један припадајући комплет), Ковин (један припадајући комплет), Опово (један припадајући комплет), Тител (један припадајући комплет), Жабаљ (један припадајући комплет), Темерин (један припадајући комплет), Србобран (један припадајући комплет), Врбас (један припадајући комплет), Кула (један припадајући комплет), Стара Пазова (један припадајући комплет), Инђија (један припадајући комплет), Рума (један при- падајући комплет), Богатић (један припадајући комплет), Бачка Паланка (један припадајући комплет) и Бач (један припадајући комплет).

Документациона основа на којој се заснива Просторни план чува се у министарству надлежном за послове просторног плани- рања.”.

На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14)

и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,

7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада доноси

# УРЕДБ У

**o изменама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода**

**„Јужни ток”**

Члан 1.

У називу Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток” („Слу- жбени гласник РС”, бр. 119/12 и 98/13), речи: „транснационалног гасовода Јужни ток” замењују се речима: „магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске”.

Члан 2.

У члану 5. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:

„Графички прикази из члана 3. став 3. ове уредбе, чувају се трајно у Влади (један комплет), Министарству грађевинар- ства, саобраћаја и инфраструктуре (два комплета), Министарству

Члан 3.

У Просторном плану подручја посебне намене транснацио- налног гасовода „Јужни ток”, у текстуалном делу Измена и допуна Просторног плана, у делу (4), у одељку „3. Планска решења”, у пододељку „3.1. Опис коридора и зоне заштите система гасовода”, у тачки „3.1.1. Опис коридора гасовода „Јужни ток” став 16. мења се и гласи:

„На територији општине Ковин коридор магистралног гасо- вода граница Бугарске – граница Мађарске преласком реке Дунав обилази насељено место Ковин, где се укршта са ДП IБ реда бр. 22, даље настављајући у генералном правцу северозапада, прола- зи између грађевинског подручја насељеног места Скореновац и Плочица укрштајући се са локалним путем Плочица –Ковин ода- кле даље иде кроз локалитете „Ливаде” (КО Плочица) и „Војлов- ска долина” (КО Баваниште I), затим пролази на око 1,2 km за- падно од грађевинског подручја насељеног места Баваниште где прелази преко локалног пута Омољица –Баваниште. На око 3,3 km северозападно од грађевинског подручја насеља Баваниште кори- дор кратко мења правац ка истоку у дужини од око 750 m, где се укршта са ДП IБ реда бр. 22, након чега поново мења правац и наставља у генералном правцу северозапада ка територији града Панчева. На km 196,7 деонице, паралелно са основном цеви га- совода на удаљености од 18 m може се планирати лупинг. Лупинг (паралелна цев) прати основну цев гасовода кроз територију града Панчево и општине Опово све до територије града Београда (КО Бесни Фок). На почетку и на крају евентуалног лупинга планиране су дупле блок станице.”

У пододељку „3.2. Линијски део и објекти транснационалног гасовода”, став 1. тачка 3. мења се и гласи:

„3. Деоница 3. МГ, прелаз преко Дунава – КС 2 (укључује евентуални лупинг и МС 4 и ОЧМ за Републику Хрватску и Репу- блику Српску)”.

У ставу 2. алинеја прва мења се и гласи:

„ – гасовод представља једноцевни систем пречника већег од 1000 DN и радног притиска већег од 50 bar;”.

У ставу 3. алинеја трећа мења се и гласи:

„ – мерно регулациона станица (у даљем тексту: МРС), где се редукује притисак и мери проток гаса на местима повезивања основне трасе гасовода притиска већег од 50 bar са постојећим на- ционалним гасним системом високог радног притиска (45 –50 bar);”.

У ставу 4. тач. (1) и (2) мењају се и гласе:

„(1) БС се предвиђају дуж трасе гасовода на сваких 30 km и имају подземне славине са електро-хидрауличким погоном на рад- ном притиску до 100 bar. На овим местима, где су делови обила- зног гасовода и арматура са инструментима постављени надземно, простор је ограђен ради спречавања неконтролисаног приступа;

1. Примопредајне MС су гасни објекти на граничним прела- зима, и то: улазна станица на граници са Бугарском (Вршка Чука, град Зајечар) код орјентационе стационаже km 0+250 са модулом за прикључење капацитета 40,5 млрд. m3 годишње на радном при- тиску већем од 50 bar; у комплексу МС се, поред мерних линија, налазе филтерски уређаји и уређаји за издвајање кондензата, обје- кат контроле блока, енергетски блок са ТС и др.; објекти се огра- ђују и повезују системом веза и оптичким каблом са пословним филијалама;”.

Назив пододељка „3.6. Прикључак гасовода „Јужног токa” на националну мрежу” мења се и гласи:

„3.6. Прикључак гасовода „магистрални гасовод граница Бу- гарске – граница Мађарске” на националну мрежу.”

Став 1. мења се и гласи:

„За потребе повезивања магистралног гасовода граница Бу- гарске – граница Мађарске са транспортним системом ЈП „Ср- бијагас”, (односно на националну мрежу), потребно је изградити гасоводе од мерне и регулационе станице МС2 код Параћина (КО Бошњане) до ГРЧ „Параћин” и мерне и регулационе станице МС4 код Жабља (КО Жабаљ) до ГРЧ „Госпођинци”. Мерне и регулаци- оне станице су гасни објекти у којима се обавља мерење, пречи- шћавање, загревање и редукција притиска у гасоводу са притиска већег од 50 bar на 45 –50 bar и мери проток гаса у деоници или код корисника. У Просторном плану су графички назначени правци прикључака на националну мрежу и њихова разрада биће предмет посебног плана.”

У делу (7), у одељку „5. Правила уређења и правила грађе- ња”, у пододељку „5.2. Правила уређења и грађења система транс- националног гасовода”, у тачки „5.2.2. Правила уређења”, у под- тачки „5.2.2.2. Правила за установљавање права службености и издвајање површина јавне намене”, став 2. мења се и гласи:

„Планиране површине јавне намене, представљају површине у обухвату регулације планираних приступних путева и грађевин- ске парцеле за следеће објекте гасовода: мерне станице, компре- сорске станице, блок станице и отпремно/пријемне станице евен- туалног лупинга (ОЧМ/ПЧМ). Површине јавне намене одређене су графички (Реферална карта број 2.) и координатама карактери- стичних темених тачака границе грађевинске парцеле и пописом обухваћених катастарских парцела, датих у Табели 5.2а и Табели 5.2б и тачки 5.1.3. овог одељка.”

У тачки „5.2.3. Правила грађења”, у подтачки „5.2.3.1. Пра- вила грађења објеката гасовода” ст. 1. и 2. мењају се и гласе:

„Линијском делу система магистралног гасовода на терито- рији Републике Србије припада деоница основне трасе гасовода дужине око km 422,3 km, са номиналним пречником цеви гасовода већег од 1000 mm и радним притиском већим од 50 bar.

Основни објекти и објекти у функцији линијског дела систе- ма гасовода су: а) компресорска станица (КС) – објекат/построје- ње где се подиже радни притисак и омогућава транспорт природ- ног гаса на даљину, б) мерна станица (МС) – објекат/постројење где се мери проток природног гаса на истом радном притиску на примопредајним местима, на граничним прелазима и на одваја- њима гасовода од основног гасовода, в) мерно регулациона ста- ница (МРС) – објекат/постројење где се редукује притисак и мери проток гаса на местима повезивања основног гасовода (притиска већег од 50 bar) са постојећим националним гасним системом ви- соког радног притиска 45 –50 bar, г) блок станице (БС) – објекат где се секционише гасовод ради затварања протока гаса у случају хаварије, д) уређаји катодне заштите (УКЗ) линијског дела гасо- вода, у циљу оптимизације опреме, постављају се заједно са блок станицама и врше функцију регулисања и контроле параметара ка- тодне заштите и обезбеђења зоне заштите током целог пројектова- ног периода експлоатације, ђ) почетно/крајњи прикључци евенту- алног лупинга (ПЧЛ/КПЛ) – објекат са вентилски контролисаном рачвом, е) пријемне и отпремне чистачке станице – постављају се ради вршења дијагностике унутрашњости цеви, ж) оптички кабл целом дужином гасног коридора за контролу и управљање транс- порта гаса и з) енергетски кабл 10 –20 kV целом дужином гасног коридора за напајање постројења на линијском делу система га- совода.”

У подтачки „5.2.3.2. Правила изградње линијског дела гасо-

вода,” у тачки 1), став 1. алинеја прва и друга мењају се и гласе:

„ – За изградњу основне деонице гасовода предвиђена је при- мена челичне цеви унутрашњег пречника већег од 1000 mm, класе

чврстоће Х70 са привременом отпорношћу на кидање 5650 bar и границом течења 4820 bar.

– Челичне цеви су са унутрашњим глатким слојем. Спољни део цеви је са фабричком спољашњом трослојном антикорозив- ном полиетиленском заштитом дебљине најмање 2,5 mm за гасо- воде унутрашњег пречника 300 –500 mm и 3,0 mm за гасовод уну- трашњег пречника већег од 1000 mm.”

Став 6. мења се и гласи:

„Саставни део магистралног гасовода су блок станице, које се постављају на међусобном растојању од максимално 30,0 km. У случају постављања лупинга, на делу трасе са лупингом (на по- четку и на крају лупинга) постављају се дупле блок станице.”

У тачки „2) Правила за постављање гасовода”, став 2. мења се и гласи:

„У случају постављања лупинга, на делу трасе са лупингом, гасоводне цеви се постављају на растојању од 18 до 20 m у брд- ском и до 36 m у равничарском делу трасе.

Извођење радова је плански ограничено на појас уже зашти- те (100 m обострано од осе коридора гасовода).”

Став 4. мења се и гласи:

„За потребе извођења радова на ископу рова, монтаже и пола- гања гасовода потребно је обезбедити радни коридор ширине око 45 m, осим у делу трасе са лупингом цевовода, у случају поста- вљања лупинга цевовода, где је ширина радног коридора до 60 m. Коначна ширина и положај радног коридора утврђује се пројектом градилишта, а у складу са изабраном технологијом извођења радо- ва и посебно локационим условима. Пројектом градилишта треба посебно обрадити локације за привремено депоновање опреме, грађевинског материјала, сервис машина и боравак радника. Из- вођење радова предвидети сукцесивно по деоницама, како би се минимизовало ометање локалних активности.”

У подтачки „5.2.3.3. Правила изградње грађевинских објека- та на линијском делу гасовода”, тачка „б) Мерне и мерно регула- ционе станице”, ст. 1. и 2. мењају се и гласе:

„Мерне станице (MС) су планиране на граничним прелазима, и то: улазна станица на граници са Бугарском (Вршка Чука, град Зајечар) са модулом за прикључење капацитета 40,3 млрд. m3 го- дишње на радном притиску већим од 50 bar и излазна станица са Мађарском (Бачки Брег, град Сомбор) капацитета 32,7 млрд. m3 го- дишње на радном притиску већим од 50 bar. У комплексу станице, поред мерних линија, постављају се филтерски уређаји и уређаји за издвајање кондензата, објекат контроле блока, енергетски блок са ТС и др. Објекти су ограђени и повезани системом веза и оп- тичким каблом са командним центром.

Мерно-регулационе станице (МРС) су гасни објекти у ко- јима се обавља мерење, пречишћавање, догревање гаса и редук- ција притиска у гасоводу (притиска већег од 50 bar на 45 –50 bar) и мери проток гаса у деоници или код корисника. Постављају се на местима повезивања гасовода са постојећим националним га- сним системом, и то на два места: МРС ,,Параћин”, код Параћина и МРС ,,Бачко Добро Поље”, код Врбаса. Пројектовани капацитет протока гаса на МРС ,,Параћин” је 1,7 млрд. m3 годишње, а на МРС ,,Бачко Добро Поље” је 2,9 млрд. m3 годишње.”

У тачки „в) Блок станице”, став 1. мења се и гласи:

„Блок станица је објекат где се секционише гасовод ради за- тварања протока гаса у случају редовног одржавања или хаварије. Предвиђају се дуж трасе гасовода на сваких 30 km, а у случају из- градње лупинга, на почетку и на крају лупинга предвиђају се ду- пле блок станице. Блок станице имају подземне славине са елек- тро-хидрауличким погоном на радном притиску 100 bar. Објекти БС су повезани системом веза и оптичким каблом са командним центрима. Блок станица мора бити заштићена од приступа неовла- шћених лица оградом висине минимално 2 m. Објекти и инстала- ције у блок станицама, поред техничко технолошких захтева, мо- рају да испуне и плански одређена Општа правила урбанистичке регулације грађевинских парцела објеката гасовода. За снабдева- ње електричном енергијом блок станица предвиђена је изградња спољне средњенапонске мреже далеководима (кабловима) напона 10 kV (у централној Србији) или 20 kV (на територији Аутономне покрајине Војводине) и трафостаница ТС 10 –20/0,4 kV.”

У делу (10), у одељку „6. Планска решења за одвојке гасово- да”, у пододељку „6.1.2. Линијски део и објекти транснационалног гасовода”, став 1. мења се и гласи:

„Деоница гасовода ка Републици Српској која се обрађу- је укључује одвојак гасовода од тачке прикључења на основни

гасовод пречника већег од DN 1000 са отпремним чистачким ме- стом до km 107+809 (прелаз преко реке Дрине). Пречник одвојка гасовода је DN300, са радним притиском већим од 50 bar.”

У ставу 3. тачка 1. мења се и гласи:

„1. БС се предвиђају дуж трасе гасовода на сваких 30,0 km и имају подземне славине са електро-хидрауличким погоном на рад- ном притиску до 100 bar. На овим местима, где су делови обила- зног гасовода и арматура са инструментима постављени надземно, простор је ограђен ради спречавања неконтролисаног приступа;”

У одељку „6.2. Планска решења за одвојак гасовода ка Ре- публици Хрватској”, у пододељку „6.2.2. Линијски део и објекти транснационалног гасовода”, ст. 2. и 3. мењају се и гласе:

„Деоница гасовода ка Републици Хрватској укључује маги- стрални гасовод km 0,1 (0,1 km иза тачке прикључења на основни гасовод већег од DN 1000 са блок станицом 1 и отпремним чистач- ким местом) – km 50,424 (река Дунав). Пречник гасовода је DN 400 mm, а радни притисак већи од 50 bar.

На овој деоници налази се блок станица 1 и 2, линијски вен- тил DN400 (Рр9) до 100 bar.”

У делу (11), у одељку „7. Имплементација”, у пододељку

„7.1. Институционални оквир и учесници у имплементацији”, у ставу 1. тач. 1), 2) и 3) мењају се и гласе:

„*1) „Gastrans” д.о.о.* кроз инвестирање даљих активности на пројектовању, изградњи и коришћењу система магистралног гасовода, односно као носилац активности посебне намене маги- стралног гасовода кроз Републику Србију и његових одвојака за Републику Српску и Републику Хрвaтску;

* 1. *Министарство надлежно за послове просторног пла- нирања и урбанизма* кроз контролу даљих активности на изради планске и техничке документације, управног поступка издавања потребних дозвола и одобрења, инспекцијски надзор, као и оце- њивање потребе и оправданости измене и допуне појединих реше- ња овог просторног плана;
  2. *Министарство надлежно за послове енергетике и ЈП „Ср- бијагас”*, кроз даљу разраду политика које се односе на дистрибу- цију и потрошњу гаса, као и кроз координацију са *„Gastrans” д.о-*

*.о,* као носиоци инвестиција за реализацију магистралног гасовода кроз Републику Србију и његових одвојака за Републику Српску и Републику Хрватску са приступном инфраструктуром и *мини- старство надлежно за послове енергетике и ЈП „Србијагас”*, као носиоци инвестиција за реализацију прикључка националне мре- же на магистрални гасовод;”.

У пододељку „7.2.3. Спровођење Измена и допуна Простор- ног плана у секторским, плановима и програмима”, у ставу 1. али- неја осма мења се и гласи:

„ – ЈП „Путеви Србије”, у сарадњи са „*Gastrans*” д.о.о. и на- длежним локалним самоуправама, усклађивањем средњорочних и годишњих програма изградње, рехабилитације и одржавања др- жавних путева; ”

У ставу 1. алинеја једанаеста мења се и гласи:

„ – предузећа надлежна за дистрибутивну електроенергетску мрежу у сарадњи са „*Gastrans*” д.о.о. усклађивањем програма ра- звоја мреже и обезбеђењем капацитета за планиране објекте гасо- вода.”

У пододељку „7.3. Приоритетна планска решења и мере и ин- струменти имплементације”, став 1. мења се и гласи:

„Изградња магистралног гасовода граница Бугарске – грани- ца Мађарске представља приоритет у развоју енергетског сектора Републике Србије и „*Gastrans*” д.о.о. као носиоца активности и инвестиција. У временском хоризонту Просторног плана предви- ђена је фазна реализација и пуштање у рад целокупног планира- ног система гасовода.”.

одређеном падежу замењују се речима: „магистрални гасовод” у одговарајућем падежу.

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у

„Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 4.

У чл. 1. и 2. Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток” („Слу- жбени гласник РС”, бр. 119/12 и 98/13) и у називу Просторног пла- на подручја посебне намене транснационалног гасовода „Јужни ток” речи: „транснационални гасовод Јужни ток” у одређеном па- дежу замењују се речима: „магистрални гасовод граница Бугарске

– граница Мађарске” у одговарајућем падежу.

У Просторном плану подручја посебне намене транснацио- налног гасовода „Јужни ток” речи: „транснационални гасовод” у