|  | ПРАВИЛНИК О КВАЛИТЕТУ У ОБЛАСТИ ТРАНСФУЗИЈСКЕ МЕДИЦИНЕ ("Сл. гласник РС", бр. 6/2019 и 54/2026) |
| --- | --- |

ПРИЛОГ 4.

ЗАХТЕВИ КВАЛИТЕТА И БЕЗБЕДНОСТИ КРВИ И КОМПОНЕНАТА КРВИ

1. КОМПОНЕНТЕ КРВИ

| 1. Јединица концентрованих еритроцита | Компоненте наведене у тачкама 1.1до 1.8могу се даље прерађивати у овлашћеним трансфузијским установама и морају се у складу са тим означити |
| --- | --- |
| 1.1 | Јединица концентрованих еритроцита |
| 1.2 | Јединица концентрованих еритроцита без тромбоцитно-леукоцитног међуслоја, „buffy соаt-а” |
| 1.3 | Јединица концентрованих еритроцита са смањеним бројем леукоцита |
| 1.4 | Јединица концентрованих еритроцита у хранљивом раствору |
| 1.5 | Јединица концентрованих еритроцита, без „buffy соаt-а”, у хранљивом раствору |
| 1.6 | Јединица концентрованих еритроцита са смањеним бројем леукоцита, у хранљивом раствору |
| 1.7 | Јединица концентрованих еритроцита добијених поступком аферезе |
| 1.8 | Озрачени еритроцити |
| 2. Јединица концентрованих тромбоцита | Компоненете наведене у тач. 2.1 до 2.7 могу се даље прерађивати у овлашћеним здравственим установама и морају се сходно томе означити |
| 2.1 | Јединица концентрованих тромбоцита добијених поступком аферезе: садржај тромбоцита ≥ 2 x 1011 за стандардну јединицу |
| 2.2 | Јединица концентрованих тромбоцита добијених поступком аферезе, са смањеним бројем леукоцита: садржај тромбоцита ≥ 2 x 1011 за стандардну јединицу |
| 2.3 | Јединица концентрованих тромбоцита „пулираних”: садржај тромбоцита ≥ 2 x1011 |
| 2.4 | Јединица концентрованих тромбоцита ,,пулираних”, са смањеним бројем леукоцита |
| 2.5 | Јединица концентрованих тромбоцита „пулираних”, са смањеним бројем леукоцита: садржај тромбоцита ≥ 2 x 1011 |
| 2.6 | Jединица концентрованих тромбоцита, једна јединица: садржај тромбоцита > 0,6 x 1011 |
| 2.7 | Озрачени тромбоцити |
| 3. Компоненте плазме | Компоненте наведене у тачкама 3.1до 3.3могу се даље прерађивати у овлашћеним трансфузијским установама и морају се у складу са тим означити. |
| 3.1 | Замрзнута свежа плазма |
| 3.2 | Замрзнута свежа плазма, без криопреципитата |
| 3.3 | Криопреципитат |
| 4. Јединица концентрованих гранулоцита | Компоненте наведене у тачкама 4.1до 4.2могу се даље прерађивати у овлашћеним трансфузијским установама и морају се у складу са тим означити |
| 4.1 | Јединица концентрованих гранулоцита добијених поступком аферезе |
| 4.2 | Озрачени гранулоцити |
| 5. Јединица целе крви | Компоненете наведене у тачкама 5.1 до 5.3 могу се даље прерађивати у овлашћеним трансфузијским установама и морају се у складу са тим означити |
| 5.1 | Цела крв |
| 5.2 | Цела крв са смањеним бројем леукоцита: садржај хемоглобина: не мање од 43 g по јединици |
| 5.3 | Озрачена цела крв |
| 6. Нове комноненте | Захтеви у погледу квапитета и безбедности за нове компоненте крви морају бити регулисани од стране националних надлежних органа. О таквим новим компонентама се мора известити Европска комисија како би она предузела неопходне мере |

2. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ КВАЛИТЕТА ЗА КРВ И КОМПОНЕНТЕ КРВИ

Код аутологног давања крви, мере означене звездицом (*) су само препоруке.

| Компонента | Потребна мерења квалитета Потребна учесталост узимања узорака за сва мерења одређују се употребом статистичке контроле процеса | Прихватљиви резултати за мерења квалитета |
| --- | --- | --- |
| Јединица концентрованих еритроцита | Волумен | Важећи за карактеристике чувања, како би се компонента одржала унутар спецификација за хемоглобин и хемолизу |
|  | Хемоглобин (*) | Не мање од 45 g по јединици |
|  | Хемолиза | Мање од 0,8 % хемолизираних еритроцита на крају рока употребе |
| Јединица концентрованих еритроцита без тромбоцитно-леукоцитног међуслоја („buffy coat-а”) | Волумен | Важећи за карактеристике чувања, како би се компонента одржала унутар спецификација за хемоглобин и хемолизу |
|  | Хемоглобин (*) | Не мање од 43 g по јединици |
|  | Хемолиза | Мање од 0,8 % хемолизираних еритроцита на крају рока употребе |
| Јединица концентрованих еритроцита са смањеним бројем леукоцита | Волумен | Важећи за карактеристике чувања, како би се се компонента одржала унутар спецификација за хемоглобин и хемолизу |
|  | Хемоглобин (*) | Не мање од 40 g по јединици |
|  | Садржај леукоцита | Мање од 1 х106 по јединици |
|  | Хемолиза | Мање од 0,8 % хемолизираних еритроцита на крају рока употребе |
| Јединица концентрованих еритроцита у хранљивом раствору | Волумен | Важећи за карактеристике чувања, како би се компонента одржала унутар спецификација за хемоглобин и хемолизу |
|  | Хемоглобин (*) | Не мање од 45 g по јединици |
|  | Хемолиза | Мање од 0,8 % хемолизираних еритроцита на крају рока употребе |
| Јединица концентрованих еритроцита , без „buffy соаt-а”, у хранљивом раствору | Волумен | Важећи за карактеристике чувања, како би се компонента одржала унутар спецификација за хемоглобин и хемолизу |
|  | Хемоглобин (*) | Не мање од 43 g по јединици |
|  | Хемолиза | Мање од 0,8 % хемолизираних еритроцита на крају рока употребе |
| Јединица концентрованих еритроцита са смањеним бројем леукоцита, у хранљивом раствору | Волумен | Важећи за карактеристике чувања, како би се компонента одржала унутар спецификација за хемоглобин и хемолизу |
|  | Хемоглобин (*) | Не мање од 40 g по јединици |
|  | Садржај леукоцита | Мање од 1 х106 по јединици |
|  | Хемолиза | Мање од 0,8 % хемолизираних еритроцита на крају рока употребе |
| Јединица концентрованих еритроцита добијених поступком аферезе | Волумен | Важећи за карактеристике чувања, како би се компонента одржала унутар спецификација за хемоглооин и хемолизу |
|  | Хемоглобин (*) | Не мање од 40 g по јединици |
|  | Хемолиза | Мање од 0,8 % хемолизираних еритроцита на крају рока употребе |
| Јединица концентрованих тромбоцита добијених поступком аферезе | Волумен | Важећи за карактеристике чувања, како би се компонента одржала унутар спецификација за рН |
|  | Садржај тромбоцита | Допуштене су варијације садржаја тромбоцита у једној јединициунутар граница које су у складу са условима припреме и чувања који су прихваћени као валидни |
|  | рH | 6,4 –7,4 кориговано за 22 °С, на крају рока употребе |
| Јединица концентрованих тромбоцита добијених поступком аферезе, са смањеним бројем леукоцита | Волумен | Важећи за карактеристике чувања, како би се се компонента одржала унутар спецификација за рН |
|  | Садржај тромбоцита | Допуштене су варијације садржаја тромбоцита у једној јединици унутар граница које су у складу са условима припреме и чувања који су прихваћени као валидни |
|  | Садржај леукоцита | Мање од 1 х 106 по јединици |
|  | Садржај леукоцита | Мање од 0,2 х 109 по једној јединици (метода плазме богате тромбоцитима) Мање од 0,05 х 109 по једној јединици („buffy coat” метода) |
|  | рH | 6,4 –7,4 кориговано за 22 °С, на крају рока употребе |
| Јединица концентрованих тромбоцита, једна јединица, са смањеним садржајем леукоцита | Волумен | Важећи за карактеристике чувања, како би се производ одржао унутар спецификација за рН |
|  | Садржај тромбоцита | Допуштене су варијације садржаја тромбоцита у једној јединици унутар граница које су у складу са условима припреме и чувања који су прихваћени као валидни |
|  | Садржај леукоцита | Мање од 1 х 106 по дози |
|  | рH | 6,4 – 7,4 кориговано за 22 °С, на крају рока употребе |
| Замрзнута свежа плазма | Волумен | Наведени волумен +/- 10 % |
|  | Фактор VIIIc (*) | Просечно (после замрзавања и одмрзавања): 70% или више у односу на вредност свеже прикупљене јединице плазме |
|  | Укупни протеини (*) | Не мање од 50 g/l |
|  | Резидуални садржај ћелија+ (*) | Еритроцити: мање од 6,0 х 109/l Леукоцити: мање од 0,1 х 109/1 Тромбоцити: мање од 50 х 109/1 |
| Замрзнута свежа плазма без криопреципитата | Волумен | Наведени волумен: +/-10 % |
|  | Резидуални садржај ћелија+ (*) | Еритроцити: мање од 6,0 х 109/1 Леукоцити: мање од 0, 1 х 109/1 Тромбоцити: мање од 50 х 109/1 |
| Криопреципитат | Садржај фибриногена(*) | Једнако или више од 140 mg по јединици |
|  | Садржај фактора VIIIс (*) | Једнак или већи од 70 интернационалних јединица по јединици |
| Јединица концентрованих гранулоцита добијених поступком аферезе | Волумен | Мање од 500 ml |
|  | Садржај гранулоцита | Већи од 1 х 1010 гранулоцита по јединици |
| Цела крв | Волумен | Важећи за карактеристике чувања, како би се компонента одржала унутар спецификација за хемоглобин и хемолизу 450 ml +/- 50ml За педијатријско аутологно прикупљање целе крви – не сме прелазити 10,5 ml по килограму телесне тежине |
|  | Хемоглобин (*) | Не мање од 45 g по јединици |
|  | Хемолиза | Мање од 0,8 % хемолизираних еритроцита на крају рока употребе |
| Цела крв са смањеним бројем леукоцита | Волумен | Важећи за карактеристике чувања, како би се производ одржао унутар спецификација за хемоглобин и хемолизу 450 ml +/- 50ml За педијатријско аутологно прикупљање целе крви – не сме прелазити 10,5 ml по килограму телесне тежине |
|  | Хемоглобин (*) | Не мање од 45 g по јединици |
|  | Хемолиза | Мање од 0,8 % хемолизираних еритроцита на крају рока употребе |
|  | Садржај леукоцита | Мање од 1 х 106 по дози |