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	ПРАВИЛНИК
О КАТАСТРУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ И ПОДЗЕМНИХ ОБЈЕКАТА
("Сл. гласник РС", бр. 100/2026)


[bookmark: str_1]
Прилог 1
ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОДАЦИ О ИНФРАСТРУКТУРНИМ И ПОДЗЕМНИМ ОБЈЕКТИМА
Основни карактеристични подаци о инфраструктурним и подземним објектима су:
1) за водоводну мрежу: ознака В, број зоне, врста материјала и пречник цеви у mm; 
2) за канализациону и дренажну мрежу: ознака система, врста материјала и димензије галерије и канала, односно цеви у mm; 
3) за топловодну мрежу: ознака ТО, врста материјала и број цеви са пречником у mm; 
4) за електроенергетску мрежу: број каблова истог напона, ознака E и напон у киловолтима; 
5) за електронску комуникациону (телекомуникациону) мрежу и средства: број каблова исте врсте, ознака ТТА за армиране каблове, ТТО за оптичке каблове, ТТ са бројем отвора за кабловску канализацију; 
6) за нафтоводну мрежу: број цеви, ознака Н, врста материјала и пречник цеви у mm; 
7) за гасоводну мрежу: број цеви, ознака Г, врста материјала и пречник цеви у mm;
8) за  објекте друмског саобраћаја: за аутопут/мотопут – ознака, назив, смер, број коловозних трака и  наплатних рампи за сваки смер, а за све остале путеве – ознака, назив и број коловозних трака, за кружни ток- број коловозних трака и број излаза;
9) објекте железничког саобраћаја: за пруге – врста пруге (електрификована или не), врста и број колосека;
10) за мостове, тунеле, надвожњаке, подвожњаке, надземне и подземне пролазе – дужина и висина, а за подземне и надземне пролазе и назив улице испод/изнад које пролази;
11) за вучнице: врста и капацитет;
[bookmark: _GoBack]12) за објекте ваздушног саобраћаја: врста и назив;
13) за објекте водног саобраћаја: врста и назив;
14) за подземне објекте који нису инфраструктурни објекти: намена, број етажа, назив објекта, назив улице из које се улази у објекат.
Скраћенице за врсту материјала водова: 
	Л 
	Ливенагвозденацев

	АЦ 
	Азбестцементнацев

	З 
	Зиданиканал

	А 
	Азбестнацев

	Б 
	Бетонскацев, канал

	К 
	Керамичкацев

	ПЛ 
	Пластичнацев

	Ч 
	Челичнацев

	ЛД 
	Ливенадуктилнацев

	П 
	Поцинкованацев


Скраћенице за ознаку система за канализациону и дренажну мрежу: 
	О 
	Општисистем

	Ф 
	Фекалнисистем

	А 
	Атмосферскисистем

	Д 
	Дренажнисистем


Графички приказ основних карактеристичних података врши се у складу са подзаконским актом којим се прописују ознаке и симболи за картографски приказ. 
Примери приказа основних карактеристичних података за: 
1) водоводну мрежу:
– В2Л100 – водовод, 2 зона, ливена гвоздена цев, пречника 100 mm; 
2) канализациону и дренажну мрежу: 
– АК250 – атмосферски систем, керамичка цев, пречника 250 mm; 
– ОБ600/1100 – општи систем, бетонски канал ширине 600 mm и висине 1100 mm; 
– КГ1200х2800 – канализациона галерија ширине 1200 и висине 2800 mm.  
3) топловодну мрежу: 
– ТОЧ2х115 – топловод, челична цев, две цеви проточног пречника 115 mm.  
4) електроенергетску мрежу: 
– 2Е1 – два електрична кабла 1 КВ; 
– 1Е10 – један електрични кабал 10 КВ.
– ЕЕ4 – кабловска електроенергетска канализација са 4 отвора.
5) електронску комуникациону (телекомуникациону) мрежу: 
– 2ТТА  – два ТТ армирана кабла;   
– 1ТТО –  један ТТ оптички кабал;  
– ТТ12  – кабловска ТТ канализација са дванаест отвора.   
6) нафтоводну мрежу: 
– 5НЧ51 – пет челичних цеви,  пречника 51 mm. 
7) гасоводну мрежу: 
– 1ГЧ100 – гасоводна челична цев, пречника 100 mm.  
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Ipunor 4
PENYBJIUKA CPBHJA

PENYBJUYKU TEOJAETCKH 3ABOJ
CeKTop 32 KaTacTap HEMOKPETHOCTH

Opnesberbe 3a katactap HHPPCTPYKTYpe

(nasue ynympauiroe jeduniye)

Bpoj
HU3BOJ U3 TUTUTAJHOTI IINIAHA UH®PACTPYKTYPHOI'
U NOA3EMHOI’ OBJEKTA
I'pan / Onwtusa: Pasmepa wrammne 1:

Hpocmop sa epagbusxu nPuKas cadoeaja KAMAcMapeKo2 Wiana eo0oed (OKEUp ce He UCHPMAea-wmamna).

¢

Mecro, natym ¥ BpeMe H3/1aBaba: Osaaumheno anue:
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PENYBJIMKA CPBHJA
PEMYBJIHYKH FEOJIETCKH 3ABOJ
CeKTOp 32 KATACTap HETIOKPETHOCTIE
Ostesberbe 3a KatacTap WHBPACTPYKTYpe
B

(vecmo) U3BOJ 3A HHOPACTPYKTYPHH / IOJ3EMHU OBJEKAT
Karactapexa 6poj nndpacTpykTyphor / noxsemior objexra:

Tpusor 5

Tlozaiu 0 MHDPACTPYKTYPHOM / I0I3EMHOM 00jeKTy:

Tpax/Onurira:
JMBH:

BpcTa HipacTpyKTypHOr/NoM3eMHOT 0GjeKTa:
Hasitb in(ppactpyKTypror/momemior oGjexTa:

Haunit xopuinihersa nippacTpyKTypror/nomsemor oGjexta:
OCHOBHH KAPAKTCPHCTHAHH NIOAAILN:
Jlyuna/TloBpuiiia HpacTpyKTypHor/Mo3eMHoOr OGjeKTa:

Tonaun 0 HMAOUHMA NPABA HA HHPPACTPYKTYPHOM / noasevHoM objexTy

Tve, ume jeanor pomwrema m npesmme/ | JMBI/MB/  Maent. | Aapeca Ok crojune
Tocaonno ivie Bp.

Bpera npasa

Obum yzean
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Tlonaun o Apyrim eTbapHIM 1 0GanT

‘na mupactpyKTyprom /

objery

Bpera npasa / saGenende

Onmc

Tarym ynnea

Tpajame/Pox
omnaate

Mecro, aary 1 Bpeve i3tanarsa:

Osnauheno anue:
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KATACTAPCKE ITAPIEJIE HA KOJUMA CE HH®PACTPYKTYPHW/IIOA3EMHA
OBJEKAT HAJIA3A

- KaracTapcku 6poj MH(PACTPYKTYPHOT K MOA3EMHOT 0GjeKTa: -

I'pan/Oniuruna:
Karacrapcka onurnsa:

Karacrapcke napuere:
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Tpuor 6
PENYBJIMKA CPEHJA

PENYBJIMYKH TEOJETCKH 3ABOJ

CeKTop 3a Katactap HerlokpeTHoCTH

Ojteeibe 3a KaTACTap HHPACTPYKTYpE

Bpoj:

(wecmo)

H3BO/I 3A UMAOIA ITPABA HA HHO®PACTPYKTYPHOM / TOJIBEMHOM OBJEKTY

Tloxaun o umaouy npasa

e, ime jeanor poxurerba n npesivie/ I0CA0BHO uve [ IMBI/MB/ Haenr. bp. T Aapeca
[ [

TloAaLN O i PACTYKTY PHIM / HOX3eMIAM OGjerTiva

Tpan/ IMBH Karacrapekn | Bpera Hasnp Tospumna / ayauna | Obauk | Bpera OGum
Ounrruna Gpoj Xaan® /m? coojune | npasa yaen

OcHoBHM KapaKTepueTIAI MoRaL:

OCHOBHN KAPAKTEPHCTIHH NOKAL:

OcHoBHM KapakTepueTIHH MoRaw:

OcHoBHM KapaxTepueTIAIH MoAaw:

OcHoBHM KapakTepueTI I MoRawn:

OcHoBHM KapaxTepueTA Mofaw:

OCHOBHM KApAKTEPHCTI N NOKAL:
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TloRaI 0 Apyrinv cToApHIM it 06ANF 1 3a0c A MHQpACTpYKTY piiv / moxseMmIM 0bjerTMA

Tpax/ IMBH Karacrapesn | Bpera npasa / sabexembe | Onnc Tlatyw ynuea | Tpajame/Poxc
Onurrnua 6poj omaare

MecTo, Z1aTyM 1 BpeMe H31aBarsa: Opawheno auie:
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Ipunor 7
TPAJT/ OMIITHHA Cxuua 6poj:

Tpeamer 6poj:

CKHUA OAPKABAIA KATACTPA UH®PACTPYKTYPE

Bpcra npomene:

IMpubnmkHa pasmepa 1:

Teonercia MeTona Mepeina:
Jlatym Mepera:

Cxuuy H3paamo:

(ume u npesume, nomnuc) Iperaen u3Bpmno:
(nasus useohaua padosa) (une u npesuve, nomnuc)
OnrosopHo Juue: Onesbetbe 3a KatacTap BOJ0Ba

(Keanuchukosanu enexmporcku nomnuc) Jlatym nperniena:
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Ipusor 8

PENYBJIMKA CPBUJA
TPAJT/ OTIILITHHA

TMpenmer 6poj: I'eonercka opraHu3aimja:
Jlarym nocrase enabopara: Mecro:

Peweme PI'3-a:

EJABOPAT TEOJETCKHUX PATIOBA

(BpCTa reoIeTCKUX pajioBa M JioKauja)

Canpxaj:

Pennu 6poj HasuB 10KymenTa H 6poj npuiora

Enadopart uspaauo:

(Ha3uB u3Bohaua paniora u cemITe) Tperuien u npujem enaGopara U3BPIIHO:

(ume u npesnmMe, NOTIHC)
(neuar u notnue opnawhexor nuua)

Onerbere 3a KaTactap BO0OBa
OaroBopHo auue:

Jlatym npernena:

(NOTMHC M Meyat OIrOBOPHOT JIHLIA)
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Tpusor 9

(HawiB reoACTCKRe Opranisale)

(CoMIITE Te0ACTCRE OpraNIaLILe)

H3JABA
O/ITOBOPHOT JIMLA Y I'e0IeTCKOj OPraHu3aluji

1. TIlo 3axTeBy 6poj on . roauHe, koju je Onesbey 3a
karacrap MHQpacTpyKType MOJIHEO/No/IHE A
3 , Te0JIeTCKa OpraHu3aluja

ca ceaIITeM y

M3BPIINMJIA je FeONETCKE PajoBe

(spema ceodemexux padosa)

2. MsjaBibyjem 1a Cy M3BILICHH TEOJCTCKM PajloBU M MOJALM ICONETCKON MEpera, NPUKyIbama
opajie nosiataka NpuKa3aHu y OBOM enaGopary y ckiay ca 3aKOHOM, IPYTHM NPONUCHMA, CTaHIApAUMa 1
JpYruM TEXHHYKUM HOpMaTHBUMA.

Jlarym: OaroBopHO nuLe:

Mecro:

(e, npesuve)

(6paj 2eavemere uyenye)

(nommuc)
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Ipunor 10

PEITYBJIMKA CPBUIA
T'PAJT/ OIIUTHUHA Bpoj mapuene/napuena
AJIPECA Bpoj MO

bpoj noce6Hor nena objexkrta

CkHLa nmoceGHOr JeJia MOA3eMHOr 00jeKTa
Tpumep 3a MOCIOBHU NPOCTOP.

IMonoxaj noceGHor nena objexkra
Ha eTaXU
4.20 2.05
3.10
)
Q
i
TpuGmwkna pasepa 1: g (3) < 7 < ~  Li4
ps pasmepa l:____ e wé/) = @) v ( 2)
a
%
TMoce6an aeo 6poj 4 2
210 4.20 3.19
Hasus npoctopuje Tospumma -
@ = o - o
&/ S 72 ]
& 6 g ® =
3.10 2.25 4.00
A
Viynmo: ’ Tpu6nuskHa pasmepa 1:
Wzrior (3a MOCNOBHHU MPOCTOP): HMa/HeMa Wmanau npasa:
TozHa peHoBHpaba:
- eNIEKTPHYHE HHCTAIAUMjE 5
- BOJIOBOJIHE MHCTaJIaLije :
- cronapuje
JHarym:
Mepeme H3BpIIHO: OnroBopHo Jinue:

(ume ¥ mpe3ume)

(TMOTNHC M NeyaT OAroBOPHOT JIHLIA)

(notine)
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Tpusor 2

(nasus 2eodemcke opeanusayuje)

(ceoumme 2eodencke opeanusayuje)

V cknany ca unanom 147. cras 3. 3akoHa 0 0 apxaBHOM npemepy u katactpy (,Cnyx6enn rinacuuk PC”, 6p.
72/09, 18/10, 65/13, 15/15-YC, 96/15, 47/17- ayrentnuno tymavetse, 113/17 - ap. 3akoH, 27/18 - ap. 3akoH,
41/18 - np. 3axoH, 9/20 — ap. 3akoH 1 92/23) naje ce cneneha

H3JABA
0 NpPHXBaTalby H3BPILIEHA IE0IETCKUX PA10BA HA TepeHy

3a norpebe

(npesune, e u wie jednoe pooumessa u adpeca/ Hasus, ceduume u aopeca npasoz i)

u3spumhe ce cnenehu reoserckn panosu

(spema padosa u mecmo usspuiera)

Ca u3BpiliereM HaBe/IeHUX pajiora oTrouehie ce naHa . a3arpiinhe ce naHa

OBa u3jaBa MCTOBPEMEHO MPE/ICTaBIba i MPHjaBy panoBa PemyGIHIKOM re0NeTCKOM 3aBO/Y, HaBEICHOM
Onesbery 3a KaTacTap HHOPaCTPYKType.

JHasanau usjase:

(necmo u oamy) (wie 1 npesuve vsrauhenve uya)

(kecunugpurosantt exexmponcra nommic)
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IMpuor 3

PENYBJWYKH TEOJETCKH 3ABOJ{

(nasue ynympawroe jedunye)

YV cknany ca winaHoM 147. cr. 1. u 2. 3akoHa 0 0 ApxkaBHOM npemepy  Karactpy (,,Ciyx6enu rnacuuk PC”,
6p. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-YC, 96/15, 47/17- aytentuuHo Tymauewse, 113/17 - ap. 3akon, 27/18 - ap.
34KOH, 41/18 - up. 3aKk0H, 9/20 — ap. 3akon u 92/23) nopHocu ce

3AXTEB
— 32 yIHC IPOMEHe y KaTaCTPy HHPPACTPYKType —
1. MOJALIA O TOAHOCHUOLLY 3AXTEBA
Hasup/ume u npesume:
Marwnunn 6poj/JMBI:
Anpeca:
KonrakT Tenedon:

2. NOJAALHU O MPEAMETY 3AXTEBA

Mosnum 1a ce Ha OCHOBY MPUIIOKEHE I0KYMEHTALjE H3BPLIM

(ynucamu epemy npoene)

3. MPUJIO3U

W -

4.

Jokaz o yniatH penyGiutiKke aAMHHHCTPATHBHE TaKce:

- 32 3aXTEB y M3HOCY Ol JMHapa
- 3a criuce U pazrse PI'3 y usHocy on JHapa
Toanocunau 3axTeBa:
(mecmo u oamym) (ume u npesume osrawhenoe ruya)

(nomnuc)




